## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
사업명 : 광신길 일대 스마트 도로 열선 설치 |  |  |  |  | 단위 : 원
구 분 |  |  | 금 액 | 비 고
순 공 사 원 가 | 재료비 | 직접재료비
간접재료비
작업부산물
소계
| 노무비 | 직접노무비
|  | 간접노무비 |  | 직접노무비×19.1%
소계
| 경 비 | 산출경비
|  | 산재보험료 |  | 노무비×3.56% | #REF!
|  | 산업안전보건관리비 | 1892839 | (재료비+직접노무비)×2.07% | #REF!
|  | 고용보험료 |  | 노무비×1.01%
|  | 건강보험료 |  | 공사기간 1개월 미만
|  | 퇴직공제부금비 | 1430215.417 | 직접노무비×2.3% | #REF!
|  | 환경보전비 |  | 공사기간 1개월 미만 |  | 0.6%
|  | 기타경비 |  | (재료비+노무비)×5.5% 이내 | #REF!
|  | 석면부담금 |  | 노무비X0.006%
|  | 임금채권부담금 |  | 노무비X0.09%
소계
순 공 사 원 가
일반관리비 |  |  |  | 순공사원가×8.0% | #REF!
이윤 |  |  |  | (노무비+경비+일반관리비)×15% 이내 | #REF!
설치공사비 합계
완제품
합계
부가가치세
총공사원가 |  |  | 446090000.2906

## 공사비집계표
공 사 비 집 계 표
사업명 : 광신길 일대 스마트 도로 열선 설치
공 종 명 | 단 위 | 수 량 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계
1. 도로열선 구매 설치 | 식 | 1
2. 도로열선 구매 | 식 | 1
합계

## 내역서
견 적 내 역 서
사업명 : 광신길 일대 스마트 도로 열선 설치
품명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 경비 |  | 합계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 도로열선 구매 설치
1-1. 완제품
Heating Cable | 24K*4mm*15mm | M | 3520
Auto Controll Panel | 이중 SUS (옥외자립형) | set | 3
적설센서 | -40℃ ~ 60℃/RS485/Relay | 개 | 0
모션센서 | 상하좌우 15° / 거리 80cm | 개 | 3
외기온습도센서 | 온도 측정 범위: -20 ~ 80 ℃ | 개 | 3
노면정보센서 | 온도 정밀도: ±0.3 ℃ (최대 ±0.4 ℃) | 개 | 3
제어시스템 | 센싱 및 전력제어 PCBA | set | 3
제어시스템 | 판단 컴퓨팅 모듈 | set | 3
제어시스템 | 외부통신 모뎀 및 무선모듈 | set | 3
제어시스템 | 현장제어반 프로그램 엔지니어링 | 식 | 3
제어시스템 | 기관관제 터치 일체형 서버 | set | 0
제어시스템 | 기관관제 프로그램 엔지니어링 | 개 | 1
충진제 | MMA수지 | 25kg | 219
충진제 | 조인트씰 | 20kg | 43
IP CCTV 카메라 | 200만 화소, COMS | 대 | 3
네트워크저장장치 | XRN-410S | 대 | 3
폴대 | 4" 3M SUS POLE | 개 | 3
잡재료비 |  | 식 | 1
소계
1-2. 설치 공사
폐기물처리비 | 폐아스팔트 | 식 | 2.9333
히팅케이블 설치 | 6㎟이하 | m | 3520
포장줄눈 |  | m | 3520
계기반 설치(옥외방수자립형) |  | 개 | 3
포장절삭 |  | m | 3520
제어함설치 |  | 대 | 3
인력터파기및잔토처리 | Auto Controll Panel 설치 | ㎥ | 7.2
스노우디텍터신설 |  | set | 3
cctv시스템 카메라설치 |  | 대 | 3
영상저장장치설치 |  | 대 | 3
ITS철주 CCTV철주설치 |  | 개 | 3
합성수지전선관 지중매설 | 125mm | 개소 | 0
전력케이블(F-CV) 포설 | 0.6/1kV, 4C 70㎟ | m | 0
절연전선 포설 | F-GV, 35㎟ | m | 0
교통신호수 |  | 인 | 18
소계
[ 합 계 ]

## 적용기준 22.01.03. (hidden)
※ 적용시기 : 2021. 7. 1. 입찰공고분부터 | [6 empty] | 2022년 토목∙조경∙산업환경설비공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준
|  |  | [간접노무비] |  |  |  | [기타경비] |  |  |  | [일반관리비] |  | [이윤] |  | [건설기계대여대금 지급보증액 발급금액] | [5 empty] | [산업안전보건관리비]
공사규모 | 공사기간 |  | (직노) x 율 |  |  |  | (재+노) x 율 |  |  | 공사규모 | (재+노+경) x 율 |  | (노+경+일) x 율 |  | (직접공사비) x 율 | [5 empty] | □ 도급자관급 미포함 |  | (재+직노) x 율
(직접공사비) |  |  | 토목 | 조경 |  | 산업 설비 (토목) | 토목 | 조경 | 산업 설비 (토목) | (추정가격) | 토목, 조경, 산업∙설비(토목) | 전문 공사
[15 empty] | 종합건설업 |  |  | 전문건설업 |  |  | □ 도급자관급 포함 |  | (재+직노+도급자관급) x 율과
(재+직노) x 율 x 1.2 중에 작은 금액
50억 미만 | 6개월 이하 (183일) |  | 13.8 | 13.6 |  | 13.8 | 8.3 | 7.5 | 8.3 | 5억 미만 | 6 | 6 | 15 |  | 구분 | 요율 |  | 구분 |  | 요율 | 안전관리비 대상액주) |  | 구분 | 요율 | 기초액(천원)
| 7~12개월 (365일) |  | 14.4 | 14.2 |  | 14.4 | 8.3 | 7.5 | 8.3
| 13~36개월 (1095일) |  | 14.5 | 14.3 |  | 14.5 | 8.9 | 8.1 | 8.9 | [5 empty] | 토목공사(토건) | 0.4 |  | 준설공사, 포장공사 |  | 0.68 | 5억 미만 |  | 일반건설공사(갑) | 2.93
| 36개월 초과 (1096일) |  | 14.1 | 13.9 |  | 14.1 | 9.4 | 8.6 | 9.4 | 5억 - 30억 미만 |  | 5.5 | [5 empty] | 토공사, 비계구조물해제공사 |  |  |  |  | 일반건설공사(을) | 3.09
50억 - 300억 미만 | 6개월 이하 (183일) |  | 13.6 | 13.4 |  | 13.6 | 9.2 | 8.4 | 9.2 | [5 empty] | 산업∙설비공사 | 0.16 |  | 상하수도설비공사, 수중공사 |  | 0.51 |  |  | 중건설공사 | 3.43
| 7~12개월 (365일) |  | 14.1 | 13.9 |  | 14.1 | 9.2 | 8.4 | 9.2 | 30억 - 50억 미만 |  | 5 | [5 empty] | 보링그라우팅공사 |  |  |  |  | 철도∙궤도신설공사 | 2.45
| 13~36개월 (1095일) |  | 14.2 | 14 |  | 14.2 | 9.8 | 9 | 9.8 | [5 empty] | 조경공사 | 0.18 |  | 석공사, 시설물유지관리공사 |  | 0.32 |  |  | 특수및기타건설공사 | 1.85
| 36개월 초과 (1096일) |  | 13.8 | 13.6 |  | 13.8 | 10.3 | 9.5 | 10.3 | 50억 - 100억 미만 | 5.5 |  | 12 |  |  |  |  | 철근콘크리트공사 |  |  | 5억 ~ 50억 미만 |  | 일반건설공사(갑) | 1.86 | 5349
300억 - 1000억 미만 | 6개월 이하 (183일) |  | 13.5 | 13.3 |  | 13.5 | 9 | 8.2 | 9 | [8 empty] | 조경시설물설치, 조경식재공사 |  | 0.16 |  |  | 일반건설공사(을) | 1.99 | 5499
| 7~12개월 (365일) |  | 14 | 13.8 |  | 14 | 9 | 8.2 | 9 | 100억 - 300억 미만 |  | 4.5 | [5 empty] | 도장공사, 철도궤도공사 |  |  |  |  | 중건설공사 | 2.35 | 5400
| 13~36개월 (1095일) |  | 14.2 | 14 |  | 14.2 | 9.6 | 8.8 | 9.6 | [8 empty] | 철강재설치공사 |  |  |  |  | 철도∙궤도신설공사 | 1.57 | 4411
| 36개월 초과 (1096일) |  | 13.7 | 13.5 |  | 13.7 | 10.1 | 9.3 | 10.1 | 300억 - 1000억 미만 | 5 |  | 10 |  |  |  |  | 그 외 |  | 0.1 |  |  | 특수및기타건설공사 | 1.2 | 3250
1000억 이상 | 6개월 이하 (183일) |  | 13.9 | 13.7 |  | 13.9 | 7.8 | 7 | 7.8 | [11 empty] | 50억 이상 | 추정금액 800억 미만 건설공사 (주공종이 토목인 경우 1,000억) | 일반건설공사(갑) | 1.97
| 7~12개월 (365일) |  | 14.5 | 14.3 |  | 14.5 | 7.9 | 7.1 | 7.9 | 1000억 이상 | 4.5 |  | 9 |  | * 적용제외: 문화재수리공사 | [7 empty] | 일반건설공사(을) | 2.1
| 13~36개월 (1095일) |  | 14.6 | 14.4 |  | 14.6 | 8.4 | 7.6 | 8.4 | [5 empty] | ※ 건설기계대여대금 지급보증서 발급금액 및 업종별 건설기계 | [7 empty] | 중건설공사 | 2.44
| 36개월 초과 (1096일) |  | 14.2 | 14 |  | 14.2 | 9 | 8.2 | 9 | [5 empty] | 투입비율 산정기준(국토부 고시 제2019-286호, 2019.6.19.) | [7 empty] | 철도∙궤도신설공사 | 1.66
* 기타경비항목: 수도광열비, 복리후생비, 소모품비 및 사무용품비, 여비∙교통∙통신비, 세금과공과, 도서인쇄비 | [22 empty] | 특수및기타건설공사 | 1.27
□ 산업∙설비(토목) 해당공종: 수처리시설(오폐수, 하수처리, 분뇨처리, 정수장) 등 | [21 empty] | 추정금액 800억 이상 건설공사 (주공종이 토목인 경우 1,000억) | 일반건설공사(갑) | 2.15
[산재보험료] | [9 empty] | [환경보전비] |  |  |  |  | [건설하도급대금지급보증서발급수수료] | [7 empty] | 일반건설공사(을) | 2.29
[23 empty] | 중건설공사 | 2.66
(노) x 3.7 | [9 empty] | (직접공사비) x 율 |  |  |  |  | (직접공사비) x 율 | [7 empty] | 철도∙궤도신설공사 | 1.81
* 모든 건설공사 적용. 노동부 고시 제2020-145호(2020.12.29.), 산업재해보상보험법시행령 | [9 empty] | 구분 |  |  |  | 요율 | 공사규모(추정가격) |  |  |  | 요율 |  |  |  | 특수및기타건설공사 | 1.38
※ 사회보험의 보험료 적용기준 (국토부 고시 제2021-905호, 2021.7.1.) | [20 empty] | * 도급금액과 관급금액의 합계가 2천만원 이상인 건설공사에 적용
[10 empty] | 도로(예시: 교량, 터널, 활주로 등) |  |  |  | 0.9 | 50억 미만 |  |  |  | 0.081
[고용보험료]
[10 empty] | 플랜트(예시: 발전소, 쓰레기소각장 등) |  |  |  | 0.4 | [6 empty] | 주) 안전관리비(산업안전보건관리비) 대상액
[15 empty] | 50억 이상 - 100억 미만 |  |  |  | 0.08
[10 empty] | 지하철 |  |  |  | 0.5
(노) x 율 | [20 empty] | - 도급자설치 관급금액이 없는 공사 : 재료비와 직접노무비의 합계
[10 empty] | 철도 |  |  |  | 1.5 | 100억 이상 - 300억 미만 |  |  |  | 0.075
공사배정규모(추정금액) |  |  |  |  | 요율
[10 empty] | 상하수도(예시: 폐수, 하수처리장, 정수장 등) |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | - 도급자설치 관급금액을 포함한 공사 : 재료비(도급자관급 포함)와 직접노무비의 합계 또는
[1등급] 1700억 이상 |  |  |  |  | 1.57 | [9 empty] | 300억 이상 종심∙종평제(토목 및 산업설비) |  |  |  | 0.071
[10 empty] | 항만(간척, 준설): 오탁 또는 준설토 방지막 설치 |  |  |  | 1.8
[2등급] 1700억 미만 ~ 950억 이상 |  |  |  |  | 1.30 | [15 empty] | 재료비(도급자관급 제외)와 직접노무비의 합계
[10 empty] | 항만(간척, 준설): 오탁 또는 준설토 방지막 미설치 |  |  |  | 0.8 | 300억 이상 종심∙종평제(건축) |  |  |  | 0.068
[3등급] 950억 미만 ~ 550억 이상 |  |  |  |  | 1.13
[10 empty] | 댐 |  |  |  | 1.1 | [6 empty] | * 건설업의 분류
[4등급] 550억 미만 ~ 400억 이상 |  |  |  |  | 1.06 | [9 empty] | 턴키∙대안공사 |  |  |  | 0.084
[10 empty] | 택지개발 |  |  |  | 0.6
[5등급] 400억 미만 ~ 220억 이상 |  |  |  |  | 1.03 | [15 empty] | - [일반건설공사(갑)] 건축건설, 교량건설, 도로신설, 철도∙궤도의 보수복구, 기설로면에 레일만
[10 empty] | 주택(재개발, 재건축) |  |  |  | 0.7 | * 적용제외: 전문공사, 문화재수리공사
[6등급] 220억 미만 ~ 140억 이상 |  |  |  |  | 1.02
[10 empty] | 주택(신축) |  |  |  | 0.3 | ※ 하도급대금 지급보증서 발급금액 적용기준 | [5 empty] | 부설하는 공사, 지하 10m 이내 복개식 지하도, 지하철도, 지하상가, 통신선로 등 인입통신구
[7등급] 140억 미만 ~ 81억(고시금액) 이상 |  |  |  |  | 1.01
[10 empty] | 주택 외 건축 |  |  |  | 0.5 | (국토부 고시 제2016-921호, 2016.12.19.)
7등급 미만 | [20 empty] | 신설공사, 기타건설공사(다른 것에 분류하지 아니한 건설공사)
[10 empty] | 조경 |  |  |  | 0.3 | [공사이행보증수수료]
* 모든 건설공사에 적용, 국토부 고시 제2021-905호(2021.7.1.), 고용보험법 시행령
[10 empty] | 기타토목(하천 등) |  |  |  | 0.8 | [6 empty] | - [일반건설공사(을)] 기계장치공사, 삭도건설공사, 공해방지시설 및 폐수처리시설 공사
* 총공사금액[(도급금액+관급금액)에서 부가세 제외] 2천만원 미만의 건설공사를 건설업자가 아닌 자가 시공 시 미적용
[10 empty] | * 환경관리비의 산출기준 및 관리에 관한 지침 |  |  |  |  | 공사규모 (직접공사비) |  | 수수료
※ 등급기준: 조달청 등급별 유자격자 명부 등록 및 운용기준(조달청 공고 제2018-146호, 2018.12.18.) | [20 empty] | - [중건설공사] 높이 20m 이상의 고제방(댐) 등 신설공사, 방파제 신설공사, 안벽공사,
※ 사회보험의 보험료 적용기준 (국토부 고시 제2018-462호, 2018.7.26.) | [9 empty] | (국토부 고시 제2018-528호, 2018.8.30.)
[15 empty] | 70억 미만 |  | [직공비x0.0141%]x공기(년) |  |  |  | 수력발전시설 신설공사, 터널신설공사, 굴착식 지하철도∙지하도 신설공사, 지하 10m 이상
[건강보험료] |  | [노인장기요양보험료] |  |  | [연금보험료]
. (환경보전비 내 직접공사비) 환경오염방지시설 설치·
[15 empty] | 70억 이상 - 120억 미만 |  | [100만원+(직공비-75억원)x0.0102%]x공기(년) |  |  |  | 복개식 지하철도, 지하도,지하상가, 통신선로 등 인입통신구 신설
운영·철거에 직접 소요되는 비용을 계상하고 표준
(직노) x 3.495 |  | (건강보험료) x 12.27 |  |  | (직노) x 4.5
[10 empty] | 시장단가, 표준품셈 등에 의해 산출 | [10 empty] | - [철도 또는 궤도신설공사] 철도, 궤도시설(기설노반 또는 구조물에 한함) 및 그에 따른 역사,
* 공사기간 1개월(30일) 이상인 모든 건설공사 | [14 empty] | 120억 이상 - 250억 미만 |  | [150만원+(직공비-130억원)x0.0077%]x공기(년)
※ 사회보험의 보험료 적용기준 (국토부 고시 제2021-905호, 2021.7.1.) | [9 empty] | . (환경보전비 내 간접공사비) 시험검사비, 점검비, 교육 | [10 empty] | 과선교, 송전선로
[퇴직공제부금비] | [9 empty] | 훈련비 등 설계시 산출이 곤란한 금액을 반영하고, |  |  |  |  | 250억 이상 - 500억 미만 |  | [240만원+(직공비-250억원)x0.0063%]x공기(년)
- [특수 및 기타건설공사(단독발주에 한함)] 준설공사, 조경공사(전문포함), 택지조성
직접공사비에 최저요율을 적용한 금액 이상을 계상
(직노) x 2.3 | [14 empty] | 500억 이상 |  | [400만원+(직공비-500억원)x0.0050%]x공기(년) |  |  |  | (경지정리포함), 포장공사, 전기공사, 정보통신공사
※ 적용제외: 전기공사, 정보통신공사, 소방시설공사,
* 추정금액이 1억 이상인 건설공사
[15 empty] | * 「지방계약법 시행령」 제51조제1항에 따른 적용 의무 대상 | [5 empty] | [타공사와 병행하는 경우: 일반건설(갑) 적용]
※ 국토부 고시 제2015-610호(2015.8.20.) 요율 적용 | [9 empty] | 문화재 수리공사
- (시행령 제42조 제1항) 추정가격 300억 이상인 공사의 계약
※ 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 (노동부 고시 제2020-63호, 2020.1.23.)
□ 전기∙통신∙소방∙전문 및 기타공사의 경우 일반관리비요율을 제외한 각종 요율은 토목, 건축 등 관련 공사업종에 따라 적용 | [14 empty] | - (시행령 제6장) 대형공사계약(대안입찰, 일괄입찰), 특정공사의 계약
(단. 공사규모 및 기간은 해당공종<전기∙통신∙소방∙전문 및 기타공사>을 기준으로 함) | [14 empty] | - (시행령 제9장) 기술제안 입찰에 의한 계약