## 내역서(전기소방)
총줄수-> | 55 |  | [ 다누리 어린이 실내놀이터 ] | [13 empty] | 노임 계산 정보 |  |  |  | 부속재 및 손료
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고 | 노임계 | 전체(%) | 공종별(%) | 노임 소수 | CD배관재 | 일반배관재 | 소모재 | 자재계 | 노임계
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | [9 empty] | 1 | 1
| 공종줄 |  | 1.전기소방공사::1-1.자동화재탐지 설비공사
59750337001 | 0101 | 3913170610034832 | 강제전선관 | 아연도 16 mm | m | [16 empty] | 0 | 0
59753017003 | 0101 | 3913170620174410 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | m | [17 empty] | 0
59753017043 | 0101 | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관커넥터 | 16 mm 일반-비방수 | 개
59753767011 | 0101 | 3912130810035750 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개
59753777102 | 0101 | 3912130610035778 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개
59753777111 | 0101 | 3912130610035781 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개
59753767201 | 0101 | 3912130820174710 | 아우트렛박스 커버 | 8각, 평형 | 개
MM481669623 | 0101 | 2612162922076726 | 내열비닐절연전선 | HFIX 1.38mm(1.5㎟) | m | [17 empty] | 0
MM481669624 | 0101 | 2612162922076727 | 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | [17 empty] | 0
59400247002 | 0101 | 3912140920171333 | 와이어콘넥터 | 6 ㎟ x 2가닥 | 개
63500197001 | 0101 | 4619150120192512 | 화재감지기 | 열감지기,차동식스포트형 | 개
63500197106 | 0101 | 4619150420192523 | 화재감지기 | 연기감지기,광전식2종-비축적 | 개
MM317275398 | 0101 | 4619150520689684 | 시각경보기 |  | 개
56800013700 | 0101 | D56800013700 | 파이프행거(천정) | 16 C | 개소
A0500000000 | 0101 | RENT000000000002 | [ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | [16 empty] | 0
A0100000000 | 0101 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | [17 empty] | 0 | 0
56900017016 | 0101 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | [19 empty] | 0
A0300000000 | 0101 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식
[23 empty] | 0 | 0 | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 1.전기소방공사::1-2.유도등 설비공사
59750337001 | 0102 | 3913170610034832 | 강제전선관 | 아연도 16 mm | m | [16 empty] | 0 | 0
59753017003 | 0102 | 3913170620174410 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | m | [17 empty] | 0
59753017043 | 0102 | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관커넥터 | 16 mm 일반-비방수 | 개
59753767011 | 0102 | 3912130810035750 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개
59753777111 | 0102 | 3912130610035781 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개
59753767201 | 0102 | 3912130820174710 | 아우트렛박스 커버 | 8각, 평형 | 개
MM481669624 | 0102 | 2612162922076727 | 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | [17 empty] | 0
MM588979935 | 0102 | 3911170820098005 | 피난구유도등(LED) | 대형 천정양면-60분용 | 개
MM588979934 | 0102 | 3911170820098004 | 피난구유도등(LED) | 대형 벽부단면-60분용 | 개
BB863283013 | 0102 | BB00000000000107 | 복도통로유도등(LED) | 60분용 | 개
DE260670010 | 0102 | InMastDBNonCode | 음성점멸유도등(LED) | 대형 벽부(입체형) | 개
56800013700 | 0102 | D56800013700 | 파이프행거(천정) | 16 C | 개소
A0500000000 | 0102 | RENT000000000002 | [ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | [16 empty] | 0
A0100000000 | 0102 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | [17 empty] | 0 | 0
56900017016 | 0102 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | [19 empty] | 0
A0300000000 | 0102 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식
[23 empty] | 0 | 0 | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 )

## 내역서(기계소방)
[ 다누리어린이실내놀이터(소방) ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101 소화배관공사 | [15 empty] | 010101
배관용 탄소강관 | 백관 (SPP), D25, 반제품 | M | 14 | [9 empty] | 41658538CE8A77E3264064CD737B75F058A35 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010141658538CE8A77E3264064CD737B75F058A35 | 362 | bar: JUK1
배관용 탄소강관 | 백관 (SPP), D32, 반제품 | M | 5 | [9 empty] | 41658538CE8A77E3264064CD737B75F058A34 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010141658538CE8A77E3264064CD737B75F058A34 | 363 | bar: JUK1
배관용 탄소강관 | 백관 (SPP), D50, 반제품 | M | 2 | [9 empty] | 41658538CE8A77E3264064CD737B75F058A3A |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010141658538CE8A77E3264064CD737B75F058A3A | 364 | bar: JUK1
잡재료비 | 주재료비의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 4720824C48BE7C51FE40652676C001 |  |  | 010101 | F | F | F | 0 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 0101014720824C48BE7C51FE40652676C001 | 388
관보온(가교발포+매직) | 25TxD25 | M | 13 | [9 empty] | 46FD89E3D59278AAE92067E6E443B |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010146FD89E3D59278AAE92067E6E443B | 365
관보온(가교발포+매직) | 25TxD32 | M | 4 | [9 empty] | 46FD89E3D595746AB61063A2D04CD |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010146FD89E3D595746AB61063A2D04CD | 366
관보온(가교발포+매직) | 25TxD50 | M | 1 | [9 empty] | 46FD89E3D5977080E8B062FBF853F |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010146FD89E3D5977080E8B062FBF853F | 367
나사식 강관제 관이음쇠 | 백엘보 (나사) D25 | EA | 6 | [9 empty] | 41658538CE8A77C0D4E06B6A4CC0BE4CA9853 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010141658538CE8A77C0D4E06B6A4CC0BE4CA9853 | 368
나사식 강관제 관이음쇠 | 백엘보 (나사) D32 | EA | 2 | [9 empty] | 41658538CE8A77C0D4E06B6A4CC0BE4CA9854 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010141658538CE8A77C0D4E06B6A4CC0BE4CA9854 | 369
나사식 강관제 관이음쇠 | 백엘보 (나사) D50 | EA | 1 | [9 empty] | 41658538CE8A77C0D4E06B6A4CC0BE4CA9856 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010141658538CE8A77C0D4E06B6A4CC0BE4CA9856 | 370
나사식 강관제 관이음쇠 | 백티이 (나사) D25 | EA | 4 | [9 empty] | 41658538CE8A77C0D4E06B6A4CC0BE4CA997F |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010141658538CE8A77C0D4E06B6A4CC0BE4CA997F | 371
나사식 강관제 관이음쇠 | 백티이 (나사) D32 | EA | 2 | [9 empty] | 41658538CE8A77C0D4E06B6A4CC0BE4CA96A2 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010141658538CE8A77C0D4E06B6A4CC0BE4CA96A2 | 372
나사식 강관제 관이음쇠 | 백티이 (나사) D50 | EA | 1 | [9 empty] | 41658538CE8A77C0D4E06B6A4CC0BE4CA96A0 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010141658538CE8A77C0D4E06B6A4CC0BE4CA96A0 | 373
나사식 강관제 관이음쇠 | 백리듀서 (나사) D32 | EA | 2 | [9 empty] | 41658538CE8A77C0D4E06B6A4CC0BE4CA974B |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010141658538CE8A77C0D4E06B6A4CC0BE4CA974B | 374
나사식 강관제 관이음쇠 | 백리듀서 (나사) D50 | EA | 1 | [9 empty] | 41658538CE8A77C0D4E06B6A4CC0BE4CA974D |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010141658538CE8A77C0D4E06B6A4CC0BE4CA974D | 375
나사식 강관제 관이음쇠 | 백캡 (나사) D25 | EA | 2 | [9 empty] | 41658538CE8A77C0D4E06B6A4CC0BE4C47573 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010141658538CE8A77C0D4E06B6A4CC0BE4C47573 | 376
소화기 | 분말소화기(ABC) 3.3KG | EA | 8 | [9 empty] | 4165830AC6B77480A090658EDD111F1D30EF1 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101014165830AC6B77480A090658EDD111F1D30EF1 | 377
소화기 보관함 |  | EA | 8 | [9 empty] | 4165830AC6B7748023A06B3CCDFE7F4F0A11B |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101014165830AC6B7748023A06B3CCDFE7F4F0A11B | 378
소방용헤드(FLUSH-TY) | 스프링클러헤드,플러쉬 표준반응형 72°C | EA | 6 | [9 empty] | 4165830AC6B7748023606D480407EDA5E27E2 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101014165830AC6B7748023606D480407EDA5E27E2 | 379
후렉시블조인트(소방용) | 1.5M | SET | 6 | [9 empty] | 41658538CDE37F06CDC060A89E1D95B71BD5A |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010141658538CDE37F06CDC060A89E1D95B71BD5A | 380
일반행거(전산볼트) | D25 | 개소 | 5 | [9 empty] | 46FD8543AC3F73FAF5A06911B7491 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010146FD8543AC3F73FAF5A06911B7491 | 381
일반행거(전산볼트) | D32 | 개소 | 2 | [9 empty] | 46FD8543AC3F73FAF5A06969D0EBC |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010146FD8543AC3F73FAF5A06969D0EBC | 382
일반행거(전산볼트) | D50 | 개소 | 1 | [9 empty] | 46FD8543AC3F73FAF5A0694EF92FB |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010146FD8543AC3F73FAF5A0694EF92FB | 383
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체 | 높이 2m, 3개월 | 대 | 1 | [9 empty] | 46388D42E35F79B1C830675AD66BA |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010146388D42E35F79B1C830675AD66BA | 384
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 2 | [9 empty] | 46E887C65AAA745C735061EA320EC87EA45A1 |  |  | 010101 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 01010146E887C65AAA745C735061EA320EC87EA45A1 | 386
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 4 | [9 empty] | 46E887C65AAA745C735061EA320EC87EA4640 |  |  | 010101 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 01010146E887C65AAA745C735061EA320EC87EA4640 | 387
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 4720824C48BE7C51FE40652676F002 |  |  | 010101 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 0101014720824C48BE7C51FE40652676F002 | 389
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010102 임시소방시설공사 | [15 empty] | 010102
소화기 | 분말소화기(ABC) 3.3KG | EA | 6 | [9 empty] | 4165830AC6B77480A090658EDD111F1D30EF1 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101024165830AC6B77480A090658EDD111F1D30EF1 | 173
소화기 | 대형분말소화기 20KG | EA | 3 | [9 empty] | 4165830AC6B77480A090658EDD111F1D30EFE |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101024165830AC6B77480A090658EDD111F1D30EFE | 174
소화기 받침대 | 소화기받침대 3.3KG | EA | 6 | [9 empty] | 4165830AC6B7748023A06B3CCDFE7F4F0A7A0 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101024165830AC6B7748023A06B3CCDFE7F4F0A7A0 | 175
방화포 |  | EA | 3 | [9 empty] | 41658538CDE37F06CDB06604C1DA32E781901 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010241658538CDE37F06CDB06604C1DA32E781901 | 176
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL