공고번호 : PK-2026-D-07-08-09

“사천시, 전기승합차 거점 기반 eBAB 충전서비스(거창고속)”

시공업체 선정

2026. 07.

펌프킨(주)

1.과업 개요

1) 사  업  명 : 사천시, 전기승합차 거점 기반 eBAB 충전서비스(거창고속)

2) 공사금액 : 27,936,627 원(VAT포함)

3) 설치개요 :

| 설치지역 | 수배전반 | PB(240kw) | DP | 캐노피 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 전북특별자치도 정읍시 | 240 | 1기 | 1기 | 분리형1기 |

※ 상세 위치 및 현장자료는 견적 참여 지정업체에 동일 조건으로 제공한다

4) 공사내용 : 전기차 충전 인프라 구축 공사 및 관련 제반업무

가. 충전기 설치 및 관련 부대공사
나. 충전시설 구축 관련 인허가 및 대관 업무 지원(한국전력공사, 한국전기안전공사, 지자체 등)
다. 2026년 환경부 지역별 무공해차 전환 브랜드사업 공모지침 및 발주사가 요구하는 준공서류

제출
라. 고압 수배전반(반입·설치·결선 포함) 구축 및 한전 고압 인입
마. 분전반(MCCB, SPD 포함) 구축
바. 충전기 기초패드 타설 및 캐노피(구조물) 시공
사. 관계법령에 따른 전기감리 대응 및 관련 행정업무

5) 지정업체 : 전기공사업 등록, 충전인프라 구축 실적, 고압 인입 수행 가능 여부 등을 고려하여

선정한다.

2. 참가자격(필수요건)

1) 「전기공사업법」 등 관계법령에 따라 전기공사업 등록을 완료한 업체

2) 국세 및 지방세 체납이 없는 업체

3) 관계법령에 따라 입찰참가자격 제한 또는 부정당업자 제재 대상에 해당하지 않는 업체

※ 참가자격 관련 서류는 입찰참가자격등록 마감일까지 제출하여야 한다.

3. 견적 제출 및 계약상대자 선정기준

1) 견적방법 : 나라장터(G2B)를 통한 전자견적 제출을 원칙으로 한다.
견적금액에는 충전기 본체(장비) 구매비는 포함하지 않으며(당사 제공/지급자재), 하역·운반·설치·결선·시운전 등 충전기 설치에 필요한 제반 비용을 포함한다.

2) 계약상대자 선정기준 : 예정가격 이하 견적 제출자 중 가격 적정성, 시공경험 및 계약이행능력

등을 종합 검토하여 우선협상대상자를 선정한다.

3) 계약상대자 선정방식 : 본 사업은 환경부 브랜드사업 등 보조사업 관련 계약으로서, 국고보조금

통합관리지침 및 발주자 내부 계약규정에 따라 계약이행능력을 검토하여 계약상대자를 선정한다.

4) 계약상대자는 계약체결 시 발주자가 요구하는 계약보증 관련 사항을 이행하여야 한다.

4. 수행능력 및 시공경험 검토

※ 수행능력 및 시공경험은 계약이행능력 검토를 위한 참고자료로 활용하며, 관련 증빙 미제출

시 해당 항목은 검토에 반영하지 않을 수 있다.

1) 전기차 급속충전 인프라(240kw급 이상) 구축 실적 보유

2) 최근 3년 이내 단일포트 기준 240kw급 이상 급속충전기 설치 실적 보유 업체를 우선 고려할

수 있다.

3) 아래 기술요소 중 2개 이상을 포함하는 시공실적 보유 업체를 우선 고려할 수 있다.

-  전기승합차(전기버스 포함) 충전설비 또는 정격용량 150kw 이상 충전설비 시공

-  고압 수배전반(반입·설치·결선 포함) 시공 또는 한전 고압 인입(신설·증설)

-  분전반(MCCB, SPD 포함) 구축 또는 교체

-  충전기 기초패드 타설 및 캐노피(구조물) 시공

5. 제출서류(실적 인정기준)

※ 아래 서류 중 하나 이상으로 실적을 증빙하여야 하며, 발주자는 필요 시 원본대조 또는 추가자료

제출을 요청할 수 있다.

1) 계약서(도급계약서) 및 세부 산출내역서, 규격 확인자료

2) 준공(검수) 확인서, 준공계, 하도급 대금 지급확인서(해당 시)

3) 발주처 실적증명서 (공사명, 용량, 수행범위, 수행기간, 계약금액 등이 확인 가능하여야 한다.)

4) 전기안전 관련 검사확인서 또는 한전 인입 관련 확인자료(해당 시)

6. 서류 제출 및 이행능력 검토

1) 전자견적 제출 단계

가. 전자견적서(총액)

나. 사업자등록증, 법인등기부등본(해당 시)

다. 전기공사업 등록증(면허) 사본

라. 국세·지방세 납세증명서

마. 공사수행계획 요약서(공정·인력·장비·안전관리 개요 포함, 제출 권장)

2) 우선협상대상자 제출서류 및 검토

가. 대상 : 견적 결과에 따라 우선협상대상자로 선정된 업체

나. 목적 : 계약체결 전 참가자격 및 계약이행능력 요건 확인

다. 제출서류 :

(발주자는 필요 시 아래 서류에 대한 원본대조 또는 추가자료 제출을 요청할 수 있다.)

- 신용평가등급 확인서(공사 규모, 안전관리 및 고압 인입 여부 등에 따른 이행능력 확인용)

- 현장대리인 및 핵심기술인력 보유 증빙자료(4대보험 가입확인서, 재직증명서 등)

- 세부 공정표 및 안전·품질관리 계획

- 세부 산출내역서

- 실적 증빙자료(실적 요약표 및 주요 증빙자료)

라. 처리 : 제출서류 미제출, 허위 제출 또는 계약이행능력 요건 미충족 시 우선협상대상자 자격을

배제하고, 차순위 업체에 대하여 동일 절차에 따라 검토를 진행할 수 있다.

7. 계약상대자 선정 및 예정가격

1) 예정가격은 단일예가 방식으로 산정하며, 국민건강보험료·국민연금보험료·노인장기요양보험료

·산업안전보건관리비 등 관계법령에 따른 사후정산 대상 금액(A값)을 반영한다. 견적 제출자는 예정가격 대비 낙찰하한율 89.745% 이상으로 견적서를 제출하여야 하며, 예정가격 이하 견적 제출자 중 최저 견적 제출자 순으로 가격 적정성, 시공경험 및 계약이행능력 등을 종합 검토하여 우선협상대상자를 선정한다..

2) 동일가격 견적 제출자가 2인 이상인 경우에는 시공경험, 계약이행능력 및 제출서류 등을 비교

검토하여 우선협상대상자를 선정할 수 있다.

3) 우선협상대상자가 계약체결을 포기하거나 계약이행능력 요건을 충족하지 못하는 경우에는

차순위 업체에 대하여 동일 절차에 따라 검토를 진행할 수 있다.

8. 계약조건

1) 계약금액 : 전자견적 제출 금액 기준의 총액계약으로 한다.

2) 대금지급 : 준공검사 및 검수 완료 후 지급을 원칙으로 하며, 필요 시 기성금 또는 분할지급

조건을 별도 협의하여 적용할 수 있다.

3) 하자담보 및 하자보수 : 관계법령 및 계약조건에 따라 이행한다.

4) 안전관리 및 보험 : 산업안전 및 전기안전 등 관계법령을 준수하여야 하며, 발주자가 요구하는

보험에 가입하여야 한다.

9. 계약이행조건(입찰자격 아님)

아래 조건은 입찰참가자격이 아닌 계약이행조건으로 적용한다.

1) 전기기사, 전기공사기사 또는 관련 법령에 따른 기술인력 배치

2) 고압·특고압 전기취급 관련 특수교육 이수자 배치

3) 전기공사 분야 실무경력 3년 이상 현장대리인 배치

4) 사용전검사 대응이 가능한 기술인력 확보

5) 유지보수 대응이 가능한 조직 또는 전담인력 보유

※ 위 조건을 충족하지 못하는 경우 계약체결 제한 또는 계약 해지 사유가 될 수 있다.

10. 기타사항

1) 제출된 서류는 반환하지 않는다.

2) 본 공고에서 명시되지 않은 사항은 국고보조금 통합관리지침, 발주자 내부 계약규정 및 국가계약

관련 기준을 준용한다.

3) 지급자재(충전기)는 당사가 제공하며, 인수 이후 현장 보관 및 훼손 방지 책임은 시공사에 있다.

4) 충전기 자체 하자(제조상 하자)는 당사 및 제조사의 책임으로 하며, 설치·결선 등 시공상 하자는

시공사의 책임으로 한다.

5) 문의사항 : 펌프킨(주) 전략신사업팀 강동희 팀장 (gateway6@pumpkinev.co.kr)

- 이   상 -