## 설계서용지
설 계 서 용 지
과 장 |  | 팀 장 |  |  | 심사자 |  | 설계자 |  |  | 심 사 | 2026년 07월
죽전가압장 고압용 진공차단기 교체공사
| 위치 |  | : | 용인시 죽전가압장 내
| 개요 |  | : | 노후 고압용 진공차단기 교체 공사 |  |  |  |  | 1식.
| 총공사금액 |  | : | 금 | 50354000 | 원 | (금 | 오천삼십오만사천 원)

## 설계설명서
설 계 설 명 서
1. 공 사 명 : | 죽전가압장 고압용 진공차단기 교체공사
2. 목 적 :
3. 공사위치 : | 용인시 죽전가압장 내
4. 공사개요 : | 노후 고압용 진공차단기 교체 공사 | 1식.
5. 공사기간 : 본 사업은 계약일로부터 29일로 하고 관의 지시에 따라 기간이 확정 또는 변경될 수 있다.
6. 설계 변경 조건
1) 본 공사는 조사당시 수집된 자료에 의하여 설계한 것인바 불가능한 부분 및 조사 후 변경된 사항에 대하여는 감독자와 협의 후 조정가능함
2) 본 공사 시공중 관의 계획 및 방침변경으로 인한 일부 공사의 추가, 삭제 및 물량의 증감
3) 천재지변 등으로 인한 경우
7. 설계 기준
1) 본공사의 설계도서는 2026 전기표준품셈에 의거 작성하였음.

## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공사명 : 죽전가압장 고압용 진공차단기 교체공사
구 분 비 목 |  |  | 구 성 비 | 금 액 | 비 고
순 공 사 원 가 | 재료비 | 직접재료비 |  | 16380000 |  | A1 | 0
|  | 간접재료비 |  | 0 |  | A2 | 0
|  | 소계 |  | 16380000 |  | A | 0
| 노무비 | 직접노무비 |  | 15868264 |  | B1 | 0
|  | 간접노무비 | 직.노*17.5% | 2776946 |  | B2 | 0.175
|  | 소계 |  | 18645210 |  | B | 0
| 경 비 | 기계경비 |  | 476046 |  | C4 | 0
|  | 산재보험료 | (노)*3.56% | 663769 |  | C10 | 0.0356
|  | 고용보험료 | (노)*1.01% | 188316 |  | C11 | 0.0101
|  | 건강보험료 |  | 0 | 30일이상공사적용 | C12 | 0
|  | 연금보험료 |  | 0 | 30일이상공사적용 | C13 | 0
|  | 노인장기요양보험료 |  | 0 | 30일이상공사적용 | C14 | 0
|  | 퇴직공제부금비 |  | 0 | 1억이상공사적용 | C15 | 0 | 32248264
|  | 석면분담금 | (노)*0.006% | 1118 |  |  | 6e-05
|  | 임금채권부담금 | (노)*0.09% | 16780 |  |  | 0.0009
|  | 산업안전보건관리비 | (재+직.노)*2.07% | 667539 |  | C16 | 0.0207 | 667539.0648
|  | 기타경비 | (재+노)*5% | 1751260 |  | C20 | 0.05 | 801046.8778
|  | 소계 |  | 3764828 |  | C | 0
| 총계 |  |  | 38790038 |  | X | 0
일반관리비 |  |  | (재+노+경)*8% | 3103203 |  | D | 0.08
이윤 |  |  | (노+경+일)*15% | 3826323 |  | E | 0.15
고재처리비 |  |  | 견적서 | -64000 |  | E
총원가 |  |  |  | 45655564
전기공사손해배상공제료 |  |  | ((총원가)+(관급자재/1.1))*0.26477% | 120800 | 100원미만 절사 | F | 0.0026477
부가가치세 |  |  | ((총원가)+(손해배상공제료))*10% | 4577636 |  | H | 0.1
총공사금액 |  |  |  | 50354000 |  | Y | 0

## 집계표
공 사 집 계 표
공사명 : 죽전가압장 고압용 진공차단기 교체공사
품 명 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비고
|  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 |  | 손료요율 | 손료구분 | 적용구분 | 합계구분 | 기계경비 | 운반비 | 작업부산물 | 관급 | 외주비 | 장비비 | 폐기물처리비 | 가설비 | 잡비제외분 | 사급자재대 | 관급자재대 | 사용자항목1 | 사용자항목2 | 안전관리비 | 품질관리비 | 작업부산물(철거해체) | 재해예방기술지도비 | 사용자항목7 | 사용자항목8 | 사용자항목9 | 사용자항목10 | 사용자항목11 | 사용자항목12 | 사용자항목13 | 사용자항목14 | 사용자항목15 | 사용자항목16 | 사용자항목17 | 사용자항목18 | 사용자항목19 | 간접재료비 | 품목구분 | 조달코드 | 구분
01. 죽전가압장 | 식 | 1 | 16380000 | 16380000 | 15868264 | 15868264 | 476046 | 476046 | 32724310 | 32724310 |  |  |  |  | 1 | 476046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  | 16380000 |  | 15868264 |  | 476046 |  | 32724310 | [5 empty] | 476046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 내역서
공 사 내 역 서
공사명 : 죽전가압장 고압용 진공차단기 교체공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 |  | 손료요율 | 손료구분 | 적용구분 | 합계구분 | 기계경비 | 운반비 | 작업부산물 | 관급 | 외주비 | 장비비 | 폐기물처리비 | 가설비 | 잡비제외분 | 사급자재대 | 관급자재대 | 사용자항목1 | 사용자항목2 | 안전관리비 | 품질관리비 | 작업부산물(철거해체) | 재해예방기술지도비 | 사용자항목7 | 사용자항목8 | 사용자항목9 | 사용자항목10 | 사용자항목11 | 사용자항목12 | 사용자항목13 | 사용자항목14 | 사용자항목15 | 사용자항목16 | 사용자항목17 | 사용자항목18 | 사용자항목19 | 간접재료비 | 품목구분 | 조달코드 | 구분
01. 죽전가압장
VCB 교체공사 | 24KV 630A | 대 | 2 | 5400000 | 10800000 | 7381147 | 14762294 | 221434 | 442868 | 13002581 | 26005162 | 일위 2호 |  |  | 기계경비 | 1 | 442868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
디지털계전기 교체 | GIPAM115F | 대 | 2 | 2500000 | 5000000 | 552985 | 1105970 | 16589 | 33178 | 3069574 | 6139148 | 일위 1호 |  |  | 기계경비 | 1 | 33178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
부스바 | 제작용 | 식 | 1 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 |  |  | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
배터리 | 12V12A | EA | 2 | 40000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 80000 |  |  | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 16380000 |  | 15868264 |  | 476046 |  | 32724310 | [5 empty] | 476046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 일위대가목록
일 위 대 가 목 록
공사명 : 죽전가압장 고압용 진공차단기 교체공사
호 표 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 |  | 구분
일위 1호 | 디지털계전기 교체 | GIPAM115F | 대 | 1 | 2500000 | 2500000 | 552985 | 552985 | 16589 | 16589 | 3069574 | 3069574 | 전기3-34
일위 2호 | VCB 교체공사 | 24KV 630A | 대 | 1 | 5400000 | 5400000 | 7381147 | 7381147 | 221434 | 221434 | 13002581 | 13002581 | 전기3-9

## 일위대가표
일 위 대 가 내 역 서
공사명 : 죽전가압장 고압용 진공차단기 교체공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 산출근거 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 |  | 손료요율 | 손료구분 | 적용구분 | 합계구분 | 품목구분 | 조달코드 | 구분
[일위 1호] - [디지털계전기 교체 GIPAM115F 대] | [12 empty] | 전기3-34
디지털계전기 | GIPAM115F | EA |  | 1 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 |  |  | 01 | 기계경비 | 1
변전전공 | 기타 직종 | 인 | 0.38*2*1.5 | 1.14 | 0 | 0 | 485075 | 552985.5 | 0 | 0 | 485075 | 552985.5 |  |  | 02 | 기계경비 | 1
공구손료 | 인력품의 3% | 식 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552985.5 | 16589.5 | 552985.5 | 16589.5 |  | 0.03 |  | 기계경비 | 1 | 25 | A0200000000
합 계 | [5 empty] | 2500000 |  | 552985 |  | 16589 |  | 3069574
[일위 2호] - [VCB 교체공사 24KV 630A 대] | [12 empty] | 전기3-9
VCB차단기 (F2급) | 24KV 630A | 대 |  | 1 | 5400000 | 5400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400000 | 5400000 |  |  | 01 | 기계경비 | 1
변전전공 | 기타 직종 | 인 | 5.9*1.5 | 8.85 | 0 | 0 | 485075 | 4292913.7 | 0 | 0 | 485075 | 4292913.7 |  |  | 02 | 기계경비 | 1
비계공 | 일반공사 직종 | 인 | 1.4*1.45 | 2.03 | 0 | 0 | 281939 | 572336.1 | 0 | 0 | 281939 | 572336.1 |  |  | 02 | 기계경비 | 1
특별인부 | 일반공사 직종 | 인 | 6.2*1.5 | 9.3 | 0 | 0 | 226122 | 2102934.6 | 0 | 0 | 226122 | 2102934.6 |  |  | 02 | 기계경비 | 1
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 1.6*1.5 | 2.4 | 0 | 0 | 172068 | 412963.2 | 0 | 0 | 172068 | 412963.2 |  |  | 02 | 기계경비 | 1
공구손료 | 인력품의 3% | 식 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7381147.6 | 221434.4 | 7381147.6 | 221434.4 |  | 0.03 |  | 기계경비 | 1 | 25 | A0200000000
합 계 | [5 empty] | 5400000 |  | 7381147 |  | 221434 |  | 13002581

## 단가대비표
단 가 대 비 표
공사명 : 죽전가압장 고압용 진공차단기 교체공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 물가자료 |  | 물가정보 |  | 가격정보 | 거래가격 |  | 유통물가 |  | 상반기 | 조사단가 | 적용단가 | 비 고
|  |  | 단가 | Page | 단가 | Page | 단가 | 단가 | Page | 단가 | Page | 단가 | 단가 |  |  | 구분
디지털계전기 | GIPAM115F | EA | [11 empty] | 2500000
배터리 | 12V12A | EA | [10 empty] | 40000 | 40000
부스바 | 제작용 | 식 | [11 empty] | 500000
VCB차단기 (F2급) | 24KV 630A | 대 | [11 empty] | 5400000
변전전공 | 기타 직종 | 인 | [9 empty] | 485075 |  | 485075
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | [9 empty] | 172068 |  | 172068
비계공 | 일반공사 직종 | 인 | [9 empty] | 281939 |  | 281939
특별인부 | 일반공사 직종 | 인 | [9 empty] | 226122 |  | 226122

## 사용전검사비(안전공사) (hidden)
한 국 전 기 안 전 공 사 사 용 전 검 사 비 산 출 서
2. 수용설비 변경공사 |  |  |  | [단위 : 원/vat별도]
검사부문 | 수수료 | 추가요금
1)차단기 변경공사 | 183000 | 1대초과시 매1대마다 40,400원추가
사용전검사비 산출
품목 | 수량 | 수수료 | 합계
VCB차단기 | 2EA | 기본료 183,000원 | 183000
|  | 추가요금 40,400 | 40400
소계 |  |  | 223400
부가세 10% |  |  | 22340
단수정리 (천원이하 절상) |  |  | 260
합계 |  |  | 246000