## 공종별내역서(견적 포함)
[ 대연평 하수처리시설 확충사업 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
2.1.1 관급자재비 | A. 처리시설 A-2. 관급자재비 2. 관급자관급 | [14 empty] | 010101020201
DM-101 협잡물 종합처리기 | 일체식 침사 및 협잡물처리기, 1,710㎥/일, 협잡물 BOX포함 | 식 | 1 | 329000000 | 329000000 | 329000000 | 329000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 설치비포함 | 5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF952B60 |  |  | 010101020201 | F | F | T | [26 empty] | 0101010202015E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF952B60 | 9657
DM-105 펌프실 유지관리용 호이스트 | 전동식 모노레일 호이스트, 2TON×35mL×12mH(R:2개소) | 식 | 1 | 61800000 | 61800000 | 61800000 | 61800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 설치비포함 | 5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF952FDB |  |  | 010101020201 | F | F | T | [26 empty] | 0101010202015E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF952FDB | 9658
DM-106 A/B 드럼스크린 | 메쉬형, 63㎥/HR, 워크웨이 및 현장제어반 포함 | 식 | 2 | 47800000 | 95600000 | 47800000 | 95600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 공법기자재 | 5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF952E35 |  |  | 010101020201 | F | F | T | [26 empty] | 0101010202015E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF952E35 | 9659
DM-203 A~C 흡입/역세펌프 | 로타리 로브펌프(V.V.V.F), 0.9㎥/분×12mH, 5.5kW | 대 | 3 | 25000000 | 75000000 | 25000000 | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 공법기자재 | 5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF9403B0 |  |  | 010101020201 | F | F | T | [26 empty] | 0101010202015E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF9403B0 | 9660
DM-204 A~C 호기조 송풍기 | 단단 터보블로워(V.V.V.F), 12㎥/분×6,200mmAq×18.5kW | 대 | 3 | 35000000 | 105000000 | 35000000 | 105000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 설치비포함 | 5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF9402A9 |  |  | 010101020201 | F | F | T | [26 empty] | 0101010202015E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF9402A9 | 9661
DM-205 분리막 세정용 송풍기 | 단단 터보블로워(V.V.V.F), 10㎥/분×4,000mmAq×16.0kW | 대 | 1 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 설치비포함 | 5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF940182 |  |  | 010101020201 | F | F | T | [26 empty] | 0101010202015E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF940182 | 9662
DM-206 A~D 분리막 UNIT | 침지식 중공사형, 4,752㎥ | 식 | 4 | 162500000 | 650000000 | 162500000 | 650000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 공법기자재 | 5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF9400FC |  |  | 010101020201 | F | F | T | [26 empty] | 0101010202015E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF9400FC | 9663
DM-207 장비반입용 호이스트 | 전동식 모노레일 호이스트, 3TON×28mL×15mH(R:3개소) | 식 | 1 | 60300000 | 60300000 | 60300000 | 60300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 설치비포함 | 5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF94072B |  |  | 010101020201 | F | F | T | [26 empty] | 0101010202015E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF94072B | 9664
DM-208 분리막 유지관리용 호이스트 | 전동식 모노레일 호이스트, 3TON×28mL×10mH(R:2개소) | 식 | 1 | 55800000 | 55800000 | 55800000 | 55800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 설치비포함 | 5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF940604 |  |  | 010101020201 | F | F | T | [26 empty] | 0101010202015E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF940604 | 9665
DM-209 송풍기실 유지관리용 호이스트 | 전동식 모노레일 호이스트, 1TON×12mL×7mH | 식 | 1 | 38800000 | 38800000 | 38800000 | 38800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 설치비포함 | 5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF94057D |  |  | 010101020201 | F | F | T | [26 empty] | 0101010202015E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF94057D | 9666
DM-213 A/B 저에너지 분리막 세정장치 | 수평왕복식, 20RPM, 3.7kW | 식 | 2 | 50000000 | 100000000 | 50000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 공법기자재 | 5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF97D419 |  |  | 010101020201 | F | F | T | [26 empty] | 0101010202015E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF97D419 | 9667
DM-214 공법제어반 | 자립식 공법제어반 | 식 | 1 | 220000000 | 220000000 | 220000000 | 220000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 공법기자재 | 5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF97D373 |  |  | 010101020201 | F | F | T | [26 empty] | 0101010202015E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF97D373 | 9668
DM-309 자동용수공급장치 | 인버터제어식 자동용수공급장치, 0.5㎥/분 x 45mH x 2대 | 식 | 1 | 40250000 | 40250000 | 40250000 | 40250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 설치비포함 | 5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF9636CD |  |  | 010101020201 | F | F | T | [26 empty] | 0101010202015E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF9636CD | 9669
DM-404 A/B 탈수기 | 응집제주입형 원심탈수기, 2㎥/시간, 제어반포함 | 식 | 2 | 110000000 | 220000000 | 110000000 | 220000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 설치비포함 | 5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF914F89 |  |  | 010101020201 | F | F | T | [26 empty] | 0101010202015E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF914F89 | 9670
DM-405 폴리머 자동용해장치 | 사각자립형 연속용해식(액상 40%),저장조,용해탱크,원액이송펌프,제어반포함 | 식 | 1 | 44500000 | 44500000 | 44500000 | 44500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 설치비포함 | 5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF914C35 |  |  | 010101020201 | F | F | T | [26 empty] | 0101010202015E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF914C35 | 9671
DM-408 케익호퍼 | 사각철제형, 유압실린더 개폐식, 10㎥ | 식 | 1 | 87000000 | 87000000 | 87000000 | 87000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 설치비포함 | 5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF914B2E |  |  | 010101020201 | F | F | T | [26 empty] | 0101010202015E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF914B2E | 9672
DM-409 탈수기용 호이스트 | 전동식 모노레일 호이스트, 2TON×13mL×10mH | 식 | 1 | 41500000 | 41500000 | 41500000 | 41500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 설치비포함 | 5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF91485A |  |  | 010101020201 | F | F | T | [26 empty] | 0101010202015E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF91485A | 9673
DM-410 에어커튼 (1층 케익반출실) | 에어커튼(유효차단높이:4.5M), 0.29mW x 1.2mL x 0.3mH | 대 | 3 | 9746667 | 29240001 | 9746667 | 29240001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 설치비포함 | 5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF914961 |  |  | 010101020201 | F | F | T | [26 empty] | 0101010202015E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF914961 | 9674
DM-411 에어커튼 (1층 장비반입 출입문) | 에어커튼(유효차단높이:4.5M), 0.29mW x 1.2mL x 0.3mH | 대 | 2 | 9746667 | 19493334 | 9746667 | 19493334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 설치비포함 | 5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF914960 |  |  | 010101020201 | F | F | T | [26 empty] | 0101010202015E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF914960 | 11181
DM-412 에어커튼 (1층 협잡물 반출셔터) | 에어커튼(유효차단높이:4.5M), 0.29mW x 1.2mL x 0.3mH | 대 | 3 | 9746667 | 29240001 | 9746667 | 29240001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 설치비포함 | 5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF914963 |  |  | 010101020201 | F | F | T | [26 empty] | 0101010202015E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF914963 | 11182
DM-501 탈취기 | 약액세정식 탈취설비, 용량:150㎥/분,제어반포함 | 식 | 1 | 370000000 | 370000000 | 370000000 | 370000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 설치비포함 | 5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF9146AC |  |  | 010101020201 | F | F | T | [26 empty] | 0101010202015E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF9146AC | 9675
DM-601 실험장비 (고압멸균기) | 350Φx520(내부) / 650x500x930(외부) / 60L | 식 | 1 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 설치비포함 | 5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF9147B3 |  |  | 010101020201 | F | F | T | [26 empty] | 0101010202015E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF9147B3 | 11232
DM-601 실험장비 (건조기) | 열풍건조기, 550x560x600(내부) / 680x710x890(외부) / 150L | 식 | 1 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 |  |  |  |  | 설치비포함
DM-601 실험장비 (초순수제조기) | UV램프 포함 | 식 | 1 | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 5600000 |  |  |  |  | 설치비포함 | [35 empty] | 부가세 포함
합 계 | [6 empty] | 11600000 | [40 empty] | 12760000

## 단가대비표
단 가 대 비 표
[ 대연평 하수처리시설 확충사업 ]
코 드 | 품 명 | 규격 | 단위 | 재 료 비 | [10 empty] | 노 무 비 | 경 비 | [5 empty] | 번 호 | 비 고 | 품목구분 | 노임구분 | 소수점처리 | 자재구분
|  |  |  | 가격정보 | PAGE | 물가자료 | PAGE | 물가정보 | PAGE |  | PAGE |  | PAGE | 적용단가 |  | 가격정보 | 물가자료 | 물가정보 |  |  | 적용단가
5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF952B60 | DM-101 협잡물 종합처리기 | 일체식 침사 및 협잡물처리기, 1,710㎥/일, 협잡물 BOX포함 | 식 | 350000000 | 케이펙코리아 | 329000000 | 청정테크 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 329000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 293 | 설치비포함
5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF952A5A | DM-102 A~C 유량조정조 펌프 | 자동탈착장치형, 수중볼텍스(V.V.V.F), 0.6㎥/분×18mH, 7.5kW | 대 | 7550000 | 기산수기 | 8500000 | 삼진공업 | 6400000 | 제이엠아이 | 0 |  | 0 |  | 6400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 294
5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF952D2E | DM-103 A~D 유량조정조 교반기 | 수중횡축교반기, 6.2mW×8.0mL×3.5mHe x 2지, 1.5kW | 대 | 13400000 | 기산수기 | 13000000 | 삼진공업 | 12000000 | 제이엠아이 | 0 |  | 0 |  | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 295
5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF952C07 | DM-104 A/B 유량조정조 유지관리용 수문 | 수동식 주철제 각형수문, 500mmW × 500mmH | 대 | 5800000 | 현대밸브 | 5819000 | 서광공업 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 296
5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF952FDB | DM-105 펌프실 유지관리용 호이스트 | 전동식 모노레일 호이스트, 2TON×35mL×12mH(R:2개소) | 식 | 90000000 | 케이펙코리아 | 61800000 | 광성산업기계 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 61800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 297 | 설치비포함
5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF952E35 | DM-106 A/B 드럼스크린 | 메쉬형, 63㎥/HR, 워크웨이 및 현장제어반 포함 | 식 | 47800000 | 테크비전 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 47800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 298 | 공법기자재
5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF95217D | DM-201 A/B 무산소조 교반기 | 입축1단 하이드로포일형, 5.0mW×3.3mL×5.56mHe x 2지, 0.75kW | 대 | 15000000 | 플로우마스터 | 19000000 | 우진 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 299
5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF952056 | DM-202 A/B 혐기조 교반기 | 입축2단 하이드로포일형, 1.4mW×3.3mL×5.56mHe x 2지, 0.4kW | 대 | 15800000 | 플로우마스터 | 17500000 | 우진 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 300
5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF9403B0 | DM-203 A~C 흡입/역세펌프 | 로타리 로브펌프(V.V.V.F), 0.9㎥/분×12mH, 5.5kW | 대 | 25000000 | 테크비전 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 301 | 공법기자재
5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF9402A9 | DM-204 A~C 호기조 송풍기 | 단단 터보블로워(V.V.V.F), 12㎥/분×6,200mmAq×18.5kW | 대 | 35000000 | 남원터보원 | 35500000 | 한국유체기계 | 46800000 | 뉴로스 | 0 |  | 0 |  | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 302 | 설치비포함
5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF940182 | DM-205 분리막 세정용 송풍기 | 단단 터보블로워(V.V.V.F), 10㎥/분×4,000mmAq×16.0kW | 대 | 33000000 | 남원터보원 | 35500000 | 한국유체기계 | 36000000 | 뉴로스 | 0 |  | 0 |  | 33000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 303 | 설치비포함
5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF9400FC | DM-206 A~D 분리막 UNIT | 침지식 중공사형, 4,752㎥ | 식 | 162500000 | 테크비전 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 162500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 304 | 공법기자재
5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF94072B | DM-207 장비반입용 호이스트 | 전동식 모노레일 호이스트, 3TON×28mL×15mH(R:3개소) | 식 | 88000000 | 케이펙코리아 | 60300000 | 광성산업기계 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 305 | 설치비포함
5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF940604 | DM-208 분리막 유지관리용 호이스트 | 전동식 모노레일 호이스트, 3TON×28mL×10mH(R:2개소) | 식 | 85000000 | 케이펙코리아 | 55800000 | 광성산업기계 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 55800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 306 | 설치비포함
5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF94057D | DM-209 송풍기실 유지관리용 호이스트 | 전동식 모노레일 호이스트, 1TON×12mL×7mH | 식 | 57000000 | 케이펙코리아 | 38800000 | 광성산업기계 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 38800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 307 | 설치비포함
5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF940457 | DM-210 호기조 산기장치 | 멤브레인 봉형 산기관, 통기량 150ℓ/min·EA 160EA | 식 | 22000000 | 신일 | 17600000 | 기산수기 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 308
5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF97D6C7 | DM-211 A~D 내부반송 주펌프 | 원심 스프르트 펌프(V.V.V.F), 1.6㎥/분×6mH, 5.5kW | 대 | 12125000 | 삼흥산업 | 8550000 | 주호산업 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 309
5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF97D520 | DM-212 A~D 잉여슬러지 인발펌프 | 원심 스프르트 펌프, 0.1㎥/분×4mH, 0.75kW | 대 | 7075000 | 삼흥산업 | 5250000 | 주호산업 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 310
5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF97D419 | DM-213 A/B 저에너지 분리막 세정장치 | 수평왕복식, 20RPM, 3.7kW | 식 | 50000000 | 테크비전 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 311 | 공법기자재
5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF97D373 | DM-214 공법제어반 | 자립식 공법제어반 | 식 | 220000000 | 테크비전 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 220000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 312 | 공법기자재
5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF97D26C | DM-215 분리막 역세밸브 | 전동식 게이트 밸브(1상식), ￠200mm | 대 | 7610000 | 현대밸브 | 4643000 | 서광공업 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4643000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 313
5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF97D145 | DM-216 분리막 처리수밸브 | 전동식 게이트 밸브(1상식), ￠200mm | 대 | 7610000 | 현대밸브 | 4643000 | 서광공업 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4643000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 314
5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF97D0BE | DM-217 방류밸브 | 전동식 게이트 밸브(1상식), ￠200mm | 대 | 7610000 | 현대밸브 | 4643000 | 서광공업 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4643000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 315
5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF97DF24 | DM-301 NaOCl 저장탱크 | PE 원형탱크, 1㎥ | 대 | 4010000 | 천세산업 | 4660000 | 상신케미칼 | 4260000 | 새롬이엔텍 | 0 |  | 0 |  | 4010000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 316
5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF97DE1D | DM-302 A/B NaOCl 주입펌프 | 무맥동형 다이아프램 정량펌프, 2.0ℓ/분×5kg/㎠ | 대 | 12500000 | 천세산업 | 14500000 | 상신케미칼 | 13250000 | 새롬이엔텍 | 0 |  | 0 |  | 12500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 317
5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF9630A5 | DM-303 A/B NaOCl 주입밸브 | 전동식 볼밸브(1상식), ￠25mm | 대 | 1000000 | 서광공업 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 318
5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF96314B | DM-304 PAC 저장탱크 | PE 원형탱크(교반기 부착형), 2㎥,1.5kW | 대 | 9030000 | 천세산업 | 10480000 | 상신케미칼 | 9580000 | 새롬이엔텍 | 0 |  | 0 |  | 9030000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 319
5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF963252 | DM-305 A~C PAC 주입펌프 | 무맥동형 다이아프램 정량펌프, 100mℓ/분×5kg/㎠ | 대 | 9650000 | 천세산업 | 11200000 | 상신케미칼 | 10230000 | 새롬이엔텍 | 0 |  | 0 |  | 9650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 320
5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF963379 | DM-306 외부탄소원 저장탱크 | PE 원형탱크, 1㎥ | 대 | 4010000 | 천세산업 | 4660000 | 상신케미칼 | 4260000 | 새롬이엔텍 | 0 |  | 0 |  | 4010000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 321
5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF96341F | DM-307 A~C 외부탄소원 주입펌프 | 무맥동형 다이아프램 정량펌프, 100mℓ/분×5kg/㎠ | 대 | 10550000 | 천세산업 | 12240000 | 상신케미칼 | 11190000 | 새롬이엔텍 | 0 |  | 0 |  | 10550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 322
5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF963526 | DM-308 비상세안장치 A~C | 페달급수식, 25A | 식 | 2500000 | 천세산업 | 2900000 | 상신케미칼 | 2650000 | 새롬이엔텍 | 0 |  | 0 |  | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 323
5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF9636CD | DM-309 자동용수공급장치 | 인버터제어식 자동용수공급장치, 0.5㎥/분 x 45mH x 2대 | 식 | 65400000 | 세고산업 | 40250000 | 두크 | 44500000 | 하지공업 | 0 |  | 0 |  | 40250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 324 | 설치비포함
5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF9637D4 | DM-310 A/B 샘플링펌프 | 자흡식 원심펌프, 20ℓ/분×20mH | 대 | 2015000 | 하지공업 | 1450000 | 세고산업 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 325
5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF9638FA | DM-401 A/B 저류조브로와 | 로타리 루츠브로와, 1.1㎥/분×5,800mmAq×5.5kW | 대 | 6130000 | 한국유체기계 | 6540000 | 내외기계공업 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 326
5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF963981 | DM-402 저류조 산기장치 | STS제 파이프식 다공산기관, 32A×2m×10EA | 식 | 6000000 | 주식회사 신일 | 6000000 | 기산수기 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 327
5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF914EE2 | DM-403 A~C 슬러지 공급펌프 | 일축나사형스크류펌프(V.V.V.F), 3.0㎥/시간×2kg/㎠,1.5kW | 대 | 4070000 | 대봉엔지니어링 | 7829000 | 모나스펌프 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4070000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 328
5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF914F89 | DM-404 A/B 탈수기 | 응집제주입형 원심탈수기, 2㎥/시간, 제어반포함 | 식 | 110000000 | 로얄정공 | 113000000 | 무한기술 | 130000000 | 에이알케이 | 0 |  | 0 |  | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 329 | 설치비포함
5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF914C35 | DM-405 폴리머 자동용해장치 | 사각자립형 연속용해식(액상 40%),저장조,용해탱크,원액이송펌프,제어반포함 | 식 | 63000000 | 케이펙코리아 | 44500000 | 금호엔바이로 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 44500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 330 | 설치비포함
5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF914DDC | DM-406 A~C 폴리머 공급펌프 | 일축나사형스크류펌프(V.V.V.F), 0.14㎥/시간×2kg/㎠,0.75kW | 대 | 2710000 | 대봉엔지니어링 | 5309000 | 모나스펌프 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2710000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 331
5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF914A07 | DM-407 케익 이송콘베이어 | 무축스크류 콘베어(수평형), ￠200×7mL | 대 | 75000000 | 케이펙코리아 | 36000000 | 청정테크 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 36000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 332
5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF914B2E | DM-408 케익호퍼 | 사각철제형, 유압실린더 개폐식, 10㎥ | 식 | 210000000 | 케이펙코리아 | 87000000 | 청정테크 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 87000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 333 | 설치비포함
5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF91485A | DM-409 탈수기용 호이스트 | 전동식 모노레일 호이스트, 2TON×13mL×10mH | 식 | 61000000 | 케이펙코리아 | 41500000 | 광성산업기계 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 41500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 334 | 설치비포함
5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF914961 | DM-410 에어커튼 (1층 케익반출실) | 에어커튼(유효차단높이:4.5M), 0.29mW x 1.2mL x 0.3mH | 대 | 9746667 | 한별시스템 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9746667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 335 | 설치비포함
5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF914960 | DM-411 에어커튼 (1층 장비반입 출입문) | 에어커튼(유효차단높이:4.5M), 0.29mW x 1.2mL x 0.3mH | 대 | 9746667 | 한별시스템 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9746667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 336 | 설치비포함
5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF914963 | DM-412 에어커튼 (1층 협잡물 반출셔터) | 에어커튼(유효차단높이:4.5M), 0.29mW x 1.2mL x 0.3mH | 대 | 9746667 | 한별시스템 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9746667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 337 | 설치비포함
5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF9146AC | DM-501 탈취기 | 약액세정식 탈취설비, 용량:150㎥/분,제어반포함 | 식 | 370000000 | 이화에코시스템 | 385000000 | 가나엔텍 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 370000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 338 | 설치비포함
5E721534B4416F05CB3863080CC7C1FF9147B3 | DM-601 실험장비 (고압멸균기) | 350Φx520(내부) / 650x500x930(외부) / 60L | 식 | 3500000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 설치비포함
| DM-601 실험장비 (건조기) | 열풍건조기, 550x560x600(내부) / 680x710x890(외부) / 150L | 식 | 2500000 | [9 empty] | 2500000 | [8 empty] | 설치비포함
| DM-601 실험장비 (초순수제조기) | UV램프 포함 | 식 | 5600000 | [9 empty] | 5600000 | [8 empty] | 설치비포함