## 수급계획서
수급계획서
공사명 : 울산태화강변 A-2BL아파트 정보통신공사 2공구 영상감시장치 제작 및 설치
공사명 | 제품명 (물품분류번호) | 세부품명 (세부분류번호) | 단 위 | 수 량 | 단가 | 금 액 | 1차 납 품 기 간 | 2차 납 품 기 간 | 납품조건 | 비고
울산태화강변 A-2BL 아파트 정보통신공사 2공구 | 감시및탐지장비 (461716) | 영상감시장치 (4617162201) | 식 | 1 |  |  | 2027.04. | 2027.06.30. | 현장설치도
부 가 세
합 계 | [5 empty] | 0

## 자재구매내역서
영상감시장치 수급 요청 내역서
공사명 : 울산태화강변 A-2BL아파트 정보통신공사 2공구 영상감시장치 제작 및 설치
공사명 | 제품명 (물품분류번호) | 세부품명 (세부분류번호) | 단 위 | 수 량 | 단가 | 금 액 | 납 품 기 간 | 납품조건 | 비고
울산태화강변 A-2BL 아파트 정보통신공사 2공구 | 감시및탐지장비 (461716) | 영상감시장치 (4617162201) | 식 | 1 |  |  | 2027.06.30. | 현장설치도
부 가 세
합 계 | [5 empty] | 0

## CCTV원가계산서
※ 적용기준
원 가 계 산 서 | [7 empty] | 산업안전보건관리비 | 대상금액 | 요율 | 안전관리비 |  | - 일위대가 기준으로 원가계산을 하여 제경비가 포함된 지급자재단가 생성·입력(지구특수)
[8 empty] | (설치재료비+직접노무비+완제품) * 요율 | 0 | 3.11% | 0 |  | - 품목별(발전기,변압기,수배전반 등등) 공사비 규모에 따른 요율 적용
공사명 : 울산태화강변 A-2BL아파트 정보통신공사 2공구 영상감시장치 제작 및 설치 | [7 empty] | (설치재료비+직접노무비) * 요율 * 1.2 | 0 | 3.11% | 0 |  | - 국민건강보험, 국민연금보험, 노인장기요양보험 : CCTV 설치공사만 계상(공사기간 1개월)
비목 |  | 구분 | 금액 | 비고
설 치 비 | 재 료 비 | 직접재료비 |  | 설치부분 재료비(해당없음)
|  | 간접재료비 |  |  |  | 원가계산용 내역서
|  | 소 계 |  |  |  | 코드 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 단가 |  |  | 금액 |  |  |  | 비고
| 노 무 비 | 직접노무비 | 0 | [7 empty] | 재료비 | 노무비 | 경비 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 계
|  | 간접노무비 | 0 | 직접노무비 x | 12.68% | UTO012000430 | CCTV용 IP 카메라세트 | 200만화소(공동현관,관리소,무인택배,MDF,주차장차량출입구) | 개 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 소 계 | 0 |  |  | UTO012000440 | CCTV용 IP 카메라세트 | 200만화소(방재실) | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 경 비 | 직접경비 | 0 |  |  | UTO012001030 | CCTV용 IP 카메라세트 | 불릿카메라, 500만화소(옥외,전기실,지하저수조) | 개 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 기타경비 | 0 | 재료비+노무비 x | 3.84% | UTO011000880 | NVR(스탠드얼론) | 200만,500만 화소용 64분할 HDD 72T | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 산재보험료 | 0 | 노무비 x | 3.56% | UTO011000910 | NVR(스탠드얼론) | 200만화소용 64분할 HDD 48T | 개 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 산업안전보건관리비 | 1025337 | ((재료비+직접노무비)x3.11%)x1.2 |  | MEO014000570 | CCTV 운영PC(설치비포함) | 모니터,S/W포함 | 대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 퇴직공제부금(1억이상) | 631906 | 직접노무비 x | 2.3% | MEO014000780 | 모니터(CCTV용) | 42" LED, 보안필름포함 | 개 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 고용보험료 | 0 | 노무비 x | 1.01% | MEO014000800 | CCTV 운영 PC(모니터미포함) | S/W포함,설치비 포함 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 국민건강보험료 | 987698 | 직접노무비 x | 3.595% | UTZ011000400 | 백본스위치 | 주차유도시스템용 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 국민연금보험료 | 1305025 | 직접노무비 x | 4.75% | UTZ011000410 | DB서버 | 주차유도시스템용 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 노인장기요양보험료 | 129783 | 건강보험료 x | 13.14% | UTZ011000460 | 전방위주차유도카메라 | 레이스웨이 부착형(주차유도시스템용) | 개 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 하도급지급수수료 | 0 | 재료비+직접노무비+경비 x | 0.081% | UTZ011000470 | NVR | 64분할 HDD 128T(주차유도시스템용) | 개 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 소 계 | 4079749 |  |  | UTZ011000480 | 주차유도서버 | intel i7 / 1TB(주차유도시스템용) | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
계 | [5 empty] | UTZ011000490 | 영상분석서버 | 64ch 1TB(주차유도시스템용) | 개 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
일반관리비 |  |  |  | 순공사비 x | 4.5% | MEO014000780 | 모니터(주차유도시스템용) | 42" LED, 보안필름포함 | 개 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
이 윤 |  |  |  | 노무비+경비+일반관리비 x | 9.5% | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
설치공사비 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
제조품(완제품) |  |  | 0 | 지급자재 재료비에 해당 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
부가가치세 |  |  |  | 설치공사비+제조품(완제품) x | 10% |  | 합계 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
총 계 |  |  | 0
|  |  |  | 제경비율 | #DIV/0!

## 내역서
내 역 서
공사명 : 울산태화강변 A-2BL아파트 정보통신공사 2공구 영상감시장치 제작 및 설치
코 드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 단 가 |  |  | 금 액
[5 empty] | 재료비 | 노무비 | 경 비 | 재료비 | 노무비 | 경 비 | 계
UTO012000430 | CCTV용 IP 카메라세트 | 200만화소(공동현관,관리소,무인택배,MDF,주차장차량출입구) | 개 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTO012000440 | CCTV용 IP 카메라세트 | 200만화소(방재실) | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTO012001030 | CCTV용 IP 카메라세트 | 불릿카메라, 500만화소(옥외,전기실,지하저수조) | 개 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTO011000880 | NVR(스탠드얼론) | 200만,500만 화소용 64분할 HDD 72T | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTO011000910 | NVR(스탠드얼론) | 200만화소용 64분할 HDD 48T | 개 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEO014000570 | CCTV 운영PC(설치비포함) | 모니터,S/W포함 | 대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEO014000780 | 모니터(CCTV용) | 42" LED, 보안필름포함 | 개 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEO014000800 | CCTV 운영 PC(모니터미포함) | S/W포함,설치비 포함 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTZ011000400 | 백본스위치 | 주차유도시스템용 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTZ011000410 | DB서버 | 주차유도시스템용 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTZ011000460 | 전방위주차유도카메라 | 레이스웨이 부착형(주차유도시스템용) | 개 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTZ011000470 | NVR | 64분할 HDD 128T(주차유도시스템용) | 개 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTZ011000480 | 주차유도서버 | intel i7 / 1TB(주차유도시스템용) | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTZ011000490 | 영상분석서버 | 64ch 1TB(주차유도시스템용) | 개 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEO014000780 | 모니터(주차유도시스템용) | 42" LED, 보안필름포함 | 개 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
계 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | cctv | 191

## 수량집계표
수 량 집 계 표
공사명 : 울산태화강변 A-2BL아파트 정보통신공사 2공구 영상감시장치 제작 및 설치
| 품 명 | 규 격 | 단위 | 회 로 | 산 출 수 량
UTO012000430 | CCTV용 IP 카메라세트 | 200만화소(공동현관,관리소,무인택배,MDF,주차장차량출입구) | 개 | 공동현관,관리소,무인택배,MDF,지하주차장,주차장차량출입구 | 168
UTO012000440 | CCTV용 IP 카메라세트 | 200만화소(방재실) | 개 | 방재실 | 1
UTO012001030 | CCTV용 IP 카메라세트 | 불릿카메라, 500만화소(옥외,전기실,지하저수조) | 개 | 옥외,전기실,지하저수조 | 21
UTO011000880 | NVR(스탠드얼론) | 200만,500만 화소용 64분할 HDD 72T | 개 | 방재실 | 1
UTO011000910 | NVR(스탠드얼론) | 200만화소용 64분할 HDD 48T | 개 | 방재실 | 2
MEO014000570 | CCTV 운영PC(설치비포함) | 모니터,S/W포함 | 대 | 방재실 | 1
MEO014000780 | 모니터(CCTV용) | 42" LED, 보안필름포함 | 개 | 방재실,경비실 | 4
MEO014000800 | CCTV 운영 PC(모니터미포함) | S/W포함,설치비 포함 | 개 | 경비실 | 1
UTZ011000400 | 백본스위치 | 주차유도시스템용 | 개 | 방재실 | 1
UTZ011000410 | DB서버 | 주차유도시스템용 | 개 | 방재실 | 1
UTZ011000460 | 전방위주차유도카메라 | 레이스웨이 부착형(주차유도시스템용) | 개 | 지하주차장 | 146
UTZ011000470 | NVR | 64분할 HDD 128T(주차유도시스템용) | 개 | 방재실 | 3
UTZ011000480 | 주차유도서버 | intel i7 / 1TB(주차유도시스템용) | 개 | 방재실 | 1
UTZ011000490 | 영상분석서버 | 64ch 1TB(주차유도시스템용) | 개 | 방재실 | 3
MEO014000780 | 모니터(주차유도시스템용) | 42" LED, 보안필름포함 | 개 | 방재실 | 3

## CCTV 산출서
CCTV 수량 산출서
공사명 : 울산태화강변 A-2BL아파트 정보통신공사 2공구 영상감시장치 제작 및 설치
구분 | 아파트 | [6 empty] | 주민공동시설1 |  |  |  | 주민공동시설2 |  | 지하주차장 | [7 empty] | 옥외 |  |  |  |  | 총계
| 승강기 (건축분) | 지하2층 | 지하1층 | 1층 | 계단실 | 지붕층 | 스마트 우편함 | 관리 사무소 | 피트니스 | MDF | 방재실 | 작은 도서관 | 실내 놀이터 | 주차2층 주차유도 | 주차1층 주차유도 | 주차장 사각지대 | 주차장 램프 | 계절 창고 | 재활용품 보관소 | 펌프실 (저수조) | 전기실 | 옥외방범, 단지출입구 | 생활자원 보관소 | 어린이집 주출입구 | 키즈 스테이션 | 놀이터
화소수 | 200만 | 200만 | 200만 | 200만 | 200만 | 200만 | 200만 | 200만 | 200만 | 200만 | 200만 | 200만 | 200만 | 1200만 | 1200만 | 200만 | 200만 | 200만 | 200만 | 500만 | 500만 | 500만 | 200만 | 500만 | 500만 | 500만
201동 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | [19 empty] | 19
202동 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | [19 empty] | 18
203동 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | [19 empty] | 18
204동 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 9
205동 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | [19 empty] | 18 | 46
206동 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | [19 empty] | 18 | 19
207동 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | [19 empty] | 18
208동 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 9
부대 시설 | 2 | [6 empty] | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 76 | 70 | 31 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 6 | 225 |  | 86
합계 | 16 | 28 | 28 | 14 | 14 | 15 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 76 | 70 | 31 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 6 | 336
| 화소 |  |  | 200만 | 500만 | 1200만 |  | 계 |  |  |  | 계
| 200만화소승강기 |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 | (건축공사분)
| 200만화소방재실 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 200만화소 |  |  | 168 |  |  |  | 168 |  |  |  | 168
| 500만화소 |  |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  |  | 21
| 1200만화소 |  |  |  |  | 146 |  | 146 |  |  |  | 146
| 계 |  |  | 185 | 21 | 146 |  | 352 |  |  |  | 352
Note on Z15: CCTV 추가
Note on AB17: 지급자재 CCTV : 336EA 승강기 CCTV : 16 EA 총계 : 352 EA
Note on M23: 키즈스테이션 1EA 추가

## 일위대가(U코드_2026.02)
일 위 대 가 (2026.02.02)
#REF!
코드 | 품명 | 규격 | 단위 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 단가적용일
UTO012000430 | CCTV용 IP 카메라세트 | 200만화소(공동현관,관리소,무인택배,MDF,주차장차량출입구) | 개 | 0 | 0 | 0 | 2026-02월
UTO012000440 | CCTV용 IP 카메라세트 | 200만화소(방재실) | 개 | 0 | 0 | 0 | 2026-02월
UTO012001030 | CCTV용 IP 카메라세트 | 불릿카메라, 500만화소(옥외,전기실,지하저수조) | 개 | 0 | 0 | 0 | 2026-02월
UTO011000880 | NVR(스탠드얼론) | 200만,500만 화소용 64분할 HDD 72T | 개 | 0 | 0 | 0 | 2026-02월
UTO011000910 | NVR(스탠드얼론) | 200만화소용 64분할 HDD 48T | 개 | 0 | 0 | 0 | 2026-02월
MEO014000570 | CCTV 운영PC(설치비포함) | 모니터,S/W포함 | 대 | 0 | 0 | 0 | 2026-02월
MEO014000780 | 모니터(CCTV용) | 42" LED, 보안필름포함 | 개 | 0 | 0 | 0 | 2026-02월
MEO014000800 | CCTV 운영 PC(모니터미포함) | S/W포함,설치비 포함 | 개 | 0 | 0 | 0 | 2026-02월
UTZ011000400 | 백본스위치 | 주차유도시스템용 | 개 | 0 | 0 | 0 | 2026-02월
UTZ011000410 | DB서버 | 주차유도시스템용 | 개 | 0 | 0 | 0 | 2026-02월
UTZ011000460 | 전방위주차유도카메라 | 레이스웨이 부착형(주차유도시스템용) | 개 | 0 | 0 | 0 | 2026-02월
UTZ011000470 | NVR | 64분할 HDD 128T(주차유도시스템용) | 개 | 0 | 0 | 0 | 2026-02월
UTZ011000480 | 주차유도서버 | intel i7 / 1TB(주차유도시스템용) | 개 | 0 | 0 | 0 | 2026-02월
UTZ011000490 | 영상분석서버 | 64ch 1TB(주차유도시스템용) | 개 | 0 | 0 | 0 | 2026-02월
MEO014000780 | 모니터(주차유도시스템용) | 42" LED, 보안필름포함 | 개 | 0 | 0 | 0 | 2026-02월

## 세부품명별 총괄시트 단가포함
일위대가 세부내역 (2026.02.02)
코드 | 명칭 | 규격 | 단위 | 수량 | 합계 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 재료비단가 | 노무비단가 | 경비단가
UTO012000430 | CCTV용 IP 카메라세트 | 200만화소(공동현관,관리소,무인택배,MDF,주차장차량출입구) | 개 | 1
| IP DOME 카메라 | 200만 화소, AUTO IRIS, F1.4(3~8mm) | 개 | 1
| CCTV용 HOUSING | 공동현관용 | 개 | 1
| 통신설비공 |  | 인 | 0.13
| 특별인부 |  | 인 | 0.13
| 기구손료(인건비의 2%) |  | 식 | 1
UTO012000440 | CCTV용 IP 카메라세트 | 200만화소(방재실) | 개 | 1
| IP DOME 카메라 | 200만 화소,IR LED,AUTO IRIS,F1.4(3~8mm) | 개 | 1
| CCTV용 HOUSING | 공동현관용 | 개 | 1
| 통신설비공 |  | 인 | 0.13
| 특별인부 |  | 인 | 0.13
| 기구손료(인건비의 2%) |  | 식 | 1
UTO012001030 | CCTV용 IP 카메라 세트 | 불릿카메라, 500만화소(옥외,전기실,지하저수조) | 개 | 1
| 불릿카메라 | 500만화소, 옥외형 | 개 | 1
| CCTV용 BRACKET | 등주,천장형 | 개 | 1
| 통신설비공 |  | 인 | 0.17
| 특별인부 |  | 인 | 0.17
| 기구손료(인건비의 2%) |  | 식 | 1
UTO011000880 | NVR(스탠드얼론) | 200만,500만 화소용 64분할 HDD 72T | 개 | 1
| NVR(스탠드얼론) | 200만,500만 화소용 64분할 HDD 72T | 개 | 1
| 통신설비공 |  | 인 | 0.35
| 특별인부 |  | 인 | 0.07
| 기구손료(인건비의 2%) |  | 식 | 1
UTO011000910 | NVR(스탠드얼론) | 200만화소용 64분할 HDD 48T | 개 | 1
| NVR(스탠드얼론) | 200만화소용 64분할 HDD 48T | 개 | 1
| 통신설비공 |  | 인 | 0.35
| 특별인부 |  | 인 | 0.07
| 기구손료(인건비의 2%) |  | 식 | 1
MEO014000570 | CCTV 운영PC(설치비포함) | 모니터,S/W포함 | 대 | 1
MEO014000780 | 모니터(CCTV용) | 42" LED, 보안필름포함 | 개 | 1
MEO014000800 | CCTV 운영 PC(모니터미포함) | S/W포함,설치비 포함 | 개 | 1
UTZ011000400 | 백본스위치 | 주차유도시스템용 | 개 | 1
| 백본스위치 | 주차유도시스템용 | 개 | 1
| S/W시험사 |  | 인 | 0.28
| 기구손료(인건비의 2%) |  | 식 | 1
UTZ011000410 | DB서버 | 주차유도시스템용 | 개 | 1
| DB서버 | 주차유도시스템용 | 개 | 1
| 통신설비공 |  | 인 | 0.26
| H/W시험사 |  | 인 | 0.4
| 기구손료(인건비의 2%) |  | 식 | 1
UTZ011000460 | 전방위주차유도카메라 | 레이스웨이 부착형(주차유도시스템용) | 개 | 1
| 전방위주차유도카메라 | 레이스웨이 부착형(주차유도시스템용) | 개 | 1
| 통신설비공 |  | 인 | 0.13
| 특별인부 |  | 인 | 0.13
| 기구손료(인건비의 2%) |  | 식 | 1
UTZ011000470 | NVR | 64분할 HDD 128T(주차유도시스템용) | 개 | 1
| NVR | 64분할 HDD 128T(주차유도시스템용) | 개 | 1
| 통신설비공 |  | 인 | 0.35
| 특별인부 |  | 인 | 0.07
| 기구손료(인건비의 2%) |  | 식 | 1
UTZ011000480 | 주차유도서버 | intel i7 / 1TB(주차유도시스템용) | 개 | 1
| 주차유도서버 | intel i7 / 1TB(주차유도시스템용) | 개 | 1
| 통신설비공 |  | 인 | 0.33
| S/W시험사 |  | 인 | 1.96
| H/W시험사 |  | 인 | 1.35
| H/W시험사 |  | 인 | 0.89
| 기구손료(인건비의 2%) |  | 식 | 1
UTZ011000490 | 영상분석서버 | 64ch 1TB(주차유도시스템용) | 개 | 1
| 영상분석서버 | 64ch 1TB(주차유도시스템용) | 개 | 1
| 통신설비공 |  | 인 | 0.35
| 특별인부 |  | 인 | 0.07
| 기구손료(인건비의 2%) |  | 식 | 1
MEO014000780 | 모니터(주차유도용) | 42" LED, 보안필름포함 | 개 | 1