## 공종별내역서
[ 청도군 농업인 교육정보센터(회관) 건립 전기공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101 전기인입설비공사 | [15 empty] | 010101
강제전선관 | 아연도, 104mm | M | 6 | [9 empty] | 460992BA0EEBB7728F0702FCF74EB |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101460992BA0EEBB7728F0702FCF74EB | 4956
폴리에틸렌전선관 | PE, 42㎜ | M | 4.8 | [9 empty] | 460992BA0EEBB70F9E3702500A4F5 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101460992BA0EEBB70F9E3702500A4F5 | 4957
파상형경질폴리에틸렌전선관-지중포설 | 40㎜ | M | 64.8 | [9 empty] | 460992BA0EEBB745412A027FD82C6 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101460992BA0EEBB745412A027FD82C6 | 4959
파상형경질폴리에틸렌전선관-지중포설 | 125㎜ | M | 88.8 | [9 empty] | 460992BA0EEBB745412A027FD8748 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101460992BA0EEBB745412A027FD8748 | 4958
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 6㎟ | M | 67.8 | [9 empty] | 460992BA0DC5B73AA4FF02649187A |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101460992BA0DC5B73AA4FF02649187A | 4960
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 120㎟ | M | 11.8 | [9 empty] | 460992BA0DC5B73AA4FF02648756B |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101460992BA0DC5B73AA4FF02648756B | 4961
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV)-지중 | 1C*240㎟(4열동시 1열) | M | 395.2 | [9 empty] | 460992BA0C3E37D978570288D4BBB |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101460992BA0C3E37D978570288D4BBB | 4962
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV)-지중 | 4C*6㎟ | M | 67.8 | [9 empty] | 460992BA0C3E37D9780F026B1A343 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101460992BA0C3E37D9780F026B1A343 | 4963
강재전선관용부품 | 강재전선관용부품, 위샤캡, 104C | 개 | 1 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02E10B37C |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010146CE9276AB74B7D732BD02E10B37C | 4972
러그단자 | 러그단자, 동관단자, 1홀, 240㎟ | 개 | 8 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02B4B5569 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010146CE9276AB74B7D732BD02B4B5569 | 4964
관로구방수 | ∮40 | 개소 | 4 | [9 empty] | 460992BA0A70A7E46E5E02BCA0B92 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101460992BA0A70A7E46E5E02BCA0B92 | 4971
관로구방수 | ∮125 | 개소 | 6 | [9 empty] | 460992BA0A70A7E46E5E02BCA0CBA |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101460992BA0A70A7E46E5E02BCA0CBA | 4965
전기맨홀(기계) | 1000*1000*1000 | 개소 | 3 | [9 empty] | 460992BA0A70A79C5B2702D66CD7B |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101460992BA0A70A79C5B2702D66CD7B | 4966
지중선용가선철물 | 지중선용가선철물, 지중선로표시기, 전규격 | 개 | 4 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02D0FE5A7 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010146CE9276AB74B7D732BD02D0FE5A7 | 4967
경고테이프 포설 | 저압용 | M | 90 | [9 empty] | 460992BA0A70A7E46E4C025C7960F |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101460992BA0A70A7E46E4C025C7960F | 4968
터파기/토사 | 보통, 굴삭기 0.7m3 90%, 인력10% | M3 | 64.8 | [9 empty] | 466094C822F897C810DA02402F7BA |  |  | 010101 | F | T | F | [26 empty] | 010101466094C822F897C810DA02402F7BA | 4969
되메우기/토사, 두께 15cm | 보통, 굴삭기 0.7m3+래머 80kg | M3 | 64.8 | [9 empty] | 466094C56E34873037340286F072E |  |  | 010101 | F | T | F | [26 empty] | 010101466094C56E34873037340286F072E | 4970
010101
010101
010101
010101
010101
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010102 외등설비공사 | [15 empty] | 010102
합성수지제가요전선관 | 하이렉스-CD, 28㎜ | M | 8.8 | [9 empty] | 460992BA0EEBB7180B5D02491407F |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102460992BA0EEBB7180B5D02491407F | 4974
파상형경질폴리에틸렌전선관-지중포설 | 30㎜ | M | 78 | [9 empty] | 460992BA0EEBB745412A027FD813F |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102460992BA0EEBB745412A027FD813F | 4975
파상형경질폴리에틸렌전선관-지중포설 | 50㎜ | M | 222 | [9 empty] | 460992BA0EEBB745412A027FD83ED |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102460992BA0EEBB745412A027FD83ED | 4976
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 6㎟ | M | 332.3 | [9 empty] | 460992BA0DC5B73AA4FF02649187A |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102460992BA0DC5B73AA4FF02649187A | 4977
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV)-지중 | 2C*6㎟ | M | 78 | [9 empty] | 460992BA0C3E37D9786102F761CCF |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102460992BA0C3E37D9786102F761CCF | 4978
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV)-지중 | 4C*6㎟ | M | 231.8 | [9 empty] | 460992BA0C3E37D9780F026B1A343 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102460992BA0C3E37D9780F026B1A343 | 4979
풀박스 | 200*200*100mm | 개 | 1 | [9 empty] | 460992BA0695D7B222D6029BBC041 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102460992BA0695D7B222D6029BBC041 | 4980
가로등방수접속재 | ELB내장형 | EA | 15 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02F3CC89C |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010246CE9276AB74B7D732BD02F3CC89C | 4981
조명기구(TYPE:AA) | 가로등 H:10m LED 100W | 본 | 6 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02AB2B1B3 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010246CE9276AB74B7D732BD02AB2B1B3 | 4990
조명기구(TYPE:AB) | 가로등 H:10m LED 50W+100W | 본 | 2 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02AB2B0AD |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010246CE9276AB74B7D732BD02AB2B0AD | 4991
조명기구(TYPE:BB) | 가로등 H:5m LED 50W | 본 | 5 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02AB2B361 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010246CE9276AB74B7D732BD02AB2B361 | 4992
조명기구(TYPE:BC) | 가로등 H:5m LED 2/50W | 본 | 2 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02AB2B25A |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010246CE9276AB74B7D732BD02AB2B25A | 4993
접지봉 | 14∮*1000mm | 개 | 15 | [9 empty] | 460992BA0A70A7AEBB780211466AB |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102460992BA0A70A7AEBB780211466AB | 4984
외등기초 | 400x600x600 | 기 | 7 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02F3F9425 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010246CE9276AB74B7D732BD02F3F9425 | 4985
외등기초 | 500x800x1000 | 기 | 8 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02F3F9427 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010246CE9276AB74B7D732BD02F3F9427 | 4989
경고테이프 포설 | 저압용 | M | 300 | [9 empty] | 460992BA0A70A7E46E4C025C7960F |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102460992BA0A70A7E46E4C025C7960F | 4986
터파기/토사 | 보통, 굴삭기 0.7m3 90%, 인력10% | M3 | 108 | [9 empty] | 466094C822F897C810DA02402F7BA |  |  | 010102 | F | T | F | [26 empty] | 010102466094C822F897C810DA02402F7BA | 4987
되메우기/토사, 두께 15cm | 보통, 굴삭기 0.7m3+래머 80kg | M3 | 108 | [9 empty] | 466094C56E34873037340286F072E |  |  | 010102 | F | T | F | [26 empty] | 010102466094C56E34873037340286F072E | 4988
010102
010102
010102
010102
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010103 동력간선설비공사 | [15 empty] | 010103
강제전선관 | 아연도, 22mm | M | 46.5 | [9 empty] | 460992BA0EEBB7728F0702FCF7FF5 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103460992BA0EEBB7728F0702FCF7FF5 | 4995
강제전선관 | 아연도, 28mm | M | 34.5 | [9 empty] | 460992BA0EEBB7728F0702FCF7EEE |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103460992BA0EEBB7728F0702FCF7EEE | 4996
강제전선관 | 아연도, 36mm | M | 12 | [9 empty] | 460992BA0EEBB7728F0702FCF796D |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103460992BA0EEBB7728F0702FCF796D | 4997
1종금속제가요전선관 | 비닐피복, 22mm, 방수 | M | 6 | [9 empty] | 460992BA0EEBB7601EA702156AFE5 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103460992BA0EEBB7601EA702156AFE5 | 4998
1종금속제가요전선관 | 비닐피복, 28mm, 방수 | M | 6 | [9 empty] | 460992BA0EEBB7601EA702156A8B6 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103460992BA0EEBB7601EA702156A8B6 | 4999
1종금속제가요전선관 | 비닐피복, 36mm, 방수 | M | 2 | [9 empty] | 460992BA0EEBB7601EA702156A95C |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103460992BA0EEBB7601EA702156A95C | 5000
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터-비닐, 22mm, 방수 | 개 | 6 | [9 empty] | 41619D7C0EEC270827E6024B51D19DDEFC025 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010341619D7C0EEC270827E6024B51D19DDEFC025 | 5001
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터-비닐, 28mm, 방수 | 개 | 6 | [9 empty] | 41619D7C0EEC270827E6024B51D19DDEFC02A |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010341619D7C0EEC270827E6024B51D19DDEFC02A | 5002
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터-비닐, 36mm, 방수 | 개 | 2 | [9 empty] | 41619D7C0EEC270827E6024B51D19DDEFC02B |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010341619D7C0EEC270827E6024B51D19DDEFC02B | 5003
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 2.5㎟ | M | 37 | [9 empty] | 460992BA0DC5B73AA4FF026491A28 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103460992BA0DC5B73AA4FF026491A28 | 5009
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 4㎟ | M | 14 | [9 empty] | 460992BA0DC5B73AA4FF026491901 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103460992BA0DC5B73AA4FF026491901 | 5010
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 6㎟ | M | 29.5 | [9 empty] | 460992BA0DC5B73AA4FF02649187A |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103460992BA0DC5B73AA4FF02649187A | 5006
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 10㎟ | M | 15 | [9 empty] | 460992BA0DC5B73AA4FF026491FA9 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103460992BA0DC5B73AA4FF026491FA9 | 5004
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 3C*2.5㎟ | M | 37 | [9 empty] | 460992BA0C3E37D9787202541C434 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103460992BA0C3E37D9787202541C434 | 5005
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 4C*6㎟ | M | 13 | [9 empty] | 460992BA0C3E37D9780F026B1A342 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103460992BA0C3E37D9780F026B1A342 | 5011
0.6/1kv 내화케이블(F-FR-8) | 2C*6㎟ | M | 16.5 | [9 empty] | 460992BA0C3E37BEACD0025AF258F |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103460992BA0C3E37BEACD0025AF258F | 5012
0.6/1kv 내화케이블(F-FR-8) | 3C*4㎟ | M | 14 | [9 empty] | 460992BA0C3E37BEACC702EDD411C |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103460992BA0C3E37BEACC702EDD411C | 5013
0.6/1kv 내화케이블(F-FR-8) | 3C*10㎟ | M | 15 | [9 empty] | 460992BA0C3E37BEACC702EDD47A5 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103460992BA0C3E37BEACC702EDD47A5 | 5014
0.6/1kv 트레이용 절연난연 제어용케이블(F-CVV) | 5C*1.5㎟ | M | 18.5 | [9 empty] | 460992BA0C3FC742915F02342DAF0 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103460992BA0C3FC742915F02342DAF0 | 5015
풀박스 | 200*200*200mm | 개 | 3 | [9 empty] | 460992BA0695D7B222D6029BBC20E |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103460992BA0695D7B222D6029BBC20E | 5016
레벨스위치 | 전극봉식, 5극 | EA | 1 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02AB2B52E |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010346CE9276AB74B7D732BD02AB2B52E | 5017
전선관지지행거(단독) | 22C | 개소 | 31 | [9 empty] | 460992BA0EEBB7B83E0202833D3A1 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103460992BA0EEBB7B83E0202833D3A1 | 5018
전선관지지행거(단독) | 28C | 개소 | 23 | [9 empty] | 460992BA0EEBB7B83E0202833D29A |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103460992BA0EEBB7B83E0202833D29A | 5019
전선관지지행거(단독) | 36C | 개소 | 8 | [9 empty] | 460992BA0EEBB7B83E0202833D56E |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103460992BA0EEBB7B83E0202833D56E | 5020
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010104 전력간선설비공사 | [15 empty] | 010104
합성수지제가요전선관 | 하이렉스-CD, 22㎜ | M | 67.7 | [9 empty] | 460992BA0EEBB7180B5D024914106 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104460992BA0EEBB7180B5D024914106 | 5022
합성수지제가요전선관 | 하이렉스-CD, 28㎜ | M | 37.1 | [9 empty] | 460992BA0EEBB7180B5D02491407F |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104460992BA0EEBB7180B5D02491407F | 5023
강제전선관 | 아연도, 36mm | M | 17.1 | [9 empty] | 460992BA0EEBB7728F0702FCF796D |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104460992BA0EEBB7728F0702FCF796D | 5024
강제전선관 | 아연도, 42mm | M | 14 | [9 empty] | 460992BA0EEBB7728F0702FCF7846 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104460992BA0EEBB7728F0702FCF7846 | 5025
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 4㎟ | M | 88.7 | [9 empty] | 460992BA0DC5B73AA4FF026491901 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104460992BA0DC5B73AA4FF026491901 | 5026
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 6㎟ | M | 49.6 | [9 empty] | 460992BA0DC5B73AA4FF02649187A |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104460992BA0DC5B73AA4FF02649187A | 5027
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 10㎟ | M | 33.4 | [9 empty] | 460992BA0DC5B73AA4FF026491FA9 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104460992BA0DC5B73AA4FF026491FA9 | 5028
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 16㎟ | M | 145.8 | [9 empty] | 460992BA0DC5B73AA4FF026491E82 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104460992BA0DC5B73AA4FF026491E82 | 5029
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 95㎟ | M | 31.3 | [9 empty] | 460992BA0DC5B73AA4FF026487444 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104460992BA0DC5B73AA4FF026487444 | 5030
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 120㎟ | M | 48.5 | [9 empty] | 460992BA0DC5B73AA4FF02648756B |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104460992BA0DC5B73AA4FF02648756B | 5031
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 1C*150㎟(4열동시 1열) | M | 125.2 | [9 empty] | 460992BA0C3E37D978570288D4D66 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104460992BA0C3E37D978570288D4D66 | 5032
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 1C*240㎟(4열동시 1열) | M | 194 | [9 empty] | 460992BA0C3E37D978570288D4BB8 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104460992BA0C3E37D978570288D4BB8 | 5033
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 2C*4㎟ | M | 88.7 | [9 empty] | 460992BA0C3E37D9786102F761B26 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104460992BA0C3E37D9786102F761B26 | 5034
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 2C*6㎟ | M | 22.6 | [9 empty] | 460992BA0C3E37D9786102F761CCD |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104460992BA0C3E37D9786102F761CCD | 5035
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 4C*6㎟ | M | 27 | [9 empty] | 460992BA0C3E37D9780F026B1A342 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104460992BA0C3E37D9780F026B1A342 | 5036
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 4C*10㎟ | M | 33.4 | [9 empty] | 460992BA0C3E37D9780F026B1A2BC |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104460992BA0C3E37D9780F026B1A2BC | 5037
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 4C*16㎟ | M | 64 | [9 empty] | 460992BA0C3E37D9780F026B1A08E |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104460992BA0C3E37D9780F026B1A08E | 5038
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 4C*35㎟ | M | 17.8 | [9 empty] | 460992BA0C3E37D9780F026B1AE6D |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104460992BA0C3E37D9780F026B1AE6D | 5039
0.6/1kv 내화케이블(F-FR-8) | 4C*16㎟ | M | 64 | [9 empty] | 460992BA0C3E37BEACB5028DAEC90 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104460992BA0C3E37BEACB5028DAEC90 | 5041
PVC박스·커버 | PVC박스·커버, C/T4각 | 개 | 9 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02F3E8FE1 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010446CE9276AB74B7D732BD02F3E8FE1 | 5042
풀박스 | 150*150*100mm | 개 | 1 | [9 empty] | 460992BA0695D7B222D6029BBC169 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104460992BA0695D7B222D6029BBC169 | 5043
풀박스 | 200*200*200mm | 개 | 1 | [9 empty] | 460992BA0695D7B222D6029BBC20E |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104460992BA0695D7B222D6029BBC20E | 5044
압착단자 | 압착단자, 터미널, 16㎟ | 개 | 16 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02D079EB4 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010446CE9276AB74B7D732BD02D079EB4 | 5045
압착단자 | 압착단자, 터미널, 150㎟ | 개 | 8 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02D06F51D |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010446CE9276AB74B7D732BD02D06F51D | 5046
압착단자 | 압착단자, 터미널, 240㎟ | 개 | 8 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02D06F623 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010446CE9276AB74B7D732BD02D06F623 | 5047
전선관지지행거(단독) | 36C | 개소 | 8 | [9 empty] | 460992BA0EEBB7B83E0202833D56E |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104460992BA0EEBB7B83E0202833D56E | 5048
전선관지지행거(단독) | 42C | 개소 | 7 | [9 empty] | 460992BA0EEBB7B83E0202833D447 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104460992BA0EEBB7B83E0202833D447 | 5049
분전반 | MCC-E | 면 | 1 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02995A3E8 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010446CE9276AB74B7D732BD02995A3E8 | 5180
분전반 | MCC-F | 면 | 1 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02995A2C1 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010446CE9276AB74B7D732BD02995A2C1 | 5181
분전반 | P-태양광 | 면 | 1 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD029948414 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010446CE9276AB74B7D732BD029948414 | 5182
분전반 | P-AC | 면 | 1 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02994853B |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010446CE9276AB74B7D732BD02994853B | 5183
분전반 | W.H.M | 면 | 1 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD0299486C2 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010446CE9276AB74B7D732BD0299486C2 | 5184
분전반 | LP-1 | 면 | 1 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD0299487E9 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010446CE9276AB74B7D732BD0299487E9 | 5185
분전반 | LP-2 | 면 | 1 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD0299480B9 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010446CE9276AB74B7D732BD0299480B9 | 5186
분전반 | LP-3 | 면 | 1 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD029948140 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010446CE9276AB74B7D732BD029948140 | 5187
분전반 | P-C1 | 면 | 1 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD029948267 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010446CE9276AB74B7D732BD029948267 | 5188
분전반 | P-ELE | 면 | 1 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02994830E |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010446CE9276AB74B7D732BD02994830E | 5189
중앙콘트롤러함 | 600Wx800Hx200D | 면 | 1 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD029948C6A |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010446CE9276AB74B7D732BD029948C6A | 5190
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010105 전등설비공사 | [15 empty] | 010105
합성수지제가요전선관 | 하이렉스-CD, 16㎜ | M | 1118.4 | [9 empty] | 460992BA0EEBB7180B5D02491422D |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 010105460992BA0EEBB7180B5D02491422D | 5051
합성수지제가요전선관 | 하이렉스-CD, 22㎜ | M | 203.7 | [9 empty] | 460992BA0EEBB7180B5D024914106 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 010105460992BA0EEBB7180B5D024914106 | 5052
합성수지제가요전선관 | 하이렉스-CD, 28㎜ | M | 11.1 | [9 empty] | 460992BA0EEBB7180B5D02491407F |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 010105460992BA0EEBB7180B5D02491407F | 5053
1종금속제가요전선관 | 16mm, 비방수 | M | 570 | [9 empty] | 460992BA0EEBB7601EA702157B155 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 010105460992BA0EEBB7601EA702157B155 | 5054
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터, 16mm, 비방수 | 개 | 570 | [9 empty] | 41619D7C0EEC270827E6024B51D19DDEFC756 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010541619D7C0EEC270827E6024B51D19DDEFC756 | 5055
450/75OV 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) | 2.5㎟(1.78㎜) | M | 6615 | [9 empty] | 460992BA0DC5B71FDF810217EEEE6 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 010105460992BA0DC5B71FDF810217EEEE6 | 5056
PVC박스·커버 | PVC박스·커버, S/W용 | 개 | 53 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02F3F9151 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010546CE9276AB74B7D732BD02F3F9151 | 5057
PVC박스·커버 | PVC박스·커버, O/L4각 | 개 | 18 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02F3F9E28 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010546CE9276AB74B7D732BD02F3F9E28 | 5058
PVC박스·커버 | PVC박스·커버, C/T8각 | 개 | 331 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02F3F9FCF |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010546CE9276AB74B7D732BD02F3F9FCF | 5059
PVC박스·커버 | PVC박스·커버, C/T4각 | 개 | 55 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02F3E8FE1 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010546CE9276AB74B7D732BD02F3E8FE1 | 5060
콘센트 | 콘센트, 1구, 15A, 250V, 매입형, 접지 | 개 | 2 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02E1261D8 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010546CE9276AB74B7D732BD02E1261D8 | 5061
와이드스위치 | 단로, 15A 250V, 1구 | 개 | 17 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02F3E8D33 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010546CE9276AB74B7D732BD02F3E8D33 | 5062
와이드스위치 | 단로, 15A 250V, 2구 | 개 | 18 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02F3E8C2C |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010546CE9276AB74B7D732BD02F3E8C2C | 5063
와이드스위치 | 단로, 15A 250V, 3구 | 개 | 10 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02F3E8B06 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010546CE9276AB74B7D732BD02F3E8B06 | 5064
와이드스위치 | 단로, 15A 250V, 4구 | 개 | 2 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02F3E8958 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010546CE9276AB74B7D732BD02F3E8958 | 5065
와이드스위치 | 단로, 15A 250V, 5구 | 개 | 3 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02AB3518E |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010546CE9276AB74B7D732BD02AB3518E | 5066
와이드스위치 | 단로, 15A 250V, 6구 | 개 | 1 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02AB8D033 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010546CE9276AB74B7D732BD02AB8D033 | 5068
와이드스위치 | 3로, 15A 250V, 1구 | 개 | 4 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02F3E8A7F |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010546CE9276AB74B7D732BD02F3E8A7F | 5067
조명기구(TYPE:A) | 매입평판등 LED 40W | EA | 160 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02D06F8D0 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010546CE9276AB74B7D732BD02D06F8D0 | 5069
조명기구(TYPE:B) | 매입평판등 LED 40W | EA | 29 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02D06F9F7 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010546CE9276AB74B7D732BD02D06F9F7 | 5070
조명기구(TYPE:C) | 다운라이트 LED 12W | EA | 130 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02C6908F1 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010546CE9276AB74B7D732BD02C6908F1 | 5071
조명기구(TYPE:D) | 컵벽부등 LED 15W | EA | 11 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02C690ABE |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010546CE9276AB74B7D732BD02C690ABE | 5072
조명기구(TYPE:E) | 직부센서등 LED 12W | EA | 9 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02E1E165C |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010546CE9276AB74B7D732BD02E1E165C | 5073
조명기구(TYPE:F) | 원형직부등 LED 12W | EA | 4 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02E1E1763 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010546CE9276AB74B7D732BD02E1E1763 | 5074
조명기구(TYPE:G) | 다운라이트 LED 20W | EA | 6 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02E1E1034 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010546CE9276AB74B7D732BD02E1E1034 | 5075
조명기구(TYPE:H) | 파이프펜던트등 LED 40W | EA | 9 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02E1E11DA |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010546CE9276AB74B7D732BD02E1E11DA | 5076
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010106 전열설비공사 | [15 empty] | 010106
합성수지제가요전선관 | 하이렉스-CD, 16㎜ | M | 1329.1 | [9 empty] | 460992BA0EEBB7180B5D02491422D |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 010106460992BA0EEBB7180B5D02491422D | 5078
1종금속제가요전선관 | 16mm, 비방수 | M | 18 | [9 empty] | 460992BA0EEBB7601EA702157B155 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 010106460992BA0EEBB7601EA702157B155 | 5079
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터, 16mm, 비방수 | 개 | 18 | [9 empty] | 41619D7C0EEC270827E6024B51D19DDEFC756 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 01010641619D7C0EEC270827E6024B51D19DDEFC756 | 5080
450/75OV 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) | 4㎟(2.25㎜) | M | 4230.9 | [9 empty] | 460992BA0DC5B71FDF810217EEF8C |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 010106460992BA0DC5B71FDF810217EEF8C | 5081
PVC박스·커버 | PVC박스·커버, S/W용 | 개 | 45 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02F3F9151 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 01010646CE9276AB74B7D732BD02F3F9151 | 5082
PVC박스·커버 | PVC박스·커버, O/L4각 | 개 | 88 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02F3F9E28 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 01010646CE9276AB74B7D732BD02F3F9E28 | 5083
PVC박스·커버 | PVC박스·커버, C/T4각 | 개 | 40 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02F3E8FE1 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 01010646CE9276AB74B7D732BD02F3E8FE1 | 5084
콘센트 | 콘센트, 2구, 15A, 250V, 매입형, 접지 | 개 | 66 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02F39090C |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 01010646CE9276AB74B7D732BD02F39090C | 5085
대기전력자동차단 콘센트 | 3구 16A 250V | 개 | 49 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02ABF01F0 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 01010646CE9276AB74B7D732BD02ABF01F0 | 5087
콘센트 | 콘센트, 2구, 15A, 250V, 방우형 | 개 | 6 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02AB2B407 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 01010646CE9276AB74B7D732BD02AB2B407 | 5089
시스템 박스 | 전선관용(매입), 전열 2구 | 개 | 10 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02C686107 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 01010646CE9276AB74B7D732BD02C686107 | 5088
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010107 케이블트레이설비공사 | [15 empty] | 010107
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 95㎟ | M | 91.3 | [9 empty] | 460992BA0DC5B73AA4FF026487444 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 010107460992BA0DC5B73AA4FF026487444 | 5107
케이블트레이 | Straight, 스틸, 200*100*t2.3mm | M | 42.8 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02AB2B7DC |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010746CE9276AB74B7D732BD02AB2B7DC | 5098
케이블트레이 | Straight, 스틸, 300*100*t2.3mm | M | 48.5 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02C6F9BE0 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010746CE9276AB74B7D732BD02C6F9BE0 | 5091
케이블트레이 | 케이블트레이, Cover, 스틸, 200*100*t2.3mm | M | 42.8 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02AB2B989 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010746CE9276AB74B7D732BD02AB2B989 | 5099
케이블트레이 | 케이블트레이, Cover, 스틸, 300*100*t2.3mm | M | 9 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02AB2B635 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010746CE9276AB74B7D732BD02AB2B635 | 5100
케이블트레이부속품 | Horizontal elbow, 스틸, 200*100*t2.3mm | 개 | 1 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02AB2B8E2 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010746CE9276AB74B7D732BD02AB2B8E2 | 5101
케이블트레이부속품 | Horizontal elbow, 스틸, 300*100*t2.3mm | 개 | 4 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02995AB3E |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010746CE9276AB74B7D732BD02995AB3E | 5102
케이블트레이부속품 | Horizontal tee, 스틸, 200*100*t2.3mm | 개 | 3 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02995AA17 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010746CE9276AB74B7D732BD02995AA17 | 5103
케이블트레이부속품 | 케이블트레이부속품, Joint connector, 아연도, 100*t2.3mm | M | 126 | [9 empty] | 41619D7C0EEC270827D502D4324CAAE18BD7A |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 01010741619D7C0EEC270827D502D4324CAAE18BD7A | 5092
케이블트레이부속품 | 케이블트레이부속품, Shank bolt and nut, 아연도 | M | 1008 | [9 empty] | 41619D7C0EEC270827D502D4324CAAE18BE19 |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 01010741619D7C0EEC270827D502D4324CAAE18BE19 | 5093
케이블트레이부속품 | 케이블트레이부속품, Bonding jumper, 38㎟ | M | 126 | [9 empty] | 41619D7C0EEC270827D502D4324CAAE18BE1D |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 01010741619D7C0EEC270827D502D4324CAAE18BE1D | 5094
케이블트레이부속품 | 케이블트레이부속품, Hold down clamp, 아연도 | M | 118 | [9 empty] | 41619D7C0EEC270827D502D4324CAAE18BE1C |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 01010741619D7C0EEC270827D502D4324CAAE18BE1C | 5095
케이블트레이지지대(천장) | W:300 | 개소 | 26 | [9 empty] | 460992BA0EEBB7B83E3F02C5011A0 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 010107460992BA0EEBB7B83E3F02C5011A0 | 5096
케이블트레이지지대(벽체) | W:200 | 개소 | 4 | [9 empty] | 460992BA0EEBB7B83E2D0254751CE |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 010107460992BA0EEBB7B83E2D0254751CE | 5105
케이블트레이지지대(벽체) | W:300 | 개소 | 6 | [9 empty] | 460992BA0EEBB7B83E2D0254756B0 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 010107460992BA0EEBB7B83E2D0254756B0 | 5106
높이조절형지지대 | W200 | EA | 23 | [9 empty] | 47F89C11EF3457E1189D020A873906E18E916 |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 01010747F89C11EF3457E1189D020A873906E18E916 | 5097
010107
010107
010107
010107
010107
010107
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010108 냉난방설비공사 | [15 empty] | 010108
합성수지제가요전선관 | 하이렉스-CD, 16㎜ | M | 447.2 | [9 empty] | 460992BA0EEBB7180B5D02491422D |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 010108460992BA0EEBB7180B5D02491422D | 5109
합성수지제가요전선관 | 하이렉스-CD, 22㎜ | M | 51.2 | [9 empty] | 460992BA0EEBB7180B5D024914106 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 010108460992BA0EEBB7180B5D024914106 | 5110
합성수지제가요전선관 | 하이렉스-CD, 28㎜ | M | 12.4 | [9 empty] | 460992BA0EEBB7180B5D02491407F |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 010108460992BA0EEBB7180B5D02491407F | 5111
1종금속제가요전선관 | 16mm, 비방수 | M | 62 | [9 empty] | 460992BA0EEBB7601EA702157B155 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 010108460992BA0EEBB7601EA702157B155 | 5113
1종금속제가요전선관 | 비닐피복, 22mm, 방수 | M | 2 | [9 empty] | 460992BA0EEBB7601EA702156AFE5 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 010108460992BA0EEBB7601EA702156AFE5 | 5117
1종금속제가요전선관 | 비닐피복, 36mm, 방수 | M | 6 | [9 empty] | 460992BA0EEBB7601EA702156A95C |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 010108460992BA0EEBB7601EA702156A95C | 5118
1종금속제가요전선관 | 비닐피복, 42mm, 방수 | M | 8 | [9 empty] | 460992BA0EEBB7601EA702156AA63 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 010108460992BA0EEBB7601EA702156AA63 | 5115
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터, 16mm, 비방수 | 개 | 62 | [9 empty] | 41619D7C0EEC270827E6024B51D19DDEFC756 |  |  | 010108 | F | F | T | [26 empty] | 01010841619D7C0EEC270827E6024B51D19DDEFC756 | 5114
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터-비닐, 22mm, 방수 | 개 | 2 | [9 empty] | 41619D7C0EEC270827E6024B51D19DDEFC025 |  |  | 010108 | F | F | T | [26 empty] | 01010841619D7C0EEC270827E6024B51D19DDEFC025 | 5119
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터-비닐, 36mm, 방수 | 개 | 6 | [9 empty] | 41619D7C0EEC270827E6024B51D19DDEFC02B |  |  | 010108 | F | F | T | [26 empty] | 01010841619D7C0EEC270827E6024B51D19DDEFC02B | 5120
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터-비닐, 42mm, 방수 | 개 | 8 | [9 empty] | 41619D7C0EEC270827E6024B51D19DDEFC1C9 |  |  | 010108 | F | F | T | [26 empty] | 01010841619D7C0EEC270827E6024B51D19DDEFC1C9 | 5116
450/75OV 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) | 2.5㎟(1.78㎜) | M | 878.7 | [9 empty] | 460992BA0DC5B71FDF810217EEEE6 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 010108460992BA0DC5B71FDF810217EEEE6 | 5121
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 6㎟ | M | 9 | [9 empty] | 460992BA0DC5B73AA4FF02649187A |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 010108460992BA0DC5B73AA4FF02649187A | 5122
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 10㎟ | M | 44 | [9 empty] | 460992BA0DC5B73AA4FF026491FA9 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 010108460992BA0DC5B73AA4FF026491FA9 | 5123
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 16㎟ | M | 22 | [9 empty] | 460992BA0DC5B73AA4FF026491E82 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 010108460992BA0DC5B73AA4FF026491E82 | 5124
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 2C*6㎟ | M | 9 | [9 empty] | 460992BA0C3E37D9786102F761CCD |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 010108460992BA0C3E37D9786102F761CCD | 5125
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 4C*10㎟ | M | 44 | [9 empty] | 460992BA0C3E37D9780F026B1A2BC |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 010108460992BA0C3E37D9780F026B1A2BC | 5126
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 4C*25㎟ | M | 22 | [9 empty] | 460992BA0C3E37D9780F026B1AF73 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 010108460992BA0C3E37D9780F026B1AF73 | 5127
PVC박스·커버 | PVC박스·커버, S/W용 | 개 | 30 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02F3F9151 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 01010846CE9276AB74B7D732BD02F3F9151 | 5128
PVC박스·커버 | PVC박스·커버, C/T4각 | 개 | 30 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02F3E8FE1 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 01010846CE9276AB74B7D732BD02F3E8FE1 | 5129
중앙제어기함 | DOOR STS, 800x600x180 | 면 | 1 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02ABF00EA |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 01010846CE9276AB74B7D732BD02ABF00EA | 5130
010108
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010109 전열교환기설비공사 | [15 empty] | 010109
합성수지제가요전선관 | 하이렉스-CD, 16㎜ | M | 212.4 | [9 empty] | 460992BA0EEBB7180B5D02491422D |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 010109460992BA0EEBB7180B5D02491422D | 5132
1종금속제가요전선관 | 16mm, 비방수 | M | 40 | [9 empty] | 460992BA0EEBB7601EA702157B155 |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 010109460992BA0EEBB7601EA702157B155 | 5133
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터, 16mm, 비방수 | 개 | 40 | [9 empty] | 41619D7C0EEC270827E6024B51D19DDEFC756 |  |  | 010109 | F | F | T | [26 empty] | 01010941619D7C0EEC270827E6024B51D19DDEFC756 | 5134
450/75OV 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) | 2.5㎟(1.78㎜) | M | 766.2 | [9 empty] | 460992BA0DC5B71FDF810217EEEE6 |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 010109460992BA0DC5B71FDF810217EEEE6 | 5135
PVC박스·커버 | PVC박스·커버, C/T4각 | 개 | 20 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02F3E8FE1 |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 01010946CE9276AB74B7D732BD02F3E8FE1 | 5136
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010110 전기차충전설비공사 | [15 empty] | 010110
파상형경질폴리에틸렌전선관-지중포설 | 30㎜ | M | 73.6 | [9 empty] | 460992BA0EEBB745412A027FD813F |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 010110460992BA0EEBB745412A027FD813F | 5138
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 2.5㎟ | M | 2 | [9 empty] | 460992BA0DC5B73AA4FF026491A28 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 010110460992BA0DC5B73AA4FF026491A28 | 5139
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 10㎟ | M | 39.8 | [9 empty] | 460992BA0DC5B73AA4FF026491FA9 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 010110460992BA0DC5B73AA4FF026491FA9 | 5140
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 2C*2.5㎟ | M | 2 | [9 empty] | 460992BA0C3E37D9786102F761A00 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 010110460992BA0C3E37D9786102F761A00 | 5141
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 2C*10㎟ | M | 39.8 | [9 empty] | 460992BA0C3E37D9786102F761DD4 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 010110460992BA0C3E37D9786102F761DD4 | 5142
네트워크케이블 | UTP Cat. 5E, 4P | M | 39.8 | [9 empty] | 460992B8432CA77D552F02429922D |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 010110460992B8432CA77D552F02429922D | 5143
콘센트 | 콘센트, 2구, 15A, 250V, 둥근형-노출형 | 개 | 1 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02995A970 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 01011046CE9276AB74B7D732BD02995A970 | 5144
완속캐노피 | 800x1000x1800 | EA | 1 | [9 empty] | 47F89C11EF3457E1189D020A873906F256F26 |  |  | 010110 | F | F | T | [26 empty] | 01011047F89C11EF3457E1189D020A873906F256F26 | 5194
볼라드 | I형, 101.6Φ H700 | EA | 2 | [9 empty] | 47F89C11EF3457E1189D020A873906F256F27 |  |  | 010110 | F | F | T | [26 empty] | 01011047F89C11EF3457E1189D020A873906F256F27 | 5195
지중선용가선철물 | 지중선용가선철물, 지중선로표시기, 전규격 | 개 | 3 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02D0FE5A7 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 01011046CE9276AB74B7D732BD02D0FE5A7 | 5145
경고테이프 포설 | 저압용 | M | 35 | [9 empty] | 460992BA0A70A7E46E4C025C7960F |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 010110460992BA0A70A7E46E4C025C7960F | 5146
터파기/토사 | 보통, 굴삭기 0.7m3 90%, 인력10% | M3 | 10.5 | [9 empty] | 466094C822F897C810DA02402F7BA |  |  | 010110 | F | T | F | [26 empty] | 010110466094C822F897C810DA02402F7BA | 5147
되메우기/토사, 두께 15cm | 보통, 굴삭기 0.7m3+래머 80kg | M3 | 10.5 | [9 empty] | 466094C56E34873037340286F072E |  |  | 010110 | F | T | F | [26 empty] | 010110466094C56E34873037340286F072E | 5148
010110
010110
010110
010110
010110
010110
010110
010110
010110
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010111 태양광발전설비공사 | [15 empty] | 010111
합성수지제가요전선관 | 하이렉스-CD, 16㎜ | M | 20.3 | [9 empty] | 460992BA0EEBB7180B5D02491422D |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 010111460992BA0EEBB7180B5D02491422D | 5150
1종금속제가요전선관 | 비닐피복, 16mm, 방수 | M | 8 | [9 empty] | 460992BA0EEBB7601EA702156AEDE |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 010111460992BA0EEBB7601EA702156AEDE | 5151
1종금속제가요전선관 | 비닐피복, 22mm, 방수 | M | 3 | [9 empty] | 460992BA0EEBB7601EA702156AFE5 |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 010111460992BA0EEBB7601EA702156AFE5 | 5155
1종금속제가요전선관 | 비닐피복, 36mm, 방수 | M | 2 | [9 empty] | 460992BA0EEBB7601EA702156A95C |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 010111460992BA0EEBB7601EA702156A95C | 5152
1종금속제가요전선관 | 비닐피복, 54mm, 방수 | M | 3 | [9 empty] | 460992BA0EEBB7601EA702156AB0A |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 010111460992BA0EEBB7601EA702156AB0A | 5156
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터-비닐, 16mm, 방수 | 개 | 4 | [9 empty] | 41619D7C0EEC270827E6024B51D19DDEFC024 |  |  | 010111 | F | F | T | [26 empty] | 01011141619D7C0EEC270827E6024B51D19DDEFC024 | 5153
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터-비닐, 22mm, 방수 | 개 | 2 | [9 empty] | 41619D7C0EEC270827E6024B51D19DDEFC025 |  |  | 010111 | F | F | T | [26 empty] | 01011141619D7C0EEC270827E6024B51D19DDEFC025 | 5157
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터-비닐, 36mm, 방수 | 개 | 2 | [9 empty] | 41619D7C0EEC270827E6024B51D19DDEFC02B |  |  | 010111 | F | F | T | [26 empty] | 01011141619D7C0EEC270827E6024B51D19DDEFC02B | 5154
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터-비닐, 54mm, 방수 | 개 | 4 | [9 empty] | 41619D7C0EEC270827E6024B51D19DDEFC1C8 |  |  | 010111 | F | F | T | [26 empty] | 01011141619D7C0EEC270827E6024B51D19DDEFC1C8 | 5158
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 16㎟ | M | 16.5 | [9 empty] | 460992BA0DC5B73AA4FF026491E82 |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 010111460992BA0DC5B73AA4FF026491E82 | 5159
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 1C*25㎟(2열동시 1열) | M | 12 | [9 empty] | 460992BA0C3E37D978570288CA055 |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 010111460992BA0C3E37D978570288CA055 | 5160
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 2C*4㎟ | M | 16 | [9 empty] | 460992BA0C3E37D9786102F761B26 |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 010111460992BA0C3E37D9786102F761B26 | 5161
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 4C*16㎟ | M | 10.5 | [9 empty] | 460992BA0C3E37D9780F026B1A08E |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 010111460992BA0C3E37D9780F026B1A08E | 5162
네트워크케이블 | STP Cat. 5E, 4P | M | 47.6 | [9 empty] | 460992B8432CA77D552F02429922A |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 010111460992B8432CA77D552F02429922A | 5163
PVC박스·커버 | PVC박스·커버, O/L4각 | 개 | 1 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02F3F9E28 |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 01011146CE9276AB74B7D732BD02F3F9E28 | 5166
풀박스 | 250*250*200mm | 개 | 1 | [9 empty] | 460992BA0695D7B222D6029BBCC72 |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 010111460992BA0695D7B222D6029BBCC72 | 5167
압착단자 | 압착단자, 터미널, 16㎟ | 개 | 8 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02D079EB4 |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 01011146CE9276AB74B7D732BD02D079EB4 | 5164
압착단자 | 압착단자, 터미널, 25㎟ | 개 | 4 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02D06F09A |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 01011146CE9276AB74B7D732BD02D06F09A | 5165
010111
010111
010111
010111
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010112 원격검침설비공사 | [15 empty] | 010112
합성수지제가요전선관 | 하이렉스-CD, 16㎜ | M | 17.5 | [9 empty] | 460992BA0EEBB7180B5D02491422D |  |  | 010112 | T | F | F | [26 empty] | 010112460992BA0EEBB7180B5D02491422D | 5169
0.6/1kv 트레이용 동편조차폐 제어용케이블(F-CVV-SB) | 2C*1.5㎟ | M | 55.2 | [9 empty] | 460992BA0C3FC76D6A99023F746F8 |  |  | 010112 | T | F | F | [26 empty] | 010112460992BA0C3FC76D6A99023F746F8 | 5170
네트워크케이블 | UTP Cat. 5E, 4P | M | 5 | [9 empty] | 460992B8432CA77D552F02429922D |  |  | 010112 | T | F | F | [26 empty] | 010112460992B8432CA77D552F02429922D | 5171
원격검침시스템 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 47F89C11EF3457E1189D020A873906F2458A7 |  |  | 010112 | F | F | T | [26 empty] | 01011247F89C11EF3457E1189D020A873906F2458A7 | 5172
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010113 내진설비공사 | [15 empty] | 010113
내진앵커 | M12 | EA | 36 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02995A86A |  |  | 010113 | T | F | F | [26 empty] | 01011346CE9276AB74B7D732BD02995A86A | 5174
내진앵커 | M12+커플러(M12) | EA | 18 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02995AF99 |  |  | 010113 | T | F | F | [26 empty] | 01011346CE9276AB74B7D732BD02995AF99 | 5175
버팀대 클램프(횡방향)_콘크리트 | M12+#078*2 | EA | 8 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02995AEF2 |  |  | 010113 | T | F | F | [26 empty] | 01011346CE9276AB74B7D732BD02995AEF2 | 5176
버팀대 클램프(종방향)_콘크리트 | (VNFA M12+#078*2)*2 | EA | 8 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02995ADEB |  |  | 010113 | T | F | F | [26 empty] | 01011346CE9276AB74B7D732BD02995ADEB | 5177
로드클램프 | M10+커플러(M10)+로드스티프너(1500mm)+고정클램프 4EA | EA | 32 | [9 empty] | 46CE9276AB74B7D732BD02995ACC5 |  |  | 010113 | T | F | F | [26 empty] | 01011346CE9276AB74B7D732BD02995ACC5 | 5178
버팀대 지지대 | 2,000mm(KS D 3507_25A) | EA | 24 | [9 empty] | 47F89C11EF3457E1189D020A873906F2560B5 |  |  | 010113 | F | F | T | [26 empty] | 01011347F89C11EF3457E1189D020A873906F2560B5 | 5179
010113
010113
010113
010113
010113
010113
010113
010113
010113
010113
010113
010113
010113
010113
010113
010113
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010201 분전반 제작 구입 | [15 empty] | 010201
분전반 | MCC-E | 면 | 1 | [9 empty] | 47F89C11EF3457E1189D020A873906F2290BC |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 01020147F89C11EF3457E1189D020A873906F2290BC | 5219 | bar: JUK1
분전반 | MCC-F | 면 | 1 | [9 empty] | 47F89C11EF3457E1189D020A873906F2290BF |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 01020147F89C11EF3457E1189D020A873906F2290BF | 5220 | bar: JUK1
분전반 | P-태양광 | 면 | 1 | [9 empty] | 47F89C11EF3457E1189D020A873906E18ED8F |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 01020147F89C11EF3457E1189D020A873906E18ED8F | 4161 | bar: JUK1
분전반 | P-AC | 면 | 1 | [9 empty] | 47F89C11EF3457E1189D020A873906E18ED8E |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 01020147F89C11EF3457E1189D020A873906E18ED8E | 4162 | bar: JUK1
분전반 | W.H.M | 면 | 1 | [9 empty] | 47F89C11EF3457E1189D020A873906E18ED8C |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 01020147F89C11EF3457E1189D020A873906E18ED8C | 4164 | bar: JUK1
분전반 | LP-1 | 면 | 1 | [9 empty] | 47F89C11EF3457E1189D020A873906E18ED8B |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 01020147F89C11EF3457E1189D020A873906E18ED8B | 4165 | bar: JUK1
분전반 | LP-2 | 면 | 1 | [9 empty] | 47F89C11EF3457E1189D020A873906E18ED8A |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 01020147F89C11EF3457E1189D020A873906E18ED8A | 4166 | bar: JUK1
분전반 | LP-3 | 면 | 1 | [9 empty] | 47F89C11EF3457E1189D020A873906E18ED89 |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 01020147F89C11EF3457E1189D020A873906E18ED89 | 4167 | bar: JUK1
분전반 | P-C1 | 면 | 1 | [9 empty] | 47F89C11EF3457E1189D020A873906E18ED88 |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 01020147F89C11EF3457E1189D020A873906E18ED88 | 4168 | bar: JUK1
분전반 | P-ELE | 면 | 1 | [9 empty] | 47F89C11EF3457E1189D020A873906F2566C1 |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 01020147F89C11EF3457E1189D020A873906F2566C1 | 4758 | bar: JUK1
중앙콘트롤러함 | 600Wx800Hx200D(옥내) | 면 | 1 | [9 empty] | 47F89C11EF3457E1189D020A873906F2566CE |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 01020147F89C11EF3457E1189D020A873906F2566CE | 4759 | bar: JUK1
조달수수료 | 주재료비의 0.54% | 식 | 1 | [9 empty] | 475995F7EBAD570349CF026093B001 |  |  | 010201 | F | F | F | 0 | 0 | 0.0054 | [23 empty] | 010201475995F7EBAD570349CF026093B001 | 4460
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010202 조명기구 구입 | [15 empty] | 010202
조명기구(TYPE:A) | 매입평판등 LED 40W | EA | 160 | [9 empty] | 47F89C11EF3457E1189D020A873906E1D6B69 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 01020247F89C11EF3457E1189D020A873906E1D6B69 | 1285 | bar: JUK1
조명기구(TYPE:B) | 매입평판등 LED 40W | EA | 29 | [9 empty] | 47F89C11EF3457E1189D020A873906E1D6B68 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 01020247F89C11EF3457E1189D020A873906E1D6B68 | 1286 | bar: JUK1
조명기구(TYPE:C) | 다운라이트 LED 12W | EA | 130 | [9 empty] | 47F89C11EF3457E1189D020A873906E1D6B66 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 01020247F89C11EF3457E1189D020A873906E1D6B66 | 1288 | bar: JUK1
조명기구(TYPE:D) | 컵벽부등 LED 15W | EA | 11 | [9 empty] | 47F89C11EF3457E1189D020A873906E1D6A49 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 01020247F89C11EF3457E1189D020A873906E1D6A49 | 1290 | bar: JUK1
조명기구(TYPE:E) | 직부센서등 LED 12W | EA | 9 | [9 empty] | 47F89C11EF3457E1189D020A873906E18E911 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 01020247F89C11EF3457E1189D020A873906E18E911 | 1740 | bar: JUK1
조명기구(TYPE:F) | 원형직부등 LED 12W | EA | 4 | [9 empty] | 47F89C11EF3457E1189D020A873906F2458A1 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 01020247F89C11EF3457E1189D020A873906F2458A1 | 4136 | bar: JUK1
조명기구(TYPE:G) | 다운라이트 LED 20W | EA | 6 | [9 empty] | 47F89C11EF3457E1189D020A873906F2458AD |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 01020247F89C11EF3457E1189D020A873906F2458AD | 4140 | bar: JUK1
조명기구(TYPE:H) | 파이프펜던트등 LED 36W | EA | 9 | [9 empty] | 47F89C11EF3457E1189D020A873906F24579E |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 01020247F89C11EF3457E1189D020A873906F24579E | 4141 | bar: JUK1
가로등기구 | LED 100W | EA | 8 | [9 empty] | 47F89C11EF3457E1189D020A873906F229146 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 01020247F89C11EF3457E1189D020A873906F229146 | 5206 | bar: JUK1
보안등기구 | LED 50W | EA | 11 | [9 empty] | 47F89C11EF3457E1189D020A873906F229147 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 01020247F89C11EF3457E1189D020A873906F229147 | 5207 | bar: JUK1
스테인레스가로등주 | H:10m, 1등용 | 본 | 6 | [9 empty] | 47F89C11EF3457E1189D020A873906F229148 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 01020247F89C11EF3457E1189D020A873906F229148 | 5208 | bar: JUK1
스테인레스가로등주 | H:10m, 2등용 | 본 | 2 | [9 empty] | 47F89C11EF3457E1189D020A873906F2290B8 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 01020247F89C11EF3457E1189D020A873906F2290B8 | 5211 | bar: JUK1
스테인레스가로등주 | H:5m, 1등용 | 본 | 5 | [9 empty] | 47F89C11EF3457E1189D020A873906F229149 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 01020247F89C11EF3457E1189D020A873906F229149 | 5209 | bar: JUK1
스테인레스가로등주 | H:5m, 2등용 | 본 | 2 | [9 empty] | 47F89C11EF3457E1189D020A873906F2290B9 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 01020247F89C11EF3457E1189D020A873906F2290B9 | 5210 | bar: JUK1
베이스커버 | 10m용 | EA | 8 | [9 empty] | 47F89C11EF3457E1189D020A873906F2290BB |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 01020247F89C11EF3457E1189D020A873906F2290BB | 5212 | bar: JUK1
베이스커버 | 5m용 | EA | 7 | [9 empty] | 47F89C11EF3457E1189D020A873906F2290BA |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 01020247F89C11EF3457E1189D020A873906F2290BA | 5213 | bar: JUK1
조달수수료 | 주재료비의 0.54% | 식 | 1 | [9 empty] | 475995F7EBAD570349CF026093B001 |  |  | 010202 | F | F | F | 0 | 0 | 0.0054 | [23 empty] | 010202475995F7EBAD570349CF026093B001 | 4448
010202
010202
010202
010202
010202
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010301 자동제어설비 제작 구입 설치 | [15 empty] | 010301
자동제어설비 | 원격검침 | 식 | 1 | [9 empty] | 47F89C11EF3457E1189D020A873906F245948 |  |  | 010301 | F | F | T | [26 empty] | 01030147F89C11EF3457E1189D020A873906F245948 | 3790
010301
010301
010301
010301
010301
010301
010301
010301
010301
010301
010301
010301
010301
010301
010301
010301
010301
010301
010301
010301
010301
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010302 전기차충전장치 구입 설치 | [15 empty] | 010302
전기차충전장치 | 완속 7KW | 대 | 1 | [9 empty] | 47F89C11EF3457E1189D020A873906F256F21 |  |  | 010302 | F | F | T | [26 empty] | 01030247F89C11EF3457E1189D020A873906F256F21 | 5192 | bar: JUK1
조달수수료 | 주재료비의 0.54% | 식 | 1 | [9 empty] | 475995F7EBAD570349CF026093B001 |  |  | 010302 | F | F | F | 0 | 0 | 0.0054 | [23 empty] | 010302475995F7EBAD570349CF026093B001 | 5193
010302
010302
010302
010302
010302
010302
010302
010302
010302
010302
010302
010302
010302
010302
010302
010302
010302
010302
010302
010302
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010303 태양광발전장치 제작 구입 설치 | [15 empty] | 010303
태양광 발전장치 | 30kW | 식 | 1 | [9 empty] | 47F89C11EF3457E1189D020A873906F256537 |  |  | 010303 | F | F | T | [26 empty] | 01030347F89C11EF3457E1189D020A873906F256537 | 4786 | bar: JUK1
태양광 발전장치 | 5kW | 식 | 1 | [9 empty] | 47F89C11EF3457E1189D020A873906F2290BE |  |  | 010303 | F | F | T | [26 empty] | 01030347F89C11EF3457E1189D020A873906F2290BE | 5221 | bar: JUK1
조달수수료 | 주재료비의 0.54% | 식 | 1 | [9 empty] | 475995F7EBAD570349CF026093B001 |  |  | 010303 | F | F | F | 0 | 0 | 0.0054 | [23 empty] | 010303475995F7EBAD570349CF026093B001 | 4788
010303
010303
010303
010303
010303
010303
010303
010303
010303
010303
010303
010303
010303
010303
010303
010303
010303
010303
010303
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
0104 한전인입분담금 | [15 empty] | 0104
한전불입금 | 기본료, 저압/가공 | 식 | 1 | [9 empty] | 47F89C11EF3457E1189D020A873906E19FB10 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 010447F89C11EF3457E1189D020A873906E19FB10 | 5214 | bar: JUK1
한전불입금 | KW당요금, 저압/가공 | KW | 218 | [9 empty] | 47F89C11EF3457E1189D020A873906E18EBC6 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 010447F89C11EF3457E1189D020A873906E18EBC6 | 4514 | bar: JUK1
부가가치세 | 주재료비의 10% | 식 | 1 | [9 empty] | 475995F7EBAD570349CF026093B001 |  |  | 0104 | F | F | F | 0 | 0 | 0.1 | [23 empty] | 0104475995F7EBAD570349CF026093B001 | 4515
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010501 수용설비 | [15 empty] | 010501
사용전검사비 | 수용설비, 기본료, 저압 | 식 | 1 | [9 empty] | 47F89C11EF3457E1189D020A873906E1C4674 |  |  | 010501 | F | F | T | [26 empty] | 01050147F89C11EF3457E1189D020A873906E1C4674 | 4889 | bar: JUK1
사용전검사비 | 수용설비, KW당요금, 저압 | KW | 223 | [9 empty] | 47F89C11EF3457E1189D020A873906E1C467B |  |  | 010501 | F | F | T | [26 empty] | 01050147F89C11EF3457E1189D020A873906E1C467B | 4890 | bar: JUK1
부가가치세 | 주재료비의 10% | 식 | 1 | [9 empty] | 475995F7EBAD570349CF026093B001 |  |  | 010501 | F | F | F | 0 | 0 | 0.1 | [23 empty] | 010501475995F7EBAD570349CF026093B001 | 4891
010501
010501
010501
010501
010501
010501
010501
010501
010501
010501
010501
010501
010501
010501
010501
010501
010501
010501
010501
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010502 태양광발전 | [15 empty] | 010502
사용전검사비 | 태양광발전, 기본료, 저압20KW초과 | 식 | 1 | [9 empty] | 47F89C11EF3457E1189D020A873906F256375 |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 01050247F89C11EF3457E1189D020A873906F256375 | 4885 | bar: JUK1
사용전검사비 | 태양광발전, KW당요금, 저압20KW초과 | KW | 36 | [9 empty] | 47F89C11EF3457E1189D020A873906F256374 |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 01050247F89C11EF3457E1189D020A873906F256374 | 4886 | bar: JUK1
부가가치세 | 주재료비의 10% | 식 | 1 | [9 empty] | 475995F7EBAD570349CF026093B001 |  |  | 010502 | F | F | F | 0 | 0 | 0.1 | [23 empty] | 010502475995F7EBAD570349CF026093B001 | 2334
010502
010502
010502
010502
010502
010502
010502
010502
010502
010502
010502
010502
010502
010502
010502
010502
010502
010502
010502
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL