## 공사품의내용
▣ 공사품의내용
ㅁ 사업명: 장성여고 기숙사 냉난방개선 전기공사
(금액단위:원)
구분 | 내 용 |  |  |  |  | 비고
공사명 | 장성여고 기숙사 냉난방개선 전기공사
사업량 | 기숙사 냉난방개선 1식
공사기간 | 착공일로부터 25일
예산액 | 305060000
설계금액 | 예산구분ⓐ | 설계금액ⓑ | 낙찰율 | 계약예정액© | 과부족(ⓐ-ⓒ) | 비 고
전기공사 | 305060000 | 14185000 | 90% | 12766500
합 계 | 305060000 | 14185000 |  | 12766500 | 292293500

## 전기원가
공 사 설 계 내 역 서
1. 공 사 명 : | 장성여고 기숙사 냉난방개선 전기공사
2. 설계금액 : | 일금 일천사백일십팔만오천 원정 |  |  | \ | 14185000 |  |  | 작성일자 : | 2026년 06월
|  | 순공사비 |  | \ | 14185000 |  |  | 작 성 자 : | 건축전기설비기술사 신동채
|  | 관급자재 |  | \ | 0
|  | 한전불입금 |  | \ | 0
관급자재
명 칭 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 계 | 비고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
전기공사 |  | 식 | 1 |  | 4482355 |  | 4804237 |  |  | 9286592 |  | 공사기간 183일이하 |  | FALSE
간접노무비 | 직접노무비 | % | 17.5 | [6 empty] | 840741
산재보험료 | 직노+간노 | % | 3.56 | [6 empty] | 200961 |  | 모든공사
고용보험료 | 직노+간노 | % | 1.01 | [6 empty] | 57014 |  | 모든공사
건강보험료 | 직접노무비 | % | [7 empty] | 0 |  | 1개월(30일)이상
연금보험료 | 직접노무비 | % | [7 empty] | 0 |  | 1개월(30일)이상
노인장기요양보험료 | 건강보험료 | % | [7 empty] | 0 |  | 1개월(30일)이상
산업안전보건관리비 | 재+직노+관급 | % | [7 empty] | 0 | 0 | 부가세제외
| (재+직노)*1.2 | % | [7 empty] | 0 | 0 | (도급+도급자관급) 2천만원이상-5억미만
석면분담금 | 직노+간노 | % | 0.006 | [6 empty] | 338
임금채권부담금 | 직노+간노 | % | 0.09 | [6 empty] | 5080
기 타 경 비 | 재+직노+간노 | % | 5 | [6 empty] | 506366
퇴직공제부금비 | 직접노무비 | % | [7 empty] | 0 |  | 추정금액 1억원이상 (추정가격+부가세+도급자관급)
소 계 | [9 empty] | 10897092 |  | 순공사원가(재료비+노무비+경비)
일반 관리비 | 재+노+경비 | % | 8 | [6 empty] | 871767 |  | 추정가격 5억미만(부가세와 관급자재등이 포함되지 않은 금액)
소 계 | [9 empty] | 11768859
이 윤 | 노+경비+일반관리 | % | 15 | [6 empty] | 1092975
소 계 | [9 empty] | 12861834 |  | 공사원가(순공사원가+일반관리비+이윤)
손해배상공제료 |  | % | 0.26477 | [6 empty] | 34054
소 계 | [9 empty] | 12895888
부가가치세 |  | % | 10 | [6 empty] | 1289588
소 계 | [9 empty] | 14185476
도급공사비 | [8 empty] | ≒ | 14185000
총공사비 | [9 empty] | 14185000

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 장성여고 기숙사 냉난방개선 전기공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 장성여고 기숙사 냉난방개선 전기공사 |  |  | 1 | 4482355 | 4482355 | 4804237 | 4804237 | 0 | 0 | 9286592 | 9286592 |  | 01 |  |  |  | 1
0101 1.도급공사 |  |  | 1 | 4482355 | 4482355 | 4804237 | 4804237 | 0 | 0 | 9286592 | 9286592 |  | 0101 |  | 01 |  | 2
010101 1-1.전력간선 설비공사 |  |  | 1 | 2190417 | 2190417 | 871695 | 871695 | 0 | 0 | 3062112 | 3062112 |  | 010101 |  | 0101 |  | 3
010102 1-2.냉난방 설비공사 |  |  | 1 | 2288576 | 2288576 | 3820366 | 3820366 | 0 | 0 | 6108942 | 6108942 |  | 010102 |  | 0101 |  | 3
010103 1-3.철거공사 |  |  | 1 | 3362 | 3362 | 112176 | 112176 | 0 | 0 | 115538 | 115538 |  | 010103 |  | 0101 |  | 3
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 4482355 |  | 4804237 |  | 0 |  | 9286592

## 공종별내역서
[ 장성여고 기숙사 냉난방개선 전기공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101 1-1.전력간선 설비공사 | [15 empty] | 010101
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 16㎟ | M | 3 | 3965 | 11895 | 1915 | 5745 | 0 | 0 | 5880 | 17640 | 호표 3 | 5A83766833F074AF77B417A5D9A638 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015A83766833F074AF77B417A5D9A638 | 951
0.6/1kv 저독성난연폴리올레핀전력케이블 | HFCO, 4C 35㎟ | M | 3 | 34137 | 102411 | 27374 | 82122 | 0 | 0 | 61511 | 184533 | 호표 6 | 5A83766832E07DBE46E4C095591C12 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015A83766832E07DBE46E4C095591C12 | 952
분전반설치 | PP-EHP | 면 | 1 | 1867019 | 1867019 | 233992 | 233992 | 0 | 0 | 2101011 | 2101011 | 호표 11 | 5A83766DB0007CBC9514CE25B340B8 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015A83766DB0007CBC9514CE25B340B8 | 954
전선덕트 | 알루미늄, 150*100mm | M | 4 | 48603 | 194412 | 76629 | 306516 | 0 | 0 | 125232 | 500928 | 호표 7 | 5A83766DB2307993DAB40535569F22 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015A83766DB2307993DAB40535569F22 | 982
러그단자 | 동관단자, 1홀, 35 ㎟ | 개 | 8 | 1835 | 14680 | 30415 | 243320 | 0 | 0 | 32250 | 258000 | 호표 9 | 5A83766DB2307993DAB405652C2AF6 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015A83766DB2307993DAB405652C2AF6 | 955
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 2190417 |  | 871695 |  | 0 |  | 3062112 |  | TOTAL
010102 1-2.냉난방 설비공사 | [15 empty] | 010102
1종금속제가요전선관 | 고장력, 42mm, 방수 | M | 3 | 14122 | 42366 | 25451 | 76353 | 0 | 0 | 39573 | 118719 | 호표 1 | 5A8376683020700B65E4A4C5057B91 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025A8376683020700B65E4A4C5057B91 | 972
행가설치(스트롱앙카) | 복스 | 개소 | 27 | 2998 | 80946 | 19157 | 517239 | 0 | 0 | 22155 | 598185 | 호표 12 | 5A83766DBA007FEB44A4EFC593C2CF |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025A83766DBA007FEB44A4EFC593C2CF | 983
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 10㎟ | M | 61 | 2683 | 163663 | 1642 | 100162 | 0 | 0 | 4325 | 263825 | 호표 2 | 5A83766833F074AF77B417A5D9A7DF |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025A83766833F074AF77B417A5D9A7DF | 970
0.6/1kv 저독성난연폴리올레핀전력케이블 | HFCO, 4C 10㎟ | M | 61 | 12759 | 778299 | 12166 | 742126 | 0 | 0 | 24925 | 1520425 | 호표 5 | 5A83766832E07DBE46E4C095591108 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025A83766832E07DBE46E4C095591108 | 971
0.6/1kv 저독성난연폴리올레핀전력케이블 | HFCO, 3C 2.5㎟ | M | 407 | 2994 | 1218558 | 5778 | 2351646 | 0 | 0 | 8772 | 3570204 | 호표 4 | 5A83766832E07DBE46E4B625EFC091 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025A83766832E07DBE46E4B625EFC091 | 984
연결박스·커버 | 4각 | 개 | 4 | 1186 | 4744 | 8210 | 32840 | 0 | 0 | 9396 | 37584 | 호표 8 | 5A83766DB2307993DAB40535569C59 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025A83766DB2307993DAB40535569C59 | 985
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 2288576 |  | 3820366 |  | 0 |  | 6108942 |  | TOTAL
010103 1-3.철거공사 | [15 empty] | 010103
전선관 철거 | FLEX 22C | m | 41 | 82 | 3362 | 2736 | 112176 | 0 | 0 | 2818 | 115538 | 호표 10 | 5A83766DB110728970C412F5CE8F91 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035A83766DB110728970C412F5CE8F91 | 986
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 3362 |  | 112176 |  | 0 |  | 115538 |  | TOTAL

## 일위대가목록
일 위 대 가 목 록
[ 장성여고 기숙사 냉난방개선 전기공사 ]
코 드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 번 호 | 비 고 | 노임계수 | 할증 | 품셈개요 | 장비일위
5A8376683020700B65E4A4C5057B91 | 1종금속제가요전선관 | 고장력, 42mm, 방수 | M | 14122 | 25451 | 0 | 39573 | 호표 1 |  |  |  | 전기 5-1
5A83766833F074AF77B417A5D9A7DF | 난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 10㎟ | M | 2683 | 1642 | 0 | 4325 | 호표 2 |  |  |  | 전기 3-38
5A83766833F074AF77B417A5D9A638 | 난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 16㎟ | M | 3965 | 1915 | 0 | 5880 | 호표 3 |  |  |  | 전기 3-38
5A83766832E07DBE46E4B625EFC091 | 0.6/1kv 저독성난연폴리올레핀전력케이블 | HFCO, 3C 2.5㎟ | M | 2994 | 5778 | 0 | 8772 | 호표 4 |  |  |  | 전기 5-13
5A83766832E07DBE46E4C095591108 | 0.6/1kv 저독성난연폴리올레핀전력케이블 | HFCO, 4C 10㎟ | M | 12759 | 12166 | 0 | 24925 | 호표 5 |  |  |  | 전기 5-13
5A83766832E07DBE46E4C095591C12 | 0.6/1kv 저독성난연폴리올레핀전력케이블 | HFCO, 4C 35㎟ | M | 34137 | 27374 | 0 | 61511 | 호표 6 |  |  |  | 전기 5-11
5A83766DB2307993DAB40535569F22 | 전선덕트 | 알루미늄, 150*100mm | M | 48603 | 76629 | 0 | 125232 | 호표 7 |  |  |  | 전기 5-7
5A83766DB2307993DAB40535569C59 | 연결박스·커버 | 4각 | 개 | 1186 | 8210 | 0 | 9396 | 호표 8 |  |  |  | 전기 5-3
5A83766DB2307993DAB405652C2AF6 | 러그단자 | 동관단자, 1홀, 35 ㎟ | 개 | 1835 | 30415 | 0 | 32250 | 호표 9 |  |  |  | 전기 4-37
5A83766DB110728970C412F5CE8F91 | 전선관 철거 | FLEX 22C | m | 82 | 2736 | 0 | 2818 | 호표 10 |  |  |  | 전기 5-1
5A83766DB0007CBC9514CE25B340B8 | 분전반설치 | PP-EHP | 면 | 1867019 | 233992 | 0 | 2101011 | 호표 11 |  |  |  | 전기 5-4
5A83766DBA007FEB44A4EFC593C2CF | 행가설치(스트롱앙카) | 복스 | 개소 | 2998 | 19157 | 0 | 22155 | 호표 12 |  |  |  | 전기 5-29

## 일위대가
[ 장성여고 기숙사 냉난방개선 전기공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 일위대가 | 품목코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 할증적용 | 할증저장 | 할증율 | HAL1 | HAL2 | HAL3 | 자재구분 | 일위대가+자재 | 장비일위 | 설정 | 할증체크
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1종금속제가요전선관 고장력, 42mm, 방수 M 전기 5-1 ( 호표 1 ) | [12 empty] | 5A8376683020700B65E4A4C5057B91
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 고장력후렉시블전선관, 42mm, 방수 | M | 1 | 10380 | 10380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10380 | 10380 |  | 5A8376683020700B65E4A4C5057B91 | 5DE276F5E6B076682F240115EDD9A7507EA6AE | F | F | T |  |  |  | JUK1: 1; JUK2: 2 | [7 empty] | 5A8376683020700B65E4A4C5057B915DE276F5E6B076682F240115EDD9A7507EA6AE
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 고장력후렉시블전선관, 42mm, 방수 | M | 0.1 | 10380 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10380 | 1038 |  | 5A8376683020700B65E4A4C5057B91 | 5DE276F5E6B076682F240115EDD9A7507EA6AE | F | F | T |  |  |  | JUK1: 1; JUK2: 2 | [7 empty] | 5A8376683020700B65E4A4C5057B915DE276F5E6B076682F240115EDD9A7507EA6AE
전선관부속품비 | 전선관의 15% | 식 | 1 | 1712.7 | 1712.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1712.7 | 1712.7 |  | 5A8376683020700B65E4A4C5057B91 | 5BD3069DFE307DD8FAD41DC5B939001 | F | F | F | 0 | 0 | 0.15 | [27 empty] | 5A8376683020700B65E4A4C5057B915BD3069DFE307DD8FAD41DC5B939001
잡재료비 | 배관배선의 2% | 식 | 1 | 228.36 | 228.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.3 | 228.3 |  | 5A8376683020700B65E4A4C5057B91 | 5BD3069DFE307DD8FAD41DC5B93A002 | F | F | F | 0 | 0 | 0.02 | [27 empty] | 5A8376683020700B65E4A4C5057B915BD3069DFE307DD8FAD41DC5B93A002
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.093 | 0 | 0 | 273676 | 25451.8 | 0 | 0 | 273676 | 25451.8 |  | 5A8376683020700B65E4A4C5057B91 | 5A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432CF | F | F | T |  |  |  | JUK3: 3 | [7 empty] | 5A8376683020700B65E4A4C5057B915A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432CF
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | 763.55 | 763.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763.5 | 763.5 |  | 5A8376683020700B65E4A4C5057B91 | 5BD3069DFE307DD8FAD41DC5B93B003 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [27 empty] | 5A8376683020700B65E4A4C5057B915BD3069DFE307DD8FAD41DC5B93B003
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 14122 |  | 25451 |  | 0 |  | 39573 |  | TOTAL | TOTAL
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 0.6/1kv, 10㎟ M 전기 3-38 ( 호표 2 ) | [12 empty] | 5A83766833F074AF77B417A5D9A7DF
접지용비닐절연전선 | 접지용비닐절연전선, F-GV, 10㎟ | M | 1 | 2398 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2398 | 2398 |  | 5A83766833F074AF77B417A5D9A7DF | 5DF33666217079403734F175ED81EAF443B04A | F | F | T | [30 empty] | 5A83766833F074AF77B417A5D9A7DF5DF33666217079403734F175ED81EAF443B04A | bar: JUK1
접지용비닐절연전선 | 접지용비닐절연전선, F-GV, 10㎟ | M | 0.1 | 1885 | 188.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1885 | 188.5 |  | 5A83766833F074AF77B417A5D9A7DF | 5DF33666217079403734F175E4AC8570B1D980 | F | F | T | [30 empty] | 5A83766833F074AF77B417A5D9A7DF5DF33666217079403734F175E4AC8570B1D980
잡재료비 | 배관배선의 2% | 식 | 1 | 47.96 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9 | 47.9 |  | 5A83766833F074AF77B417A5D9A7DF | 5BD3069DFE307DD8FAD41DC5B939001 | F | F | F | 0 | 0 | 0.02 | [27 empty] | 5A83766833F074AF77B417A5D9A7DF5BD3069DFE307DD8FAD41DC5B939001
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.006 | 0 | 0 | 273676 | 1642 | 0 | 0 | 273676 | 1642 |  | 5A83766833F074AF77B417A5D9A7DF | 5A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432CF | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 | [7 empty] | 5A83766833F074AF77B417A5D9A7DF5A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432CF
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | 49.26 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 49.2 |  | 5A83766833F074AF77B417A5D9A7DF | 5BD3069DFE307DD8FAD41DC5B93A002 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [27 empty] | 5A83766833F074AF77B417A5D9A7DF5BD3069DFE307DD8FAD41DC5B93A002
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 2683 |  | 1642 |  | 0 |  | 4325 |  | TOTAL | TOTAL
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 0.6/1kv, 16㎟ M 전기 3-38 ( 호표 3 ) | [12 empty] | 5A83766833F074AF77B417A5D9A638
접지용비닐절연전선 | 접지용비닐절연전선, F-GV, 16㎟ | M | 1 | 3579 | 3579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3579 | 3579 |  | 5A83766833F074AF77B417A5D9A638 | 5DF33666217079403734F175ED81EAF443B04B | F | F | T | [30 empty] | 5A83766833F074AF77B417A5D9A6385DF33666217079403734F175ED81EAF443B04B | bar: JUK1
접지용비닐절연전선 | 접지용비닐절연전선, F-GV, 16㎟ | M | 0.1 | 2573 | 257.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2573 | 257.3 |  | 5A83766833F074AF77B417A5D9A638 | 5DF33666217079403734F175E4AC8570B1D981 | F | F | T | [30 empty] | 5A83766833F074AF77B417A5D9A6385DF33666217079403734F175E4AC8570B1D981
잡재료비 | 배관배선의 2% | 식 | 1 | 71.58 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 71.5 |  | 5A83766833F074AF77B417A5D9A638 | 5BD3069DFE307DD8FAD41DC5B939001 | F | F | F | 0 | 0 | 0.02 | [27 empty] | 5A83766833F074AF77B417A5D9A6385BD3069DFE307DD8FAD41DC5B939001
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.007 | 0 | 0 | 273676 | 1915.7 | 0 | 0 | 273676 | 1915.7 |  | 5A83766833F074AF77B417A5D9A638 | 5A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432CF | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 | [7 empty] | 5A83766833F074AF77B417A5D9A6385A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432CF
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | 57.47 | 57.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4 | 57.4 |  | 5A83766833F074AF77B417A5D9A638 | 5BD3069DFE307DD8FAD41DC5B93A002 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [27 empty] | 5A83766833F074AF77B417A5D9A6385BD3069DFE307DD8FAD41DC5B93A002
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 3965 |  | 1915 |  | 0 |  | 5880 |  | TOTAL | TOTAL
0.6/1kv 저독성난연폴리올레핀전력케이블 HFCO, 3C 2.5㎟ M 전기 5-13 ( 호표 4 ) | [12 empty] | 5A83766832E07DBE46E4B625EFC091
0.6/1kv 저독성난연케이블 | HFCO, 3C 2.5㎟ | M | 1 | 2637 | 2637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2637 | 2637 |  | 5A83766832E07DBE46E4B625EFC091 | 5DF33666217079438B3404D5E5A6A2123D9D20 | F | F | T | [30 empty] | 5A83766832E07DBE46E4B625EFC0915DF33666217079438B3404D5E5A6A2123D9D20 | bar: JUK1
0.6/1kv 저독성난연케이블 | HFCO, 3C 2.5㎟ | M | 0.05 | 2632 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2632 | 131.6 |  | 5A83766832E07DBE46E4B625EFC091 | 5DF33666217079438B3404D5EE9BBE1DCFB160 | F | F | T | [30 empty] | 5A83766832E07DBE46E4B625EFC0915DF33666217079438B3404D5EE9BBE1DCFB160
잡재료비 | 배관배선의 2% | 식 | 1 | 52.74 | 52.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7 | 52.7 |  | 5A83766832E07DBE46E4B625EFC091 | 5BD3069DFE307DD8FAD41DC5B939001 | F | F | F | 0 | 0 | 0.02 | [27 empty] | 5A83766832E07DBE46E4B625EFC0915BD3069DFE307DD8FAD41DC5B939001
저압케이블전공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.019 | 0 | 0 | 304156 | 5778.9 | 0 | 0 | 304156 | 5778.9 |  | 5A83766832E07DBE46E4B625EFC091 | 5A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432C2 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 | [7 empty] | 5A83766832E07DBE46E4B625EFC0915A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432C2
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | 173.36 | 173.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.3 | 173.3 |  | 5A83766832E07DBE46E4B625EFC091 | 5BD3069DFE307DD8FAD41DC5B93A002 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [27 empty] | 5A83766832E07DBE46E4B625EFC0915BD3069DFE307DD8FAD41DC5B93A002
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 2994 |  | 5778 |  | 0 |  | 8772 |  | TOTAL | TOTAL
0.6/1kv 저독성난연폴리올레핀전력케이블 HFCO, 4C 10㎟ M 전기 5-13 ( 호표 5 ) | [12 empty] | 5A83766832E07DBE46E4C095591108
0.6/1kv 저독성난연케이블 | HFCO, 4C 10㎟ | M | 1 | 11585 | 11585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11585 | 11585 |  | 5A83766832E07DBE46E4C095591108 | 5DF33666217079438B3404D5E5A6A2123ADE50 | F | F | T | [30 empty] | 5A83766832E07DBE46E4C0955911085DF33666217079438B3404D5E5A6A2123ADE50 | bar: JUK1
0.6/1kv 저독성난연케이블 | HFCO, 4C 10㎟ | M | 0.05 | 11561 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11561 | 578 |  | 5A83766832E07DBE46E4C095591108 | 5DF33666217079438B3404D5EE9BBE1DC809A2 | F | F | T | [30 empty] | 5A83766832E07DBE46E4C0955911085DF33666217079438B3404D5EE9BBE1DC809A2
잡재료비 | 배관배선의 2% | 식 | 1 | 231.7 | 231.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.7 | 231.7 |  | 5A83766832E07DBE46E4C095591108 | 5BD3069DFE307DD8FAD41DC5B939001 | F | F | F | 0 | 0 | 0.02 | [27 empty] | 5A83766832E07DBE46E4C0955911085BD3069DFE307DD8FAD41DC5B939001
저압케이블전공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.04 | 0 | 0 | 304156 | 12166.2 | 0 | 0 | 304156 | 12166.2 |  | 5A83766832E07DBE46E4C095591108 | 5A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432C2 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 | [7 empty] | 5A83766832E07DBE46E4C0955911085A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432C2
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | 364.98 | 364.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.9 | 364.9 |  | 5A83766832E07DBE46E4C095591108 | 5BD3069DFE307DD8FAD41DC5B93A002 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [27 empty] | 5A83766832E07DBE46E4C0955911085BD3069DFE307DD8FAD41DC5B93A002
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 12759 |  | 12166 |  | 0 |  | 24925 |  | TOTAL | TOTAL
0.6/1kv 저독성난연폴리올레핀전력케이블 HFCO, 4C 35㎟ M 전기 5-11 ( 호표 6 ) | [12 empty] | 5A83766832E07DBE46E4C095591C12
0.6/1kv 저독성난연케이블 | HFCO, 4C 35㎟ | M | 1 | 31360 | 31360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31360 | 31360 |  | 5A83766832E07DBE46E4C095591C12 | 5DF33666217079438B3404D5E5A6A2123ADE53 | F | F | T | [30 empty] | 5A83766832E07DBE46E4C095591C125DF33666217079438B3404D5E5A6A2123ADE53 | bar: JUK1
0.6/1kv 저독성난연케이블 | HFCO, 4C 35㎟ | M | 0.05 | 26575 | 1328.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26575 | 1328.7 |  | 5A83766832E07DBE46E4C095591C12 | 5DF33666217079438B3404D5EE9BBE1DC809A1 | F | F | T | [30 empty] | 5A83766832E07DBE46E4C095591C125DF33666217079438B3404D5EE9BBE1DC809A1
잡재료비 | 배관배선의 2% | 식 | 1 | 627.2 | 627.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.2 | 627.2 |  | 5A83766832E07DBE46E4C095591C12 | 5BD3069DFE307DD8FAD41DC5B939001 | F | F | F | 0 | 0 | 0.02 | [27 empty] | 5A83766832E07DBE46E4C095591C125BD3069DFE307DD8FAD41DC5B939001
저압케이블전공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.09 | 0 | 0 | 304156 | 27374 | 0 | 0 | 304156 | 27374 |  | 5A83766832E07DBE46E4C095591C12 | 5A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432C2 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 | [7 empty] | 5A83766832E07DBE46E4C095591C125A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432C2
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | 821.22 | 821.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821.2 | 821.2 |  | 5A83766832E07DBE46E4C095591C12 | 5BD3069DFE307DD8FAD41DC5B93A002 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [27 empty] | 5A83766832E07DBE46E4C095591C125BD3069DFE307DD8FAD41DC5B93A002
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 34137 |  | 27374 |  | 0 |  | 61511 |  | TOTAL | TOTAL
전선덕트 알루미늄, 150*100mm M 전기 5-7 ( 호표 7 ) | [12 empty] | 5A83766DB2307993DAB40535569F22
전선덕트 | 전선덕트, 알루미늄, 150*100mm | M | 1.05 | 44100 | 46305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44100 | 46305 |  | 5A83766DB2307993DAB40535569F22 | 5DE276F5E6B076682E14D9E598ACA7AFB4C870 | F | F | T | [30 empty] | 5A83766DB2307993DAB40535569F225DE276F5E6B076682E14D9E598ACA7AFB4C870
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.28 | 0 | 0 | 273676 | 76629.2 | 0 | 0 | 273676 | 76629.2 |  | 5A83766DB2307993DAB40535569F22 | 5A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432CF | F | F | T | [30 empty] | 5A83766DB2307993DAB40535569F225A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432CF | bar: JUK1
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | 2298.87 | 2298.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2298.8 | 2298.8 |  | 5A83766DB2307993DAB40535569F22 | 5BD3069DFE307DD8FAD41DC5B939001 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [27 empty] | 5A83766DB2307993DAB40535569F225BD3069DFE307DD8FAD41DC5B939001
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 48603 |  | 76629 |  | 0 |  | 125232 |  | TOTAL | TOTAL
연결박스·커버 4각 개 전기 5-3 ( 호표 8 ) | [12 empty] | 5A83766DB2307993DAB40535569C59
연결박스 | 4각 | 개 | 1 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |  | 5A83766DB2307993DAB40535569C59 | 5DE276F5E7507F851D04D8D5B6D799E839392A | F | F | T | [30 empty] | 5A83766DB2307993DAB40535569C595DE276F5E7507F851D04D8D5B6D799E839392A
박스카바 | 4각,평,KS | 개 | 1 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 |  | 5A83766DB2307993DAB40535569C59 | 5DE276F5E7507F851D041DD5B49FF0999B67B6 | F | F | T | [30 empty] | 5A83766DB2307993DAB40535569C595DE276F5E7507F851D041DD5B49FF0999B67B6
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.03 | 0 | 0 | 273676 | 8210.2 | 0 | 0 | 273676 | 8210.2 |  | 5A83766DB2307993DAB40535569C59 | 5A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432CF | F | F | T | [30 empty] | 5A83766DB2307993DAB40535569C595A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432CF | bar: JUK1
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | 246.3 | 246.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.3 | 246.3 |  | 5A83766DB2307993DAB40535569C59 | 5BD3069DFE307DD8FAD41DC5B939001 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [27 empty] | 5A83766DB2307993DAB40535569C595BD3069DFE307DD8FAD41DC5B939001
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 1186 |  | 8210 |  | 0 |  | 9396 |  | TOTAL | TOTAL
러그단자 동관단자, 1홀, 35 ㎟ 개 전기 4-37 ( 호표 9 ) | [12 empty] | 5A83766DB2307993DAB405652C2AF6
러그단자 | 러그단자, 동관단자, 1홀, 35㎟ | 개 | 1 | 923 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 923 |  | 5A83766DB2307993DAB405652C2AF6 | 5DE276F5E7507F824AB43B05939FB98844E051 | F | F | T | [30 empty] | 5A83766DB2307993DAB405652C2AF65DE276F5E7507F824AB43B05939FB98844E051
저압케이블전공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.1 | 0 | 0 | 304156 | 30415.6 | 0 | 0 | 304156 | 30415.6 |  | 5A83766DB2307993DAB405652C2AF6 | 5A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432C2 | F | F | T | [30 empty] | 5A83766DB2307993DAB405652C2AF65A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432C2 | bar: JUK1
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | 912.46 | 912.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912.4 | 912.4 |  | 5A83766DB2307993DAB405652C2AF6 | 5BD3069DFE307DD8FAD41DC5B939001 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [27 empty] | 5A83766DB2307993DAB405652C2AF65BD3069DFE307DD8FAD41DC5B939001
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 1835 |  | 30415 |  | 0 |  | 32250 |  | TOTAL | TOTAL
전선관 철거 FLEX 22C m 전기 5-1 ( 호표 10 ) | [12 empty] | 5A83766DB110728970C412F5CE8F91
전선관 철거 | FLEX 22C | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노무비 | 5A83766DB110728970C412F5CE8F91 | 5DAB162D69207C6D6FF4D02566C61A3B15360E | F | F | T | [30 empty] | 5A83766DB110728970C412F5CE8F915DAB162D69207C6D6FF4D02566C61A3B15360E
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.01 | 0 | 0 | 273676 | 2736.7 | 0 | 0 | 273676 | 2736.7 |  | 5A83766DB110728970C412F5CE8F91 | 5A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432CF | F | F | T | [30 empty] | 5A83766DB110728970C412F5CE8F915A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432CF | bar: JUK1
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | 82.1 | 82.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1 | 82.1 |  | 5A83766DB110728970C412F5CE8F91 | 5BD3069DFE307DD8FAD41DC5B939001 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [27 empty] | 5A83766DB110728970C412F5CE8F915BD3069DFE307DD8FAD41DC5B939001
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 82 |  | 2736 |  | 0 |  | 2818 |  | TOTAL | TOTAL
분전반설치 PP-EHP 면 전기 5-4 ( 호표 11 ) | [12 empty] | 5A83766DB0007CBC9514CE25B340B8
분전반 설치 |  | 면 | 1 | 1860000 | 1860000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860000 | 1860000 |  | 5A83766DB0007CBC9514CE25B340B8 | 5DAB162D69207C6D6FF4D02563721CC9C45FD3 | F | F | T | [30 empty] | 5A83766DB0007CBC9514CE25B340B85DAB162D69207C6D6FF4D02563721CC9C45FD3
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.855 | 0 | 0 | 273676 | 233992.9 | 0 | 0 | 273676 | 233992.9 |  | 5A83766DB0007CBC9514CE25B340B8 | 5A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432CF | F | F | T | [30 empty] | 5A83766DB0007CBC9514CE25B340B85A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432CF | bar: JUK1
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | 7019.78 | 7019.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7019.7 | 7019.7 |  | 5A83766DB0007CBC9514CE25B340B8 | 5BD3069DFE307DD8FAD41DC5B939001 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [27 empty] | 5A83766DB0007CBC9514CE25B340B85BD3069DFE307DD8FAD41DC5B939001
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 1867019 |  | 233992 |  | 0 |  | 2101011 |  | TOTAL | TOTAL
행가설치(스트롱앙카) 복스 개소 전기 5-29 ( 호표 12 ) | [12 empty] | 5A83766DBA007FEB44A4EFC593C2CF
스트롱앵커 | 스트롱앵커, M10, 9.5mm | 개 | 1 | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 |  | 5A83766DBA007FEB44A4EFC593C2CF | 5DE2F6CB38D07877630453A537A21D4E85ED86 | F | F | T | [30 empty] | 5A83766DBA007FEB44A4EFC593C2CF5DE2F6CB38D07877630453A537A21D4E85ED86
전산볼트 | 전산볼트, 탄소강, M10*1000mm | 개 | 1 | 1170 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 1170 |  | 5A83766DBA007FEB44A4EFC593C2CF | 5DE2F6CB38D07BCC09841115EAAAF2BF58FE28 | F | F | T | [30 empty] | 5A83766DBA007FEB44A4EFC593C2CF5DE2F6CB38D07BCC09841115EAAAF2BF58FE28
육각너트 | 육각너트, M10 | 개 | 1 | 21.3 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 21.3 |  | 5A83766DBA007FEB44A4EFC593C2CF | 5DE2F6CB38D07BCD2C34F735539EC37998DC6B | F | F | T | [30 empty] | 5A83766DBA007FEB44A4EFC593C2CF5DE2F6CB38D07BCD2C34F735539EC37998DC6B
스프링와셔 | 스프링와셔, 용융아연도, 호칭경 10mm | 개 | 1 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 9.3 |  | 5A83766DBA007FEB44A4EFC593C2CF | 5DE2F6CB38D07BC205B44D55B129E919D6E74C | F | F | T | [30 empty] | 5A83766DBA007FEB44A4EFC593C2CF5DE2F6CB38D07BC205B44D55B129E919D6E74C
아웃렛박스 | 아웃렛박스, 중형4각, 54mm | 개 | 1 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 840 |  | 5A83766DBA007FEB44A4EFC593C2CF | 5DE276F5E7507F851D041DE55B08219F85CF26 | F | F | T | [30 empty] | 5A83766DBA007FEB44A4EFC593C2CF5DE276F5E7507F851D041DE55B08219F85CF26
박스카바 | 4각,평,KS | 개 | 1 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 |  | 5A83766DBA007FEB44A4EFC593C2CF | 5DE276F5E7507F851D041DD5B49FF0999B67B6 | F | F | T | [30 empty] | 5A83766DBA007FEB44A4EFC593C2CF5DE276F5E7507F851D041DD5B49FF0999B67B6
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.07 | 0 | 0 | 273676 | 19157.3 | 0 | 0 | 273676 | 19157.3 |  | 5A83766DBA007FEB44A4EFC593C2CF | 5A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432CF | F | F | T | [30 empty] | 5A83766DBA007FEB44A4EFC593C2CF5A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432CF | bar: JUK1
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | 574.71 | 574.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.7 | 574.7 |  | 5A83766DBA007FEB44A4EFC593C2CF | 5BD3069DFE307DD8FAD41DC5B939001 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [27 empty] | 5A83766DBA007FEB44A4EFC593C2CF5BD3069DFE307DD8FAD41DC5B939001
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 2998 |  | 19157 |  | 0 |  | 22155 |  | TOTAL | TOTAL

## 단가대비표
단 가 대 비 표
[ 장성여고 기숙사 냉난방개선 전기공사 ]
코 드 | 품 명 | 규격 | 단위 | 재 료 비 | [10 empty] | 노 무 비 | 경 비 | [5 empty] | 번 호 | 비 고 | 품목구분 | 노임구분 | 소수점처리 | 자재구분
|  |  |  | 조달청가격 | PAGE | 거래가격 | PAGE | 유통물가 | PAGE | 물가자료 | PAGE | 조사가격 | PAGE | 적용단가 |  | 조달청가격 | 거래가격 | 유통물가 | 물가자료 | 조사가격 | 적용단가
5DF33666217079403734F175ED81EAF443B04A | 접지용비닐절연전선 | 접지용비닐절연전선, F-GV, 10㎟ | M | 1909 |  | 2398 | 994 | 2829 | 833 | 3082 | 1075 | 0 |  | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 1
5DF33666217079403734F175ED81EAF443B04B | 접지용비닐절연전선 | 접지용비닐절연전선, F-GV, 16㎟ | M | 2545 |  | 3579 | 994 | 3864 | 833 | 4330 | 1075 | 0 |  | 3579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 2
5DF33666217079403734F175E4AC8570B1D980 | 접지용비닐절연전선 | 접지용비닐절연전선, F-GV, 10㎟ | M | 0 |  | 1893 | 994 | 1885 | 833 | 1970 | 1099 | 0 |  | 1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 3
5DF33666217079403734F175E4AC8570B1D981 | 접지용비닐절연전선 | 접지용비닐절연전선, F-GV, 16㎟ | M | 0 |  | 2893 | 994 | 2573 | 833 | 2750 | 1099 | 0 |  | 2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 4
5DF33666217079438B3404D5E5A6A2123D9D20 | 0.6/1kv 저독성난연케이블 | HFCO, 3C 2.5㎟ | M | 2212 |  | 3791 | 996 | 4289 | 838 | 2637 | 1102 | 0 |  | 2637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 5
5DF33666217079438B3404D5E5A6A2123ADE50 | 0.6/1kv 저독성난연케이블 | HFCO, 4C 10㎟ | M | 9457 |  | 16655 | 996 | 18894 | 838 | 11585 | 1102 | 0 |  | 11585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 6
5DF33666217079438B3404D5E5A6A2123ADE53 | 0.6/1kv 저독성난연케이블 | HFCO, 4C 35㎟ | M | 26369 |  | 38284 | 996 | 43480 | 838 | 31360 | 1102 | 0 |  | 31360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 7
5DF33666217079438B3404D5EE9BBE1DCFB160 | 0.6/1kv 저독성난연케이블 | HFCO, 3C 2.5㎟ | M | 0 |  | 2632 | 996 | 2883 | 838 | 2637 | 1102 | 0 |  | 2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 8
5DF33666217079438B3404D5EE9BBE1DC809A2 | 0.6/1kv 저독성난연케이블 | HFCO, 4C 10㎟ | M | 0 |  | 11561 | 996 | 12701 | 838 | 11585 | 1102 | 0 |  | 11561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 9
5DF33666217079438B3404D5EE9BBE1DC809A1 | 0.6/1kv 저독성난연케이블 | HFCO, 4C 35㎟ | M | 0 |  | 26575 | 996 | 29228 | 838 | 31360 | 1102 | 0 |  | 26575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 10
5DE2F6CB38D07BCC09841115EAAAF2BF58FE28 | 전산볼트 | 전산볼트, 탄소강, M10*1000mm | 개 | 913 |  | 1170 | 91 | 1179 | 51 | 0 |  | 0 |  | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 11
5DE2F6CB38D07BCD2C34F735539EC37998DC6B | 육각너트 | 육각너트, M10 | 개 | 0 |  | 25.4 | 97 | 21.3 | 56 | 0 |  | 0 |  | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 12
5DE2F6CB38D07BC205B44D55B129E919D6E74C | 스프링와셔 | 스프링와셔, 용융아연도, 호칭경 10mm | 개 | 0 |  | 11 | 94 | 9.3 | 56 | 0 |  | 0 |  | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 13
5DE2F6CB38D07877630453A537A21D4E85ED86 | 스트롱앵커 | 스트롱앵커, M10, 9.5mm | 개 | 0 |  | 143 | 94 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 14
5DE276F5E7507F851D04D8D5B6D799E839392A | 연결박스 | 4각 | 개 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 700 | 1126 | 0 |  | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 15
5DE276F5E7507F851D041DE55B08219F85CF26 | 아웃렛박스 | 아웃렛박스, 중형4각, 54mm | 개 | 0 |  | 840 | 1020 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 16
5DE276F5E7507F851D041DD5B49FF0999B67B6 | 박스카바 | 4각,평,KS | 개 | 0 |  | 240 | 1020 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 17
5DE276F5E7507F824AB43B05939FB98844E051 | 러그단자 | 러그단자, 동관단자, 1홀, 35㎟ | 개 | 0 |  | 936 | 1019 | 923 | 858 | 0 |  | 0 |  | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 18
5DE276F5E6B076682F240115EDD9A7507EA6AE | 1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 고장력후렉시블전선관, 42mm, 방수 | M | 5869 |  | 10380 | 1027 | 0 |  | 10380 | 1125 | 0 |  | 10380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 19
5DE276F5E6B076682E14D9E598ACA7AFB4C870 | 전선덕트 | 전선덕트, 알루미늄, 150*100mm | M | 30898 |  | 50000 | 1031 | 50000 | 870 | 44100 | 1099 | 0 |  | 44100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 20
5DAB162D69207C6D6FF4D02566C61A3B15360E | 전선관 철거 | FLEX 22C | m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 21 | 노무비
5DAB162D69207C6D6FF4D02563721CC9C45FD3 | 분전반 설치 |  | 면 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1860000 | 외주견적 | 1860000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 22
5A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432CF | 내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 273676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노임 1 |  | B
5A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432C2 | 저압케이블전공 | 일반공사 직종 | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 304156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노임 2 |  | B

## 공량산출근거서_일위대가
공 량 산 출 근 거 서
[ 장성여고 기숙사 냉난방개선 전기공사 ]
코 드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 품 셈 목 록 | 수 량 | 할증 | 노임할증-1 | 노임할증-2 | 노임할증-3 | 내역수량 | 직 종 명 | 공 량 | 계 | 번 호 | 비 고 |  |  |  | 일위대가목록+자재 | 내선전공 | 일반공사 직종 | 저압케이블전공
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 0.6/1kv, 10㎟ M (호표 2)
5DF33666217079403734F175ED81EAF443B04A | 접지용비닐절연전선 | 접지용비닐절연전선, F-GV, 10㎟ | M | 전기품셈 3-38 | 1 |  |  |  |  | 1 | 내선전공 | 0.006 | 0.006 | 노임 1 | 0.006*1 | 5A83766833F074AF77B417A5D9A7DF | 5A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432CF | 0.006 | 5A83766833F074AF77B417A5D9A7DF5DF33666217079403734F175ED81EAF443B04A | 0.006
5DF33666217079403734F175E4AC8570B1D980 | 접지용비닐절연전선 | 접지용비닐절연전선, F-GV, 10㎟ | M | 전기품셈 3-38 | 0.1 |  | -100 |  |  | 0.1 | 내선전공 | 0 | 0 | 노임 1 | 0.006*1 * 0% | 5A83766833F074AF77B417A5D9A7DF | 5A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432CF | 0.006 | 5A83766833F074AF77B417A5D9A7DF5DF33666217079403734F175E4AC8570B1D980 | 0
5A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432CF | 내선전공 | 일반공사 직종 | 인 |  | 0.006 |  |  |  |  | 0.006 |  |  |  | 노임 1 |  | 5A83766833F074AF77B417A5D9A7DF |  |  | 5A83766833F074AF77B417A5D9A7DF5A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432CF
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 0.6/1kv, 16㎟ M (호표 3)
5DF33666217079403734F175ED81EAF443B04B | 접지용비닐절연전선 | 접지용비닐절연전선, F-GV, 16㎟ | M | 전기품셈 3-38 | 1 |  |  |  |  | 1 | 내선전공 | 0.007 | 0.007 | 노임 1 | 0.007*1 | 5A83766833F074AF77B417A5D9A638 | 5A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432CF | 0.007 | 5A83766833F074AF77B417A5D9A6385DF33666217079403734F175ED81EAF443B04B | 0.007
5DF33666217079403734F175E4AC8570B1D981 | 접지용비닐절연전선 | 접지용비닐절연전선, F-GV, 16㎟ | M | 전기품셈 3-38 | 0.1 |  | -100 |  |  | 0.1 | 내선전공 | 0 | 0 | 노임 1 | 0.007*1 * 0% | 5A83766833F074AF77B417A5D9A638 | 5A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432CF | 0.007 | 5A83766833F074AF77B417A5D9A6385DF33666217079403734F175E4AC8570B1D981 | 0
5A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432CF | 내선전공 | 일반공사 직종 | 인 |  | 0.007 |  |  |  |  | 0.007 |  |  |  | 노임 1 |  | 5A83766833F074AF77B417A5D9A638 |  |  | 5A83766833F074AF77B417A5D9A6385A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432CF
1종금속제가요전선관 고장력, 42mm, 방수 M (호표 1)
5DE276F5E6B076682F240115EDD9A7507EA6AE | 1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 고장력후렉시블전선관, 42mm, 방수 | M | 전기품셈 5-1 | 1 |  | -10 |  |  | 1 | 내선전공 | 0.0936 | 0.0936 | 노임 1 | 0.104*1 * 90% | 5A8376683020700B65E4A4C5057B91 | 5A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432CF | 0.104 | 5A8376683020700B65E4A4C5057B915DE276F5E6B076682F240115EDD9A7507EA6AE | 0.0936
5DE276F5E6B076682F240115EDD9A7507EA6AE | 1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 고장력후렉시블전선관, 42mm, 방수 | M | 전기품셈 5-1 | 0.1 |  | -100 |  |  | 0.1 | 내선전공 | 0 | 0 | 노임 1 | 0.104*1 * 0% | 5A8376683020700B65E4A4C5057B91 | 5A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432CF | 0.104 | 5A8376683020700B65E4A4C5057B915DE276F5E6B076682F240115EDD9A7507EA6AE | 0
5A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432CF | 내선전공 | 일반공사 직종 | 인 |  | 0.0936 |  |  |  |  | 0.093 |  |  |  | 노임 1 |  | 5A8376683020700B65E4A4C5057B91 |  |  | 5A8376683020700B65E4A4C5057B915A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432CF
0.6/1kv 저독성난연폴리올레핀전력케이블 HFCO, 4C 35㎟ M (호표 6)
5DF33666217079438B3404D5E5A6A2123ADE53 | 0.6/1kv 저독성난연케이블 | HFCO, 4C 35㎟ | M | 전기품셈 5-11 | 1 |  |  |  |  | 1 | 저압케이블전공 | 0.0936 | 0.0936 | 노임 2 | 0.0936*1 | 5A83766832E07DBE46E4C095591C12 | 5A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432C2 | 0.0936 | 5A83766832E07DBE46E4C095591C125DF33666217079438B3404D5E5A6A2123ADE53 |  |  | 0.0936
5DF33666217079438B3404D5EE9BBE1DC809A1 | 0.6/1kv 저독성난연케이블 | HFCO, 4C 35㎟ | M | 전기품셈 5-11 | 0.05 |  | -100 |  |  | 0.05 | 저압케이블전공 | 0 | 0 | 노임 2 | 0.0936*1 * 0% | 5A83766832E07DBE46E4C095591C12 | 5A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432C2 | 0.0936 | 5A83766832E07DBE46E4C095591C125DF33666217079438B3404D5EE9BBE1DC809A1 |  |  | 0
5A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432C2 | 저압케이블전공 | 일반공사 직종 | 인 |  | 0.0936 |  |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 노임 2 |  | 5A83766832E07DBE46E4C095591C12 |  |  | 5A83766832E07DBE46E4C095591C125A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432C2
0.6/1kv 저독성난연폴리올레핀전력케이블 HFCO, 3C 2.5㎟ M (호표 4)
5DF33666217079438B3404D5E5A6A2123D9D20 | 0.6/1kv 저독성난연케이블 | HFCO, 3C 2.5㎟ | M | 전기품셈 5-13 | 1 |  |  |  |  | 1 | 저압케이블전공 | 0.019 | 0.019 | 노임 2 | 0.019*1 | 5A83766832E07DBE46E4B625EFC091 | 5A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432C2 | 0.019 | 5A83766832E07DBE46E4B625EFC0915DF33666217079438B3404D5E5A6A2123D9D20 |  |  | 0.019
5DF33666217079438B3404D5EE9BBE1DCFB160 | 0.6/1kv 저독성난연케이블 | HFCO, 3C 2.5㎟ | M | 전기품셈 5-13 | 0.05 |  | -100 |  |  | 0.05 | 저압케이블전공 | 0 | 0 | 노임 2 | 0.019*1 * 0% | 5A83766832E07DBE46E4B625EFC091 | 5A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432C2 | 0.019 | 5A83766832E07DBE46E4B625EFC0915DF33666217079438B3404D5EE9BBE1DCFB160 |  |  | 0
5A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432C2 | 저압케이블전공 | 일반공사 직종 | 인 |  | 0.019 |  |  |  |  | 0.019 |  |  |  | 노임 2 |  | 5A83766832E07DBE46E4B625EFC091 |  |  | 5A83766832E07DBE46E4B625EFC0915A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432C2
0.6/1kv 저독성난연폴리올레핀전력케이블 HFCO, 4C 10㎟ M (호표 5)
5DF33666217079438B3404D5E5A6A2123ADE50 | 0.6/1kv 저독성난연케이블 | HFCO, 4C 10㎟ | M | 전기품셈 5-13 | 1 |  |  |  |  | 1 | 저압케이블전공 | 0.049 | 0.049 | 노임 2 | 0.049*1 | 5A83766832E07DBE46E4C095591108 | 5A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432C2 | 0.049 | 5A83766832E07DBE46E4C0955911085DF33666217079438B3404D5E5A6A2123ADE50 |  |  | 0.049
5DF33666217079438B3404D5EE9BBE1DC809A2 | 0.6/1kv 저독성난연케이블 | HFCO, 4C 10㎟ | M | 전기품셈 5-13 | 0.05 |  | -100 |  |  | 0.05 | 저압케이블전공 | 0 | 0 | 노임 2 | 0.049*1 * 0% | 5A83766832E07DBE46E4C095591108 | 5A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432C2 | 0.049 | 5A83766832E07DBE46E4C0955911085DF33666217079438B3404D5EE9BBE1DC809A2 |  |  | 0
5A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432C2 | 저압케이블전공 | 일반공사 직종 | 인 |  | 0.049 |  |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 노임 2 |  | 5A83766832E07DBE46E4C095591108 |  |  | 5A83766832E07DBE46E4C0955911085A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432C2
연결박스·커버 4각 개 (호표 8)
5DE276F5E7507F851D04D8D5B6D799E839392A | 연결박스 | 4각 | 개 | 전기품셈 5-3 | 1 | 0 | -10 |  |  | 1 | 내선전공 | 0.036 | 0.036 | 노임 1 | 0.04*1 * 90% | 5A83766DB2307993DAB40535569C59 | 5A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432CF | 0.04 | 5A83766DB2307993DAB40535569C595DE276F5E7507F851D04D8D5B6D799E839392A | 0.036
5A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432CF | 내선전공 | 일반공사 직종 | 인 |  | 0.036 |  |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 노임 1 |  | 5A83766DB2307993DAB40535569C59 |  |  | 5A83766DB2307993DAB40535569C595A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432CF
전선관 철거 FLEX 22C m (호표 10)
5DAB162D69207C6D6FF4D02566C61A3B15360E | 전선관 철거 | FLEX 22C | m | 전기품셈 5-1 | 1 | 0 | -10 | -70 |  | 1 | 내선전공 | 0.01593 | 0.01593 | 노임 1 | 0.059*1 * 90% * 30% | 5A83766DB110728970C412F5CE8F91 | 5A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432CF | 0.059 | 5A83766DB110728970C412F5CE8F915DAB162D69207C6D6FF4D02566C61A3B15360E | 0.01593
5A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432CF | 내선전공 | 일반공사 직종 | 인 |  | 0.01593 |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 노임 1 |  | 5A83766DB110728970C412F5CE8F91 |  |  | 5A83766DB110728970C412F5CE8F915A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432CF
분전반설치 PP-EHP 면 (호표 11)
5DAB162D69207C6D6FF4D02563721CC9C45FD3 | 분전반 설치 |  | 면 | 전기품셈 5-4 | 1 | 0 | -10 |  |  | 1 | 내선전공 | 0.855 | 0.855 | 노임 1 | 0.95*1 * 90% | 5A83766DB0007CBC9514CE25B340B8 | 5A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432CF | 0.95 | 5A83766DB0007CBC9514CE25B340B85DAB162D69207C6D6FF4D02563721CC9C45FD3 | 0.855
5A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432CF | 내선전공 | 일반공사 직종 | 인 |  | 0.855 |  |  |  |  | 0.855 |  |  |  | 노임 1 |  | 5A83766DB0007CBC9514CE25B340B8 |  |  | 5A83766DB0007CBC9514CE25B340B85A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432CF
전선덕트 알루미늄, 150*100mm M (호표 7)
5DE276F5E6B076682E14D9E598ACA7AFB4C870 | 전선덕트 | 전선덕트, 알루미늄, 150*100mm | M | 전기품셈 5-7 | 1 | 5 | -30 |  |  | 1.05 | 내선전공 | 0.28 | 0.28 | 노임 1 | 0.4*1 * 70% | 5A83766DB2307993DAB40535569F22 | 5A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432CF | 0.4 | 5A83766DB2307993DAB40535569F225DE276F5E6B076682E14D9E598ACA7AFB4C870 | 0.28
5A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432CF | 내선전공 | 일반공사 직종 | 인 |  | 0.28 |  |  |  |  | 0.28 |  |  |  | 노임 1 |  | 5A83766DB2307993DAB40535569F22 |  |  | 5A83766DB2307993DAB40535569F225A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432CF
러그단자 동관단자, 1홀, 35 ㎟ 개 (호표 9)
5DE276F5E7507F824AB43B05939FB98844E051 | 러그단자 | 러그단자, 동관단자, 1홀, 35㎟ | 개 | 전기품셈 4-37 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 저압케이블전공 | 0.108 | 0.108 | 노임 2 | 0.108*1 | 5A83766DB2307993DAB405652C2AF6 | 5A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432C2 | 0.108 | 5A83766DB2307993DAB405652C2AF65DE276F5E7507F824AB43B05939FB98844E051 |  |  | 0.108
5A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432C2 | 저압케이블전공 | 일반공사 직종 | 인 |  | 0.108 |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 노임 2 |  | 5A83766DB2307993DAB405652C2AF6 |  |  | 5A83766DB2307993DAB405652C2AF65A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432C2
행가설치(스트롱앙카) 복스 개소 (호표 12)
5DE2F6CB38D07877630453A537A21D4E85ED86 | 스트롱앵커 | 스트롱앵커, M10, 9.5mm | 개 | 전기품셈 5-29 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 내선전공 | 0.036 | 0.036 | 노임 1 | 0.036*1 | 5A83766DBA007FEB44A4EFC593C2CF | 5A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432CF | 0.036 | 5A83766DBA007FEB44A4EFC593C2CF5DE2F6CB38D07877630453A537A21D4E85ED86 | 0.036
5DE276F5E7507F851D041DE55B08219F85CF26 | 아웃렛박스 | 아웃렛박스, 중형4각, 54mm | 개 | 전기품셈 5-3 | 1 | 0 | -10 |  |  | 1 | 내선전공 | 0.036 | 0.036 | 노임 1 | 0.04*1 * 90% | 5A83766DBA007FEB44A4EFC593C2CF | 5A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432CF | 0.04 | 5A83766DBA007FEB44A4EFC593C2CF5DE276F5E7507F851D041DE55B08219F85CF26 | 0.036
5A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432CF | 내선전공 | 일반공사 직종 | 인 |  | 0.072 |  |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 노임 1 |  | 5A83766DBA007FEB44A4EFC593C2CF |  |  | 5A83766DBA007FEB44A4EFC593C2CF5A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432CF

## 공량설정_일위대가
일위대가 | 적용율(%) | 소수점이하자릿수 | 일위대가 코드
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 0.6/1kv, 10㎟ (호표 2) | 100 |  | 5A83766833F074AF77B417A5D9A7DF
내선전공 |  | 3 | 5A83766833F074AF77B417A5D9A7DF5A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432CF
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 0.6/1kv, 16㎟ (호표 3) | 100 |  | 5A83766833F074AF77B417A5D9A638
내선전공 |  | 3 | 5A83766833F074AF77B417A5D9A6385A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432CF
1종금속제가요전선관 고장력, 42mm, 방수 (호표 1) | 100 |  | 5A8376683020700B65E4A4C5057B91
내선전공 |  | 3 | 5A8376683020700B65E4A4C5057B915A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432CF
0.6/1kv 저독성난연폴리올레핀전력케이블 HFCO, 4C 35㎟ (호표 6) | 100 |  | 5A83766832E07DBE46E4C095591C12
저압케이블전공 |  | 2 | 5A83766832E07DBE46E4C095591C125A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432C2
0.6/1kv 저독성난연폴리올레핀전력케이블 HFCO, 3C 2.5㎟ (호표 4) | 100 |  | 5A83766832E07DBE46E4B625EFC091
저압케이블전공 |  | 3 | 5A83766832E07DBE46E4B625EFC0915A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432C2
0.6/1kv 저독성난연폴리올레핀전력케이블 HFCO, 4C 10㎟ (호표 5) | 100 |  | 5A83766832E07DBE46E4C095591108
저압케이블전공 |  | 2 | 5A83766832E07DBE46E4C0955911085A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432C2
연결박스·커버 4각 (호표 8) | 100 |  | 5A83766DB2307993DAB40535569C59
내선전공 |  | 2 | 5A83766DB2307993DAB40535569C595A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432CF
전선관 철거 FLEX 22C (호표 10) | 100 |  | 5A83766DB110728970C412F5CE8F91
내선전공 |  | 2 | 5A83766DB110728970C412F5CE8F915A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432CF
분전반설치 PP-EHP (호표 11) | 100 |  | 5A83766DB0007CBC9514CE25B340B8
내선전공 |  | 3 | 5A83766DB0007CBC9514CE25B340B85A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432CF
전선덕트 알루미늄, 150*100mm (호표 7) | 100 |  | 5A83766DB2307993DAB40535569F22
내선전공 |  | 2 | 5A83766DB2307993DAB40535569F225A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432CF
러그단자 동관단자, 1홀, 35 ㎟ (호표 9) | 100 |  | 5A83766DB2307993DAB405652C2AF6
저압케이블전공 |  | 1 | 5A83766DB2307993DAB405652C2AF65A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432C2
행가설치(스트롱앙카) 복스 (호표 12) | 100 |  | 5A83766DBA007FEB44A4EFC593C2CF
내선전공 |  | 2 | 5A83766DBA007FEB44A4EFC593C2CF5A113654B3C0757B4AC4A0950782CBB87432CF

## 공사설정
이 Sheet는 수정하지 마십시요
공사구분 | D | 타이틀
확정내역 | 원내역
자재단가적용 | 5
경비단가적용 | 5
품목코드형식 | XXXX-XXXX-XXXXXXXXX
내역금액소수점처리 | C | 1
일위대가내역소수점처리 | C | 2
단가명 | 조달청가격 | 거래가격 | 유통물가 | 물가자료 | 조사가격 | FTTTT
환율 | 1267 | 0 | 0
시간당작업량 | R | 4
1회 사이클시간 | R | 4
시간당 작업사이클 | R | 3
일반변수 | R | 5
시간당 노임산출 계수 | A | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1
재료비 할증 계수 | 1.11 | 1.12
노무비 할증 계수 | 1 | 1.5 | 1.16 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1 | 1 | 1
경비 할증 계수 | 1.25 | 1.071
내역,일위대가 품명,규격,단위 따로적용
내역단가 소수점처리 | C | 1
코드 | 공종구분명 | 원가비목코드
1 | 작 업 부 산 물 | A3
2 | 운 반 비 | C1
3 | 관 급 자 재 비 | DJ
4 | 사 급 자 재 비 | D3
5 | 외 자 재
6 | ...
7 | ...
8 | ...
9 | ...
단가 순서 | 1234