## 갑지
설 계 내 역 서
사업명 : 상암오수펌프장 조세목제진기 전기공사
| 구 분 |  | 금 액 |  | 비 고
| 도 급 비 | 공 급 가 액 | 49981819 | 49981819
|  | 부가가치세 | 4998181 | 4998181
|  | 합 계 | 54980000 | 54980000

## 원가
공 사 원 가 계 산 서
공사명 : | 상암오수펌프장 조세목제진기 전기공사
공 종 |  | 비 목 | 금 액 | 원 가 제 비 율 적 용 기 준 | 구 성 비 | 비 고
공 사 원 가 | 재료비 | 직접재료비
간접재료비
|  | [ 소 계 ] |  |  |  | 0
| 노무비 | 직접노무비
|  | 간접노무비 |  | 직접노무비 x | 17.5%
|  | [ 소 계 ] |  |  |  | 0
| 경비 | 경비
|  | 산재보험료 |  | 노무비 x | 3.56%
|  | 고용보험료 |  | 노무비 x | 1.01%
|  | 국민건강보험료 | 925889.41 | 직접노무비 x | 3.595%
|  | 국민연금보험료 | 1223358.7475 | 직접노무비 x | 4.75%
|  | 노인장기요양보험료 | 121661.8685 | 건강보험료 x | 13.14%
|  | 퇴직공제부금비 |  | 직접노무비 x | 2.3% | 1억미만 제외
|  | 산업안전보건관리비 | 624157 | (재료비+직접노무비) x | 2.07%
|  | 기타경비 |  | (재료비+노무비) x | 5% | 10억미만, 6개월 이하
|  | 석 면 분 담 금 |  | (재료비+직접노무비) x | 0.006% | 모든 건설공사 적용
|  | 임 금 채 권 부 담 금 |  | (재료비+노무비) x | 0.09% | 모든 건설공사 적용
[ 소 계 ]
계
일반관리비 |  |  |  | (재료비+노무비+경비) x | 8%
이윤 |  |  |  | (노무비+경비+일반관리비) x | 15%
손 해 배 상 책 임 보 험 |  |  |  | (합계+일반관리비+이윤+관급자재비)*0.26477% | 0.2648% |  | 관급자재비는 부가세제외/수수료(부가세 반영기준) 포함
공급가액 |  |  | 49981819
부가가치세 |  |  | 4998181 | 공급가액 x | 10%
총공사비 |  |  | 54980000 |  | 100%

## 총괄표
총줄수-> | 29 | 2.0 | □ 공 사 명: 상암오수펌프장 조세목제진기 전기공사 | [13 empty] | 연속견적가로형식
번호 | 공종코드 | … | 공 종 명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가
| 공종줄 |  | 상암오수펌프장 조세목제진기 전기공사
| 001 |  | 1. 전기공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Total | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 내역서
총줄수-> | 55 | 2.0 | □ 공 사 명: 상암오수펌프장 조세목제진기 전기공사 | [13 empty] | 54980000 | 노임 계산 정보 |  |  |  | 부속재 및 손료
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고 |  | 노임계 | 전체(%) | 공종별(%) | 노임 소수 | CD배관재 | 일반배관재 | 소모재 | 자재계 | 노임계
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | [10 empty] | 1 | 1
| 공종줄 |  | 1.전기공사
5975B817201 | 001 | EDA41100010S | 케이블트레이 | STRAIGHT,St W150x100Hx2.3t | m | 21 |  | 0 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5975B817332 | 001 | E59751817332 | 케이블트레이 | COVER,St W150 | m | 21 |  | 0 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5975B817222 | 001 | EDA41100020S | 케이블트레이 | STRAIGHT,St W300x100Hx2.3t | m | 9 |  | 0 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5975B817334 | 001 | E59751817334 | 케이블트레이 | COVER,St W300 | m | 9 |  | 0 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5975E967111 | 001 | E59754967111 | 케이블트레이부속품 | V. ELBOW, St,W300x100Hx2.3t | 개 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5975E967201 | 001 | E59754967201 | 케이블트레이부속품 | H. TEE, St, W150x100Hx2.3t | 개 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5975E967207 | 001 | E59754967207 | 케이블트레이부속품 | H. TEE, St, W300x100Hx2.3t | 개 | 3 |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5975E967411 | 001 | E59754967411 | 케이블트레이부속품 | REDUCER, St, W300x100Hx2.3t | 개 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
59754967501 | 001 | 3913170520175118 | 케이블트레이부속품 | JOINT CONNEC.아연도100Hx2.3 | 개 | 20 |  | 0 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0
59754967531 | 001 | 3913170520175121 | 케이블트레이부속품 | SHANK BOLT & NUT, SUS | 개 | 200 |  | 0 | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0
59754967571 | 001 | 3913170520175125 | 케이블트레이부속품 | HOLD DOWN CLAMP, 아연도 | 개 | 30 |  | 0 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0
59754967551 | 001 | 3913170520175123 | 케이블트레이부속품 | BONDING JUMPER, 25㎟ | 개 | 15 |  | 0 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5975A337003 | 001 | EDA12100030S | 강제전선관 | 아연도 28 mm | m | 52 |  | 0 | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
5975A337002 | 001 | EDA12100020S | 강제전선관 | 아연도 22 mm | m | 8 |  | 0 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
59759017061 | 001 | 3913170820176475 | 강제전선관용 부품 | 노말밴드, 아연도 28 mm | 개 | 25 |  | 0 | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0
59759017061 | 001 | 3913170820176475 | 강제전선관용 부품 | 노말밴드, 아연도 22 mm | 개 | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0
59755087521 | 001 | 3913170520475513 | 덕트형 케이블트레이부속 | HANGER, W 300 | 개 | 6 |  | 0 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
E145A287564 | 001 | EE1450287564 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×16㎟ | m | 20 |  | 0 | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
E145A287562 | 001 | EE1450287562 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×4㎟ | m | 120 |  | 0 | 102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
E145A358130 | 001 | EE1450358130 | 난연제어케이블 | F-CVV 10Cx1.5㎟ | m | 81 |  | 0 | 59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
E145A358025 | 001 | EE1450358025 | 난연제어케이블 | F-CVV 2Cx1.5㎟ | m | 414 |  | 0 | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
E145A927201 | 001 | EE1450927201 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | F-GV16㎟ | m | 30 |  | 0 | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
E145A927201 | 001 | EE1450927201 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | F-GV2.5㎟ | m | 20 |  | 0 | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
59754967601 | 001 | 3913170520175128 | 케이블트레이부속품 | U CHANNEL, 41x41x2.6t | m | 24 |  | 0 | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0
59754967641 | 001 | 3913170520175132 | 케이블트레이부속품 | BRACKET, W 300 | 개 | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56959000002 | 001 | EMM496797031 | 1종금속제가요전선관 | 28 mm 고장력-방수 | m | 28 |  | 0 | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
MM618792344 | 001 | 3912120220176448 | 1종금속제가요전선관 | KS방수 콘넥타 28mm | 개 | 26 |  | 0 | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56959000001 | 001 | EMM496797030 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 고장력-방수 | m | 19 |  | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
MM618792343 | 001 | 3912120220176447 | 1종금속제가요전선관 | KS방수 콘넥타 22mm | 개 | 36 |  | 0 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
EEB7D100002 | 001 | EEB7D1000002 | 제어반 설치 | 900×2000×600 | 면 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
EEB43100002 | 001 | EEB431000002 | LOP 설치 | 600×600×200 | 면 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
EEB7D100002 | 001 | EEB7D1000002 | 기존 제어반 철거 | 600×600×200 | 면 | 4 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
EEB43100002 | 001 | EEB431000002 | 기존 LOP 철거 | 600×600×200 | 면 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
EEB7D100002 | 001 | EEB7D1000002 | 강제전선관 철거 | 아연도 22 mm | M | 22 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
EEB43100002 | 001 | EEB431000002 | 강제전선관 철거 | 아연도 28 mm | M | 32 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
59754967572 | 001 | 3913170520935624 | 케이블트레이부속품 | RAIL CLAMP | 개 | 20 |  | 0 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | MCCB 100AF 75A 4P | 분전반 교체용 | 식 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 잡자재 | 전선관, 트레이의 15% | 식 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 옵션 (hidden)
| 재료비 | 노무비 | 경비 |  | 계
총 급 액 | 0 | 0 | 0 |  | 0
관급 자재비 |  |  |  |  | 0 | 금액조정이 안되나요?
이지테크에서 변환할 때 2번 옵션을 지정하여 다시 해보세요
시트를 삭제할 때 에러가 뜨면 1번 옵션으로 하면 됩니다.
| 적용율(%) | 끝자리 | 적용율(%)/100 | 일위대가소수
전체자재 적용율(%)(공종/일위대가) | 100 | 1 | 1
전체노임 적용율(%)(공종) | 100 | 1 | 1 | 2 |  | 2번 옵션으로 변환했을 때에는 결과값이 다를 수 있습니다.
전체노임 적용율(%)(일위대가) | 100 | 1 | 1 | 5
*(그룹별 자재 단가 추가 할증)* | 적용율(%) |  | 적용율(%)/100
Cable(CAB) 할증(%) | 100 |  | 1
Wire (WIR) 할증(%) | 100 |  | 1
Pipe (PIP) 할증(%) | 100 |  | 1
제 4그룹 할증(%) | 100 |  | 1
제 5그룹 할증(%) | 100 |  | 1
*(그룹별 노임 추가 할증)* | 적용율(%) | 자동부속재(전기) | 자동부속재(통신)
배관부속재(%) | 15 | 15 | 20
CD관부속재(%) | 40 | 40 | 40
소모잡자재(%) | 2 |  |  |  |  | 본 파일은 이지테크에서 2번 옵션으로 만들었습니다.
방폭할증(%)
고소할증(%) | 2
공구손료(%) | 3
*(공종별 노임 적용율(%))* | 적용율(%) | 소수자릿수
1. 전기공사 | 100 | 3

## 사용설명 (hidden)
** 반드시 다음 사항을 숙지하신 다음 수정 작업을 하십시오 **
1. | 속성이 숫자인 셀을 삭제할 때는 반드시 'Delete' 키를 사용하십시오.
**주의:'Space Bar' 로 지웠을 때는 '#Value' Error가 발생됩니다.
2. | 일위대가(을지)는 소수점 처리 때문에 셀 속성을 '일반'으로 하였습니다.(소수점 능동 처리)
**참고: (수량*단가)의 결과는 소수 한자리, 금액을 취합한 소계는 1원 이하 절사입니다.
3. | 내역서에서는 수량에만 셀 속성을 '일반'으로 하였습니다.(소수점 능동 처리)
4. | 단가수정은 '단가조사서'시트 에서 하십시오.
a)표지와 원가 -> 총괄표 -> 내역서 ->일위대가와 합산자재 ->단가조사서 를 참조하고
있으므로 단가조사서의 결정단가를 수정하면 전체 금액이 갱신됩니다.
**주의: 금액란은 공식이 걸려있으므로 조심하여 수정하십시오.
b)전체 자재를 일정 요율(%)로 변경할 때는 옵션시트의 자재 적용율을 조정하면 됩니다.
5. | 노임 단가는 '단가조사서'시트에서 품셈은 '노임근거'시트에서 수정하십시오.
a)전체 노임을 일정 요율(%)로 변경할 때는 '옵션시트'의 전체노임 적용율을 조정하면 됩니다.
b)공종별로 노임을 수정하려면 '옵션시트'의 공종별 노임 적용율을 조정하면 됩니다.
c)케이블 및 전선 자재 단가를 추가로 조정하려면 그룹별 자재 적용율을 조정하면 됩니다.
그룹은 견적 프로그램에서 엑셀파일이 만들어질때 지정됩니다.
6. | 겉표지의 모든 정보는 표지를 참조하였습니다.(정보 수정은 표지에서만 하시면 됩니다.)
7. | 필수 :본 프로그램의 총 금액을 확인한 후 사용하십시오.
8. | 본 파일의 내용을 인쇄할 경우, 미리보기를 통하여 페이지 절선을 확인 후 인쇄하십시오.
9. | 관급자재 Sheet가 해당이 없을 경우엔 삭제하십시오.
10. | 페이지 절선이 맞지 않으면 다음을 참고하십시오.
a. 해당시트의 셀 전체를 선택합니다.
b. 행높이를 적절히 가감하면 페이지 절선을 맞출 수 있습니다.