## 갑지
과 장 |  |  |  | 팀장 |  | 주무관 | 설계자 |  | 설계 | 2026년 07월 일 |  | 결재
[9 empty] | 심사 | 2026년 월 일 |  | 2026년 월 일
설 계 내 역 서
사 업 명 : 슬러지2처리장 생농축조 저류조 슬러지수집기(B호기) 전기공사
|  | 구 분 |  |  | 금 액 | [5 empty] | 비 고
|  | 총 사 업 비 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 관 급 비 | 공 급 가 액 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 부가가치세 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 소 계 |  | 0 |  |  | 0
ㅇ 사업개요
- 신규 원형 저류조 슬러지수집기 전기공사

## 원가계산서(총괄, 제조+설치) (hidden)
원 가 계 산 서(총괄)
사 업 명 : 슬러지2처리장 생농축조 저류조 슬러지수집기(B호기) 전기공사
비 목 | 금 액 |  |  | 적 용 요 율 |  | 산 출 근 거
| 합계 | 제조 | 설치 | 제조 | 설치
1. 순 공사원가 | #REF! | #REF! | #REF!
가. 재료비 | #REF! | #REF! | #REF!
나. 노무비 | #REF! | #REF! | #REF!
나-1 직접노무비 | #REF! | #REF! | #REF!
나-2 간접노무비 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 15% | (직노)*요율
다. 경비 | #REF! |  | #REF!
다-1 산재보험료 | #REF! |  | #REF! |  | 3.56% | (노무비)*요율
다-2 고용보험료 | #REF! |  | #REF! |  | 1.01% | (노무비)*요율
다-3 건강보험료 | #REF! |  | #REF! |  | 3.545% | (직노)*요율
다-4 연금보험료 | #REF! |  | #REF! |  | 4.5% | (직노)*요율
다-5 노인장기보험료 | #REF! |  | #REF! |  | 12.95% | (건강보험료)*요율
다-6 퇴직공제부금비 | #REF! |  | #REF! |  | 2.3% | (직노)*요율
다-7 산업안전보건관리비 | #REF! |  | #REF! |  | 3.11% | (재료비+직노)*요율
다-8 기타경비 | #REF! |  | #REF! |  | 4.6% | (재료비+노무비)*요율
다-9 환경보전비 | 0 |  | 0
2. 일반관리비 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 8% | [1]*요율
3. 이 윤 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 15%
4. 총 공사원가 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | [1]+[2]+[3]
5. S/W FEE | #REF! | #REF! | 0
6. 소 계 | #REF! | #REF! | #REF!
7. 부가가치세 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | [4]의*10%
8. 총 계 | #REF! | #REF! | #REF!

## 공사 원가
사 업 명 : 슬러지2처리장 생농축조 저류조 슬러지수집기(B호기) 전기공사
비 목 | 구 분 | 설 계 금 액 | 적 용 요 율
재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 0
간 접 재 료 비
| [ 소 계 ] | 0
노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 0
| 간 접 노 무 비 | 0 | 직접노무비 | x | 15%
| [ 소 계 ] | 0
경 비 | 경 비 | 0
제 경 비 | 산 재 보 험 료 | 0 | 노무비 | x | 3.56%
| 고 용 보 험 료 | 0 | 노무비 | x | 1.01%
| 건 강 보 험 료 | 0 | 직접노무비 | x | 3.595%
| 노 인 장 기 요 양 보 험 료 | 0 | 건강보험료 | x | 13.14%
| 연 금 보 험 료 | 0 | 직접노무비 | x | 4.75%
| 퇴 직 공 제 부 금 비 | 0 | 직접노무비 | x | 2.3%
| 산 업 안 전 보 건 관 리 비 | 0 | (재료비+직접노무비) | x | 3.11%
| 기 타 경 비 | 0 | (재료비+노무비) | x | 5%
| 환 경 보 전 비 | 0 | (재료비+직접노무비+산출경비) | x | 0.5%
| 하 도 급 대 금 지 급 보증 수 수 료 | 0 | (재료비+직접노무비+산출경비) | x | 0.081%
| 건설기계대여대금 지급보증액 발급금액 | 0 | (재료비+직접노무비+산출경비) | x | 0.1%
| 석 면 분 담 금 | 0 | [노무비]×율 | x | 0.006%
| 임 금 채 권 부 담 금 | 0 | [노무비]×율 | x | 0.09%
| [ 소 계 ] | 0
(재료비 + 노무비+경비 + 제경비)의 계 |  | 0 | (재료비+노무비+경비+제경비)
일 반 관 리 비 |  | 0 | (재료비+노무비+경비+제경비) | x | 8%
이 윤 |  |  | (노무비+경비+제경비+일반관리비) | x | 15%
고 재 처 리 |  | 0
공 급 가 액 |  |  | (계+일반관리비+이윤) / 천단위 절사
부 가 가 치 세 |  | 0 | 공급가액 | x | 10%
도급비 |  | 0 |  |  |  | 15490000
총공사비 |  | 0 |  |  |  | 15490000

## 총괄내역서
총 괄 내 역 서(제 조)
사 업 명 : 슬러지2처리장 생농축조 저류조 슬러지수집기(B호기) 전기공사
공 종 | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비
|  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. M4501C 슬러지수집기 현장조작반 구매 | 1 | 식
계
2. 설치 및 철거 | 1 | 식
계
합 계
3. 고재처리 | 1 | 식
계

## 내역서
내 역 서(제 조)
사 업 명 : 슬러지2처리장 생농축조 저류조 슬러지수집기(B호기) 전기공사
| 공 종 | 규 격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 | 일위대가 적용
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. M4501C 슬러지수집기 현장조작반 구매
43 | #REF!
합 계
2. 설치 및 철거
1
36
37
38
39
40
41
합 계
3. 고재처리
42
| 합 계 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0

## 원가계산서(설치) (hidden)
원 가 계 산 서(설치)
사 업 명 : 슬러지2처리장 생농축조 저류조 슬러지수집기(B호기) 전기공사
비 목 | 금 액 | 요 율 | 산 출 근 거
1. 순 공사원가 | #REF!
가. 재료비 | #REF!
나. 노무비 | #REF!
나-1 직접노무비 | #REF!
나-2 간접노무비 | #REF! | 15% | (직노)*요율
다. 경비 | #REF!
다-1 산재보험료 | #REF! | 3.56% | (노무비)*요율
다-2 고용보험료 | #REF! | 1.01% | (노무비)*요율
다-3 건강보험료 | #REF! | 3.545% | (직노)*요율
다-4 연금보험료 | #REF! | 4.5% | (직노)*요율
다-5 노인장기보험료 | #REF! | 12.95% | (건강보험료)*요율
다-6 퇴직공제부금비 | #REF! | 2.3% | (직노)*요율
다-7 산업안전보건관리비 | #REF! | 2.07% | (재료비+직노)*요율
다-8 기타경비 | #REF! | 4.6% | (재료비+노무비)*요율
다-9 환경보전비
2. 일반관리비 | #REF! | 8% | [1]*요율
3. 이 윤 | #REF! | 15%
4. 총 공사원가 | #REF! |  | [1]+[2]+[3]
5. 부가가치세 | #REF! |  | [4]의*10%
6. 총 계 | #REF!

## 총괄내역서(설치) (hidden)
총 괄 내 역 서(제 조)
사 업 명 : 슬러지2처리장 생농축조 저류조 슬러지수집기(B호기) 전기공사
공 종 | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계
|  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 설치 및 철거 | 1 | 식 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF!
2. 고재처리 | 1 | 식 | #REF! | #REF! |  | 0 |  |  | #REF!
|  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF!

## 내역서(설치) (hidden)
내 역 서(설 치)
사 업 명 : 슬러지2처리장 생농축조 저류조 슬러지수집기(B호기) 전기공사
| 공 종 | 규 격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 | 일위대가 적용
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 설치 및 철거
1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
36 | #REF! | #REF! | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
37 | #REF! | #REF! | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
38 | #REF! | #REF! | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
39 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| 합 계 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF!
| 합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2. 고재처리
40 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| 합 계 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF!

## 유량GATE WAY_SW산출근거 (hidden)
* 한국소프트웨어산업협회
[ GATEWAY APPLICATION ] 휘경C증압반 유량감시시스템 | [10 empty] | 2015년 S/W사업 대가산정 가이드
구분 | 개 발 공 정 | 총기능점수 | 점수당 단가 | 보정전 개발원가 | 보정계수 | [5 empty] | 개발 금액
[5 empty] | 규모별 | 어플리케이션 | 개발언어별 | 품질및특성 | SW 친숙도 수준 | 적용계수
| [표3-22] | ① | ② | ③=①*② | ⓐ | ⓑ | ⓒ | ⓓ | ⓔ | ④=ⓐ*ⓑ*ⓒ*ⓓ | ③*④
기능점수방식 | 상세요구분석 |  | 98648 | 0 | 0.65 | 1.7 |  | 1 | 0.6 | 1.105 | 0
| 설 계 |  | 124609 | 0 | 0.65 | 1.7 |  | 1 | 0.6 | 1.105 | 0
| 구 현 | 1 | 166145 | 166145 | 0.65 | 1.7 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.5304 | 88123
| 시 험 | 1 | 129801 | 129801 | 0.65 | 1.7 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.5304 | 68846
계 |  |  | 519203 | [7 empty] | 156969
| 기능 점수 | 총 기 능 점 수 |  | #REF!
| 보정 계수 | 1) 기능점수 규모별 |  | 0.65 | (300기능점수미만) |  |  |  |  | [표3-23]
|  | 2) 어플리케이션별 |  | 1.7 | (시스템용) |  |  |  |  | [표3-24]
|  | 3) 개발언어별 |  | 0.8 | (Visual Basic) |  |  |  |  | [표3-26]
|  | 4) 품질 및 특성 |  | 1 | =0.025 * 총 영향도(0) + 1 |  |  |  |  | [표3-29]
|  | 5) SW 친숙도 수준 |  | 0.6 | (약간 친숙함) |  |  |  |  | [표4-32]

## 유량GATE WAT_기능점수 (hidden)
[ GATEWAY APPLICATION ] 휘경C증압반 유량감시시스템
NO. | 프로그램 모듈 | 기 능 명 | 테이터 기능수 |  | 트랜잭션 기능수 |  |  |  |  | 비 고
|  |  | 내 부 | 외 부 | 외 부 입 력 |  |  | 외 부 | 외 부
|  |  | 논리파일 | 연계파일 | 입 력 | 수 정 | 삭 제 | 출 력 | 조 회
|  |  | ( ILF ) | ( ELF ) | ( EI ) |  |  | ( EO ) | ( EQ )
1 | 입력처리 | 등 록
수 정
삭 제
출 력
조 회
|  | 디지털 입력 |  |  | 1
|  | 아날로그 입력 |  |  | #REF!
2 | 출력처리 | 등 록
수 정
삭 제
출 력
조 회
|  | 디지털 출력 |  |  | #REF!
|  | 아날로그 출력 |  |  | #REF!
3 | 통신처리 | 등 록
수 정
삭 제
출 력
조 회
수동 회로
자동 회로
| 소 계 |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
| 계 |  | 0 | 0 | #REF! |  |  | 0 | 0
| 가 중 치 | [ 표3-19 ] | 7.5 | 5.4 | 4 |  |  | 5.2 | 3.9
| 기 능 점 수 | 계x가중치 | 0 | 0 | #REF! |  |  | 0 | 0
| 총 기 능 점 수 |  | #REF!

## 유량기능목록 (hidden)
● 서울시 상수도 사업본부 유량감시시스템 기능목록표 ●
단위업무명 | 주요기능 | 세부기능 | 내용 | 외부입력(EI) |  |  | EO | EQ | ILF | EIF
|  |  |  | 입력 | 수정 | 삭제 | 출력 | 외조 | 내부논리 | 외부연계
수도사업소 | 각 수도사업소 | 계통도 | 구역유량 계통도
가압장/배수지 개통도
배관망 개요도
|  | 유량감시 Report | 순시
일보
월보
연보
주/월간 유량현황
심야시간 유량비교
시스템관리 | 사용자 관리 | 관리자조회
| 측정항목관리 | 측정항목관리 | 1차 보정값 입력
2차 보정값 입력
|  | 수동검침 값 관리 | 수도사업소 검침값 입력
정수사업소 검침값 입력
|  | 블록관리 |  |  | 1 |  |  | 1
유수율 현황관리
측정상태관리
| 시설현황관리 | 수도사업소 | 대 배수지
가압장
소 배수지
|  |  | 유량계 |  | 1
펌프
|  | 정수사업소 | 정수지
취송수펌프실
유량계
펌프
실시간감시 | 실시간유량감시 | [6 empty] | 1 | 1
게시판 | 업무공지
자료실
자유게시판
합계 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0
평균복잡도 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 5.2 | 3.9 | 7.5 | 5.4
기능점수 소계 |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 7.8 | 7.5 | 0
기능점수 총계 |  |  |  | 23.3

## WEB및DB 원가산출 (hidden)
내곡증압반 유량감시시스템 정비
1. 개발원가 산출
[표3-22 ] 단계별 기능점수당 단가(SW사업 대가산정 가이드(2014 개정판))
( 단위 : 원 )
| 단 계 |  |  | 분 석 |  | 설 계 |  | 구 현 |  | 시 험 |  | 계
| 기능점수당 단가 |  |  | 98648 |  | 124609 |  | 166145 |  | 129801 |  | 519203
A. 보정계수
가. 언어
적 용 : 0.8
[ 표 3-26 ] 언어 보정계수
| 언어 구분 | [8 empty] | 보정계수 | 적용비율 | 언어보정계수
| Assembly,기계어, 자연어 | [8 empty] | 1.9
| C, CHILL, C++, JAVA, C#, PROLOG, Unix Shell Scripts | [8 empty] | 1.2
| COBOL, FORTRAN, PL/1, PASCAL, Ada | [8 empty] | 1
| ABAP4, Delphi, HTML, Power Builder, Program Generator, Qeury default, Small Talk, SQL, Visual Basic, Statistical default, XML default, Script default(JSP,ASP, PHP 등) | [8 empty] | 0.8 | 100 | 0.8
| EXCEL, Spreadsheed default, Screen painter default | [8 empty] | 0.6
| 합계 | [10 empty] | 0.8
나. 보정계수
* 기능점수의 경우 300기능점수 미만은 0.65적용
적 용 : 0.65
다. 어플리케이션 유형 보정계수 (APP)
적 용 : 1.0
[ 표 3-24 ] 어플리케이션 유형 보정계수
|  |  | 어플리케이션 유형 | [5 empty] | 보 정 계 수
|  |  | 업무처리용 | [5 empty] | 1
|  |  | 과학기술용 | [5 empty] | 1.2
|  |  | 멀티미디어용 | [5 empty] | 1.3
|  |  | 지능정보용 | [5 empty] | 1.7
|  |  | 시스템용 | [5 empty] | 1.7
|  |  | 통신제어용 | [5 empty] | 1.9
|  |  | 공정제어용 | [5 empty] | 2
|  |  | 지휘통제용 | [5 empty] | 2.2
라. 품질 및 특성보정 계수
적 용 : 1.000
[ 표3-28 ] 품질 및 특성 보정계수
보정요소 |  |  |  | 판단기준 | [7 empty] | 영향도 | 총영향도
분산처리 | 어플리케이션이 구성요소간에 데이터를 전송하는 정도 |  |  | 분산처리에대한 요구사항이 ㅣ명시되지 않음 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 클라이언드/서버 및 웹 기반 어플리케이션과 같이 분산 처리와 자료 전송이 온라인으로 수행됨 | [7 empty] | 1
|  |  |  | 어플리케이션상의 처리기능이 복수개의 서버 또는 프로세서상에서 동적으로 상호 수행됨 | [7 empty] | 2
성능 | 응답시간 또는 처리율에 대한 사용자 요구수준 |  |  | 성능데 대한 특별한 요구사항이나 활동이 명시되지 않으며, 기본적인 성능이 제공됨 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 응답시간 또는 처리율이 피크타임 또는 모든 업무시간에 중요함. 연동시스템의 처리 마감시간에 대한 제한이 있음. | [7 empty] | 1
|  |  |  | 성능 요구사항을 만족하기 우해 설계 단계에서부터 성능 분석이 요구되거나, 설계.개발.구현 단계에서 성능 분석도구가 사용됨 | [7 empty] | 2
신뢰성 | 장애시 미치는 영향의 정도 |  |  | 신뢰성에 대한 요구사항이 명시되지 않으며, 기본적인 신뢰성이 제공됨 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 고장시 쉽게 복구 가능한 수준의 약간 불편한 손실이 발생함. | [7 empty] | 1
|  |  |  | 고장시 복구가 어려우며, 재정적 손실이 많이 발생하거나, 인명피해 위험이 있음 | [7 empty] | 2
다중사이트 | 상이한 하드웨어와 소프트웨어 환경을 지원하도록 개발되는 정도 |  |  | 설계단계에서 하나의 설치 사이트에 대한 요구사항만 고려됨. 어플리케이션이 동일한 하드웨어 또는 소프트웨어 환경하에서만 운영되도록 설계됨 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 설계단계에서 하나 이상의 설치 사이트에 대한 요구사항이 고려됨. 어플리케이션이 유사한 하드웨어 또는 소프트웨어 환경하에서만 운영되도록 설계됨 | [7 empty] | 1
|  |  |  | 설계단계에서 하나 이상의 설치 사이트에 대한 요구사항이 고려됨. 어플리케이션이 상이한 하드웨어 및 소프트웨어 환경하에서 동작하도록 설계됨 | [7 empty] | 2
품질 및 보정 특성 계수 | [11 empty] | 1
* 품질 및 특성 보정계수 = 0.025 * 총 영향도 + 1
총영향도 = 분산처리 영향도 + 성능 영향도 + 신뢰성 영향도 + 다중사이트 영향도
마. 개발 원가
공정 |  | 기능점수 |  |  | 단계별 단가 |  | 보 정 계 수 |  |  |  |  | 개발원가
[7 empty] | 언어 | 규모 |  | APP | 품질
분석 |  | 23.3 |  |  | 98648 |  | 0.8 | 0.65 |  | 1 | 1 | 1195219.168
설계 |  |  |  |  | 124609 |  | 0.8 |  |  |  |  | 1509762.644
구현 |  |  |  |  | 166145 |  | 0.8 |  |  |  |  | 2013012.82
시험 |  |  |  |  | 129801 |  | 0.8 |  |  |  |  | 1572668.916
합계 | [11 empty] | 6290663.548
= 기능점수 * 기능점수당 단가 * 언어보정계수 * 규모보정계수 * 유형보정계수 * 품질및 특성보정계수
2. 재개발율 산정
가. 총변경율
[표4-29] 설계변경율 및 총 변경율 계산
총 변경율 계산 구성요소 | [6 empty] | 가중치 |  |  | 변경율
설계변경율 |  | 사용자인터페이스(UI) |  |  |  |  | 25% |  |  | 0
|  | 업무처리로직(BL) |  |  |  |  | 45% |  |  | 0
|  | 데이터처리로직(DL) |  |  |  |  | 30% |  |  | 25
|  | 계 |  |  |  |  | 100% |  |  | 7.5
코드변경율 | [6 empty] | 0.3 |  |  | 2.25
통합및 시험 변경율 | [6 empty] | 0.3 |  |  | 0.675
총 변경율 = | [11 empty] | 3.8775
1. 설계변경율 = (0.25 * UI변경율) + (0.45 * BL변경율) + (0.3 * DL변경율)
2. 코드변경율 = 설계변경율 * 가중치(코드변경율이 설계변경율의 몇배인지판단)
3. 통합 및 시험 변경율 = 코드변경율 * 가중치 (통합 및 시험 변경율이 코드변경율의 몇 배인지 판단)
4. 총변경율 = (0.4 * 설계변경율) + (0.3 * 코드변경율) + (0.3 * 통합및 시험변경율)
나. 재사용 소프트웨어 평가
[표4-30] 재사용 소프트웨어 평가 노력수준 판단
재사용 소프트웨어 평가 노력 수준 | [5 empty] | 재사용 소프트웨어 평가 노력 수준에 대한 설명
0 | [5 empty] | 평가 노력 없음
2 | [5 empty] | 기본 모듈의 조사, 결과 문서 작성
4 | [5 empty] | 다소의 모듈 시험과 평가, 결과 문서, 작성
6 | [5 empty] | 상당한 모듈 시험과 평가, 결과 문서 작성
8 | [5 empty] | 광범위한 모듈 시험과 평가, 결과 문서 작성
다. 재사용 난이도
[별표17] 재사용 난이도 수준 판단
| 구분 |  | 매우낮음 |  | 낮음 |  | 보통 |  | 높음 |  | 매우높음
| 재사용 프로그램의 구조화 정도 |  | 비구조적 소스코드로 매우 낮은 응집도에 매우 높은 결합도를 가짐(일명 스파게티 코드) |  | 일부 소스코드가 구조화 되어 있으나 대부분 낮은 응집도에높은 결합도를 가짐 |  | 일부 미흡한 점이 있으나 대부분의 소스코드가 구조화되어, 보통 수준의 응집도와 결합도를 가짐 |  | 대부분의 소스코드가 잘 구조화 되어, 높은 응집도에 낮은 결합도를 가짐 |  | 소스코드가 매우 높은 응집도에 매우 낮은 결함도를 가짐( 정보은닉 및 모듈화에 중실한 자료 및 제어 구조)
| 재사용 프로그램과 어플리케이션 관계 |  | 잼사용 프로그과 어플리케이션 간 상관관계가 없음 |  | 재사용 프로그램과 어플리케이션 간 약간의 상관관계가 있음 |  | 재사용 프로그램과 어플리케이션 간 보통의 상관관계가 있음 |  | 재사용 프로그램과 어플리케이션 간 높은 상관관계가 있음 |  | 재사용 프로그램과 어플리케이션 간 매우 높은 상관관계가 있음
| 재사용 프로그램 소스코드의 서술 정도 |  | 소스코드가 불분명하거나 머리말 설명이 누락되었고, 문서도 거의 없음 |  | 소스코드에 약간의 머리말 설명과 주석이 있고, 일부분 유용한 문서도 있음 |  | 소스코드에 보통 수준의 수준의 머리말 설명과 주석이 있고, 보통 수준의 유용한 문서도 있음 |  | 소스코드에 상당한 수준의 머리말 설명과 주석이 있고, 상당한 수준의 유용한 문서도 있음 |  | 소스코드에 설계에 근거한 머리말 설명과 주석이 있음은 물론 문서도 매우 훌륭함
| 재사용 난이도 |  | 50 |  | 40 |  | 30 |  | 20 |  | 10
라. 재사용 소프트웨어 친숙도
[별표18] 재사용 소프트웨어 친숙도 수준판단
| 재사용 소프트웨어 친숙도 수준 |  |  |  |  | 재사용 소프트웨어 친숙도 수준에 대한 설명
| 0 |  |  |  |  | 완전히 친숙함
| 0.2 |  |  |  |  | 거의 친숙함
| 0.4 |  |  |  |  | 다소 친숙함
| 0.6 |  |  |  |  | 약간 친숙함
| 0.8 |  |  |  |  | 거의 친숙하지 않음
| 1 |  |  |  |  | 완전히 친숙하지 않음
재개발 소프트웨어 규모 = 재사용 소프트웨어 규모 * [재사용 소프트웨어 평가 노력 + 총변경율 * (1 + 0.02(재사용난이도 * 재사용 소프트웨어 친숙도))] / 100
재개발 소프트웨어 규모 = | [9 empty] | 583358.3935
3. 재개발비
가. 산출금액
구분 |  |  | 산출내역 |  |  | 금액 |  |  | 적용
개발원가 |  |  | 개발원가 산출내역 참조 |  |  | 583358.3935
이윤 |  |  | 개발원가의 25%이내 |  |  | 140006.0144 |  |  | 24%
합계 | [5 empty] | 723000

## 물량산출 (hidden)
수 량 산 출 표
#REF!
번호 | 부하명 | 시 점 | 종 점 | 품 명 | 산 출 근 거
[5 empty] | 수량산출근거 | F-CV |  |  | F-GV |  |  | F-CVV | F-CVV | F-CVV SB | 강제전선관 |  | 후렉시블 전선관 |  | 알루미늄 TRAY
[6 empty] | 2.5㎟ /3C | 4㎟ /3C | 16㎟ /3C | 2.5㎟ | 4㎟ | 16㎟ | 1.5㎟ /3C | 1.5㎟ /5C | 1.5㎟ /2C | 22C | 28C | 22C | 28C | 150*100
1) 내곡 증압장 전송제어반 배관배선
1 | 주펌프#1 | 전송제어반 | 펌프실주펌프1 | 폴리에틸렌 난연케이블 | (3+2+5+3+2+1) |  |  | 16 | [7 empty] | 3 |  | 2
2 | 주펌프#2 | 전송제어반 | 펌프실주펌프2 | 폴리에틸렌 난연케이블 | (3+2+5+3+2+1) |  |  | 16 | [7 empty] | 3 |  | 2
3 | 배수펌프 | 전송제어반 | 펌프실배수펌프 | 폴리에틸렌 난연케이블 | (3+2+2+2) | 9 | [8 empty] | 2 |  | 2
4 | 펌프실 전등 | 전송제어반 | 펌프실배수펌프 | 폴리에틸렌 난연케이블 | (3+2+2+2) | 9 | [10 empty] | 2
4 | 주펌프#1 | 전송제어반 | 펌프실급수펌프1 | 접지용비닐절연전선 | (3+2+5+3+2+1) | [5 empty] | 16
5 | 주펌프#2 | 전송제어반 | 펌프실급수펌프2 | 접지용비닐절연전선 | (3+2+5+3+2+1) | [5 empty] | 16
5 | 메인접지 | 전송제어반 | 접지봉(3봉) | 접지용비닐절연전선 | (2+3+5+2+2+2+2) | [5 empty] | 18
5 | 신호접지 | 전송제어반 | 접지봉(5봉) | 접지용비닐절연전선 | (2+3+5+2+2+2+2+2+2) | [5 empty] | 22
7 | 급수펌프1,2 | 전송제어반 | 단수감지기 | 폴리에틸레난연제어케이블 | (3+2+5+3+2+1)*2 | [6 empty] | 32 |  |  | 6 |  | 4
8 | 배수펌프 전극봉 | 전송제어반 | 만수침수감지 (전극봉) | 폴리에틸레난연제어케이블 | (3+3+4) | [7 empty] | 10 |  | 2 |  | 2
10 | PT(인입) | 전송제어반 | PT | 폴리에틸레난연제어케이블 | (3+2+6+4+2+1) | [8 empty] | 13 | 4 |  | 2
11 | PT(토출) | 전송제어반 | PT | 폴리에틸레난연제어케이블 | (3+2+3+2+1) | [8 empty] | 13 | 3 |  | 2
12 | TRAY | 펌프장내 |  | 150*100 | (5+4+5) | [13 empty] | 14
합 계 | [5 empty] | 18 | 0 | 32 | 0 | 0 | 72 | 32 | 10 | 26 | 17 | 6 | 14 | 4 | 14
[6 empty] | 10 |  | 28 |  | 28 |  | 28 | 10 | 24 | 25 | 8 | 14 | 2 | 14

## SW개발원가산출 (hidden)
* 소프트웨어 사업대가의 기준
[ SOFTWARE APPLICATION ] | [8 empty] | S/W사업대가 기준 선정 가이드 2023년 _개정판
No | 설비구분 | 기능점수 | 적 용 | 적용기능점수 (%) | 기능점수당 | 개발원가 | 직접경비 | 이윤 (25%이내) | 합 계
개발원가
재개발(%)
1-1 | [ PLC APPLICATION ] 독산배수지 원격감시제어반 제작구매설치 | 41.8 | 70% | 29 | 294660 | 8545140 |  | 2136285 | 10681425
1-2 | [ PLC APPLICATION ] 독산배수지 유입밸브제어반 제작구매설치 | 7.5 | 70% | 5 | 516948 | 2584740 |  | 646185 | 3230925
재개발(%)
2-1 | [ HMI APPLICATION ] 독산배수지 원격감시제어반 제작구매설치 | 34.3 | 70% | 24 | 516948 | 12406752 |  | 3101688 | 15508440
2-2 | [ HMI APPLICATION ] 독산배수지 유입밸브제어반 제작구매설치 | 7.5 | 70% | 5 | 294660 | 1473300 |  | 368325 | 1841625
| 소 계 | [7 empty] | 31262415

## HMI_SW산출근거 (hidden)
* 소프트웨어 사업대가의 기준
[ HMI APPLICATION ] 독산배수지 원격감시제어반 제작구매설치 | [10 empty] | S/W사업대가 기준 선정 가이드 2023년 _개정판
구분 | 개 발 공 정 | 총기능점수 | 점수당 단가 | 보정전 개발원가 | 보정계수 | [5 empty] | 개발 금액
[5 empty] | 규모별 | 연계복잡성 | 성능요구 | 다중사이트 |  | 적용계수
| [표 3-22] | ① | ② | ③=①*② | ⓐ | ⓑ | ⓒ | ⓓ | ⓔ | ④=ⓐ*ⓑ*ⓒ*ⓓ*ⓔ | ③*④
기능점수방식 | 상세요구분석 |  | 105092 | 0 | 1.28 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 1.0271 | 0
| 설 계 |  | 132747 | 0 | 1.28 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 1.0271 | 0
| 구 현 | 1 | 176996 | 176996 | 1.28 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 0.93462 | 165423
| 시 험 | 1 | 138279 | 138279 | 1.28 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 0.93462 | 129237
계 |  |  | 553114 | [7 empty] | 294660
| 기능 점수 | 총 기 능 점 수 |  | 34.3
| 보정 계수 | 1) 기능점수 규모별 |  | 1.28 | (500FP 미만) | [5 empty] | [표 3-23]
|  | 2) 연계복잡성 수준 |  | 0.88 | (타기관 연계없음) | [5 empty] | [표 3-24]
|  | 3) 성능요구 수준 |  | 0.91 | (응답성능에 대한 특별한 요구사항이 없다) | [5 empty] | [표 3-24]
|  | 4) 운영환경호환성 |  | 0.94 | (다중사이트 운영성에 대한 요구사항이 없다) | [5 empty] | [표 3-24]
|  | 5) 보완성요구수준 |  | 0.97 | (암호화, 웹 취약점 점검, 시큐어코딩, 개인정보 보호 중 1가지 요구사항이 포함되어 있다) | [5 empty] | [표 3-24]
* 소프트웨어 사업대가의 기준
[ HMI APPLICATION ] 독산배수지 유입밸브제어반 제작구매설치 | [10 empty] | S/W사업대가 기준 선정 가이드 2023년 _개정판
구분 | 개 발 공 정 | 총기능점수 | 점수당 단가 | 보정전 개발원가 | 보정계수 | [5 empty] | 개발 금액
[5 empty] | 규모별 | 연계복잡성 | 성능요구 | 다중사이트 |  | 적용계수
| [표 3-22] | ① | ② | ③=①*② | ⓐ | ⓑ | ⓒ | ⓓ | ⓔ | ④=ⓐ*ⓑ*ⓒ*ⓓ*ⓔ | ③*④
기능점수방식 | 상세요구분석 |  | 105092 | 0 | 1.28 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 1.0271 | 0
| 설 계 |  | 132747 | 0 | 1.28 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 1.0271 | 0
| 구 현 | 1 | 176996 | 176996 | 1.28 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 0.93462 | 165423
| 시 험 | 1 | 138279 | 138279 | 1.28 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 0.93462 | 129237
계 |  |  | 553114 | [7 empty] | 294660
| 기능 점수 | 총 기 능 점 수 |  | 7.5
| 보정 계수 | 1) 기능점수 규모별 |  | 1.28 | (500FP 미만) | [5 empty] | [표 3-23]
|  | 2) 연계복잡성 수준 |  | 0.88 | (타기관 연계없음) | [5 empty] | [표 3-24]
|  | 3) 성능요구 수준 |  | 0.91 | (응답성능에 대한 특별한 요구사항이 없다) | [5 empty] | [표 3-24]
|  | 4) 운영환경호환성 |  | 0.94 | (다중사이트 운영성에 대한 요구사항이 없다) | [5 empty] | [표 3-24]
|  | 5) 보완성요구수준 |  | 0.97 | (암호화, 웹 취약점 점검, 시큐어코딩, 개인정보 보호 중 1가지 요구사항이 포함되어 있다) | [5 empty] | [표 3-24]

## HMI_기능점수 (hidden)
[ HMI APPLICATION ] 독산배수지 원격감시제어반 제작구매설치
NO. | 프로그램 모듈 | 기 능 명 | 테이터 기능수 |  | 트랜잭션 기능수 |  |  |  |  | 비 고
|  |  | 내 부 | 외 부 | 외 부 입 력 |  |  | 외 부 | 외 부
|  |  | 논리파일 | 연계파일 | 입 력 | 수 정 | 삭 제 | 출 력 | 조 회
|  |  | ( ILF ) | ( ELF ) | ( EI ) |  |  | ( EO ) | ( EQ )
1 | 입력처리 | 등 록
|  | 수 정 | 1
삭 제
출 력
조 회
|  | 디지털 입력 |  |  | 3.3
|  | 아날로그 입력 |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 포인트당 0.1점
2 | 출력처리 | 등 록
수 정
삭 제
출 력
조 회
|  | 디지털 출력 |  |  | 1.8
|  | 아날로그 출력 |  |  | 0
3 | 통신처리 | 등 록
수 정
삭 제
출 력
조 회
시리얼 통신
이더넷 통신
| 소 계 |  | 1 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0
| 계 |  | 1 | 0 | 6.7 |  |  | 0 | 0
| 가 중 치 | [ 표3-19 ] | 7.5 | 5.4 | 4 |  |  | 5.2 | 3.9
| 기 능 점 수 | 계x가중치 | 7.5 | 0 | 26.8 |  |  | 0 | 0
| 총 기 능 점 수 |  | 34.3
[ HMI APPLICATION ] 독산배수지 유입밸브제어반 제작구매설치
NO. | 프로그램 모듈 | 기 능 명 | 테이터 기능수 |  | 트랜잭션 기능수 |  |  |  |  | 비 고
|  |  | 내 부 | 외 부 | 외 부 입 력 |  |  | 외 부 | 외 부
|  |  | 논리파일 | 연계파일 | 입 력 | 수 정 | 삭 제 | 출 력 | 조 회
|  |  | ( ILF ) | ( ELF ) | ( EI ) |  |  | ( EO ) | ( EQ )
1 | 입력처리 | 등 록
|  | 수 정 | 1
삭 제
출 력
조 회
|  | 디지털 입력 |  |  | 0
|  | 아날로그 입력 |  |  | 0 |  |  |  |  | 포인트당 0.1점
2 | 출력처리 | 등 록
수 정
삭 제
출 력
조 회
|  | 디지털 출력 |  |  | 0
|  | 아날로그 출력 |  |  | 0
3 | 통신처리 | 등 록
수 정
삭 제
출 력
조 회
시리얼 통신
이더넷 통신
| 소 계 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 계 |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 가 중 치 | [ 표3-19 ] | 7.5 | 5.4 | 4 |  |  | 5.2 | 3.9
| 기 능 점 수 | 계x가중치 | 7.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 총 기 능 점 수 |  | 7.5

## PLC_SW산출근거 (hidden)
* 소프트웨어 사업대가의 기준
[ PLC APPLICATION ] 독산배수지 원격감시제어반 제작구매설치 | [10 empty] | S/W사업대가 기준 선정 가이드 2023년 _개정판
구분 | 개 발 공 정 | 총기능점수 | 점수당 단가 | 보정전 개발원가 | 보정계수 | [5 empty] | 개발 금액
[5 empty] | 규모별 | 연계복잡성 | 성능요구 | 다중사이트 | 보안성수준 | 적용계수
| [표 3-22] | ① | ② | ③=①*② | ⓐ | ⓑ | ⓒ | ⓓ | ⓔ | ④=ⓐ*ⓑ*ⓒ*ⓓ*ⓔ | ③*④
기능점수방식 | 상세요구분석 | 1 | 105092 | 105092 | 1.28 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 0.93462 | 98220.7575
| 설 계 | 1 | 132747 | 132747 | 1.28 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 0.93462 | 124067.5874
| 구 현 | 1 | 176996 | 176996 | 1.28 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 0.93462 | 165423
| 시 험 | 1 | 138279 | 138279 | 1.28 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 0.93462 | 129237
계 |  |  | 553114 | [7 empty] | 516948
| 기능 점수 | 총 기 능 점 수 |  | 41.8
| 보정 계수 | 1) 기능점수 규모별 |  | 1.28 | (500FP 미만) | [5 empty] | [표 3-23]
|  | 2) 연계복잡성 수준 |  | 0.88 | (타기관 연계없음) | [5 empty] | [표 3-24]
|  | 3) 성능요구 수준 |  | 0.91 | (응답성능에 대한 특별한 요구사항이 없다) | [5 empty] | [표 3-24]
|  | 4) 운영환경호환성 |  | 0.94 | (다중사이트 운영성에 대한 요구사항이 없다) | [5 empty] | [표 3-24]
|  | 5) 보완성요구수준 |  | 0.97 | (암호화, 웹 취약점 점검, 시큐어코딩, 개인정보 보호 중 1가지 요구사항이 포함되어 있다) | [5 empty] | [표 3-24]
* 소프트웨어 사업대가의 기준
[ PLC APPLICATION ] 독산배수지 유입밸브제어반 제작구매설치 | [10 empty] | S/W사업대가 기준 선정 가이드 2023년 _개정판
구분 | 개 발 공 정 | 총기능점수 | 점수당 단가 | 보정전 개발원가 | 보정계수 | [5 empty] | 개발 금액
[5 empty] | 규모별 | 연계복잡성 | 성능요구 | 다중사이트 | 보안성수준 | 적용계수
| [표 3-22] | ① | ② | ③=①*② | ⓐ | ⓑ | ⓒ | ⓓ | ⓔ | ④=ⓐ*ⓑ*ⓒ*ⓓ*ⓔ | ③*④
기능점수방식 | 상세요구분석 | 1 | 105092 | 105092 | 1.28 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 0.93462 | 98220.7575
| 설 계 | 1 | 132747 | 132747 | 1.28 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 0.93462 | 124067.5874
| 구 현 | 1 | 176996 | 176996 | 1.28 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 0.93462 | 165423
| 시 험 | 1 | 138279 | 138279 | 1.28 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 0.93462 | 129237
계 |  |  | 553114 | [7 empty] | 516948
| 기능 점수 | 총 기 능 점 수 |  | 7.5
| 보정 계수 | 1) 기능점수 규모별 |  | 1.28 | (500FP 미만) | [5 empty] | [표 3-23]
|  | 2) 연계복잡성 수준 |  | 0.88 | (타기관 연계없음) | [5 empty] | [표 3-24]
|  | 3) 성능요구 수준 |  | 0.91 | (응답성능에 대한 특별한 요구사항이 없다) | [5 empty] | [표 3-24]
|  | 4) 운영환경호환성 |  | 0.94 | (다중사이트 운영성에 대한 요구사항이 없다) | [5 empty] | [표 3-24]
|  | 5) 보완성요구수준 |  | 0.97 | (암호화, 웹 취약점 점검, 시큐어코딩, 개인정보 보호 중 1가지 요구사항이 포함되어 있다) | [5 empty] | [표 3-24]

## PLC_기능점수 (hidden)
[ PLC APPLICATION ] 독산배수지 원격감시제어반 제작구매설치
NO. | 프로그램 모듈 | 기 능 명 | 테이터 기능수 |  | 트랜잭션 기능수 |  |  |  |  | 비 고
|  |  | 내 부 | 외 부 | 외 부 입 력 |  |  | 외 부 | 외 부
|  |  | 논리파일 | 연계파일 | 입 력 | 수 정 | 삭 제 | 출 력 | 조 회
|  |  | ( ILF ) | ( ELF ) | ( EI ) |  |  | ( EO ) | ( EQ )
1 | 입력처리 | 등 록 | 1
수 정
삭 제
출 력
조 회
|  | 디지털 입력 |  |  | 3.3
|  | 아날로그 입력 |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 포인트당 0.1점
2 | 출력처리 | 등 록
수 정
삭 제
출 력
조 회
|  | 디지털 출력 |  |  | 1.8
|  | 아날로그 출력 |  |  | 0
3 | 통신처리 | 등 록
수 정
삭 제
출 력
조 회
시리얼 통신
|  | 이더넷 통신 | 1
| 소 계 |  | 2 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0
| 계 |  | 2 | 0 | 6.7 |  |  | 0 | 0
| 가 중 치 | [ 표3-19 ] | 7.5 | 5.4 | 4 |  |  | 5.2 | 3.9
| 기 능 점 수 | 계x가중치 | 15 | 0 | 26.8 |  |  | 0 | 0
| 총 기 능 점 수 |  | 41.8
[ PLC APPLICATION ] 독산배수지 유입밸브제어반 제작구매설치
NO. | 프로그램 모듈 | 기 능 명 | 테이터 기능수 |  | 트랜잭션 기능수 |  |  |  |  | 비 고
|  |  | 내 부 | 외 부 | 외 부 입 력 |  |  | 외 부 | 외 부
|  |  | 논리파일 | 연계파일 | 입 력 | 수 정 | 삭 제 | 출 력 | 조 회
|  |  | ( ILF ) | ( ELF ) | ( EI ) |  |  | ( EO ) | ( EQ )
1 | 입력처리 | 등 록 | 1
수 정
삭 제
출 력
조 회
|  | 디지털 입력 |  |  | 0
|  | 아날로그 입력 |  |  | 0 |  |  |  |  | 포인트당 0.1점
2 | 출력처리 | 등 록
수 정
삭 제
출 력
조 회
|  | 디지털 출력 |  |  | 0
|  | 아날로그 출력 |  |  | 0
3 | 통신처리 | 등 록
수 정
삭 제
출 력
조 회
|  | 시리얼 통신 | 0
|  | 이더넷 통신 | 0
| 소 계 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 계 |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 가 중 치 | [ 표3-19 ] | 7.5 | 5.4 | 4 |  |  | 5.2 | 3.9
| 기 능 점 수 | 계x가중치 | 7.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 총 기 능 점 수 |  | 7.5

## IO리스트 (hidden)
I/O LIST
SIGNAL 종류 |  | ANALOG | [7 empty] | DIGITAL | [10 empty] | 합계 |  |  |  |  | 비 고
|  | Analog Input | [6 empty] | Analog Output | Digital Input | [7 empty] | Digital Output |  |  | DI | DO | AI | AO | COMM
디바이스 명 |  | 전압 RS,ST,TR | 전류 R,S,T | 역률 | 주파수 | 전력 | 전력량 | 전류 |  | 원격운전 | 기동 | 정지 | 운전이상 | 자동 / 수동 | DOOR OPEN | 한전 | UPS | 기동 | 정지 | 복귀
기기명 | 설비명 | 펌프제어반
펌프제어반 | 펌프제어반 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 0 | 10 | 0 | 1
| 급수펌프 A | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0
| 급수펌프 B | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0
| 배수펌프 A | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0
| 배수펌프 B | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0
| 옥내소화전주펌프 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0
| 급수가압펌프 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 합 계 | 16 | [6 empty] | 0 | 33 | [7 empty] | 18 |  |  | 33 | 18 | 16 | 0 | 1
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 합 계 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0