## Table 1 (hidden)
물품내역서
SUBJECT : 구매요구 시험장비
No. | 품 명 | 규 격 | 수량 | 단가 | 금액
1 | Chamber Casing Part | 주문제작사양 | 1 | 28000000 | 28000000
2 | Chamber Assembly System | 주문제작사양 | 1 | 7000000 | 7000000
3 | Controller | Temi-2500 | 1 | 1500000 | 1500000
4 | Humidity system |  | 1 | 3000000 | 3000000
5 | Chamber Electric System | 주문제작사양 | 1 | 17000000 | 17000000
6 | Refrigeration System | 10hp | 1 | 10000000 | 10000000
7 | Power Supply | 1500V | 1 | 18850000 | 18850000
8 | 태양광 모듈지그 |  | 1 | 15000000 | 15000000
9 | 검교정 및 잡비 | 챔버&계즉기 | 1 | 2000000 | 2000000
| Total |  |  | 102350000
부가세 포함으로 기재 부탁드립니다.

## 다목적 동력전달 모듈 성능시험 설비
물품내역서
SUBJECT : 동력전달 모듈 기계적특성 성능시험 설비
No. | 품 명 | 규 격 | 수량 | 단가 | 금액
1 | 측정시스템 | set | 1
| LD-25TM Gimbal + Controller(일체형) | ea | 1
| Communication cable | ea | 1
| LD Power adaptor | ea | 1
| LD Power cable | ea | 1
| Rough in level | ea | 1
| Calibration certificate | copy | 1
| Dust cover | ea | 1
| USB Drive | ea | 1
| 1.5" Sphere ( Matte) | ea | 2
2 | 장비운용 및 분석 인터페이스 License | Copy | 1
3 | 기타 액세서리 | set | 1
| 보관/이송 케이스 | ea | 1
| QVC Calibration tripod | ea | 1
| Standard Instrument Stand | ea | 1
Total
부가세 포함으로 기재 부탁드립니다.