## 견적서 (hidden)
No. EP260524-001
견 적 서
| 사업명 : 동양중학교 진입로 도로열선 관급자재 구매설치 |  |  |  |  | 공 급 자 | 등 록 번 호 |  | 514 - 81 - 60452
| 제출일 : 2026년 05월 24일 | [5 empty] | 상호(법인명) |  | ㈜에너피아 |  |  |  |  | 성명 | 이 자 현
| 제출처 : 가지디자인 | [5 empty] | 사업장주소 |  | 대구광역시 달성군 구지면 국가산단서로 71길 20-35
| 참 조 : 견적담당자 귀중 | [5 empty] | 업 태 |  | 제조 |  |  |  | 종목 |  | 냉난방기, 열선
|  | 아래와 같이 견적합니다. |  |  |  |  | 전 화 번 호 |  | 053-474-8050 |  |  |  | F A X |  | 053-473-8050
[7 empty] | 담 당 자 |  | 고영남 |  |  | 부장 | T E L |  | 010-8757-9225
합 계 금 액 (부가세포함) |  |  | 일금팔천육백삼십만원정 | [5 empty] | ( \ | 86299999.8155 | [6 empty] | )
품명 |  |  |  | 규격 | 단위 | 수량 |  | 단가 |  |  | 금액 |  |  |  |  | 물품식별번호
절전형 스마트 IOT 자율제어 스노우멜팅 시스템 |  |  |  | EP-S3804 | 식 | 1 |  | 78454546 |  |  | 78454546 |  |  |  |  | 25543579
총 원 가 | [10 empty] | 78454546
부가가치세 | [10 empty] | 7845453.8155
견 적 가 | [10 empty] | 86299999.8155
* 참 고 사 항
1. 본 견적은 조달청 '혁신제품(관급자재) 현장설치도' 견적임
2. 견적유효기간 : 발급일로부터 30日
3. 1차 전기인입공사비 및 통신공사비 미포함
4. 설치면적 및 필요소비전력는 첨부 '설계내역서' 참조
5. 조달청 혁신장터에 등록된 '희망가격'과는 상이할 수 있음
→ 모델별 '희망가격'을 기준으로하되 현장 여건에 따라 상이함
6. 조달청 혁신제품은 금액에 관계없이 물품구매를 통한 총액수의계약 가능함.
열선공사 전국대표전화
1588-9225
㈜에너피아
대 표 전 화 053-474-8050
www.enerpia.co.kr

## 표지
동양중학교 교내 포장개선 전기공사
[스노우멜팅-도로열선]
2026년 07월
동양중학교
1. 원가계산서
2. 집 계 표
3. 내 역 서
4. 일 위 대 가
5. 단가비교표
6. 수량산출서
1. 원가계산서
2. 집 계 표
3. 내 역 서
4. 일 위 대 가
5. 단가비교표
6. 수량산출서

## 갑지 (hidden)
결 재 자 |  |  | 심 사 자 |  | 기 안 자 | 설 계 자 | ㈜에너피아 |  | 설 계 일 | 2026년 07월
심 사 일
관 급 자 재(혁신제품) 설 계 내 역 서
□ 사 업 명 : 동양중학교 진입로 도로열선 관급자재 구매설치
| 구 분 |  |  | 금 액 | [5 empty] | 비고
| 총 공 사 비 |  |  | 일금팔천육백삼십만원정 |  |  | \ | 86300000
| 도 급 비 | 총 원 가 |  | 일금칠천팔백사십오만사천오백사십육원정 |  |  | \ | 78454546
|  | 부가가치세 |  | 일금칠백팔십사만오천사백오십사원정 |  |  | \ | 7845454.2234
|  | 계 |  | 일금팔천육백삼십만원정 |  |  | \ | 86300000
제 품 개 요
| - | 조달청 혁신제품(관급자재) '절전형 스마트 IoT 자율제어 스노우멜팅 시스템' 현장설치도 설계내역서임 | [8 empty] | `
| - | 도로홈파기 및 되메우기하는 '컷팅공법' 적용 / 1차 전기인입공사비 및 통신공사비 별도 내역임 | [8 empty] | `
| - | 물품분류번호 : 46161506, 물품식별번호 : 25543579, 모델명 : EP-S3804, 수량 : 2조 현장설치도 내역임
| - | 대상지별 설치내역 요약 (A+B)
A. 상단부 : 열선총장 390M, 1차선, 타이어접지면당 4Line, 필요소비전력 SMP-1 15.60Kw
B. 하단부 : 열선총장 323M, 1차선, 타이어접지면당 4Line × 2륜 + 보행로 4Line, 필요소비전력 SMP-2 12.92KW
| - | 총 필요소비전력 총 28.52Kw (380V, 3상4선식 기준, 열선 M당 40W 소요)
| - | 예열/본가동 교차출력을 통한 전기세 절감 효과 (최대 35% 절감) 우수 / 하자보증기간 2년

## 원가계산서
원 가 계 산 서
□ 사 업 명 : 동양중학교 진입로 도로열선 관급자재 구매설치 | [8 empty] | [단위 : 원]
비 목 |  | 구 분 |  |  | A 상단부(차로) | B 하단부(차로+보행로) | 합 계 |  | 적 용 기 준
순 공 사 원 가 | 재 |  | ⓐ 직접재료비 |  | 18648320 | 17265978 | 35914298 |  | 2026년 토목,조경,산업환경
| 료 |  | ⓑ 간접재료비 |  |  |  | 0 |  | 설비공사 원가계산
| 비 |  | ⓒ소계 | (ⓐ + ⓑ) | 18648320 | 17265978 | 35914298 |  | 제비율적용
| 노 |  | ⓓ 직접노무비 |  | 11473764.7 | 10556723.7 | 22030488.4
| 무 |  | ⓔ 간접노무비 | (ⓓ × 16.5%) | 1893171 | 1741859 | 3635030 | 16.5% | 토목, 10억 미만, 6개월이하 적용
| 비 |  | ⓕ소계 | (ⓓ + ⓔ) | 13366935.7 | 12298582.7 | 25665518.4
|  |  | ⓖ산출경비 |  | 50310 | 41667 | 91977 |  | 공종별 집계표 참조
| 경 |  | ⓗ 산재보험료 | (ⓕ × 3.56%) | 475862 | 437829 | 913691 | 3.56% | 건설공사 동일 적용
|  |  | ⓘ 고용보험료 | (ⓕ × 1.01%) | 135006 | 124215 | 259221 | 1.01% | 7등급 적용
|  |  | ⓙ 건강보험료 |  |  |  | 0 |  | 미적용 (1개월 이하 공사)
|  |  | ⓚ 연금보험료 |  |  |  | 0 |  | 미적용 (1개월 이하 공사)
|  |  | ⓛ 노인장기요양보험료 |  | 0 | 0 | 0 |  | 미적용 (1개월 이하 공사)
|  |  | ⓜ 퇴직공제부금비 | (ⓓ × 2.3%) | 263896 | 242804 | 506700 | 2.3% | 추정금액 1억 이상 적용
|  |  | ⓝ 산업안전보건관리비 | [(ⓒ+ⓓ) × 1.59%)] | 478941 | 442380 | 921321 | 1.59% | 특수건설공사 5억~50억 미만 적용
|  |  | ⓞ기타경비 | [(ⓒ+ⓕ) × 5.20%)] | 1664793 | 1537357 | 3202150 | 5.2% | 토목, 10억 미만, 6개월이하 적용
|  |  | ⓟ건설기계대여대금지급보증서 | (ⓕ × 0.68%) |  |  | 0 |  | 미적용 (그외) | 0
| 비 |  | ⓠ 환경보전비 | [(ⓒ+ⓓ+ⓖ) × 0.9%)] |  |  | 0 | 0.9% | 미적용 (전기공사)
|  |  | ⓡ석면분담금 | (ⓕ × 0.006%) | 802 | 737 | 1539 | 0.006% | 건설공사 동일 적용
|  |  | ⓢ임금채권부담금 | [(ⓒ+ⓓ+ⓖ) × 0.09%)] | 27155 | 25077 | 52232 | 0.09% | 건설공사 동일 적용
|  |  | ⓣ소계 | (ⓖ+ ~ +ⓢ) | 3096765 | 2852066 | 5948831
ⓤ 순 공 사 원 가 |  |  |  | (ⓒ+ⓕ+ⓣ) | 35112020.7 | 32416626.7 | 67528647.4
ⓥ 일 반 관 리 비 |  |  |  | (ⓤ × 8.0%) | 2808961 | 2593330 | 5402291 | 8% | 전기, 추정가격 5억~30억 미만 적용
ⓦ 이 윤 |  |  |  | [(ⓕ+ⓣ+ⓥ) × 15.0%) | 2875859 | 2647750 | 5523609 | 14.92% | 전기, 추정가격 5억~30억 미만 적용
ⓧ 총 원 가 |  |  |  | (ⓤ+ⓥ+ⓦ) | 40796840 | 37657706 | 78454546 |  | 만원단위 절사
ⓨ 부 가 가 치 세 |  |  |  | (ⓧ × 10%) | 4079684 | 3765770.2234 | 7845454.2234 | 10%
ⓩ 총 공 사 비 |  |  |  | (ⓧ + ⓨ) | 44876524 | 41423476 | 86300000
20364013

## 총괄집계표
총 괄 집 계 표
□ 사 업 명 : 동양중학교 진입로 도로열선 관급자재 구매설치
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 세 부 내 역 | [7 empty] | 비 고
|  |  |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
A 상단부(차로) | 절전형 스마트 IoT 자율제어 스노우멜팅 시스템 | 식 | 1 | 18648320 | 18648320 | 11473764.7 | 11473764.7 | 50310 | 50310 | 30172394.7 | 30172394.7
B 하단부(차로+보행로) | 절전형 스마트 IoT 자율제어 스노우멜팅 시스템 | 식 | 1 | 17265978 | 17265978 | 10556723.7 | 10556723.7 | 41667 | 41667 | 27864368.7 | 27864368.7
0
순공사비 |  |  |  |  | 35914298 |  | 22030488.4 |  | 91977 |  | 58036763.4

## 내역서
내 역 서
□ 사 업 명 : 동양중학교 진입로 도로열선 관급자재 구매설치
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 세 부 내 역 | [7 empty] | 비 고
|  |  |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
A 상단부(차로) |  |  |  |  | 18648320 |  | 11473764.7 |  | 50310 |  | 30172394.7
스노우멜팅케이블 신설 | DW40W110S | M | 390 | 14100 | 5499000 | 5708.2 | 2226198 |  |  | 19808.2 | 7725198 | 일위1참조
COLDLEAD KIT 신설 | 방습,절연키트 | M | 3 | 65000 | 195000 | 3163.2 | 9489.6 |  |  | 68163.2 | 204489.6 | 일위2참조
난연전력케이블(0.6/1KV) 신설 | F-CV 6㎟/1C | M | 120 | 1239 | 148680 | 1714.3 | 205716 |  |  | 2953.3 | 354396 | 일위3참조
간선용전선관 신설 | GW-28C | M | 15 | 1000 | 15000 | 14574.7 | 218620.5 |  |  | 15574.7 | 233620.5 | 일위4참조
파상형경질폴리에틸렌전선관 신설 | ELP 80 | M | 20 | 1450 | 29000 | 8103.1 | 162062 |  |  | 9553.1 | 191062 | 일위5참조
노면자동센서KIT 신설 | EP-SMC300S 매립형 | SET | 1 | 1200000 | 1200000 | 808342.5 | 808342.5 |  |  | 2008342.5 | 2008342.5 | 일위6참조
대기자동센서KIT 신설 | NTC-10K 매립형 | SET | 1 | 1300000 | 1300000 | 808342.5 | 808342.5 |  |  | 2108342.5 | 2108342.5 | 일위7참조
무인자동제어반 SMP-1 신설 | 380V 15.6KW SUS304 옥외자립 | 대 | 1 | 2400000 | 2400000 | 1458780.9 | 1458780.9 |  |  | 3858780.9 | 3858780.9 | 일위8참조
접지동봉 신설 | 14￠×1000L | SET | 1 | 6500 | 6500 | 100095.8 | 100095.8 |  |  | 106595.8 | 106595.8 | 일위9참조
판넬기초(BASE) 신설 | 1350×600×350이상(제작) | 개소 | 1 | 650000 | 650000 | 6538.5 | 6538.5 |  |  | 656538.5 | 656538.5 | 일위10참조
IoT원격제어시스템 신설 | 절전형스마트시스템 V1.0, S/W포함 | SET | 1 | 6400000 | 6400000 | 1541216.4 | 1541216.4 |  |  | 7941216.4 | 7941216.4 | 일위11참조
도로 홈파기 | W10×D50mm 건식컷팅 | M | 390 | 1138 | 443820 | 4455 | 1737450 | 129 | 50310 | 5722 | 2231580 | 일위12참조
도로 홈되메우기 | 록하드 도로보수재 25KG/포 | M | 390 | 588 | 229320 | 5600.8 | 2184312 |  |  | 6188.8 | 2413632 | 일위13참조
공사안내표지판 | 대형 | EA | 1 | 120000 | 120000 | 6000 | 6000 |  |  | 126000 | 126000 | 일위14참조
교통안내표지판 | 소형 | EA | 1 | 12000 | 12000 | 600 | 600 |  |  | 12600 | 12600 | 일위15참조
B 하단부(차로+보행로) |  |  |  |  | 17265978 |  | 10556723.7 |  | 41667 |  | 27864368.7
스노우멜팅케이블 신설 | DW40W110S | M | 323 | 14100 | 4554300 | 5708.2 | 1843748.6 |  |  | 19808.2 | 6398048.6 | 일위1참조
COLDLEAD KIT 신설 | 방습,절연키트 | M | 3 | 65000 | 195000 | 3163.2 | 9489.6 |  |  | 68163.2 | 204489.6 | 일위2참조
난연전력케이블(0.6/1KV) 신설 | F-CV 6㎟/1C | M | 120 | 1239 | 148680 | 1714.3 | 205716 |  |  | 2953.3 | 354396 | 일위3참조
간선용전선관 신설 | GW-28C | M | 25 | 1000 | 25000 | 14574.7 | 364367.5 |  |  | 15574.7 | 389367.5 | 일위4참조
파상형경질폴리에틸렌전선관 신설 | ELP 80 | M | 20 | 1450 | 29000 | 8103.1 | 162062 |  |  | 9553.1 | 191062 | 일위5참조
노면자동센서KIT 신설 | EP-SMC300S 매립형 | SET | 1 | 1200000 | 1200000 | 808342.5 | 808342.5 |  |  | 2008342.5 | 2008342.5 | 일위6참조
대기자동센서KIT 신설 | NTC-10K 매립형 | SET | 1 | 1300000 | 1300000 | 808342.5 | 808342.5 |  |  | 2108342.5 | 2108342.5 | 일위7참조
무인자동제어반 SMP-2 신설 | 380V 12.92KW SUS304 옥외자립 | 대 | 1 | 2200000 | 2200000 | 1458780.9 | 1458780.9 |  |  | 3658780.9 | 3658780.9 | 일위8참조
접지동봉 신설 | 14￠×1000L | SET | 1 | 6500 | 6500 | 100095.8 | 100095.8 |  |  | 106595.8 | 106595.8 | 일위9참조
판넬기초(BASE) 신설 | 1350×600×350이상(제작) | 개소 | 1 | 650000 | 650000 | 6538.5 | 6538.5 |  |  | 656538.5 | 656538.5 | 일위10참조
IoT원격제어시스템 신설 | 절전형스마트시스템 V1.0, S/W포함 | SET | 1 | 6400000 | 6400000 | 1541216.4 | 1541216.4 |  |  | 7941216.4 | 7941216.4 | 일위11참조
도로 홈파기 | W10×D50mm 건식컷팅 | M | 323 | 1138 | 367574 | 4455 | 1438965 | 129 | 41667 | 5722 | 1848206 | 일위12참조
도로 홈되메우기 | 록하드 도로보수재 25KG/포 | M | 323 | 588 | 189924 | 5600.8 | 1809058.4 |  |  | 6188.8 | 1998982.4 | 일위13참조
[13 empty] | 18749719.4 | #REF!

## 일위대가총괄표
일위대가 목록표
□ 사 업 명 : 동양중학교 진입로 도로열선 관급자재 구매설치
공 종 |  | 규 격 | 단위 | 수량 | 세 부 내 역
[5 empty] | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
제1호표 | 스노우멜팅케이블 신설 | DW40W110S | M | 1 | 14100 | 14100 | 5708.2 | 5708.2 |  |  | 19808.2 | 19808.2
제2호표 | COLDLEAD KIT 신설 | 방습,절연키트 | SET | 1 | 65000 | 65000 | 3163.2 | 3163.2 |  |  | 68163.2 | 68163.2
제3호표 | 난연전력케이블(0.6/1KV) 신설 | F-CV 6㎟/1C | M | 1 | 1239 | 1239 | 1714.3 | 1714.3 |  |  | 2953.3 | 2953.3
제4호표 | 간선용전선관 신설 | GW-28C | M | 1 | 1000 | 1000 | 14574.7 | 14574.7 |  |  | 15574.7 | 15574.7
제5호표 | 파상형경질폴리에틸렌전선관 신설 | ELP 80 | M | 1 | 1450 | 1450 | 8103.1 | 8103.1 |  |  | 9553.1 | 9553.1
제6호표 | 노면자동센서KIT 신설 | EP-SMC300S 매립형 | SET | 1 | 1200000 | 1200000 | 808342.5 | 808342.5 |  |  | 2008342.5 | 2008342.5
제7호표 | 대기자동센서KIT 신설 | NTC-10K 매립형 | SET | 1 | 1300000 | 1300000 | 808342.5 | 808342.5 |  |  | 2108342.5 | 2108342.5
제8호표 | 무인자동제어반 SMP-1 신설 | 380V 15.60KW SUS304 옥외자립 | 대 | 1 | 2400000 | 2400000 | 1458780.9 | 1458780.9 |  |  | 3858780.9 | 3858780.9
제9호표 | 무인자동제어반 SMP-2 신설 | 380V 12.92KW SUS304 옥외자립 | 대 | 1 | 2200000 | 2200000 | 1458780.9 | 1458780.9 |  |  | 3658780.9 | 3658780.9
제10호표 | 접지동봉 신설 | 14￠×1000L | EA | 1 | 6500 | 6500 | 100095.8 | 100095.8 |  |  | 106595.8 | 106595.8
제11호표 | 판넬기초(BASE) 신설 | 1350×600×350이상(제작) | 개소 | 1 | 650000 | 650000 | 6538.5 | 6538.5 |  |  | 656538.5 | 656538.5
제12호표 | IoT원격제어시스템 신설 | 절전형스마트시스템 V1.0, S/W포함 | SET | 1 | 6400000 | 6400000 | 1541216.4 | 1541216.4 |  |  | 7941216.4 | 7941216.4
제13호표 | 도로 홈파기(컷팅) | W10×D50mm 건식컷팅 | M | 1 | 1138 | 1138 | 4455 | 4455 | 129 | 129 | 5722 | 5722
제14호표 | 도로 홈되메우기 | 록하드 도로보수재 25KG/포 | M | 1 | 588 | 588 | 5600.8 | 5600.8 |  |  | 6188.8 | 6188.8
제15호표 | 공사안내표지판 | 대형 | EA | 1 | 120000 | 120000 | 6,000 | 6000 |  |  | 126000 | 126000
제16호표 | 교통안내표지판 | 소형 | EA | 1 | 12000 | 12000 | 600 | 600 |  |  | 12600 | 12600

## 일위대가
일 위 대 가 | [13 empty] | 일 위 대 가 ( 기 타 )
□ 사 업 명 : 동양중학교 진입로 도로열선 관급자재 구매설치
공 종 |  | 규 격 | 단위 | 수량 | 세 부 내 역 | [7 empty] | 비 고 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액
[5 empty] | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
제1호표 | 스노우멜팅케이블 신설 | DW40W110S | M | 1
| 가. 재료비 | [12 empty] | 1. 열선 시스템 설치공사 | 스노우멜팅 케이블 外
| 스노우멜팅케이블 | DW40W110S | M | 1 | 14100 | 14100 |  |  |  |  | 14100 | 14100 |  | 1. 열선 시스템 설치공사 | 스노우멜팅 케이블 外
| 나. 노무비 | [12 empty] | COLDLEAD KIT 신설 | 방습,절연키트 | SET | 0.052632 | #REF! | #REF!
|  | 플랜트전공 | 인 | 0.0216 |  |  | 264269 | 5708.2 |  |  | 264269 | 5708.2 |  | COLDLEAD KIT 신설 | 방습,절연키트 | SET | 0.052632 | #REF! | #REF!
| 합 계 |  |  |  |  | 14100 |  | 5708.2 |  |  |  | 19808.2 |  | 파상형경질폴리에틸렌전선관 신설 | 후렉시블, 40mm이상 | M | 0.014286 | #REF! | #REF!
[14 empty] | 접지동봉 신설 | 14￠×1000L | EA | 0.33333 | #REF! | #REF!
제2호표 | COLDLEAD KIT 신설 | 방습,절연키트 | SET | 1
가. 재료비
| COLDLEAD KIT | 방습,절연키트 | SET | 1 | 65000 | 65000 |  |  |  |  | 65000 | 65000
나. 노무비
|  | 저압케이블공 | 인 | 0.0104 |  |  | 304156 | 3163.2 |  |  | 304156 | 3163.2
| 합 계 |  |  |  |  | 65000 |  | 3163.2 |  |  |  | 68163.2
[14 empty] | 접지동봉 신설 | 14￠×1000L | EA | 0.33333 | #REF! | #REF!
제3호표 | 난연전력케이블(0.6/1KV) 신설 | F-CV 6㎟/1C | M | 1
가. 재료비
| 난연전력케이블(0.6/1KV) | F-CV 6㎟/1C | M | 1 | 1239 | 1239 |  |  |  |  | 1239 | 1239
나. 노무비
|  | 저압케이블공 | 인 | 0.0036 |  |  | 304156 | 1094.9 |  |  | 304156 | 1094.9
|  | 보통인부 | 인 | 0.0036 |  |  | 172068 | 619.4 |  |  | 172068 | 619.4
| 합 계 |  |  |  |  | 1239 |  | 1714.3 |  |  |  | 2953.3
제4호표 | 간선용전선관 신설 | GW-28C | M | 1 | [9 empty] | 판넬기초(BASE) 신설 | 750×200이상×400 | 개소 | 0.33333 | #REF! | #REF!
| 가. 재료비 | [12 empty] | 폐기물/잔토처리 | 인력,외주 | 개소 | 1 | #REF! | #REF!
| 간선용전선관 | GW-28C | M | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  | 교통신호수 | 200m 미만 | 일 | 2 | #REF! | #REF!
나. 노무비
|  | 배전전공 | 인 | 0.0192 |  |  | 414968 | 7967.3 |  |  | 414968 | 7967.3
|  | 보통인부 | 인 | 0.0384 |  |  | 172068 | 6607.4 |  |  | 172068 | 6607.4
| 합 계 |  |  |  |  | 1000 |  | 14574.7 |  |  |  | 15574.7
제5호표 | 파상형경질폴리에틸렌전선관 신설 | ELP 80 | M | 1 | [9 empty] | 판넬기초(BASE) 신설 | 750×200이상×400 | 개소 | 0.33333 | #REF! | #REF!
| 가. 재료비 | [12 empty] | 폐기물/잔토처리 | 인력,외주 | 개소 | 1 | #REF! | #REF!
| 파상형경질폴리에틸렌전선관 | ELP 80 | M | 1 | 1450 | 1450 |  |  |  |  | 1450 | 1450 |  | 교통신호수 | 200m 미만 | 일 | 2 | #REF! | #REF!
나. 노무비
|  | 배전전공 | 인 | 0.0097 |  |  | 414968 | 4025.1 |  |  | 414968 | 4025.1
|  | 보통인부 | 인 | 0.0237 |  |  | 172068 | 4078 |  |  | 172068 | 4078
| 합 계 |  |  |  |  | 1450 |  | 8103.1 |  |  |  | 9553.1
공 종 |  | 규 격 | 단위 | 수량 | 세 부 내 역 | [7 empty] | 비 고 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액
[5 empty] | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
제6호표 | 노면자동센서KIT 신설 | EP-SMC300S 매립형 | SET | 1 | [9 empty] | 판넬기초(BASE) 신설 | 750×200이상×400 | 개소 | 0.33333 | #REF! | #REF!
| 가. 재료비 | [12 empty] | 폐기물/잔토처리 | 인력,외주 | 개소 | 1 | #REF! | #REF!
| 노면자동센서KIT | EP-SMC300S 매립형 | SET | 1 | 1200000 | 1200000 |  |  |  |  | 1200000 | 1200000 |  | 교통신호수 | 200m 미만 | 일 | 2 | #REF! | #REF!
나. 노무비
|  | 통신케이블공 | 인 | 0.875 |  |  | 436224 | 381696 |  |  | 436224 | 381696
|  | 통신설비공 | 인 | 0.875 |  |  | 315528 | 276087 |  |  | 315528 | 276087
|  | 보통인부 | 인 | 0.875 |  |  | 172068 | 150559.5 |  |  | 172068 | 150559.5
| 합 계 |  |  |  |  | 1200000 |  | 808342.5 |  |  |  | 2008342.5
제7호표 | 대기자동센서KIT 신설 | NTC-10K 매립형 | SET | 1 | [9 empty] | 판넬기초(BASE) 신설 | 750×200이상×400 | 개소 | 0.33333 | #REF! | #REF!
| 가. 재료비 | [12 empty] | 폐기물/잔토처리 | 인력,외주 | 개소 | 1 | #REF! | #REF!
| 대기자동센서KIT | NTC-10K 매립형 | SET | 1 | 1300000 | 1300000 |  |  |  |  | 1300000 | 1300000 |  | 교통신호수 | 200m 미만 | 일 | 2 | #REF! | #REF!
나. 노무비
|  | 통신케이블공 | 인 | 0.875 |  |  | 436224 | 381696 |  |  | 436224 | 381696
|  | 통신설비공 | 인 | 0.875 |  |  | 315528 | 276087 |  |  | 315528 | 276087
|  | 보통인부 | 인 | 0.875 |  |  | 172068 | 150559.5 |  |  | 172068 | 150559.5
| 합 계 |  |  |  |  | 1300000 |  | 808342.5 |  |  |  | 2108342.5
제8호표 | 무인자동제어반 SMP-1 신설 | 380V 15.60KW SUS304 옥외자립 | 대 | 1 | [9 empty] | 판넬기초(BASE) 신설 | 750×200이상×400 | 개소 | 0.33333 | #REF! | #REF!
| 가. 재료비 | [12 empty] | 폐기물/잔토처리 | 인력,외주 | 개소 | 1 | #REF! | #REF!
| 무인자동제어반 SMP-1 신설 | 380V 15.60KW SUS304 옥외자립 | 대 | 1 | 2400000 | 2400000 |  |  |  |  | 2400000 | 2400000 |  | 교통신호수 | 200m 미만 | 일 | 2 | #REF! | #REF!
나. 노무비
|  | 계장공 | 인 | 3.36 |  |  | 319449 | 1073348.6 |  |  | 319449 | 1073348.6
|  | 보통인부 | 인 | 2.24 |  |  | 172068 | 385432.3 |  |  | 172068 | 385432.3
| 합 계 |  |  |  |  | 2400000 |  | 1458780.9 |  |  |  | 3858780.9
제9호표 | 무인자동제어반 SMP-2 신설 | 380V 12.92KW SUS304 옥외자립 | 대 | 1 | [9 empty] | 판넬기초(BASE) 신설 | 750×200이상×400 | 개소 | 0.33333 | #REF! | #REF!
| 가. 재료비 | [12 empty] | 폐기물/잔토처리 | 인력,외주 | 개소 | 1 | #REF! | #REF!
| 무인자동제어반 SMP-2 신설 | 380V 12.92KW SUS304 옥외자립 | 대 | 1 | 2200000 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 | 2200000 |  | 교통신호수 | 200m 미만 | 일 | 2 | #REF! | #REF!
나. 노무비
|  | 계장공 | 인 | 3.36 |  |  | 319449 | 1073348.6 |  |  | 319449 | 1073348.6
|  | 보통인부 | 인 | 2.24 |  |  | 172068 | 385432.3 |  |  | 172068 | 385432.3
| 합 계 |  |  |  |  | 2200000 |  | 1458780.9 |  |  |  | 3658780.9
공 종 |  | 규 격 | 단위 | 수량 | 세 부 내 역 | [7 empty] | 비 고 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액
[5 empty] | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
제10호표 | 접지동봉 신설 | 14￠×1000L | EA | 1 | [9 empty] | 판넬기초(BASE) 신설 | 750×200이상×400 | 개소 | 0.33333 | #REF! | #REF!
| 가. 재료비 | [12 empty] | 폐기물/잔토처리 | 인력,외주 | 개소 | 1 | #REF! | #REF!
| 접지동봉 | 14￠×1000L | EA | 1 | 6500 | 6500 |  |  |  |  | 6500 | 6500 |  | 교통신호수 | 200m 미만 | 일 | 2 | #REF! | #REF!
나. 노무비
|  | 내선전공 | 인 | 0.24 |  |  | 273676 | 65682.2 |  |  | 273676 | 65682.2
|  | 보통인부 | 인 | 0.2 |  |  | 172068 | 34413.6 |  |  | 172068 | 34413.6
| 합 계 |  |  |  |  | 6500 |  | 100095.8 |  |  |  | 106595.8
제11호표 | 판넬기초(BASE) 신설 | 1350×600×350이상(제작) | 개소 | 1 | [9 empty] | 판넬기초(BASE) 신설 | 750×200이상×400 | 개소 | 0.33333 | #REF! | #REF!
| 가. 재료비 | [12 empty] | 폐기물/잔토처리 | 인력,외주 | 개소 | 1 | #REF! | #REF!
| 판넬기초(BASE) | 1350×600×350이상(제작) | 개소 | 1 | 650000 | 650000 |  |  |  |  | 650000 | 650000 |  | 교통신호수 | 200m 미만 | 일 | 2 | #REF! | #REF!
나. 노무비
|  | 보통인부 | 인 | 0.038 |  |  | 172068 | 6538.5 |  |  | 172068 | 6538.5
| 합 계 |  |  |  |  | 650000 |  | 6538.5 |  |  |  | 656538.5
제12호표 | IoT원격제어시스템 신설 | 절전형스마트시스템 V1.0, S/W포함 | SET | 1 | [9 empty] | 판넬기초(BASE) 신설 | 750×200이상×400 | 개소 | 0.33333 | #REF! | #REF!
| 가. 재료비 | [12 empty] | 폐기물/잔토처리 | 인력,외주 | 개소 | 1 | #REF! | #REF!
| IoT원격제어시스템 | 절전형스마트시스템 V1.0, S/W포함 | SET | 1 | 6400000 | 6400000 |  |  |  |  | 6400000 | 6400000 |  | 교통신호수 | 200m 미만 | 일 | 2 | #REF! | #REF!
나. 노무비
|  | 통신관련산업기사 | 인 | 0.847 |  |  | 304509 | 257919.1 |  |  | 304509 | 257919.1
|  | H/W시험사 | 인 | 0.672 |  |  | 393090 | 264156.4 |  |  | 393090 | 264156.4
|  | S/W시험사 | 인 | 1.841 |  |  | 446358 | 821745 |  |  | 446358 | 821745
|  | 특고압케이블전공 | 인 | 0.448 |  |  | 440616 | 197395.9 |  |  | 440616 | 197395.9
| 합 계 |  |  |  |  | 6400000 |  | 1541216.4 |  |  |  | 7941216.4
제13호표 | 도로 홈파기(컷팅) | W10×D50mm 건식컷팅 | M | 1 | [8 empty] | 단산참조
| 가. 재료비 | W10×D50mm | M | 1 | 1,138 | 1138 | [5 empty] | 1138
| 나. 노무비 |  | M | 1 |  |  | 4,455 | 4455 |  |  |  | 4455
| 다. 경 비 |  | M | 1 |  |  |  |  | 129 | 129 |  | 129
| 합 계 |  |  |  |  | 1138 |  | 4455 |  | 129 |  | 5722
공 종 |  | 규 격 | 단위 | 수량 | 세 부 내 역 | [7 empty] | 비 고 | 판넬기초(BASE) 신설 | 750×200이상×400 | 개소 | 0.33333 | #REF! | #REF!
[5 empty] | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  |  | 폐기물/잔토처리 | 인력,외주 | 개소 | 1 | #REF! | #REF!
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 |  | 교통신호수 | 200m 미만 | 일 | 2 | #REF! | #REF!
제14호표 | 도로 홈되메우기 | 록하드 도로보수재 25KG/포 | M | 1
가. 재료비
| 도로보수용아스콘 | 록하드 도로보수재 25KG/포 | 포 | 0.028 | 21000 | 588 |  |  |  |  | 21000 | 588 |  | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액
나. 노무비
|  | 포장공 | 인 | 0.0079 |  |  | 215907 | 1705.6 |  |  | 215907 | 1705.6
|  | 특별인부 | 인 | 0.0119 |  |  | 226122 | 2690.8 |  |  | 226122 | 2690.8 |  | 판넬기초(BASE) 신설 | 750×200이상×400 | 개소 | 0.33333 | #REF! | #REF!
|  | 보통인부 | 인 | 0.007 |  |  | 172068 | 1204.4 |  |  | 172068 | 1204.4 |  | 폐기물/잔토처리 | 인력,외주 | 개소 | 1 | #REF! | #REF!
| 합 계 |  |  |  |  | 588 |  | 5600.8 |  |  |  | 6188.8 |  | 교통신호수 | 200m 미만 | 일 | 2 | #REF! | #REF!
제15호표 | 공사안내표지판 | 대형 | EA | 1
| 가. 재료비 | 대형 | EA | 1 | 120,000 | 120000 | [5 empty] | 120000
| 나. 노무비 | 설치및해체 | 식 | 1 |  |  | 6,000 | 6000 |  |  |  | 6000
| 합 계 |  |  |  |  | 120000 |  | 6000 |  |  |  | 126000
제16호표 | 교통안내표지판 | 소형 | EA | 1
| 가. 재료비 | 소형 | EA | 1 | 12,000 | 12000 | [5 empty] | 12000 |  | 판넬기초(BASE) 신설 | 750×200이상×400 | 개소 | 0.33333 | #REF! | #REF!
| 나. 노무비 | 설치및해체 | 식 | 1 |  |  | 600 | 600 |  |  |  | 600 |  | 폐기물/잔토처리 | 인력,외주 | 개소 | 1 | #REF! | #REF!
| 합 계 |  |  |  |  | 12000 |  | 600 |  |  |  | 12600 |  | 교통신호수 | 200m 미만 | 일 | 2 | #REF! | #REF!
[14 empty] | 판넬기초(BASE) 신설 | 750×200이상×400 | 개소 | 0.33333 | #REF! | #REF!
[14 empty] | 폐기물/잔토처리 | 인력,외주 | 개소 | 1 | #REF! | #REF!
[14 empty] | 교통신호수 | 200m 미만 | 일 | 2 | #REF! | #REF!
[14 empty] | 판넬기초(BASE) 신설 | 750×200이상×400 | 개소 | 0.33333 | #REF! | #REF!
[14 empty] | 폐기물/잔토처리 | 인력,외주 | 개소 | 1 | #REF! | #REF!
[14 empty] | 교통신호수 | 200m 미만 | 일 | 2 | #REF! | #REF!

## 일위대가 소요공수 산출표
일위대가 소요공수 산출표
□ 사 업 명 : 동양중학교 진입로 도로열선 관급자재 구매설치
공 종 |  | 규 격 | 단위 | 산 출 기 초 | [13 empty] | 계 | 비고
제1호표 | 스노우멜팅케이블 신설 | DW40W110S | m |  | 기본 |  | m당 |  | 단위
|  | 플랜트전공 | 인 |  | 0.036 | × | 1 | ÷ | 1 |  |  |  |  | = | 0.036 | × | 0.6 | 0.0216 | 전 5-33
노무비 계
|  | 플랜트전공 | 인 |  | 0.0216 | [12 empty] | 0.0216
제2호표 | COLDLEAD KIT 신설 | 방습,절연키트 | SET |  | 기본 |  | SET당 |  | 단위
|  | 저압케이블공 | 인 |  | 0.013 | × | 1 | ÷ | 1 |  |  |  |  | = | 0.013 | × | 0.8 | 0.0104 | 전 5-13
노무비 계
|  | 저압케이블공 | 인 |  | 0.0104 | [12 empty] | 0.0104
제3호표 | 난연전력케이블(0.6/1KV) 신설 | F-CV 6㎟/1C | m |  | 기본 |  | m당 | ÷ | 단위 |  | 1심 |  | 1열
|  | 저압케이블전공 | 인 |  | 0.0046 | × | 1 | ÷ | 1 | x | 1 | x | 1 | = | 0.0046 | × | 0.8 | 0.0036 | 전 4-34
|  | 보통인부 | 인 |  | 0.0046 | × | 1 | ÷ | 1 | x | 1 | x | 1 | = | 0.0046 | × | 0.8 | 0.0036
노무비 계
|  | 저압케이블전공 | 인 |  | 0.0036 | [12 empty] | 0.0036
|  | 보통인부 | 인 |  | 0.0036 | [12 empty] | 0.0036
제4호표 | 간선용전선관 신설 | GW-28C | m |  | 기본 |  | m당 |  | 단위
|  | 배전전공 | 인 |  | 0.024 | × | 1 | ÷ | 1 |  |  |  |  | = | 0.024 | × | 0.8 | 0.0192 | 전 4-29
|  | 보통인부 | 인 |  | 0.048 | × | 1 | ÷ | 1 |  |  |  |  | = | 0.048 | × | 0.8 | 0.0384
노무비 계
|  | 배전전공 | 인 |  | 0.0192 | [12 empty] | 0.0192
|  | 보통인부 | 인 |  | 0.0384 | [12 empty] | 0.0384
제5호표 | 파상형경질폴리에틸렌전선관 신설 | ELP 80 | m |  | 기본 |  | m당 |  | 단위
|  | 배전전공 | 인 |  | 0.0097 | × | 1 | ÷ | 1 |  |  |  |  | = | 0.0097 | × | 1 | 0.0097 | 전 4-31
|  | 보통인부 | 인 |  | 0.0237 | × | 1 | ÷ | 1 |  |  |  |  | = | 0.0237 | × | 1 | 0.0237
노무비 계
|  | 배전전공 | 인 |  | 0.0097 | [12 empty] | 0.0097
|  | 보통인부 | 인 |  | 0.0237 | [12 empty] | 0.0237
제6호표 | 노면자동센서KIT 신설 | EP-SMC300S 매립형 | SET |  | 기본 |  | SET당 |  | 단위
|  | 통신케이블공 | 인 |  | 1.25 | × | 1 | ÷ | 1 |  |  |  |  | = | 1.25 | × | 0.7 | 0.875 | 통 8-6-2
|  | 통신설비공 | 인 |  | 1.25 | × | 1 | ÷ | 1 |  |  |  |  | = | 1.25 | × | 0.7 | 0.875
|  | 보통인부 | 인 |  | 1.25 | × | 1 | ÷ | 1 |  |  |  |  | = | 1.25 | × | 0.7 | 0.875
노무비 계
|  | 통신케이블공 | 인 |  | 0.875 | [12 empty] | 0.875
|  | 통신설비공 | 인 |  | 0.875 | [12 empty] | 0.875
|  | 보통인부 | 인 |  | 0.875 | [12 empty] | 0.875
공 종 |  | 규 격 | 단위 | 산 출 기 초 | [13 empty] | 계 | 비고
제7호표 | 대기자동센서KIT 신설 | NTC-10K 매립형 | SET |  | 기본 |  | SET당 |  | 단위
|  | 통신케이블공 | 인 |  | 1.25 | × | 1 | ÷ | 1 |  |  |  |  | = | 1.25 | × | 0.7 | 0.875 | 통 8-6-2
|  | 통신설비공 | 인 |  | 1.25 | × | 1 | ÷ | 1 |  |  |  |  | = | 1.25 | × | 0.7 | 0.875
|  | 보통인부 | 인 |  | 1.25 | × | 1 | ÷ | 1 |  |  |  |  | = | 1.25 | × | 0.7 | 0.875
노무비 계
|  | 통신케이블공 | 인 |  | 0.875 | [12 empty] | 0.875
|  | 통신설비공 | 인 |  | 0.875 | [12 empty] | 0.875
|  | 보통인부 | 인 |  | 0.875 | [12 empty] | 0.875
제8호표 | 무인자동제어반 SMP-1 신설 | 380V 15.60KW SUS304 옥외자립 | 대 |  | 기본 |  | 1대당
|  | 계장공 | 인 |  | 4.2 | × | 1 | [6 empty] | = | 4.2 | × | 0.8 | 3.36 | 전 6-1
|  | 보통인부 | 인 |  | 2.8 | × | 1 | [6 empty] | = | 2.8 | × | 0.8 | 2.24
노무비 계
|  | 계장공 | 인 |  | 3.36 | [12 empty] | 3.36
|  | 보통인부 | 인 |  | 2.24 | [12 empty] | 2.24
제9호표 | 무인자동제어반 SMP-2 신설 | 380V 12.92KW SUS304 옥외자립 | 대 |  | 기본 |  | 1대당
|  | 계장공 | 인 |  | 4.2 | × | 1 | [6 empty] | = | 4.2 | × | 0.8 | 3.36 | 전 6-1
|  | 보통인부 | 인 |  | 2.8 | × | 1 | [6 empty] | = | 2.8 | × | 0.8 | 2.24
노무비 계
|  | 계장공 | 인 |  | 3.36 | [12 empty] | 3.36
|  | 보통인부 | 인 |  | 2.24 | [12 empty] | 2.24
제10호표 | 접지동봉 신설 | 14￠×1000L | EA |  | 기본 |  | SET당 |  | 단위
|  | 내선전공 | 인 |  | 0.24 | × | 1 | ÷ | 1 |  |  |  |  | = | 0.24 | × | 1 | 0.24 | 전 3-38
|  | 보통인부 | 인 |  | 0.2 | × | 1 | ÷ | 1 |  |  |  |  | = | 0.2 | × | 1 | 0.2
노무비 계
|  | 내선전공 | 인 |  | 0.24 | [12 empty] | 0.24
|  | 보통인부 | 인 |  | 0.2 | [12 empty] | 0.2
제11호표 | 판넬기초(BASE) 신설 | 1350×600×350이상(제작) | 개소 |  | 기본 |  | 1개소 |  | 단위
|  | 콘크리트공 | 인 |  | 0.0361 | × | 1 | ÷ | 1 |  |  |  |  | = | 0.0361 | × | 1 | 0.0361 | 공통 6-1-2
|  | 보통인부 | 인 |  | 0.038 | × | 1 | ÷ | 1 |  |  |  |  | = | 0.038 | × | 1 | 0.038 | 공통 6-1-2
노무비 계
|  | 콘크리트공 | 인 |  | 0.0361 | [12 empty] | 0.0361
|  | 보통인부 | 인 |  | 0.038 | [12 empty] | 0.038
공 종 |  | 규 격 | 단위 | 산 출 기 초 | [13 empty] | 계 | 비고
제12호표 | IoT원격제어시스템 신설 | 절전형스마트시스템 V1.0, S/W포함 | SET |  | 기본 |  | SET당 |  | 단위
|  | 통신관련산업기사 | 인 |  | 1.21 | × | 1 | ÷ | 1 |  |  |  |  | = | 1.21 | × | 0.7 | 0.847 | 통 8-4-5
|  | H/W시험사 | 인 |  | 0.96 | × | 1 | ÷ | 1 |  |  |  |  | = | 0.96 | × | 0.7 | 0.672
|  | S/W시험사 | 인 |  | 2.63 | × | 1 | ÷ | 1 |  |  |  |  | = | 2.63 | × | 0.7 | 1.841
|  | 특고압케이블전공 | 인 |  | 0.64 | × | 1 | ÷ | 1 |  |  |  |  | = | 0.64 | × | 0.7 | 0.448
노무비 계
|  | 통신관련산업기사 | 인 |  | 0.847 | [12 empty] | 0.847
|  | H/W시험사 | 인 |  | 0.672 | [12 empty] | 0.672
|  | S/W시험사 | 인 |  | 1.841 | [12 empty] | 1.841
|  | 특고압케이블전공 | 인 |  | 0.448 | [12 empty] | 0.448
제13호표 | 도로 홈파기 | W10×D50mm 건식컷팅 | M |  | 기본 |  | m당 |  | 단위
|  | 특별인부 | 인 |  | 0.005 | × | 1 | ÷ | 1 |  |  |  |  | = | 0.005 | × | 1 | 0.005 | 단산참조
|  | 보통인부 | 인 |  | 0.005 | x | 1 | ÷ | 1 |  |  |  |  | = | 0.005 | × | 1 | 0.005 | 단산참조
노무비 계
|  | 특별인부 | 인 |  | 0.005 | [12 empty] | 0.005
|  | 보통인부 | 인 |  | 0.005 | [12 empty] | 0.005
제14호표 | 도로 홈되메우기 | 록하드 도로보수재 25KG/포 | M |  | 기본 |  | m당 |  | 단위
|  | 포장공 | 인 |  | 0.0088 | × | 1 | ÷ | 1 |  |  |  |  | = | 0.0088 | × | 0.9 | 0.0079 | 공임-1
|  | 특별인부 | 인 |  | 0.0133 | x | 1 | ÷ | 1 |  |  |  |  | = | 0.0133 | × | 0.9 | 0.0119 | 공임-1
|  | 보통인부 | 인 |  | 0.0088 | x | 1 | ÷ | 1 |  |  |  |  | = | 0.0088 | × | 0.8 | 0.007 | 공임-1
노무비 계
|  | 포장공 | 인 |  | 0.0079 | [12 empty] | 0.0079
|  | 특별인부 | 인 |  | 0.0119 | [12 empty] | 0.0119
|  | 보통인부 | 인 |  | 0.007 | [12 empty] | 0.007
제15호표 | 공사안내표지판 | 대형 |  |  | 기본 |  | 식
|  | 설치 및 해체 | 식 |  | 1 | × | 1 | [6 empty] | = | 1 | × | 1 | 1 | 단산참조
노무비 계
|  | 설치 및 해체 | 식 |  | 1 | [12 empty] | 1
제16호 | 교통안내표지판 | 소형 |  |  | 기본 |  | 식
|  | 설치 및 해체 | 식 |  | 1 | × | 1 | [6 empty] | = | 1 | × | 1 | 1 | 단산참조
노무비 계
|  | 설치 및 해체 | 식 |  | 1 | [12 empty] | 1

## 단가비교표
단 가 비 교 표
□ 사 업 명 : 동양중학교 진입로 도로열선 관급자재 구매설치
NO | 품 명 | 규 격 | 단위 | 가격정보 |  | 물가자료 |  | 물가정보 |  | 거래가격 |  | 견적단가 |  | 적용단가 | 비 고
|  |  |  | 단 가 | PAGE | 단 가 | PAGE | 단 가 | PAGE | 단 가 | PAGE | 단 가 | PAGE
1 | 스노우멜팅케이블 | DW40W110S | M |  |  | 22000 | 1086 | 30000 | 1182 |  |  | 14100 | 에너피아 | 14100
2 | COLDLEAD KIT | 방습,절연키트 | SET |  |  | 200000 | 1087 | 150000 | 1182 |  |  | 65000 | 에너피아 | 65000
3 | 난연전력케이블(0.6/1KV) | F-CV 6㎟/1C | M | 1239 | 2026.01 | 1485 | 1075 | 1344 | 1168 |  |  |  |  | 1239
4 | 간선용전선관 | GW-28 | M |  |  | 1000 | 1101 | 1265 | 1204 |  |  |  |  | 1000
5 | 파상형경질폴리에틸렌전선관 | ELP 80 | M |  |  | 1450 | 1106 | [6 empty] | 1450
6 | 노면자동센서KIT | EP-SMC300S 매립형 | SET |  |  | 1600000 | 1086 | 1500000 | 1182 |  |  | 1200000 | 에너피아 | 1200000
7 | 대기자동센서KIT | NTC-10K 매립형 | SET |  |  |  |  | 2000000 | 1182 |  |  | 1300000 | 에너피아 | 1300000
8 | 무인자동제어반 SMP-1 | 380V 15.6KW SUS304 옥외자립 | 대 | [8 empty] | 2400000 | 에너피아 | 2400000
9 | 무인자동제어반 SMP-2 | 380V 12.92KW SUS304 옥외자립 | 대 | [8 empty] | 2200000 | 에너피아 | 2200000
11 | 접지동봉 | Φ14×1000L | EA |  |  | 8800 | 1200 | 6500 | 1270 |  |  |  |  | 6500
12 | 판넬기초(BASE) | 1350×600×350이상(제작) | 개소 | [8 empty] | 650000 | 에너피아 | 650000
13 | IoT원격제어시스템 | 절전형스마트시스템 V1.0, S/W포함 | SET | [8 empty] | 6400000 | 에너피아 | 6400000
14 | 휘발유 |  | ℓ | 2008 | 2026.04 | [8 empty] | 1625 | 석유공사
15 | 블레이드 | 14"×3.2mm | EA |  |  | 196000 | 1414 | 169800 | 1080 |  |  |  |  | 169800
16 | 물(상수도) |  | ℓ |  |  | 1.27 | 하328(26.1) | 1.27 | 부536(26.1) |  |  |  |  | 1.27 | 일반용
17 | 경 유 |  | ℓ | 2002 | 2026.04 | [8 empty] | 1539 | 석유공사
18 | 도로보수용아스콘 | 록하드 도로보수재 25KG/포 | 포 |  |  |  |  | 21000 | 185 |  |  |  |  | 21000
19 | 공사안내표지판 | 대형 | 포 | [8 empty] | 120000 | 공통 | 120000 | 단산
20 | 교통안내표지판 | 소형 | 포 | [8 empty] | 12000 | 공통 | 12000 | 단산

## 단가산출총괄표_공통 (hidden)
No. EP260428-001
No | 품 명 | 규 격 | 단위 | 합 계 | 노무비 | 재료비 | 경 비 | 비 고 | 당초합계 | 당초노무비 | 당초재료비 | 당초경비
1 | 아스팔트 포장절단 |  | M | 5722 | 4,455 | 1,138 | 129 |  | 2247 | 1480 | 706 | 61
2 | 공사안내표지판 | 대형 | EA | 126000 | 6,000 | 120,000 | 0 | (경비) | 126000 | 6000 | 120000
3 | 교통안내표지판 | 소형 | EA | 12600 | 600 | 12,000 | 0 | (경비) | 12600 | 600 | 12000

## 단가산출_공통 (hidden)
No. EP260428-001
산 출 근 거 | 합 계 | 노무비 | 재료비 | 경 비 | [71 empty] | 합 계 | 노무비 | 재료비 | 경 비
1.아스팔트 포장절단[M] | [75 empty] | 5722 | 4,455 | 1,138 | 129
|  | ※ |  |  | 일당 |  |  |  |  | 시공량 | [6 empty] | : |  | Qd |  |  | = |  | 160. |  |  | m | / | 일
[5 empty] | 시간당 | [6 empty] | 시공량 | [6 empty] | : |  | Q |  | = |  | Qd |  |  | / |  | 8. | hr |  |  | = |  | 160. |  |  |  | / |  | 8. |  | = |  | 20. | [6 empty] | m | / | hr
|  | 1. |  |  | 아스팔트 | [8 empty] | 절단
|  |  | 가 |  | . |  | 인건비
[5 empty] | 특별인부 | [10 empty] | : |  | 226,122 | [9 empty] | × |  | 1. |  |  | 인 |  |  | ÷ |  |  | Qd |  |  | = |  | 226,122. | [7 empty] | × |  | 1. |  | ÷ |  |  | 160. |  |  | = | 1,413.2
[5 empty] | 보통인부 | [10 empty] | : |  | 172,068 | [9 empty] | × |  | 1. |  |  | 인 |  |  | ÷ |  |  | Qd |  |  | = |  | 172,068. | [7 empty] | × |  | 1. |  | ÷ |  |  | 160. |  |  | = | 1,075.4
[5 empty] | 인부소계 | [8 empty] | : |  | 2,488.6 | [60 empty] | 2,488.6
|  |  | 나 |  | . |  | 커터 | [6 empty] | (320~400mm)
[5 empty] | 노무비 | [6 empty] | : |  | 36,248 | [8 empty] | ÷ |  |  | 20. | [6 empty] | = |  | 1,812.4
[5 empty] | 재료비 | [6 empty] | : |  |  | 10,920 | [8 empty] | ÷ |  |  | 20. | [6 empty] | = |  | 546.
[5 empty] | 경 |  |  |  | 비 |  |  | : |  |  | 1,876 | [7 empty] | ÷ |  |  | 20. | [6 empty] | = |  |  | 93.8
[5 empty] | 소 |  |  |  | 계 |  |  | : | [18 empty] | 2,452.2 | [44 empty] | 2452.2 | 1,812.4 | 546.0 | 93.8
|  |  | 다 |  | . |  | 동력분무기 | [12 empty] | (4.85kw)
[5 empty] | 노무비 | [6 empty] | : | [5 empty] | 0 |  |  |  | ÷ |  |  | 20. | [6 empty] | × |  | 0.5 |  |  | 대 |  |  | = |  |  |  | 0.
[5 empty] | 재료비 | [6 empty] | : |  | 2,535 | [7 empty] | ÷ |  |  | 20. | [6 empty] | × |  | 0.5 |  |  | 대 |  |  | = |  | 63.3
[5 empty] | 경 |  |  |  | 비 |  |  | : |  |  |  | 244 | [5 empty] | ÷ |  |  | 20. | [6 empty] | × |  | 0.5 |  |  | 대 |  |  | = |  |  | 6.1
[5 empty] | 소 |  |  |  | 계 |  |  | : | [25 empty] | 69.4 | [37 empty] | 69.4 |  | 63.3 | 6.1
|  |  | 라 |  | . |  | 소모재료
[5 empty] | 블레이드 | [9 empty] | (14"×3.2mm) | [14 empty] | 169,800. | [9 empty] | × |  |  | 0.27 |  |  |  | EA |  |  | ÷ |  |  | 100. |  |  | m |  | = |  | 458.4 | [15 empty] | 458.4 |  | 458.4
[5 empty] | 물(상수도) | [12 empty] | 1.27 | [6 empty] | × |  |  | 2,000. |  |  |  | ℓ |  |  | ÷ |  |  | 100. |  |  | m |  | = |  | 25.4 | [30 empty] | 25.4 |  | 25.4
|  |  | 마 |  | . |  | 소 |  |  | 계
[6 empty] | 노무비 | [6 empty] | : |  | 2,488.6 | [5 empty] | + |  | 1,812.4 | [5 empty] | = |  |  | 4,301.
[6 empty] | 재료비 | [6 empty] | : |  | 546. | [5 empty] | + |  | 63.3 |  |  |  |  | + |  | 458.4 | [5 empty] | + |  | 25.4 |  |  |  |  | = |  |  | 1,093.1
[6 empty] | 경 |  |  |  | 비 |  |  | : |  | 93.8 |  |  | + |  | 6.1 |  |  |  | = |  |  | 99.9
[8 empty] | 계 |  |  |  |  | : |  |  | 5,494. | [59 empty] | 5494 | 4,301.0 | 1,093.1 | 99.9
|  | 2. |  |  | 물운반 | [5 empty] | ( | 20 |  | ℓ소요 | [5 empty] | ) |  | : |  | 물탱크 | [8 empty] | (5500ℓ)
[5 empty] | L |  | = |  | 1. |  |  | km | [6 empty] | V |  | = |  | 20. |  | km |  | / | hr | [7 empty] | E |  | = |  | 0.9
[5 empty] | t1 |  |  | = |  | 5. | 분 |  | ( | 준비 |  |  |  | ) |  |  |  |  | t3 |  |  | = |  | 10. |  | 분 |  | ( | 흡입 |  |  |  | )
[5 empty] | t4 |  |  | = |  | 5. | 분 |  | ( | 대기 |  |  |  | ) |  |  |  |  | t5 |  |  | = |  | 20. |  | 분 |  | ( | 살수 |  |  |  | )
[5 empty] | t2 |  |  | = |  | ( | L |  | / |  | V | ) | × |  | 2. | × |  | 60. |  |  | = |  | ( | 1. |  | / |  | 20. |  | ) | × |  | 2. | × |  | 60. |  |  | = |  | 6. |  |  |  | 분 |  |  | ( | 운반 |  |  |  | )
[5 empty] | Cm |  |  | = |  | t1 |  |  | + |  | t2 |  |  | + |  | t3 |  |  | + |  | t4 |  |  | + |  | t5 |  |  | = |  | 5. |  | + |  | 6. |  | + |  | 10. |  |  | + |  | 5. |  | + |  | 20. |  |  | = |  | 46.
[5 empty] | To |  |  | = |  | ( | Cm |  | - | t3 |  | ) |  | / |  | Cm |  |  | = |  | ( | 46. |  | - | 10. |  | ) |  | / |  | 46. |  |  | = |  | 0.78
[10 empty] | 60. |  |  | × |  |  | 5,500. | [5 empty] | × |  |  | E | [7 empty] | 60. |  |  | × |  |  | 5,500. | [5 empty] | × |  |  | 0.9
[5 empty] | Q |  | = |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  |  | = |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  |  | = |  | 6,456.52 | [8 empty] | ℓ |  | / | hr
[15 empty] | Cm | [25 empty] | 46.
[5 empty] | 노무비 | [6 empty] | : |  | 49,778 | [8 empty] | ÷ |  |  | 6,456.52 | [10 empty] | × |  | 20. |  | ℓ |  | = |  | 154.1
[5 empty] | 재료비 | [6 empty] | : |  | 18,606 | [8 empty] | ÷ |  |  | 6,456.52 | [10 empty] | × |  | 20. |  | ℓ |  | × |  | To |  |  | = |  | 18,606. | [6 empty] | ÷ |  |  | 6,456.52 | [6 empty] | × | 20. |  | × |  | 0.78 |  | = | 44.9
[5 empty] | 경 |  |  |  | 비 |  |  | : |  |  | 9,470 | [7 empty] | ÷ |  |  | 6,456.52 | [10 empty] | × |  | 20. |  | ℓ |  |  | = |  | 29.3
[5 empty] | 소 |  |  |  | 계 |  |  | : | [28 empty] | 228.3 | [34 empty] | 228.3 | 154.1 | 44.9 | 29.3
|  | 3. |  |  | 합 |  |  |  | 계
[6 empty] | 노무비 | [6 empty] | : |  | 4,301. | [7 empty] | + |  | 154.1 | [5 empty] | = |  |  | 4,455
[6 empty] | 재료비 | [6 empty] | : |  | 1,093.1 | [5 empty] | + |  | 44.9 |  |  |  |  | = |  |  | 1,138
[6 empty] | 경 |  |  |  | 비 |  |  | : |  | 99.9 |  |  |  |  | + |  | 29.3 |  |  |  |  | = |  |  | 129
[8 empty] | 계 |  |  |  |  | : |  |  | 5,722 | [59 empty] | 5722 | 4,455 | 1,138 | 129
2.공사안내표지판(대형) [EA] | [75 empty] | 126000 | 6,000 | 120,000 | 0
|  | 1. |  |  | 자재대 | [6 empty] | :
[5 empty] | 공사안내간판 | [14 empty] | (900*1800) | [12 empty] | 120,000. | [9 empty] | × |  | 1. |  |  | EA |  |  | = |  | A |  |  | 120,000. | [19 empty] | 120000 |  | 120,000.
|  | 2. |  |  | 설치 |  |  |  |  | 및 |  |  | 해체
[5 empty] | 재료비의 | [12 empty] | 120,000. | [8 empty] | × |  |  | 5. | % |  | = |  | 6,000. | [40 empty] | 6000 | 6,000.
|  | 3. |  |  | 합 |  |  |  | 계
[6 empty] | 노무비 | [6 empty] | : |  | 6,000
[6 empty] | 재료비 | [6 empty] | : |  | 120,000
[6 empty] | 경 |  |  |  | 비 |  |  | :
[8 empty] | 계 |  |  |  |  | : |  |  | 126,000 | [59 empty] | 126000 | 6,000 | 120,000
3.교통안내표지판(소형) [EA] | [75 empty] | 12600 | 600 | 12,000 | 0
|  | ※ |  |  | 토목품셈 | [8 empty] | : |  | 2 | - | 2 | - | 3 |  | 가설시설물 | [10 empty] | 손율 |  |  |  |  | 준용
[5 empty] | ◎ |  |  | 3 | 개월 |  |  |  |  | 손율 |  |  |  |  | : |  | S |  | = |  | 12. |  |  | / |  | 100. |  |  |  | = |  | 0.12
|  | 1. |  |  | 자재대 | [6 empty] | :
[5 empty] | 공사안내간판 | [14 empty] | (60*90) | [9 empty] | 100,000. | [9 empty] | × |  | 1. |  |  | m |  | × |  | S |  | = |  | 100,000. | [7 empty] | × | 1. | × |  | 0.12 |  |  |  | = |  | A |  | 12,000. |  |  | 12000 |  | 12,000.
|  | 2. |  |  | 설치 |  |  |  |  | 및 |  |  | 해체
[5 empty] | 재료비의 | [12 empty] | 12,000. | [7 empty] | × |  |  | 5. | % |  | = |  | 600. | [41 empty] | 600 | 600.
|  | 3. |  |  | 합 |  |  |  | 계
[6 empty] | 노무비 | [6 empty] | : |  | 600
[6 empty] | 재료비 | [6 empty] | : |  | 12,000
[6 empty] | 경 |  |  |  | 비 |  |  | :
[8 empty] | 계 |  |  |  |  | : |  |  | 12,600 | [59 empty] | 12600 | 600 | 12,000

## 기계경비총괄표_공통 (hidden)
No. EP260428-001
No | 품 명 | 규 격 | 단위 | 합 계 | 노무비 | 재료비 | 경 비 | 당초합계 | 당초노무비 | 당초재료비 | 당초경비
1 | 커 터 | 320~400mm | hr | 49044 | 36248 | 10920 | 1876 | 46893 | 34803 | 10214 | 1876
2 | 동력분무기 | 4.85kw | hr | 2779 | 0 | 2535 | 244 | 2615 |  | 2371 | 244
3 | 물탱크 | 5500ℓ | hr | 77854 | 49778 | 18606 | 9470 | 74810 | 48741 | 16599 | 9470

## 기계경비_공통 (hidden)
No. EP260428-001
명 칭 | 규 격 | 산 출 근 거 | [8 empty] | 합 계 | 노무비 | 재료비 | 경 비 | 비 고
1. 커 터 | 320~400mm | [9 empty] | 49044 | 36248 | 10920 | 1876
손 료 |  | 2954000 |  |  | ￦× |  | 6354 |  | × | 10(-7) | 1876.9 |  |  | 1876.9 | '24年 개정
주연료 | 휘발유 | 5.6 |  | ℓ | × | 1625 |  |  |  |  | 9100 |  | 9100
잡 품 | 주연료의 | 20 |  | % | × | 9100 |  |  |  |  | 1820 |  | 1820
일반기계운전사 |  | 1 | 인 | × | 173995 |  |  | × | 1/8*16/12*25/20 |  | 36248 | 36248
2. 동력분무기 | 4.85kw | [9 empty] | 2779 | 0 | 2535 | 244
손 료 |  | 875000 |  |  | ￦× |  | 2799 |  | × | 10(-7) | 244.9 |  |  | 244.9 | '24年 개정
주연료 | 휘발유 | 1.3 |  | ℓ | × | 1625 |  |  |  |  | 2112.5 |  | 2112.5
잡 품 | 주연료의 | 20 |  | % | × | 2112.5 |  |  |  |  | 422.5 |  | 422.5
3. 물탱크 | 5500ℓ | [9 empty] | 77854 | 49778 | 18606 | 9470
손 료 |  | 44820000 |  |  | ￦× |  | 2113 |  | × | 10(-7) | 9470.4 |  |  | 9470.4 | '24年 개정
주연료 | 경유 | 9.3 |  | ℓ | × | 1539 |  |  |  |  | 14312.7 |  | 14312.7
잡 품 | 주연료의 | 30 |  | % | × | 14312.7 |  |  |  |  | 4293.8 |  | 4293.8
화물차운전사 |  | 1 | 인 | × | 238936 |  |  | × | 1/8*16/12*25/20 |  | 49778 | 49778

## 기계경비적용기준_공통 (hidden)
No. EP260428-001
| 환 율 (/￦) |  |  | 기본재료비
| 화 폐 | 환 율 | 비 고 | No | 품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가
| 달러($) | 1474.8 | 2026.04 | 16 | 휘 발 유 |  | ℓ | 1625
| 엔(100￥) | 924.25 |  | 19 | 경 유 |  | ℓ | 1539
| 유로(E) | 1727.16
마르크(M)
| 파운드(L) | 1993.99
| 노임계수 |  |  | 계산결과값 자리수
| No | 노임계수 | 계산값
| 1 | 1/8*16/12*25/20 | 0.20833
| 2 | 1/8*16/12*25/20*24/15 | 0.33333 | 경 비 소수 1 미만 절하
| 3 | 1/8*16/12*25/20*12/10 | 0.25
| 4 | 1/8*16/12*25/20*14/12 | 0.24306 | 재료비 소수 1 미만 절하
| 5 | 1/8*16/12*25/20*24/5 | 1
노무비 소수 1 미만 절하

## 수량산출서
수 량 산 출 서
□ 사 업 명 : 동양중학교 진입로 도로열선 관급자재 구매설치
공 종 | 규 격 | 산 출 내 역 | 단 위 | 수 량 | 비 고
A 상단부(차로)
1 스노우멜팅케이블 신설
스노우멜팅케이블 | DW40W110S | 130 + 130 + 130 | M | 390
COLDLEAD KIT | 방습,절연키트 | 3 | SET | 3
2 전력케이블 결선용 간선 신설
난연전력케이블(0.6/1KV) | F-CV 6㎟/1C | 3 × 2 × 20 | M | 120
간선용전선관 | GW-28C | 120 ÷ 8 | M | 15
파상형경질폴리에틸렌전선관 | ELP 80 | 20 × 1 | M | 20
3 무인자동제어반 및 IoT원격제어시스템 신설
노면자동센서KIT | EP-SMC300S 매립형 | 1개소 × 1 | SET | 1
대기자동센서KIT | NTC-10K 매립형 | 1개소 × 1 | SET | 1
무인자동제어반 SMP-1 | 380V 15.60KW SUS304 옥외자립 | 1개소 × 1 | 대 | 1
접지동봉 | 14￠×1000L | 1개소 × 1 | EA | 1
판넬기초(BASE) | 1350×600×350이상(제작) | 1개소 × 1 | EA | 1
IoT원격제어시스템 | 절전형스마트시스템 V1.0, S/W포함 | 1개소 × 1 | SET | 1
4 도로 홈파기(컷팅) 및 되메우기
도로보수용아스콘 | 록하드 도로보수재 25KG/포 | (0.7kg/m × 390m ÷ 25kg) | 포 | 10.92
5 교통통제 및 안전관리
공사안내표지판 | 대형 | 1개소 × 1 | EA | 1
교통안내표지판 | 소형 | 1개소 × 1 | EA | 1
B 하단부(차로+보행로)
1 스노우멜팅케이블 신설
스노우멜팅케이블 | DW40W110S | 133 + 114 +76 | M | 323
COLDLEAD KIT | 방습,절연키트 | 3 | SET | 3
2 전력케이블 결선용 간선 신설
난연전력케이블(0.6/1KV) | F-CV 6㎟/1C | 3 × 2 × 20 | M | 120
간선용전선관 | GW-28C | 200 ÷ 8 | M | 25
파상형경질폴리에틸렌전선관 | ELP 80 | 20 × 1 | M | 20
3 무인자동제어반 및 IoT원격제어시스템 신설
노면자동센서KIT | EP-SMC300S 매립형 | 1개소 × 1 | SET | 1
대기자동센서KIT | NTC-10K 매립형 | 1개소 × 1 | SET | 1
무인자동제어반 SMP-2 | 380V 12.92KW SUS304 옥외자립 | 1개소 × 1 | 대 | 1
접지동봉 | 14￠×1000L | 1개소 × 1 | EA | 1
판넬기초(BASE) | 1350×600×350이상(제작) | 1개소 × 1 | EA | 1
IoT원격제어시스템 | 절전형스마트시스템 V1.0, S/W포함 | 1개소 × 1 | SET | 1
4 도로 홈파기(컷팅) 및 되메우기
도로보수용아스콘 | 록하드 도로보수재 25KG/포 | (0.7kg/m × 323m ÷ 25kg) | 포 | 9.044

## 노임단가 (hidden)
노임단가
□ 사 업 명 : 동양중학교 진입로 도로열선 관급자재 구매설치
NO | 비 목 | 규 격 | 단위 | 적 용 단 가 | 비 고
1 | 내선전공 |  | 인 | 273676 | 2026년(상)
2 | 보통인부 |  | 인 | 172068 | 2026년(상)
3 | 배전전공 |  | 인 | 414968 | 2026년(상)
4 | 저압케이블전공 |  | 인 | 304156 | 2026년(상)
5 | 통신설비공 |  | 인 | 315528 | 2026년(상)
6 | 계 장 공 |  | 인 | 319449 | 2026년(상)
7 | 특별인부 |  | 인 | 226122 | 2026년(상)
8 | 일반기계운전사 |  | 인 | 173995 | 2026년(상)
9 | 화물차운전사 |  | 인 | 238936 | 2026년(상)
10 | 작업반장 |  | 인 | 215907 | 2026년(상)
11 | 플랜트전공 |  | 인 | 264269 | 2026년(상)
12 | 통신케이블공 |  | 인 | 436224 | 2026년(상)
13 | 통신관련산업기사 |  | 인 | 304509 | 2026년(상)
14 | 통신내선공 |  | 인 | 284880 | 2026년(상)
15 | S/W시험사 |  | 인 | 446358 | 2026년(상)
16 | H/W시험사 |  | 인 | 393090 | 2026년(상)
17 | 특고압케이블전공 |  | 인 | 440616 | 2026년(상)
18 | 콘크리트공 |  | 인 | 273540 | 2026년(상)
19 | 포장공 |  | 인 | 273308 | 2026년(상)