㈜휴메딕스 공고 제2026 - 02호

바이오원부자재 공급 안정화 지원사업

글러브 리크테스터 구매 재공고

1. 입찰에 부치는 사항

가. 공 고 명 : 글러브 리크테스터 (Glove Leak Tester) 구입

나. 계약기간 : 계약체결일로부터 ~ 2026년 11월 30일

다. 공고기간 : 2026년 7월 24일 ~ 2026년 8월 4일 (총 11일)

라. 공고내용

1) 납품위치 : 충북 제천시 바이오밸리 2로 17

2) 물품내용 : 글러브 리크테스터 (Glove Leak Tester)

마. 입찰 및 계약방법 : 전자입찰, 일반(총액)규격가격동시

바. 예산금액 : 금 27,500,000원(금이천칠백오십만원)범위 내(부가가치세 포함)

※ 관련 문의사항은 입찰전 반드시 담당자 070-7492-8865에 확인 바랍니다.

2. 입찰참가자격

○ 다음 각 호의 자격을 모두 갖춘 자이어야 함.

가. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조(경쟁입찰의 참가자격)

및 동법 시행규칙 제14조(입찰참가자격요건의 증명)의 규정에 의한 입찰 참가 자

격을 갖춘 자

나. 다음 각 호의 자격을 모두 갖춘 장비어야 합니다.

- 무선 및 컬러 터치 디스플레이 제공

- GMP 및 Data Integrity 요구사항 대응 가능

- IQ/OQ 및 Validation 문서 지원, 유지보수 지원

- 자동 Pulsing 기능 제공

- 진공펌프, 제균필터 내부장착 필요

- 시험결과,사용자정보 설정변경 이력을 Audit Trail 형태로 저장 필요

- 별도의 제어용 PC 없이 독립적 시험 수행 필요.

- 글러브 무결성 시험 5분 이내 완료 필요

다. 하도급 및 공동계약 원칙적으로 불허합니다.

3. 입찰 등록 마감 및 규격제안서 제출

가. 일   정

입찰서류 및 제안서 마감 : 2026.08.04. 14:00

나. 제출방법 : 국가종합전자조달시스템(나라장터 e-발주시스템)에 명시된 내용 참조

※ 제안서 제출 마감일시에 임박하여 제안서를 제출할 경우 시스템 부하등으로 제안서 제출이 원활하지 않을 수 있으니, 가급적 마감일 전일까지 제안서를 제출하시기 바랍니다.

※ 나라장터(e-발주시스템)를 통해 제출된 제안서를 기준으로 제출 여부를 판단하며 나라장터(e-발주시스템)를 통해 제출하지 않은 경우에는 무효입찰에 해당합니다.

라. 제출서류

- 제안서 1부.

- 기타서류 각 1부

※ 제안서(증빙서류 포함)는 다음과 같이 파일명을 지정하여 주시고, PDF 파일형식으로 제출하여야 합니다.(제출서류에 대한 자세한 사항은 반드시 제안요청서 참조)

※ 제안서는 “조달업체 매뉴얼”을 참고하여 제안서를 온라인으로 제출하여 주시기 바라며, 이에 대한 자세한 사항은 조달청 e-발주시스템 유지·운영팀(042-724-6414, 6118, 6134)으로 문의하시기 바랍니다.

- 매뉴얼 : e-발주시스템(http://rfp.g2b.go.kr) → 메인화면 → “조달업체 매뉴얼”

※ 제안서 제출은 가격입찰서 제출 후 하시기 바라며, 제출 후 반드시 나라장터에서 다운로드하여, 최종적으로 제출한 파일의 정상여부를 확인하시기 바랍니다.

※ 입찰참가자는 반드시 제안서의 정상송신 및 수신여부를 확인하여야 하며, 미확인으로 인하여 발생되는 모든 책임은 입찰참가자에게 있습니다.

※ 나라장터를 통해 제출된 제안서를 기준으로 제출 여부를 판단함으로 제안서(전자파일)가 마감일시까지 나라장터 서버에 수신되지 않을 경우와 첨부 파일의 하자인 경우 제출하지 아니한 것으로 간주하며, 제안서 미제출시 입찰 무효처리 됩니다. 단, 평가참고자료(제안요약서 등) 미제출시 제안서와 제안서에 포함된 서류로만 평가합니다.

※ 나라장터를 통해 제출하는 제안서류 일체(증빙자료 포함)는 PDF 파일 형식으로 제출하여야 하며, 총 용량은 300MB를 초과할 수 없습니다.

※ 제안서 제출확인 방법

① 나라장터를 통한 제안서 제출확인 방법
 공고상세 “제안서 제출/결과확인” 버튼으로 제안서 제출여부 확인

② e-발주시스템을 통해 제안서를 제출한 경우
 e-발주시스템 “제안 > 제안내역확인” 메뉴에서 제출여부 확인

- 4. 제안서 평가

- 가. 일       시 : 수요기간 별도 공지

- ※별도의 공지 없이 서면 평가 진행 할 수 있음.

나. 제안서 평가 : 제안서 평가는 제출된 제안서를 대상으로 실시함

5. 낙찰자 결정방법

가. 제안서(규격 또는 기술)평가 적격자 중 예정가격 이하 최저가 입찰자

나. 예정가격 결정은 예비가격 기초금액 기준 ±2%범위 내에서 복수예비가격 15개를 작성하여 이중 4개를 추첨한 후 산술평균한 금액을 예정가격으로 결정합니다.

※ 예정가격 이하로 입찰한 자가 없을 때에는 입찰참여자를 대상으로 다시 가격 입찰이 가능하니 국가종합전자조달시스템(http://www.g2b.go.kr)에서 확인 후 공고된 일정에 따라 재입찰하시기 바랍니다.

다. 개찰결과 2인 이상이 동일가격으로 응찰한 경우에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령」 제47조, 전자입찰특별유의서 제15조의 규정에 따라 전자조달시스템을 통해 자동으로 추첨하는 방식을 적용하여 낙찰자를 결정합니다.

라. 개찰결과는 별도로 통보하지 않으니 조달청 국가종합전자조달시스템 홈페이지 (www.g2b.go.kr)에 접속하여 확인하시기 바랍니다.

6. 입찰 무효

가. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제39조 및 동법시행규칙 제44조, 전자       입찰특별유의서 등의 규정을 준용함.

나. 특히 "국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행규칙" 제44조4호의 규정에 의거 1인이 수       인의 공인인증서를 차용하여 견적서를 제출한 경우는 무효에 해당하며, 이러한 사실이 드       러날 경우 "국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령" 제76조의 규정에 의거 당해        견적제출자를 부정당업자로 제재 함.

다. 개찰결과 예정가격 및 기타 본 공고와 상이한 내용으로 개찰이 진행되었을 경우 개       찰결과를 무효로 함.

7. 기타 안내사항 및 보충정보 제공처

가. 본 사업예산은 부가가치세가 포함된 금액임.

나. 견적을 제출하고자하는 자는 반드시 구매규격서 및 공고문 등의 내용을 완전히 숙지하고 견적

제출 하시기 바라며, 이를 숙지하지 못하여 발생한 불이익은 견적제출자에게 있음.

다. 제출 서류의 작성 등에 소요되는 모든 경비는 제안사의 부담으로 하고, 제출된 서류는       일체 반환하지 않으며, 제안서 평가 및 협상결과 세부내용은 공개하지 않음.

라. 입찰 및 계약에 관련 문의 : 총무팀 (070-7492-8865 김소연)

마. 과업 담당 문의 : 생산실(070-7492-8821 이용희)

바. 국가종합전자조달시스템 이용안내 및 회선장애 문의 : 조달청 콜센터 (1588-0800)

위와 같이 공고합니다.

2026. 07. 24.