## 표지
금성조절지 차염발생장치 구매·설치
설 계 서
2026. 06.
수 도 사 업 소

## 총괄내역서(관급시) (hidden)
총 괄 내 역 서
#REF!
공 종 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 차염소독설비 기자재 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
소 계 |  |  |  |  | 0
1. 차염소독설비 기자재 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
#REF! |  |  |  |  | 0 |  | 0
2.1 기자재 설치 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2 배관 설치 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3 2차측 전기 설치 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4 부대작업 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
부가가치세 |  | 10 | % |  | 0
소 계 |  |  |  |  | 0

## 총괄내역서
총 괄 내 역 서
금성조절지 차염발생장치 구매·설치
공 종 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 차염소독설비 기자재 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2. 차염소독설비 설치 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 만단위미만 절사
2.1 기자재 설치 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2 배관 설치 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3 2차측 전기 설치 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4 부대작업 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
계 | 1. + 2. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3. 부가가치세 |  | 10 | % |  | 0 | [6 empty] | 설치품만 적용
합 계 |  |  |  |  | 0
4. 조달수수료 | ~1억원까지 | 1.07 | %
| 1억~10억원 | 0.76 | % | [9 empty] | 2천만원까지 | 210000 | ~1억원까지 | 1.07 | % | 1070000
총 계 | 적용금액

## 내역서
내 역 서
금성조절지 차염발생장치 구매·설치
공 종 | 규 격 | 수량 | 단위 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 차염소독설비 기자재
차염발생기 | 6kg/일 | 1 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | VAT 포함
소금저장탱크 | FRP,2㎥ | 1 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0
차염저장탱크 | PE, 0.2㎥ | 2 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0
차염이송펌프 | 100ℓ/min x 10mH | 0 | 대 | 4500000 | 0 | 4500000 | 0
탱크 누액방지벽 | PVC제 | 0 | 대 | 3500000 | 0 | 3500000 | 0
초음파수위계 | 일체형, 5m이하 | 0 | 대 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0
차염주입펌프 | 100ℓ/hr x 40mH | 0 | 대 | 6500000 | 0 | 6500000 | 0
차염주입펌프 | 63ℓ/hr x 70mH | 2 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0
펌프스키드장치 | 자립 1라인형 | 1 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0
차염주입 유량계 | 전자식, Ti 전극, 15A | 1 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0
소독설비 제어반 | 옥내자립형 | 1 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0
자동연수기 | 0.2㎥/hr | 1 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0
용수공급펌프 | 20ℓ/min x 20mH | 4 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0
용수저장탱크 | PVC, 0.2㎥ | 0 | 대 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0
동파방지기(냉난방기) | 13평형 | 0 | 대 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0
차염설비실 | 가옥형, 35㎥ 이하 | 0 | 식 | 30000000 | 0 | 30000000 | 0
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2. 차염소독설비 설치
2.1 기자재 설치
일반기기 설치 | 중량 0.5톤 미만 | 3 | 대 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 일위대가 제1호표 참조
일반기기 설치 | 중량 0.5톤 미만 | 1 | 대 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 일위대가 제2호표 참조
일반기기 설치 | 중량 0.5톤 미만 | 2 | 대 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 일위대가 제3호표 참조
일반기기 설치 | 중량 0.5톤~1톤 미만 | 0 | 대 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 일위대가 제0호표 참조
일반기기 설치 | 중량 1톤~5톤 미만 | 0 | 대 | 1172448.4 | 0 |  |  | 1172448.4 | 0 |  |  | 일위대가 제0호표 참조
일반펌프 설치 | 0.75kw 이하 | 4 | 대 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 일위대가 제4호표 참조
계기반(현장) 설치 | W1000xH1800xD600이하 | 1 | 대 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 일위대가 제5호표 참조
플랜트 계기 설치 | 계기, 일반각종 | 0 | 대 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 일위대가 제0호표 참조
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2 배관 설치
PVC PIPE | 15A(SCH80) | 19 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 일위대가 제6호표 참조
PVC PIPE | 20A(SCH80) | 38 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 일위대가 제6호표 참조
PVC PIPE | 25A(SCH80) | 57 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 일위대가 제6호표 참조
PVC PIPE | 32A(SCH80) | 0 | m | 6160 | 0 | 6160 | 0 | 0 | 0 |  |  | 일위대가 제6호표 참조
PVC PIPE | 40A(SCH80) | 0 | m | 7470 | 0 | 7470 | 0 | 0 | 0 |  |  | 일위대가 제0호표 참조
PVC PIPE | 50A(SCH80) | 0 | m | 10340 | 0 | 10340 | 0 | 0 | 0 |  |  | 일위대가 제0호표 참조
폴리에틸렌보온재 | 20A, 20mm | 0 | m | 5844.7 | 0 | 1319 | 0 | 4525.7 | 0 |  |  | 일위대가 제0호표 참조
PVC ELBOW | 15A(SCH80) | 24 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0
PVC ELBOW | 20A(SCH80) | 16 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0
PVC ELBOW | 25A(SCH80) | 35 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0
PVC ELBOW | 32A(SCH80) | 0 | 개 | 2600 | 0 | 2600 | 0
PVC ELBOW | 40A(SCH80) | 0 | 개 | 3150 | 0 | 3150 | 0
PVC ELBOW | 50A(SCH80) | 0 | 개 | 3800 | 0 | 3800 | 0
PVC TEE | 20A(SCH80) | 8 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0
PVC TEE | 25A(SCH80) | 21 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0
PVC TEE | 32A(SCH80) | 0 | 개 | 9850 | 0 | 9850 | 0
PVC TEE | 40A(SCH80) | 0 | 개 | 9900 | 0 | 9900 | 0
PVC TEE | 50A(SCH80) | 0 | 개 | 12300 | 0 | 12300 | 0
PVC FLANGE | 50A(SCH80) | 0 | 개 | 7950 | 0 | 7950 | 0
PVC BALL VALVE | 15A(DOUBLE UNION) | 11 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 일위대가 제7호표 참조
PVC BALL VALVE | 20A(DOUBLE UNION) | 7 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 일위대가 제7호표 참조
PVC BALL VALVE | 25A(DOUBLE UNION) | 19 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 일위대가 제7호표 참조
PVC BALL VALVE | 32A(DOUBLE UNION) | 0 | 개 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 일위대가 제0호표 참조
PVC BALL VALVE | 40A(DOUBLE UNION) | 0 | 개 | 23940 | 0 | 23940 | 0 | 0 | 0 |  |  | 일위대가 제0호표 참조
PVC BALL VALVE | 50A(DOUBLE UNION) | 0 | 개 | 34800 | 0 | 34800 | 0 | 0 | 0 |  |  | 일위대가 제0호표 참조
PVC CHECK VALVE | 15A(BALL) | 1 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 일위대가 제6호표 참조
PVC CHECK VALVE | 20A(BALL) | 0 | 개 | 17000 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 일위대가 제6호표 참조
PVC CHECK VALVE | 25A(BALL) | 0 | 개 | 17000 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 일위대가 제6호표 참조
STS MOTOR VALVE | 20A | 1 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 일위대가 제8호표 참조
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3 2차측 전기 설치
전선 | F-GV-2.5mm*1C | 204 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 일위대가 제9호표 참조
전선 | F-GV-4.0mm*1C | 17 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 일위대가 제14호표 참조
전선 | F-GV-16mm*1C | 0 | m | 2928 | 0 | 2928 | 0 | 0 | 0 |  |  | 일위대가 제0호표 참조
전선 | F-CV-2.5mm*2C | 204 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 일위대가 제10호표 참조
전선 | F-CV-2.5mm*3C | 0 | m | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 일위대가 제0호표 참조
전선 | F-CV-4.0mm*3C | 17 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 일위대가 제15호표 참조
전선 | F-CV-16.0mm*3C | 0 | m | 9796 | 0 | 9796 | 0 | 0 | 0 |  |  | 일위대가 제0호표 참조
전선 | F-CVV-2.5mm*5C | 41 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 일위대가 제12호표 참조
전선 | F-CVVS-2.5mm*2C | 130 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 일위대가 제10호표 참조
전선 | F-CVVS-2.5mm*4C | 47 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 일위대가 제11호표 참조
전선 | F-CVVS-2.5mm*6C | 47 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 일위대가 제13호표 참조
CABLE DUCT STRAIGHT | W100*H100 | 17 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 일위대가 제16호표 참조
HOR-TEE | W300*H100 | 0 | 개 | 69020 | 0 | 69020 | 0
HOR-ELBOW | W100*H100 | 3 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 일위대가 제16호표 참조
VER-ELBOW | W100*H100 | 2 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 일위대가 제16호표 참조
STEEL 전선관 | 22mm | 9 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 일위대가 제17호표 참조
STEEL 전선관 | 28mm | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 일위대가 제18호표 참조
STEEL 전선관 | 36mm | 0 | m | 6900 | 0 | 6900 | 0 | 0 | 0 |  |  | 일위대가 제0호표 참조
후렉시블 전선관 | 22mm | 9 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 일위대가 제19호표 참조
후렉시블 전선관 | 28mm | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 일위대가 제20호표 참조
후렉시블 전선관 | 36mm | 0 | m | 5280 | 0 | 5280 | 0 | 0 | 0 |  |  | 일위대가 제0호표 참조
누액감지스위치 |  | 1 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 일위대가 제21호표 참조
Chlorine Sensor |  | 0 | 개 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 일위대가 제0호표 참조
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4 부대작업
일반기계설비 철거 | 히터 및 탱크류 | 2 | 대 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 일위대가 제22호표 참조
일반기계설비 철거 | 히터 및 탱크류 | 0 | 대 | 53293.1 | 0 |  |  | 53293.1 | 0 |  |  | 일위대가 제0호표 참조
일반기계설비 철거 | 기기류 | 1 | 대 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 일위대가 제23호표 참조
일반기계설비 철거 | 펌프 및 휀류 | 4 | 대 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 일위대가 제24호표 참조
일반기계설비 철거 | 히터 및 탱크류 | 0 | 대 | 532931.1 | 0 |  |  | 532931.1 | 0 |  |  | 일위대가 제0호표 참조
일반기계설비 철거 | 배관류 | 0 | m | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 일위대가 제0호표 참조
계기반(현장) 철거 | W1000xH1800xD600이하 | 1 | 대 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 일위대가 제25호표 참조
계기반(현장) 이전설치 | W900xH900xD600이하 | 1 | 대 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 일위대가 제26호표 참조
플랜트 계기 이전설치 | 계기, 일반각종 | 2 | 대 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 일위대가 제27호표 참조
폐알카리 처리 | 가성소다 | 0 | ㎥ | 1600000 | 0 | 1600000 | 0
고재 처리 | STS304(27종) | 0 | kg | -1600 | 0 | -1600 | 0
엔지니어링(작화 및 DB) | 표준화면 | 1 | 화면 | 0 | 0 | 0 | 0
엔지니어링(작화 및 DB) | 트랜드화면 | 1 | 화면 | 0 | 0 | 0 | 0
엔지니어링(작화 및 DB) | 알람화면 | 1 | 화면 | 0 | 0 | 0 | 0
엔지니어링(작화 및 DB) | 레포트화면 | 1 | 화면 | 0 | 0 | 0 | 0
시스템 프로그래밍 | AI/AO | 15 | EA | 0 | 0 | 0 | 0
시스템 프로그래밍 | DI/DO | 58 | EA | 0 | 0 | 0 | 0
임시주입용 차염 | 유효염소농도 12% | 30 | 통 | 0 | 0 | 0 | 0
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
계 | 2.1 + … + 2.4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 일위총괄표
일 위 대 가 총 괄 표
금성조절지 차염발생장치 구매·설치
호 표 | 공 종 | 규 격 | 수량 | 단위 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
제1호표 | 일반기기 설치 |  | 0.05 | ton |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
제2호표 | 일반기기 설치 |  | 0.1 | ton |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
제3호표 | 일반기기 설치 |  | 0.25 | ton |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
제0호표 | 일반기기 설치 |  | 0.8 | ton |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
제0호표 | 일반기기 설치 |  | 1 | ton |  | 1172448.4 |  | 0 |  | 1172448.4 |  | 0
제4호표 | 일반펌프 설치 | 0.75kw 이하 | 1 | 대 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
제5호표 | 계기반 설치(현장) | W1000xH1800xD600이하 | 1 | 면 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
제0호표 | 플랜트 계기 설치 | 계기(일반각종) | 1 | 면 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
제6호표 | 경질관 배관 | (접착제접합) ø30 | 1 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
제0호표 | 경질관 배관 | (접착제접합) ø40 | 1 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
제0호표 | 경질관 배관 | (접착제접합) ø50 | 1 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
제0호표 | 배관보온 | 폴리에틸렌 보온재 ø20, t:25mm 이하 | 1 | m |  | 4525.7 |  | 0 |  | 4525.7 |  | 0
제7호표 | 밸브 및 콕류 설치 | ø15~25 | 1 | 개 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
제0호표 | 밸브 및 콕류 설치 | ø32~50 | 1 | 개 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
제8호표 | 자동조정밸브 모터 |  | 1 | 개 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
제9호표 | 제어용케이블 설치 | 2.5mm*1C | 1 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
제10호표 | 제어용케이블 설치 | 2.5mm*2C | 1 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
제0호표 | 제어용케이블 설치 | 2.5mm*3C | 1 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
제11호표 | 제어용케이블 설치 | 2.5mm*4C | 1 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
제12호표 | 제어용케이블 설치 | 2.5mm*5C | 1 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
제13호표 | 제어용케이블 설치 | 2.5mm*6C | 1 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
제14호표 | 제어용케이블 설치 | 4mm*1C | 1 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
제15호표 | 제어용케이블 설치 | 4mm*3C | 1 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
제0호표 | 전력케이블 구내설치 | 16mm*1C | 1 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
제0호표 | 전력케이블 구내설치 | 16mm*3C | 1 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
제16호표 | 금속덕트 신설 | W100xH100 이하 | 1 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
제17호표 | 전선관 배관 | 후강 22mm | 1 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
제18호표 | 전선관 배관 | 후강 28mm | 1 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
제0호표 | 전선관 배관 | 후강 36mm | 1 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
제19호표 | 전선관 배관 | 합성수지 22mm | 1 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
제20호표 | 전선관 배관 | 합성수지 28mm | 1 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
제0호표 | 전선관 배관 | 합성수지 36mm | 1 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
제21호표 | 계기 설치 | 일반각종 | 1 | 대 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
제0호표 | 계기 설치 | 일반각종 | 1 | 대 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
제22호표 | 일반기계설비 철거 | 히터 및 탱크류 | 1 | 대 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
제0호표 | 일반기계설비 철거 | 히터 및 탱크류 | 0.1 | ton |  | 53293.1 |  | 0 |  | 53293.1 |  | 0
제23호표 | 일반기계설비 철거 | 기기류 | 0.25 | ton |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
제24호표 | 일반기계설비 철거 | 펌프 및 휀류 | 1 | 대 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
제0호표 | 일반기계설비 철거 | 히터 및 탱크류 | 1 | ton |  | 532931.1 |  | 0 |  | 532931.1 |  | 0
제0호표 | 일반기계설비 철거 | 배관류 (ø250) | 1 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
제25호표 | 계기반 철거(현장) | W1000xH1800xD600이하 | 1 | 면 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
제26호표 | 계기반 이설(현장) | W900xH900xD600이하 | 1 | 면 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
제27호표 | 플랜트 계기 이설 | 일반각종 | 1 | 대 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 일위대가표
일 위 대 가 표
금성조절지 차염발생장치 구매·설치
호 표 | 공 종 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
제1호표 | 일반기기 설치 |  | 0.05 | ton |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 기계품셈 13-11-1 | 1 | 1
| 기계산업기사(기술관리) |  | 0.5 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
| 기계설비공 |  | 7.24 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
| 비계공 |  | 0 | 인 | 279613 | 0 |  |  | 279613 | 0 |  |  |  |  | 0
| 용접공 |  | 0 | 인 | 280178 | 0 |  |  | 280178 | 0 |  |  |  |  | 0
| 특별인부 |  | 3.9 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
| 검사 및 교정 | 기술관리를 제외한 | 0 | % | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 중량 0.5ton 미만 | 20% 가산 | 20 | % | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
제2호표 | 일반기기 설치 |  | 0.1 | ton |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 기계품셈 13-11-1 | 2 | 2
| 기계산업기사(기술관리) |  | 0.5 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
| 기계설비공 |  | 7.24 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
| 비계공 |  | 0 | 인 | 279613 | 0 |  |  | 279613 | 0 |  |  |  |  | 0
| 용접공 |  | 0 | 인 | 280178 | 0 |  |  | 280178 | 0 |  |  |  |  | 0
| 특별인부 |  | 3.9 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
| 검사 및 교정 | 기술관리를 제외한 | 0 | % | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 중량 0.5ton 미만 | 20% 가산 | 20 | % | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
제3호표 | 일반기기 설치 |  | 0.25 | ton |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 기계품셈 13-11-1 | 3 | 3
| 기계산업기사(기술관리) |  | 0.5 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 3
| 기계설비공 |  | 7.24 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 3
| 비계공 |  | 0 | 인 | 279613 | 0 |  |  | 279613 | 0 |  |  |  |  | 0
| 용접공 |  | 0 | 인 | 280178 | 0 |  |  | 280178 | 0 |  |  |  |  | 0
| 특별인부 |  | 3.9 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 3
| 검사 및 교정 | 기술관리를 제외한 | 0 | % | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 중량 0.5ton 미만 | 20% 가산 | 20 | % | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 3
제0호표 | 일반기기 설치 |  | 0.8 | ton |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 기계품셈 13-11-1 | 0 | 0
| 기계산업기사(기술관리) |  | 0.5 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 기계설비공 |  | 7.24 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 비계공 |  | 0 | 인 | 279613 | 0 |  |  | 279613 | 0 |  |  |  |  | 0
| 용접공 |  | 0 | 인 | 280178 | 0 |  |  | 280178 | 0 |  |  |  |  | 0
| 특별인부 |  | 3.9 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 검사 및 교정 | 기술관리를 제외한 | 10 | % | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 중량 1ton 미만 | 10% 가산 | 10 | % | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
제0호표 | 일반기기 설치 |  | 1 | ton |  | 1172448.4 |  |  | 1172448.4 | 1172448.4 |  |  | 기계품셈 13-11-1 | 0 | 0
| 기계산업기사(기술관리) |  | 0.5 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 기계설비공 |  | 7.24 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 비계공 |  | 2.86 | 인 | 279613 | 799693.1 |  |  | 279613 | 799693.1 |  |  |  |  | 0
| 용접공 |  | 0.95 | 인 | 280178 | 266169.1 |  |  | 280178 | 266169.1 |  |  |  |  | 0
| 특별인부 |  | 3.9 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 검사 및 교정 | 기술관리를 제외한 | 10 | % | 1065862.2 | 106586.2 |  |  | 1065862.2 | 106586.2 |  |  |  |  | 0
제4호표 | 일반펌프 설치 | 0.75kw 이하 | 1 | 대 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 기계품셈 4-1-1 | 4 | 4
| 기계설비공 |  | 0.766 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 4
| 보통인부 |  | 0.254 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 4
제5호표 | 계기반 설치(현장) | W1000xH1800xD600이하 | 1 | 면 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 기계품셈 12-1-1 | 5 | 5
| 계장공 |  | 8.82 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 5
| 보통인부 |  | 5.88 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 5
제0호표 | 플랜트 계기 설치 | 계기(일반각종) | 1 | 면 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 기계품셈 12-1-2 | 0 | 0
| 계장공 |  | 0.3 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
제6호표 | 경질관 배관 | (접착제접합) ø30 | 1 | m |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 기계품셈 1-5-1 | 6 | 6
| 배관공 |  | 0.066667 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 6
| 보통인부 |  | 0.022222 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 6
제0호표 | 경질관 배관 | (접착제접합) ø40 | 1 | m |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 기계품셈 1-5-1 | 0 | 0
| 배관공 |  | 0.081081 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 보통인부 |  | 0.027027 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
제0호표 | 경질관 배관 | (접착제접합) ø50 | 1 | m |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 기계품셈 1-5-1 | 0 | 0
| 배관공 |  | 0.096774 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 보통인부 |  | 0.032258 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
제0호표 | 배관보온 | 폴리에틸렌 보온재 ø20, t:25mm 이하 | 1 | m |  | 4525.7 |  |  |  | 4525.7 |  |  | 기계품셈 3-1-1 | 0 | 0
| 보온공 |  | 0.021053 | 인 | 214975 | 4525.7 |  |  | 214975 | 4525.7 |  |  |  |  | 0
| 보통인부 |  | 0.010526 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
제7호표 | 밸브 및 콕류 설치 | ø15~25 | 1 | 개 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 기계품셈 5-1-1 | 7 | 7
| 배관공 |  | 0.05 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 7
제0호표 | 밸브 및 콕류 설치 | ø32~50 | 1 | 개 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 기계품셈 5-1-1 | 0 | 0
| 배관공 |  | 0.074 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
제8호표 | 자동조정밸브 모터 |  | 1 | 개 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 기계품셈 12-2-1 | 8 | 8
| 계장공 |  | 0.22 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 8
제9호표 | 제어용케이블 설치 | 2.5mm*1C | 1 | m |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 전기품셈 5-13 | 9 | 9
| 저압케이블전공 |  | 0.01 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 9
제10호표 | 제어용케이블 설치 | 2.5mm*2C | 1 | m |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 전기품셈 5-13 | 10 | 10
| 저압케이블전공 |  | 0.014 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
제0호표 | 제어용케이블 설치 | 2.5mm*3C | 1 | m |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 전기품셈 5-13 | 0 | 0
| 저압케이블전공 |  | 0.019 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
제11호표 | 제어용케이블 설치 | 2.5mm*4C | 1 | m |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 전기품셈 5-13 | 11 | 11
| 저압케이블전공 |  | 0.026 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 11
제12호표 | 제어용케이블 설치 | 2.5mm*5C | 1 | m |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 전기품셈 5-13 | 12 | 12
| 저압케이블전공 |  | 0.032 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 12
제13호표 | 제어용케이블 설치 | 2.5mm*6C | 1 | m |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 전기품셈 5-13 | 13 | 13
| 저압케이블전공 |  | 0.035 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 13
제14호표 | 제어용케이블 설치 | 4mm*1C | 1 | m |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 전기품셈 5-13 | 14 | 14
| 저압케이블전공 |  | 0.011 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 14
제15호표 | 제어용케이블 설치 | 4mm*3C | 1 | m |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 전기품셈 5-13 | 15 | 15
| 저압케이블전공 |  | 0.022 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 15
제0호표 | 전력케이블 구내설치 | 16mm*1C | 1 | m |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 전기품셈 5-11 | 0 | 0
| 케이블전공 |  | 0.023 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
제0호표 | 전력케이블 구내설치 | 16mm*3C | 1 | m |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 전기품셈 5-11 | 0 | 0
| 저압케이블전공 |  | 0.046 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
제16호표 | 금속덕트 신설 | W100xH100 이하 | 1 | m |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 전기품셈 5-7 | 16 | 16
| 내선전공 |  | 0.3 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 16
제17호표 | 전선관 배관 | 후강 22mm | 1 | m |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 전기품셈 5-1 | 17 | 17
| 내선전공 |  | 0.11 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 17
제18호표 | 전선관 배관 | 후강 28mm | 1 | m |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 전기품셈 5-1 | 18 | 18
| 내선전공 |  | 0.14 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 18
제0호표 | 전선관 배관 | 후강 36mm | 1 | m |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 전기품셈 5-1 | 0 | 0
| 내선전공 |  | 0.2 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
제19호표 | 전선관 배관 | 합성수지 22mm | 1 | m |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 전기품셈 5-1 | 19 | 19
| 내선전공 |  | 0.06 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 19
제20호표 | 전선관 배관 | 합성수지 28mm | 1 | m |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 전기품셈 5-1 | 20 | 20
| 내선전공 |  | 0.08 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20
제0호표 | 전선관 배관 | 합성수지 36mm | 1 | m |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 전기품셈 5-1 | 0 | 0
| 내선전공 |  | 0.1 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
제21호표 | 계기 설치 | 일반각종 | 1 | 대 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 기계품셈 12-1-2 | 21 | 21
| 계장공 |  | 0.3 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 21
제0호표 | 계기 설치 | 일반각종 | 1 | 대 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 기계품셈 12-1-2 | 0 | 0
| 계장공 |  | 0.3 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
제22호표 | 일반기계설비 철거 | 히터 및 탱크류 | 0.1 | ton |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 기계품셈 13-11-1 | 22 | 22
| 기계산업기사(기술관리) |  | 0.5 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 22
| 기계설비공 |  | 7.24 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 22
| 비계공 |  | 0 | 인 | 279613 | 0 |  |  | 279613 | 0 |  |  |  |  | 0
| 용접공 |  | 0 | 인 | 280178 | 0 |  |  | 280178 | 0 |  |  |  |  | 0
| 특별인부 |  | 3.9 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 22
| 철 거 | 재사용 미고려 | 50 | % | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 유지관리부문 (기계)4-1-7 |  | 22
제0호표 | 일반기계설비 철거 | 히터 및 탱크류 | 0.1 | ton |  | 53293.1 |  |  | 532931.1 | 53293.1 |  |  | 기계품셈 13-11-1 | 0 | 0
| 기계산업기사(기술관리) |  | 0.5 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 기계설비공 |  | 7.24 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 비계공 |  | 2.86 | 인 | 279613 | 799693.1 |  |  | 279613 | 799693.1 |  |  |  |  | 0
| 용접공 |  | 0.95 | 인 | 280178 | 266169.1 |  |  | 280178 | 266169.1 |  |  |  |  | 0
| 특별인부 |  | 3.9 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 철 거 | 재사용 미고려 | 50 | % | 1065862.2 | 532931.1 |  |  | 1065862.2 | 532931.1 |  |  | 유지관리부문 (기계)4-1-7 |  | 0
제23호표 | 일반기계설비 철거 | 기기류 | 0.25 | ton |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 기계품셈 13-11-1 | 23 | 23
| 기계산업기사(기술관리) |  | 0.5 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 23
| 기계설비공 |  | 7.24 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 23
| 비계공 |  | 0 | 인 | 279613 | 0 |  |  | 279613 | 0 |  |  |  |  | 0
| 용접공 |  | 0 | 인 | 280178 | 0 |  |  | 280178 | 0 |  |  |  |  | 0
| 특별인부 |  | 3.9 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 23
| 철 거 | 재사용 미고려 | 60 | % | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 유지관리부문 (기계)4-1-7 |  | 23
제24호표 | 일반기계설비 철거 | 펌프 및 휀류 | 1 | 대 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 기계품셈 4-1-1 | 24 | 24
| 기계설비공 |  | 0.766 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 24
| 보통인부 |  | 0.254 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 24
| 철 거 | 재사용 미고려 | 40 | % | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 유지관리부문 (기계)4-1-7 |  | 24
제0호표 | 일반기계설비 철거 | 히터 및 탱크류 | 1 | ton |  | 532931.1 |  |  | 532931.1 | 532931.1 |  |  | 기계품셈 13-11-1 | 0 | 0
| 기계산업기사(기술관리) |  | 0.5 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 기계설비공 |  | 7.24 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 비계공 |  | 2.86 | 인 | 279613 | 799693.1 |  |  | 279613 | 799693.1 |  |  |  |  | 0
| 용접공 |  | 0.95 | 인 | 280178 | 266169.1 |  |  | 280178 | 266169.1 |  |  |  |  | 0
| 특별인부 |  | 3.9 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 철 거 | 재사용 미고려 | 50 | % | 1065862.2 | 532931.1 |  |  | 1065862.2 | 532931.1 |  |  | 유지관리부문 (기계)4-1-7 |  | 0
제0호표 | 일반기계설비 철거 | 배관류 (ø250) | 1 | m |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 기계품셈 1-5-1 | 0 | 0
| 배관공 |  | 0.27273 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 보통인부 |  | 0.090909 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 철 거 | 재사용 미고려 | 40 | % | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 유지관리부문 (기계)4-1-7 |  | 0
제25호표 | 계기반 철거(현장) | W1000xH1800xD600이하 | 1 | 면 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 기계품셈 12-1-1 | 25 | 25
| 계장공 |  | 8.85 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 25
| 보통인부 |  | 5.88 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 25
| 철 거 |  | 40 | % | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 유지관리부문 (기계)4-2-1 |  | 25
제26호표 | 계기반 이설(현장) | W900xH900xD600이하 | 1 | 면 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 기계품셈 12-1-1 | 26 | 26
| 계장공 |  | 5.88 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 26
| 보통인부 |  | 3.92 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 26
| 이 설 |  | 140 | % | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 유지관리부문 (기계)4-2-1 |  | 26
제27호표 | 플랜트 계기 이설 | 일반각종 | 1 | 대 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 기계품셈 12-1-2 | 27 | 27
| 계장공 |  | 0.3 | 인 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 27
| 이 설 |  | 140 | % | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 유지관리부문 (기계)4-2-1 |  | 27

## 관급자재 (hidden)
관 급 자 재 비
금성조절지 차염발생장치 구매·설치
공 종 | 규 격 | 수량 | 단위 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 차염소독설비 기자재
차염발생기 | 6kg/일 | 1 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0
조달수수료 | 10억원까지 | 0.54 | % |  | 0 | [6 empty] | 천단위 이하절사
계 |  |  |  |  | 0

## 가격조사서
가 격 조 사 서
금성조절지 차염발생장치 구매·설치
품 명 | 규 격 | 단위 | 물가자료(2025, 12) |  | 물가정보(2025, 12) |  | 유통물가(2025, 12) |  | 견 적 가 |  |  | 적용단가 | 비고 | 수량
|  |  | 단 가 | Page | 단 가 | Page | 단 가 | Page | A업체 | B업체 | C업체
차염발생기 | 6kg/일 | 대 | [10 empty] | VAT포함 | 1
소금저장탱크 | FRP,2㎥ | 대 | [10 empty] | " | 1
차염저장탱크 | PE, 0.2㎥ | 대 | [10 empty] | " | 2
차염이송펌프 | 100ℓ/min x 10mH | 대 | 단 가: 4743000; Page: 857; A업체: 4500000; B업체: 5000000; C업체: 5500000 | 4500000 |  | 0
탱크 누액방지벽 | PVC제 | 대 | A업체: 3500000; B업체: 4500000; C업체: 5000000 | 3500000 |  | 0
초음파수위계 | 일체형, 5m이하 | 대 | 3000000 | 995 | 3445000 | 1057 | 5000000 | 780 | 3000000 | 3500000 | 3500000 | 3000000 |  | 0
차염주입펌프 | 100ℓ/hr x 40mH | 대 | 9670000 | 1354 | 8285000 | 810 |  |  | 6500000 | 7000000 | 7500000 | 6500000 |  | 0
차염주입펌프 | 63ℓ/hr x 70mH | 대 | [10 empty] | " | 2
펌프스키드장치 | 자립 1라인형 | 대 | [10 empty] | " | 1
차염주입 유량계 | 전자식, Ti 전극, 15A | 대 | [10 empty] | " | 1
소독설비 제어반 | 옥내자립형 | 대 | [10 empty] | " | 1
자동연수기 | 0.2㎥/hr | 대 | [10 empty] | " | 1
용수공급펌프 | 20ℓ/min x 20mH | 대 | [10 empty] | " | 4
용수저장탱크 | PVC, 0.2㎥ | 대 | 5000000 | 995 |  |  | 5000000 | 783 | 1500000 | 2000000 | 2000000 | 1500000 |  | 0
동파방지기(냉난방기) | 13평형 | 대 | 2482527 | 930 | 2482527 | 949 | 2482527.2727 | 705 | 2000000 | 2500000 | 2700000 | 2000000 | 설치비포함 | 0
차염설비실 | 가옥형, 35㎥ 이하 | 식 | A업체: 30000000; B업체: 34000000; C업체: 35000000 | 30000000 |  | 0
PVC PIPE | 15A(SCH80) | m | [11 empty] | 19
PVC PIPE | 20A(SCH80) | m | [11 empty] | 38
PVC PIPE | 25A(SCH80) | m | [11 empty] | 57
PVC PIPE | 32A(SCH80) | m | 단 가: 6160; Page: 821; 단 가: 6900; Page: 716 | 6160 |  | 0
PVC PIPE | 40A(SCH80) | m | 단 가: 7470; Page: 821; 단 가: 7800; Page: 720 | 7470 |  | 0
PVC PIPE | 50A(SCH80) | m | 단 가: 10340; Page: 821; 단 가: 10750; Page: 716 | 10340 |  | 0
폴리에틸렌보온재 | 20A, 20mm | m | 1319 | 950 | 1794 | 901 | 1794 | 679 |  |  |  | 1319 |  | 0
PVC ELBOW | 15A(SCH80) | 개 | [11 empty] | 24
PVC ELBOW | 20A(SCH80) | 개 | [11 empty] | 16
PVC ELBOW | 25A(SCH80) | 개 | [11 empty] | 35
PVC ELBOW | 32A(SCH80) | 개 | 단 가: 2600; Page: 821; 단 가: 3040; Page: 716 | 2600 |  | 0
PVC ELBOW | 40A(SCH80) | 개 | 단 가: 3150; Page: 821; 단 가: 3300; Page: 720 | 3150 |  | 0
PVC ELBOW | 50A(SCH80) | 개 | 단 가: 3800; Page: 821; 단 가: 4000; Page: 716 | 3800 |  | 0
PVC TEE | 20A(SCH80) | 개 | [11 empty] | 8
PVC TEE | 25A(SCH80) | 개 | [11 empty] | 21
PVC TEE | 32A(SCH80) | 개 | 단 가: 9850; Page: 821; 단 가: 11200; Page: 716 | 9850 |  | 0
PVC TEE | 40A(SCH80) | 개 | 단 가: 9900; Page: 821; 단 가: 11200; Page: 720 | 9900 |  | 0
PVC TEE | 50A(SCH80) | 개 | 단 가: 12300; Page: 821; 단 가: 14000; Page: 716 | 12300 |  | 0
PVC FLANGE | 50A(SCH80) | 개 | 단 가: 7950; Page: 821; 단 가: 10200; Page: 716 | 7950 |  | 0
PVC BALL VALVE | 15A(DOUBLE UNION) | 개 | [11 empty] | 11
PVC BALL VALVE | 20A(DOUBLE UNION) | 개 | [11 empty] | 7
PVC BALL VALVE | 25A(DOUBLE UNION) | 개 | [11 empty] | 19
PVC BALL VALVE | 32A(DOUBLE UNION) | 개 | 18000 | 821 | 18000 | 755 | 26280 | 600 |  |  |  | 18000 |  | 0
PVC BALL VALVE | 40A(DOUBLE UNION) | 개 | 24300 | 821 | 23940 | 759 | 30260 | 600 |  |  |  | 23940 |  | 0
PVC BALL VALVE | 50A(DOUBLE UNION) | 개 | 34800 | 821 | 34920 | 755 | 42870 | 600 |  |  |  | 34800 |  | 0
PVC CHECK VALVE | 15A(BALL) | 개 | [11 empty] | 1
PVC CHECK VALVE | 20A(BALL) | 개 | 17000 | 821 | 18000 | 755 | 23030 | 600 |  |  |  | 17000 |  | 0
PVC CHECK VALVE | 25A(BALL) | 개 | 17000 | 821 | 18000 | 755 | 23030 | 600 |  |  |  | 17000 |  | 0
STS MOTOR VALVE | 20A | 개 | [11 empty] | 1
전선 | F-GV-2.5mm*1C | m | [11 empty] | 204
전선 | F-GV-4.0mm*1C | m | [11 empty] | 17
전선 | F-GV-16mm*1C | m | 3152 | 1075 | 2928 | 1161 | 3113 | 833 |  |  |  | 2928 |  | 0
전선 | F-CV-2.5mm*2C | m | [11 empty] | 204
전선 | F-CV-2.5mm*3C | m | 2323 | 1075 | 2020 | 1164 | 2066 | 834 |  |  |  | 2020 |  | 0
전선 | F-CV-4.0mm*3C | m | [11 empty] | 17
전선 | F-CV-16.0mm*3C | m | 10055 | 1075 | 9796 | 1164 | 9897 | 834 |  |  |  | 9796 |  | 0
전선 | F-CVV-2.5mm*5C | m | [11 empty] | 41
전선 | F-CVVS-2.5mm*2C | m | [11 empty] | 130
전선 | F-CVVS-2.5mm*4C | m | [11 empty] | 47
전선 | F-CVVS-2.5mm*6C | m | [11 empty] | 47
CABLE DUCT STRAIGHT | W100*H100 | m | [11 empty] | 17
HOR-TEE | W300*H100 | 개 | 86230 | 1112 | 69020 | 1211 | 86230 | 867 |  |  |  | 69020 |  | 0
HOR-ELBOW | W100*H100 | 개 | [11 empty] | 3
VER-ELBOW | W100*H100 | 개 | [11 empty] | 2
STEEL 전선관 | 22mm | m | [11 empty] | 9
STEEL 전선관 | 28mm | m | [11 empty] | 6
STEEL 전선관 | 36mm | m | 6900 | 1101 | 7306 | 1196 | 7379 | 864 |  |  |  | 6900 |  | 0
후렉시블 전선관 | 22mm | m | [11 empty] | 9
후렉시블 전선관 | 28mm | m | [11 empty] | 5
후렉시블 전선관 | 36mm | m | 단 가: 5280; Page: 1103; 단 가: 5280; Page: 862 | 5280 |  | 0
누액감지스위치 | 접점식 | 개 | [11 empty] | 1
Chlorine Sensor | 0~2ppm | 개 | 단 가: 2000000; Page: 1040; 단 가: 2000000; Page: 809 | 2000000 |  | 0
폐알카리 처리 | 가성소다 | ㎥ | A업체: 1600000; B업체: 1800000; C업체: 2000000 | 1600000 |  | 0
고재 처리 | STS304(27종) | kg | 단 가: -1600; Page: (하)47 | -1600 |  | 0
엔지니어링(작화 및 DB) | 표준화면 | 화면 | [11 empty] | 1
엔지니어링(작화 및 DB) | 트랜드화면 | 화면 | [11 empty] | 1
엔지니어링(작화 및 DB) | 알람화면 | 화면 | [11 empty] | 1
엔지니어링(작화 및 DB) | 레포트화면 | 화면 | [11 empty] | 1
시스템 프로그래밍 | AI/AO | EA | [11 empty] | 15
시스템 프로그래밍 | DI/DO | EA | [11 empty] | 58
임시주입용 차염 | 유효염소농도 12% | 통 | [11 empty] | 30
노무비 | 보통인부 | 인 | [11 empty] | 1
노무비 | 특별인부 | 인 | [11 empty] | 1
노무비 | 비계공 | 인 | 단 가: 279613; Page: (하)298 | 279613 |  | 0
노무비 | 용접공 | 인 | 단 가: 280178; Page: (하)298 | 280178 |  | 0
노무비 | 배관공 | 인 | [11 empty] | 1
노무비 | 보온공 | 인 | 단 가: 214975; Page: (하)299 | 214975 |  | 0
노무비 | 기계설비공 | 인 | [11 empty] | 1
노무비 | 저압케이블전공 | 인 | [11 empty] | 1
노무비 | 내선전공 | 인 | [11 empty] | 1
노무비 | 계장공 | 인 | [11 empty] | 1
노무비 | 기계산업기사(중급숙련) | 인 | [11 empty] | 1

## 수량산출서
수 량 산 출 서
금성조절지 차염발생장치 구매·설치
품 명 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 수 량 산 출 | [7 empty] | 산출합계 | 할 증 | 적용수량 | 비 고
1. 차염소독설비 기자재
차염발생기 | 6kg/일 | 1 | 대 | 1 | 대 | [6 empty] | 1 |  | 1
소금저장탱크 | FRP,2㎥ | 1 | 대 | 1 | 대 | [6 empty] | 1 |  | 1
차염저장탱크 | PE, 0.2㎥ | 2 | 대 | 2 | 대 | [6 empty] | 2 |  | 2
차염이송펌프 | 100ℓ/min x 10mH | 0 | 대 | 0 | 대 | [6 empty] | 0 |  | 0
탱크 누액방지벽 | PVC제 | 0 | 대 | 0 | 대 | [6 empty] | 0 |  | 0
초음파수위계 | 일체형, 5m이하 | 0 | 대 | 0 | 대 | (소금저장탱크) | [5 empty] | 0 |  | 0
차염주입펌프 | 100ℓ/hr x 40mH | 0 | 대 | 0 | 대 | (급속여과지) | [5 empty] | 0 |  | 0
차염주입펌프 | 63ℓ/hr x 70mH | 2 | 대 | 2 | 대 | [6 empty] | 2 |  | 2
펌프스키드장치 | 자립 1라인형 | 1 | 대 | 1 | 대 | [6 empty] | 1 |  | 1
차염주입 유량계 | 전자식, Ti 전극, 15A | 1 | 대 | 1 | 대 | [6 empty] | 1 |  | 1
소독설비 제어반 | 옥내자립형 | 1 | 대 | 1 | 대 | [6 empty] | 1 |  | 1
자동연수기 | 0.2㎥/hr | 1 | 대 | 1 | 대 | [6 empty] | 1 |  | 1
용수공급펌프 | 20ℓ/min x 20mH | 4 | 대 | 4 | 대 | [6 empty] | 4 |  | 4
용수저장탱크 | PVC, 0.2㎥ | 0 | 대 | 0 | 대 | [6 empty] | 0 |  | 0
동파방지기(냉난방기) | 13평형 | 0 | 대 | 0 | 대 | [6 empty] | 0 |  | 0
차염설비실 | 가옥형, 35㎥ 이하 | 0 | 식 | 0 | 식 | [6 empty] | 0 |  | 0
2. 차염소독설비 설치
2.1 기자재 설치
일반기기 설치 | 중량 0.5톤 미만 | 3 | 대 | 중량 0.05ton/대 (차염저장탱크2, 자동연수기1) | [7 empty] | 3 |  | 3
일반기기 설치 | 중량 0.5톤 미만 | 1 | 대 | 중량 0.1ton/대 (펌프스키드1) | [7 empty] | 1 |  | 1
일반기기 설치 | 중량 0.5톤 미만 | 2 | 대 | 중량 0.25ton/대 (차염발생기1, 소금저장탱크1) | [7 empty] | 2 |  | 2
일반기기 설치 | 중량 0.5톤~1톤 미만 | 0 | 대 | 중량 0.8ton/대 (차염발생기2) | [7 empty] | 0 |  | 0
일반기기 설치 | 중량 1톤~5톤 미만 | 0 | 대 | 중량 1ton/대 (소금저장탱크1) | [7 empty] | 0 |  | 0
일반펌프 설치 | 0.75kw 이하 | 4 | 대 | 4대 (용수공급펌프 4) | [7 empty] | 4 |  | 4
계기반(현장) 설치 | W1000xH1800xD600이하 | 1 | 대 | 1대 (소독설비제어반1) | [7 empty] | 1 |  | 1
플랜트 계기 설치 | 계기, 일반각종 | 0 | 대 | 1대 (연기감지기1) | [7 empty] | 0 |  | 0
2.2 배관 설치 |  |  |  | 퇴수 | 염수 | 공급수 | 연수 | 발생차염 | 주입차염 | VENT
PVC PIPE | 15A(SCH80) | 19 | m | 2 | 2 |  | 2 |  | 12 |  |  | 18 | 5% | 19
PVC PIPE | 20A(SCH80) | 38 | m |  | 17 |  | 19 |  |  |  |  | 36 | 5% | 38
PVC PIPE | 25A(SCH80) | 57 | m | 18 |  | 15 |  | 12 |  | 9 |  | 54 | 5% | 57
PVC PIPE | 32A(SCH80) | 0 | m | [8 empty] | 0 | 5% | 0
PVC PIPE | 40A(SCH80) | 0 | m | [8 empty] | 0 | 5% | 0
PVC PIPE | 50A(SCH80) | 0 | m | [8 empty] | 0 | 5% | 0
폴리에틸렌보온재 | 20A, 20mm | 0 | m | [8 empty] | 0 |  | 0
PVC ELBOW | 15A(SCH80) | 24 | 개 | 7 | 5 |  | 4 |  | 8 |  |  | 24 |  | 24
PVC ELBOW | 20A(SCH80) | 16 | 개 |  | 5 |  | 11 |  |  |  |  | 16 |  | 16
PVC ELBOW | 25A(SCH80) | 35 | 개 | 10 |  | 11 |  | 7 |  | 7 |  | 35 |  | 35
PVC ELBOW | 32A(SCH80) | 0 | 개 | [8 empty] | 0 |  | 0
PVC ELBOW | 40A(SCH80) | 0 | 개 | [8 empty] | 0 |  | 0
PVC ELBOW | 50A(SCH80) | 0 | 개 | [8 empty] | 0 |  | 0
PVC TEE | 20A(SCH80) | 8 | 개 |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 8 |  | 8
PVC TEE | 25A(SCH80) | 21 | 개 | 4 |  | 6 |  | 7 |  | 4 |  | 21 |  | 21
PVC TEE | 32A(SCH80) | 0 | 개 | [8 empty] | 0 |  | 0
PVC TEE | 40A(SCH80) | 0 | 개 | [8 empty] | 0 |  | 0
PVC TEE | 50A(SCH80) | 0 | 개 | [8 empty] | 0 |  | 0
PVC FLANGE | 50A(SCH80) | 0 | 개 | [8 empty] | 0 |  | 0
PVC BALL VALVE | 15A(DOUBLE UNION) | 11 | 개 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  | 11 |  | 11
PVC BALL VALVE | 20A(DOUBLE UNION) | 7 | 개 |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  | 7
PVC BALL VALVE | 25A(DOUBLE UNION) | 19 | 개 | 1 |  | 11 |  | 7 |  |  |  | 19 |  | 19
PVC BALL VALVE | 32A(DOUBLE UNION) | 0 | 개 | [8 empty] | 0 |  | 0
PVC BALL VALVE | 40A(DOUBLE UNION) | 0 | 개 | [8 empty] | 0 |  | 0
PVC BALL VALVE | 50A(DOUBLE UNION) | 0 | 개 | [8 empty] | 0 |  | 0
PVC CHECK VALVE | 15A(BALL) | 1 | 개 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
PVC CHECK VALVE | 20A(BALL) | 0 | 개 | [8 empty] | 0 |  | 0
PVC CHECK VALVE | 25A(BALL) | 0 | 개 | [8 empty] | 0 |  | 0
STS MOTOR VALVE | 20A | 1 | 개 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1
2.3 2차측 전기 설치 |  |  |  | 벽면 | 발생기 | 소금T | 차염T | 용수P | SKID | 연수기 | 분석기
전선 | F-GV-2.5mm*1C | 204 | m | 1 용수P: 54; 1 SKID: 66; 1 연수기: 14; 1 분석기: 60 | 194 | 5% | 204
전선 | F-GV-4.0mm*1C | 17 | m | 발생기: 16 | 16 | 5% | 17
전선 | F-GV-16mm*1C | 0 | m | [8 empty] | 0 | 5% | 0
전선 | F-CV-2.5mm*2C | 204 | m | 1 용수P: 54; 1 SKID: 66; 1 연수기: 14; 1 분석기: 60 | 194 | 5% | 204
전선 | F-CV-2.5mm*3C | 0 | m | [8 empty] | 0 | 5% | 0
전선 | F-CV-4.0mm*3C | 17 | m | 발생기: 16 | 16 | 5% | 17
전선 | F-CV-16.0mm*3C | 0 | m | [8 empty] | 0 | 5% | 0
전선 | F-CVV-2.5mm*5C | 41 | m | 발생기: 16; 소금T: 23 | 39 | 5% | 41
전선 | F-CVVS-2.5mm*2C | 130 | m | 소금T: 23; 1 차염T: 40; 1 분석기: 60 | 123 | 5% | 130
전선 | F-CVVS-2.5mm*4C | 47 | m | 1 SKID: 44 | 44 | 5% | 47
전선 | F-CVVS-2.5mm*6C | 47 | m | 1 SKID: 44 | 44 | 5% | 47
CABLE DUCT STRAIGHT | W100*H100 | 17 | m | 벽면: 17 | 17 |  | 17
HOR-TEE | W300*H100 | 0 | 개 | [8 empty] | 0 |  | 0
HOR-ELBOW | W100*H100 | 3 | 개 | 벽면: 3 | 3 |  | 3
VER-ELBOW | W100*H100 | 2 | 개 | 벽면: 2 | 2 |  | 2
STEEL 전선관 | 22mm | 9 | m | 발생기: 1; 소금T: 1; 1 차염T: 2; 1 분석기: 4 | 8 | 5% | 9
STEEL 전선관 | 28mm | 6 | m | 발생기: 1; 1 용수P: 2; 1 SKID: 2 | 5 | 5% | 6
STEEL 전선관 | 36mm | 0 | m | [8 empty] | 0 | 5% | 0
후렉시블 전선관 | 22mm | 9 | m | 소금T: 2; 1 차염T: 2; 1 용수P: 2; 1 분석기: 2 | 8 | 5% | 9
후렉시블 전선관 | 28mm | 5 | m | 발생기: 2; 1 SKID: 2 | 4 | 5% | 5
후렉시블 전선관 | 36mm | 0 | m | [8 empty] | 0 | 5% | 0
누액감지스위치 | 접점식 | 1 | 개 | [8 empty] | 1 |  | 1 | bar: 벽면 to 발생기
Chlorine Sensor | 0~2ppm | 0 | 개 | 벽면: 0; 발생기: 개 | 0 |  | 0
2.4 부대작업
일반기계설비 철거 | 히터 및 탱크류 | 2 | 대 | 벽면: 중량 0.1ton/대 (차염저장탱크1, 소금저장탱크1) | 2 |  | 2
일반기계설비 철거 | 히터 및 탱크류 | 0 | 대 | 벽면: 중량 0.1ton/대 (펌프스키드 1) | 0 |  | 0
일반기계설비 철거 | 기기류 | 1 | 대 | 벽면: 중량 0.25ton/대 (차염발생기1) | 1 |  | 1
일반기계설비 철거 | 펌프 및 휀류 | 4 | 대 | 벽면: 동력 0.75kW/대 이하 (차염주입펌프2, 용수공급펌프2) | 4 |  | 4
일반기계설비 철거 | 히터 및 탱크류 | 0 | 대 | 벽면: 중량 1ton/대 (염소중화탱크1) | 0 |  | 0
일반기계설비 철거 | 배관류 | 0 | m | 벽면: 가스흡입관 19m | 0 |  | 0
계기반(현장) 철거 | W1000xH1800xD600이하 | 1 | 대 | 벽면: 1대 (차염설비제어반1) | 1 |  | 1
계기반(현장) 이전설치 | W900xH900xD600이하 | 1 | 대 | 벽면: 1대 (수질자동측정반1) | 1 |  | 1
플랜트 계기 이전설치 | 계기, 일반각종 | 2 | 대 | 벽면: 2대 (잔류염소계2) | 2 |  | 2
폐알카리 처리 | 가성소다 | 0 | ㎥ | 벽면: 처리수량 : 8㎥ (운반비 및 인허가 사항 포함) | 0 |  | 0 |  |  | m | kg/m
고재 처리 | STS304(27종) | 0 | kg | 벽면: 20m×29.6kg/m+20.4m×2.32kg/m+464.3kg=1103.7kg | 0 |  | 0 |  | H-beam | 20 | 29.6 | 592
엔지니어링(작화 및 DB) | 표준화면 | 1 | 화면 | [8 empty] | 1 |  | 1 | bar: 벽면 to 발생기
엔지니어링(작화 및 DB) | 트랜드화면 | 1 | 화면 | [8 empty] | 1 |  | 1 | bar: 벽면 to 발생기
엔지니어링(작화 및 DB) | 알람화면 | 1 | 화면 | [8 empty] | 1 |  | 1 | bar: 벽면 to 발생기
엔지니어링(작화 및 DB) | 레포트화면 | 1 | 화면 | [8 empty] | 1 |  | 1 | bar: 벽면 to 발생기
시스템 프로그래밍 | AI/AO | 15 | EA | 벽면: 15; 발생기: EA (AI:10POINT , AO:5POINT) | 15 |  | 15
시스템 프로그래밍 | DI/DO | 58 | EA | 벽면: 58; 발생기: EA (DI:48POINT , DO:10POINT) | 58 |  | 58
임시주입용 차염 | 유효염소농도 12% | 30 | 통 | 벽면: 30; 발생기: 통 [염소 평균주입시(1.5kg/일) 기준, 공급기간 : 30일] | 30 |  | 30