## 전체총괄
자 동 화 공 사 비 총 괄 표
진창지구 배수개선사업
일금 : |  | 150540000 |  | 원
|  |  | 공 종 별 |  |  | 광 산 2 배 수 장 | 계 | 비 고
구 분
시스템 주요자재 | [5 empty] | 102228000 | 102228000 | 제조요율 적용
| 재 | 직접 재료비 |  |  |  | 2613498 | 2613498
순 | 료 | 간접 재료비
| 비 | 계 |  |  |  | 2613498 | 2613498
| 노 | 직접 노무비 |  |  |  | 19897207 | 19897207
| 무 | 간접 노무비 | ( | 19.8% | ) | 3939646 | 3939646 | 직접노무비*19.8%
공 | 비 | 계 |  |  |  | 23836853 | 23836853
|  | 경 비 |  |  |  | 560528 | 560528
| 경 | 산재보험료 | ( | 3.56% | ) | 848591 | 848591 | 노무비*3.56%
|  | 고용보험료 | ( | 1.01% | ) | 240752 | 240752 | 노무비*1.01%
사 |  | 건강보험료 | ( | 3.595% | ) | 715304 | 715304 | 직접노무비*3.595%
|  | 노인장기요양보험료 | ( | 13.14% | ) | 93990 | 93990 | 건강보험요*13.14%
|  | 연금보험료 | ( | 4.75% | ) | 945117 | 945117 | 직접노무비*4.75%
|  | 퇴직공제부금비 | ( | 2.3% | ) | 457635 | 457635 | 직접노무비*2.30%
비 | 비 | 산업안전안전관리비 | ( | 2.07% | ) | 559165 | 559165 | (재료비+직접노무비)*1.2*2.07%
|  | 기타 경비 | ( | 6.1% | ) | 1613471 | 1613471 | (재료비+노무비)*7.8%
|  | 석면분담금 | ( | 0.006% | ) | 1193.8324 | 1193.8324
|  | 임금채권부담금 | ( | 0.09% | ) | 17907.4863 | 17907.4863
|  | 계 |  |  |  | 6053654.3187 | 6053654.3187
| 소 계 |  |  |  |  | 32504005.3187 | 32504005.3187 |  |  | 안전관리비 | 2.07
일 반 관 리 비 |  |  | ( | 8% | ) | 2600320 | 2600320 | (재료비+노무비+경비)*6.0% |  |  | 5억미만
계 | [5 empty] | 35104325.3187 | 35104325.3187 |  |  | a. | 2389716
이 윤 |  |  | ( | 15% | ) | 8823904 | 8823904 | (재료비+노무비+일반관리비)*15% |  | b. | 559165
계 | [5 empty] | 43928229.3187 | 43928229.3187 |  |  |  | (재+직노+도급자관급)의2.07%
부 가 가 치 세 |  |  | ( | 10% | ) | 4392822.9319 | 4392822.9319 |  |  |  | (재+직노)의 2.07% *1.2
소 계 | [5 empty] | 48321052.2506 | 48321052.2506
합 계 | [5 empty] | 150540000 | 150540000 |  | 26년, 121,839,000(통신공사+ 배수장 RTU)
[9 empty] | 통신공사 | 48313739
[9 empty] | 배수장 RTU | 73526000
안
전
Note on N25: 5억 미만 : 2.93% 5억~50억 미만 : 1.86%+5,349천원 50억 이상 : 1.97%

## 주요자재
공 사 비 명 세 서
Ⅰ. 시스템 주요자재
일 금 : | 102228000 | 원
종 | 재료 또는 | 원 | 단 | 총 액 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비
별 | 치 수 | 수 | 위 |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 고
1. 중앙관리소 주요자재 |  | 1 | 식 | 7408000 |  |  | 7408000 | 7408000
2. 원격제어소 주요자재 |  | 1 | 식 | 94820000 |  |  | 94820000 | 94820000
계 |  |  |  | 102228000 |  |  |  | 102228000

## 중앙합
공 사 비 명 세 서
1.중앙관리소 주요자재
일 금 : | 7408000 | 원
종 | 재료 또는 | 원 | 단 | 총 액 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비
별 | 치 수 | 수 | 위 |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 고
1-1. 중앙관리소 제조품자재 |  | 1 | 식 | 6735000 |  |  |  | 6735000
계 |  |  |  | 6735000 |  |  |  | 6735000
부 가 세 | 10% | 1 | 식 | 673000
합 계 |  |  |  | 7408000

## 중앙제조품
공 사 비 명 세 서
1-1. 중앙관리소 제조품자재
일 금 : | 6735000 | 원
종 | 재료 또는 | 원 | 단 | 총 액 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비
별 | 치 수 | 수 | 위 |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 고 |  | * 표준운영프로그램 화면구성단가 및 화면수량 산출 기준(2018년)
가. SYSTEM SOFTWARE
- APPLICATION S/W(KRC-HMI)
표준 화면 | 지사 연계 필수화면 | 4 | EA | 2144000 |  |  | 536000 | 2144000 |  |  |  | 계통도 등 기존 지사 HMI에 각 화면별 신규 시설물 추가
표준 화면 | 3D 그래픽작업 | 2 | EA | 1792000 |  |  | 896000 | 1792000 |  |  |  | 금회 신규 시설물 TM/TC화면 구성
트렌드 화면 |  | 0.1 | EA | 65800 |  |  | 658000 | 65800
플랜트 화면 |  | 1 | EA | 895000 |  |  | 895000 | 895000
레포트 화면 |  | 1 | EA | 659000 |  |  | 659000 | 659000
본부 표준운영프로그램 연계
표준화면 | 본부 연계 필수화면 | 2 | EA |  |  |  | 536000 | 1072000 |  |  |  | 본부 필수화면 연계 1면
표준화면 | TOMS 연계 | 0.2 | EA |  |  |  | 536000 | 107200 |  |  |  | 본부 TOMS 연계
계 |  |  |  | 6735000 |  |  |  | 6735000

## 원격소합계
공 사 비 명 세 서
2. 원격제어소 주요자재
일 금 : | 94820000 | 원
종 | 재료 또는 | 원 | 단 | 총 액 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비
별 | 치 수 | 수 | 위 |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 고
2-1. 원격제어소 제조품자재 |  | 1 | 식 | 86200000 |  |  |  | 86200000
계 |  |  |  | 86200000 |  |  |  | 86200000
부 가 세 | 10% | 1 | 식 | 8620000
합 계 |  |  |  | 94820000
공 사 비 명 세 서
2-1. 원격제어소 제조품자재
일 금 : | 86200000 | 원
종 | 재료 또는 | 원 | 단 | 총 액 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비
별 | 치 수 | 수 | 위 |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 고
가. 원격제어소(RTU) |  | 1 | 식 | 86200000 |  |  |  | 86200000
합 계 |  |  |  | 86200000 |  |  |  | 86200000

## RTU제조원가
주요자재 제조원가 계산서(R.T.U)
2-1. 원격제어소 제조품자재
일금: | 86200000 |  | 원 |  |  |  |  | [ 단위 : 원 ]
구 분 공 종 별 | [5 empty] | R.T.U |  | 계
| 재 | 직접재료비 |  |  |  | 67210000 |  | 67210000
순 | 료 | 간접재료비 | ( | 1.03% | ) | 692263 | 직.재 x 1.03% | 692263
| 비 | 계 |  |  |  | 67902263 |  | 67902263
| 노 | 산출노무비 |  |  |  | 3431000
공 | 무 | 직접노무비 | ( | 124.5% | ) | 4272624 | 산.노 x 124.53% | 4272624
|  | 간접노무비 | ( | 34.93% | ) | 1492427 | 직.노 x 34.93% | 1492427
| 비 | 계 |  |  |  | 5765051 |  | 5765051
사 |  | 경 비 | ( | 8.95% | ) | 6077252 | 재료비 x 8.95% | 6077252
| 경 | 산재보험료 | ( |  | )
|  | 고용보험료 | ( |  | )
|  | 안전관리비 | ( |  | )
비 | 비 | 기타경비 | ( |  | )
|  | 계 |  |  |  | 6077252 |  | 6077252
합 계 | [5 empty] | 79744566 |  | 79744566
일 반 관 리 비 |  |  | ( | 7% | ) | 5582119 | 제조원가 x 7.0% | 5582119
계 | [5 empty] | 85326685 |  | 85326685
이 윤 |  |  | ( | 25% | ) | 873315 | (노+경+일.관) x 25% | 873315
총 원 가 | [5 empty] | 86200000 |  | 86200000

## RTU합
공 사 비 명 세 서
2-1-1. RTU장치
일 금 : | 70641000 | 원
종 | 재료 또는 | 원 | 단 | 총 액 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비
별 | 치 수 | 수 | 위 |  | 단가 | 금 액 | 단가 | 금 액 | 단가 | 금 액 | 고
가. RTU장치 |  | 1 | 식 | 70641000 |  | 3431000 |  | 67210000
합 계 |  | 1 | 식 | 70641000 |  | 3431000 |  | 67210000

## 원격소RTU
공 사 비 명 세 서
가. RTU장치
일 금 : | 70641000 | 원
종 | 재료 또는 | 원 | 단 | 총 액 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비
별 | 치 수 | 수 | 위 |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 고
1) MCCB UNIT(전원부) |  | 1 | 식 | 7612000 |  | 1513000 |  | 6099000
2) REMOTE TERMINAL UNIT(제어부) |  | 1 | 식 | 41894000 |  | 467000 |  | 41427000
3) 배수문 제어반 |  | 1 | 식 | 21135000 |  | 1451000 |  | 19684000
합 계 |  |  |  | 70641000 |  | 3431000 |  | 67210000
종 | 재료 또는 | 원 | 단 | 총 액 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비
별 | 치 수 | 수 | 위 |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 고
1) MCCB UNIT(전원부)
큐비클 외함(옥내형) | ST 0.8(W)x1.8(D)x2.5(H) | 1 | 면 | 3461800 |  |  | 3461800 | 3461800 |  |  |  | 산출 |  |  | W | D | H
SELECTOR S/W | 자동복귀형 | 1 | 개 | 13500 |  |  | 13500 | 13500 |  |  |  | M080546 | 현장/원격 |  | 0.8 | 0.6 | 2.1
LAMP | LED TYPE | 9 | 개 | 52200 |  |  | 5800 | 52200 |  |  |  | M080446 |  |  | 구분 | 너비 | 높이 | 두께 | 소계 |  |  |  | 2
M.C.C.B | 2P 50AF | 1 | 개 | 36000 |  |  | 36000 | 36000 |  |  |  | M081210 |  |  | 용적중량: |  |  |  | 613
자동복귀누전차단기 | 2P 30AF | 2 | 개 | 168000 |  |  | 84000 | 168000 |  |  |  | M081261 |  |  | 전면: | 0.8 | 2.5 | 3.2 | 6.4
M.C.C.B | 2P 30AF | 2 | 개 | 48000 |  |  | 24000 | 48000 |  |  |  | M081210 |  |  | 후면 | 0.8 | 2.5 | 3.2 | 6.4
E.L.C.B | 2P 30AF | 8 | 개 | 96000 |  |  | 12000 | 96000 |  |  |  | M081270 |  |  | 측면1 | 1.8 | 2.5 | 2.3 | 10.35
전원용 서지보호기(카운터) | 단상,Class2, In 40kA, Imax 80kA 이상 | 1 | 개 | 1100000 |  |  | 1100000 | 1100000 |  |  |  | M061233 |  |  | 측면2 | 1.8 | 2.5 | 2.3 | 10.35
TERMINAL BLOCK | 30A, 10P | 5 | 개 | 12500 |  |  | 2500 | 12500 |  |  |  | M079128 |  |  | 상면 | 0.8 | 1.8 | 2.3 | 3.312
PVC DUCT | 80*60*2m | 8 | 개 | 43200 |  |  | 5400 | 43200 | [6 empty] | 하면 | 0.8 | 1.8 | 2.3 | 3.312
F.L | AC 220V, 20W | 2 | 개 | 12192 |  |  | 6096 | 12192 | [9 empty] | 체적: | 40.124
VENT FAN | AC 220V | 1 | 개 | 30000 |  |  | 30000 | 30000 |  |  |  | M079103 |  |  | 중량: | 40.124 | x 7.93= | 318.1833 | kg
SPACE HEATER | AC 220V, 100W | 1 | 개 | 13970 |  |  | 13970 | 13970 |  |  |  | M079104 |  |  | 외함(STS)가격: | 10880 | 원/KG= | 3461800 | 원 | 비중 | 7.93 | 74.8592
THERMOSTAT | 250V 0-250℃ | 2 | 개 | 31940 |  |  | 15970 | 31940 |  |  |  | M079105
DOOR HANDLE | W/KEY (L) | 2 | 개 | 11380 |  |  | 5690 | 11380 |  |  |  | M079080
CABLE | KIV 1.5㎟ | 150 | M | 49050 |  |  | 327 | 49050 |  |  |  | M060706
디지털표시기 | 입력:4~20mA, 4 Digit | 3 | 개 | 450000 |  |  | 150000 | 450000 |  |  |  | M079142 |  | AO
오뚜기수위계 | 4접점(HH,H,L,LL) | 1 | 개 | 470000 |  |  | 470000 | 470000 |  |  |  | M085064 |  | AO
<제작노무비>
전기기계조립원 |  | 9.73 | 인 | 1192139 | 122522 | 1192139
전선원 |  | 3.24 | 인 | 321563 | 99248 | 321563
계 |  |  |  | 7612000 |  | 1513000 |  | 6099000
종 | 재료 또는 | 원 | 단 | 총 액 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비
별 | 치 수 | 수 | 위 |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 고
2) REMOTE TERMINAL UNIT(제어부)
NOISE FILTER | AC220V, 10A | 1 | 개 | 59400 |  |  | 59400 | 59400 |  |  |  | M061200
CONTROL RELAY | 2a2b | 32 | 개 | 438400 |  |  | 13700 | 438400 |  |  |  | M080500
서지보호기 | 신호,통신용 20kA 이상 | 10 | 개 | 2650000 |  |  | 265000 | 2650000 |  |  |  | M061235 | [7 empty] | 3 | 2
TERMINAL BLOCK | 조립식 20A | 64 | 개 | 160000 |  |  | 2500 | 160000 | [12 empty] | 3
CPU(PLC) | 84ns/Step, 4,000점 이상 | 1 | 개 | 989000 |  |  | 989000 | 989000 |  |  |  | M084918
기본 BASE | 입출력모듈 12개 장착 | 1 | 개 | 322000 |  |  | 322000 | 322000 |  |  |  | M084913 | [7 empty] | 8
POWER MODULE | 입력 AC 220V, 출력 DC 5V | 1 | 개 | 188000 |  |  | 188000 | 188000 |  |  |  | M084900 | [7 empty] | 9
통신모듈(PLC) | ETHERNET, TCP/IP | 1 | 개 | 1064000 |  |  | 1064000 | 1064000 |  |  |  | M084903
통신모듈(PLC) | RS-232. RS-422 | 1 | 개 | 423000 |  |  | 423000 | 423000 |  |  |  | M084904
POWER SUPPLY | DC24V/10A | 1 | 개 | 550000 |  |  | 550000 | 550000 |  |  |  | M084821
D/I MODULE | 32P | 2 | 개 | 446000 |  |  | 223000 | 446000 |  |  |  | M084906 |  |  |  |  | 48
D/I MODULE | 16P | 1 | 개 | 135000 |  |  | 135000 | 135000 |  |  |  | M084905 |  |  |  |  | 48
D/O MODULE | 32P | 1 | 개 | 255000 |  |  | 255000 | 255000 |  |  |  | M084909
A/I MODULE | 8P | 2 | 개 | 1730000 |  |  | 865000 | 1730000 |  |  |  | M084910
RTU SOFTWARE FEE | 통신(RS-232/485/이더넷) | 5 | 개 | 1895000 |  |  | 379000 | 1895000 |  |  |  | M084892
RTU SOFTWARE FEE | DI/DO | 97 | 점 | 6111000 |  |  | 63000 | 6111000 |  |  |  | M084890 |  | DI | 68
RTU SOFTWARE FEE | AI/AO | 12 | 점 | 1512000 |  |  | 126000 | 1512000 |  |  |  | M084891 |  | DO | 29
초음파수위계(분리형) | RANGE 0.3~15m배수장 | 3 | SET | 11400000 |  |  | 3800000 | 11400000 |  |  |  | M085052
초음파수위계(분리형) | RANGE 0.3~15m배수문 | 2 | SET | 7600000 |  |  | 3800000 | 7600000 |  |  |  | M085052
유선 MODEM | 통신업체 제공 | 1 | 개 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | AI | 12
VPN | Main memory DDR-Ⅱ 512MB | 1 | 개 | 3500000 |  |  | 3500000 | 3500000 |  |  |  | 적용단가 문의 |  | 통신 | 5
종 | 재료 또는 | 원 | 단 | 총 액 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비
별 | 치 수 | 수 | 위 |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 고
<제작노무비>
컴퓨터운용사 |  | 0 | 인 | 0 | 144458 | 0
전선원 |  | 4.71 | 인 | 467458 | 99248 | 467458 | [7 empty] | 배수문 3.7KW X 3 대
단순노무종사원 |  | 0 | 인 | 0 | 90694 | 0 | [7 empty] | CCTV 2대 , 내수위계 , 내수위계
계 |  |  |  | 41894000 |  | 467000 |  | 41427000
종 | 재료 또는 | 원 | 단 | 총 액 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비
별 | 치 수 | 수 | 위 |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 고
3) 배수문 제어반
큐비클 외함(옥외형) | SUS 0.8(W)x0.6(D)x2.1(H) | 1 | 면 | 4759500 |  |  | 4759500 | 4759500 |  |  |  | 산출 |  |  | W | D | H
SELECTOR S/W | 자동복귀형 | 1 | 개 | 13500 |  |  | 13500 | 13500 |  |  |  | M080545 |  |  | 0.8 | 0.6 | 2.1
LAMP | LED TYPE | 5 | 개 | 29000 |  |  | 5800 | 29000 |  |  |  | M080446 |  |  | 구분 | 너비 | 높이 | 두께 | 소계
M.C.C.B | 4P 50AF | 2 | 개 | 72000 |  |  | 36000 | 72000 |  |  |  | M081210 |  |  | 용적중량: |  |  |  | 613 |  |  |  | 2
전력량계 | RS485 | 1 | 개 | 350000 |  |  | 350000 | 350000 |  |  |  | M081261 |  |  | 전면: | 0.8 | 2.1 | 3.2 | 5.376
M.C.C.B | 3P 50AF | 0 | 개 | 0 |  |  | 44000 | 0 |  |  |  | M081214 |  |  | 후면 | 0.8 | 2.1 | 3.2 | 5.376
E.L.C.B | 2P 30AF | 8 | 개 | 96000 |  |  | 12000 | 96000 |  |  |  | M081270 |  |  | 측면1 | 0.6 | 2.1 | 2.3 | 2.898
전원용 서지보호기(카운터) | 삼상,Class2, In 40kA, Imax 80kA 이상 | 1 | 개 | 1950000 |  |  | 1950000 | 1950000 |  |  |  | M061232 |  |  | 측면2 | 0.6 | 2.1 | 2.3 | 2.898
TERMINAL BLOCK | 30A, 10P | 6 | 개 | 15000 |  |  | 2500 | 15000 |  |  |  | M079128 |  |  | 상면 | 0.8 | 0.6 | 2.3 | 1.104
PVC DUCT | 80*60*2m | 8 | 개 | 43200 |  |  | 5400 | 43200 | [6 empty] | 하면 | 0.8 | 0.6 | 2.3 | 1.104
F.L | AC 220V, 20W | 2 | 개 | 12192 |  |  | 6096 | 12192 | [9 empty] | 체적: | 18.756
VENT FAN | AC 220V | 1 | 개 | 30000 |  |  | 30000 | 30000 |  |  |  | M079103 |  |  | 중량: | 18.756 | x 7.93= | 148.7351 | kg
SPACE HEATER | AC 220V, 100W | 1 | 개 | 13970 |  |  | 13970 | 13970 |  |  |  | M079104 |  |  | 외함(sus)가격: | 32000 | 원/KG= | 4759500 | 원 | 비중 | 7.93 | 74.8592
THERMOSTAT | 250V 0-250℃ | 2 | 개 | 31940 |  |  | 15970 | 31940 |  |  |  | M079105
DOOR HANDLE | W/KEY (L) | 2 | 개 | 11380 |  |  | 5690 | 11380 |  |  |  | M079080
CABLE | KIV 1.5㎟ | 150 | M | 49050 |  |  | 327 | 49050 |  |  |  | M060706
CPU(PLC) | I/O 2000점이상, 128kB | 1 | 개 | 969000 |  |  | 969000 | 969000 |  |  |  | M084917
기본 BASE | 입출력모듈 8개 장착 | 1 | 개 | 253000 |  |  | 253000 | 253000 |  |  |  | M084912
POWER MODULE | 입력 AC 220V, 출력 DC 5V | 1 | 개 | 188000 |  |  | 188000 | 188000 |  |  |  | M084900
통신모듈(PLC) | ETHERNET, TCP/IP | 1 | 개 | 1064000 |  |  | 1064000 | 1064000 |  |  |  | M084903
통신모듈(PLC) | RS-232. RS-422 | 1 | 개 | 423000 |  |  | 423000 | 423000 |  |  |  | M084904
POWER SUPPLY | DC24V/10A | 1 | 개 | 550000 |  |  | 550000 | 550000 |  |  |  | M084821
D/I MODULE | 16P | 2 | 개 | 270000 |  |  | 135000 | 270000 |  |  |  | M084905 |  |  |  |  | 48 |  | 3
D/O MODULE | 16P | 1 | 개 | 162000 |  |  | 162000 | 162000 |  |  |  | M084907
종 | 재료 또는 | 원 | 단 | 총 액 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비
별 | 치 수 | 수 | 위 |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 고
A/I MODULE | 8P | 1 | 개 | 865000 |  |  | 865000 | 865000 |  |  |  | M084910
RTU SOFTWARE FEE | 통신(RS-232/485/이더넷) | 1 | 개 | 379000 |  |  | 379000 | 379000 |  |  |  | M084892
RTU SOFTWARE FEE | DI/DO | 35 | 점 | 2205000 |  |  | 63000 | 2205000 |  |  |  | M084890 |  | DI | 22
RTU SOFTWARE FEE | AI/AO | 5 | 점 | 630000 |  |  | 126000 | 630000 |  |  |  | M084891 |  | DO | 13
유선 MODEM | 통신업체 제공 | 1 | 개 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | AI | 5
VPN | Main memory DDR-Ⅱ 512MB | 1 | 개 | 3500000 |  |  | 3500000 | 3500000 |  |  |  | 적용단가 문의 |  | 통신 | 1
디지털표시기 | 입력:4~20mA, 4 Digit | 5 | 개 | 750000 |  |  | 150000 | 750000 |  |  |  | M079142
<제작노무비>
전기기계조립원 |  | 10.07 | 인 | 1233796 | 122522 | 1233796
전선원 |  | 2.19 | 인 | 217353 | 99248 | 217353
계 |  |  |  | 21135000 |  | 1451000 |  | 19684000
Note on C9: EKR: 26년 제외분

## 원격소RTU근
가. RTU장치 노무비 산출근거
종 | 재료 또는 | 원 | 단 | 전기기계조립원 |  | 전선원 |  |  |  | 비
별 | 치 수 | 수 | 위 | 인수 | 계 | 인수 | 계 |  |  | 고
1) MCCB UNIT(전원부)
SELECTOR S/W | 2단 | 2 | 개 | 0.2 | 0.4 |  |  |  |  | 3-34
LAMP | LED TYPE | 5 | 개 |  |  | 0.1 | 0.5 |  |  | 5-23
M.C.C.B | 2P 50AF | 1 | 개 |  |  | 0.182 | 0.182 |  |  | 5-19
자동복귀누전차단기 | 2P 30AF | 1 | 개 |  |  | 0.133 | 0.133 |  |  | 5-19
M.C.C.B | 2P 30AF | 2 | 개 |  |  | 0.133 | 0.266 |  |  | 5-19
E.L.C.B | 2P 30AF | 7 | 개 |  |  | 0.133 | 0.931 |  |  | 5-19
ARRESTER | POWER용 | 1 | 개 |  |  | 0.11 | 0.11 |  |  | 4-24
F.L | AC220V, 10W | 2 | 개 |  |  | 0.123 | 0.246 |  |  | 5-25
VENT FAN | AC220V | 1 | 개 |  |  | 0.48 | 0.48 |  |  | 5-22
SPACE HEATER | AC220V, 100W | 1 | 개 |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 5-22
THERMOSTAT | 250V 0-250℃ | 1 | 개 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  | 3-34
CABLE | KIV 1.5㎟ | 150 | M | 0.055 | 8.25 |  |  |  |  | 3-34
디지털표시기 | 입력:4~20mA, 4 Digit | 3 | 개 | 0.27 | 0.81 |  |  |  |  | 전6-2
계 |  |  |  |  | 9.73 |  | 3.24
종 | 재료 또는 | 원 | 단 | 컴퓨터H/W기사 |  | 전선원 |  | 단순노무종사원 |  | 비
별 | 치 수 | 수 | 위 | 인수 | 계 | 인수 | 계 | 인수 | 계 | 고
2) REMOTE TERMINAL UNIT(제어부)
NOISE FILTER | AC220V, 10A | 1 | 개 |  |  | 0.11 | 0.11 |  |  | 4-24
POWER SUPPLY | DC24V/10A | 1 | 개 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 3-34
CONTROL RELAY | 2a2b | 32 | 개 |  |  | 0.12 | 3.84 |  |  | 5-23
L/ARRESTER | 통신,신호용 | 4 | 개 |  |  | 0.14 | 0.56 |  |  | 5-45-2
계 |  |  |  |  | 0 |  | 4.71 |  | 0
종 | 재료 또는 | 원 | 단 | 전기기계조립원 |  | 전선원 |  |  |  | 비
별 | 치 수 | 수 | 위 | 인수 | 계 | 인수 | 계 |  |  | 고
3) 배수문 제어반
SELECTOR S/W | 2단 | 1 | 개 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 3-34
LAMP | LED TYPE | 5 | 개 |  |  | 0.1 | 0.5 |  |  | 5-23
M.C.C.B | 4P 50AF | 1 | 개 |  |  | 0.182 | 0.182 |  |  | 5-19
전력량계 |  | 1 | 개 |  |  | 0.133 | 0.133 |  |  | 5-19
M.C.C.B | 3P 50AF | 1 | 개 |  |  | 0.133 | 0.133 |  |  | 5-19
E.L.C.B | 2P 30AF | 1 | 개 |  |  | 0.133 | 0.133 |  |  | 5-19
전원용 서지보호기(카운터) | 삼상,Class2, In 40kA, Imax 80kA 이상 | 1 | 개 |  |  | 0.11 | 0.11 |  |  | 4-24
F.L | AC220V, 10W | 1 | 개 |  |  | 0.123 | 0.123 |  |  | 5-25
VENT FAN | AC220V | 1 | 개 |  |  | 0.48 | 0.48 |  |  | 5-22
SPACE HEATER | AC220V, 100W | 1 | 개 |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 5-22
THERMOSTAT | 250V 0-250℃ | 1 | 개 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  | 3-34
CABLE | KIV 1.5㎟ | 150 | M | 0.055 | 8.25 |  |  |  |  | 3-34
디지털표시기 | 입력:4~20mA, 4 Digit | 5 | 개 | 0.27 | 1.35 |  |  |  |  | 전6-2
계 |  |  |  |  | 10.07 |  | 2.19

## 시스템설치공사
공 사 비 명 세 서
II. 시스템 설치일반공사
일금: | 23071233 | 원
품 명 |  | 재료 또는 치수 | 원수 | 단위 | 총 액 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
[6 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 원격제어소 설치공사 |  |  | 1 | 식 | 3287000 |  | 3238000 |  | 0 |  | 49000
2. 원격제어소 일반공사 |  |  | 1 | 식 | 19784233.42 |  | 16659207 |  | 2613498.42 |  | 511528
합 계 |  |  |  |  | 23071233 |  | 19897207 |  | 2613498 |  | 560528

## 원격소설치
공 사 비 명 세 서
1. 원격제어소 설치공사
일금 | 3287000 | 원
종 별 |  | 재료 또는 치수 | 원수 | 단위 | 총 액 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
[6 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
진창 배수장 |  |  | 1 | 식 | 2066000 |  | 2029000 |  |  |  | 37000
배수문제어반 설치 |  |  | 1 | 식 | 1221000 |  | 1209000 |  |  |  | 12000
합 계 |  |  |  |  | 3287000 |  | 3238000 |  |  |  | 49000
원격소(RTU) 설치노무비
종 별 |  | 재료 또는 치수 | 원수 | 단위 | 총 액 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
[6 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1)RTU설치공사비
내선전공 |  |  | 2.9 | 인 | 793660 | 273676 | 793660
통신관련산업기사 |  |  | 1.2 | 인 | 365410 | 304509 | 365410
통신설비공 |  |  | 0.5 | 인 | 157764 | 315528 | 157764
보통인부 |  |  | 1.4 | 인 | 240895 | 172068 | 240895
H/W 시험사 |  |  | 1.2 | 인 | 471708 | 393090 | 471708
<경 비>
- 공구손료 |  | 직접노무비의 3% | 1 | 식 | [6 empty] | 37073
계 |  |  |  |  | 2066000 |  | 2029000 |  |  |  | 37000
배수문제어반 설치
종 별 |  | 재료 또는 치수 | 원수 | 단위 | 총 액 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
[6 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1)RTU설치공사비
내선전공 |  |  | 2.9 | 인 | 793660 | 273676 | 793660
통신관련산업기사 |  |  | 0.3 | 인 | 91352 | 304509 | 91352
통신설비공 |  |  | 0 | 인 | 0 | 315528 | 0
보통인부 |  |  | 1.2 | 인 | 206481 | 172068 | 206481
H/W 시험사 |  |  | 0.3 | 인 | 117927 | 393090 | 117927
<경 비>
- 공구손료 |  | 직접노무비의 3% | 1 | 식 | [6 empty] | 12472
계 |  |  |  |  | 1221000 |  | 1209000 |  |  |  | 12000

## 원격소설치근
원격소(RTU) 설치공사 노무비 산출근거
종 별 | 재료 또는 | 원 수 | 단 위 | 내선전공 |  | 통신관련산업기사 |  | 통신설비공 |  | 보통인부 |  | H/W시험사 |  | 비 고
| 치 수 |  |  | 인 수 | 계 | 인 수 | 계 | 인 수 | 계 | 인 수 | 계 | 인 수 | 계
1) RTU 설치공사비
- 설치작업 | 카드(모듈)삽입 및 점검 | 10 | 모듈 |  |  |  |  | 0.05 | 0.5 | 0.02 | 0.2 |  |  | 통8-4-7-5
- 송수신 상태 조정 및 시험 |  | 1 | 개소 |  |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 통8-4-7-5
- 종합점검 및 시험 | 전원부 동작상태 점검 | 1 | 개소 |  |  | 0.35 | 0.3 |  |  |  |  | 0.35 | 0.3 | 통8-4-7-5
| 포인트연동(감시)시험 | 80 | 포인트 |  |  | 0.003 | 0.2 |  |  |  |  | 0.003 | 0.2 | 통8-4-7-5
| 포인트연동(제어)시험 | 29 | 포인트 |  |  | 0.004 | 0.1 |  |  |  |  | 0.004 | 0.1 | 통8-4-7-5
- 원격소 설치 | 자립형 | 1 | 면 | 2.9 | 2.9 |  |  |  |  | 1.2 | 1.2 |  |  | 전3-34
합 계 |  |  |  |  | 2.9 |  | 1.2 |  | 0.5 |  | 1.4 |  | 1.2
종 별 | 재료 또는 | 원 수 | 단 위 | 내선전공 |  | 통신관련산업기사 |  | 통신설비공 |  | 보통인부 |  | H/W시험사 |  | 비 고
| 치 수 |  |  | 인 수 | 계 | 인 수 | 계 | 인 수 | 계 | 인 수 | 계 | 인 수 | 계
3) 배수문제어반 설치
- 설치작업 | 카드(모듈)삽입 및 점검 | 8 | 모듈 |  |  |  |  | 0.05 | 0.4 | 0.02 | 0.1 |  |  | 통8-4-7-5
- 송수신 상태 조정 및 시험 |  | 1 | 개소 |  |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 통8-4-7-5
- 종합점검 및 시험 | 전원부 동작상태 점검 | 1 | 개소 |  |  | 0.35 | 0.3 |  |  |  |  | 0.35 | 0.3 | 통8-4-7-5
| 포인트연동(감시)시험 | 27 | 포인트 |  |  | 0.003 | 0 |  |  |  |  | 0.003 | 0 | 통8-4-7-5
| 포인트연동(제어)시험 | 13 | 포인트 |  |  | 0.004 | 0 |  |  |  |  | 0.004 | 0 | 통8-4-7-5
- 원격소 설치 | 자립형 | 1 | 면 | 2.9 | 2.9 |  |  |  |  | 1.2 | 1.2 |  |  | 전3-34
합 계 |  |  |  |  | 2.9 |  | 0.3 |  | 0 |  | 1.2 |  | 0.3

## 원격소기성품 (hidden)
공 사 비 명 세 서
2. CCTV 설치공사
일금 | 30791951 | 원
종 별 | 재료 또는 | 원 | 단 | 총 액 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비고
| 치 수 | 수 | 위 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
메가픽셀 스피드 돔 카메라 | 200만화소 이상, 36배 광학줌, 하우징일체 | 3 | EA | 9000000 |  |  | 3000000 | 9000000 |  |  |  | M085066
카메라 BRACKET | STS, 2T | 3 | EA | 300000 |  |  | 100000 | 300000
CCTV POLE PANEL | STS. 2.0t (W)600*(H)700*(D)500, 이중단열판 | 3 | EA | 3600000 |  |  | 1200000 | 3600000 |  |  |  | M085072
CCTV 촬영안내판 | 컬러강판, 500*400 | 3 | EA | 156000 |  |  | 52000 | 156000 |  |  |  | M081276
서지흡수기 | 전원용 Class2, 1상2선, 40kA이상 | 3 | EA | 3000000 |  |  | 1000000 | 3000000
서지흡수기 | 통신(이더넷용) 20kA이상 | 3 | EA | 1050000 |  |  | 350000 | 1050000
자동복귀 누전차단기 | 220V 2P 30AF | 3 | EA | 252000 |  |  | 84000 | 252000
중앙감시시스템 | 현장저장장치(4TB), 모니터, 스위치허브(24P), 전원공급기 | 1 | EA | 8872820 |  |  | 8872820 | 8872820 |  |  |  | 23600651
시스템장비용랙 | 19", 27U, D:750mm | 1 | EA | 1081800 |  |  | 1081800 | 1081800 |  |  |  | 24253170
계 | 치 수: <재 료 비>; 금 액: 27312620; 금 액: 27312620
공 사 비 명 세 서
종 별 | 재료 또는 | 원 | 단 | 총 액 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비고
| 치 수 | 수 | 위 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
<노 무 비>
통신관련산업기사 | 수: 3.6; 위: 인; 금 액: 1096232; 단 가: 304509; 금 액: 1096232
통신설비공 | 수: 5.37; 위: 인; 금 액: 1694385; 단 가: 315528; 금 액: 1694385
통신내선공 | 수: 0.72; 위: 인; 금 액: 205113; 단 가: 284880; 금 액: 205113
보통인부 | 수: 0.96; 위: 인; 금 액: 165185; 단 가: 172068; 금 액: 165185
특별인부 | 수: 0.96; 위: 인; 금 액: 217077; 단 가: 226122; 금 액: 217077
계 | 금 액: 3377992; 금 액: 3377992
공구손료 | 치 수: 직접노무비*3%; 수: 1; 위: 식; 금 액: 101339
합 계 | 금 액: 30791951; 금 액: 3377992; 금 액: 27312620; 금 액: 101339

## 원격소기성품근 (hidden)
CCTV설치공사 노무비 산출근거
종 | 재료또는 | 원 | 단 | 통신외선공 |  | 통신산업기사 |  | 통신설비공 |  | 통신내선공 |  | 보통인부 |  | 특별인부 |  | 비
별 | 치 수 | 수 | 위 | 인수 | 계 | 인수 | 계 | 인수 | 계 | 인수 | 계 | 인수 | 계 | 인수 | 계 | 고
메가픽셀 스피드 돔 카메라 | 200만화소 이상, 36배 광학줌, 하우징일체 | 3 | EA |  |  | 0.18 | 0.54 | 0.32 | 0.96 |  |  |  |  | 0.32 | 0.96 | 통9-2-1-1
카메라 BRACKET | STS, 2T | 3 | EA |  |  |  |  | 0.23 | 0.69 |  |  | 0.23 | 0.69 |  |  | 통9-2-1-1
CCTV POLE PANEL | STS. 2.0t (W)600*(H)700*(D)500, 이중단열판 | 3 | EA | [6 empty] | 0.24 | 0.72 |  |  |  |  | 전5-45-2
CCTV 촬영안내판 | 컬러강판, 500*400 | 3 | EA |  |  |  |  | 0.09 | 0.27 |  |  | 0.09 | 0.27 |  |  | 통9-2-1-1
CCTV 시험 | 작동시험 | 3 | EA |  |  | 1.02 | 3.06 | 1.15 | 3.45 | [6 empty] | 통9-2-1-1
계 |  |  |  |  | 0 |  | 3.6 |  | 5.37 |  | 0.72 |  | 0.96 |  | 0.96
Note on B9: 1. 송수신제어신호 및 영상레벨조정 2. 종합

## 2026상반기 노임
26년 상반기
보통인부 | 172068 | 172068 | 138290 | 33778
특별인부 | 226122 | 226122 | 187435 | 38687
비계공 | 281939 | 281939 | 234297 | 47642
형틀목공 | 275790 | 275790 | 215964 | 59826
철근공 | 268187 | 268187 | 219392 | 48795
철공 | 239808 | 239808 | 192968 | 46840
용접공 | 282536 | 282536 | 223094 | 59442
콘크리트공 | 273540 | 273540 | 216409 | 57131
보링공 | 232562 | 232562 | 174955 | 57607
착암공 | 222306 | 222306 | 156731 | 65575
건축목공 | 277642 | 277642 | 210176 | 67466
창호공 | 247188 | 247188 | 199185 | 48003
미장공 | 277276 | 277276 | 216528 | 60748
도장공 | 263017 | 263017 | 198613 | 64404
배관공 | 247897 | 247897 | 189003 | 58894
인력운반공 | 180193 | 180193 | 154522 | 25671
화물차운전사 | 238936 | 238936 | 176227 | 62709
기계설비공 | 241698 | 241698 | 185702 | 55996
내선전공 | 273676 | 273676 | 239716 | 33960
특고압케이블전공 | 440616 | 440616 | 354829 | 85787
고압케이블전공 | 373640 | 373640 | 300453 | 73187
저압케이블전공 | 304156 | 304156 | 237385 | 66771
송전전공 | 638460 | 638460 | 436350 | 202110
배전전공 | 414968 | 414968 | 334072 | 80896
플랜트전공 | 269759 | 269759 | 216865 | 52894
계장공 | 319449 | 319449 | 223793 | 95656
철도신호공 | 310041 | 310041 | 259555 | 50486
통신내선공 | 284880 | 284880 | 219422 | 65458
통신설비공 | 315528 | 315528 | 245030 | 70498
통신외선공 | 408942 | 408942 | 315405 | 93537
통신케이블공 | 436224 | 436224 | 332485 | 103739
무선안테나공 | 356809 | 356809 | 268208 | 88601
광케이블설치사 | 471349 | #N/A | 339533 | 131816
H/W 시험사 | 393090 | #N/A | 322434 | 70656
S/W 시험사 | 446358 | #N/A | 344600 | 101758
통신관련기사 | 320449 | #N/A | 254887 | 65562
통신관련산업기사 | 304509 | #N/A | 252472 | 52037
전기공사기사 | 335319 | #N/A | 263992 | 71327
전기공사산업기사 | 294135 | #N/A | 237693 | 56442
변전전공 | 485075 | #N/A | 338501 | 146574
제조부문
부품조립원 | 105323 |  | 79162
전기기계조립원 | 122522 |  | 90540
중기계조립원 | 121894 |  | 103605
전선원 | 99248 |  | 97446
단순노무종사원 | 90694 |  | 79552
컴퓨터운용사 | 144458 |  | 102294

## Sheet1
작업반장 | 일반공사 직종 | 인 | 215907
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 172068
특별인부 | 일반공사 직종 | 인 | 226122
조력공 | 일반공사 직종 | 인 | 179028
제도사 | 일반공사 직종 | 인 | 237324
비계공 | 일반공사 직종 | 인 | 281939
형틀목공 | 일반공사 직종 | 인 | 275790
철근공 | 일반공사 직종 | 인 | 268187
철공 | 일반공사 직종 | 인 | 239808
철판공 | 일반공사 직종 | 인 | 221481
철골공 | 일반공사 직종 | 인 | 252641
용접공 | 일반공사 직종 | 인 | 282536
콘크리트공 | 일반공사 직종 | 인 | 273540
보링공 | 일반공사 직종 | 인 | 232562
착암공 | 일반공사 직종 | 인 | 222306
화약취급공 | 일반공사 직종 | 인 | 272448
할석공 | 일반공사 직종 | 인 | 241932
포설공 | 일반공사 직종 | 인 | 221015
포장공 | 일반공사 직종 | 인 | 273308
잠수부 | 일반공사 직종 | 인 | 387342
조적공 | 일반공사 직종 | 인 | 270807
견출공 | 일반공사 직종 | 인 | 250903
건축목공 | 일반공사 직종 | 인 | 277642
창호공 | 일반공사 직종 | 인 | 247188
유리공 | 일반공사 직종 | 인 | 253539
방수공 | 일반공사 직종 | 인 | 228286
미장공 | 일반공사 직종 | 인 | 277276
타일공 | 일반공사 직종 | 인 | 290939
도장공 | 일반공사 직종 | 인 | 263017
내장공 | 일반공사 직종 | 인 | 256883
도배공 | 일반공사 직종 | 인 | 227614
연마공 | 일반공사 직종 | 인 | 211646
석공 | 일반공사 직종 | 인 | 268908
줄눈공 | 일반공사 직종 | 인 | 211653
판넬조립공 | 일반공사 직종 | 인 | 243121
지붕잇기공 | 일반공사 직종 | 인 | 233250
벌목부 | 일반공사 직종 | 인 | 253243
조경공 | 일반공사 직종 | 인 | 235204
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 247897
배관공(수도) | 일반공사 직종 | 인 | 262580
보일러공 | 일반공사 직종 | 인 | 240120
위생공 | 일반공사 직종 | 인 | 218908
덕트공 | 일반공사 직종 | 인 | 202472
보온공 | 일반공사 직종 | 인 | 217012
인력운반공 | 일반공사 직종 | 인 | 180193
궤도공 | 일반공사 직종 | 인 | 218933
건설기계조장 | 일반공사 직종 | 인 | 210909
건설기계운전사 | 일반공사 직종 | 인 | 283297
화물차운전사 | 일반공사 직종 | 인 | 238936
일반기계운전사 | 일반공사 직종 | 인 | 173995
기계설비공 | 일반공사 직종 | 인 | 241698
준설선선장 | 일반공사 직종 | 인 | 244493
준설선기관사 | 일반공사 직종 | 인 | 215161
준설선운전사 | 일반공사 직종 | 인 | 209437
선원 | 일반공사 직종 | 인 | 208502
플랜트배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 320480
플랜트제관공 | 일반공사 직종 | 인 | 266029
플랜트용접공 | 일반공사 직종 | 인 | 292640
플랜트특수용접공 | 일반공사 직종 | 인 | 338645
플랜트기계설치공 | 일반공사 직종 | 인 | 230376
플랜트특별인부 | 일반공사 직종 | 인 | 213074
플랜트케이블전공 | 일반공사 직종 | 인 | 264269
플랜트계장공 | 일반공사 직종 | 인 | 204377
플랜트덕트공 | 일반공사 직종 | 인 | 217170
플랜트보온공 | 일반공사 직종 | 인 | 250140
제철축로공 | 일반공사 직종 | 인 | 362985
비파괴시험공 | 일반공사 직종 | 인 | 214553
특급품질관리원 | 일반공사 직종 | 인 | 199588
고급품질관리원 | 일반공사 직종 | 인 | 197788
중급품질관리원 | 일반공사 직종 | 인 | 177841
초급품질관리원 | 일반공사 직종 | 인 | 149081
지적기사 | 일반공사 직종 | 인 | 275711
지적산업기사 | 일반공사 직종 | 인 | 245000
지적기능사 | 일반공사 직종 | 인 | 178874
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 273676
특고압케이블전공 | 일반공사 직종 | 인 | 440616
고압케이블전공 | 일반공사 직종 | 인 | 373640
저압케이블전공 | 일반공사 직종 | 인 | 304156
송전전공 | 일반공사 직종 | 인 | 638460
송전활선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 675173
배전전공 | 일반공사 직종 | 인 | 414968
배전활선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 562439
플랜트전공 | 일반공사 직종 | 인 | 269759
계장공 | 일반공사 직종 | 인 | 319449
철도신호공 | 일반공사 직종 | 인 | 310041
통신내선공 | 일반공사 직종 | 인 | 284880
통신설비공 | 일반공사 직종 | 인 | 315528
통신외선공 | 일반공사 직종 | 인 | 408942
통신케이블공 | 일반공사 직종 | 인 | 436224
무선안테나공 | 일반공사 직종 | 인 | 356809
석면해체공 | 일반공사 직종 | 인 | 204181

## 자동화공사
3. 원격제어소 일반공사 |  |  |  | 공 사 비 명 세 서
일 금 : | 19784233.42 | 원
종 | 재료 또는 | 원 | 단 | 총 액 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비
별 | 치 수 | 수 | 위 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 고
파상형 전선관 | ELP Φ30 | 230 | M | 82800 |  |  | 360 | 82800 | 0.288 | 66.24 | kg | 13유통6월P967
강제 전선관 | ST 22C | 59 | M | 215940 |  |  | 3660 | 215940 | 1.37 | 80.83 | kg
전력케이블 | 0.6/1kV F-CV 2.5㎟×2C | 139 | M | 235883 |  |  | 1697 | 235883 | 0.153 | 21.267 | kg
UTP 케이블 | UTP CAT 6 - 4Pir | 175 | M | 239750 |  |  | 1370 | 239750 | 0.162 | 28.35 | kg
제어케이블 | 0.6/1kV F-CVV-SB 1.5㎟×30C | 44 | M | 508332 |  |  | 11553 | 508332 | 1.018 | 44.792 | kg
제어케이블 | 0.6/1kV F-CVV-SB 1.5㎟×10C | 148 | M | 730380 |  |  | 4935 | 730380 | 0.431 | 63.788 | kg
제어케이블 | 0.6/1kV F-CVV-SB 1.5㎟×5C | 131 | M | 385140 |  |  | 2940 | 385140 | 0.263 | 34.453 | kg
접지선 | F-GV 2.5㎟ | 139 | M | 120096 |  |  | 864 | 120096 | 0.069 | 9.591 | kg
소 계 |  |  |  | 2518321 |  |  |  | 2518321 |  | 349 | kg
전선관 부속품 | 배관자재*15% | 1 | 식 | 44811 |  |  |  | 44811 |  | 9 | kg
잡 재 | 배관,배선자재*2% | 1 | 식 | 50366.42 |  |  |  | 50366.42 |  | 6.98 | kg
계 | <재 료 비> |  |  | 2613498.42 |  |  |  | 2613498.42 |  | 364.98 | kg
<직접노무비>
노무비 | 통신케이블공 | 28.35 | 인 | 12366950 | 436224 | 12366950
노무비 | 통신외선공 | 9.28 | 인 | 3794981 | 408942 | 3794981
노무비 | 보통인부 | 2.89 | 인 | 497276 | 172068 | 497276
계 |  |  |  | 16659207 |  | 16659207
<경 비>
운 반 비 |  | 364.98 | KG | 11752 |  |  |  |  | 32.2 | 11752
공구손료 | 직접노무비*3% | 1 | 식 | 499776 | [5 empty] | 499776
계 |  |  |  | 511528 | [5 empty] | 511528
합 계 |  |  |  | 19784233.42 |  | 16659207 |  | 2613498.42 |  | 511528

## 자동화수량산출
품 명 | 규 격 | 단위 | 산 출 수 량 |  |  |  | 소 계 | 할증 | 합 계 | 공량 | 공량합계 | 품셈 | 전공
3. 원격제어소 일반공사
파상형 전선관 | ELP Φ30 | M |  | 통신인입
|  |  |  | 55+5 | = | 60
|  | M |  | CCTV RACK ~ CCTV#2 : 전원, DATA
|  |  |  | (45+1)*2 | = | 92
|  | M |  | CCTV RACK ~ CCTV#3
|  |  |  | (35+1)*2 | = | 72
|  |  |  | 224 |  |  | 224 | 3% | 230 | 0.0063 | 1.44 | 통신 2-1-3 | 통신외선공
[10 empty] | 0.0126 | 2.89 | 통신 2-1-3 | 보통인부
강제 전선관 | ST 22C | M |  | RCS-N1 ~ POS : DATA
|  |  |  | 15+1 | = | 16
|  | M |  | CCTV RACK ~ CCTV#1 : 전원
|  |  |  | 15+4 | = | 19
|  | M |  | CCTV RACK ~ CCTV#1 : DATA
|  |  |  | 15+4 | = | 19
|  |  |  | 54 |  |  | 54 | 10% | 59 | 0.11 | 6.49 | 통신 3-1-1 | 통신외선공
전력케이블 | 0.6/1kV F-CV 2.5㎟×2C | M |  | CCTV RACK ~ CCTV#1 : 전원
|  |  |  | 19+1+1 | = | 21
|  | M |  | CCTV RACK ~ CCTV#2 : 전원
|  |  |  | 46+(10+6) | = | 62
|  | M |  | CCTV RACK ~ CCTV#3 : 전원
|  |  |  | 36+(10+6) | = | 52
|  |  |  | 135 |  |  | 135 | 3% | 139 | 0.0322 | 4.47 | 통신 4-6-1 | 통신케이블공
UTP 케이블 | UTP CAT 6 - 4Pir | M |  | RCS-N1 ~ POS : DATA
|  |  |  | (배관(16)+(1+1))*2 | = | 32
|  | M |  | RCS-N1 ~ CCTV RACK : DATA
|  |  |  | 1+(1+1) | = | 3
|  | M |  | CCTV RACK ~ CCTV#1 : DATA
|  |  |  | 19+1+1 | = | 21
|  | M |  | CCTV RACK ~ CCTV#2 : DATA
|  |  |  | 46+(10+6) | = | 62
|  | M |  | CCTV RACK ~ CCTV#3 : DATA
|  |  |  | 36+(10+6) | = | 52
|  |  |  | 170 |  |  | 170 | 3% | 175 | 0.0135 | 2.36 | 통신 4-3-1 | 통신케이블공
제어케이블 | 0.6/1kV F-CVV-SB 1.5㎟×30C | M |  | MOP-101 ~ RCS-01 : DATA
|  |  |  | 2+(4+4) | = | 10
|  | M |  | LV-N1 ~ RCS-01 : DATA
|  |  |  | 2+(10+9+8+2+2) | = | 33
|  |  |  | 43 |  |  | 43 | 3% | 44 | 0.1032 | 4.54 | 통신 4-4-1 | 통신케이블공
제어케이블 | 0.6/1kV F-CVV-SB 1.5㎟×10C | M |  | TR-N1~N3 ~ RCS-N1 : DATA
|  |  |  | (10+2+2)+(9+2+2)+(10+2+2) | = | 82
|  | M |  | HV-N1~N4 ~ RCS-N1 : DATA
|  |  |  | 62 | = | 62
|  |  |  | 144 |  |  | 144 | 3% | 148 | 0.0516 | 7.63 | 통신 4-4-1 | 통신케이블공
제어케이블 | 0.6/1kV F-CVV-SB 1.5㎟×5C | M |  | EHV-N1(MAIN VCB) ~ RCS-01 : DATA
|  |  |  | 20+(2+2) | = | 24
|  | M |  | EHV-N3(MAIN VCB) ~ RCS-N1 : DATA
|  |  |  | 10+(2+2) | = | 104
|  |  |  | 128 |  |  | 128 | 3% | 131 | 0.0348 | 4.55 | 통신 4-6-1 | 통신케이블공
접지선 | F-GV 2.5㎟ | M |  | 135 |  |  | 135 | 3% | 139 | 0.01 | 1.35 | 통신 11-5-1 | 통신외선공
노무비 | 통신케이블공 | 인 |  | 23.55 |  |  | 28.35 |  | 28.35
노무비 | 통신외선공 | 인 |  | 9.28 |  |  | 9.28 |  | 9.28
노무비 | 보통인부 | 인 |  | 2.89 |  |  | 2.89 |  | 2.89