## 설계서
설 계 서 (총 괄)
2026 년 월 | 조 사 자 | ㈜호반엔지니어링 | 설 계 자 | ㈜호반엔지니어링 | 심 사 자 | 담 당 자 | 팀 장 | 과 장
2026 년도
［공사명 : 사창초등학교 전기자동차 충전기 설치공사］
| - 공 사 개 요 : |  | 01. 삼서초등학교 전기자동차 충전기 설치공사 : 1식
02. 관급자재 - 전기차동차용 충전장치 구매설치
03. 별도공사비 - 한전불입금+사용전검사 수수료
총 사 업 비 |  |  | : | 일금 오천사백칠십이만사천육십사원정 |  |  | 54724063.8182
도급 예정액 |  |  | : | 일금 이천칠백칠만오천육십사원정 |  |  | 27075063.8182
도급자 관급 자재비 |  |  | : | 일금 영원정 |  |  | 0
관급자 관급 자재비 |  |  | : | 일금 이천칠백육십사만구천원정 |  |  | 27649000
별도 공사비 |  |  | : | 일금 일천사백이십삼만육천원정 |  |  | 14236000

## 원가
원 가 계 산 서
공사명: |  | 사창초등학교 전기자동차 충전기 설치공사 |  | 공사기간: 1 개월 이하
비 목 |  | 구 분 | 금 액 | 구 성 비 |  | 요율 | 수량 | 금액 | 이윤 | 끝자리 맞추기
| 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 13037518 |  |  |  | 1 | 13037518
|  | 간 접 재 료 비 | [5 empty] | 0
|  | ( 소 계 ) | 13037518 |  |  |  |  | 0
순 | 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 5536162 |  |  |  | 1 | 5536162
|  | 간 접 노 무 비 | 968828 | (직접 노무비) * 17.5 % |  | 17.5 | 1 | 968828
|  | ( 소 계 ) | 6504990 |  |  |  |  | 0
|  | 기 계 경 비 | 33042 |  |  |  | 1 | 33042
|  | 산 재 보 험 료 | 231577 | (노무비) * 3.56 % |  | 3.56 | 1 | 231577
공 |  | 고 용 보 험 료 | 65700 | (노무비) * 1.01 % |  | 1.01 | 1 | 65700
|  | 건 강 보 험 료 | 0 | (직접 노무비) * 0 % |  | 0 | 1 | 0
|  | 노인장기요양보험 | 0 | (건강 보험료) * 0 % |  | 0 | 1 | 0
사 |  | 연 금 보 험 료 | 0 | (직접 노무비) * 0 % |  | 0 | 1 | 0
| 경 | 퇴 직 금 공 제 | 0 | (직접 노무비) * 0 % | 1억이상 2.3% | 0 | 1 | 0
| 비 | 석 면 분 담 금 | 332 | (직접 노무비) * 0.006 % |  | 0.006 | 1 | 332
|  | 임금채권부담금 | 4982 | (직접 노무비) * 0.09 % |  | 0.09 | 1 | 4982
|  | 산업안전보건관리비 | 577641 | (재료+직노+도급자관급/1.1) * 3.11 % | 2000만원 이상 | 3.11 | 1
|  |  | 693169.2 | [(재료+직노) * 3.11 % ] * 1.2 | 2000만원 이상 | 3.11 | 1
|  |  | 577641 | 적은 값 | 2000만원 이상 | 3.11 | 1 | 577641
|  | 기 타 경 비 | 944098 | (재료+노무) * 4.831 % | 0.96125 | 4.831 | 1 | 944098
|  | 수 도 광 열 비 | 33026 | (재료+노무) * 0.169 % |  | 0.169 | 1 | 33026
0
비 | [7 empty] | 0
0
0
|  | ( 소 계 ) | 1890398 |  |  |  |  | 0
| ( 순 공 사 비 계 ) |  | 21432906 |  |  |  |  | 0
일 반 관 리 비 |  |  | 1714632 | (재료+노무+경비) * 8 % |  | 8 | 1 | 1714632
이 윤 |  |  | 1452003.8182 | (노무+경비+일반관리비) * 15 % |  | 15 | 1 | 1452003.8182 | 1516503 | 100000
손해배상 책임보험료 |  |  | 14153 | (순공사비+일반관리비+이윤) * 0.057 % |  | 0.057534 | 1 | 14153
( 총 원 가 ) |  |  | 24613694.8182 |  |  |  |  | 0
부 가 가 치 세 |  |  | 2461369 |  |  | 10 | 1 | 2461369
도 급 공 사 비 |  |  | 27075063.8182 |  |  |  |  | 0
도 급 자 관 급 자 재 비
( 총 계 ) |  |  | 27075063.8182 |  |  |  |  | 27075063.8182

## 총괄표
총줄수-> | 55 | 2.0 | [ 서창초 전기자동차 충전기 설치 전기공사 ] | [13 empty] | 연속견적가로형식
번호 | 공종코드 | … | 공 종 명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
[8 empty] | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | bar: 재료비
| 공종줄 |  | [서창초 전기자동차 충전기 설치 전기공사]
| 001 |  | 1. 전기공사 |  | 식 | 1 | 13037518 | 13037518 |  | 5536162 | 5536162 | 33042 | 33042 |  | 18606722
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
…: Total; 공 종 명: ( 합 계 ) | 13037518 |  |  | 5536162 |  | 33042 |  | 18606722
| 공종줄 |  | 1.전기공사
| 00101 |  | 1-1. 전력간선설비 |  | 식 | 1 | 4021319 | 4021319 |  | 2822971 | 2822971 | 33042 | 33042 |  | 6877332
| 00102 |  | 1-2. 접지설비 |  | 식 | 1 | 286051 | 286051 |  | 244354 | 244354 | 0 | 0 |  | 530405
| 00103 |  | 1-3. 전기 급속충전기설비(107KW) |  | 식 | 1 | 8730148 | 8730148 |  | 2468837 | 2468837 | 0 | 0 |  | 11198985
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
공종코드: 001; …: Total; 공 종 명: ( 합 계 ) | 13037518 |  |  | 5536162 |  | 33042 |  | 18606722

## 총괄표2
총줄수-> | 29 |  | [ 서창초 전기자동차 충전기 설치 전기공사 ]
번호 | 공종코드 | … | 공 종 명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
[8 empty] | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | bar: [ 서창초 전기자동차 충전기 설치 전기공사 ] 재료비
29 공종코드: 00; [ 서창초 전기자동차 충전기 설치 전기공사 ] 공 종 명: 서창초 전기자동차 충전기 설치 전기공사; [ 서창초 전기자동차 충전기 설치 전기공사 ] 수량: 1; [ 서창초 전기자동차 충전기 설치 전기공사 ] 재료비: 13037518 | 13037518 |  | 5536162 | 5536162 | 33042 | 33042 |  | 18606722
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 001 |  | 1. 전기공사 |  | 식 | 1 | 13037518 | 13037518 |  | 5536162 | 5536162 | 33042 | 33042 |  | 18606722 |  | 13037518 | 5536162 | 33042
| 00101 |  | 1-1. 전력간선설비 |  | 식 | 1 | 4021319 | 4021319 |  | 2822971 | 2822971 | 33042 | 33042 |  | 6877332
| 00102 |  | 1-2. 접지설비 |  | 식 | 1 | 286051 | 286051 |  | 244354 | 244354 | 0 | 0 |  | 530405
| 00103 |  | 1-3. 전기 급속충전기설비(107KW) |  | 식 | 1 | 8730148 | 8730148 |  | 2468837 | 2468837 | 0 | 0 |  | 11198985

## 내역서
총줄수-> | 107 | 2.0 | [ 서창초 전기자동차 충전기 설치 전기공사 ] | [13 empty] | 노임 계산 정보 |  |  |  | 부속재 및 손료
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고 | 노임계 | 전체(%) | 공종별(%) | 노임 소수 | CD배관재 | 일반배관재 | 소모재 | 자재계 | 노임계
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | [9 empty] | 1 | 1
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-1.전력간선설비
59750337020 | 00101 | 3913170620935617 | 강제전선관(노출) | 아연도 104 mm | m | 13 | 23600 | 306800 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 306800 | [6 empty] | 306800 | 306800
A0500000000 | 00101 | RENT000000000002 | [ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1 | 46020 | 46020 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 46020 | [6 empty] | 306800
MM300000309 | 00101 | 3913170820177420 | 카프링 (강제전선관) | 104mm | EA | 1 | 7790 | 7790 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7790
59759017049 | 00101 | 3913170820176474 | 강제전선관용 부품 | 위샤캡, 104 C | 개 | 1 | 45191 | 45191 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45191
E1450287515 | 00101 | 2612162920683894 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 1C×185㎟ | m | 92 | 33081 | 3043452 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3043452 | [7 empty] | 3043452
E9400177009 | 00101 | 3912143210033794 | 러그단자 | 동관단자 1 HOLE 185 ㎟ | 개 | 8 | 3230 | 25840 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25840 |  |  |  |  | 노임계
MM300042262 | 00101 | 3912100320173165 | 필름밴드 | 1500mm | EA | 6 | 2000 | 12000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12000
CDH11000002 | 00101 | CDH110000020 | 되메우기 및 다짐 | 소형장비 | m3 | 9.6 | 1841 | 17673 | 9.6 | 6386 | 61305 | 1911 | 18345 |  | 97323
CLC301007500 | 00101 | CLC301007500 | 아스콘포장/기층/소규모포설 | 1층 포설두께 7.5㎝이하 | m2 | 2.4 | 137989 | 331173 | 2.4 | 5913 | 14191 | 629 | 1509 |  | 346873
56930220030 | 00101 | ABB103300000 | 터파기(기계70%,인력30%) | 보통토사 | ㎥ | 9.6 | 270 | 2592 | 9.6 | 10508 | 100876 | 258 | 2476 |  | 105944
56940220101 | 00101 | ABB105100000 | 아스팔트 포장 컷팅 | 터파기 별도 계상 | m | 6 | 1239 | 7434 | 6 | 1208 | 7248 | 125 | 750 |  | 15432 | 제 3호
56940220111 | 00101 | ABB105300000 | 아스팔트 포장 파괴 | 터파기 별도 계상 | ㎡ | 2.4 | 2427 | 5824 | 2.4 | 7125 | 17100 | 4151 | 9962 |  | 32886 | 제 4호
EKB53500002 | 00101 | EKB535000002 | ELP 전선관 | ELP 100mm | m | 10 | 2654 | 26540 | 10 | 8939 | 89390 | 0 | 0 |  | 115930 | 제 7호
MM043893313 | 00101 | 391115ZZ701Z0001 | AS,CON 폐기물처리비 | 2.35ton/㎥ | ton | 0 | 31100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
A0100000000 | 00101 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | 67005 | 67005 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 67005 | [7 empty] | 67005 | 3911371
56900017016 | 00101 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 6.166 | 0 | 0 | 6.166 | 273676 | 1687486 | 0 | 0 |  | 1687486 | [9 empty] | 1687486
56900017076 | 00101 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 2.169 | 0 | 0 | 2.169 | 304156 | 659714 | 0 | 0 |  | 659714 | [9 empty] | 659714
56900017041 | 00101 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 1.079 | 0 | 0 | 1.079 | 172068 | 185661 | 0 | 0 |  | 185661 | [9 empty] | 185661
A0300000000 | 00101 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 75985 | 75985 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 75985
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 75985 | 2822971 | 2532861
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 4021319 |  |  | 2822971 |  | 33042 |  | 6877332
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-2.접지설비
E1450927212 | 00102 | 2612152420683704 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 95㎟ | m | 14 | 16695 | 233730 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 233730 | [7 empty] | 233730
E9400177007 | 00102 | 3912143210033792 | 러그단자 | 동관단자 1 HOLE 95 ㎟ | 개 | 2 | 1550 | 3100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3100
EKA56500002 | 00102 | EKA565000002 | ELP 전선관 | ELP 40mm | m | 10 | 806 | 8060 | 10 | 4801 | 48010 | 0 | 0 |  | 56070 | 제 6호 |  |  |  | 노임계
EOA13141002 | 00102 | EOA131410002 | 접지봉 | 16Φ×1800mm, 3본 | 개소 | 3 | 11252 | 33756 | 3 | 35095 | 105285 | 0 | 0 |  | 139041 | 제 8호
A0100000000 | 00102 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | 4674 | 4674 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 4674 | [7 empty] | 4674 | 278646
56900017016 | 00102 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.066 | 0 | 0 | 0.066 | 273676 | 18062 | 0 | 0 |  | 18062 | [9 empty] | 18062
56900017076 | 00102 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 304156 | 72997 | 0 | 0 |  | 72997 | [9 empty] | 72997
A0300000000 | 00102 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 2731 | 2731 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 2731
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2731 | 244354 | 91059
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 286051 |  |  | 244354 |  | 0 |  | 530405
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-3.전기 급속충전기설비(107KW)
E1450927212 | 00103 | 2612152420683704 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 95㎟ | m | 12 | 16695 | 200340 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200340 | [7 empty] | 200340
E1450287515 | 00103 | 2612162920683894 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 1C×185㎟ | m | 46 | 33081 | 1521726 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1521726 | [7 empty] | 1521726
E1450287538 | 00103 | 2612162920683921 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×2.5㎟ | m | 11 | 2041 | 22451 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22451 | [7 empty] | 22451
E9400267002 | 00103 | 3912143221650908 | 압착단자 | R형동선 나압착 2.5 ㎟ | 개 | 6 | 150 | 900 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 900
E9400267011 | 00103 | 3912143221650916 | 압착단자 | R형동선 나압착 95 ㎟ | 개 | 2 | 1550 | 3100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3100
E9400267013 | 00103 | 3912143221650918 | 압착단자 | R형동선 나압착 185 ㎟ | 개 | 8 | 3230 | 25840 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25840
CA565826249 | 00103 | ECA565826249 | 합판거푸집 4회 |  | ㎡ | 6.1 | 17714 | 108055 | 6.1 | 35498 | 216537 | 0 | 0 |  | 324592 | 물정사이트
56930310030 | 00103 | ADF202000000 | 레미콘타설 | 철근(미할증) | ㎥ | 1.3 | 96000 | 124800 | 1.3 | 52661 | 68459 | 0 | 0 |  | 193259 | 제 2호
EKA55500002 | 00103 | EKA555000002 | ELP 전선관 | ELP 30mm | m | 5 | 551 | 2755 | 5 | 3918 | 19590 | 0 | 0 |  | 22345 | 제 5호
EKB53500002 | 00103 | EKB535000002 | ELP 전선관 | ELP 100mm | m | 5 | 2654 | 13270 | 5 | 8939 | 44695 | 0 | 0 |  | 57965 | 제 7호
MM029621278 | 00103 | 391115ZZ701Z0003 | D급소화기/소화기함 | 550*1250(SUS) | 식 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM060387285 | 00103 | 391115ZZ701Z0005 | 스테인레스 I형 볼라드 | Ø100x600mm | EA | 2 | 250000 | 500000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500000
MM060387286 | 00103 | 391115ZZ701Z0006 | 장비임대비용 | 5톤크레인/일 | 대 | 1 | 950000 | 950000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 950000
MM060387287 | 00103 | 391115ZZ701Z0007 | 전기차충전기구매설치[관급] | 급속,100KW | 대 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM060387288 | 00103 | 391115ZZ701Z0008 | 주차면도색(분사방식) | 12.0mx3.5m | ㎡ | 42 | 11000 | 462000 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 462000
MM060387289 | 00103 | 391115ZZ701Z0009 | 충전기기초대리석설치(1.8m*1.5m) | 100KW | ㎡ | 4 | 210000 | 840000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 840000
MM060387290 | 00103 | 391115ZZ701Z0010 | 카스토퍼 설치 | 150x120x750mm | EA | 2 | 61000 | 122000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 122000 |  |  |  |  | 노임계
56959000001 | 00103 | EAZ800010000 | 계기함(100KW)제작설치 | W800*H1600*D200 | 면 | 1 | 3759172 | 3759172 | 1 | 824559 | 824559 | 0 | 0 |  | 4583731 | 제 9호
A0100000000 | 00103 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | 34890 | 34890 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 34890 | [7 empty] | 34890 | 8656409
56900017016 | 00103 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.344 | 0 | 0 | 0.344 | 273676 | 94144 | 0 | 0 |  | 94144 | [9 empty] | 94144
56900017076 | 00103 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 2.01 | 0 | 0 | 2.01 | 304156 | 611353 | 0 | 0 |  | 611353 | [9 empty] | 611353
56900017041 | 00103 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 1.09 | 0 | 0 | 1.09 | 172068 | 187554 | 0 | 0 |  | 187554 | [9 empty] | 187554
56900017118 | 00103 | L001010101000003 | 노 무 비 | 특별인부 | 인 | 0.281 | 0 | 0 | 0.281 | 226122 | 63540 | 0 | 0 |  | 63540 | [9 empty] | 63540
56900017045 | 00103 | L001010101000033 | 노 무 비 | 석공 | 인 | 0.832 | 0 | 0 | 0.832 | 268908 | 223731 | 0 | 0 |  | 223731 | [9 empty] | 223731
56900017021 | 00103 | L001010101000029 | 노 무 비 | 도장공 | 인 | 0.436 | 0 | 0 | 0.436 | 263017 | 114675 | 0 | 0 |  | 114675 | [9 empty] | 114675
A0300000000 | 00103 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 38849 | 38849 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 38849
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 38849 | 2468837 | 1294997
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 8730148 |  |  | 2468837 |  | 0 |  | 11198985

## 노임근거
총줄수-> | 81 |  | [ 서창초 전기자동차 충전기 설치 전기공사 ] - 노임 산출근거(2026년상반기노임) | [16 empty] | 내선전공 | 저압케이블전공 | 보통인부 | 특별인부 | 석공 | 도장공
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 |  |  |  | 코드 | 공량산출 |  |  |  | 단 위 단 가 산 출 |  |  | 품셈근거 | 비고
[6 empty] | 결정수량 | 할증 | 산출수량 | 재할% |  | 명칭 | 품셈 | 할증% | 공량 | 단가 | 단위단가 | 단위계
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-1.전력간선설비
| 00101 | 3913170620935617 | 강제전선관(노출) | 아연도 104 mm | m | 13 | 1 | 12 | 10 | 56900017016 | 내선전공 | 0.71 | 90 | 7.668 |  |  |  | 전기5-1 |  | 7.668
| 00101 | 3913170820176474 | 강제전선관용 부품 | 위샤캡, 104 C | 개 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.04 | 100 | 0.04 |  |  |  | 전기5-29 |  | 0.04
| 00101 | 2612162920683894 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 1C×185㎟ | m | 92 | 4 | 88 | 5 | 56900017076 | 저압케이블전공 | 0.01533 | 80 | 1.0792 |  |  |  | 전기4-34 |  |  | 1.0792
| 00101 | 2612162920683894 |  |  |  | 92 | 4 | 88 | 5 | 56900017041 | 보통인부 | 0.01533 | 100 | 1.349 |  |  |  | 전기4-34 |  |  |  | 1.349
| 00101 | 3912143210033794 | 러그단자 | 동관단자 1 HOLE 185 ㎟ | 개 | 8 | 0 | 8 |  | 56900017076 | 저압케이블전공 | 0.204 | 100 | 1.632 |  |  |  | 전기4-37 |  |  | 1.632
| 00101 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 6.166 | 80 | 7.708 | 3 | [10 empty] | 7.708 | 2.7112 | 1.349
| 00101 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 2.169 | 80 | 2.7112 | 3
| 00101 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 1.079 | 80 | 1.349 | 3
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-2.접지설비
| 00102 | 2612152420683704 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 95㎟ | m | 14 | 1 | 13 | 10 | 56900017016 | 내선전공 | 0.008 | 80 | 0.0832 |  |  |  | 전기3-38 |  | 0.0832
| 00102 | 3912143210033792 | 러그단자 | 동관단자 1 HOLE 95 ㎟ | 개 | 2 | 0 | 2 |  | 56900017076 | 저압케이블전공 | 0.15 | 100 | 0.3 |  |  |  | 전기4-37 |  |  | 0.3
| 00102 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.066 | 80 | 0.0832 | 3 | [10 empty] | 0.0832 | 0.3
| 00102 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 0.24 | 80 | 0.3 | 3
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-3.전기 급속충전기설비(107KW)
| 00103 | 2612152420683704 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 95㎟ | m | 12 | 1 | 11 | 10 | 56900017016 | 내선전공 | 0.008 | 80 | 0.0704 |  |  |  | 전기3-38 |  | 0.0704
| 00103 | 2612162920683894 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 1C×185㎟ | m | 46 | 2 | 44 | 5 | 56900017076 | 저압케이블전공 | 0.01533 | 80 | 0.53962 |  |  |  | 전기4-34 |  |  | 0.53962
| 00103 | 2612162920683894 |  |  |  | 46 | 2 | 44 | 5 | 56900017041 | 보통인부 | 0.01533 | 80 | 0.53962 |  |  |  | 전기4-34 |  |  |  | 0.53962
| 00103 | 2612162920683921 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×2.5㎟ | m | 11 | 0 | 11 | 5 | 56900017076 | 저압케이블전공 | 0.00462 | 80 | 0.040656 |  |  |  | 전기4-34 |  |  | 0.040656
| 00103 | 2612162920683921 |  |  |  | 11 | 0 | 11 | 5 | 56900017041 | 보통인부 | 0.00462 | 80 | 0.040656 |  |  |  | 전기4-34 |  |  |  | 0.040656
| 00103 | 3912143221650916 | 압착단자 | R형동선 나압착 95 ㎟ | 개 | 2 | 0 | 2 |  | 56900017076 | 저압케이블전공 | 0.15 | 100 | 0.3 |  |  |  | 전기4-37 |  |  | 0.3
| 00103 | 3912143221650918 | 압착단자 | R형동선 나압착 185 ㎟ | 개 | 8 | 0 | 8 |  | 56900017076 | 저압케이블전공 | 0.204 | 100 | 1.632 |  |  |  | 전기4-37 |  |  | 1.632
| 00103 | 391115ZZ701Z0003 | D급소화기/소화기함 | 550*1250(SUS) | 식 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.36 | 100 | 0.36 |  |  |  | 전기10-1-1 |  | 0.36
| 00103 | 391115ZZ701Z0005 | 스테인레스 I형 볼라드 | Ø100x600mm | EA | 2 | 0 | 2 |  | 56900017118 | 특별인부 | 0.1538 | 100 | 0.3076 |  |  |  | 건축1-8-6 |  |  |  |  | 0.3076
| 00103 | 391115ZZ701Z0005 |  |  |  | 2 | 0 | 2 |  | 56900017041 | 보통인부 | 0.0769 | 100 | 0.1538 |  |  |  | 건축1-8-6 |  |  |  | 0.1538
| 00103 | 391115ZZ701Z0008 | 주차면도색(분사방식) | 12.0mx3.5m | ㎡ | 42 | 0 | 42 |  | 56900017021 | 도장공 | 0.013 | 100 | 0.546 |  |  |  | 건축11-2-5 | [6 empty] | 0.546
| 00103 | 391115ZZ701Z0008 |  |  |  | 42 | 0 | 42 |  | 56900017041 | 보통인부 | 0.003 | 100 | 0.126 |  |  |  | 건축11-2-5 |  |  |  | 0.126
| 00103 | 391115ZZ701Z0009 | 충전기기초대리석설치(1.8m*1.5m) | 100KW | ㎡ | 4 | 0 | 4 |  | 56900017045 | 석공 | 0.26 | 100 | 1.04 |  |  |  | 건축7-4-1 | [5 empty] | 1.04
| 00103 | 391115ZZ701Z0009 |  |  |  | 4 | 0 | 4 |  | 56900017041 | 보통인부 | 0.12 | 100 | 0.48 |  |  |  | 건축7-4-1 |  |  |  | 0.48
| 00103 | 391115ZZ701Z0010 | 카스토퍼 설치 | 150x120x750mm | EA | 2 | 0 | 2 |  | 56900017118 | 특별인부 | 0.0222 | 100 | 0.0444 |  |  |  | 건축1-8-7 |  |  |  |  | 0.0444
| 00103 | 391115ZZ701Z0010 |  |  |  | 2 | 0 | 2 |  | 56900017041 | 보통인부 | 0.0111 | 100 | 0.0222 |  |  |  | 건축1-8-7 |  |  |  | 0.0222
| 00103 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.344 | 80 | 0.4304 | 3 | [10 empty] | 0.4304 | 2.5123 | 1.3623 | 0.352 | 1.04 | 0.546
| 00103 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 2.01 | 80 | 2.5123 | 3
| 00103 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 1.09 | 80 | 1.3623 | 3
| 00103 | L001010101000003 | 노 무 비 | 특별인부 | 인 | 0.281 | 80 | 0.352 | 3
| 00103 | L001010101000033 | 노 무 비 | 석공 | 인 | 0.832 | 80 | 1.04 | 3
| 00103 | L001010101000029 | 노 무 비 | 도장공 | 인 | 0.436 | 80 | 0.546 | 3

## 일대목차
총줄수-> | 29 | [ 서창초 전기자동차 충전기 설치 전기공사 ] - 일위대가목차
번호 | … | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  | 계 | 계 | 비고
[8 empty] | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | bar: [ 서창초 전기자동차 충전기 설치 전기공사 ] - 일위대가목차 재료비
56930310030 | ADF202000000 | 제 2호 | 레미콘타설 | 철근(미할증) | ㎥ |  | 96000 | 96000 |  | 52661 | 52661 | 0 | 0 |  | 148661
56940220101 | ABB105100000 | 제 3호 | 아스팔트 포장 컷팅 | 터파기 별도 계상 | m |  | 1239 | 1239 |  | 1208 | 1208 | 125 | 125 |  | 2572
56940220111 | ABB105300000 | 제 4호 | 아스팔트 포장 파괴 | 터파기 별도 계상 | ㎡ |  | 2427 | 2427 |  | 7125 | 7125 | 4151 | 4151 |  | 13703
EKA55500002 | EKA555000002 | 제 5호 | ELP 전선관 | ELP 30mm | m |  | 551 | 551 |  | 3918 | 3918 | 0 | 0 |  | 4469
EKA56500002 | EKA565000002 | 제 6호 | ELP 전선관 | ELP 40mm | m |  | 806 | 806 |  | 4801 | 4801 | 0 | 0 |  | 5607
EKB53500002 | EKB535000002 | 제 7호 | ELP 전선관 | ELP 100mm | m |  | 2654 | 2654 |  | 8939 | 8939 | 0 | 0 |  | 11593
EOA13141002 | EOA131410002 | 제 8호 | 접지봉 | 16Φ×1800mm, 3본 | 개소 |  | 11252 | 11252 |  | 35095 | 35095 | 0 | 0 |  | 46347
56959000001 | EAZ800010000 | 제 9호 | 계기함(100KW)제작설치 | W800*H1600*D200 | 면 |  | 3759172 | 3759172 |  | 824559 | 824559 | 0 | 0 |  | 4583731

## 일위대가
총줄수-> | 81 |  | [ 서창초 전기자동차 충전기 설치 전기공사 ] - 일위대가표 | [14 empty] | 노임 계산 정보 |  |  |  | 부속재 및 손료
번호 | 목차코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고 |  | 노임계 | 전체(%) | 공종별(%) | 노임 소수 | CD배관재 | 일반배관재 | 소모재 | 자재계 | 노임계
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | [10 empty] | 1 | 1
56930310030 | 일목줄 | ADF202000000 | [제 2호] 레미콘타설 철근(미할증) [㎥]
56900017041 | 제 2호 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 0.128 | 0 |  | 0.16 | 172068 | 22024.7 | 0 |  |  | 22024.7 | [10 empty] | 22024.7
56900017108 | 제 2호 | L001010101000013 | 노 무 비 | 콘크리트공 | 인 | 0.112 | 0 |  | 0.14 | 273540 | 30636.4 | 0 |  |  | 30636.4 | [10 empty] | 30636.4
A0300000000 | 제 2호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 1579.8 | 1579.8 | 1 | [5 empty] | 1579.8 | [5 empty] | 노임계
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 1579 |  |  | 52661 |  | 0 |  | 54240 | [8 empty] | 1579.8 | 52661 | 52661
56940220101 | 일목줄 | ABB105100000 | [제 3호] 아스팔트 포장 컷팅 터파기 별도 계상 [m]
CDC22020000 | 제 3호 | CDC221200000 | 포장절단/아스팔트 | - | m | 1 | 1239 | 1239 | 1 | 1208 | 1208 | 125 | 125 |  | 2572 |  | ild
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 1239 |  |  | 1208 |  | 125 |  | 2572 | [5 empty] | 노임계 |  |  |  |  | 0
56940220111 | 일목줄 | ABB105300000 | [제 4호] 아스팔트 포장 파괴 터파기 별도 계상 [㎡]
CDC22010000 | 제 4호 | CDC221100000 | 아스팔트포장 깨기 | T=30cm미만 양호 | m3 | 1 | 2427 | 2427 | 1 | 7125 | 7125 | 4151 | 4151 |  | 13703 |  | ild
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 2427 |  |  | 7125 |  | 4151 |  | 13703 | [10 empty] | 0
노임계
EKA55500002 | 일목줄 | EKA555000002 | [제 5호] ELP 전선관 ELP 30mm [m]
59753178001 | 제 5호 | 3913170610045631 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 30㎜ | m | 1.03 | 360 | 370.8 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 370.8 |  | ELP | [5 empty] | 370.8 | 370.8
A0500000000 | 제 5호 | RENT000000000002 | [ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1 | 55.5 | 55.5 | 1 | [5 empty] | 55.5 | [7 empty] | 370
A0100000000 | 제 5호 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | 7.4 | 7.4 | 1 | [5 empty] | 7.3 | [8 empty] | 7.4 | 426
56900017031 | 제 5호 | L001010101000081 | 노 무 비 | 배전전공 | 인 | 0.0048 | 0 |  | 0.006 | 414968 | 1991.8 | 0 |  |  | 1991.8 | [5 empty] | 노임계 |  |  |  |  | 1991.8
56900017041 | 제 5호 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 0.0112 | 0 |  | 0.014 | 172068 | 1927.1 | 0 |  |  | 1927.1 | [10 empty] | 1927.1
A0300000000 | 제 5호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 117.5 | 117.5 | 1 | [5 empty] | 117.5
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 551 |  |  | 3918 |  | 0 |  | 4469 | [8 empty] | 117.5 | 3918 | 3918
EKA56500002 | 일목줄 | EKA565000002 | [제 6호] ELP 전선관 ELP 40mm [m] | [17 empty] | 노임계
59753178002 | 제 6호 | 3913170610045632 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 40㎜ | m | 1.03 | 550 | 566.5 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 566.5 |  | ELP | [5 empty] | 566.5 | 566.5
A0500000000 | 제 6호 | RENT000000000002 | [ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1 | 84.9 | 84.9 | 1 | [5 empty] | 84.9 | [7 empty] | 566
A0100000000 | 제 6호 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | 11.3 | 11.3 | 1 | [5 empty] | 11.3 | [8 empty] | 11.3 | 651
56900017031 | 제 6호 | L001010101000081 | 노 무 비 | 배전전공 | 인 | 0.0056 | 0 |  | 0.007 | 414968 | 2323.8 | 0 |  |  | 2323.8 | [10 empty] | 2323.8
56900017041 | 제 6호 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 0.0144 | 0 |  | 0.018 | 172068 | 2477.7 | 0 |  |  | 2477.7 | [10 empty] | 2477.7
A0300000000 | 제 6호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 144 | 144 | 1 | [5 empty] | 144
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 806 |  |  | 4801 |  | 0 |  | 5607 | [8 empty] | 144 | 4801 | 4801
EKB53500002 | 일목줄 | EKB535000002 | [제 7호] ELP 전선관 ELP 100mm [m] | [17 empty] | 노임계
59753178006 | 제 7호 | 3913170610045636 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 100㎜ | m | 1.03 | 1980 | 2039.4 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 2039.4 |  | ELP | [5 empty] | 2039.4 | 2039.4
A0500000000 | 제 7호 | RENT000000000002 | [ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1 | 305.8 | 305.8 | 1 | [5 empty] | 305.8 | [7 empty] | 2039
A0100000000 | 제 7호 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | 40.7 | 40.7 | 1 | [5 empty] | 40.6 | [8 empty] | 40.7 | 2345
56900017031 | 제 7호 | L001010101000081 | 노 무 비 | 배전전공 | 인 | 0.0096 | 0 |  | 0.012 | 414968 | 3983.6 | 0 |  |  | 3983.6 | [10 empty] | 3983.6
56900017041 | 제 7호 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 0.0288 | 0 |  | 0.036 | 172068 | 4955.5 | 0 |  |  | 4955.5 | [10 empty] | 4955.5
A0300000000 | 제 7호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 268.1 | 268.1 | 1 | [5 empty] | 268.1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 2654 |  |  | 8939 |  | 0 |  | 11593 | [8 empty] | 268.1 | 8939 | 8939
EOA13141002 | 일목줄 | EOA131410002 | [제 8호] 접지봉 16Φ×1800mm, 3본 [개소]
59750427104 | 제 8호 | 3912161310034846 | 접지봉 | 16Φ×1800 mm | 개 | 1 | 10200 | 10200 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 10200
56900017016 | 제 8호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.088 | 0 |  | 0.11 | 273676 | 24083.4 | 0 |  |  | 24083.4 | [10 empty] | 24083.4
56900017041 | 제 8호 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 0.064 | 0 |  | 0.08 | 172068 | 11012.3 | 0 |  |  | 11012.3 | [10 empty] | 11012.3
A0300000000 | 제 8호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 1052.8 | 1052.8 | 1 | [5 empty] | 1052.8
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 11252 |  |  | 35095 |  | 0 |  | 46347 | [8 empty] | 1052.8 | 35095 | 35095
56959000001 | 일목줄 | EAZ800010000 | [제 9호] 계기함(100KW)제작설치 W800*H1600*D200 [면]
MM059369817 | 제 9호 | 391115ZZ701Z0004 | 계량기함(ALL:SUS) | W800xH1600xD200 | 면 | 1 | 2400000 | 2400000 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 2400000
MM059369819 | 제 9호 | 391115ZZ701Z0002 | DOORHANDIF(고급형) | PUSH TURN W/KEY | 개 | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 10000
MM300009101 | 제 9호 | 3912110420179148 | 아크릴 명판 | 60*350 | EA | 1 | 5000 | 5000 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 5000 |  | NP
MM300009107 | 제 9호 | 3912110420179154 | 아크릴 명판 | 20* 50 | EA | 4 | 1000 | 4000 | 4 | 0 |  | 0 |  |  | 4000 |  | NP
61100117511 | 제 9호 | 3912110320178179 | 배전반 부속재 | ET | 개 | 1 | 5000 | 5000 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 5000
61100117521 | 제 9호 | 3912110320178180 | 배전반 부속재 | NT | 개 | 1 | 5000 | 5000 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 5000
E1450287513 | 제 9호 | 2612162920683892 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 1C×185㎟ | m | 6 | 33081 | 198486 | 6 | 0 |  | 0 |  |  | 198486 | [8 empty] | 198486
MM300015804 | 제 9호 | 3912161620167062 | 배선용차단기(ABS-204) | 4P 250AF 200AT | EA | 1 | 310900 | 310900 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 310900 |  | NFB
MM408926159 | 제 9호 | 3912161420167352 | 누전 차단기 | 표준형 4P 250AF/200AT | 대 | 1 | 308000 | 308000 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 308000
59250327171 | 제 9호 | 3912161620169704 | 배선용 차단기 | 표준형, 4P 600V 50AF | 대 | 1 | 72300 | 72300 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 72300
MM300020604 | 제 9호 | 3912161420167114 | 누전차단기(32KGRc) | 2P 30AF 20AT | EA | 2 | 15000 | 30000 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 30000 |  | NFB
MM968050006 | 제 9호 | 3912161020168115 | 전원용서지보호기 | 3Φ4W 40ka | 개 | 1 | 320000 | 320000 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 320000
59400217023 | 제 9호 | 3912141020171107 | 단자대 | TB 4P 200A | 개 | 1 | 13780 | 13780 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 13780
53060707015 | 제 9호 | 3116210220135750 | 셋트앵커 | M25×L250mm | 개 | 6 | 8000 | 48000 | 6 | 0 |  | 0 |  |  | 48000
A0100000000 | 제 9호 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | 3969.7 | 3969.7 | 1 | [5 empty] | 3969.7 | [8 empty] | 3969.7 | 3730466
56900017016 | 제 9호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 2.5648 | 0 |  | 4 | 273676 | 701924.2 | 0 |  |  | 701924.2 | [10 empty] | 701924.2
56900017076 | 제 9호 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 0.4032 | 0 |  | 1 | 304156 | 122635.6 | 0 |  |  | 122635.6 | [10 empty] | 122635.6
A0300000000 | 제 9호 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 24736.7 | 24736.7 | 1 | [5 empty] | 24736.7
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 3759172 |  |  | 824559 |  | 0 |  | 4583731 | [8 empty] | 24736.7 | 824559 | 824559

## 일위노임
총줄수-> | 55 |  | [ 서창초 전기자동차 충전기 설치 전기공사 ] - 일위노임 산출근거(2026년상반기노임) | [16 empty] | 내선전공 | 저압케이블전공 | 배전전공 | 보통인부 | 콘크리트공
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 |  |  |  | 코드 | 공량산출 |  |  |  | 단 위 단 가 산 출 |  |  | 품셈근거 | 비고
[6 empty] | 결정수량 | 할증 | 산출수량 | 재할% |  | 명칭 | 품셈 | 할증% | 공량 | 단가 | 단위단가 | 단위계
| 공종줄 |  | [ 제 2호 ] 레미콘타설 철근(미할증) [㎥]
| 800 | 391115ZZ701Z0011 | 품셈 산출근거 | 레미콘타설 철근(미할증) | 식 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017108 | 콘크리트공 | 0.14 | 100 | 0.14 |  |  |  | 토목6-1-1-1 | [5 empty] | 0.14
| 800 | 391115ZZ701Z0011 |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 56900017041 | 보통인부 | 0.16 | 100 | 0.16 |  |  |  | 토목6-1-1-1 |  |  |  |  | 0.16
| 800 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 0.128 | 80 | 0.16 | [14 empty] | 0.16 | 0.14
| 800 | L001010101000013 | 노 무 비 | 콘크리트공 | 인 | 0.112 | 80 | 0.14
| 공종줄 |  | [ 제 5호 ] ELP 전선관 ELP 30mm [m]
| 800 | 3913170610045631 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 30㎜ | m | 1.03 | 0.03 | 1 | 3 | 56900017031 | 배전전공 | 0.006 | 100 | 0.006 |  |  |  | 전기4-31 |  |  |  | 0.006
| 800 | 3913170610045631 |  |  |  | 1.03 | 0.03 | 1 | 3 | 56900017041 | 보통인부 | 0.014 | 100 | 0.014 |  |  |  | 전기4-31 |  |  |  |  | 0.014
| 800 | L001010101000081 | 노 무 비 | 배전전공 | 인 | 0.0048 | 80 | 0.006 | [13 empty] | 0.006 | 0.014
| 800 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 0.0112 | 80 | 0.014
| 공종줄 |  | [ 제 6호 ] ELP 전선관 ELP 40mm [m]
| 800 | 3913170610045632 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 40㎜ | m | 1.03 | 0.03 | 1 | 3 | 56900017031 | 배전전공 | 0.007 | 100 | 0.007 |  |  |  | 전기4-31 |  |  |  | 0.007
| 800 | 3913170610045632 |  |  |  | 1.03 | 0.03 | 1 | 3 | 56900017041 | 보통인부 | 0.018 | 100 | 0.018 |  |  |  | 전기4-31 |  |  |  |  | 0.018
| 800 | L001010101000081 | 노 무 비 | 배전전공 | 인 | 0.0056 | 80 | 0.007 | [13 empty] | 0.007 | 0.018
| 800 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 0.0144 | 80 | 0.018
| 공종줄 |  | [ 제 7호 ] ELP 전선관 ELP 100mm [m]
| 800 | 3913170610045636 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 100㎜ | m | 1.03 | 0.03 | 1 | 3 | 56900017031 | 배전전공 | 0.012 | 100 | 0.012 |  |  |  | 전기4-31 |  |  |  | 0.012
| 800 | 3913170610045636 |  |  |  | 1.03 | 0.03 | 1 | 3 | 56900017041 | 보통인부 | 0.036 | 100 | 0.036 |  |  |  | 전기4-31 |  |  |  |  | 0.036
| 800 | L001010101000081 | 노 무 비 | 배전전공 | 인 | 0.0096 | 80 | 0.012 | [13 empty] | 0.012 | 0.036
| 800 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 0.0288 | 80 | 0.036
| 공종줄 |  | [ 제 8호 ] 접지봉 16Φ×1800mm, 3본 [개소]
| 800 | 3912161310034846 | 접지봉 | 16Φ×1800 mm | 개 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.11 | 100 | 0.11 |  |  |  | 전기3-38 |  | 0.11
| 800 | 3912161310034846 |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 56900017041 | 보통인부 | 0.08 | 100 | 0.08 |  |  |  | 전기3-38 |  |  |  |  | 0.08
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.088 | 80 | 0.11 | [11 empty] | 0.11 |  |  | 0.08
| 800 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 0.064 | 80 | 0.08
| 공종줄 |  | [ 제 9호 ] 계기함(100KW)제작설치 W800*H1600*D200 [면]
| 800 | 2612162920683892 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 1C×120㎟ | m | 6 | 0 | 6 | 5 | 56900017076 | 저압케이블전공 | 0.084 | 100 | 0.504 |  |  |  | 전기5-11 |  |  | 0.504
| 800 | 3912161620167062 | 배선용차단기(ABS-204) | 4P 250AF 200AT | EA | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.611 | 100 | 0.611 |  |  |  | 전기5-19 |  | 0.611
| 800 | 3912161420167352 | 누전 차단기 | 표준형 4P 250AF/200AT | 대 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.611 | 100 | 0.611 |  |  |  | 전기5-19 |  | 0.611
| 800 | 3912161620169704 | 배선용 차단기 | 표준형, 4P 600V 50AF | 대 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.338 | 100 | 0.338 |  |  |  | 전기5-19 |  | 0.338
| 800 | 3912161420167114 | 누전차단기(32KGRc) | 2P 30AF 20AT | EA | 2 | 0 | 2 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.133 | 100 | 0.266 |  |  |  | 전기5-19 |  | 0.266
| 800 | 3116210220135750 | 셋트앵커 | M25×L250mm | 개 | 6 | 0 | 6 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.23 | 100 | 1.38 |  |  |  | 전기5-29 |  | 1.38
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 2.5648 | 80 | 3.206 | [11 empty] | 3.206 | 0.504
| 800 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 0.4032 | 80 | 0.504

## 합산자재 (hidden)
총줄수-> | 55 | [ 서창초 전기자동차 충전기 설치 전기공사 ] - 합산자재목록
번호 | … | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 지급비 | 계 | 비고
|  | 3913170620935617 | 강제전선관(노출) | 아연도 104 mm | m |  | 23600 |  |  |  | 23600
|  | 3913170610045631 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 30㎜ | m |  | 360 |  |  |  | 360
|  | 3913170610045632 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 40㎜ | m |  | 550 |  |  |  | 550
|  | 3913170610045636 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 100㎜ | m |  | 1980 |  |  |  | 1980
|  | 3913170820177420 | 카프링 (강제전선관) | 104mm | EA |  | 7790 |  |  |  | 7790
|  | 3913170820176474 | 강제전선관용 부품 | 위샤캡, 104 C | 개 |  | 45191 |  |  |  | 45191
|  | 3116210220135750 | 셋트앵커 | M25×L250mm | 개 |  | 8000 |  |  |  | 8000
|  | 2612152420683704 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 95㎟ | m |  | 16695 |  |  |  | 16695
|  | 2612162920683892 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 1C×185㎟ | m |  | 33081 |  |  |  | 33081
|  | 2612162920683894 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 1C×185㎟ | m |  | 33081 |  |  |  | 33081
|  | 2612162920683921 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×2.5㎟ | m |  | 2041 |  |  |  | 2041
|  | 3912161310034846 | 접지봉 | 16Φ×1800 mm | 개 |  | 10200 |  |  |  | 10200
|  | 3912161020168115 | 전원용서지보호기 | 3Φ4W 40ka | 개 |  | 320000 |  |  |  | 320000
|  | 3912110320178179 | 배전반 부속재 | ET | 개 |  | 5000 |  |  |  | 5000
|  | 3912110320178180 | 배전반 부속재 | NT | 개 |  | 5000 |  |  |  | 5000
|  | 3912110420179148 | 아크릴 명판 | 60*350 | EA |  | 5000 |  |  |  | 5000
|  | 3912110420179154 | 아크릴 명판 | 20* 50 | EA |  | 1000 |  |  |  | 1000
|  | 3912161620167062 | 배선용차단기(ABS-204) | 4P 250AF 200AT | EA |  | 310900 |  |  |  | 310900
|  | 3912161620169704 | 배선용 차단기 | 표준형, 4P 600V 50AF | 대 |  | 72300 |  |  |  | 72300
|  | 3912161420167114 | 누전차단기(32KGRc) | 2P 30AF 20AT | EA |  | 15000 |  |  |  | 15000
|  | 3912161420167352 | 누전 차단기 | 표준형 4P 250AF/200AT | 대 |  | 308000 |  |  |  | 308000
|  | 3912141020171107 | 단자대 | TB 4P 200A | 개 |  | 13780 |  |  |  | 13780
|  | 3912143210033792 | 러그단자 | 동관단자 1 HOLE 95 ㎟ | 개 |  | 1550 |  |  |  | 1550
|  | 3912143210033794 | 러그단자 | 동관단자 1 HOLE 185 ㎟ | 개 |  | 3230 |  |  |  | 3230
|  | 3912143221650908 | 압착단자 | R형동선 나압착 2.5 ㎟ | 개 |  | 150 |  |  |  | 150
|  | 3912143221650916 | 압착단자 | R형동선 나압착 95 ㎟ | 개 |  | 1550 |  |  |  | 1550
|  | 3912143221650918 | 압착단자 | R형동선 나압착 185 ㎟ | 개 |  | 3230 |  |  |  | 3230
|  | 3912100320173165 | 필름밴드 | 1500mm | EA |  | 2000 |  |  |  | 2000
|  | 391115ZZ701Z0001 | AS,CON 폐기물처리비 | 2.35ton/㎥ | ton |  | 31100 |  |  |  | 31100
|  | 391115ZZ701Z0002 | DOORHANDIF(고급형) | PUSH TURN W/KEY | 개 |  | 10000 |  |  |  | 10000
|  | 391115ZZ701Z0003 | D급소화기/소화기함 | 550*1250(SUS) | 식 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 391115ZZ701Z0004 | 계량기함(ALL:SUS) | W800xH1600xD200 | 면 |  | 2400000 |  |  |  | 2400000
|  | 391115ZZ701Z0005 | 스테인레스 I형 볼라드 | Ø100x600mm | EA |  | 250000 |  |  |  | 250000
|  | 391115ZZ701Z0006 | 장비임대비용 | 5톤크레인/일 | 대 |  | 950000 |  |  |  | 950000
|  | 391115ZZ701Z0007 | 전기차충전기구매설치[관급] | 급속,100KW | 대 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 391115ZZ701Z0008 | 주차면도색(분사방식) | 12.0mx3.5m | ㎡ |  | 11000 |  |  |  | 11000
|  | 391115ZZ701Z0009 | 충전기기초대리석설치(1.8m*1.5m) | 100KW | ㎡ |  | 210000 |  |  |  | 210000
|  | 391115ZZ701Z0010 | 카스토퍼 설치 | 150x120x750mm | EA |  | 61000 |  |  |  | 61000
|  | CDH110000020 | 되메우기 및 다짐 | 소형장비 | m3 |  | 1841 | 6386 | 1911 |  | 10138
|  | CDC221100000 | 아스팔트포장 깨기 | T=30cm미만 양호 | m3 |  | 2427 | 7125 | 4151 |  | 13703
|  | CDC221200000 | 포장절단/아스팔트 | - | m |  | 1239 | 1208 | 125 |  | 2572
|  | CLC301007500 | 아스콘포장/기층/소규모포설 | 1층 포설두께 7.5㎝이하 | m2 |  | 137989 | 5913 | 629 |  | 144531
|  | ECA565826249 | 합판거푸집 4회 |  | ㎡ |  | 17714 | 35498 | 0 |  | 53212 | 물정사이트
|  | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 |  |  | 273676 |  |  | 273676
|  | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 |  |  | 304156 |  |  | 304156
|  | L001010101000081 | 노 무 비 | 배전전공 | 인 |  |  | 414968 |  |  | 414968
|  | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 |  |  | 172068 |  |  | 172068
|  | L001010101000003 | 노 무 비 | 특별인부 | 인 |  |  | 226122 |  |  | 226122
|  | L001010101000033 | 노 무 비 | 석공 | 인 |  |  | 268908 |  |  | 268908
|  | L001010101000029 | 노 무 비 | 도장공 | 인 |  |  | 263017 |  |  | 263017
|  | L001010101000013 | 노 무 비 | 콘크리트공 | 인 |  |  | 273540 |  |  | 273540
0

## 단가조사
총줄수-> | 63 |  | [ 서창초 전기자동차 충전기 설치 전기공사 ] - 단가조사서(정보기준:2026년05월)
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 적용단가 | 시설단가 |  | 거래가격 |  | 물가정보 |  | 물가자료 |  | 교육청단가 |  | 조사단가2 |  | 비고
[8 empty] | 코드 | 단가 | PAGE | 단가 | PAGE | 단가 | PAGE | 단가 | PAGE | 단가 | PAGE | bar: [ 서창초 전기자동차 충전기 설치 전기공사 ] - 단가조사서(정보기준:2026년05월) 시설단가
|  | 3913170620935617 | 강제전선관(노출) | 아연도 104 mm | m | 23600 | 19626 |  | 23090 | 1029 | 27982 | I-1202 |  |  | 23600
|  | 3913170610045631 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 30㎜ | m | 360 | 342 |  | 595 | 1025 | 480 | I-1204 |  |  | 360
|  | 3913170610045632 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 40㎜ | m | 550 | 522 |  | 857 | 1025 | 607 | I-1204 |  |  | 550
|  | 3913170610045636 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 100㎜ | m | 1980 | 1784 |  | 3336 | 1025 | 2214 | I-1204 |  |  | 1980
|  | 3913170820177420 | 카프링 (강제전선관) | 104mm | EA | 7790 |  |  | 7790 | 1029 | 9331 | I-1203
|  | 3913170820176474 | 강제전선관용 부품 | 위샤캡, 104 C | 개 | 45191 | 45191
|  | 3116210220135750 | 셋트앵커 | M25×L250mm | 개 | 8000 |  |  |  |  | 8000 | 인터넷
|  | 2612152420683704 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 95㎟ | m | 16695 | 16009 |  | 23377 | 994 | 21935 | I-1165 |  |  | 16695
|  | 2612162920683892 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 1C×120㎟ | m | 22843 | 22843 |  | 24936 | 993 | 26821 | I-1168
|  | 2612162920683894 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 1C×185㎟ | m | 33081 | 34832 |  | 38024 | 993 | 40897 | I-1168 |  |  | 33081
|  | 2612162920683921 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×2.5㎟ | m | 2041 | 2388 |  | 2779 | 993 | 2523 | I-1168 |  |  | 2041
|  | 3912161310034846 | 접지봉 | 16Φ×1800 mm | 개 | 10200 | 5118 |  |  |  | 10500 | I-1270 |  |  | 10200
|  | 3912161020168115 | 전원용서지보호기 | 3Φ4W 40ka | 개 | 320000 |  |  |  |  | 320000 | I-1274
|  | 3912110320178179 | 배전반 부속재 | ET | 개 | 5000 |  |  |  |  | 5000 | 인터넷
|  | 3912110320178180 | 배전반 부속재 | NT | 개 | 5000 |  |  |  |  | 5000 | 인터넷
|  | 3912110420179148 | 아크릴 명판 | 60*350 | EA | 5000 |  |  |  |  | 5000 | 인터넷
|  | 3912110420179154 | 아크릴 명판 | 20* 50 | EA | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 인터넷
|  | 3912161620167062 | 배선용차단기(ABS-204) | 4P 250AF 200AT | EA | 310900 |  |  | 322400 | 1069 | 310900 | I-1237
|  | 3912161620169704 | 배선용 차단기 | 표준형, 4P 600V 50AF | 대 | 72300 |  |  | 74900 | 1069 | 72300 | I-1237
|  | 3912161420167114 | 누전차단기(32KGRc) | 2P 30AF 20AT | EA | 15000 |  |  | 15000 | 1065 | 15600 | I-1236
|  | 3912161420167352 | 누전 차단기 | 표준형 4P 250AF/200AT | 대 | 308000 |  |  |  |  | 496700 | I-1236 |  |  | 308000
|  | 3912141020171107 | 단자대 | TB 4P 200A | 개 | 13780 |  |  |  |  | 13780 | I-1200
|  | 3912143210033792 | 러그단자 | 동관단자 1 HOLE 95 ㎟ | 개 | 1550 |  |  | 2961 | 1019 | 2826 | I-1199 |  |  | 1550
|  | 3912143210033794 | 러그단자 | 동관단자 1 HOLE 185 ㎟ | 개 | 3230 |  |  | 6216 | 1019 | 5935 | I-1199 |  |  | 3230
|  | 3912143221650908 | 압착단자 | R형동선 나압착 2.5 ㎟ | 개 | 150 | 21 |  | 44 | 1019 | 116 | I-1199 |  |  | 150
|  | 3912143221650916 | 압착단자 | R형동선 나압착 95 ㎟ | 개 | 1550 | 857 |  | 1136 | 1019 | 2418 | I-1199 |  |  | 1550
|  | 3912143221650918 | 압착단자 | R형동선 나압착 185 ㎟ | 개 | 3230 | 2696 |  | 3685 | 1019 | 7065 | I-1199 |  |  | 3230
|  | 3912100320173165 | 필름밴드 | 1500mm | EA | 2000 |  |  |  |  | 2000 | 인터넷
|  | 391115ZZ701Z0001 | AS,CON 폐기물처리비 | 2.35ton/㎥ | ton | 31100 | [8 empty] | 31100 |  |  |  | 톤당
|  | 391115ZZ701Z0002 | DOORHANDIF(고급형) | PUSH TURN W/KEY | 개 | 10000 | [6 empty] | 10000 | 인터넷
|  | 391115ZZ701Z0003 | D급소화기/소화기함 | 550*1250(SUS) | 식 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 391115ZZ701Z0004 | 계량기함(ALL:SUS) | W800xH1600xD200 | 면 | 2400000 | [6 empty] | 2400000 | 인터넷
|  | 391115ZZ701Z0005 | 스테인레스 I형 볼라드 | Ø100x600mm | EA | 250000 | [6 empty] | 250000 | 견적서
|  | 391115ZZ701Z0006 | 장비임대비용 | 5톤크레인/일 | 대 | 950000 | [6 empty] | 950000 | 인터넷 |  |  |  |  | 8시간기준/일
|  | 391115ZZ701Z0007 | 전기차충전기구매설치[관급] | 급속,100KW | 대 | 0 | [12 empty] | 관급자재
|  | 391115ZZ701Z0008 | 주차면도색(분사방식) | 12.0mx3.5m | ㎡ | 11000 | [6 empty] | 11000 | 인터넷
|  | 391115ZZ701Z0009 | 충전기기초대리석설치(1.8m*1.5m) | 100KW | ㎡ | 210000 | [6 empty] | 210000 | 1-438
|  | 391115ZZ701Z0010 | 카스토퍼 설치 | 150x120x750mm | EA | 61000 | [6 empty] | 61000 | 1-233
[ 서창초 전기자동차 충전기 설치 전기공사 ] - 단가조사서(정보기준:2026년05월) 명 칭: 레미콘; [ 서창초 전기자동차 충전기 설치 전기공사 ] - 단가조사서(정보기준:2026년05월) 규 격: 25-24-150; [ 서창초 전기자동차 충전기 설치 전기공사 ] - 단가조사서(정보기준:2026년05월) 단위: m3; [ 서창초 전기자동차 충전기 설치 전기공사 ] - 단가조사서(정보기준:2026년05월) 적용단가: 96000 |  | 98000 |  | 97000 |  | 96000
|  | CDH110000020 | 되메우기 및 다짐 | 소형장비 | m3 | 표준단가 | 1841 | 재료 | 6386 | 노무 | 1911 | 경비
|  | CDC221100000 | 아스팔트포장 깨기 | T=30cm미만 양호 | m3 | 표준단가 | 2427 | 재료 | 7125 | 노무 | 4151 | 경비
|  | CDC221200000 | 포장절단/아스팔트 | - | m | 표준단가 | 1239 | 재료 | 1208 | 노무 | 125 | 경비
|  | CLC301007500 | 아스콘포장/기층/소규모포설 | 1층 포설두께 7.5㎝이하 | m2 | 표준단가 | 137989 | 재료 | 5913 | 노무 | 629 | 경비
|  | ECA565826249 | 합판거푸집 4회 |  | ㎡ | 경비 | 17714 | 재료 | 35498 | 노무 |  | 경비
|  | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 273676
|  | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 304156
|  | L001010101000081 | 노 무 비 | 배전전공 | 인 | 414968
|  | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 172068
|  | L001010101000003 | 노 무 비 | 특별인부 | 인 | 226122
|  | L001010101000033 | 노 무 비 | 석공 | 인 | 268908
|  | L001010101000029 | 노 무 비 | 도장공 | 인 | 263017
|  | L001010101000013 | 노 무 비 | 콘크리트공 | 인 | 273540

## 옵션 (hidden)
| 재료비 | 노무비 | 경비 |  | 계
총 급 액 | 13037518 | 5536162 | 33042 |  | 18606722
관급 자재비 |  |  |  |  | 0 | 금액조정이 안되나요?
이지테크에서 변환할 때 2번 옵션을 지정하여 다시 해보세요
시트를 삭제할 때 에러가 뜨면 1번 옵션으로 하면 됩니다.
| 적용율(%) | 끝자리 | 적용율(%)/100 | 일위대가소수
전체자재 적용율(%)(공종/일위대가) | 100 | 1 | 1
전체노임 적용율(%)(공종) | 80 | 1 | 0.8 | 2 |  | 2번 옵션으로 변환했을 때에는 결과값이 다를 수 있습니다.
전체노임 적용율(%)(일위대가) | 80 | 1 | 0.8 | 5
*(그룹별 자재 단가 추가 할증)* | 적용율(%) |  | 적용율(%)/100
Cable(CAB) 할증(%) | 100 |  | 1
Wire (WIR) 할증(%) | 100 |  | 1
Pipe (PIP) 할증(%) | 100 |  | 1
제 4그룹 할증(%) | 100 |  | 1
제 5그룹 할증(%) | 100 |  | 1
*(그룹별 노임 추가 할증)* | 적용율(%) | 자동부속재(전기) | 자동부속재(통신)
배관부속재(%) | 15 | 15 | 20
CD관부속재(%) | 40 | 40 | 40
소모잡자재(%) | 2 |  |  |  |  | 본 파일은 이지테크에서 2번 옵션으로 만들었습니다.
방폭할증(%)
고소할증(%) | 2
공구손료(%) | 3
*(공종별 노임 적용율(%))* | 적용율(%) | 소수자릿수
1-1. 전력간선설비 | 100 | 3
1-2. 접지설비 | 100 | 3
1-3. 전기 급속충전기설비(107KW) | 100 | 3

## 목차 (hidden)
총줄수-> | 32 |  | [ 서창초 전기자동차 충전기 설치 전기공사 ]
번호 | 공종코드 | … | 구 분 | 내 용 | 단위 | 수량 | 비 고
|  |  | 전체 집계표* | 1-1. 전력간선설비 | 식 | 1 | 전체집계표* - 1
|  |  | 전체 집계표* | 1-2. 접지설비 | 식 | 1 | 전체집계표* - 38
|  |  | 전체 집계표* | 1-3. 전기 급속충전기설비(107KW) | 식 | 1 | 전체집계표* - 75
|  |  | 기본 산출서 | 1. 전기공사 | 식 | 1
|  |  | 기본 산출서* | 1-1. 전력간선설비 | 식 | 1 | 기본산출서* - 1
|  |  | 기본 산출서* | 1-2. 접지설비 | 식 | 1 | 기본산출서* - 47
|  |  | 기본 산출서* | 1-3. 전기 급속충전기설비(107KW) | 식 | 1 | 기본산출서* - 93
|  |  | 목록별 산출서 | 1. 전기공사 | 식 | 1
|  |  | 목록별 산출서* | 1-1. 전력간선설비 | 식 | 1 | 목록별산출서* - 4
|  |  | 목록별 산출서* | 1-2. 접지설비 | 식 | 1 | 목록별산출서* - 46
|  |  | 목록별 산출서* | 1-3. 전기 급속충전기설비(107KW) | 식 | 1 | 목록별산출서* - 88

## 관급자재
[ 공사명 : 사창초 전기자동차 충전기 설치 전기공사 ]
| 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 기 계 경 비 |  | 계 | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01. 관급자재 - 전기차동차용 충전장치 구매설치
전기자동차용 충전장치급속충전기,100KW 콤보1 | 전기자동차용 충전장치 | 급속충전기,100KW 콤보1 | SET | 1 | 27500000 | 27500000 |  |  |  |  | 27500000 | [24966169]
| 전기자동차용 충전장치 | 완속, 7KW | SET |  | 3740000 | 0 |  |  |  |  | 0 | [24728268]
| 소 계 |  |  |  |  | 27500000 |  |  |  |  | 27500000
| 조달수수료 | 소계의 0.54% | 식 | 0.54% |  | 149000 |  |  |  |  | 149000 | [천단위이하절상]
| 총 계 |  |  |  |  | 27649000 |  | 0 |  | 0 | 27649000
02. 관급 공사비
03. 별도 공사비

## 관급단가(급속충전기)
관급자재 - 단가조사서
02. 관급 공사비
03. 별도 공사비

## 별도공사비
별 도 공 사 비
수전내용 : |  |  | 3 | Φ | 4 | w | 380 |  |  | v | 107 | Kw |  | 가공 |  | 공급 |  | 계약용량 |  |  |  | 107 | Kw
A,한전 불입금
1.기본공사비
|  | 전압 |  | 구 분 | [5 empty] | 가공공급 |  |  | 지중공급 |  |  |  |  | 용량 |  |  |  | 금 액
|  | 저압 |  | 매 1계약에 대하여 계약전력 5KW까지 | [5 empty] | 306000 |  |  | 588000 |  |  |  | x | 5 |  |  | = | 306000
|  |  |  | 계약전력 5KW 초과분의 매 1KW에 대하여 | [5 empty] | 121000 |  |  | 141000 |  |  |  | x | 102 |  |  | = | 12342000
|  | 고압 특고 |  | 신증설 계약전력 매 1KW에 대하여 | [5 empty] | 24000 |  |  | 50000 |  |  |  | x | 0 |  |  | = | 0
|  |  |  | 기본 공사비 |  |  |  | = | 12648000 |  |  |  |  | x | 1.1 |  | = | 13913000
2,거리 공사비
|  | 공사종별 |  |  | 구 분 |  |  | 전압 |  | 가공공급 |  |  |  |  | 지중공급 |  |  |  | 거리 |  |  | 금 액
[10 empty] | 단상 |  | 삼상
|  | 신설 거리 공사비 |  | 기본거리를 초과하는 신설거리 매 1m에 대하여 |  |  |  | 저압 |  | 39000 |  | 43000 |  |  | 60000 |  |  | x |  |  | = | 0
[8 empty] | 고압 특고 |  | 43000 |  |  |  |  | 110000 |  |  | x | 0 |  | = | 0
|  | 첨가 거리 공사비 |  | 기본거리를 초과하는 첨가거리 매 1m에 대하여 |  |  |  | 저압 |  | 8000 | [7 empty] | x |  |  | =
02. 관급 공사비 | [7 empty] | 고압 특고 |  | 12000 | [7 empty] | x |  |  | = | 0
03. 별도 공사비 |  |  |  | 거리 공사비 |  |  |  | = | 0 |  |  |  |  | x | 1.1 |  | = | 0
B,사용전검사 및 전기안전점검 수수료
|  | 구 분 |  | 용 량 별 |  |  |  | 기본료 |  |  | KW당 요금 | [6 empty] | 적용용량 |  |  |  | 금 액
|  | 수 용 설 비 |  | 저 압 |  |  |  | 94000 | [7 empty] | 391 |  | 107 |  |  | = | 135837
|  |  |  | 300KW까지 |  |  |  | 298000 | [7 empty] | 660 |  |  |  |  | =
|  |  |  | 300KW초과 |  |  |  | 559000 |  |  | 301~1,000KW미만 |  |  |  |  | 315 |  |  |  |  | = | 559000 |  | 157500 | 0
|  |  |  | 구내전주 |  |  |  | 10300 | [12 empty] | = | 0
|  |  |  | 휴일할증 30% | [17 empty] | 0 |  | 559000 | 214950
|  |  |  | 1000KW이상 |  |  |  | 678000 |  |  | 1,000KW까지 |  |  |  |  | 268 |  |  |  |  | = |  |  |  | 38.45%
|  | 전 기 안 전 점 검 |  | 전기자동차충전시설 |  |  |  | 44000 | [7 empty] | 1059 |  | 107 |  |  | = | 157313
|  |  |  | 공연장, 영화상영관 |  |  |  | 109000 |  |  | 500KW까지 |  |  |  |  | 922 |  |  |  |  | =
[11 empty] | 501~1,000KW까지 |  |  |  |  | 616
[11 empty] | 1,001~5,000KW까지 |  |  |  |  | 368
[11 empty] | 5,001~10,000KW까지 |  |  |  |  | 183
[11 empty] | 10,000KW초과 |  |  |  |  | 86
=
[5 empty] | 사용전검사 수수료 = ( |  |  |  | 135837 |  |  | + | 157313 |  |  |  | ) x |  | 1.1 |  | = | 323000
C,전주이설 공사비
1.이설공사비
|  |  |  | 기본 공사비 |  |  |  | = | 6000000 |  |  |  |  | x | 1.1 |  | = | 6600000
C. 합 계
| 한전불입금+사용전검사수수료 + 거리공사비 | [10 empty] | =
|  | ( | 13913000 |  |  |  |  | + | 323000 |  |  |  | + | 0 |  |  |  |  | ) | = | 14236000

## 산출집계
총줄수-> | 111 | 2 | 1.전기공사::1-1.전력간선설비
|  |  | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 계 | 할증(%) | 소계
|  |  | 강제전선관(노출) | 아연도 104 mm | M | 13 | 10 | 12
|  |  | 카프링 (강제전선관) | 104mm | EA | 1 |  | 1
|  |  | 강제전선관용 부품 | 위샤캡, 104 C | 개 | 1 |  | 1
|  |  | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 1C×185㎟ | M | 92 | 5 | 88
|  |  | 러그단자 | 동관단자 1 HOLE 185 ㎟ | 개 | 8 |  | 8
|  |  | 필름밴드 | 1500mm | EA | 6 |  | 6
|  |  | 되메우기 및 다짐 | 소형장비 | m3 | 9.6 |  | 9.6
|  |  | 아스콘포장/기층/소규모포설 | 1층 포설두께 7.5㎝이하 | m2 | 2.4 |  | 2.4
|  |  | 터파기(기계70%,인력30%) | 보통토사 | ㎥ | 9.6 |  | 9.6
|  |  | 아스팔트 포장 컷팅 | 터파기 별도 계상 | M | 6 |  | 6
|  |  | 아스팔트 포장 파괴 | 터파기 별도 계상 | ㎡ | 2.4 |  | 2.4
|  |  | ELP 전선관 | ELP 100mm | M | 10 |  | 10
|  |  | AS,CON 폐기물처리비 | 2.35ton/㎥ | ton | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-2.접지설비
|  |  | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 계 | 할증(%) | 소계
|  |  | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 95㎟ | M | 14 | 10 | 13
|  |  | 러그단자 | 동관단자 1 HOLE 95 ㎟ | 개 | 2 |  | 2
|  |  | ELP 전선관 | ELP 40mm | M | 10 |  | 10
|  |  | 접지봉 | 16Φ×1800mm, 3본 | 개소 | 3 |  | 3
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-3.전기 급속충전기설비(107KW)
|  |  | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 계 | 할증(%) | 소계
|  |  | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 95㎟ | M | 12 | 10 | 11
|  |  | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 1C×185㎟ | M | 46 | 5 | 44
|  |  | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×2.5㎟ | M | 11 | 5 | 11
|  |  | 압착단자 | R형동선 나압착 2.5 ㎟ | 개 | 6 |  | 6
|  |  | 압착단자 | R형동선 나압착 95 ㎟ | 개 | 2 |  | 2
|  |  | 압착단자 | R형동선 나압착 185 ㎟ | 개 | 8 |  | 8
|  |  | 합판거푸집 4회 |  | ㎡ | 6.1 |  | 6.1
|  |  | 레미콘타설 | 철근(미할증) | ㎥ | 1.3 |  | 1.3
|  |  | ELP 전선관 | ELP 30mm | M | 5 |  | 5
|  |  | ELP 전선관 | ELP 100mm | M | 5 |  | 5
|  |  | D급소화기/소화기함 | 550*1250(SUS) | 식 | 1 |  | 1
|  |  | 스테인레스 I형 볼라드 | Ø100x600mm | EA | 2 |  | 2
|  |  | 장비임대비용 | 5톤크레인/일 | 대 | 1 |  | 1
|  |  | 전기차충전기구매설치[관급] | 급속,100KW | 대 | 1 |  | 1
|  |  | 주차면도색(분사방식) | 12.0mx3.5m | ㎡ | 42 |  | 42
|  |  | 충전기기초대리석설치(1.8m*1.5m) | 100KW | ㎡ | 4 |  | 4
|  |  | 카스토퍼 설치 | 150x120x750mm | EA | 2 |  | 2
|  |  | 계기함(100KW)제작설치 | W800*H1600*D200 | 면 | 1 |  | 1

## 기본산출서 (hidden)
총줄수-> | 184 | 1.전기공사::1-1.전력간선설비
| 2.0 |  |  |  | 전선관 | 카프링 | 위샤캡 | 케이블 | 러그단자 |  | 되메우기 | 아스콘 | 터파기 | 아스팔트 | 아스팔트 | ELP | AS,CON폐기물처리비
|  | No | 산 출 목 록 / 산 출 수 식 | 단위/계 | (노출) | (ST) |  | F-CV | 동1홀 | 필름1500mm | 다짐 | 기층 | 기계70 | 포장 | 포장 |  | 2.35ton/㎥
[5 empty] | ST104c | 104c | 104c | 185_㎟/1c | 185㎟ |  | 소형장비 | 소규모 | 인력30 | 컷팅 | 파괴 | 100mm | ton
KEP.CO -> WHM
1
|  |  | F-CV 185sq-1C-4L (ELP 100C) |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 1
|  | 2 | 10 | 10 |  |  |  | 40 | [7 empty] | 10 | [9 empty] | 40 | [7 empty] | 10
|  |  | F-CV 185sq-1C-4L (ST 100C) |  |  |  |  | 4
|  | 3 | 12 | 12 |  |  |  | 48 | [17 empty] | 48
|  |  | 강제전선관(노출) 아연도 104 mm |  | 1
|  | 4 | 12 | 12 | 12 | [17 empty] | 12
|  |  | 필름밴드 1500mm | [6 empty] | 1
|  | 5 | (12/2) | 6 | [5 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  |  | 카프링 (강제전선관) 100mm |  |  | 1
|  | 6 | 1 | 1 |  | 1 | [17 empty] | 1
|  |  | 강재전선관용 부품 위샤캡,104 C |  |  |  | 1
|  | 7 | 1 | 1 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  |  | 러그단자 동관단자 1 HOLE 185 ㎟ | [5 empty] | 1
|  | 8 | 4+4 | 8 |  |  |  |  | 8 | [17 empty] | 8
|  |  | 아스팔트 포장 컷팅 터파기 별도 계상 | [10 empty] | 1
|  | 9 | 3*2 | 6 | [9 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  |  | 아스팔트 포장 파괴 터파기 별도 계상 | [11 empty] | 1
|  | 10 | 3*0.8 | 2.4 | [10 empty] | 2.4 | [17 empty] | 2.4
|  |  | AS,CON 폐기물처리비;2.35ton/㎥;ton | [13 empty] | 1
|  | 11 | 3*0.8*2.35/1000 | 0.00564 | [12 empty] | 0.00564 | [17 empty] | 0.00564
|  |  | 터파기(기계70%,인력30%) 보통토사 | [9 empty] | 1
|  | 12 | 10*0.8*1.2 | 9.6 | [8 empty] | 9.6 | [17 empty] | 9.6
|  |  | 되메우기 및 다짐 | [7 empty] | 1
|  | 13 | 10*0.8*1.2 | 9.6 | [6 empty] | 9.6 | [17 empty] | 9.6
|  |  | 아스콘포장/기층/소규모포설 | [8 empty] | 1
|  | 14 | 3*0.8 | 2.4 | [7 empty] | 2.4 | [17 empty] | 2.4
15
16
17
18
19
20
| 산출계 |  | 소계 | 식 | 12 | 1 | 1 | 88 | 8 | 6 | 9.6 | 2.4 | 9.6 | 6 | 2.4 | 10 | 0.00564
|  | 21 | 소계*(1)[공종]개소 | 1 | 12 | 1 | 1 | 88 | 8 | 6 | 9.6 | 2.4 | 9.6 | 6 | 2.4 | 10 | 0.00564
| 공종줄 | 1.전기공사::1-2.접지설비
[5 empty] | 접지전선 | 러그단자 | ELP | 접지봉 | [14 empty] | 접지전선 | 러그단자 | ELP | 접지봉
|  | No | 산 출 목 록 / 산 출 수 식 | 단위/계 | F-GV | 동1홀 |  | 16Φx1800 | [14 empty] | F-GV | 동1홀 |  | 16Φx1800
[5 empty] | 95_㎟ | 95㎟ | 40mm | 3본 | [14 empty] | 95_㎟ | 95㎟ | 40mm | 3본
WHM -> 접지공사
1
|  |  | F-GV 95sq-1L (ELP 40C) |  | 1 |  | 1
|  | 2 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | [15 empty] | 10 |  | 10
|  |  | F-GV 95㎟ |  | 1
|  | 3 | 3 | 3 | 3 | [17 empty] | 3
|  |  | 러그단자 동관단자 1 HOLE 95 ㎟ |  |  | 1
|  | 4 | 1+1 | 2 |  | 2 | [17 empty] | 2
|  |  | 접지봉 16Φ×1800mm, 3본 |  |  |  |  | 1
|  | 5 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | [17 empty] | 3
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| 산출계 |  | 소계 | 식 | 13 | 2 | 10 | 3
|  | 21 | 소계*(1)[공종]개소 | 1 | 13 | 2 | 10 | 3
| 공종줄 | 1.전기공사::1-3.전기 급속충전기설비(107KW)
[5 empty] | 접지전선 | 케이블 | 케이블 | 압착단자 | 압착단자 | 압착단자 | 거푸집 | 레미콘 | ELP | ELP | D급소화기/소화기함 | 스테인레스I형볼라드 | 장비임대비용 | 전기차충전기구매설치[관급] | 주차면도색(분사방식) | 충전기기초대리석설치(1.8m*1.5m) | 카스토퍼설치 | 계기함(100KW)제작설치 | 접지전선 | 케이블 | 케이블 | 압착단자 | 압착단자 | 압착단자 | 거푸집 | 레미콘 | ELP | ELP | D급소화기/소화기함 | 스테인레스I형볼라드 | 장비임대비용 | 전기차충전기구매설치[관급] | 주차면도색(분사방식) | 충전기기초대리석설치(1.8m*1.5m) | 카스토퍼설치 | 계기함(100KW)제작설치
|  | No | 산 출 목 록 / 산 출 수 식 | 단위/계 | F-GV | F-CV | F-CV | R형IEC90 | R형IEC90 | R형IEC90 |  | 타설철근 |  |  | 550*1250(SUS) | Ø100x600mm | 5톤크레인/일 | 급속,100KW | 12.0mx3.5m | 100KW | 150x120x750mm | W800*H1600*D200 | F-GV | F-CV | F-CV | R형IEC90 | R형IEC90 | R형IEC90 |  | 타설철근 |  |  | 550*1250(SUS) | Ø100x600mm | 5톤크레인/일 | 급속,100KW | 12.0mx3.5m | 100KW | 150x120x750mm | W800*H1600*D200
[5 empty] | 95_㎟ | 185_㎟/1c | 2.5_㎟/3c | 2.5㎟ | 95㎟ | 185㎟ | 4회 | 미할증 | 30mm | 100mm | 식 | EA | 대 | 대 | ㎡ | ㎡ | EA | 면 | 95_㎟ | 185_㎟/1c | 2.5_㎟/3c | 2.5㎟ | 95㎟ | 185㎟ | 4회 | 미할증 | 30mm | 100mm | 식 | EA | 대 | 대 | ㎡ | ㎡ | EA | 면
WHM -> 전기 급속충전기 107KW
1
|  |  | F-CV 185sq-1C-4L,E-95sq(내부) |  | 접지전선: 1; 케이블: 4
|  | 2 | 3+3 | 6 | 접지전선: 6; 케이블: 24 | [8 empty] | 6 | 24
|  |  | F-CV 185sq-1C-4L,E-95sq(ELP 100C) |  | 접지전선: 1; 케이블: 4; ELP: 1
|  | 3 | 5 | 5 | 접지전선: 5; 케이블: 20; ELP: 5 | [8 empty] | 5 | 20 | [7 empty] | 5
F-CV 3C×2.5㎟(접지포함) (내부) | bar: 케이블
|  | 4 | 3+3 | 6 | 케이블: 6 | [10 empty] | 6
F-CV 3C×2.5㎟(접지포함) (ELP 30) | bar: 케이블; ELP
|  | 5 | 5 | 5 | 케이블: 5; ELP: 5 | [10 empty] | 5 | [5 empty] | 5
나압착 185 ㎟ | bar: 압착단자
|  | 6 | 4+4 | 8 | 압착단자: 8 | [13 empty] | 8
나압착 95 ㎟ | bar: 압착단자
|  | 7 | 1+1 | 2 | 압착단자: 2 | [12 empty] | 2
나압착 2.5 ㎟ | bar: 압착단자
|  | 8 | 3+3 | 6 | 압착단자: 6 | [11 empty] | 6
충전기계기함PNL[100KW]제작설치
9
|  |  | 계기함(100KW)제작설치;W800*H1600*D200;면 | [18 empty] | 1
|  | 10 | 1 | 1 | [17 empty] | 1 | [17 empty] | 1
계량기함(100KW)기초공사[W1200*H600*D400]
11
레미콘타설 철근(미할증) | bar: 레미콘
|  | 12 | 1.2*0.6*0.4 | 0.288 | 레미콘: 0.288 | [15 empty] | 0.288
합판거푸집 4회 | bar: 거푸집
|  | 13 | (1.2+1.2)*0.6+(0.6+0.6)*0.6 | 2.16 | 거푸집: 2.16 | [14 empty] | 2.16
충전기함(100KW)기초공사[W1800*H1500*D400
14
레미콘타설 철근(미할증) | bar: 레미콘
|  | 15 | 1.8*1.5*0.4 | 1.08 | 레미콘: 1.08 | [15 empty] | 1.08
합판거푸집 4회 | bar: 거푸집
|  | 16 | (1.8+1.8)*0.6+(1.5+1.5)*0.6 | 3.96 | 거푸집: 3.96 | [14 empty] | 3.96
|  |  | 충전기기초대리석설치(1.8m*1.5m);100KW;㎡ | [16 empty] | 1
|  | 17 | (1.8*1.5)+(1.8*0.2+1.5*0.2)*2 | 4.02 | [15 empty] | 4.02 | [17 empty] | 4.02
전기차 충전기 부대설비공사[100KW]
18
|  |  | 스테인레스 I형 볼라드;Ø100x600mm;EA | [12 empty] | 1
|  | 19 | 2 | 2 | [11 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  |  | 카스토퍼 설치;150x120x750mm;EA | [17 empty] | 1
|  | 20 | 2 | 2 | [16 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  |  | 전기차충전기구매설치[관급];급속,100KW;대 | [14 empty] | 1
|  | 21 | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | [17 empty] | 1
[5 empty] | 접지전선 | 케이블 | 케이블 | 압착단자 | 압착단자 | 압착단자 | 거푸집 | 레미콘 | ELP | ELP | D급소화기/소화기함 | 스테인레스I형볼라드 | 장비임대비용 | 전기차충전기구매설치[관급] | 주차면도색(분사방식) | 충전기기초대리석설치(1.8m*1.5m) | 카스토퍼설치 | 계기함(100KW)제작설치
|  | No | 산 출 목 록 / 산 출 수 식 | 단위/계 | F-GV | F-CV | F-CV | R형IEC90 | R형IEC90 | R형IEC90 |  | 타설철근 |  |  | 550*1250(SUS) | Ø100x600mm | 5톤크레인/일 | 급속,100KW | 12.0mx3.5m | 100KW | 150x120x750mm | W800*H1600*D200
[5 empty] | 95_㎟ | 185_㎟/1c | 2.5_㎟/3c | 2.5㎟ | 95㎟ | 185㎟ | 4회 | 미할증 | 30mm | 100mm | 식 | EA | 대 | 대 | ㎡ | ㎡ | EA | 면
|  |  | 주차면도색(분사방식);12.0mx3.5m;㎡ | [15 empty] | 1
|  | 1 | 12*3.5 | 42 | [14 empty] | 42 | [17 empty] | 42
|  |  | 장비임대비용;5톤크레인/일;대 | [13 empty] | 1
|  | 2 | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  |  | D급소화기/소화기함;550*1250(SUS);식 | [11 empty] | 1
|  | 3 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| 산출계 |  | 소계 | 식 | 11 | 44 | 11 | 6 | 2 | 8 | 6.12 | 1.368 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 42 | 4.02 | 2 | 1
|  | 21 | 소계*(1)[공종]개소 | 1 | 11 | 44 | 11 | 6 | 2 | 8 | 6.12 | 1.368 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 42 | 4.02 | 2 | 1

## 목록별산출서
총줄수-> | 129 | 64Bit용 | [ 서창초 전기자동차 충전기 설치 전기공사 ]
|  |  | 산 출 목 록 | 산 출 수 식 | 줄 | 수식계 | 코드 | 명칭 | 규격 | 단위 | 단위수식 | 단위계 | 계
수
| 공종줄 | 1 | 1.전기공사::1-1.전력간선설비
P0101 |  |  | KEP.CO -> WHM |  | -
P0101 | 케이블 + F-CV + 185_㎟/1c |  | F-CV 185sq-1C-4L (ELP 100C) | 10 | 1 | 10 | E1450287515 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 1C×185㎟ | M | 4 | 4 | 40
P0101 | ELP + 100mm |  |  |  | 2 |  | EKB53500002 | ELP 전선관 | ELP 100mm | M | 1 | 1 | 10
P0101 | 케이블 + F-CV + 185_㎟/1c |  | F-CV 185sq-1C-4L (ST 100C) | 12 | - | 12 | E1450287515 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 1C×185㎟ | M | 4 | 4 | 48
P0101 | 전선관 + (노출) + ST 104c |  | 강제전선관(노출) 아연도 104 mm | 12 | - | 12 | 59750337020 | 강제전선관(노출) | 아연도 104 mm | M | 1 | 1 | 12
P0101 | 필름1500mm |  | 필름밴드 1500mm | (12/2) | - | 6 | MM300042262 | 필름밴드 | 1500mm | EA | 1 | 1 | 6
P0101 | 카프링 + (ST) + 104c |  | 카프링 (강제전선관) 100mm | 1 | - | 1 | MM300000309 | 카프링 (강제전선관) | 104mm | EA | 1 | 1 | 1
P0101 | 위샤캡 + 104c |  | 강재전선관용 부품 위샤캡,104 C | 1 | - | 1 | 59759017049 | 강제전선관용 부품 | 위샤캡, 104 C | 개 | 1 | 1 | 1
P0101 | 러그단자 + 동1홀 + 185 ㎟ |  | 러그단자 동관단자 1 HOLE 185 ㎟ | 4+4 | - | 8 | E9400177009 | 러그단자 | 동관단자 1 HOLE 185 ㎟ | 개 | 1 | 1 | 8
P0101 | 아스팔트 + 포장 + 컷팅 |  | 아스팔트 포장 컷팅 터파기 별도 계상 | 3*2 | - | 6 | 56940220101 | 아스팔트 포장 컷팅 | 터파기 별도 계상 | M | 1 | 1 | 6
P0101 | 아스팔트 + 포장 + 파괴 |  | 아스팔트 포장 파괴 터파기 별도 계상 | 3*0.8 | - | 2.4 | 56940220111 | 아스팔트 포장 파괴 | 터파기 별도 계상 | ㎡ | 1 | 1 | 2.4
P0101 | AS,CON 폐기물처리비+2.35ton/㎥+ton |  | AS,CON 폐기물처리비;2.35ton/㎥;ton | 3*0.8*2.35/1000 | - | 0.00564 | MM043893313 | AS,CON 폐기물처리비 | 2.35ton/㎥ | ton | 1 | 1 | 0.00564
P0101 | 터파기 + 기계 70 + 인력 30 |  | 터파기(기계70%,인력30%) 보통토사 | 10*0.8*1.2 | - | 9.6 | 56930220030 | 터파기(기계70%,인력30%) | 보통토사 | ㎥ | 1 | 1 | 9.6
P0101 | 되메우기 + 다짐 + 소형장비 |  | 되메우기 및 다짐 | 10*0.8*1.2 | - | 9.6 | CDH11000002 | 되메우기 및 다짐 | 소형장비 | m3 | 1 | 1 | 9.6
P0101 | 아스콘 + 기층 + 소규모 |  | 아스콘포장/기층/소규모포설 | 3*0.8 | - | 2.4 | CLC301007500 | 아스콘포장/기층/소규모포설 | 1층 포설두께 7.5㎝이하 | m2 | 1 | 1 | 2.4
P0101 |  |  |  |  | -
P0101 |  |  |  |  | -
P0101 |  |  |  |  | -
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
| 공종줄 | 1 | 1.전기공사::1-2.접지설비
P0102 |  |  | WHM -> 접지공사 |  | -
P0102 | 접지전선 + F-GV + 95_㎟ |  | F-GV 95sq-1L (ELP 40C) | 10 | 1 | 10 | E1450927212 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 95㎟ | M | 1 | 1 | 10
P0102 | ELP + 40mm |  |  |  | 2 |  | EKA56500002 | ELP 전선관 | ELP 40mm | M | 1 | 1 | 10
P0102 | 접지전선 + F-GV + 95_㎟ |  | F-GV 95㎟ | 3 | - | 3 | E1450927212 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 95㎟ | M | 1 | 1 | 3
P0102 | 러그단자 + 동1홀 + 95 ㎟ |  | 러그단자 동관단자 1 HOLE 95 ㎟ | 1+1 | - | 2 | E9400177007 | 러그단자 | 동관단자 1 HOLE 95 ㎟ | 개 | 1 | 1 | 2
P0102 | 접지봉 + 16Φx1800 + 3본 |  | 접지봉 16Φ×1800mm, 3본 | 3 | - | 3 | EOA13141002 | 접지봉 | 16Φ×1800mm, 3본 | 개소 | 1 | 1 | 3
P0102 |  |  |  |  | -
P0102 |  |  |  |  | -
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
| 공종줄 | 1 | 1.전기공사::1-3.전기 급속충전기설비(107KW)
P0103 |  |  | WHM -> 전기 급속충전기 107KW |  | -
P0103 | 케이블 + F-CV + 185_㎟/1c |  | F-CV 185sq-1C-4L,E-95sq(내부) | 3+3 | 1 | 6 | E1450287515 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 1C×185㎟ | M | 4 | 4 | 24
P0103 | 접지전선 + F-GV + 95_㎟ |  |  |  | 2 |  | E1450927212 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 95㎟ | M | 1 | 1 | 6
P0103 | 케이블 + F-CV + 185_㎟/1c |  | F-CV 185sq-1C-4L,E-95sq(ELP 100C) | 5 | 1 | 5 | E1450287515 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 1C×185㎟ | M | 4 | 4 | 20
P0103 | ELP + 100mm |  |  |  | 2 |  | EKB53500002 | ELP 전선관 | ELP 100mm | M | 1 | 1 | 5
P0103 | 접지전선 + F-GV + 95_㎟ |  |  |  | 3 |  | E1450927212 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 95㎟ | M | 1 | 1 | 5
P0103 | 케이블 + F-CV + 2.5_㎟/3c |  | F-CV 3C×2.5㎟(접지포함) (내부) | 3+3 | - | 6 | E1450287538 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×2.5㎟ | M | 1 | 1 | 6
P0103 | 케이블 + F-CV + 2.5_㎟/3c |  | F-CV 3C×2.5㎟(접지포함) (ELP 30) | 5 | 1 | 5 | E1450287538 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×2.5㎟ | M | 1 | 1 | 5
P0103 | ELP + 30mm |  |  |  | 2 |  | EKA55500002 | ELP 전선관 | ELP 30mm | M | 1 | 1 | 5
P0103 | 압착단자 + R형IEC90 + 185 ㎟ |  | 나압착 185 ㎟ | 4+4 | - | 8 | E9400267013 | 압착단자 | R형동선 나압착 185 ㎟ | 개 | 1 | 1 | 8
P0103 | 압착단자 + R형IEC90 + 95 ㎟ |  | 나압착 95 ㎟ | 1+1 | - | 2 | E9400267011 | 압착단자 | R형동선 나압착 95 ㎟ | 개 | 1 | 1 | 2
P0103 | 압착단자 + R형IEC90 + 2.5 ㎟ |  | 나압착 2.5 ㎟ | 3+3 | - | 6 | E9400267002 | 압착단자 | R형동선 나압착 2.5 ㎟ | 개 | 1 | 1 | 6
P0103 |  |  | 충전기계기함PNL[100KW]제작설치 |  | -
P0103 | 계기함(100KW)제작설치+W800*H1600*D200+면 |  | 계기함(100KW)제작설치;W800*H1600*D200;면 | 1 | - | 1 | MM060387408 | 계기함(100KW)제작설치 | W800*H1600*D200 | 면 | 1 | 1 | 1
P0103 |  |  | 계량기함(100KW)기초공사[W1200*H600*D400] |  | -
P0103 | 레미콘 + 타설철근 + 미할증 |  | 레미콘타설 철근(미할증) | 1.2*0.6*0.4 | - | 0.288 | 56930310030 | 레미콘타설 | 철근(미할증) | ㎥ | 1 | 1 | 0.288
P0103 | 거푸집 + 4회 |  | 합판거푸집 4회 | (1.2+1.2)*0.6+(0.6+0.6)*0.6 | - | 2.16 | CA565826249 | 합판거푸집 4회 |  | ㎡ | 1 | 1 | 2.16
P0103 |  |  | 충전기함(100KW)기초공사[W1800*H1500*D400 |  | -
P0103 | 레미콘 + 타설철근 + 미할증 |  | 레미콘타설 철근(미할증) | 1.8*1.5*0.4 | - | 1.08 | 56930310030 | 레미콘타설 | 철근(미할증) | ㎥ | 1 | 1 | 1.08
P0103 | 거푸집 + 4회 |  | 합판거푸집 4회 | (1.8+1.8)*0.6+(1.5+1.5)*0.6 | - | 3.96 | CA565826249 | 합판거푸집 4회 |  | ㎡ | 1 | 1 | 3.96
P0103 | 충전기기초대리석설치(1.8m*1.5m)+100KW+㎡ |  | 충전기기초대리석설치(1.8m*1.5m);100KW;㎡ | (1.8*1.5)+(1.8*0.2+1.5*0.2)*2 | - | 4.02 | MM060387289 | 충전기기초대리석설치(1.8m*1.5m) | 100KW | ㎡ | 1 | 1 | 4.02
P0103 |  |  | 전기차 충전기 부대설비공사[100KW] |  | -
P0103 | 스테인레스 I형 볼라드+Ø100x600mm+EA |  | 스테인레스 I형 볼라드;Ø100x600mm;EA | 2 | - | 2 | MM060387285 | 스테인레스 I형 볼라드 | Ø100x600mm | EA | 1 | 1 | 2
P0103 | 카스토퍼 설치+150x120x750mm+EA |  | 카스토퍼 설치;150x120x750mm;EA | 2 | - | 2 | MM060387290 | 카스토퍼 설치 | 150x120x750mm | EA | 1 | 1 | 2
P0103 | 전기차충전기구매설치[관급]+급속,100KW+대 |  | 전기차충전기구매설치[관급];급속,100KW;대 | 1 | - | 1 | MM060387287 | 전기차충전기구매설치[관급] | 급속,100KW | 대 | 1 | 1 | 1
P0103 | 주차면도색(분사방식)+12.0mx3.5m+㎡ |  | 주차면도색(분사방식);12.0mx3.5m;㎡ | 12*3.5 | - | 42 | MM060387288 | 주차면도색(분사방식) | 12.0mx3.5m | ㎡ | 1 | 1 | 42
P0103 | 장비임대비용+5톤크레인/일+대 |  | 장비임대비용;5톤크레인/일;대 | 1 | - | 1 | MM060387286 | 장비임대비용 | 5톤크레인/일 | 대 | 1 | 1 | 1
P0103 | D급소화기/소화기함+550*1250(SUS)+식 |  | D급소화기/소화기함;550*1250(SUS);식 | 1 | - | 1 | MM029621278 | D급소화기/소화기함 | 550*1250(SUS) | 식 | 1 | 1 | 1
P0103 |  |  |  |  | -
P0103 |  |  |  |  | -
P0103
P0103
P0103
P0103
P0103
P0103
P0103
P0103
P0103
P0103
P0103

## 사용설명 (hidden)
** 반드시 다음 사항을 숙지하신 다음 수정 작업을 하십시오 **
1. | 산출 양식은 공식이 연결되어 있지 않습니다.
수정 작업은 본 프로그램에서 하신 후 다시 작성(엑셀파일) 하십시오.
2. | 본 파일의 내용을 인쇄할 경우, 미리보기를 통하여 페이지 절선을 확인 후 인쇄하십시오.
3. | 페이지 절선이 맞지 않으면 다음을 참고하십시오.
a. 해당시트의 셀 전체를 선택합니다.
b. 행높이를 적절히 가감하면 페이지 절선을 맞출 수 있습니다.