## 갑지
|  | 설 계 년 월 일 |  | 2026. 7. .
| 공 사 명 : | 애니메이션문화콘텐츠스쿨 융합캠퍼스 첨단 강의실 구축 통신공사
| ◆ 공 사 장 소 : | 국립 순천대학교 인문예술관(E6) 지하 합동강의실(B05)
◆ 사 업 비
| 총 공 사 금 액 : | 일금 일천오백칠십오만팔천육백원정 ( \ 15,758,600 )
| 도 급 공 사 비 : | 일금 일천오백칠십오만팔천육백원정 ( \ 15,758,600 )
번호 | 구 분 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1 | 재료비 |  | 1 | 식 | 3472370 | 3472370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3472370
2 | 노무비 |  | 1 | 식 |  |  | 7414887 | 7414887 | 0 | 0 | 7414887
3 | 경비 |  | 1 | 식 |  |  |  |  | 1067461 | 1067461 | 1067461
4 | 일반관리비 |  | 1 | 식 | [6 empty] | 956377
5 | 이윤 |  | 1 | 식 | [6 empty] | 1415808
6 | 공급가액 | [9 empty] | 14326000
7 | 부가세 | [9 empty] | 1432600
8 | 전체금액 | [9 empty] | 15758600

## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공 사 명 : | 애니메이션문화콘텐츠스쿨 융합캠퍼스 첨단 강의실 구축 통신공사
금 액 : | 일금 일천오백칠십오만팔천육백원정 ( \ 15,758,600 )
비 목 |  |  |  | 금 액 | 구 성 비 |  |  | 비고
순 공 사 원 가 | 재 료 비 |  |  | 3472370
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비 |  | 6585158 |  |  |  | 30일이하 공사
|  | 간 접 노 무 비 |  | 829729 | 직접노무비 | * | 12.6%
|  | [소 계] |  | 7414887
| 경 비 | 기 계 경 비 |  | 0
|  | 산 재 보 험 료 |  | 263969 | 노무비 | * | 3.56%
|  | 고 용 보 험 료 |  | 74890 | 노무비 | * | 1.01%
|  | 건 강 보 험 료 |  | 0 | 직접노무비 | *
|  | 노인 장기 요양 보험료 |  | 0 | 건강보험료 | *
|  | 연 금 보 험 료 |  | 0 | 직접노무비 | *
|  | 퇴 직 공 제 부 금 비 |  | 0 | 직접노무비 | *
|  | 산업 안전 보건 관리비 |  | 208191 | (재료비+직노) x요율 | * | 2.07%
|  | 기 타 경 비 |  | 500814 | (재료비+노무비) | * | 4.6%
|  | 수 도 광 열 비 |  | 19597 | (재료비+노무비) | * | 0.18%
|  | [소 계] |  | 1067461
계 |  |  |  | 11954718
일 반 관 리 비 |  |  |  | 956377 | (재료비+노무비+경비) | * | 8%
이 윤 |  |  |  | 1415808 | (노무비+경비+일반관리비) | * | 15%
공 급 가 액 |  |  |  | 14326000 | 천원이하 절삭
부 가 가 치 세 |  |  |  | 1432600 | 공급가액의 10% | * | 10%
도 급 공 사 비 |  |  |  | 15758600
총 공 사 비 |  |  |  | 15758600
|  |  | 안전관리비 |  | (재+직노+도급자관급)*율
|  |  | 안전관리비 | 208190 | (재+직노)*율

## 집계표
애니메이션문화콘텐츠스쿨 융합캠퍼스 첨단 강의실 구축 통신공사
품 명 | 규격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 계 | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 수의계약 내역 | 구조용각형강관외 | 1 | 식 | 3472370 | 3472370 |  |  |  |  | 3472370
2. 노무비 내역 | 노무비 | 1 | 식 |  | 0 | 6585158 | 6585158 |  |  | 6585158
합 계 |  |  |  |  | 3472370 |  | 6585158 |  |  | 10057528

## 내역서
애니메이션문화콘텐츠스쿨 융합캠퍼스 첨단 강의실 구축 통신공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 계 | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 수의계약 내역 | 관급자재외 물품
LED전광판 프레임 공사 | 구조용각형강관(40X40mm) 1.6T | m | 27 | 2310 | 62370 |  |  |  |  | 62370
전광판 컨트롤러 | 컨트롤러(운영컴퓨터) | 대 | 1 | 2700000 | 2700000 |  |  |  |  | 2700000
HDMI Cable | 10m | EA | 2 | 135000 | 270000 |  |  |  |  | 270000
HDMI Cable | 30m | EA | 1 | 440000 | 440000 |  |  |  |  | 440000
종합시험 | 연결확인 및 영상점검(시운전등) | 식 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
관급자재 소계 | [9 empty] | 3472370
2. 노무비 내역
노무비 | 통신관련기사 | 0 | 인 |  |  | 320449 | 0 |  |  | 0
노무비 | 통신관련산업기사 | 1.04 | 인 |  |  | 304509 | 316689 |  |  | 316689
노무비 | 통신설비공 | 9.4 | 인 |  |  | 315528 | 2965963 |  |  | 2965963
노무비 | 광케이블 설치사 | 0 | 인 |  |  | 471349 | 0 |  |  | 0
노무비 | H/W 시험사 | 0 | 인 |  |  | 393090 | 0 |  |  | 0
노무비 | S/W 시험사 | 1.76 | 인 |  |  | 446358 | 785590 |  |  | 785590
노무비 | 특별인부 | 0 | 인 |  |  | 226122 | 0 |  |  | 0
노무비 | 보통인부 | 0 | 인 |  |  | 172068 | 0 |  |  | 0
노무비 | 통신케이블공 | 0.48 | 인 |  |  | 436224 | 209388 |  |  | 209388
노무비 | 통신내선공 | 8.1 | 인 |  |  | 284880 | 2307528 |  |  | 2307528
노무비 | 내선전공 | 0 | 인 |  |  | 273676 | 0 |  |  | 0
노무비 | 플랜트기계설치공 | 0 | 인 |  |  | 230376 | 0 |  |  | 0
노무비 | 저압케이블전공 | 0 | 인 |  |  | 304156 | 0 |  |  | 0
[공구손료] | 노무비의 3% | [5 empty] | 0 |  |  | 0
노 무 비 소 계 | [9 empty] | 6585158

## 일위대가
구 분 공 정 별 |  | 단위 | 수량 | 통신관련기사 |  | 통신관련산업기사 |  | 통신설비공 |  | 광케이블 설치사 |  | H/W 시험사 |  | S/W 시험사 |  | 특별인부 |  | 보통인부 |  | 통신케이블공 |  | 통신내선공 |  | 내선전공 |  | 플랜트기계 설치공 |  | 저압케이블전공 |  | 비 고
|  |  |  | 공량 | 소계 | 공량 | 소계 | 공량 | 소계 | 공량 | 소계 | 공량 | 소계 | 공량 | 소계 | 공량 | 소계 | 공량 | 소계 | 공량 | 소계 | 공량 | 소계 | 공량 | 소계 | 공량 | 소계 | 공량 | 소계
[합동강의실 시스템 구축 일위대가표]
LED전광판 설치 | 설치 | m² | 9.22 |  |  |  |  | 1.02 | 9.4 | [20 empty] | 정통품 8-5-1
철거
LED전광판 프레임 공사 | 설치 | m | 27 | [18 empty] | 0.3 | 8.1 | [6 empty] | 정통품 3-5-4
철거
전광판 컨트롤러 | 설치 | 대 | 1 |  |  | 1.04 | [7 empty] | 0.88 | 0.88 | [14 empty] | 정통품 8-5-1
철거
HDMI Cable | 설치 | EA | 3 | [16 empty] | 0.16 | 0.48 | [8 empty] | 정통품 4-8-1
철거
종합시험 | 설치 | 식 | 1 |  |  | 1.04 | 1.04 | [6 empty] | 0.88 | 0.88 | [14 empty] | 정통품 8-5-1
철거
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 1.04 |  | 9.4 |  | 0 |  | 0 |  | 1.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0.48 |  | 8.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 단가내역 및 수량산출
애니메이션문화콘텐츠스쿨 융합캠퍼스 첨단 강의실 구축 통신공사
합동강의실 | 내역 | 단위 | 수량 | 적용단가 | 물품단가1 (조달식별번호) (설치비여부) | 물품단가2 (에이앤티정보) | 물품단가3 (원테크견적서) | 물품단가4 (현명견적서) | 비고
LED전광판 설치 | 1.25mm, 640×480×52mm | 대 | 29 | 해당없음 | 0 |  |  |  | 9.22m² / 2400 X 3840mm
LED전광판 프레임 공사 | 구조용각형강관(40X40mm) 1.6T | m | 27 | 2310 | 0 | 5000 | 6000 | 6500 | 4,200mm 2개 2,300mm 7개 / 부가세 별도
전광판 컨트롤러 | 컨트롤러(운영컴퓨터) | 대 | 1 | 2700000 | 0 | 2700000 | 3000000 | 2900000 | 부가세 별도
HDMI Cable | 10m | EA | 2 | 135000 | 135,000 (24150622) (하차도) | 135000 | 150000 | 156000
HDMI Cable | 30m | EA | 1 | 440000 | 440,000 (24453351) (하차도) | 440000 | 500000 | 535000
종합시험 | 연결확인 및 영상점검(시운전등) | 식 | 1 | 해당없음 | 0

## 물품견적서(에이앤티정보)
견 적 서
발 송 번 호 : |  | ANT2026-071402 | 공 급 자 | 등록번호 | 334-88-02724
작 성 일 자 : |  | 2026-07-14 |  | 상 호 | (주)에이앤티정보시스템
순천대학교 사회과학대학장 貴中 |  |  |  | 대 표 | 서 양 기 (印)
참조 : 김재홍팀장님 Mail : jang3008@korea.kr |  |  |  | 주 소 | 전남광주통합특별시 목포시 석현로 46 목포벤처문화지원센터 벤처동 303호
TEL : FAX : |  |  |  | 전 화 | TEL: 1899-4784/FAX: 062-973-4786 e-mail : yanggiseo@antinfosys.com
下記와 같이 見積 합니다. |  |  |  | 업 태 | 정보통신업 | 종 목 | 시스템 통합자문 및 구축
건 명 |  | 강의실 LED전광판 부대공사 물품 견적 건
금 액 |  | 일금 삼백팔십구만구천오백 원정 (\3,899,500 ) V.A.T 포함
순위 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 단 가 | 금 액 |  | 식별번호
> 합동강의실 부대공사
1 | LED전광판 설치 | 1.25mm, 640×480×52mm | 대 | 0 | 0 | 0 |  | 해당없음
2 | LED전광판 프레임 | 구조용각형강관(40X40mm) 1.6T | m | 27 | 5000 | 135000
3 | 전광판 컨트롤러 | 컨트롤러(운영컴퓨터) | 대 | 1 | 2700000 | 2700000 |  | 무상지원
4 | HDMI Cable | 10m | EA | 2 | 135000 | 270000
5 | HDMI Cable | 30m | EA | 1 | 440000 | 440000
6 | [5 empty] | 0
7 | [5 empty] | 0
8 | [5 empty] | 0
9 | [5 empty] | 0
소 계 | [5 empty] | 3545000
부 가 가 치 세 | [5 empty] | 354500
합 계 | [5 empty] | 3899500
** 주요업무 : 정보통신공사, 시스템통합(SI)업, 시스템 컨설팅, CCTV, 주차관제시스템, 무선AP, 전산 네트워크 구축외
** 담 당 : 서양기 (010-5541-4785)
** 컨트롤러는 준비실 음향장비 랙에 설치 합니다.
㈜에이앤티정보시스템(ANTIS)

## 물품견적서(원테크)
見 積 書
순천대학교 사회교육대학 貴下
견 적 번 호 : OT20260714-002 |  |  |  | 전남 순천시 해룡면 상성길 181, 2층
견 적 일 자 : 2026년 07월 14일 |  |  |  | 대표이사 윤 웅 록
유 효 기 간 : 견적 후 1개월 |  |  |  | 사업자등록번호 : 5 6 4 - 8 6 - 0 1 9 9 6
견 적 건 명 : 영상강의실 구축 부대공사 내역서 |  |  |  | Tel.061)726-0882, Fax.0502)0604-0882
참 조 : 사회대학 |  |  |  | mail : one-tc@daum.net
견적금액 : 일금사백삼십오만팔천이백원정(\4,358,200)
No | 품 명 Commodity & Description | 규 격 Specification | 단위 Unit | 수량 Q'ty | 단 가 Unit Price | 금 액 Amount | 비 고 Remark
1 | LED전광판 프레임 공사 | 1. 구조용 각 파이프 - 40 X 40mm / 1.6T | m | 27 | 6000 | 162000
2 | 전광판 컨트롤러 | 1. 컨트롤러 | 대 | 1 | 3000000 | 3000000
3 | HDMI케이블 | 1. 10m | EA | 2 | 150000 | 300000
4 | HDMI케이블 | 1. 30m | EA | 1 | 500000 | 500000
0
| 소 계 |  |  |  |  | 3962000
| 부 가 세 | 10% |  |  |  | 396200
| 합 계 | (부가세 포함) |  |  |  | 4358200
***** 정성을 다하겠습니다. *****

## 물품견적서(현명)
문서번호 : HM-Q2026714-009
견 적 서
[7 empty] | 문서번호 : | 009 |  |  | ex) 001, 002
견적일 : 2026 년 7월 14일 |  |  |  | ㈜ 현 명 |  |  | 견적일 : | 2026 | 7 | 14
사업자등록번호: 134-86-33147
순천대학교 사회과학대학 귀하 |  |  |  | 전남 순천시 원가곡1길 6-7 |  |  | 받는분 : | 순천대학교 사회과학대학
견적명 : 강의실 LED전광판 부대공사 내역서 |  |  |  | 대표전화 : (061)741-0815 |  |  | 견적명 : | 강의실 LED전광판 부대공사 내역서
다음과 같이 견적 합니다. |  |  |  | F A X : (061)741-0817
견적담당자 : 서반석 팀장010-6209-0157 |  |  |  | 대표이사 : 김 철 현(인) |  |  | 견적담당자 : | 서반석 팀장
E-mail : |  |  |  | 정보통신공사업,전기공사,설비공사 |  |  | 핸드폰번호 : | 010-6209-0157
E-mail :
합 계 금 액 | 일 금 : 사백삼십일만사천칠백오십원정 (\4,314,750---)
품 명 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고 | 견적요청 요약 내용 기입
전광판 프레임 | > 구조용 각 파이프, 40X40mm, 1.6T | 27 | m | 6500 | 175500
컨트롤러 | > 전광판 컨트롤러 | 1 | 대 | 2900000 | 2900000
케이블 | > 광케이블 10m | 2 | 개 | 156000 | 312000
케이블 | > 광케이블 30m | 1 | 개 | 535000 | 535000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
합계 |  |  |  |  | 3922500
부가가치세 |  | 10 | % |  | 392250
총 계 |  |  |  |  | 4314750
- 거래조건 : 첫거래 선결제 - 유효기간 : 견적일로부터 30일 - 납품기한 : 발주후 30일
- 조달우수, 이노비즈, 메인비즈, 벤처기업, ISO 45001/9001, Q-MARK, 성능인증, G-PASS, TTA, 직접생산업체(CCTV, 전광판/안내판, 차량번호판독기)

## 노임근거
2026년도 상반기 통신부문 노임 산출 근거
NO. | 직 종 명 | 2026년 상반기노임 | NO. | 직 종 명 | 2026년 상반기노임
1. 공사부문
1 | 통신관련기사 | 320449 | 15 | 내장공 | 256883
2 | 통신관련산업기사 | 304509 | 16 | 플랜트기계설치공 | 230376
3 | 통신관련기능사 | 249822 | 17 | 저압케이블전공 | 304156
4 | 통신설비공 | 315528 | 18 | 내선전공 | 273676
5 | 광케이블설치기사 | 471349 | 19
6 | H/W시험사 | 393090 | 20
7 | S/W시험사 | 446358 | 21
8 | 보통인부 | 172068 | 23
9 | 통신케이블공 | 436224 | 24
10 | 통신내선공 | 284880 | 25
11 | 통신외선공 | 408942 | 26
12 | 특별인부 | 226122 | 27
13