## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
| 공사명 : 태광고 급식실 환경개선공사(기계) |  |  |  | 금액 : 팔억삼천사백육십팔만원(￦834,680,000)
| 비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
A1 | 순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 0
A2 |  |  | 간 접 재 료 비 | 0
A3 |  |  | 작 업 부 산 물 | 0
AS |  |  | [ 소 계 ] | 0
B1 |  | 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 0
B2 |  |  | 간 접 노 무 비 | 0 | 직접노무비 * 17.5%
BS |  |  | [ 소 계 ] | 0
C2 |  | 경 비 | 경 비 | 0
C4 |  |  | 산 재 보 험 료 | 0 | 노무비 * 3.56%
C5 |  |  | 고 용 보 험 료 | 0 | 노무비 * 1.01%
C6 |  |  | 국민 건강 보험료 | 0 | 직접노무비 * 3.595%
C7 |  |  | 국민 연금 보험료 | 0 | 직접노무비 * 4.75%
CA |  |  | 산업안전보건관리비 |  | (재료비+직노비) * 2.28% + 4325000
CB |  |  | 노인장기요양보험료 | 0 | 건강보험료 * 13.14%
CG |  |  | 기 타 경 비 | 0 | (재료비+노무비) * 5%
CH |  |  | 환 경 보 전 비 | 0 | (재료비+직노+경비) * 0.5%
CK |  |  | 하도급지급보증수수료 | 0 | (재료비+직노+경비) * 0.081%
CL |  |  | 건설기계대여금지급보증서발급수수료 | 0 | (재료비+직노+경비) * 0.1%
CM |  |  | 석 연 분 담 금 | 0 | 노무비 * 0.006%
CN |  |  | 임 금 채 권 부 담 금 | 0 | 노무비 * 0.09%
CS |  |  | [ 소 계 ] | 0
S1 | 계 |  |  | 0
D1 | 일 반 관 리 비 |  |  | 0 | 계 * 8%
D2 | 이 윤 |  |  | -344 | (노무비+경비+일반관리비) * 15%
D5 | T.A.B |  |  | 0
D9 | 공 급 가 액 |  |  | -344
DB | 부 가 가 치 세 |  |  | -34 | 공급가액 * 10%
DH | 도 급 액 |  |  | -378
DJ | 관 급 자 재 비 |  |  | 0
S2 | 총 공 사 비 |  |  | -378
*폐기물처리비는 건축이관

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 태광고 급식실 환경개선공사(기계) ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
태광고 급식실 환경개선공사(기계) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01 |  |  |  | 1
기계설비공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0101 |  | 01 |  | 2
장비설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010101 |  | 0101 |  | 3
급실실 설비공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010102 |  | 0101 |  | 3
위생기구설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01010201 |  | 010102 |  | 4
급수급탕배관공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01010202 |  | 010102 |  | 4
오배수배관공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01010203 |  | 010102 |  | 4
조리실 배기덕트 설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01010204 |  | 010102 |  | 4
조리실 급기덕트 설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01010205 |  | 010102 |  | 4
보일러실,휴게실,식품창고 배기덕트공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01010206 |  | 010102 |  | 4
가스배관공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01010207 |  | 010102 |  | 4
전기바닥난방설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010103 |  | 0101 |  | 3
캐스케이드시스템공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010104 |  | 0101 |  | 3
냉난방기설치 부대공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010105 |  | 0101 |  | 3
조리흄 악취제거 공급관 설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010106 |  | 0101 |  | 3
철거공사(냉난방기,보일러 및 부속장비류) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010107 |  | 0101 |  | 3
조리실 공기질 모니터링 시스템공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010108 |  | 0101 |  | 3
T.A.B |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0102 |  |  | 5 | 2 | < | 0
관급자재비 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0103 |  |  | 3 | 2 | < | 0
폐기물처리비 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 건축이관 | 0104 |  |  | 2 | 2 | < | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 공종별내역서
[ 태광고 급식실 환경개선공사(기계) ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
장비설치공사 | [15 empty] | 010101
급탕순환펌프(라인형) | D50*35LPMx11Mx600W | 대 | 2 | [8 empty] | 호표 1 | 5C6AA3A63D96AEF27224FA8D9D465A |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015C6AA3A63D96AEF27224FA8D9D465A | 6
에어포일휀(고효율모터,방진포함) | SS#8x50,590CMHx80MMAQx22KW | 대 | 1 | [8 empty] | 호표 2 | 5CE643D139064CED92F4ACB9DB8667 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015CE643D139064CED92F4ACB9DB8667 | 7
에어포일휀(고효율모터,방진포함) | SS#5x17,832CMHx50MMAQx5.5KW | 대 | 1 | [8 empty] | 호표 3 | 5CE643D139064CED92F4ACB9DB8663 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015CE643D139064CED92F4ACB9DB8663 | 8
배기휀(천정형) | D150*(최대)3.5CMM*30W,(역풍방지) | 대 | 4 | [8 empty] | 호표 4 | 5CE643D1393600974284D0AF80026C |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015CE643D1393600974284D0AF80026C | 9
배기휀(벽부형) | D250*(최대)12CMM*38W, 자동개폐식 | 대 | 5 | [8 empty] | 호표 5 | 5CE643D1393600974284D0AF800140 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015CE643D1393600974284D0AF800140 | 10
전기온수기(저장식/벽걸이) | 30LITx2.0KW | 대 | 1 | [8 empty] | 호표 6 | 5CE683673126424032440D1293E133 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015CE683673126424032440D1293E133 | 11
전기라디에이터 | 전기라디에이터, 타이머부착형, 2.0kw | 대 | 1 | [9 empty] | 5B75634A3DE67B0A12C4CBE2E17B9A89C7815C |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015B75634A3DE67B0A12C4CBE2E17B9A89C7815C | 4
팽창탱크(밀폐형),다이아프램형 | 100 LIT, 급탕용 | 대 | 1 | [9 empty] | 5B1CA34B3EC6CBD7E2843298E20C7F2DB297A4 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015B1CA34B3EC6CBD7E2843298E20C7F2DB297A4 | 5
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
위생기구설치공사 | [15 empty] | 01010201
양변기(3등급) | KSC-910C (절수식) | 조 | 2 | [8 empty] | 호표 7 | 5CE693543F36E4EFE254E9E362E0A4 |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 010102015CE693543F36E4EFE254E9E362E0A4 | 14
세면기(1등급) | KSL-610 (수전,폽업포함) | 조 | 2 | [8 empty] | 호표 8 | 5CE693543F66B9528234E1285AF702 |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 010102015CE693543F66B9528234E1285AF702 | 16
세면기부속 | 앵글밸브,트랩 | 조 | 2 | [8 empty] | 호표 9 | 5CE693543F66BC2702940C310B183E |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 010102015CE693543F66BC2702940C310B183E | 17
샤워수전(우수등급) | 호스형(슬라이드바포함) | 개 | 3 | [8 empty] | 호표 10 | 5CE6935133C6A9AA4234C722EC0089 |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 010102015CE6935133C6A9AA4234C722EC0089 | 18
주방밴딩수전 |  | 개 | 11 | [8 empty] | 호표 11 | 5CE6935133C6A880E29496A619181A |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 010102015CE6935133C6A880E29496A619181A | 19
세탁수전 | D15 | 개 | 2 | [8 empty] | 호표 12 | 5CE6935133F67E2C7264F96DB102C1 |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 010102015CE6935133F67E2C7264F96DB102C1 | 20
화장경 | 600x1,000x5T | 개 | 2 | [8 empty] | 호표 13 | 5CE693573446526B6244E6671EC574 |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 010102015CE693573446526B6244E6671EC574 | 21
수건걸이 | STS | 개 | 1 | [8 empty] | 호표 14 | 5CE69357343648A5C2D4AC083002F0 |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 010102015CE69357343648A5C2D4AC083002F0 | 22
휴지걸이 | 점보롤 타입 | 개 | 2 | [8 empty] | 호표 15 | 5CE6935734364B788274509C6BE726 |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 010102015CE6935734364B788274509C6BE726 | 23
비누대 | 물비누통 | 개 | 2 | [8 empty] | 호표 16 | 5CE6935734364D26623498551133BA |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 010102015CE6935734364D26623498551133BA | 24
다용도선반 | 샤워용, STS304 | 개 | 3 | [8 empty] | 호표 17 | 5CE6935734364D26623498551133BB |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 010102015CE6935734364D26623498551133BB | 25
위생용품수거함 |  | 개 | 2 | [8 empty] | 호표 18 | 5CE6935734364D26623498540AC4D6 |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 010102015CE6935734364D26623498540AC4D6 | 26
그리스트랩(STS304) | W600xL900xH600 | EA | 3 | [9 empty] | 5B7513C838162CA5E2F435D544B1FE045F7F82 |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 010102015B7513C838162CA5E2F435D544B1FE045F7F82 | 27
그리스트랩 설치비 |  | 식 | 3 | [8 empty] | 호표 19 | 5CE693543F36E4EFE254E9E362E0A6 |  |  | 01010201 | T | F | F | [26 empty] | 010102015CE693543F36E4EFE254E9E362E0A6 | 15
01010201
01010201
01010201
01010201
01010201
01010201
01010201
01010201
01010201
01010201
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
급수급탕배관공사 | [15 empty] | 01010202
스테인리스강관옥내배관(K-TYPE) | D15 | M | 163 | [8 empty] | 호표 20 | 5CE633E93B06BD99C21423EE4E39A6 |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 010102025CE633E93B06BD99C21423EE4E39A6 | 29
스테인리스강관옥내배관(K-TYPE) | D20 | M | 142 | [8 empty] | 호표 21 | 5CE633E93B06BEBE32D40A5DC84F96 |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 010102025CE633E93B06BEBE32D40A5DC84F96 | 30
스테인리스강관옥내배관(K-TYPE) | D25 | M | 50 | [8 empty] | 호표 22 | 5CE633E93B06BF47B2D4031A801C6C |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 010102025CE633E93B06BF47B2D4031A801C6C | 31
스테인리스강관옥내배관(K-TYPE) | D32 | M | 82 | [8 empty] | 호표 23 | 5CE633E93B06B81622140F72985626 |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 010102025CE633E93B06B81622140F72985626 | 32
스테인리스강관옥내배관(K-TYPE) | D40 | M | 4 | [8 empty] | 호표 24 | 5CE633E93B06B93C2244E68AE1E918 |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 010102025CE633E93B06B93C2244E68AE1E918 | 33
스테인리스강관옥내배관(K-TYPE) | D50 | M | 119 | [8 empty] | 호표 25 | 5CE633E93B06BAC562348BADA474C8 |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 010102025CE633E93B06BAC562348BADA474C8 | 34
관보온(가교발포+매직테프) | 25t*D15 | M | 138 | [8 empty] | 호표 26 | 5CE6533B30560E90D254528463465F |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 010102025CE6533B30560E90D254528463465F | 37
관보온(가교발포+매직테프) | 25t*D20 | M | 142 | [8 empty] | 호표 27 | 5CE6533B30560DF7C2A4857116FD92 |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 010102025CE6533B30560DF7C2A4857116FD92 | 38
관보온(가교발포+매직테프) | 25t*D25 | M | 45 | [8 empty] | 호표 28 | 5CE6533B30560CEE22A49357D3BA65 |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 010102025CE6533B30560CEE22A49357D3BA65 | 39
관보온(가교발포+매직테프) | 25t*D32 | M | 82 | [8 empty] | 호표 29 | 5CE6533B30560BC442C46B872F9014 |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 010102025CE6533B30560BC442C46B872F9014 | 40
관보온(가교발포+매직테프) | 25t*D40 | M | 4 | [8 empty] | 호표 30 | 5CE6533B30560A3B02E46E768DDFAB |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 010102025CE6533B30560A3B02E46E768DDFAB | 41
관보온(가교발포+매직테프) | 25t*D50 | M | 61 | [8 empty] | 호표 31 | 5CE6533B30560912B274B736D34C8C |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 010102025CE6533B30560912B274B736D34C8C | 42
관보온(가교발포+매직테프) | 40t*D50 | M | 58 | [8 empty] | 호표 32 | 5CE6533B3066100092347A95DCD393 |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 010102025CE6533B3066100092347A95DCD393 | 43
관보온[가교발포,난연AL,매립] | 5TxD15 | m | 25 | [8 empty] | 호표 33 | 5CE6533B30560E90D2545284661A3E |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 010102025CE6533B30560E90D2545284661A3E | 44
관보온[가교발포,난연AL,매립] | 5TxD25 | m | 5 | [8 empty] | 호표 34 | 5CE6533B30560E90D2545284661A3C |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 010102025CE6533B30560E90D2545284661A3C | 45
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮13mm, 엘보90°, 프레스 | 개 | 144 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B909583C368 |  |  | 01010202 | F | F | T | [26 empty] | 010102025B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B909583C368 | 46
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮20mm, 엘보90°, 프레스 | 개 | 40 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B909583C369 |  |  | 01010202 | F | F | T | [26 empty] | 010102025B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B909583C369 | 47
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮25mm, 엘보90°, 프레스 | 개 | 33 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B909583C36E |  |  | 01010202 | F | F | T | [26 empty] | 010102025B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B909583C36E | 48
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮30mm, 엘보90°, 프레스 | 개 | 14 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B909583C36F |  |  | 01010202 | F | F | T | [26 empty] | 010102025B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B909583C36F | 49
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮40mm, 엘보90°, 프레스 | 개 | 3 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B909583C36C |  |  | 01010202 | F | F | T | [26 empty] | 010102025B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B909583C36C | 50
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮50mm, 엘보90°, 프레스 | 개 | 26 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B909583C36D |  |  | 01010202 | F | F | T | [26 empty] | 010102025B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B909583C36D | 51
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮13*13mm, 티, 프레스 | 개 | 2 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B909690552B |  |  | 01010202 | F | F | T | [26 empty] | 010102025B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B909690552B | 52
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮20*20mm, 티, 프레스 | 개 | 24 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B909690552D |  |  | 01010202 | F | F | T | [26 empty] | 010102025B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B909690552D | 53
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮25*25mm, 티, 프레스 | 개 | 19 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B909690552C |  |  | 01010202 | F | F | T | [26 empty] | 010102025B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B909690552C | 54
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮30*30mm, 티, 프레스 | 개 | 24 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B9096905521 |  |  | 01010202 | F | F | T | [26 empty] | 010102025B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B9096905521 | 55
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮40*40mm, 티, 프레스 | 개 | 14 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B9096905401 |  |  | 01010202 | F | F | T | [26 empty] | 010102025B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B9096905401 | 56
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮50*50mm, 티, 프레스 | 개 | 43 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B9096905405 |  |  | 01010202 | F | F | T | [26 empty] | 010102025B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B9096905405 | 57
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮20*13mm, 리듀서, 프레스 | 개 | 24 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B90969312CD |  |  | 01010202 | F | F | T | [26 empty] | 010102025B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B90969312CD | 58
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮30*25mm, 리듀서, 프레스 | 개 | 2 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B90969312C8 |  |  | 01010202 | F | F | T | [26 empty] | 010102025B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B90969312C8 | 59
스테인리스강관관이음쇠(프레스접합) | ∮25mm, 리듀서 | 개 | 19 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B90969313D6 |  |  | 01010202 | F | F | T | [26 empty] | 010102025B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B90969313D6 | 60
스테인리스강관관이음쇠(프레스접합) | ∮30mm, 리듀서 | 개 | 24 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B90969313D5 |  |  | 01010202 | F | F | T | [26 empty] | 010102025B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B90969313D5 | 61
스테인리스강관관이음쇠(프레스접합) | ∮40mm, 리듀서 | 개 | 14 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B90969313D4 |  |  | 01010202 | F | F | T | [26 empty] | 010102025B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B90969313D4 | 62
스테인리스강관관이음쇠(프레스접합) | ∮50mm, 리듀서 | 개 | 4 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B90969313DB |  |  | 01010202 | F | F | T | [26 empty] | 010102025B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B90969313DB | 63
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮13mm, 캡, 프레스 | 개 | 1 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B9096943E50 |  |  | 01010202 | F | F | T | [26 empty] | 010102025B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B9096943E50 | 64
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮20mm, 캡, 프레스 | 개 | 12 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B9096943E51 |  |  | 01010202 | F | F | T | [26 empty] | 010102025B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B9096943E51 | 65
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮25mm, 캡, 프레스 | 개 | 10 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B9096943F7F |  |  | 01010202 | F | F | T | [26 empty] | 010102025B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B9096943F7F | 66
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮30mm, 캡, 프레스 | 개 | 3 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B9096943F7E |  |  | 01010202 | F | F | T | [26 empty] | 010102025B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B9096943F7E | 67
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮13*12.7mm, K-유니언, 프레스 | 개 | 48 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B909695DD4B |  |  | 01010202 | F | F | T | [26 empty] | 010102025B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B909695DD4B | 68
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮20*19.1mm, K-유니언, 프레스 | 개 | 6 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B909695DD4A |  |  | 01010202 | F | F | T | [26 empty] | 010102025B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B909695DD4A | 69
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮25*25.4mm, K-유니언, 프레스 | 개 | 16 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B909695DD49 |  |  | 01010202 | F | F | T | [26 empty] | 010102025B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B909695DD49 | 70
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮30*31.8mm, K-유니언, 프레스 | 개 | 3 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B909695DD48 |  |  | 01010202 | F | F | T | [26 empty] | 010102025B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B909695DD48 | 71
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮40*38.1mm, K-유니언, 프레스 | 개 | 1 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B909695DD4E |  |  | 01010202 | F | F | T | [26 empty] | 010102025B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B909695DD4E | 72
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮50*50.8mm, K-유니언, 프레스 | 개 | 9 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B909695DD4C |  |  | 01010202 | F | F | T | [26 empty] | 010102025B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B909695DD4C | 73
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮20mm, 소켓, 프레스 | 개 | 7 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B909696E4B8 |  |  | 01010202 | F | F | T | [26 empty] | 010102025B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B909696E4B8 | 74
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮30mm, 소켓, 프레스 | 개 | 1 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B909696E4BA |  |  | 01010202 | F | F | T | [26 empty] | 010102025B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B909696E4BA | 75
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮50mm, 소켓, 프레스 | 개 | 4 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B909696E4B4 |  |  | 01010202 | F | F | T | [26 empty] | 010102025B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B909696E4B4 | 76
스테인리스강관관이음쇠(프레스접합) | ∮13*12.7mm, 수전엘보 | 개 | 36 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE264DA4CCE39E23D9D68C3 |  |  | 01010202 | F | F | T | [26 empty] | 010102025B75634A3DA69DFEE264DA4CCE39E23D9D68C3 | 77
스테인리스강관관이음쇠(프레스접합) | ∮20*12.7mm, 수전엘보 | 개 | 2 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE264DA4CCE39E23D9D68C2 |  |  | 01010202 | F | F | T | [26 empty] | 010102025B75634A3DA69DFEE264DA4CCE39E23D9D68C2 | 78
스테인리스강관관이음쇠(프레스접합) | ∮25*25.4mm, 수전엘보 | 개 | 4 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE264DA4CCE39E23D9D68C0 |  |  | 01010202 | F | F | T | [26 empty] | 010102025B75634A3DA69DFEE264DA4CCE39E23D9D68C0 | 79
스테인리스강관관이음쇠(프레스접합) | ∮13*12.7mm, 어댑터소켓 | 개 | 48 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE264DA4CCE39E23D9C44F2 |  |  | 01010202 | F | F | T | [26 empty] | 010102025B75634A3DA69DFEE264DA4CCE39E23D9C44F2 | 80
스테인리스강관관이음쇠(프레스접합) | ∮20*19.1mm, 어댑터소켓 | 개 | 6 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE264DA4CCE39E23D9C44F5 |  |  | 01010202 | F | F | T | [26 empty] | 010102025B75634A3DA69DFEE264DA4CCE39E23D9C44F5 | 81
스테인리스강관관이음쇠(프레스접합) | ∮25*25.4mm, 어댑터소켓 | 개 | 16 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE264DA4CCE39E23D9C44F4 |  |  | 01010202 | F | F | T | [26 empty] | 010102025B75634A3DA69DFEE264DA4CCE39E23D9C44F4 | 82
스테인리스강관관이음쇠(프레스접합) | ∮30*31.8mm, 어댑터소켓 | 개 | 3 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE264DA4CCE39E23D9C44F6 |  |  | 01010202 | F | F | T | [26 empty] | 010102025B75634A3DA69DFEE264DA4CCE39E23D9C44F6 | 83
스테인리스강관관이음쇠(프레스접합) | ∮40*38.1mm, 어댑터소켓 | 개 | 1 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE264DA4CCE39E23D9C44F8 |  |  | 01010202 | F | F | T | [26 empty] | 010102025B75634A3DA69DFEE264DA4CCE39E23D9C44F8 | 84
스테인리스강관관이음쇠(프레스접합) | ∮50*50.8mm, 어댑터소켓 | 개 | 9 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE264DA4CCE39E23D9C4599 |  |  | 01010202 | F | F | T | [26 empty] | 010102025B75634A3DA69DFEE264DA4CCE39E23D9C4599 | 85
천장점검구 설치 | AL 백색, 600*600mm | 개소 | 2 | [8 empty] | 호표 35 | 5C21A38B32B6FED0922409EF1E36A9 |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 010102025C21A38B32B6FED0922409EF1E36A9 | 86
내화채움(강관용) 벽체 | D20 | 개소 | 4 | [8 empty] | 호표 36 | 5CE6B3A7326616609284ED9F5A0088 |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 010102025CE6B3A7326616609284ED9F5A0088 | 87
내화채움(강관용) 벽체 | D25 | 개소 | 1 | [8 empty] | 호표 37 | 5CE6B3A7326616609284ED9F5A01AF |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 010102025CE6B3A7326616609284ED9F5A01AF | 88
내화채움(강관용) 벽체 | D32 | 개소 | 7 | [8 empty] | 호표 38 | 5CE6B3A7326616609284ED9F5A0610 |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 010102025CE6B3A7326616609284ED9F5A0610 | 89
내화채움(강관용) 벽체 | D50 | 개소 | 6 | [8 empty] | 호표 39 | 5CE6B3A7326616609284ED9F5A0463 |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 010102025CE6B3A7326616609284ED9F5A0463 | 90
스테인리스합후렌지(이중링 압착식) | D50 | 개소 | 20 | [8 empty] | 호표 40 | 5CE633FC3936EE2B12A407AD34B026 |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 010102025CE633FC3936EE2B12A407AD34B026 | 91
체크밸브설치(플랜지, 스테인리스) | D50 | 개 | 2 | [8 empty] | 호표 41 | 5CE673063DA6360382340C372F8008 |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 010102025CE673063DA6360382340C372F8008 | 92
볼밸브설치(스텐, 10kg) | D15 | 개 | 48 | [8 empty] | 호표 42 | 5CE673063DC6FFD69244F0556A49A7 |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 010102025CE673063DC6FFD69244F0556A49A7 | 93
볼밸브설치(스텐, 10kg) | D20 | 개 | 6 | [8 empty] | 호표 43 | 5CE673063DC6FC027264A622EF7294 |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 010102025CE673063DC6FC027264A622EF7294 | 94
볼밸브설치(스텐, 10kg) | D25 | 개 | 16 | [8 empty] | 호표 44 | 5CE673063DC6FD2492E44E4AF67AD2 |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 010102025CE673063DC6FD2492E44E4AF67AD2 | 95
볼밸브설치(스텐, 10kg) | D32 | 개 | 5 | [8 empty] | 호표 45 | 5CE673063DC6FA5022047DB9996427 |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 010102025CE673063DC6FA5022047DB9996427 | 96
볼밸브설치(스텐, 10kg) | D40 | 개 | 1 | [8 empty] | 호표 46 | 5CE673063DC6FB7BA244C8D99686ED |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 010102025CE673063DC6FB7BA244C8D99686ED | 97
볼밸브설치(스텐, 10kg) | D50 | 개 | 5 | [8 empty] | 호표 47 | 5CE673063DC6F8A7C254281E7B8F11 |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 010102025CE673063DC6F8A7C254281E7B8F11 | 98
볼밸브설치(스텐, 10kg, 플랜지식) | D50 | 개 | 4 | [8 empty] | 호표 48 | 5CE673063DC6F8A7C254281E7B8F10 |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 010102025CE673063DC6F8A7C254281E7B8F10 | 99
스트레이너(후렌지, 10kg) | D50 | 개 | 2 | [8 empty] | 호표 49 | 5CE673063DB6D19982148F0EFE2060 |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 010102025CE673063DB6D19982148F0EFE2060 | 100
(믈)감압밸브조립설치(STS관) | D50*50*50 (STS) | 개소 | 1 | [8 empty] | 호표 50 | 5CE6730431362DEB1244594E793C0F |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 010102025CE6730431362DEB1244594E793C0F | 101
자동공기변설치(냉. 온수) | D20 (A.A.V) | 개소 | 3 | [8 empty] | 호표 51 | 5CE673023656B0047284BCDAB32C55 |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 010102025CE673023656B0047284BCDAB32C55 | 366
수도미터 | 1급(습식), 50mm, 냉수, 신설용 | 개 | 1 | [8 empty] | 호표 52 | 5CE663203A869A3302E46451B47DE3 |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 010102025CE663203A869A3302E46451B47DE3 | 467
전기온수기 앵글가대 설치 | W600*H600*D500,(40*40*5T) | 개소 | 1 | [8 empty] | 호표 53 | 5C2123C8335638E8D234349B568AF3 |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 010102025C2123C8335638E8D234349B568AF3 | 105
브라켓(STS) 설치 | D15 | 개소 | 39 | [8 empty] | 호표 54 | 5C2123C8335638E8D234349B510985 |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 010102025C2123C8335638E8D234349B510985 | 106
브라켓(STS) 설치 | D20 | 개소 | 13 | [8 empty] | 호표 55 | 5C2123C8335638E8D234349B510986 |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 010102025C2123C8335638E8D234349B510986 | 107
브라켓(STS) 설치 | D25 | 개소 | 16 | [8 empty] | 호표 56 | 5C2123C8335638E8D234349B510987 |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 010102025C2123C8335638E8D234349B510987 | 108
브라켓(STS) 설치 | D32 | 개소 | 9 | [8 empty] | 호표 57 | 5C2123C8335638E8D234349B510988 |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 010102025C2123C8335638E8D234349B510988 | 109
브라켓(STS) 설치 | D50 | 개소 | 8 | [8 empty] | 호표 58 | 5C2123C8335638E8D234349B510AA6 |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 010102025C2123C8335638E8D234349B510AA6 | 110
구멍뚫기(코어드릴) | D25, 콘크리트 150mm, 벽체 | 개소 | 5 | [8 empty] | 호표 59 | 5CE6B3A73266166BA21467DC060A20 |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 010102025CE6B3A73266166BA21467DC060A20 | 111
구멍뚫기(코어드릴) | D50, 콘크리트 150mm, 벽체 | 개소 | 13 | [8 empty] | 호표 60 | 5CE6B3A73266166BA21467DC060919 |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 010102025CE6B3A73266166BA21467DC060919 | 112
절연행가(전산볼트) | D15 | 개소 | 10 | [8 empty] | 호표 61 | 5CE6935133C6AF35A214D3CEE25721 |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 010102025CE6935133C6AF35A214D3CEE25721 | 113
절연행가(전산볼트) | D20 | 개소 | 51 | [8 empty] | 호표 62 | 5CE6935133C6AF35A214D3CDDC0CD4 |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 010102025CE6935133C6AF35A214D3CDDC0CD4 | 114
절연행가(전산볼트) | D25 | 개소 | 17 | [8 empty] | 호표 63 | 5CE6935133C6AF35A214D3CC35C23A |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 010102025CE6935133C6AF35A214D3CC35C23A | 115
절연행가(전산볼트) | D32 | 개소 | 38 | [8 empty] | 호표 64 | 5CE6935133C6AF35A214D3CB2ED109 |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 010102025CE6935133C6AF35A214D3CB2ED109 | 116
절연행가(전산볼트) | D40 | 개소 | 2 | [8 empty] | 호표 65 | 5CE6935133C6AF35A214D3CA07C7A0 |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 010102025CE6935133C6AF35A214D3CA07C7A0 | 117
절연행가(전산볼트) | D50 | 개소 | 20 | [8 empty] | 호표 66 | 5CE6935133C6AF35A214D3C9616481 |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 010102025CE6935133C6AF35A214D3C9616481 | 118
열경화성수지 천정 철거 | 천정마감 | M2 | 25 | [8 empty] | 호표 67 | 5CE643D1393600974284DE0BB48273 |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 010102025CE643D1393600974284DE0BB48273 | 119
열경화성수지 천정재설치 | 천정마감 | M2 | 25 | [8 empty] | 호표 68 | 5CE643D1393600974284DE0BB487F8 |  |  | 01010202 | T | F | F | [26 empty] | 010102025CE643D1393600974284DE0BB487F8 | 120
01010202
01010202
01010202
01010202
01010202
01010202
01010202
01010202
01010202
01010202
01010202
01010202
01010202
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
오배수배관공사 | [15 empty] | 01010203
경질염화비닐관(접착제) | PVC관(VG1), D50 | M | 80 | [8 empty] | 호표 69 | 5CE633E53D46C36BB2F4A7E1CEB8B1 |  |  | 01010203 | T | F | F | [26 empty] | 010102035CE633E53D46C36BB2F4A7E1CEB8B1 | 122
경질염화비닐관(접착제) | PVC관(VG1), D75 | M | 7 | [8 empty] | 호표 70 | 5CE633E53D46CD6C32F4159D0D187B |  |  | 01010203 | T | F | F | [26 empty] | 010102035CE633E53D46CD6C32F4159D0D187B | 123
경질염화비닐관(접착제) | PVC관(VG1), D100 | M | 6 | [8 empty] | 호표 71 | 5CE633E63FD69D7472043636E0D8D7 |  |  | 01010203 | T | F | F | [26 empty] | 010102035CE633E63FD69D7472043636E0D8D7 | 124
PVC 배수용경질이음관(접착제/T.S) | ∮50mm, 90˚단곡관(본드접합) | 개 | 27 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE274E519562409CE92B10E |  |  | 01010203 | F | F | T | [26 empty] | 010102035B75634A3DA69DFEE274E519562409CE92B10E | 125
PVC 배수용경질이음관(접착제/T.S) | ∮75mm, 90˚단곡관(본드접합) | 개 | 1 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE274E519562409CE92B10F |  |  | 01010203 | F | F | T | [26 empty] | 010102035B75634A3DA69DFEE274E519562409CE92B10F | 126
PVC 배수용경질이음관(접착제/T.S) | ∮100mm, 90˚단곡관(본드접합) | 개 | 3 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE274E519562409CE92B10C |  |  | 01010203 | F | F | T | [26 empty] | 010102035B75634A3DA69DFEE274E519562409CE92B10C | 127
PVC 배수용경질이음관(접착제/T.S) | ∮75*∮50mm, PVC YT관, 본드접합 | 개 | 1 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE274E519562409CFBD3C4C |  |  | 01010203 | F | F | T | [26 empty] | 010102035B75634A3DA69DFEE274E519562409CFBD3C4C | 128
PVC 배수용경질이음관(접착제/T.S) | ∮100*∮100mm, PVC YT관, 본드접합 | 개 | 2 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE274E519562409CFBD3C4D |  |  | 01010203 | F | F | T | [26 empty] | 010102035B75634A3DA69DFEE274E519562409CFBD3C4D | 129
PVC 배수용경질이음관(접착제/T.S) | ∮100*∮50mm, PVC YT관, 본드접합 | 개 | 1 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE274E519562409CFBD3F1A |  |  | 01010203 | F | F | T | [26 empty] | 010102035B75634A3DA69DFEE274E519562409CFBD3F1A | 130
PVC 배수용경질이음관(접착제/T.S) | ∮50mm, PVC P트랩, 본드접합 | 개 | 4 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE274E519562409CFBC1E92 |  |  | 01010203 | F | F | T | [26 empty] | 010102035B75634A3DA69DFEE274E519562409CFBC1E92 | 131
PVC 배수용경질이음관(접착제/T.S) | ∮75mm, PVC P트랩, 본드접합 | 개 | 2 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE274E519562409CFBC1E90 |  |  | 01010203 | F | F | T | [26 empty] | 010102035B75634A3DA69DFEE274E519562409CFBC1E90 | 132
PVC 배수용경질이음관(접착제/T.S) | ∮50mm, 45˚단곡관, DL | 개 | 13 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE274E519562C4639E57C3F |  |  | 01010203 | F | F | T | [26 empty] | 010102035B75634A3DA69DFEE274E519562C4639E57C3F | 133
PVC 배수용경질이음관(접착제/T.S) | ∮75mm, 45˚단곡관, 본드접합 | 개 | 3 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE274E519562C4639E57C3D |  |  | 01010203 | F | F | T | [26 empty] | 010102035B75634A3DA69DFEE274E519562C4639E57C3D | 134
PVC 배수용경질이음관(접착제/T.S) | ∮100mm, 45˚단곡관, 본드접합 | 개 | 2 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE274E519562C4639E57C32 |  |  | 01010203 | F | F | T | [26 empty] | 010102035B75634A3DA69DFEE274E519562C4639E57C32 | 135
PVC 배수용경질이음관(접착제/T.S) | ∮75*50mm, 45˚Y관, 이경 | 개 | 1 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE274E519562C4639E57DC5 |  |  | 01010203 | F | F | T | [26 empty] | 010102035B75634A3DA69DFEE274E519562C4639E57DC5 | 136
PVC 배수용경질이음관(접착제/T.S) | ∮50mm, 45˚Y관 | 개 | 3 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE274E519562C4639E57DC8 |  |  | 01010203 | F | F | T | [26 empty] | 010102035B75634A3DA69DFEE274E519562C4639E57DC8 | 137
PVC 배수용경질이음관(접착제/T.S) | ∮75mm, 45˚Y관 | 개 | 2 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE274E519562C4639E57A0D |  |  | 01010203 | F | F | T | [26 empty] | 010102035B75634A3DA69DFEE274E519562C4639E57A0D | 138
배수용경질염화비닐이음관(F.D.) | D50(봉수형) | EA | 4 | [8 empty] | 호표 72 | 5CE693563A2666F85284C1475BD291 |  |  | 01010203 | T | F | F | [26 empty] | 010102035CE693563A2666F85284C1475BD291 | 139
배수용경질염화비닐이음관(F.D.) | D50 (세탁기겸용) | EA | 1 | [8 empty] | 호표 73 | 5CE693563A2666F85284C26E649432 |  |  | 01010203 | T | F | F | [26 empty] | 010102035CE693563A2666F85284C26E649432 | 140
배수트렌치 관통 배수관 연결 | D50, (STS트렌치에 PVC/VG1 배수관 접속) | 개소 | 19 | [8 empty] | 호표 74 | 5CE6B3A537B60E9E6264592290A0EE |  |  | 01010203 | T | F | F | [26 empty] | 010102035CE6B3A537B60E9E6264592290A0EE | 141
F.C.O 설치 | D75 | 개소 | 1 | [8 empty] | 호표 75 | 5CE693543F56936FC234150EE36639 |  |  | 01010203 | T | F | F | [26 empty] | 010102035CE693543F56936FC234150EE36639 | 142
F.C.O 설치 | D100 | 개소 | 1 | [8 empty] | 호표 76 | 5CE693543F56936FC234150EE3663A |  |  | 01010203 | T | F | F | [26 empty] | 010102035CE693543F56936FC234150EE3663A | 143
V.T.W 설치 (STS CAP) | D50 | 개소 | 1 | [8 empty] | 호표 77 | 5CE693543F56936FC234150EE367DA |  |  | 01010203 | T | F | F | [26 empty] | 010102035CE693543F56936FC234150EE367DA | 144
터파기 (기계) | 보통토사,백호0.7m3 | ㎥ | 2 | [8 empty] | 호표 78 | 5C2123CE35D6951CC21459C9E72615 |  |  | 01010203 | T | F | F | [26 empty] | 010102035C2123CE35D6951CC21459C9E72615 | 146
되메우고 다지기(토사). | T=15cm(백호우0.7M3,래머80KG) | ㎥ | 1.6 | [8 empty] | 호표 79 | 5C2123C8335638EF0234E9D52FF029 |  |  | 01010203 | T | F | F | [26 empty] | 010102035C2123C8335638EF0234E9D52FF029 | 147
현장내잔토처리 | 소운반.고르기 | ㎥ | 0.4 | [8 empty] | 호표 80 | 5C2123C8335638E8D234349B5336F4 |  |  | 01010203 | T | F | F | [26 empty] | 010102035C2123C8335638E8D234349B5336F4 | 148
소형고압블럭 포장 | T=80mm+모래40mm,무근150mm+보조기층150mm | ㎡ | 2 | [8 empty] | 호표 81 | 5CE643D13936009122140057276C00 |  |  | 01010203 | T | F | F | [26 empty] | 010102035CE643D13936009122140057276C00 | 149
소형고압블럭 철거 |  | ㎡ | 2 | [8 empty] | 호표 82 | 5CE643D13936009122140057276C01 |  |  | 01010203 | T | F | F | [26 empty] | 010102035CE643D13936009122140057276C01 | 150
01010203
01010203
01010203
01010203
01010203
01010203
01010203
01010203
01010203
01010203
01010203
01010203
01010203
01010203
01010203
01010203
01010203
01010203
01010203
01010203
01010203
01010203
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
조리실 배기덕트 설치공사 | [15 empty] | 01010204
스테인레스닥트제작설치(기계) | 1mx1m, 0.8t | M2 | 475 | [8 empty] | 호표 83 | 5CE62387359698E022647A10111299 |  |  | 01010204 | T | F | F | [26 empty] | 010102045CE62387359698E022647A10111299 | 159
STS COVER (배기휀 외부 소음 차단재 마감) | STS304,1.0T,(L2.0M*W1.3*H2.0MH),세척기 | SET | 1 | [8 empty] | 호표 84 | 5CE62387359698E022647A1743B585 |  |  | 01010204 | T | F | F | [26 empty] | 010102045CE62387359698E022647A1743B585 | 160
STS COVER (배기휀 외부 소음 차단재 마감) | STS304,1.0T,(L2.4M*W1.5*H2.4MH),유증기 | SET | 1 | [8 empty] | 호표 85 | 5CE62387359698E022647A1743B586 |  |  | 01010204 | T | F | F | [26 empty] | 010102045CE62387359698E022647A1743B586 | 161
캔버스제작설치 | 1.6T | ㎡ | 6 | [8 empty] | 호표 86 | 5CE6238735A6BEE392E4128BE2E9A5 |  |  | 01010204 | T | F | F | [26 empty] | 010102045CE6238735A6BEE392E4128BE2E9A5 | 370
V.D (STS) - 주방후드 부착형/손잡이포함 | 700*350 | SET | 2 | [8 empty] | 호표 87 | 5CE623823D1634F47274F64EE1F4BF |  |  | 01010204 | T | F | F | [26 empty] | 010102045CE623823D1634F47274F64EE1F4BF | 164
V.D (STS) - 주방후드 부착형/손잡이포함 | 600*500 | SET | 6 | [8 empty] | 호표 88 | 5CE623823D1634F47274F64EE1F4BC |  |  | 01010204 | T | F | F | [26 empty] | 010102045CE623823D1634F47274F64EE1F4BC | 165
V.D (STS) - 주방후드 부착형/손잡이포함 | 700*600 | SET | 3 | [8 empty] | 호표 89 | 5CE623823D1634F47274F64EE1F4BD |  |  | 01010204 | T | F | F | [26 empty] | 010102045CE623823D1634F47274F64EE1F4BD | 166
GRILLE(STS) | 300*300 | SET | 6 | [8 empty] | 호표 90 | 5CE623823D1634F47274F64EE0E61C |  |  | 01010204 | T | F | F | [26 empty] | 010102045CE623823D1634F47274F64EE0E61C | 417
외벽 보수 및 마감공사(배기부분) | 치장벽돌,마감고르기 및 보수 | 개소 | 3 | [8 empty] | 호표 91 | 5CE6B3A03FB6E90F22C409F1FC4E27 |  |  | 01010204 | T | F | F | [26 empty] | 010102045CE6B3A03FB6E90F22C409F1FC4E27 | 171
구멍뚫기(코어드릴) | D250, 콘크리트 300mm, 바닥 | 개소 | 6 | [8 empty] | 호표 92 | 5CE6B3A73266166BA21467DC0562AF |  |  | 01010204 | T | F | F | [26 empty] | 010102045CE6B3A73266166BA21467DC0562AF | 172
덕트를위한구멍뚫기 | 콘크리트 벽두께 200mm 정도 | m2당 | 2 | [8 empty] | 호표 93 | 5CE6B3A03FB6E90F22C409F1FC4B6E |  |  | 01010204 | T | F | F | [26 empty] | 010102045CE6B3A03FB6E90F22C409F1FC4B6E | 170
덕트 내부 보강바 제작설치(1m간격) | STS304,사각관(15*15*0.8T)/H=1m미만 | 개소 | 103 | [8 empty] | 호표 94 | 5CE62387359698E022647A1743B4FA |  |  | 01010204 | T | F | F | [26 empty] | 010102045CE62387359698E022647A1743B4FA | 162
인서트플레이트 | 200*200*9t | 개소 | 20 | [8 empty] | 호표 95 | 5CE6B3A334D672E422A4365EE3C013 |  |  | 01010204 | T | F | F | [26 empty] | 010102045CE6B3A334D672E422A4365EE3C013 | 173
녹막이페인트 붓칠 | 철재면, 2회, 1종 | M2 | 12 | [8 empty] | 호표 96 | 5C21E31C32A692327234D833AE1DC2 |  |  | 01010204 | T | F | F | [26 empty] | 010102045C21E31C32A692327234D833AE1DC2 | 155
유성페인트 붓칠 | 철재면, 2회. 1급 | M2 | 12 | [8 empty] | 호표 97 | 5C21E31F3FF6D724D26405E0803234 |  |  | 01010204 | T | F | F | [26 empty] | 010102045C21E31F3FF6D724D26405E0803234 | 154
ㄱ형강 | ㄱ형강, 등변, 65*65*6mm | kg | 202 | [9 empty] | 5B0273FD3426B2EA62F4E1791B89BAF6E484E4 |  |  | 01010204 | F | F | T | [26 empty] | 010102045B0273FD3426B2EA62F4E1791B89BAF6E484E4 | 174
잡철물 제작 및 설치 | 현장제작 설치, 일반철재 | kg | 273 | [8 empty] | 호표 98 | 5CE6831E3626279E5214B84A2A52C0 |  |  | 01010204 | T | F | F | [26 empty] | 010102045CE6831E3626279E5214B84A2A52C0 | 169
스테인리스 망 | 스테인리스망, STS304, 24mesh*∮0.23*1m | M2 | 3 | [9 empty] | 5B2D437138D615DB820443E67325662EDFBB1D |  |  | 01010204 | F | F | T | [26 empty] | 010102045B2D437138D615DB820443E67325662EDFBB1D | 175
스테인리스강관옥내배관(K-TYPE) | D20 | M | 6 | [8 empty] | 호표 21 | 5CE633E93B06BEBE32D40A5DC84F96 |  |  | 01010204 | T | F | F | [26 empty] | 010102045CE633E93B06BEBE32D40A5DC84F96 | 411
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮20mm, 엘보90°, 프레스 | 개 | 6 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B909583C369 |  |  | 01010204 | F | F | T | [26 empty] | 010102045B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B909583C369 | 412
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮13*12.7mm, K-유니언, 프레스 | 개 | 3 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B909695DD4B |  |  | 01010204 | F | F | T | [26 empty] | 010102045B75634A3DA69DFEE264DA4CCE3B909695DD4B | 413
스테인리스강관관이음쇠(프레스접합) | ∮13*12.7mm, 어댑터소켓 | 개 | 3 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE264DA4CCE39E23D9C44F2 |  |  | 01010204 | F | F | T | [26 empty] | 010102045B75634A3DA69DFEE264DA4CCE39E23D9C44F2 | 414
브라켓(STS) 설치 | D20 | 개소 | 3 | [8 empty] | 호표 55 | 5C2123C8335638E8D234349B510986 |  |  | 01010204 | T | F | F | [26 empty] | 010102045C2123C8335638E8D234349B510986 | 415
볼밸브설치(스텐, 10kg) | D20 | 개 | 3 | [8 empty] | 호표 43 | 5CE673063DC6FC027264A622EF7294 |  |  | 01010204 | T | F | F | [26 empty] | 010102045CE673063DC6FC027264A622EF7294 | 416
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
조리실 급기덕트 설치공사 | [15 empty] | 01010205
스테인레스닥트제작설치(기계) | 1mx1m, 0.8t | M2 | 141 | [8 empty] | 호표 83 | 5CE62387359698E022647A10111299 |  |  | 01010205 | T | F | F | [26 empty] | 010102055CE62387359698E022647A10111299 | 185
각형닥트보온(고무발포) | 20t (급식실 천정 설치) | M2 | 106 | [8 empty] | 호표 99 | 5CE6533F3FA62FAC6294DDC38FF7DF |  |  | 01010205 | T | F | F | [26 empty] | 010102055CE6533F3FA62FAC6294DDC38FF7DF | 178
각형닥트보온(칼라함석/0.45t)-옥외노출덕트 | 20t, (고무발포 보온판) | M2 | 34 | [8 empty] | 호표 100 | 5CE6533F3FA62FAC6294DDCFA0078A |  |  | 01010205 | T | F | F | [26 empty] | 010102055CE6533F3FA62FAC6294DDCFA0078A | 179
캔버스제작설치 | 1.6T | ㎡ | 2 | [8 empty] | 호표 86 | 5CE6238735A6BEE392E4128BE2E9A5 |  |  | 01010205 | T | F | F | [26 empty] | 010102055CE6238735A6BEE392E4128BE2E9A5 | 371
유성페인트 붓칠 | 철재면, 2회. 1급 | M2 | 1 | [8 empty] | 호표 97 | 5C21E31F3FF6D724D26405E0803234 |  |  | 01010205 | T | F | F | [26 empty] | 010102055C21E31F3FF6D724D26405E0803234 | 182
녹막이페인트 붓칠 | 철재면, 2회, 1종 | M2 | 1 | [8 empty] | 호표 96 | 5C21E31C32A692327234D833AE1DC2 |  |  | 01010205 | T | F | F | [26 empty] | 010102055C21E31C32A692327234D833AE1DC2 | 183
덕트 내부 보강바 제작설치(1m간격) | STS304,사각관(15*15*0.8T)/H=1m미만 | 개소 | 25 | [8 empty] | 호표 94 | 5CE62387359698E022647A1743B4FA |  |  | 01010205 | T | F | F | [26 empty] | 010102055CE62387359698E022647A1743B4FA | 186
미세먼지망 설치 (급기량 부족시 사용고려) | 1,400*800 - 고정창문 - 외부 방충망전단에 부착 | 개소 | 1 | [8 empty] | 호표 101 | 5CE6238735A6BEE392E4128BE0395D |  |  | 01010205 | T | F | F | [26 empty] | 010102055CE6238735A6BEE392E4128BE0395D | 465
미세먼지망 설치 (급기량 부족시 사용고려) | 1,500*800 - 고정창문 - 외부 방충망전단에 부착 | 개소 | 1 | [8 empty] | 호표 102 | 5CE6238735A6BEE392E4128BE0395A |  |  | 01010205 | T | F | F | [26 empty] | 010102055CE6238735A6BEE392E4128BE0395A | 466
공조덕트(플렉시블) | 보온, D400 | M | 53 | [8 empty] | 호표 103 | 5CE62387351641604294CCB34B17A9 |  |  | 01010205 | T | F | F | [26 empty] | 010102055CE62387351641604294CCB34B17A9 | 189
공조용플렉시블덕트 | 스테인리스밴드, ∮400mm | 개 | 26 | [9 empty] | 5B75634A3DA69E8DF264B082C31201F6954843 |  |  | 01010205 | F | F | T | [26 empty] | 010102055B75634A3DA69E8DF264B082C31201F6954843 | 181
디퓨저 | 원형, ∮400, AL | 개 | 13 | [8 empty] | 호표 104 | 5CE623823D36E33E02A4808D45E293 |  |  | 01010205 | T | F | F | [26 empty] | 010102055CE623823D36E33E02A4808D45E293 | 190
V.D (STS) | 500*450 | SET | 1 | [8 empty] | 호표 105 | 5CE623823D1634F47274F64EE1F4B2 |  |  | 01010205 | T | F | F | [26 empty] | 010102055CE623823D1634F47274F64EE1F4B2 | 191
V.D (STS) | 1000*450 | SET | 1 | [8 empty] | 호표 106 | 5CE623823D1634F47274F64EE1F4B3 |  |  | 01010205 | T | F | F | [26 empty] | 010102055CE623823D1634F47274F64EE1F4B3 | 192
잡철물 제작 및 설치 | 현장제작 설치, 일반철재 | kg | 22 | [8 empty] | 호표 98 | 5CE6831E3626279E5214B84A2A52C0 |  |  | 01010205 | T | F | F | [26 empty] | 010102055CE6831E3626279E5214B84A2A52C0 | 193
덕트를위한구멍뚫기 | 콘크리트 벽두께 200mm 정도 | m2당 | 1 | [8 empty] | 호표 93 | 5CE6B3A03FB6E90F22C409F1FC4B6E |  |  | 01010205 | T | F | F | [26 empty] | 010102055CE6B3A03FB6E90F22C409F1FC4B6E | 194
외벽 보수 및 마감공사(배기부분) | 치장벽돌,마감고르기 및 보수 | 개소 | 1 | [8 empty] | 호표 91 | 5CE6B3A03FB6E90F22C409F1FC4E27 |  |  | 01010205 | T | F | F | [26 empty] | 010102055CE6B3A03FB6E90F22C409F1FC4E27 | 195
인서트플레이트 | 200*200*9t | 개소 | 4 | [8 empty] | 호표 95 | 5CE6B3A334D672E422A4365EE3C013 |  |  | 01010205 | T | F | F | [26 empty] | 010102055CE6B3A334D672E422A4365EE3C013 | 196
ㄱ형강 | ㄱ형강, 등변, 65*65*6mm | kg | 22 | [9 empty] | 5B0273FD3426B2EA62F4E1791B89BAF6E484E4 |  |  | 01010205 | F | F | T | [26 empty] | 010102055B0273FD3426B2EA62F4E1791B89BAF6E484E4 | 197
01010205
01010205
01010205
01010205
01010205
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
보일러실,휴게실,식품창고 배기덕트공사 | [15 empty] | 01010206
경질염화비닐관(접착제) | PVC관(VG1), D100 | M | 17 | [8 empty] | 호표 71 | 5CE633E63FD69D7472043636E0D8D7 |  |  | 01010206 | T | F | F | [26 empty] | 010102065CE633E63FD69D7472043636E0D8D7 | 200
경질염화비닐관(접착제) | PVC관(VG1), D150 | M | 2 | [8 empty] | 호표 107 | 5CE633E63FD69F23F22481A9399CE2 |  |  | 01010206 | T | F | F | [26 empty] | 010102065CE633E63FD69F23F22481A9399CE2 | 201
PVC 배수용경질이음관(접착제/T.S) | ∮100mm, 90˚단곡관(본드접합) | 개 | 10 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE274E519562409CE92B10C |  |  | 01010206 | F | F | T | [26 empty] | 010102065B75634A3DA69DFEE274E519562409CE92B10C | 202
PVC 배수용경질이음관(접착제/T.S) | ∮150mm, 90˚단곡관(본드접합) | 개 | 1 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE274E519562409CE92B102 |  |  | 01010206 | F | F | T | [26 empty] | 010102065B75634A3DA69DFEE274E519562409CE92B102 | 203
PVC 배수용경질이음관(접착제/T.S) | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮150*∮100mm, PVC YT관, 본드접합 | 개 | 2 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE274E519562409CFBD3E77 |  |  | 01010206 | F | F | T | [26 empty] | 010102065B75634A3DA69DFEE274E519562409CFBD3E77 | 204
배수용경질염화비닐이음관 | 관통스리브, D100 | 개 | 4 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE274E5184F32B111D74AAF |  |  | 01010206 | F | F | T | [26 empty] | 010102065B75634A3DA69DFEE274E5184F32B111D74AAF | 205
배수용경질염화비닐이음관 | 관통스리브, D150 | 개 | 1 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE274E5184F32B111D74AAD |  |  | 01010206 | F | F | T | [26 empty] | 010102065B75634A3DA69DFEE274E5184F32B111D74AAD | 206
공조용플렉시블덕트 | 스테인리스밴드, ∮100mm | 개 | 4 | [9 empty] | 5B75634A3DA69E8DF264B082C31201F695496C |  |  | 01010206 | F | F | T | [26 empty] | 010102065B75634A3DA69E8DF264B082C31201F695496C | 207
환기캡(STS) | D100 | 개 | 3 | [8 empty] | 호표 108 | 5CE643D139064E9B72B4D45B95C04E |  |  | 01010206 | T | F | F | [26 empty] | 010102065CE643D139064E9B72B4D45B95C04E | 208
환기캡(STS) | D200 | 개 | 2 | [8 empty] | 호표 109 | 5CE643D139064E9B72B4D45B95C04A |  |  | 01010206 | T | F | F | [26 empty] | 010102065CE643D139064E9B72B4D45B95C04A | 209
일반행거(달대볼트) | D100 | 개소 | 10 | [8 empty] | 호표 110 | 5CE6935133C6AF31C26402909E4B0C |  |  | 01010206 | T | F | F | [26 empty] | 010102065CE6935133C6AF31C26402909E4B0C | 210
일반행거(달대볼트) | D150 | 개소 | 2 | [8 empty] | 호표 111 | 5CE6935133C6AF31C26403A1F3388E |  |  | 01010206 | T | F | F | [26 empty] | 010102065CE6935133C6AF31C26403A1F3388E | 211
01010206
01010206
01010206
01010206
01010206
01010206
01010206
01010206
01010206
01010206
01010206
01010206
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
가스배관공사 | [15 empty] | 01010207
가스용백강관(옥내일반) | 백관(SPPG), D20 | M | 21 | [8 empty] | 호표 112 | 5CE633ED32D6B151E25466F81B9E2A |  |  | 01010207 | T | F | F | [26 empty] | 010102075CE633ED32D6B151E25466F81B9E2A | 213
가스용백강관(옥내일반) | 백관(SPPG), D40 | M | 17 | [8 empty] | 호표 113 | 5CE633ED32D6B6D3F2F4AC927CA1D7 |  |  | 01010207 | T | F | F | [26 empty] | 010102075CE633ED32D6B6D3F2F4AC927CA1D7 | 214
가스용백강관(옥내일반) | 백관(SPPG), D50 | M | 33 | [8 empty] | 호표 114 | 5CE633ED32D6B5CAC204C9CD989AE9 |  |  | 01010207 | T | F | F | [26 empty] | 010102075CE633ED32D6B5CAC204C9CD989AE9 | 215
가스용백강관(옥내일반) | 백관(SPPG), D65 | M | 41 | [8 empty] | 호표 115 | 5CE633ED32D6B424B2D41166674855 |  |  | 01010207 | T | F | F | [26 empty] | 010102075CE633ED32D6B424B2D41166674855 | 216
가스용백강관(옥내일반) | 백관(SPPG), D100 | M | 1 | [8 empty] | 호표 116 | 5CE633EE3346A5D492E4DD0DB4BF9C |  |  | 01010207 | T | F | F | [26 empty] | 010102075CE633EE3346A5D492E4DD0DB4BF9C | 217
나사식강관제관이음쇠 | ∮20mm, 백엘보, 나사 | 개 | 24 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE274EBA63CD16F8F8A41F3 |  |  | 01010207 | F | F | T | [26 empty] | 010102075B75634A3DA69DFEE274EBA63CD16F8F8A41F3 | 222
나사식강관제관이음쇠 | ∮40mm, 백티, 나사 | 개 | 6 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE274EBA63CD16F8F8A4F51 |  |  | 01010207 | F | F | T | [26 empty] | 010102075B75634A3DA69DFEE274EBA63CD16F8F8A4F51 | 223
나사식강관제관이음쇠 | ∮40mm, 백리듀서, 나사 | 개 | 6 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE274EBA63CD16F8F8A4E4A |  |  | 01010207 | F | F | T | [26 empty] | 010102075B75634A3DA69DFEE274EBA63CD16F8F8A4E4A | 224
나사식강관제관이음쇠 | ∮40mm, 백소켓, 나사 | 개 | 3 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE274EBA63CD16F8F85C314 |  |  | 01010207 | F | F | T | [26 empty] | 010102075B75634A3DA69DFEE274EBA63CD16F8F85C314 | 225
나사식강관제관이음쇠 | ∮40mm, 백캡, 나사 | 개 | 6 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE274EBA63CD16F8F843F5C |  |  | 01010207 | F | F | T | [26 empty] | 010102075B75634A3DA69DFEE274EBA63CD16F8F843F5C | 226
용접식강관이음쇠 | ∮65mm, 백엘보, 용접 | 개 | 10 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE264D42451D09CB65C6EB9 |  |  | 01010207 | F | F | T | [26 empty] | 010102075B75634A3DA69DFEE264D42451D09CB65C6EB9 | 227
용접식강관이음쇠 | ∮65mm, 백티, 용접 | 개 | 3 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE264D42451D09CB65D7876 |  |  | 01010207 | F | F | T | [26 empty] | 010102075B75634A3DA69DFEE264D42451D09CB65D7876 | 228
용접식강관이음쇠 | ∮65mm, 백리듀서, 용접 | 개 | 6 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE264D42451D09CB6526119 |  |  | 01010207 | F | F | T | [26 empty] | 010102075B75634A3DA69DFEE264D42451D09CB6526119 | 229
용접식강관이음쇠 | ∮50mm, 캡, 용접용백관, SPP | 개 | 1 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE264D42451D09CB1D9000B |  |  | 01010207 | F | F | T | [26 empty] | 010102075B75634A3DA69DFEE264D42451D09CB1D9000B | 230
용접식강관이음쇠 | ∮50mm, 백티, 용접 | 개 | 4 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DFEE264D42451D8D31CB489BC |  |  | 01010207 | F | F | T | [26 empty] | 010102075B75634A3DA69DFEE264D42451D8D31CB489BC | 231
유성페인트 붓칠 | 철재면, 2회. 1급 | M2 | 21 | [8 empty] | 호표 97 | 5C21E31F3FF6D724D26405E0803234 |  |  | 01010207 | T | F | F | [26 empty] | 010102075C21E31F3FF6D724D26405E0803234 | 232
녹막이페인트 붓칠 | 철재면, 2회, 1종 | M2 | 21 | [8 empty] | 호표 96 | 5C21E31C32A692327234D833AE1DC2 |  |  | 01010207 | T | F | F | [26 empty] | 010102075C21E31C32A692327234D833AE1DC2 | 233
내화채움(강관용) 벽체 | D40 | 개소 | 1 | [8 empty] | 호표 117 | 5CE6B3A7326616609284ED9F5A0737 |  |  | 01010207 | T | F | F | [26 empty] | 010102075CE6B3A7326616609284ED9F5A0737 | 234
내화채움(강관용) 벽체 | D50 | 개소 | 3 | [8 empty] | 호표 39 | 5CE6B3A7326616609284ED9F5A0463 |  |  | 01010207 | T | F | F | [26 empty] | 010102075CE6B3A7326616609284ED9F5A0463 | 235
내화채움(강관용) 벽체 | D65 | 개소 | 2 | [8 empty] | 호표 118 | 5CE6B3A7326616609284ED9F5A050A |  |  | 01010207 | T | F | F | [26 empty] | 010102075CE6B3A7326616609284ED9F5A050A | 236
철합후렌지(가스용) | D50 | 개소 | 8 | [8 empty] | 호표 119 | 5CE633FC39163B0EC2F4E2BC8532BC |  |  | 01010207 | T | F | F | [26 empty] | 010102075CE633FC39163B0EC2F4E2BC8532BC | 237
철합후렌지(가스용) | D65 | 개소 | 6 | [8 empty] | 호표 120 | 5CE633FC39163B0EC2F4E2BDACDC5C |  |  | 01010207 | T | F | F | [26 empty] | 010102075CE633FC39163B0EC2F4E2BDACDC5C | 238
가스밸브 설치 | D20 | 개 | 11 | [8 empty] | 호표 121 | 5CE6B3A537B60E9E62645CF6CF4D8B |  |  | 01010207 | T | F | F | [26 empty] | 010102075CE6B3A537B60E9E62645CF6CF4D8B | 239
가스밸브설치 | D32 - D50 | 개 | 5 | [8 empty] | 호표 122 | 5CE6B3A537B60E9E62645CF6CF4E90 |  |  | 01010207 | T | F | F | [26 empty] | 010102075CE6B3A537B60E9E62645CF6CF4E90 | 240
가스밸브 설치 | D65 | 개 | 2 | [8 empty] | 호표 123 | 5CE6B3A537B60E9E62645CF6CF4FB7 |  |  | 01010207 | T | F | F | [26 empty] | 010102075CE6B3A537B60E9E62645CF6CF4FB7 | 241
가스용금속후렉시블호스 | D20 | EA | 11 | [8 empty] | 호표 124 | 5CE6B3A537B60E9E62645CF6CD9E02 |  |  | 01010207 | T | F | F | [26 empty] | 010102075CE6B3A537B60E9E62645CF6CD9E02 | 242
가스미터 설치(막식) | 25NM3/HR | 개소 | 1 | [8 empty] | 호표 125 | 5CE6B3A537B60E9E62645CF7D5924F |  |  | 01010207 | T | F | F | [26 empty] | 010102075CE6B3A537B60E9E62645CF7D5924F | 372
가스미터 설치(막식) | 40NM3/HR | 개소 | 1 | [8 empty] | 호표 126 | 5CE6B3A537B60E9E62645CF7D59081 |  |  | 01010207 | T | F | F | [26 empty] | 010102075CE6B3A537B60E9E62645CF7D59081 | 245
가스차단기 설치 | D50 | 개소 | 1 | [8 empty] | 호표 127 | 5CE6B3A537B60E9E62645CF7D745AB |  |  | 01010207 | T | F | F | [26 empty] | 010102075CE6B3A537B60E9E62645CF7D745AB | 246
가스차단기 설치 | D65 | 개소 | 1 | [8 empty] | 호표 128 | 5CE6B3A537B60E9E62645CF7D746B2 |  |  | 01010207 | T | F | F | [26 empty] | 010102075CE6B3A537B60E9E62645CF7D746B2 | 247
가스누설감지기 설치 | 방수형 | 개소 | 5 | [8 empty] | 호표 129 | 5CE6B3A537B60E9E62645CF7D0142F |  |  | 01010207 | T | F | F | [26 empty] | 010102075CE6B3A537B60E9E62645CF7D0142F | 248
일산화탄소감지기(전기식) |  | 개소 | 5 | [8 empty] | 호표 130 | 5CE6B3A537B60E9E62645CF7D016DD |  |  | 01010207 | T | F | F | [26 empty] | 010102075CE6B3A537B60E9E62645CF7D016DD | 249
가스감지기(공업용/방폭형) | 수신부 및 제어부 분리 | EA | 1 | [8 empty] | 호표 131 | 5CE6B3A537B60E9E62645CF6CD9E01 |  |  | 01010207 | T | F | F | [26 empty] | 010102075CE6B3A537B60E9E62645CF6CD9E01 | 243
가스누출경보기(제어반) | 다회로 제어경보판넬 | EA | 1 | [8 empty] | 호표 132 | 5CE6B3A537B60E9E62645CF6CD9E0E |  |  | 01010207 | T | F | F | [26 empty] | 010102075CE6B3A537B60E9E62645CF6CD9E0E | 394
가스미터기함(STS) | 1,500Hx1,000Wx600D | 개소 | 2 | [8 empty] | 호표 133 | 5CE6B3A537B60E9E62645CF0A41BDB |  |  | 01010207 | T | F | F | [26 empty] | 010102075CE6B3A537B60E9E62645CF0A41BDB | 250
강관기밀시험 | D65~80 이하 | M당 | 41 | [8 empty] | 호표 134 | 5CE6B3A537B60E9E62645F485F5199 |  |  | 01010207 | T | F | F | [26 empty] | 010102075CE6B3A537B60E9E62645F485F5199 | 251
강관기밀시험 | D50 이하 | M당 | 34 | [8 empty] | 호표 135 | 5CE6B3A537B60E9E62645F485F519A |  |  | 01010207 | T | F | F | [26 empty] | 010102075CE6B3A537B60E9E62645F485F519A | 252
강관기밀시험 | D40 이하 | M당 | 17 | [8 empty] | 호표 136 | 5CE6B3A537B60E9E62645F485F519B |  |  | 01010207 | T | F | F | [26 empty] | 010102075CE6B3A537B60E9E62645F485F519B | 253
강관기밀시험 | D20 이하 | M당 | 21 | [8 empty] | 호표 137 | 5CE6B3A537B60E9E62645F485F519E |  |  | 01010207 | T | F | F | [26 empty] | 010102075CE6B3A537B60E9E62645F485F519E | 254
구멍뚫기(코어드릴) | D50, 콘크리트 150mm, 벽체 | 개소 | 4 | [8 empty] | 호표 60 | 5CE6B3A73266166BA21467DC060919 |  |  | 01010207 | T | F | F | [26 empty] | 010102075CE6B3A73266166BA21467DC060919 | 255
구멍뚫기(코어드릴) | D75, 콘크리트 150mm, 벽체 | 개소 | 2 | [8 empty] | 호표 138 | 5CE6B3A73266166BA21467DC060872 |  |  | 01010207 | T | F | F | [26 empty] | 010102075CE6B3A73266166BA21467DC060872 | 256
강제전선관 | 22C | M | 105 | [8 empty] | 호표 139 | 5CE6B3A537B60E9E62645923B74D9F |  |  | 01010207 | T | F | F | [26 empty] | 010102075CE6B3A537B60E9E62645923B74D9F | 257
제어용케이블 | F-CVV 3C*1.5SQ | M | 105 | [8 empty] | 호표 140 | 5CE6B3A537B60E9E626459245D1064 |  |  | 01010207 | T | F | F | [26 empty] | 010102075CE6B3A537B60E9E626459245D1064 | 258
강관전기아크용접(가스) | D50 | 개소 | 42 | [8 empty] | 호표 141 | 5CE633ED32B685032224391343EECB |  |  | 01010207 | T | F | F | [26 empty] | 010102075CE633ED32B685032224391343EECB | 219
강관전기아크용접(가스) | D65 | 개소 | 55 | [8 empty] | 호표 142 | 5CE633ED32B6850322243912BD22F8 |  |  | 01010207 | T | F | F | [26 empty] | 010102075CE633ED32B6850322243912BD22F8 | 221
도시가스 기술검토서 작성 | 시설별/배관/설치공사 또는 변경공사 | 회 | 1 | [8 empty] | 호표 143 | 5CE643D13936009122140057276D27 |  |  | 01010207 | T | F | F | [26 empty] | 010102075CE643D13936009122140057276D27 | 259
가스안전기술검토 수수료 | 시설별/배관/설치공사 또는 변경공사 | 회 | 1 | [8 empty] | 호표 144 | 5CE643D13936009122140057276D26 |  |  | 01010207 | T | F | F | [26 empty] | 010102075CE643D13936009122140057276D26 | 260
브라켓트(STS) | D20 | 개 | 11 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DF842641723ACA60E355731FB |  |  | 01010207 | F | F | T | [26 empty] | 010102075B75634A3DA69DF842641723ACA60E355731FB | 261
브라켓트(STS) | D40 | 개 | 12 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DF842641723ACA60E355731FE |  |  | 01010207 | F | F | T | [26 empty] | 010102075B75634A3DA69DF842641723ACA60E355731FE | 262
브라켓트(STS) | D50 | 개 | 19 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DF842641723ACA60E355731FF |  |  | 01010207 | F | F | T | [26 empty] | 010102075B75634A3DA69DF842641723ACA60E355731FF | 263
브라켓트(STS) | D65 | 개 | 23 | [9 empty] | 5B75634A3DA69DF842641723ACA60E355731FC |  |  | 01010207 | F | F | T | [26 empty] | 010102075B75634A3DA69DF842641723ACA60E355731FC | 264
U볼트 | U볼트, 절연, ∮20mm | 개 | 11 | [9 empty] | 5B0263D735966A3B0214863C7F35150135FF1F |  |  | 01010207 | F | F | T | [26 empty] | 010102075B0263D735966A3B0214863C7F35150135FF1F | 267
U볼트 | U볼트, 절연, ∮40mm | 개 | 12 | [9 empty] | 5B0263D735966A3B0214863C7F35150135FE72 |  |  | 01010207 | F | F | T | [26 empty] | 010102075B0263D735966A3B0214863C7F35150135FE72 | 268
U볼트 | U볼트, 절연, ∮50mm | 개 | 19 | [9 empty] | 5B0263D735966A3B0214863C7F35150135FE73 |  |  | 01010207 | F | F | T | [26 empty] | 010102075B0263D735966A3B0214863C7F35150135FE73 | 269
U볼트 | U볼트, 절연, ∮65mm | 개 | 23 | [9 empty] | 5B0263D735966A3B0214863C7F35150135FE70 |  |  | 01010207 | F | F | T | [26 empty] | 010102075B0263D735966A3B0214863C7F35150135FE70 | 270
01010207
01010207
01010207
01010207
01010207
01010207
01010207
01010207
01010207
01010207
01010207
01010207
01010207
01010207
01010207
01010207
01010207
01010207
01010207
01010207
01010207
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
전기바닥난방설치공사 | [15 empty] | 010103
전자파차단발열체 | 650*1000*1.1mm | M | 3.8 | [9 empty] | 5B1CA34B3EC6CBD7E2843298E20C7E03D46FD8 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035B1CA34B3EC6CBD7E2843298E20C7E03D46FD8 | 395
전자파차단발열체 | 1000*1000*1.1mm | M | 3.3 | [9 empty] | 5B1CA34B3EC6CBD7E2843298E20C7E03D46ECA |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035B1CA34B3EC6CBD7E2843298E20C7E03D46ECA | 272
전자파차단발열체 | 1300*1000*1.1mm | M | 11.3 | [9 empty] | 5B1CA34B3EC6CBD7E2843298E20C7E03D46ECB |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035B1CA34B3EC6CBD7E2843298E20C7E03D46ECB | 273
온도조절기 (ODC-101) | 일반용(4kw) | 개 | 2 | [9 empty] | 5B1CA34B3EC6CBD7E2843298E20C7E03D46EC9 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035B1CA34B3EC6CBD7E2843298E20C7E03D46EC9 | 274
단열재 설치 | 1000*1000*5mm | M | 18.4 | [9 empty] | 5B1CA34B3EC6CBD7E2843298E20C7E03D46ECE |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035B1CA34B3EC6CBD7E2843298E20C7E03D46ECE | 275
필름보호재설치 | 1000*1200mm*2mm | 장 | 16 | [9 empty] | 5B1CA34B3EC6CBD7E2843298E20C7E03D46ECF |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035B1CA34B3EC6CBD7E2843298E20C7E03D46ECF | 276
내열비닐절연전선 | HIV 1.78mm (2.5mm2) | M | 13 | [9 empty] | 5B1CA34B3EC6CBD7E2843298E20C7E03D46ECC |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035B1CA34B3EC6CBD7E2843298E20C7E03D46ECC | 277
제어용 실드케이블 (센서선) | AWG24# 2C | M | 5 | [9 empty] | 5B1CA34B3EC6CBD7E2843298E20C7E03D46ECD |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035B1CA34B3EC6CBD7E2843298E20C7E03D46ECD | 278
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
캐스케이드시스템공사 | [15 empty] | 010104
급탕용 콘덴싱 병렬제어시스템 전용제품 | 48,000KCAL/H | EA | 4 | [9 empty] | 5DB9C3DD30567046024465635760D5C046B61C |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045DB9C3DD30567046024465635760D5C046B61C | 280
캐스케이드 제어기 |  | EA | 1 | [9 empty] | 5DB9C3DD30567046024465635760D5C046B9D0 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045DB9C3DD30567046024465635760D5C046B9D0 | 281
캐스케이드 연통 설치 공사(STS) |  | M | 21 | [9 empty] | 5DB9C3DD30567046024465635760D5C046B8CA |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045DB9C3DD30567046024465635760D5C046B8CA | 282
장비 운반 및 설치 |  | EA | 4 | [9 empty] | 5DB9C3DD30567046024465635760D5C0475804 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045DB9C3DD30567046024465635760D5C0475804 | 283
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
냉난방기설치 부대공사 | [15 empty] | 010105
1. 복합공조기(천정형) 급배기닥트 설치공사 | [12 empty] | 5DB953D33D06B292629456E5F0D5392FDD624A |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055DB953D33D06B292629456E5F0D5392FDD624A | 396
장비설치 | 1680*980*420 | 대 | 12 | [9 empty] | 5DB953C93ED63D3BE224DC6897DAC9458434CA |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055DB953C93ED63D3BE224DC6897DAC9458434CA | 288
공조덕트(스파이럴) | D250 | M | 144 | [9 empty] | 5DB953C93ED63D3BE224DC6897DAC9458434CD |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055DB953C93ED63D3BE224DC6897DAC9458434CD | 289
공조 덕트 | SPIRAL ELBOW, D250 | EA | 116 | [9 empty] | 5DB953C93ED63D3BE224DC6897DAC9458434CC |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055DB953C93ED63D3BE224DC6897DAC9458434CC | 290
스마트디퓨저 | 250D (600*300) | EA | 24 | [9 empty] | 5DB953C93ED63D3BE224DC6897DAC9458434CF |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055DB953C93ED63D3BE224DC6897DAC9458434CF | 291
관보온(고무발포,매직테프) | 13TxD250 | M | 116 | [9 empty] | 5DB953C93ED63D3BE224DC6897DAC9458434CE |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055DB953C93ED63D3BE224DC6897DAC9458434CE | 292
노무비 | 닥트공 | 인 | 34 | [9 empty] | 5DB953C93ED63D3BE224DC6897DAC9458434C1 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055DB953C93ED63D3BE224DC6897DAC9458434C1 | 293
노무비 | 보통인부 | 인 | 8 | [9 empty] | 5DB953C93ED63D3BE224DC6897DAC9458434C0 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055DB953C93ED63D3BE224DC6897DAC9458434C0 | 294
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 5DB953C93ED63D3BE224DC6897DAC9458435D0 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055DB953C93ED63D3BE224DC6897DAC9458435D0 | 295
소 계 | [12 empty] | 5D95630432B6DD6952B4CEFE1E56 |  |  |  | F | F | F | [26 empty] | 0101055D95630432B6DD6952B4CEFE1E56 | 435
2. 복합공조 모니터링 시스템 설치공사 | [12 empty] | 5DB953C93ED63D3BE224DC6897DAC9458435D1 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055DB953C93ED63D3BE224DC6897DAC9458435D1 | 397
터치스크린 | 10인치(중앙제어용) | 대 | 1 | [9 empty] | 5DB953C93ED63D3BE224DC6897DAC9458435D3 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055DB953C93ED63D3BE224DC6897DAC9458435D3 | 296
CASING | 스틸외함도장 | EA | 1 | [9 empty] | 5DB953C93ED63D3BE224DC6897DAC9458435D4 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055DB953C93ED63D3BE224DC6897DAC9458435D4 | 297
복합공기질센서&DISPIY | M701A 485통신 | EA | 3 | [9 empty] | 5DB953C93ED63D3BE224DC6897DAC9458435D5 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055DB953C93ED63D3BE224DC6897DAC9458435D5 | 298
허브(RS485) | ADM-2581 | EA | 1 | [9 empty] | 5DB953C93ED63D3BE224DC6897DAC9458435D6 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055DB953C93ED63D3BE224DC6897DAC9458435D6 | 299
수터미널연결케이블 | RS485통신 | EA | 1 | [9 empty] | 5DB953C93ED63D3BE224DC6897DAC9458435D7 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055DB953C93ED63D3BE224DC6897DAC9458435D7 | 300
폴리아세탈 스페이셔 | 형변CLS-POM-D3-10 | EA | 10 | [9 empty] | 5DB953C93ED63D3BE224DC6897DAC9458435D8 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055DB953C93ED63D3BE224DC6897DAC9458435D8 | 301
조립식단자함 | JOTN-15A | EA | 5 | [9 empty] | 5DB953C93ED63D3BE224DC6897DAC9458435D9 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055DB953C93ED63D3BE224DC6897DAC9458435D9 | 302
모니터링제어선배선 | AWG20(0.5SQ) | M | 150 | [9 empty] | 5DB953C93ED63D3BE224DC6897DAC9458436F6 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055DB953C93ED63D3BE224DC6897DAC9458436F6 | 303
난연CD관 | 16MM | M | 155 | [9 empty] | 5DB953C93ED63D3BE224DC6897DAC9458436F7 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055DB953C93ED63D3BE224DC6897DAC9458436F7 | 304
잡자재비 | 전선및전선관의20% | 식 | 1 | [9 empty] | 5DB953C93ED63D3BE224DC6897DAC9458436F4 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055DB953C93ED63D3BE224DC6897DAC9458436F4 | 305
노무비 | 계장공 | 인 | 4 | [9 empty] | 5DB953C93ED63D3BE224DC6897DAC9458436F5 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055DB953C93ED63D3BE224DC6897DAC9458436F5 | 306
노무비 | 내선전공 | 인 | 6 | [9 empty] | 5DB953C93ED63D3BE224DC6897DAC9458436F2 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055DB953C93ED63D3BE224DC6897DAC9458436F2 | 307
노무비 | 통신설비공 | 인 | 4 | [9 empty] | 5DB953C93ED63D3BE224DC6897DAC9458436F3 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055DB953C93ED63D3BE224DC6897DAC9458436F3 | 308
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 5DB953C93ED63D3BE224DC6897DAC9458436F0 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055DB953C93ED63D3BE224DC6897DAC9458436F0 | 316
소 계 | [12 empty] | 5D95630432B6DD6952B4CEFE1E56 |  |  |  | F | F | F | [26 empty] | 0101055D95630432B6DD6952B4CEFE1E56 | 436
3. 부대공사(천정마감 철거/재설치,구멍뚫기) |  | 식 | [10 empty] | 5DB953C93ED63D3BE224DC6897DAC9458436F1 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055DB953C93ED63D3BE224DC6897DAC9458436F1 | 398
내화채움(강관용) 벽체 | D100 | 개소 | 4 | [8 empty] | 호표 145 | 5CE6B3A7326616609284ED9F5A0B92 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055CE6B3A7326616609284ED9F5A0B92 | 309
내화채움(PVC용) 입상 | D50 | 개소 | 4 | [8 empty] | 호표 146 | 5CE6B3A7326616609284ECF8D01E2F |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055CE6B3A7326616609284ECF8D01E2F | 310
구멍뚫기(코어드릴) | D50, 콘크리트 150mm, 벽체 | 개소 | 5 | [8 empty] | 호표 60 | 5CE6B3A73266166BA21467DC060919 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055CE6B3A73266166BA21467DC060919 | 311
구멍뚫기(코어드릴) | D100, 콘크리트 150mm, 벽체 | 개소 | 9 | [8 empty] | 호표 147 | 5CE6B3A73266166BA21467DC060FA2 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055CE6B3A73266166BA21467DC060FA2 | 312
열경화성수지 천정 철거 | 천정마감 | M2 | 90 | [8 empty] | 호표 67 | 5CE643D1393600974284DE0BB48273 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055CE643D1393600974284DE0BB48273 | 313
열경화성수지 천정재설치 | 천정마감 | M2 | 90 | [8 empty] | 호표 68 | 5CE643D1393600974284DE0BB487F8 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055CE643D1393600974284DE0BB487F8 | 314
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체 | 높이 2m, (3개월) | 대 | 1 | [8 empty] | 호표 148 | 5CE643D139360091221400572498A6 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055CE643D139360091221400572498A6 | 315
소 계 | [12 empty] | 5D95630432B6DD6952B4CEFE1E56 |  |  |  | F | F | F | [26 empty] | 0101055D95630432B6DD6952B4CEFE1E56 | 437
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
조리흄 악취제거 공급관 설치공사 | [15 empty] | 010106
악취저감장치(플라즈마발생/기체분사식) | 소비전력:500W,(STS304/규격W0.7M*D0.5M*0.95MH) | SET | 1 | [9 empty] | 5B1CA34B3EC6CBD7E2843298E20C7E0EFCFF0F |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 0101065B1CA34B3EC6CBD7E2843298E20C7E0EFCFF0F | 443
악취저감장치 설치비 | 장비 및 배관류 설치 및 시운전 | SET | 1 | [8 empty] | 호표 149 | 5CE693253576B357E274EBCA09E6E2 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 0101065CE693253576B357E274EBCA09E6E2 | 444
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
철거공사(냉난방기,보일러 및 부속장비류) | [15 empty] | 010107
고철 |  | Kg | -1200 | [9 empty] | 5B0263D73596691512D43C08BE221A4B73943F |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 0101075B0263D73596691512D43C08BE221A4B73943F | 468
고스텐 |  | Kg | -4550 | [9 empty] | 5B0263D73596691512D43C08BE221A4B73943E |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 0101075B0263D73596691512D43C08BE221A4B73943E | 469
고동 |  | Kg | -200 | [9 empty] | 5B0263D73596691512D43C08BE221A4B7397F3 |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 0101075B0263D73596691512D43C08BE221A4B7397F3 | 470
주방후드 철거비 | 2.0M2미만 | 개 | 3 | [8 empty] | 호표 150 | 5CE643D139064E9B72B4D45A8EEBDD |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075CE643D139064E9B72B4D45A8EEBDD | 319
주방후드 철거비 | 3.0M2미만 | 개 | 2 | [8 empty] | 호표 151 | 5CE643D139064E9B72B4D45A8EEBDE |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075CE643D139064E9B72B4D45A8EEBDE | 320
주방후드 철거비 | 4.0M2미만 | 개 | 1 | [8 empty] | 호표 152 | 5CE643D139064E9B72B4D45A8EEBDF |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075CE643D139064E9B72B4D45A8EEBDF | 321
주방후드 철거비 | 6.0M2미만 | ㎡ | 2 | [8 empty] | 호표 153 | 5CE643D139064E9B72B4D45A8EEBD9 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075CE643D139064E9B72B4D45A8EEBD9 | 322
천정형 냉(난)방기 철거.(학교측 인수/인계) | 실내기,16KW이하 | 대 | 13 | [8 empty] | 호표 154 | 5CE643D13936009122140057249B74 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075CE643D13936009122140057249B74 | 324
냉(난)방기 실외기 철거.(학교측 인수/인계) | 실외기,16KW이하 | 대 | 8 | [8 empty] | 호표 155 | 5CE643D13936009122140057249B70 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075CE643D13936009122140057249B70 | 325
배관 해체(동관/냉매관 철거) | D15 (15.88), (0.426kg/m) | M | 170 | [8 empty] | 호표 156 | 5CE6F34D3336BD6492141147C91B1A |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075CE6F34D3336BD6492141147C91B1A | 339
후렉시블닥트 철거 | D150 이하 | 개소 | 24 | [8 empty] | 호표 157 | 5CE643D1393600974284DE0F28BA45 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075CE643D1393600974284DE0F28BA45 | 337
노출배관 커버 트레이 철거 | 평균 300*300, (10kg/m당) | M | 20 | [8 empty] | 호표 158 | 5CE643D13936009122140057249D23 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075CE643D13936009122140057249D23 | 326
디퓨져 철거 | D150 이하 | EA | 24 | [8 empty] | 호표 159 | 5CE643D1393600974284DE0F28B891 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075CE643D1393600974284DE0F28B891 | 336
다익형 송풍기 철거 | 송풍기규격 호칭번호 090(6) | 대 | 2 | [8 empty] | 호표 160 | 5CE643D1393600974284DE08F9AA89 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075CE643D1393600974284DE08F9AA89 | 329
벽부형 휀 철거 | 셔터 300mm 미만 | 대 | 14 | [8 empty] | 호표 161 | 5CE643D1393600974284DE08FE2EF0 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075CE643D1393600974284DE08FE2EF0 | 328
가스보일러 철거 | 360,000Kcal/hr 이하 | 대 | 1 | [8 empty] | 호표 162 | 5CE643D1393600974284DE08FD06C7 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075CE643D1393600974284DE08FD06C7 | 330
응축수탱크 철거 | 500LIT (각형/STS강판),학교측 인수/인계 | 대 | 1 | [8 empty] | 호표 163 | 5CE643D1393600974284DE08F9A50F |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075CE643D1393600974284DE08F9A50F | 331
온수탱크 철거 | 1,000LIT (원통입형) | 대 | 1 | [8 empty] | 호표 164 | 5CE643D1393600974284DE08F9A50E |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075CE643D1393600974284DE08F9A50E | 332
팽창탱크(밀폐형) 철거 | 100LIT(원통입형) | 대 | 1 | [8 empty] | 호표 165 | 5CE643D1393600974284DE08F885AA |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075CE643D1393600974284DE08F885AA | 333
경질염화비닐관(접착제) 철거 | PVC드레인관,D25, (0.448kg/m) | M | 170 | [8 empty] | 호표 166 | 5CE643D1393600974284DE0F2B75BE |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075CE643D1393600974284DE0F2B75BE | 334
스텐레스닥트 철거(6.344kg/m2당) | STS304 0.8mm이하 | M2 | 243 | [8 empty] | 호표 167 | 5CE643D1393600974284DE0F28BD19 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075CE643D1393600974284DE0F28BD19 | 335
STS연도 철거/운반(수평및입상) | D250,고스텐분리(M당41.2KG) | M당 | 26 | [8 empty] | 호표 168 | 5CE643D1393600974284DE0F28BFC8 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075CE643D1393600974284DE0F28BFC8 | 338
냉배관보온 해체(고무발포-두께 13mm/0.148kg/m) | D15 | M | 170 | [8 empty] | 호표 169 | 5CE6F34D3336BD61D2D46A50981635 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075CE6F34D3336BD61D2D46A50981635 | 340
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체 | 높이 2m, (3개월) | 대 | 2 | [8 empty] | 호표 148 | 5CE643D139360091221400572498A6 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075CE643D139360091221400572498A6 | 323
가림막 가설휀스 설치 및 해체(안전휀스) | 길이 2.0* 높이 1.2~1.8m,(1개월 임대료) | 조 | 20 | [8 empty] | 호표 170 | 5C0C23EB3726C919B2F4218DD89018 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075C0C23EB3726C919B2F4218DD89018 | 420
크레인(타이어) | 25ton | HR | 18 | [8 empty] | 호표 171 | 5B3FB31A3C66EBA152B452A94389DCC5F5ADC685 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075B3FB31A3C66EBA152B452A94389DCC5F5ADC685 | 318
크레인 주변 안전관리 | 신호수/통제(통행관리원 배치/통제) | 회 | 1 | [8 empty] | 호표 172 | 5CE643D13936009122140057249FD0 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075CE643D13936009122140057249FD0 | 327
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
조리실 공기질 모니터링 시스템공사 | [15 empty] | 010108
조리흄 모니터링시스템 | [12 empty] | 5DB953CA3F462FF2325420DAD241A9C832FBBF |  |  | 010108 | F | F | T | [26 empty] | 0101085DB953CA3F462FF2325420DAD241A9C832FBBF | 445
인버터 | 7.5KW | SET | 1 | [9 empty] | 5DB953CA3F462FF2325420DAD241A9C832FBB8 |  |  | 010108 | F | F | T | [26 empty] | 0101085DB953CA3F462FF2325420DAD241A9C832FBB8 | 446
인버터 | 22KW | SET | 1 | [9 empty] | 5DB953CA3F462FF2325420DAD241A9C832FBB9 |  |  | 010108 | F | F | T | [26 empty] | 0101085DB953CA3F462FF2325420DAD241A9C832FBB9 | 447
CCP 판넬 | 1500*800*300 | SET | 1 | [9 empty] | 5DB953CA3F462FF2325420DAD241A9C832FBBA |  |  | 010108 | F | F | T | [26 empty] | 0101085DB953CA3F462FF2325420DAD241A9C832FBBA | 448
조리흄측정기 | 조리흄측정기(연동형)-PM1.0, PM2.5(환경부1등급), PM10-온도, 습도, CO2(환경부1등급)-VOCs, HCHO, CO | ea | 2 | [9 empty] | 5DB953CA3F462FF2325420DAD241A9C832FBBB |  |  | 010108 | F | F | T | [26 empty] | 0101085DB953CA3F462FF2325420DAD241A9C832FBBB | 449
조리흄 경광등 | *AL400(4색), 일체형 | ea | 2 | [9 empty] | 5DB953CA3F462FF2325420DAD241A9C832FBB4 |  |  | 010108 | F | F | T | [26 empty] | 0101085DB953CA3F462FF2325420DAD241A9C832FBB4 | 450
조리흄 통합관리SW | -공기질 모니터링 및 통합제어-데이터 저장관리 및 통합관리-통합제어 이력 및 팬데이터 관리-데이터 분 | ea | 1 | [9 empty] | 5DB953CA3F462FF2325420DAD241A9C832FBB5 |  |  | 010108 | F | F | T | [26 empty] | 0101085DB953CA3F462FF2325420DAD241A9C832FBB5 | 451
중앙제어장치 | -중앙제어 프로세서 모듈-터치스크린 자동제어단말기-485/이더넷 통신지원 | ea | 1 | [9 empty] | 5DB953CA3F462FF2325420DAD241A9C832FA95 |  |  | 010108 | F | F | T | [26 empty] | 0101085DB953CA3F462FF2325420DAD241A9C832FA95 | 452
중앙제어S/W | -인버터 중앙제어-실시간 장치모니터링 및 점검-SINGLE MODBUS 프로토콜 지원 | ea | 1 | [9 empty] | 5DB953CA3F462FF2325420DAD241A9C832FA94 |  |  | 010108 | F | F | T | [26 empty] | 0101085DB953CA3F462FF2325420DAD241A9C832FA94 | 453
실외공기질측정기 | -PM2.5(환경부1등급), PM10-온도, 습도 | ea | 1 | [9 empty] | 5DB953CA3F462FF2325420DAD241A9C832FA97 |  |  | 010108 | F | F | T | [26 empty] | 0101085DB953CA3F462FF2325420DAD241A9C832FA97 | 454
공기질 안내시스템 | -조리실 공기질 정보표시(DID)-조리실 실시간 환경정보 안내 | ea | 1 | [9 empty] | 5DB953CA3F462FF2325420DAD241A9C832FA96 |  |  | 010108 | F | F | T | [26 empty] | 0101085DB953CA3F462FF2325420DAD241A9C832FA96 | 455
기계설비자동제어 SW | -급배기 인버터 자동제어-측정기 자동제어 | ea | 1 | [9 empty] | 5DB953CA3F462FF2325420DAD241A9C832FA91 |  |  | 010108 | F | F | T | [26 empty] | 0101085DB953CA3F462FF2325420DAD241A9C832FA91 | 456
현장제어반(일반형) | -일반형 표준 현장제어반 | ea | 1 | [9 empty] | 5DB953CA3F462FF2325420DAD241A9C832FA90 |  |  | 010108 | F | F | T | [26 empty] | 0101085DB953CA3F462FF2325420DAD241A9C832FA90 | 457
통신케이블 | UTP | m | 210 | [9 empty] | 5DB953CA3F462FF2325420DAD241A9C832FA93 |  |  | 010108 | F | F | T | [26 empty] | 0101085DB953CA3F462FF2325420DAD241A9C832FA93 | 458
SF 관 | 16MM | m | 210 | [9 empty] | 5DB953CA3F462FF2325420DAD241A9C832FA92 |  |  | 010108 | F | F | T | [26 empty] | 0101085DB953CA3F462FF2325420DAD241A9C832FA92 | 459
계장공 | 일반공사 직종 | 인 | 12 | [9 empty] | 5DB953CA3F462FF2325420DAD241A9C832FA9D |  |  | 010108 | F | F | T | [26 empty] | 0101085DB953CA3F462FF2325420DAD241A9C832FA9D | 460
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 4 | [9 empty] | 5DB953CA3F462FF2325420DAD241A9C832FA9C |  |  | 010108 | F | F | T | [26 empty] | 0101085DB953CA3F462FF2325420DAD241A9C832FA9C | 461
통신케이블공 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | [9 empty] | 5DB953CA3F462FF2325420DAD241A9C832F98F |  |  | 010108 | F | F | T | [26 empty] | 0101085DB953CA3F462FF2325420DAD241A9C832F98F | 463
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 5DB953CA3F462FF2325420DAD241A9C832F98C |  |  | 010108 | F | F | T | [26 empty] | 0101085DB953CA3F462FF2325420DAD241A9C832F98C | 464
010108
010108
010108
010108
010108
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
T.A.B | [15 empty] | 0102
가. 직접인건비 | [12 empty] | 5B1CA34B3EC6CBD7E2843298E20C7E0F8199EE |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025B1CA34B3EC6CBD7E2843298E20C7E0F8199EE | 399
1. 도면검토 |  | 식 | [10 empty] | 5B1CA34B3EC6CBD7E2843298E20C7E0F8199ED |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025B1CA34B3EC6CBD7E2843298E20C7E0F8199ED | 400
2. 급기휀 측정 및 조정 |  | 대 | 1 | [9 empty] | 5B1CA34B3EC6CBD7E2843298E20C7E0F8199EC |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025B1CA34B3EC6CBD7E2843298E20C7E0F8199EC | 401
3. 배기휀 측정 및 조정 |  | 대 | 3 | [9 empty] | 5B1CA34B3EC6CBD7E2843298E20C7E0F8199EB |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025B1CA34B3EC6CBD7E2843298E20C7E0F8199EB | 402
4. 주방후드 취출풍량 측정 및 조정 |  | 개소 | 14 | [9 empty] | 5B1CA34B3EC6CBD7E2843298E20C7E0F8199EA |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025B1CA34B3EC6CBD7E2843298E20C7E0F8199EA | 403
5. 주방후드 취출구 측정 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 5B1CA34B3EC6CBD7E2843298E20C7E0F8199E9 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025B1CA34B3EC6CBD7E2843298E20C7E0F8199E9 | 404
6. 주방 급,배기 가동소음 측정 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 5B1CA34B3EC6CBD7E2843298E20C7E0F8198C8 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025B1CA34B3EC6CBD7E2843298E20C7E0F8198C8 | 405
나. 마무리작업 | (2) ~ (6)항의 10% | 식 | 1 | [9 empty] | 5B1CA34B3EC6CBD7E2843298E20C7E0F8198C9 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025B1CA34B3EC6CBD7E2843298E20C7E0F8198C9 | 406
다. 최종보고서작성 | (가 + 나) 항의 11% | 식 | 1 | [9 empty] | 5B1CA34B3EC6CBD7E2843298E20C7E0F8198CA |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025B1CA34B3EC6CBD7E2843298E20C7E0F8198CA | 407
라. 직접경비 | 현장경비 및 제본비 | 식 | 1 | [9 empty] | 5B1CA34B3EC6CBD7E2843298E20C7E0F8198CB |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025B1CA34B3EC6CBD7E2843298E20C7E0F8198CB | 410
마. 제경비 | 직접인건비의 40% | 식 | 1 | [9 empty] | 5B1CA34B3EC6CBD7E2843298E20C7E0F8198CC |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025B1CA34B3EC6CBD7E2843298E20C7E0F8198CC | 409
바. 기술료 | 직접인건비+재경비의 20% | 식 | 1 | [9 empty] | 5B1CA34B3EC6CBD7E2843298E20C7E0F8198CD |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025B1CA34B3EC6CBD7E2843298E20C7E0F8198CD | 408
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
관급자재비 | [15 empty] | 0103
복합공조기(CA-HAU-4B3) | 실외기(12HP*1대),실내기(4HP*3대) | 조 | 2 | [9 empty] | 5DB953C93ED63D3BE224DC6897DAC94584379C |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035DB953C93ED63D3BE224DC6897DAC94584379C | 357 | bar: JUK1
복합공조기(CA-HAU-5B4) | 실외기(20HP*1대),실내기(5HP*4대) | 조 | 1 | [9 empty] | 5DB953C93ED63D3BE224DC6897DAC94584379F |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035DB953C93ED63D3BE224DC6897DAC94584379F | 358 | bar: JUK1
복합공조기(CA-HAU-5B2) | 실외기(10HP*1대),실내기(5HP*2대) | 조 | 1 | [9 empty] | 5DB953C93ED63D3BE224DC6897DAC94584379E |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035DB953C93ED63D3BE224DC6897DAC94584379E | 359 | bar: JUK1
복합공조기(CA-HAU-30B) | 29,000CMH | 대 | 1 | [9 empty] | 5DB953C93ED63D3BE224DC6897DAC945843799 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035DB953C93ED63D3BE224DC6897DAC945843799 | 360 | bar: JUK1
조달수수료 | 0.54% | 식 | 1 | [9 empty] | 5D3F33173866500DF24420FA69AF001 |  |  | 0103 | F | F | F | 0 | 0 | 0.0054 | [23 empty] | 01035D3F33173866500DF24420FA69AF001 | 418
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
폐기물처리비 | [15 empty] | 0104
폐기물 상차비(중간처리대상). | 15톤덤프트럭 30KM | 톤 | 1 | [8 empty] | 호표 173 | 5C2113E13FB64F9D52743869BE8286 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045C2113E13FB64F9D52743869BE8286 | 363
폐기물 운반비(중간처리대상). | 15톤덤프트럭 30KM | 톤 | 1 | [8 empty] | 호표 174 | 5C2113E13FB64F9D52743869BE8285 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045C2113E13FB64F9D52743869BE8285 | 364
폐기물처리비. | 건설폐기물 | 톤 | 0.7 | [8 empty] | 호표 175 | 5C2113E13FB64F9D52743869BE81F4 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045C2113E13FB64F9D52743869BE81F4 | 367
폐기물처리비. | 혼합폐기물(폐합성수지) | 톤 | 0.3 | [8 empty] | 호표 176 | 5C2113E13FB64F9D52743869BE81F9 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045C2113E13FB64F9D52743869BE81F9 | 368
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL