## 갑지
| 2026 | 년도
앞골용수지선 외 8개소 수문 보수공사(해평)
(사업위치 : 구미시 관내)
|  |  | - 총 사 업 비 : | 일금 일천사백삼십일만일천원정 | 14311000
|  |  | ① 순 공 사 비 : | 일금 일천사백삼십일만일천원정 | 14311000
|  |  | ② 관 급 자 재 대 : | 일금 영원정 | 0
한국농어촌공사 구미.김천지사
ISO 9001 / ISO 14001 인증

## 개요
기 계 설 계 개 요
1. 사 업 개 요
가) 사 업 명 : 앞골용수지선 외 8개소 수문 보수공사(해평)
나) 위 치 : 경상북도 구미시
다) 시 행 자 : 한국농어촌공사 구미·김천지사
2. 시 설 규 모
|  | 구 분 | 설 계 내 용 | 비 고
|  | 1.앞골용수지선 분수문 교체 | -랙크형 일체식 문비 설치(b0.88*h0.14*H0.5)
|  | 2.낙산3-8용수지선 개폐기 설치 | -급수개폐기(150mm*2개소)설치
|  | 3.해평2양수장 흡입구 스크린 설치 | -랙크형 일체식 문비 설치(b0.88*h0.54*H1.3)
|  | 4. 오상1용수지선 외 4개소 물막이 설치 | -랙크형 일체식 문비 설치(b0.88*h0.54*H1.3)
|  | 5.해평3용수간선 제수문 교체 | -삽자루형 문비 설치(b0.3*h0.35*H0.6)
|  | 6. 해평2-16용수지선 분수문 설치 | -랙크형 일체식 문비 설치(b0.31*h0.29*H0.8)
|  | 7.낙산1용수간선 분수문 4개소 교체 | -랙크형 일체식 문비 설치(b0.31*h0.29*H0.8)
|  | 8.낙산3-8용수지선 개폐기 설치 | -급수개폐기(150mm*1개소)설치
|  | 9.광덕양수장 다단펌프 보수공사 | -다단펌프(150mm)베어링,슬리브 교체 및 점검
3. 단가 및 품셈적용
-. 단가는 2026년 공사원가계산 산출기준에 따라 시중 물가지 공사 설계단가에 의거 작성.
-. 공사비 산출품은 2026년 건설공사표준품셈 적용

## 기계총괄
공사명 : 앞골용수지선 외 8개소 수문 보수공사(해평)
공 사 원 가 계 산 서
| 일 금 : | 14311000 | 원
공 종 구 분 |  |  |  |  | 금 액 | 대상액 및 요율 |  | 계
주 요 자 재 | [7 empty] | 0
| 재 | 직접 재료비 |  |  | 5864320
| 료 | 간접 재료비
| 비 | 소 계 |  |  | 5864320
순 | 노 | 직접 노무비 |  |  | 3578812
| 무 | 간접 노무비( | 16.5% | ) | 590503 | 직접노무비 × 14.3 % |  | 50억미만(6개월이하)
| 비 | 소 계 |  |  | 4169315
공 |  | 경 비 |  |  | 557698
|  | 산재보험료 ( | 3.56% | ) | 148427 | 노 무 비 × 3.56% | 노 무 비 × 3.70%
| 경 | 고용보험료 ( | 1.01% | ) | 42110 | 노 무 비 × 1.01% | 노 무 비 × 0.69% | 7등급 이하
사 |  | 건강보험료 ( | 0% | ) | 0 |  |  | 공사기간 1개월이상 모든공사
|  | 연금보험료 ( | 0% | ) | 0 |  |  | 공사기간 1개월이상 모든공사
|  | 노인장기요양보험료( | 0% | ) | 0 |  |  | 공사기간 1개월이상 모든공사
|  | 산업안전보건관리비 ( | 3.15% | ) | 297458 | (직접노무비+재료비(관급포함)) × 3.15% |  | 5억미만(일반건설"갑")
| 비 | 환경보존비 ( | 0% | ) | 0 |  |  | 기타
|  | 퇴직부금비 ( | 0% | ) | 0 |  |  | 3억이상
|  | 기타경비 ( | 1.01% | ) | 101339 | (노무비+재료비) × 5.8% |  | 50억미만(토목공사 6개월이하)
|  | 소 계 |  |  | 1147032
|  | 계 |  |  | 11180667
|  | 지급보증서발급수수료 ( | 0% | ) | 0 |  |  | 50억 미만
|  | 일반관리비 ( | 8% | ) | 894453 | (직노+재료비+산출경비) × 6.00% |  | 50억 미만(토목,조경)
|  | 이 윤 ( | 15% | ) | 931620 | (노무비+경비+일반관리비) × 15.00% |  | 50억 미만
|  | 계 |  |  | 13010000
|  | 부가가치세 ( | 10% | ) | 1301000
|  | 합 계 |  |  | 14311000
총 계 |  |  |  |  | 14311000

## 공사명세서
<앞골용수지선 외 8개소 수문 보수공사(해평)>
공 사 비 명 세 서
일금: | 10000830 | 원
종 별 | 재료 또는 | 원수 | 단위 | 총 액 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1.앞골용수지선 분수문 교체 |  | 1 | 식 |  | 1199142 |  | 320213 |  | 864276 |  | 14653
2.낙산3-8용수지선 개폐기 설치 |  | 2 | 식 |  | 391700 |  | 26168 |  | 364224 |  | 1308
3.해평2양수장 흡입구 스크린 설치 |  | 1 | 식 |  | 356559 |  | 282745 |  | 60876 |  | 12938
4. 오상1용수지선 외 4개소 물막이 설치 |  | 5 | 식 |  | 554440 |  | 448830 |  | 86145 |  | 19465
5.해평3용수간선 제수문 교체 |  | 1 | 식 |  | 1582387 |  | 705830 |  | 843587 |  | 32970
6. 해평2-16용수지선 분수문 설치 |  | 1 | 식 |  | 223917 |  | 139731 |  | 77792 |  | 6394
7.낙산1용수간선 분수문 4개소 교체 |  | 4 | 식 |  | 4753724 |  | 1369204 |  | 3320308 |  | 64212
8.낙산3-8용수지선 개폐기 설치 |  | 1 | 식 |  | 195850 |  | 13084 |  | 182112 |  | 654
9.광덕양수장 다단펌프 보수공사 |  | 1 | 식 |  | 743111 |  | 273007 |  | 65000 |  | 405104
소 계 |  |  |  |  | 10000830 |  | 3578812 |  | 5864320 |  | 557698
종 별 | 재료 또는 | 원수 | 단위 | 총 액 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1.앞골용수지선 분수문 교체
-랙크형 일체식 문비 설치(b0.88*h0.14*H0.5)
강판(SS400)(문틀용) | ㄷ형강 100*65*6t | 10.362 | kg |  | 10569 |  |  | 1020 | 10569
평강(SS400)(문틀용) | 100*9t | 7.065 | kg |  | 7135 |  |  | 1010 | 7135
강판(SS400)(문틀용) | ㄱ형강65*65*6t | 12.246 | kg |  | 12490 |  |  | 1020 | 12490
강판(SS401)(문틀용) | 280*200*12t | 5.275 | kg |  | 4747 |  |  | 900 | 4747
강판(SS400)(문비용) | 6t | 6.462 | kg |  | 5815 |  |  | 900 | 5815
강판(SS400)(문비용) | 25*9t | 0.459 | kg |  | 413 |  |  | 900 | 413
강판(SS400)(문비용) | 50*9t | 0.388 | kg |  | 349 |  |  | 900 | 349
강판(SS400)(문비용) | 50*9t | 9.643 | kg |  | 8678 |  |  | 900 | 8678
강판(SS400)(문비용) | 40*6t | 3.353 | kg |  | 3017 |  |  | 900 | 3017
강판(SS400)(문비용) | 40*6t | 0.339 | kg |  | 305 |  | 0 | 900 | 305
권양기 | 랙크형-분수문용 | 1 | 대 |  | 700000 |  | 0 | 700000 | 700000
랙크바 | 랙크형권양기용 | 1 | m |  | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000
취부금구(SS400) | Φ38용 | 1 | 조 |  | 48900 |  | 0 | 48900 | 48900
도장비 | 보통부재(A*41.5) | 2.282 | ㎡ |  | 30213 | 11896 | 27146 | 1344 | 3067
잡철물제작설치 | 현장제작설치/일반철재 | 0.055 | ton |  | 316511 | 5328496 | 293067 | 159854 | 8791 | 266424 | 14653
합 계 |  |  |  |  | 1199142 |  | 320213 |  | 864276 |  | 14653
종 별 | 재료 또는 | 원수 | 단위 | 총 액 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
2.낙산3-8용수지선 개폐기 설치
-급수개폐기설치/STS304
급수개폐기/STS304 | Φ150 | 1 | 개 |  | 175000 |  |  | 175000 | 175000 | 0
개폐기설치 | 규격철물설치(일반철재) | 4 | kg |  | 14130 | 3271.236 | 13084 | 98.137 | 392 | 163.561 | 654
앙카볼트(스텐리스) | M12*100 | 4 | 조 |  | 6720 |  |  | 1680 | 6720 | 0 | 0
소 계 |  | 1 | 개 |  | 195850 |  | 13084 |  | 182112 |  | 654
총2개소 합계 |  | 2 | 개 |  | 391700 | 13084 | 26168 | 182112 | 364224 | 654 | 1308
3.해평2양수장 흡입구 스크린 설치
평철(스크린용) | 50*6.0T-17.4M,SS275 | 43.1172 | kg |  | 43979 |  |  | 1020 | 43979
원형봉강(ss275) | 'Φ20 | 5.4463 | kg |  | 6426 |  |  | 1180 | 6426
스크린 제작설치 | B0.7*H2.0,SS275 | 0.048564 | ton |  | 279471 | 5328496 | 258770 | 159854 | 7763 | 266424 | 12938
녹막이 페인트 칠 | 철재면2회(철골표면,보통구조) | 2.0154 | ㎡ |  | 26683 | 11896 | 23975 | 1344 | 2708
소 계 |  |  |  |  | 356559 |  | 282745 |  | 60876 |  | 12938
4. 오상1용수지선 외 4개소 물막이 설치
ㄱ형강(SS400)(문틀용) | ㄱ65*6t-0.4m | 3 | kg |  | 3060 |  |  | 1020 | 3060
강판(SS400)(문비용) | 600*400*6t-1장 | 11.304 | kg |  | 10173 |  |  | 900 | 10173
마환봉(SS400) | Φ12*0.55m | 0.31 | kg |  | 316 |  |  | 1020 | 316
도장비 | 보통부재(A=0.017*41.5=0.705) | 1 | ㎡ |  | 13240 | 11896 | 11896 | 1344 | 1344
잡철물제작설치 | 현장제작설치/일반철재 | 0.014614 | ton |  | 84099 | 5328496 | 77870 | 159854 | 2336 | 266424 | 3893
소 계 |  | 1 | 개소 |  | 110888 |  | 89766 |  | 17229 |  | 3893
총5개소 합계 |  | 5 | 개소 |  | 554440 | 89766 | 448830 | 17229 | 86145 | 3893 | 19465
종 별 | 재료 또는 | 원수 | 단위 | 총 액 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
5.해평3용수간선 제수문 교체
-랙크형 일체식 문비 설치(b0.88*h0.54*H1.3)
강판(SS400)(문틀용) | ㄷ형강 100*65*6t | 26.941 | kg |  | 27479 |  |  | 1020 | 27479
평강(SS400)(문틀용) | 100*9t | 7.065 | kg |  | 7135 |  |  | 1010 | 7135
강판(SS400)(문틀용) | ㄱ형강65*65*6t | 12.246 | kg |  | 12490 |  |  | 1020 | 12490
강판(SS401)(문틀용) | 280*200*12t | 5.275 | kg |  | 4747 |  |  | 900 | 4747
강판(SS400)(문비용) | 6t | 24.925 | kg |  | 22432 |  |  | 900 | 22432
강판(SS400)(문비용) | 25*9t | 1.872 | kg |  | 1684 |  |  | 900 | 1684
강판(SS400)(문비용) | 50*9t | 1.801 | kg |  | 1620 |  |  | 900 | 1620
강판(SS400)(문비용) | 50*9t | 9.643 | kg |  | 8678 |  |  | 900 | 8678
강판(SS400)(문비용) | 40*6t | 3.353 | kg |  | 3017 |  |  | 900 | 3017
강판(SS400)(문비용) | 40*6t | 1.846 | kg |  | 1661 |  |  | 900 | 1661
고재대 | 철SCRAP(중량A) | 121.167 | kg |  | -39380 |  |  | -325 | -39380
권양기 | 랙크형-분수문용 | 1 | 대 |  | 17000 |  |  | 17000 | 17000
랙크바 | 랙크형권양기용 | 1 | m |  | 700000 |  |  | 700000 | 700000
취부금구(SS400) | Φ38용 | 1 | 조 |  | 50000 |  |  | 50000 | 50000
도장비 | 보통부재(A*41.5) | 3.901 | ㎡ |  | 51648 | 11896 | 46406 | 1344 | 5242
잡철물제작설치 | 현장제작설치/일반철재 | 0.094 | ton |  | 540947 | 5328496 | 500878 | 159854 | 15026 | 266424 | 25043
잡철물철거 | 일반철재 | 0.12117 | ton |  | 171229 | 1308494 | 158546 | 39254 | 4756 | 65424 | 7927
소 계 |  |  |  |  | 1582387 |  | 705830 |  | 843587 |  | 32970
종 별 | 재료 또는 | 원수 | 단위 | 총 액 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
6. 해평2-16용수지선 분수문 설치
-삽자루형 문비 설치(b0.3*h0.35*H0.6)
ㄱ형강(SS400) | 50*6t | 8.86 | kg |  | 9037 |  |  | 1020 | 9037
마사각봉(SS400) | 12*12t | 1.017 | kg |  | 1037 |  |  | 1020 | 1037
평강(SS400) | 50*6t | 2.119 | kg |  | 2140 |  |  | 1010 | 2140
평강(SS400) | 65*9t | 1.836 | kg |  | 1854 |  |  | 1010 | 1854
강판(SS400) | 6t | 2.826 | kg |  | 2543 |  |  | 900 | 2543
강판(SS400) | 6t | 5.934 | kg |  | 5340 |  |  | 900 | 5340
평강(SS400) | 38*9t | 1.409 | kg |  | 1186 |  |  | 842 | 1186
마환봉(SS400) | Φ20 | 0.493 | kg |  | 581 |  |  | 1180 | 581
취부금구(SS400) | Φ32용 | 1 | 조 |  | 48900 |  |  | 48900 | 48900
잡철물제작설치 | 현장제작설치/일반철재 | 0.024 | ton |  | 138113 | 5328496 | 127883 | 159854 | 3836 | 266424 | 6394
도장비 | 보통부재(A*41.5) | 0.996 | ㎡ |  | 13186 | 11896 | 11848 | 1344 | 1338
소 계 |  |  |  |  | 223917 |  | 139731 |  | 77792 |  | 6394
종 별 | 재료 또는 | 원수 | 단위 | 총 액 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
7.낙산1용수간선 분수문 4개소 교체
-랙크형 일체식 문비 설치(b0.31*h0.29*H0.8)
강판(SS400)(문틀용) | ㄷ형강 100*65*6t | 16.579 | kg |  | 16910 |  |  | 1020 | 16910
평강(SS400)(문틀용) | 100*9t | 3.037 | kg |  | 3067 |  |  | 1010 | 3067
강판(SS400)(문틀용) | ㄱ형강65*65*6t | 5.265 | kg |  | 5370 |  |  | 1020 | 5370
강판(SS401)(문틀용) | 280*200*12t | 5.275 | kg |  | 4747 |  |  | 900 | 4747
강판(SS400)(문비용) | 6t | 5.6 | kg |  | 5040 |  |  | 900 | 5040
강판(SS400)(문비용) | 25*9t | 0.989 | kg |  | 890 |  |  | 900 | 890
강판(SS400)(문비용) | 50*9t | 0.918 | kg |  | 826 |  |  | 900 | 826
강판(SS400)(문비용) | 50*9t | 3.603 | kg |  | 3242 |  |  | 900 | 3242
강판(SS400)(문비용) | 40*6t | 1.205 | kg |  | 1084 |  |  | 900 | 1084
강판(SS400)(문비용) | 40*6t | 0.904 | kg |  | 813 |  |  | 900 | 813
고재대 | 철SCRAP(중량A) | 70.275 | kg |  | -22840 |  |  | -325 | -22840
권양기 | 랙크형-분수문용 | 1 | 대 |  | 700000 |  |  | 700000 | 700000
랙크바 | 랙크형권양기용 | 1 | m |  | 50000 |  |  | 50000 | 50000
취부금구(SS400) | Φ38용 | 1 | 조 |  | 48900 |  |  | 48900 | 48900
도장비 | 보통부재(A*41.5) | 1.784 | ㎡ |  | 23619 | 11896 | 21222 | 1344 | 2397
잡철물제작설치 | 현장제작설치/일반철재 | 0.043 | ton |  | 247454 | 5328496 | 229125 | 159854 | 6873 | 266424 | 11456
잡철물철거 | 일반철재 | 0.070275 | ton |  | 99309 | 1308494 | 91954 | 39254 | 2758 | 65424 | 4597
소 계 |  | 1 | 개소 |  | 1188431 |  | 342301 |  | 830077 |  | 16053
총4개소 합계 |  | 4 | 개소 |  | 4753724 | 342301 | 1369204 | 830077 | 3320308 | 16053 | 64212
종 별 | 재료 또는 | 원수 | 단위 | 총 액 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
8.낙산3-8용수지선 개폐기 설치
급수개폐기/STS304 | Φ150 | 1 | 개 |  |  |  |  | 175000 | 175000
개폐기설치 | 규격철물설치(일반철재) | 4 | kg |  | 14130 | 3271.236 | 13084 | 98.137 | 392 | 163.561 | 654
앙카볼트(스텐리스) | M12*100 | 4 | 조 |  | 6720 |  |  | 1680 | 6720
소 계 |  | 1 | 개 |  | 195850 |  | 13084 |  | 182112 |  | 654
9.광덕양수장 다단펌프 보수공사
펌프베어링 | 5311 | 1 | 개 |  | 35000 |  |  | 35000 | 35000
펌프베어링 | 6311ZZ | 1 | 개 |  | 30000 |  |  | 30000 | 30000
작업준비 및 정리 | 200㎥/hr이하 | 1 | 대 |  | 18677 | 18133 | 18133 |  |  | 544 | 544
Coupling분해,조립 | 200㎥/hr이하 | 1 | 대 |  | 49041 | 47613 | 47613 |  |  | 1428 | 1428
Casing분해,조립 | 200㎥/hr이하 | 1 | 대 |  | 49041 | 47613 | 47613 |  |  | 1428 | 1428
Bearing교체 | 200㎥/hr이하 | 1 | 대 |  | 58490 | 56786 | 56786 |  |  | 1704 | 1704
슬리브 교체 | 200㎥/hr이하 | 1 | 대 |  | 54523 | 54523 | 54523
슬리브 가공 | Φ60*120L/STS304 | 2 | 개 |  | 400000 |  |  |  |  | 200000 | 400000
패킹 교체 | 기계설비공 | 0.2 | 인 |  | 48339 | 241698 | 48339
소 계 |  |  |  |  | 743111 |  | 273007 |  | 65000 |  | 405104

## 재료산출서
재 료 계 산 서
연번 | 종 별 | 규격 | 단위 | 재료산출서 | [8 empty] | 비 고
|  |  |  | 가로(M) | 세로(M) | 높이(mm) | 총길이,면적 | 단위중량(KG) | 본수 | 계 | 할증 | 수량(총계)
| 1.앞골용수지선 분수문 교체 |  |  | b | h | H | [7 empty] | b | h | H
| -랙크형 일체식 문비 설치(b0.88*h0.14*H0.5) |  |  | 0.88 | 0.14 | 0.5 | [7 empty] | 1 | 0.2 | 0.5
1 | 강판(SS400)(문틀용) | ㄷ형강 100*65*6t | kg | 0.22 | 0.5 | 6 | 0.11 | 47.1 | 2 | 10.362 |  | 10.362
2 | 평강(SS400)(문틀용) | 100*9t | kg | 0.1 | 1 | 9 | 0.1 | 70.65 | 1 | 7.065 |  | 7.065
3 | 강판(SS400)(문틀용) | ㄱ형강65*65*6t | kg | 0.13 | 1 | 6 | 0.13 | 47.1 | 2 | 12.246 |  | 12.246
4 | 강판(SS401)(문틀용) | 280*200*12t | kg | 0.28 | 0.2 | 12 | 0.056 | 94.2 | 1 | 5.275 |  | 5.275
5 | 강판(SS400)(문비용) | 6t | kg | 0.98 | 0.14 | 6 | 0.1372 | 47.1 | 1 | 6.462 |  | 6.462
6 | 강판(SS400)(문비용) | 25*9t | kg | 0.025 | 0.13 | 9 | 0.00325 | 70.65 | 2 | 0.459 |  | 0.459
7 | 강판(SS400)(문비용) | 50*9t | kg | 0.05 | 0.11 | 9 | 0.0055 | 70.65 | 1 | 0.388 |  | 0.388
8 | 강판(SS400)(문비용) | 50*9t | kg | 0.05 | 0.91 | 9 | 0.0455 | 70.65 | 3 | 9.643 |  | 9.643
9 | 강판(SS400)(문비용) | 40*6t | kg | 0.04 | 0.89 | 6 | 0.0356 | 47.1 | 2 | 3.353 |  | 3.353
10 | 강판(SS400)(문비용) | 40*6t | kg | 0.04 | 0.09 | 6 | 0.0036 | 47.1 | 2 | 0.339 |  | 0.339
11 | 권양기 | 랙크형-분수문용 | 대 |  |  |  | 1 | 20 | 1 | 20 |  | 1
12 | 랙크바 | 랙크형권양기용 | m |  |  |  | -0.18 | 10 | 1 | -1.8 |  | 1
13 | 취부금구(SS400) | Φ38용 | 조 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
14 | 도장비 | 보통부재(A*41.5) | ㎡ |  |  |  | 0.055 | 41.5 |  | 2.282 |  | 2.282
15 | 잡철물제작설치 | 현장제작설치/일반철재 | ton |  |  |  |  | 0.055 |  | 0.055 |  | 0.055
| 5.해평3용수간선 제수문 교체 |  |  | b | h | H | [7 empty] | b | h | H
| -랙크형 일체식 문비 설치(b0.88*h0.54*H1.3) |  | kg | 0.88 | 0.54 | 1.3 | [7 empty] | 1 | 0.6 | 1.3
1 | 강판(SS400)(문틀용) | ㄷ형강 100*65*6t | kg | 0.22 | 1.3 | 6 | 0.286 | 47.1 | 2 | 26.941 |  | 26.941
2 | 평강(SS400)(문틀용) | 100*9t | kg | 0.1 | 1 | 9 | 0.1 | 70.65 | 1 | 7.065 |  | 7.065
3 | 강판(SS400)(문틀용) | ㄱ형강65*65*6t | kg | 0.13 | 1 | 6 | 0.13 | 47.1 | 2 | 12.246 |  | 12.246
4 | 강판(SS401)(문틀용) | 280*200*12t | kg | 0.28 | 0.2 | 12 | 0.056 | 94.2 | 1 | 5.275 |  | 5.275
5 | 강판(SS400)(문비용) | 6t | kg | 0.98 | 0.54 | 6 | 0.5292 | 47.1 | 1 | 24.925 |  | 24.925
6 | 강판(SS400)(문비용) | 25*9t | kg | 0.025 | 0.53 | 9 | 0.01325 | 70.65 | 2 | 1.872 |  | 1.872
7 | 강판(SS400)(문비용) | 50*9t | kg | 0.05 | 0.51 | 9 | 0.0255 | 70.65 | 1 | 1.801 |  | 1.801
8 | 강판(SS400)(문비용) | 50*9t | kg | 0.05 | 0.91 | 9 | 0.0455 | 70.65 | 3 | 9.643 |  | 9.643
9 | 강판(SS400)(문비용) | 40*6t | kg | 0.04 | 0.89 | 6 | 0.0356 | 47.1 | 2 | 3.353 |  | 3.353
10 | 강판(SS400)(문비용) | 40*6t | kg | 0.04 | 0.49 | 6 | 0.0196 | 47.1 | 2 | 1.846 |  | 1.846
11 | 고재대 | 철SCRAP(중량A) | kg |  |  |  |  | 121.167 |  | 121.167 |  | 121.167
12 | 권양기 | 랙크형-분수문용 | 대 |  |  |  | 1 | 20 | 1 | 20 |  | 1
13 | 랙크바 | 랙크형권양기용 | m |  |  |  | 0.62 | 10 | 1 | 6.2 |  | 1
14 | 취부금구(SS400) | Φ38용 | 조 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
15 | 도장비 | 보통부재(A*41.5) | ㎡ |  |  |  | 0.094 | 41.5 |  | 3.901 |  | 3.901
16 | 잡철물제작설치 | 현장제작설치/일반철재 | ton |  |  |  |  | 0.094 |  | 0.094 |  | 0.094
17 | 잡철물철거 | 일반철재 | ton |  |  |  |  | 0.12117 |  | 0.12117 |  | 0.12117
| 6. 해평2-16용수지선 분수문 설치 |  |  | b | h | H | [7 empty] | b | h | H
| -삽자루형 문비 설치(b0.3*h0.35*H0.6) |  |  | 0.3 | 0.35 | 0.6 | [7 empty] | 0.4 | 0.35 | 0.6
1 | ㄱ형강(SS400) | 50*6t | kg |  |  |  | 2 | 4.43 |  | 8.86 |  | 8.86
2 | 마사각봉(SS400) | 12*12t | kg |  |  |  | 0.9 | 1.13 |  | 1.017 |  | 1.017
3 | 평강(SS400) | 50*6t | kg |  |  |  | 0.9 | 2.355 |  | 2.119 |  | 2.119
4 | 평강(SS400) | 65*9t | kg |  |  |  | 0.4 | 4.592 |  | 1.836 |  | 1.836
5 | 강판(SS400) | 6t | kg | 0.3 | 0.2 | 6 | 0.06 | 47.1 |  | 2.826 |  | 2.826
6 | 강판(SS400) | 6t | kg | 0.36 | 0.35 | 6 | 0.126 | 47.1 |  | 5.934 |  | 5.934
7 | 평강(SS400) | 38*9t | kg |  |  |  | 0.525 | 2.684 |  | 1.409 |  | 1.409
8 | 마환봉(SS400) | Φ20 | kg |  |  |  | 0.2 | 2.466 |  | 0.493 |  | 0.493
9 | 취부금구(SS400) | Φ32용 | 조 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1
10 | 잡철물제작설치 | 현장제작설치/일반철재 | ton |  |  |  |  | 0.024 |  | 0.024 |  | 0.024
11 | 도장비 | 보통부재(A*41.5) | ㎡ |  |  |  | 0.024 | 41.5 |  | 0.996 |  | 0.996
| 7.낙산1용수간선 분수문 4개소 교체 |  |  | b | h | H | [7 empty] | b | h | H
| -랙크형 일체식 문비 설치(b0.31*h0.29*H0.8) |  | kg | 0.31 | 0.29 | 0.8 | [7 empty] | 0.43 | 0.35 | 0.8
1 | 강판(SS400)(문틀용) | ㄷ형강 100*65*6t | kg | 0.22 | 0.8 | 6 | 0.176 | 47.1 | 2 | 16.579 |  | 16.579
2 | 평강(SS400)(문틀용) | 100*9t | kg | 0.1 | 0.43 | 9 | 0.043 | 70.65 | 1 | 3.037 |  | 3.037
3 | 강판(SS400)(문틀용) | ㄱ형강65*65*6t | kg | 0.13 | 0.43 | 6 | 0.0559 | 47.1 | 2 | 5.265 |  | 5.265
4 | 강판(SS401)(문틀용) | 280*200*12t | kg | 0.28 | 0.2 | 12 | 0.056 | 94.2 | 1 | 5.275 |  | 5.275
5 | 강판(SS400)(문비용) | 6t | kg | 0.41 | 0.29 | 6 | 0.1189 | 47.1 | 1 | 5.6 |  | 5.6
6 | 강판(SS400)(문비용) | 25*9t | kg | 0.025 | 0.28 | 9 | 0.007 | 70.65 | 2 | 0.989 |  | 0.989
7 | 강판(SS400)(문비용) | 50*9t | kg | 0.05 | 0.26 | 9 | 0.013 | 70.65 | 1 | 0.918 |  | 0.918
8 | 강판(SS400)(문비용) | 50*9t | kg | 0.05 | 0.34 | 9 | 0.017 | 70.65 | 3 | 3.603 |  | 3.603
9 | 강판(SS400)(문비용) | 40*6t | kg | 0.04 | 0.32 | 6 | 0.0128 | 47.1 | 2 | 1.205 |  | 1.205
10 | 강판(SS400)(문비용) | 40*6t | kg | 0.04 | 0.24 | 6 | 0.0096 | 47.1 | 2 | 0.904 |  | 0.904
11 | 고재대 | 철SCRAP(중량A) | kg |  |  |  |  | 70.275 |  | 70.275 |  | 70.275
12 | 권양기 | 랙크형-분수문용 | 대 |  |  |  | 1 | 20 | 1 | 20 |  | 1
13 | 랙크바 | 랙크형권양기용 | m |  |  |  | 0.69 | 10 | 1 | 6.9 |  | 1
14 | 취부금구(SS400) | Φ38용 | 조 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
15 | 도장비 | 보통부재(A*41.5) | ㎡ |  |  |  | 0.043 | 41.5 |  | 1.784 |  | 1.784
16 | 잡철물제작설치 | 현장제작설치/일반철재 | ton |  |  |  |  | 0.043 |  | 0.043 |  | 0.043
17 | 잡철물철거 | 일반철재 | ton |  |  |  |  | 0.070275 |  | 0.070275 |  | 0.070275

## 일위대가
일 위 대 가 표
호 표 | 종 별 | 재료 또는 치수 | 원수 | 단위 | 총 액 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
제01호표 | 잡철물 설치 | 규격철물 설치(일반철재) |  | ton |  | 3532934 |  | 3271236 |  | 98137 |  | 163561
| 철공 |  | 7.05 | 인 |  | 1890718 | 268187 | 1890718 |  | 0 |  | 0
| 용접공 |  | 2.57 | 인 |  | 726117 | 282536 | 726117 |  | 0 |  | 0
| 특별인부 |  | 1.92 | 인 |  | 434154 | 226122 | 434154 |  | 0 |  | 0
| 보통인부 |  | 1.28 | 인 |  | 220247 | 172068 | 220247 |  | 0 |  | 0
| 공구손료 및 경장비의 기계경비 | 인력품 5% | 1 | 식 |  | 163561 |  | 0 |  | 0 | 163561 | 163561
| 잡재료비 | 인력품 3% | 1 | 식 |  | 98137 |  | 0 | 98137 | 98137 |  | 0
제02호표 | 잡철물 철거 | 규격철물 철거(일반철재) |  | ton |  | 1413172 |  | 1308494 |  | 39254 |  | 65424
| 잡철물 설치 | 규격철물 설치(일반철재) | 0.4 | ton |  | 1413172 | 3271236 | 1308494 | 98137 | 39254 | 163561 | 65424 | 제01호표참조
제03호표 | 잡철물 제작 및 설치 | 현장제작 설치(일반철재) |  | ton |  | 5754774 |  | 5328496 |  | 159854 |  | 266424
| 철공 |  | 12.38 | 인 |  | 2968823 | 239808 | 2968823 |  | 0 |  | 0
| 용접공 |  | 3.38 | 인 |  | 954971 | 282536 | 954971 |  | 0 |  | 0
| 특별인부 |  | 4.5 | 인 |  | 1017549 | 226122 | 1017549 |  | 0 |  | 0
| 보통인부 |  | 2.25 | 인 |  | 387153 | 172068 | 387153 |  | 0 |  | 0
| 공구손료 및 경장비의 기계경비 | 인력품 5% | 1 | 식 |  | 266424 |  | 0 |  | 0 | 266424 | 266424
| 잡재료비 | 인력품 3% | 1 | 식 |  | 159854 |  | 0 | 159854 | 159854 |  | 0
제04호표 | 유성 페인트 칠 | 붓칠 철재면 2회 |  | ㎡ |  | 13240 |  | 11896 |  | 1344 |  | 0
| 유성도료(에나멜) | KSM 6020 2종 1급(백색) | 0.166 | ℓ |  | 1100 |  | 0 | 6630 | 1100 |  | 0 | 물가자료02,p630
| 시너 | KSM 6060 1종 | 0.008 | ℓ |  | 25 |  | 0 | 3194 | 25 |  | 0 | 물가자료02,p632
| 잡재료비 | 주재료의4% | 1 | 식 |  | 218 |  | 0 | 218 | 218 |  | 0
| 도장공 |  | 0.04 | 인 |  | 10520 | 263017 | 10520 |  | 0 |  | 0
| 보통인부 |  | 0.008 | 인 |  | 1377 | 172068 | 1376 | 237 | 1 |  | 0
제05호표 | -급수개폐기설치/STS304 | Φ150용 |  | 식 |  | 200201 |  | 17017 |  | 182269 |  | 915
| 급수개폐기/STS304 | Φ150 | 1 | 개 |  | 175000 |  |  | 175000 | 175000 |  |  | 조사가격
| 개폐기설치 | 규격철물설치(일반철재) | 4 | kg |  | 14130 | 3271.236 | 13084 | 98.137 | 392 | 163.561 | 654 | 기성품 무게적용
| 앙카볼트(스텐리스) | M12*100 | 4 | 조 |  | 6720 |  |  | 1680 | 6720 |  |  | 물가자료05,p93
| 기존개폐기 철거 | 설치품의 40% | 4 | kg |  | 5651 | 1308.4944 | 5233 | 39.2548 | 157 | 65.4244 | 261
| 고재대 | 철SCRAP(중량A) | 4 | kg |  | -1300 | -325 | -1300 |  |  |  |  | 물가자료05,p248
제06호표 | 【1호표.횡축원심펌프 보수(대당),200㎥/h이하】 |  |  |  |  | ※ 양·배수장 펌프 및 전동기 보수 적산기준
<작업준비 및 정리>
| 플랜트기계설치공 |  | 0.01 | 인 |  | 2304 | 230376 | 2304
| 특별인부 |  | 0.07 | 인 |  | 15829 | 226122 | 15829
| 공구손료 | 0.03 | 1 | 식 |  | 544 | [5 empty] | 544
| 소계 |  |  |  |  | 18677 |  | 18133 |  |  |  | 544
<Coupling분해,조립>
| 플랜트기계설치공 |  | 0.03 | 인 |  | 6911 | 230376 | 6911
| 특별인부 |  | 0.18 | 인 |  | 40702 | 226122 | 40702
| 공구손료 | 0.03 | 1 | 식 |  | 1428 | [5 empty] | 1428
| 소계 |  |  |  |  | 49041 |  | 47613 |  |  |  | 1428
<Casing분해,조립>
| 플랜트기계설치공 |  | 0.03 | 인 |  | 6911 | 230376 | 6911
| 특별인부 |  | 0.18 | 인 |  | 40702 | 226122 | 40702
| 공구손료 | 0.03 | 1 | 식 |  | 1428 | [5 empty] | 1428
| 소계 |  |  |  |  | 49041 |  | 47613 |  |  |  | 1428
<Bearing교체>
| 플랜트기계설치공 |  | 0.06 | 인 |  | 13823 | 230376 | 13823
| 특별인부 |  | 0.19 | 인 |  | 42963 | 226122 | 42963
| 공구손료 | 0.03 | 1 | 식 |  | 1704 | [5 empty] | 1704
| 소계 |  |  |  |  | 58490 |  | 56786 |  |  |  | 1704
<슬리브 및 웨어링링 교체>
| 플랜트기계설치공 |  | 0.06 | 인 |  | 13822 | 230376 | 13822
| 특별인부 |  | 0.18 | 인 |  | 40701 | 226122 | 40701
| 공구손료 | 0.03 | 1 | 식 |  | 1636 | [5 empty] | 1636
| 소계 |  |  |  |  | 56159 |  | 54523 |  |  |  | 1636

## 2026년 상반기 노임단가
공 표 일 |  | 2026.1.1 | 2025.1.1 | 2024.1.1 | 2023.1.1 | 2022.1.1 | 2021.9.1
번 호 직 종 명
1001 | 작업반장 | 215907 | 213033 | 208713 | 197546 | 189313 | 182544
1002 | 보통인부 | 172068 | 169804 | 165545 | 157068 | 148510 | 144481
1003 | 특별인부 | 226122 | 221506 | 214222 | 197450 | 187435 | 181293
1004 | 조력공 | 179028 | 180331 | 176618 | 165635 | 160048 | 153674
1005 | 제도사 | 237324 | 232099 | 223779 | 209231 | 194662 | 188233
1006 | 비계공 | 281939 | 279433 | 280472 | 278151 | 262297 | 254117
1007 | 형틀목공 | 275790 | 272831 | 274978 | 259126 | 242138 | 230766
1008 | 철근공 | 268187 | 264104 | 260137 | 252113 | 236805 | 229629
1009 | 철공 | 239808 | 237754 | 233754 | 223124 | 209189 | 202032
1010 | 철판공 | 221481 | 219236 | 211998 | 202901 | 188181 | 185232
1011 | 철골공 | 252641 | 250239 | 243126 | 230145 | 214374 | 207346
1012 | 용접공 | 282536 | 278326 | 267021 | 249748 | 234564 | 230706
1013 | 콘크리트공 | 273540 | 266361 | 261283 | 245223 | 227269 | 220755
1014 | 보링공 | 232562 | 225273 | 223458 | 212226 | 199076 | 193659
*1015 | 착암공 | 222306 | 220081 | 210152 | 194463 | 185264 | 174178
1016 | 화약취급공 | 272448 | 258751 | 254202 | 236187 | 223097 | 207145
1017 | 할석공 | 241932 | 236986 | 229326 | 210767 | 200625 | 195374
*1018 | 포설공 | 221015 | 216121 | 205982 | 194853 | 183371 | -
1019 | 포장공 | 273308 | 267989 | 258360 | 237245 | 225104 | 215034
*1020 | 잠수부 | 387342 | 388892 | 379657 | 346760 | 322115 | 295409
1021 | 조적공 | 270807 | 266624 | 260473 | 242636 | 222862 | 219340
1022 | 견출공 | 250903 | 243075 | 240473 | 232725 | 218209 | 209167
1023 | 건축목공 | 277642 | 277894 | 268058 | 254714 | 237273 | 225210
1024 | 창호공 | 247188 | 248350 | 248238 | 236675 | 224380 | 219260
1025 | 유리공 | 253539 | 248139 | 247643 | 235191 | 221409 | 211036
1026 | 방수공 | 228286 | 220722 | 212562 | 199427 | 184934 | 176933
1027 | 미장공 | 277276 | 272354 | 266787 | 251976 | 237304 | 228820
1028 | 타일공 | 290939 | 284337 | 274325 | 258576 | 247079 | 234370
1029 | 도장공 | 263017 | 253409 | 250776 | 242035 | 229273 | 217123
1030 | 내장공 | 256883 | 252249 | 243538 | 228883 | 217517 | 211250
1031 | 도배공 | 227614 | 222618 | 215675 | 205156 | 192426 | 188914
1039 | 배관공 | 247897

## 단가대비표
단 가 대 비 표
[ 앞골용수지선 외 8개소 수문 보수공사(해평)
품 명 |  | 규격 | 단위 | 재 료 비 | [8 empty] | 비 고
|  |  |  | 공사가격정보 | PAGE | 유통물가 | PAGE | 물가자료 | PAGE | 조사가격1 | PAGE | 적용단가 | 부가세 별도
2026년 상반기 적용 | ㄱ형강(SS400)(문틀용) | ㄱ100*10t | kg |  |  | 1450 | 01-21 | 1020 | 02-07 |  |  | 1020
| ㄱ형강(SS400)(문틀용) | ㄱ65*6t | kg |  |  | 1450 | 01-21 | 1020 | 02-07 |  |  | 1020
| 평강(SS400)(문틀용) | 32*12t | kg |  |  | 1283 | 01-23 | 1010 | 02-05 |  |  | 1010
| 평강(SS400)(문틀용) | 65*9t | kg |  |  | 1283 | 01-23 | 1010 | 02-05 |  |  | 1010
| 평강(SS400)(문틀용) | 90*9t | kg |  |  | 1283 | 01-23 | 1010 | 02-05 |  |  | 1010
| 강판(SS400)(문비용) | 6t | kg |  |  | 1283 | 01-26 | 900 | 02-13 |  |  | 900
| ㄱ형강(SS400)(문비용) | ㄱ50*6t | kg |  |  | 1266 | 01-22 | 1020 | 02-07 |  |  | 1020
| 배관용스텐강관(스템카바) | 50A*1.2t | m |  |  | 14060 | 01-562 | 8120 | 02-744 |  |  | 8120
| 권양기 | 신형1-3호형 | 대 | 337700 | [7 empty] | 337700
| 스핀들(STS304) | Φ38 | m |  |  |  |  | 173000 | 01-213 |  |  | 173000
| 취부금구(SS400) | Φ38용 | 조 | 48900 | [7 empty] | 48900
| ㄱ형강(SS400) | ㄱ50*6t | kg |  |  | 1450 | 01-22 | 1020 | 02-07 |  |  | 1020
| 마사각봉(SS400) | 12*12t | kg |  |  | 1287 | 01-21 | 1020 | 02-06 |  |  | 1020
| 평강(SS400) | 50*6t | kg |  |  | 1283 | 01-21 | 1010 | 02-05 |  |  | 1010
| 평강(SS400) | 65*9t | kg |  |  | 1283 | 01-21 | 1010 | 02-05 |  |  | 1010
| 강판(SS400) | 6t | kg |  |  | 1266 | 01-26 | 900 | 02-13 |  |  | 900
| 강판(SS400) | 6t | kg |  |  | 1266 | 01-26 | 900 | 02-13 |  |  | 900
| 평강(SS400) | 38*9t | kg |  |  | 842 | 01-21 | 1010 | 02-05 |  |  | 842
| 마환봉(SS275) | Φ20 | kg |  |  | 1450 | 01-18 | 1180 | 02-05 |  |  | 1180
| 취부금구(SS400) | Φ32용 | 조 | 48900 | [7 empty] | 48900
| 강판(SS400)(문틀용) | ㄷ형강 100*65*6t | kg |  |  | 1283 | 01-22 | 1020 | 02-06 |  |  | 1020
| 평강(SS400)(문틀용) | 100*9t | kg |  |  | 1450 | 01-22 | 1010 | 02-05 |  |  | 1010
| 강판(SS400)(문틀용) | ㄱ형강65*65*6t | kg |  |  | 1283 | 01-22 | 1020 | 02-06 |  |  | 1020
| 강판(SS401)(문틀용) | 280*200*12t | kg |  |  | 1450 | 01-21 | 900 | 02-14 |  |  | 900
| 강판(SS400)(문비용) | 6t | kg |  |  | 1283 | 01-22 | 900 | 02-14 |  |  | 900
| 강판(SS400)(문비용) | 25*9t | kg |  |  | 1450 | 01-22 | 900 | 02-14 |  |  | 900
| 강판(SS400)(문비용) | 50*9t | kg |  |  | 1450 | 01-22 | 900 | 02-14 |  |  | 900
| 강판(SS400)(문비용) | 50*9t | kg |  |  | 1450 | 01-22 | 900 | 02-14 |  |  | 900
| 강판(SS400)(문비용) | 40*6t | kg |  |  | 1450 | 01-22 | 900 | 02-14 |  |  | 900
| 강판(SS400)(문비용) | 40*6t | kg |  |  | 1450 | 01-22 | 900 | 02-14 |  |  | 900
| 지수고무 | P형Φ30 | kg | 17000 | [7 empty] | 17000
| 지수고무 | I형50*12t | kg | 17000 | [7 empty] | 17000
| 권양기 | 랙크형-분수문용 | 대 |  |  | 700000 | 01-147 | 915000 | 02-210 |  |  | 700000
| 랙크바(SS400+용융아연도금) | 랙크형권양기용 | m |  |  | 50000 | 01-147 | 80000 | 02-210 |  |  | 50000
| 취부금구(SS400) | Φ38용 | 조 | 48900 | [7 empty] | 48900