## 공종별내역서
[ 공사명 - 방어진공영주차장 전기충전소 증설공사]
품 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101.충전기 공사 | [15 empty] | 010202
[13 empty] | 584E050D936F41A99E9B783449A8 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 010202584E050D936F41A99E9B783449A8 | 328
접지용비닐절연전선(F-GV) | 35㎟ | m | 200 | [9 empty] | 584E050D936F41A99E9B78371958 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 010202584E050D936F41A99E9B78371958 | 331
접지용비닐절연전선(F-GV) | 120㎟ | m | 50 | [9 empty] | 584E050D936F41A99E9B78371978 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 010202584E050D936F41A99E9B78371978 | 329
UTP 케이블 | Cat.5E 0.5mm 4P | m | 200 | [9 empty] | 584E050D936F41A99E9B78371968 |  |  | 010202 | F | F | T | [26 empty] | 010202584E050D936F41A99E9B78371968 | 330
통신케이블 | AWG 18-2c | m | 200
폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×2.5㎟ | m | 200
폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 1C×70㎟ | m | 800
폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 1C×185㎟ | m | 80
러그단자 | 동관단자 1 HOLE 35 ㎟ | 개 | 4
러그단자 | 동관단자 2 HOLE 70 ㎟ | 개 | 16
러그단자 | 동관단자 2 HOLE 120 ㎟ | 개 | 4
러그단자 | 동관단자 2 HOLE 185 ㎟ | 개 | 16
케이블트레이 | STRAIGHT,St W400x100Hx1.6t | m | 20
케이블트레이 부속자재 |  | 식 | 1
노 무 비 | 내선전공 | 인 | 16
노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 10
카스톱 |  | EA | 4
볼라드 |  | 개소 | 2
캐노피 |  | 조 | 2
주차도장 |  | 식 | 1
패드 |  | 식 | 2
장비대 |  | 식 | 1
TOTAL
010203
[13 empty] | 59FBB526B26ED1A7979398 |  |  | 010203 | F | F | T | [26 empty] | 01020359FBB526B26ED1A7979398 | 32
[ 합 계 ] | [12 empty] | 59FBB526B26ED1A795E698 |  |  | 010203 | F | F | T | [26 empty] | 01020359FBB526B26ED1A795E698 | 34
010102.태양광 공사 | [12 empty] | 59FBB526B26ED1A794DF98 |  |  | 010203 | F | F | T | [26 empty] | 01020359FBB526B26ED1A794DF98 | 35
[13 empty] | 59FBB526B26ED1A794DF98 |  |  | 010203 | F | F | T | [26 empty] | 01020359FBB526B26ED1A794DF98 | 35
태양전지 모듈 | 현대640W 단결정(양면형) | EA | 50 | [9 empty] | 59FBB526B26ED1A7933898 |  |  | 010203 | F | F | T | [26 empty] | 01020359FBB526B26ED1A7933898 | 36
인버터(옥외형) | 현대 60KW | 대 | 1 | [9 empty] | 584E050D936F41A99E9B78356988 |  |  | 010203 | F | F | T | [26 empty] | 010203584E050D936F41A99E9B78356988 | 296
분전함 |  | 면 | 1 | [9 empty] | 584E050D936F41A99E9B783569F8 |  |  | 010203 | F | F | T | [26 empty] | 010203584E050D936F41A99E9B783569F8 | 300
구조물 | 포맥스&용융아연도금 | 식 | 1 | [9 empty] | 584E050D936F41A99E9B783569F8 |  |  | 010203 | F | F | T | [26 empty] | 010203584E050D936F41A99E9B783569F8 | 300
모듈설치공사 |  | KW | 32 | [9 empty] | 59FBB526B26ED1A79FE998 |  |  | 010203 | F | F | T | [26 empty] | 01020359FBB526B26ED1A79FE998 | 40
전기공사(자재포함) |  | KW | 32 | [9 empty] | 59FBB526B26ED1A79EC398 |  |  | 010203 | F | F | T | [26 empty] | 01020359FBB526B26ED1A79EC398 | 41
인허가 대관업무 | 관공서,에너지공단등 | 식 | 1 | [9 empty] | 59FBB526B26ED1DC9B9198 |  |  | 010203 | F | F | T | [26 empty] | 01020359FBB526B26ED1DC9B9198 | 42
사용전검사 | 태양광 | 식 | 1
구조계산 | 구조안전 확인서 | 식 | 1
감리비 및 설계 |  | 식 | 1
구조물 설치 |  | KW | 32
[13 empty] | 584FB5C78362CAA092964DED29C8 |  |  |  | F | F | F | [26 empty] | 010203584FB5C78362CAA092964DED29C8 | 352
TOTAL
010204
[ 합 계 ]
TOTAL
010210
[13 empty] | 59FBB526B26EC776914498 |  |  | 010210 | F | F | T | [26 empty] | 01021059FBB526B26EC776914498 | 160
[13 empty] | 59FBB526B26EC74997E898 |  |  | 010210 | F | F | T | [26 empty] | 01021059FBB526B26EC74997E898 | 165
[13 empty] | 59FBB526B26EC74996C298 |  |  | 010210 | F | F | T | [26 empty] | 01021059FBB526B26EC74996C298 | 166
[13 empty] | 59FBB526B26EC749953B98 |  |  | 010210 | F | F | T | [26 empty] | 01021059FBB526B26EC749953B98 | 167
[13 empty] | 59FBB526B26EC749941498 |  |  | 010210 | F | F | T | [26 empty] | 01021059FBB526B26EC749941498 | 168
[13 empty] | 59FBB526B26EC75B9A1798 |  |  | 010210 | F | F | T | [26 empty] | 01021059FBB526B26EC75B9A1798 | 171
[13 empty] | 59FBB526B26EC75B9B3E98 |  |  | 010210 | F | F | T | [26 empty] | 01021059FBB526B26EC75B9B3E98 | 172
[13 empty] | 59FBB526B26EC75B986998 |  |  | 010210 | F | F | T | [26 empty] | 01021059FBB526B26EC75B986998 | 173
[13 empty] | 59FBB526B26EC7499B4398 |  |  | 010210 | F | F | T | [26 empty] | 01021059FBB526B26EC7499B4398 | 169
[13 empty] | 59FBB526B26EC7499B4398 |  |  | 010210 | F | F | T | [26 empty] | 01021059FBB526B26EC7499B4398 | 169
[13 empty] | 59FBB526B26EC7499ABD98 |  |  | 010210 | F | F | T | [26 empty] | 01021059FBB526B26EC7499ABD98 | 170
[13 empty] | 59FBB526B26EC75B9A1798 |  |  | 010210 | F | F | T | [26 empty] | 01021059FBB526B26EC75B9A1798 | 171
[13 empty] | 59FBB526B26EC75B9B3E98 |  |  | 010210 | F | F | T | [26 empty] | 01021059FBB526B26EC75B9B3E98 | 172
[13 empty] | 59FBB526B26EC75B986998 |  |  | 010210 | F | F | T | [26 empty] | 01021059FBB526B26EC75B986998 | 173
[13 empty] | 59FBB526B26EC75B997098 |  |  | 010210 | F | F | T | [26 empty] | 01021059FBB526B26EC75B997098 | 174
[13 empty] | 59FBB526B26EC75B9EF298 |  |  | 010210 | F | F | T | [26 empty] | 01021059FBB526B26EC75B9EF298 | 175
[13 empty] | 59FBB526B26EC75B9CC498 |  |  | 010210 | F | F | T | [26 empty] | 01021059FBB526B26EC75B9CC498 | 177
[13 empty] | 59FBB526B26EFC2091C498 |  |  | 010213 | F | F | T | [26 empty] | 01021359FBB526B26EFC2091C498 | 249
[13 empty] | 59FBB526B26EFC20903E98 |  |  | 010213 | F | F | T | [26 empty] | 01021359FBB526B26EFC20903E98 | 250
[13 empty] | 59FBB526B26EFC31911398 |  |  | 010213 | F | F | T | [26 empty] | 01021359FBB526B26EFC31911398 | 252
[13 empty] | 59FBB526B26EFC31923A98 |  |  | 010213 | F | F | T | [26 empty] | 01021359FBB526B26EFC31923A98 | 253
[13 empty] | 59FBB526B26EFC3194E798 |  |  | 010213 | F | F | T | [26 empty] | 01021359FBB526B26EFC3194E798 | 255
[13 empty] | 59FBB526B26EFC3197BB98 |  |  | 010213 | F | F | T | [26 empty] | 01021359FBB526B26EFC3197BB98 | 258
[13 empty] | 59FBB526B26EFC31984298 |  |  | 010213 | F | F | T | [26 empty] | 01021359FBB526B26EFC31984298 | 259
[13 empty] | 59FBB526B26EFC31996998 |  |  | 010213 | F | F | T | [26 empty] | 01021359FBB526B26EFC31996998 | 260
[13 empty] | 59FBB526B26EFC059C4598 |  |  | 010213 | F | F | T | [26 empty] | 01021359FBB526B26EFC059C4598 | 261
[13 empty] | 59FBB526B26EFC059C4598 |  |  | 010213 | F | F | T | [26 empty] | 01021359FBB526B26EFC059C4598 | 261
[13 empty] | 59FBB526B26EFC059D6C98 |  |  | 010213 | F | F | T | [26 empty] | 01021359FBB526B26EFC059D6C98 | 262
[13 empty] | 59FBB526B26EFC059E7398 |  |  | 010213 | F | F | T | [26 empty] | 01021359FBB526B26EFC059E7398 | 263
[13 empty] | 59FBB526B26ED1FF9AB498 |  |  | 010218 | F | F | T | [26 empty] | 01021859FBB526B26ED1FF9AB498 | 65
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA