## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공사명 : 충북대학교병원 노후 주차시설 개선공사(소방설비)
| 비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
A1 | 순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 0
A2 |  |  | 간 접 재 료 비 | 0
A3 |  |  | 작업설, 부산물(△) | 0
AS |  |  | [ 소 계 ] | 0
B1 |  | 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 0
B2 |  |  | 간 접 노 무 비 | 0 | 직접노무비 * 17.5%
BS |  |  | [ 소 계 ] | 0
C4 |  | 경 비 | 산 재 보 험 료 | 0 | 노무비 * 3.56%
C5 |  |  | 고 용 보 험 료 | 0 | 노무비 * 1.01%
C6 |  |  | 국민 건강 보험료 | 0 | 직접노무비 * 3.595%
C7 |  |  | 국민 연금 보험료 | 0 | 직접노무비 * 4.75%
CA |  |  | 산업안전보건관리비 | 0 | (재료비+직노+관급자재비) * 3.11%
CB |  |  | 노인장기요양보험료 | 0 | 건강보험료 * 13.14%
CG |  |  | 기 타 경 비 | 0 | (재료비+노무비) * 5%
CH |  |  | 석 면 분 담 금 | 0 | 노무비 * 0.006%
CJ |  |  | 임금 채권 부담금 | 0 | 노무비 * 0.09%
CS |  |  | [ 소 계 ] | 0
S1 | 계 |  |  | 0
D1 | 일 반 관 리 비 |  |  | 0 | 계 * 8%
D2 | 이 윤 |  |  | 0 | (노무비+경비+일반관리비) * 15%
D3 | 고 자 재 비 |  |  | 0
D9 | 공 급 가 액 |  |  | 0
DB | 부 가 가 치 세 |  |  | 0 | 공급가액 * 10%
DC | 소방배상책임공제료 |  |  | 0 | 공급가액 * 0.364%
DH | 도 급 액 |  |  | 0
S2 | 총 공 사 비 |  |  | 0

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 충북대학교병원 제1주차장 보수,보강 소방공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 충북대학교병원 제1주차장 보수,보강 소방공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01 |  |  |  | 1
0101 전기소방설비공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0101 |  | 01 |  | 2
010101 소방설비공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010101 |  | 0101 |  | 3
010102 유도등설비공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010102 |  | 0101 |  | 3
0102 기계소화설비공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0102 |  | 01 |  | 2
010201 소화배관공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010201 |  | 0102 |  | 3
010202 철거공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010202 |  | 0102 |  | 3
0103 고자재비 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0103 |  |  | 4 | 2 |  | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 공종별내역서
[ 충북대학교병원 제1주차장 보수,보강 소방공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101 소방설비공사 | [15 empty] | 010101
나사없는전선관 | E19 | M | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 347519266319C88E9202E1A2B74B |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101347519266319C88E9202E1A2B74B | 48
나사없는전선관 | E25 | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 347519266319C88E9202E1A2B4F7 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101347519266319C88E9202E1A2B4F7 | 49
나사없는전선관 | E39 | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 347519266319C88E9202E1A2B2C9 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101347519266319C88E9202E1A2B2C9 | 4
합성수지제가요전선관 | 하이렉스-CD, 16㎜ | M | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3475195761B23F86F96043643E17 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101013475195761B23F86F96043643E17 | 46
1종금속제가요전선관 | 16mm, 비방수 | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3475195761B23F81776AACA09105 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101013475195761B23F81776AACA09105 | 5
볼트고정식이음쇠-커플링 | E19 | 개 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3315BE2968776485BE434551B2502FCE60A1 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101013315BE2968776485BE434551B2502FCE60A1 | 50
볼트고정식이음쇠-커플링 | E25 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3315BE2968776485BE434551B2502FCE60A2 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101013315BE2968776485BE434551B2502FCE60A2 | 51
볼트고정식이음쇠-커플링 | E39 | 개 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3315BE2968776485BE434551B2502FCE60A4 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101013315BE2968776485BE434551B2502FCE60A4 | 15
볼트고정식이음쇠-커넥터 | E19 | 개 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3315BE2968776485BE434551B2502FCE6146 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101013315BE2968776485BE434551B2502FCE6146 | 52
볼트고정식이음쇠-커넥터 | E25 | 개 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3315BE2968776485BE434551B2502FCE6145 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101013315BE2968776485BE434551B2502FCE6145 | 53
볼트고정식이음쇠-커넥터 | E39 | 개 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3315BE2968776485BE434551B2502FCE6143 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101013315BE2968776485BE434551B2502FCE6143 | 17
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터, 16mm, 비방수 | 개 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3315BE2968776485BE4D489E6A8A20BD2800 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101013315BE2968776485BE4D489E6A8A20BD2800 | 6
아우트렛박스 | 8각 54mm | 개 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34751957613EDF835C8A6D23B906 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010134751957613EDF835C8A6D23B906 | 11
아웃렛박스 | 아웃렛박스, 커버, 8각, 평형 | 개 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3315BE296865168575A5B03A19E2FD6EF197 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101013315BE296865168575A5B03A19E2FD6EF197 | 12
발신기 소화전형 | P형 1급(방수) | 개 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3475154B67D09B86053CAFE908C0 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101013475154B67D09B86053CAFE908C0 | 13
화재감지기 | 차동식 | 개 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34751954642C2988031ABDBD3B33 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010134751954642C2988031ABDBD3B33 | 10
450/75OV 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) | 1.38㎜ | M | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 347519576186E28712F5D1421F7A |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101347519576186E28712F5D1421F7A | 7
450/75OV 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) | 2.5㎟ | M | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 347519576186E28712F5D1421AF8 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101347519576186E28712F5D1421AF8 | 8
H-CVV-SB 제어케이블 | 2C*2.5㎟ | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3565A59C6CE8478F1E747C1D4273 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101013565A59C6CE8478F1E747C1D4273 | 54
화재감지기 철거 | 차동식 | 개 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34751954642C2988031ABDBD3B32 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010134751954642C2988031ABDBD3B32 | 55
발신기 철거 | P형 1급(방수) | 개 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3475154B67D09B86053CAFE908C3 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101013475154B67D09B86053CAFE908C3 | 56
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010102 유도등설비공사 | [15 empty] | 010102
합성수지제가요전선관 | 하이렉스-CD, 16㎜ | M | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3475195761B23F86F96043643E17 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101023475195761B23F86F96043643E17 | 47
아우트렛박스 | 8각 54mm | 개 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34751957613EDF835C8A6D23B906 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010234751957613EDF835C8A6D23B906 | 32
아웃렛박스 | 아웃렛박스, 커버, 8각, 평형 | 개 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3315BE296865168575A5B03A19E2FD6EF197 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101023315BE296865168575A5B03A19E2FD6EF197 | 33
피난구 유도등(고휘도-LED) | 소형(단면) 60분용 | 개 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34751954642C2988031996918D23 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010234751954642C2988031996918D23 | 34
450/75OV 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) | 2.5㎟ | M | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 347519576186E28712F5D1421AF8 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102347519576186E28712F5D1421AF8 | 35
피난구 유도등 철거 | 소형 | 개 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34751954642C2988031996918D22 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010234751954642C2988031996918D22 | 57
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010201 소화배관공사 | [15 empty] | 010201
소화전함(일반,외함STS) | 650x1200x180 | 개소 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3475154B67E2FB87CF775BAE1665 |  |  | 010201 | T | F | F | [26 empty] | 0102013475154B67E2FB87CF775BAE1665 | 43
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010202 철거공사 | [15 empty] | 010202
철거공사 |  | 개소 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3475195761EF7180A978760E3589 |  |  | 010202 | T | F | F | [26 empty] | 0102023475195761EF7180A978760E3589 | 45
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
0103 고자재비 | [15 empty] | 0103
고철 |  | KG | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35759B2E66D0708D23E078FFFF68739BE980 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 010335759B2E66D0708D23E078FFFF68739BE980 | 59
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL

## 공사설정 (hidden)
이 Sheet는 수정하지 마십시요
공사구분 | D | 타이틀
확정내역 | 원내역
자재단가적용 | 5
경비단가적용 | 5
품목코드형식 | XXXX-XXXX-XXXXXXXXX
내역금액소수점처리 | C | 1
일위대가내역소수점처리 | C | 2
단가명 | 조달청가격 | 거래가격 | 유통물가 | 조사가격1 | 조사가격2 | TTTTT
환율 | 1472 | 0 | 0
시간당작업량 | R | 4
1회 사이클시간 | R | 4
시간당 작업사이클 | R | 3
일반변수 | R | 5
시간당 노임산출 계수 | A | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1
재료비 할증 계수 | 1.11 | 1.12
노무비 할증 계수 | 1 | 1.5 | 1.16 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1 | 1 | 1
경비 할증 계수 | 1.25 | 1.071
내역,일위대가 품명,규격,단위 따로적용
내역단가 소수점처리 | C | 1
코드 | 공종구분명 | 원가비목코드
1 | 작 업 부 산 물 | A3
2 | 운 반 비 | C1
3 | 도 급 자 관 급 | DJ
4 | 고 자 재 비 | D3
5 | 외 자 재
6 | ...
7 | ...
8 | ...
9 | ...