## 원가계산서
|  | 시트명 |  |  | 공종별집계표
|  | 행 |  | 2 | 6
| 열 | 공 사 원 가 계 산 서
| A | 공사명: |  | [매헌초 교사동 시청각실 개선 및 드라이비트 해소 전기공사] |  |  | 금액 | 0 |  | 영 | 원정 |  | 공사규모(재+직노+경) | 공사기간 | 간접노무비 | 기타경비
|  | 비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 |  |  |  | 비 고 |  |  | 10억미만 | 6개월 이하 | 17.5% | 5%
A1 | F |  | 재 | 직 접 재 료 비 | [9 empty] | 7~12 이하 | 17.9% | 5.2%
A2 |  |  | 료 | 간 접 재 료 비 | [9 empty] | 13~36 이하 | 18.2% | 5.5%
AS |  |  | 비 | [ 소 계 ] | [9 empty] | 36개월 초과 | 19.4% | 6.1%
B1 | H |  | 노 | 직 접 노 무 비 | [8 empty] | 10~50억미만 | 6개월 이하 | 17.4% | 5.2%
B2 |  |  | 무 | 간 접 노 무 비 |  | 직접노무비의 |  |  | #REF! |  |  |  |  | 7~12 이하 | 17.8% | 5.4%
BS |  |  | 비 | [ 소 계 ] | [9 empty] | 13~36 이하 | 18.1% | 5.7%
C2 | J | 순 |  | 기 계 경 비 | [9 empty] | 36개월 초과 | 19.2% | 6.4%
C4 |  |  |  | 운반비 | [8 empty] | 50~300억미만 | 6개월 이하 | 17.5% | 5.9%
C4 | L | 공 |  | 산 재 보 험 료 |  | 노무비의 |  |  | 3.56% | 모든 건설공사에 적용 |  |  |  | 7~12 이하 | 17.9% | 6%
C5 |  |  |  | 고 용 보 험 료 |  | 노무비의 |  |  | 1.01% | 총공사비(도급액+도급자관급) 2천만원 미만의 건설공사를 건설업자가 아닌자가 시공시 제외 |  |  |  | 13~36 이하 | 18.2% | 6.4%
C6 |  | 사 |  | 국민 건강 보험료 |  | 직접노무비의 |  |  | 3.595% | 공사기간 1개월(30일)이상 모든 공사에 적용 |  |  |  | 36개월 초과 | 19.4% | 7%
C7 |  |  | 경 | 국민 연금 보험료 |  | 직접노무비의 |  |  | 4.75% | 공사기간 1개월(30일)이상 모든 공사에 적용 |  |  | 300억~1000억미만 | 6개월 이하 | 17.5% | 6.1%
C7 |  | 원 |  | 노인장기요양 보험료 |  | 건강보혐료의 |  |  | 13.14% | 공사기간 1개월(30일)이상 모든 공사에 적용 |  |  |  | 7~12 이하 | 17.9% | 6.3%
C8 |  |  | 비 | 퇴직 공제 부금비 | [5 empty] | 총공사비(도급액+도급자관급) 1억원 이상 적용 |  | ☜삭제 |  | 13~36 이하 | 18.2% | 6.6%
CA |  | 가 |  | 산업안전보건관리비 | [5 empty] | 총공사비(도급액+도급자관급) 2천만원 이상 적용 |  | ☜삭제 |  | 36개월 초과 | 19.4% | 7.2%
CG |  |  |  | 기 타 경 비 |  | (재료비+노무비)의 |  |  | #REF! |  |  |  | 1000억이상 | 6개월 이하 | 17.4% | 6.4%
CH |  |  |  | 석면분담금 |  | 노무비의 |  |  | 0.006% | 모든 건설공사에 적용(26년3월13일 신설) |  |  |  | 7~12 이하 | 17.8% | 6.5%
CK |  |  |  | 임금채권부담금 |  | 노무비의 |  |  | 0.09% | 모든 건설공사에 적용(26년3월13일 신설) |  |  |  | 13~36 이하 | 18.1% | 6.9%
CL |  |  |  | 환경보전비 | [9 empty] | 36개월 초과 | 19.3% | 7.5%
CS |  |  |  | [ 소 계 ]
S1 |  | 계
D1 |  | 일 반 관 리 비 |  |  |  | 계 의 |  |  | 8% | 5억미만 8%, 5~30억 6.5%, 30~100억 5% (공급가액 기준)
D2 |  | 이 윤 |  |  |  | (노무비+경비+일반관리비)의 |  |  | 15% | 50억미만 15%, 50~300억 12% (공급가액 기준) |  |  | 간접노무비 | 10억미만 | 10~50억미만 | 50~300억미만 | 300~1000억미만 | 1000억이상
|  | 전기공사 손해배상공제료 |  |  |  | 순계약금액 * |  |  | 0.2648% | 순계약금액: 도급액-(부가세+공제료)+도급자관급
|  | 소방공사 배상책임공제료 | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
폐기물처리비
|  | 고재처리비 | [10 empty] | 기타경비 | 10억미만 | 10~50억미만 | 50억~300억미만 | 300억~1000억미만 | 1000억이상
D9 |  | 공 급 가 액 | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
DB |  | 부 가 가 치 세 |  |  |  | 공급가액의 |  |  | 10%
DH |  | 도 급 액 | [10 empty] | 일반관리비 | 5억미만 | 5억~30억미만 | 30억~100억미만 | 100억이상
DJ |  | 재해예방 기술지도 | [10 empty] | 8% | 8% | 6.5% | 5% | 4.5%
DJ |  | 한전신청비/사용전검사비 | [10 empty] | 이윤 | 50억미만 | 50억~300억미만 | 300억~1000억미만 | 1000억이상
DJ |  | 관급자재(관급자설치) | [10 empty] | 15% | 15% | 12% | 10% | 9%
DJ |  | 관급자재(도급자설치)
S2 |  | 총 공 사 비

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 매헌초 시청각실개선 및 드라이비트해소공사 - 전기 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 매헌초 시청각실 및 드라이비트 개선 공사-전기 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01 |  |  |  | 1
0101 전기공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0101 |  | 01 |  | 2
010101 전기공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010101 |  | 0101 |  | 3
01010101 냉난방 설비공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01010101 |  | 010101 |  | 4
01010102 전열 설비공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01010102 |  | 010101 |  | 4
01010103 전등 설비공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01010103 |  | 010101 |  | 4
01010104 철거 공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01010104 |  | 010101 |  | 4
010102 기타공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010102 |  | 0101 |  | 3
01010201 자동화재탐지 설비공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01010201 |  | 010102 |  | 4
01010202 유도등 설비공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01010202 |  | 010102 |  | 4
01010203 시각경보 설비공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01010203 |  | 010102 |  | 4
01010204 철거 공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01010204 |  | 010102 |  | 4
010103 드라이비트해소 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010103 |  | 0101 |  | 3
01010301 전기 및 기타공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01010301 |  | 010103 |  | 4
01010302 덕트 설비공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01010302 |  | 010103 |  | 4
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 공종별내역서
공 종 별 내 역 서
[ 매헌초 시청각실개선 및 드라이비트해소공사 - 전기 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01010101 냉난방 설비공사 | 전기공사 전기공사 | [14 empty] | 01010101
1종금속제가요전선관 | FL, 비방수, 16㎜ | M | 34 | [9 empty] | 56457222E461B82785E1054B091899FDC4909C |  |  | 01010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101010156457222E461B82785E1054B091899FDC4909C | 5 | bar: JUK1
1종금속제가요전선관부품 | 박스커넥터, 비방수, 16㎜ | 개 | 4 | [9 empty] | 56457222E461B82785E1054B091899FDC4940B |  |  | 01010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101010156457222E461B82785E1054B091899FDC4940B | 6
비닐캡타이어원형코드 | VCTF, 0.6/1kV, 2C 0.75㎟ | M | 32 | [9 empty] | 565622F2D474E8CF807DF5B801919143750D4F |  |  | 01010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010101565622F2D474E8CF807DF5B801919143750D4F | 7 | bar: JUK1
잡재료비 | 배관배선의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 507CA242D428387145F965509D61001 |  |  | 01010101 | F | F | F | 0 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 01010101507CA242D428387145F965509D61001 | 241
스위치박스 | ST, 2개용 54㎜ | 개 | 2 | [9 empty] | 56457222E460A8D38DD125CBB8E620F68D1EBA |  |  | 01010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101010156457222E460A8D38DD125CBB8E620F68D1EBA | 8
스위치박스커버 | ST, 4각, 2개용, 오목형 | 개 | 2 | [9 empty] | 56457222E460A8D38DD1C5CC385215E9E86902 |  |  | 01010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101010156457222E460A8D38DD1C5CC385215E9E86902 | 9
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 1.1 | [9 empty] | 51B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC |  |  | 01010101 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 0101010151B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC | 182
저압케이블전공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.3 | [9 empty] | 51B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EF1 |  |  | 01010101 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 0101010151B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EF1 | 183
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 507CA242D428387145F965509D62002 |  |  | 01010101 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 01010101507CA242D428387145F965509D62002 | 242
01010101
01010101
01010101
01010101
01010101
01010101
01010101
01010101
01010101
01010101
01010101
01010101
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
01010102 전열 설비공사 | 전기공사 전기공사 | [14 empty] | 01010102
알루미늄 인터록 금속외장 전력케이블 | 3C 4㎟ | M | 142 | [9 empty] | 565622F2D474E8CF807DF5B8019508CEBE4C12 |  |  | 01010102 | F | F | T |  |  |  | JUK1: 1; JUK2: 2 |  |  |  | 01010102565622F2D474E8CF807DF5B8019508CEBE4C12 | 11
전선관부속품비 | 전선관의 15% | 식 | 1 | [9 empty] | 507CA242D428387145F965509D61001 |  |  | 01010102 | F | F | F | 0 | 0 | 0.15 | [23 empty] | 01010102507CA242D428387145F965509D63003 | 245
잡재료비 | 배관배선의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 507CA242D428387145F965509D62002 |  |  | 01010102 | F | F | F | 0 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 01010102507CA242D428387145F965509D61001 | 243
전선덕트 | 알루미늄, W70*H40 | M | 2 | [9 empty] | 56457222E461B82785F3F5AB4A0DFC2B05177D |  |  | 01010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101010256457222E461B82785F3F5AB4A0DFC2B05177D | 12
아웃렛박스 | ST, 4각 54㎜ | 개 | 13 | [9 empty] | 56457222E460A8D38DD1C5CF8C5128DBC21F2B |  |  | 01010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101010256457222E460A8D38DD1C5CF8C5128DBC21F2B | 13
아웃렛박스커버 | ST, 4각, 평형 | 개 | 13 | [9 empty] | 56457222E460A8D38DD1C5CC385215E9E86909 |  |  | 01010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101010256457222E460A8D38DD1C5CC385215E9E86909 | 14
스위치박스 | ST, 1개용 54㎜ | 개 | 11 | [9 empty] | 56457222E460A8D38DD125CBB8E620F68D11EB |  |  | 01010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101010256457222E460A8D38DD125CBB8E620F68D11EB | 15
콘센트 | 2구, 16A, 250V, 매입형, 접지 | 개 | 12 | [9 empty] | 56457222E460A8D3F0C2258BDC73DAE81D62C9 |  |  | 01010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101010256457222E460A8D3F0C2258BDC73DAE81D62C9 | 16
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 3.1 | [9 empty] | 51B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC |  |  | 01010102 | F | F | T |  |  |  | JUK3: 3 |  |  |  | 0101010251B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC | 184
저압케이블전공 | 일반공사 직종 | 인 | 3.1 | [9 empty] | 51B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EF1 |  |  | 01010102 | F | F | T |  |  |  | JUK3: 3 |  |  |  | 0101010251B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EF1 | 185
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 507CA242D428387145F965509D63003 |  |  | 01010102 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 01010102507CA242D428387145F965509D62002 | 244
01010102
01010102
01010102
01010102
01010102
01010102
01010102
01010102
01010102
01010102
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
01010103 전등 설비공사 | 전기공사 전기공사 | [14 empty] | 01010103
알루미늄 인터록 금속외장 전력케이블 | 2C 2.5㎟ | M | 9 | [9 empty] | 565622F2D474E8CF807DF5B8019508CEBE4C16 |  |  | 01010103 | F | F | T |  |  |  | JUK1: 1; JUK2: 2 |  |  |  | 01010103565622F2D474E8CF807DF5B8019508CEBE4C16 | 18
알루미늄 인터록 금속외장 전력케이블 | 3C 2.5㎟ | M | 85 | [9 empty] | 565622F2D474E8CF807DF5B8019508CEBE4C11 |  |  | 01010103 | F | F | T |  |  |  | JUK1: 1; JUK2: 2 |  |  |  | 01010103565622F2D474E8CF807DF5B8019508CEBE4C11 | 19
알루미늄 인터록 금속외장 전력케이블 | 4C 2.5㎟ | M | 11 | [9 empty] | 565622F2D474E8CF807DF5B8019508CEBE4C1C |  |  | 01010103 | F | F | T |  |  |  | JUK1: 1; JUK2: 2 |  |  |  | 01010103565622F2D474E8CF807DF5B8019508CEBE4C1C | 20
알루미늄 인터록 금속외장 전력케이블 | 5C 2.5㎟ | M | 4 | [9 empty] | 565622F2D474E8CF807DF5B8019508CEBE4D3A |  |  | 01010103 | F | F | T |  |  |  | JUK1: 1; JUK2: 2 |  |  |  | 01010103565622F2D474E8CF807DF5B8019508CEBE4D3A | 21
알루미늄 인터록 금속외장 전력케이블 | 6C 1.5㎟ | M | 3 | [9 empty] | 565622F2D474E8CF807DF5B8019508CEBE4D38 |  |  | 01010103 | F | F | T |  |  |  | JUK1: 1; JUK2: 2 |  |  |  | 01010103565622F2D474E8CF807DF5B8019508CEBE4D38 | 22
알루미늄 인터록 금속외장 전력케이블 | 6C 2.5㎟ | M | 4 | [9 empty] | 565622F2D474E8CF807DF5B8019508CEBE4D3F |  |  | 01010103 | F | F | T |  |  |  | JUK1: 1; JUK2: 2 |  |  |  | 01010103565622F2D474E8CF807DF5B8019508CEBE4D3F | 23
알루미늄 인터록 금속외장 전력케이블 | 7C 2.5㎟ | M | 71 | [9 empty] | 565622F2D474E8CF807DF5B8019508CEBE4D3C |  |  | 01010103 | F | F | T |  |  |  | JUK1: 1; JUK2: 2 |  |  |  | 01010103565622F2D474E8CF807DF5B8019508CEBE4D3C | 24
전선관부속품비 | 전선관의 15% | 식 | 1 | [9 empty] | 507CA242D428387145F965509D61001 |  |  | 01010103 | F | F | F | 0 | 0 | 0.15 | [23 empty] | 01010103507CA242D428387145F965509D63003 | 248
잡재료비 | 배관배선의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 507CA242D428387145F965509D62002 |  |  | 01010103 | F | F | F | 0 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 01010103507CA242D428387145F965509D61001 | 246
아웃렛박스 | ST, 8각 54㎜ | 개 | 26 | [9 empty] | 56457222E460A8D38DD1C5CF8C5128DBC21F2E |  |  | 01010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101010356457222E460A8D38DD1C5CF8C5128DBC21F2E | 25
아웃렛박스 | ST, 4각 54㎜ | 개 | 5 | [9 empty] | 56457222E460A8D38DD1C5CF8C5128DBC21F2B |  |  | 01010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101010356457222E460A8D38DD1C5CF8C5128DBC21F2B | 26
아웃렛박스커버 | ST, 8각, 평형 | 개 | 26 | [9 empty] | 56457222E460A8D38DD1C5CC385215E9E8690A |  |  | 01010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101010356457222E460A8D38DD1C5CC385215E9E8690A | 27
아웃렛박스커버 | ST, 4각, 평형 | 개 | 5 | [9 empty] | 56457222E460A8D38DD1C5CC385215E9E86909 |  |  | 01010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101010356457222E460A8D38DD1C5CC385215E9E86909 | 28
스위치박스 | ST, 1개용 54㎜ | 개 | 4 | [9 empty] | 56457222E460A8D38DD125CBB8E620F68D11EB |  |  | 01010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101010356457222E460A8D38DD125CBB8E620F68D11EB | 29
스위치박스 | ST, 2개용 54㎜ | 개 | 2 | [9 empty] | 56457222E460A8D38DD125CBB8E620F68D1EBA |  |  | 01010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101010356457222E460A8D38DD125CBB8E620F68D1EBA | 30
와이드스위치 | 단로, 1구 | 개 | 2 | [9 empty] | 56457222E460A85EC2FD8521611048AD683CC3 |  |  | 01010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101010356457222E460A85EC2FD8521611048AD683CC3 | 31
와이드스위치 | 단로, 2구 | 개 | 1 | [9 empty] | 56457222E460A85EC2FD8521611048AD683CCC |  |  | 01010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101010356457222E460A85EC2FD8521611048AD683CCC | 32
와이드스위치 | 3로, 1구 | 개 | 2 | [9 empty] | 56457222E460A85EC2FD8521611886A67DEA5C |  |  | 01010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101010356457222E460A85EC2FD8521611886A67DEA5C | 33
와이드스위치 | 3로, 3구 | 개 | 2 | [9 empty] | 56457222E460A85EC2FD8521611886A67DED28 |  |  | 01010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101010356457222E460A85EC2FD8521611886A67DED28 | 34
레일 | 레일등용 | M | 14 | [9 empty] | 56457222E460A8D3A8BF752F27229719A05248 |  |  | 01010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101010356457222E460A8D3A8BF752F27229719A05248 | 35
조명기구 TYPE "LED 1N" 매입 | LED 40W | 개 | 21 | [9 empty] | 5058C2F28458E83338737547E5C0301B98BC98 |  |  | 01010103 | F | F | T | [26 empty] | 010101035058C2F28458E83338737547E5C0301B98BC98 | 36
조명기구 TYPE "LED 2N" 다운 | LED 12W | 개 | 8 | [9 empty] | 5058C2F28458E83338737547E5C0301B98BF6C |  |  | 01010103 | F | F | T | [26 empty] | 010101035058C2F28458E83338737547E5C0301B98BF6C | 37
조명기구 TYPE "LED 3N" 스폿 | LED 20W | 개 | 12 | [9 empty] | 5058C2F28458E83338737547E5C0301B98BE45 |  |  | 01010103 | F | F | T | [26 empty] | 010101035058C2F28458E83338737547E5C0301B98BE45 | 38
구멍따기 | 각종 두께 | 개 | 8 | [9 empty] | 512D6212A45808147E41A59D86F444 |  |  | 01010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010103512D6212A45808147E41A59D86F444 | 39
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 9.1 | [9 empty] | 51B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC |  |  | 01010103 | F | F | T |  |  |  | JUK3: 3 |  |  |  | 0101010351B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC | 186
저압케이블전공 | 일반공사 직종 | 인 | 5.1 | [9 empty] | 51B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EF1 |  |  | 01010103 | F | F | T |  |  |  | JUK3: 3 |  |  |  | 0101010351B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EF1 | 187
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 507CA242D428387145F965509D63003 |  |  | 01010103 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 01010103507CA242D428387145F965509D62002 | 247
01010103
01010103
01010103
01010103
01010103
01010103
01010103
01010103
01010103
01010103
01010103
01010103
01010103
01010103
01010103
01010103
01010103
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
01010104 철거 공사 | 전기공사 전기공사 | [14 empty] | 01010104
비닐캡타이어원형코드 철거 | VCTF, 0.6/1kV, 2C 0.75㎟ | M | 31 | [9 empty] | 512C82E2B41DA8584DCB25C5799C6A |  |  | 01010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010104512C82E2B41DA8584DCB25C5799C6A | 41
몰드 철거 | PVC고강도, W31*H11, 소 | M | 6 | [9 empty] | 512CF2B2F4E64849730535F1FC53D2 |  |  | 01010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010104512CF2B2F4E64849730535F1FC53D2 | 42
전선관 철거 | HI-PVC, 16C | M | 33 | [9 empty] | 512CF2B284B5C87533A375518FBDDB |  |  | 01010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010104512CF2B284B5C87533A375518FBDDB | 43
전선관 철거 | CD, 16C | M | 53 | [9 empty] | 512CF2B284B5C87533A375518D8FDF |  |  | 01010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010104512CF2B284B5C87533A375518D8FDF | 44
전선관 철거 | CD, 22C | M | 6 | [9 empty] | 512CF2B284B5C87533A375518D8C0B |  |  | 01010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010104512CF2B284B5C87533A375518D8C0B | 45
전선관 철거 | FL, 16C | M | 24 | [9 empty] | 512CF2B284B5C87533A37556717F63 |  |  | 01010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010104512CF2B284B5C87533A37556717F63 | 46
전력용전선 철거 | HIV, 6㎟ 이하 | M | 450 | [9 empty] | 512CF2B284B5C87533A3654A9DE4E2 |  |  | 01010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010104512CF2B284B5C87533A3654A9DE4E2 | 47
스위치 철거 | 단로, 3로 | 개 | 5 | [9 empty] | 512CF2B284B5C87533A355A43AC700 |  |  | 01010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010104512CF2B284B5C87533A355A43AC700 | 48
콘센트 철거 | 접지형 | 개 | 5 | [9 empty] | 512CF2B284B5C87533A355A43AC44C |  |  | 01010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010104512CF2B284B5C87533A355A43AC44C | 49
다운라이트 등기구 철거 | 60W 이하 | 개 | 2 | [9 empty] | 512CF2B284B5C87533A3459C2166EC |  |  | 01010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010104512CF2B284B5C87533A3459C2166EC | 50
다운라이트 LED등기구 재사용철거 | LED 15W 이하 | 개 | 4 | [9 empty] | 512CF2B284B5C87533A3459EEFBE8F |  |  | 01010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010104512CF2B284B5C87533A3459EEFBE8F | 51
매입형 LED등기구 재사용철거 | LED 35W 이하 | 개 | 18 | [9 empty] | 512CF2B284B5C87533A3459EEE99AB |  |  | 01010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010104512CF2B284B5C87533A3459EEE99AB | 52
제어용 리모콘 철거후재사용 |  | 개 | 2 | [9 empty] | 512CF2B284B5C87533A355A43AC705 |  |  | 01010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010104512CF2B284B5C87533A355A43AC705 | 53
아웃렛박스 철거 |  | 개 | 6 | [9 empty] | 512CF2B284B5C87533A335F7658E61 |  |  | 01010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010104512CF2B284B5C87533A335F7658E61 | 54
01010104
01010104
01010104
01010104
01010104
01010104
01010104
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
01010201 자동화재탐지 설비공사 | 전기공사 기타공사 | [14 empty] | 01010201
알루미늄 인터록 금속외장 전력케이블 | 4C 1.5㎟ | M | 12 | [9 empty] | 565622F2D474E8CF807DF5B8019508CEBE4C13 |  |  | 01010201 | F | F | T |  |  |  | JUK1: 1; JUK2: 2 |  |  |  | 01010201565622F2D474E8CF807DF5B8019508CEBE4C13 | 57
전선관부속품비 | 전선관의 15% | 식 | 1 | [9 empty] | 507CA242D428387145F965509D61001 |  |  | 01010201 | F | F | F | 0 | 0 | 0.15 | [23 empty] | 01010201507CA242D428387145F965509D63003 | 251
잡재료비 | 배관배선의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 507CA242D428387145F965509D62002 |  |  | 01010201 | F | F | F | 0 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 01010201507CA242D428387145F965509D61001 | 249
아웃렛박스 | ST, 8각 54㎜ | 개 | 4 | [9 empty] | 56457222E460A8D38DD1C5CF8C5128DBC21F2E |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 0101020156457222E460A8D38DD1C5CF8C5128DBC21F2E | 58
아웃렛박스 | ST, 4각 54㎜ | 개 | 1 | [9 empty] | 56457222E460A8D38DD1C5CF8C5128DBC21F2B |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 0101020156457222E460A8D38DD1C5CF8C5128DBC21F2B | 59
아웃렛박스커버 | ST, 8각, 평형 | 개 | 4 | [9 empty] | 56457222E460A8D38DD1C5CC385215E9E8690A |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 0101020156457222E460A8D38DD1C5CC385215E9E8690A | 60
아웃렛박스커버 | ST, 4각, 평형 | 개 | 1 | [9 empty] | 56457222E460A8D38DD1C5CC385215E9E86909 |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 0101020156457222E460A8D38DD1C5CC385215E9E86909 | 61
차동식감지기 | 열식, 스포트형 | 개 | 4 | [9 empty] | 563B1242D499785F17448505210D5F026BFCA0 |  |  | 01010201 | F | F | T | [26 empty] | 01010201563B1242D499785F17448505210D5F026BFCA0 | 62
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.7 | [9 empty] | 51B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC |  |  | 01010201 | F | F | T |  |  |  | JUK3: 3 |  |  |  | 0101020151B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC | 188
저압케이블전공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.2 | [9 empty] | 51B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EF1 |  |  | 01010201 | F | F | T |  |  |  | JUK3: 3 |  |  |  | 0101020151B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EF1 | 189
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 507CA242D428387145F965509D63003 |  |  | 01010201 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 01010201507CA242D428387145F965509D62002 | 250
01010201
01010201
01010201
01010201
01010201
01010201
01010201
01010201
01010201
01010201
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
01010202 유도등 설비공사 | 전기공사 기타공사 | [14 empty] | 01010202
알루미늄 인터록 금속외장 전력케이블 | 2C 2.5㎟ | M | 2 | [9 empty] | 565622F2D474E8CF807DF5B8019508CEBE4C16 |  |  | 01010202 | F | F | T |  |  |  | JUK1: 1; JUK2: 2 |  |  |  | 01010202565622F2D474E8CF807DF5B8019508CEBE4C16 | 64
전선관부속품비 | 전선관의 15% | 식 | 1 | [9 empty] | 507CA242D428387145F965509D61001 |  |  | 01010202 | F | F | F | 0 | 0 | 0.15 | [23 empty] | 01010202507CA242D428387145F965509D63003 | 254
잡재료비 | 배관배선의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 507CA242D428387145F965509D62002 |  |  | 01010202 | F | F | F | 0 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 01010202507CA242D428387145F965509D61001 | 252
피난구유도등(LED) | 중형, 천정, 양면 | 개 | 2 | [9 empty] | 56457222E463680DC7B4A529E59BFB6B036D1A |  |  | 01010202 | F | F | T | [26 empty] | 0101020256457222E463680DC7B4A529E59BFB6B036D1A | 65
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.2 | [9 empty] | 51B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC |  |  | 01010202 | F | F | T |  |  |  | JUK3: 3 |  |  |  | 0101020251B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC | 190
저압케이블전공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.029 | [9 empty] | 51B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EF1 |  |  | 01010202 | F | F | T |  |  |  | JUK3: 3 |  |  |  | 0101020251B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EF1 | 191
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 507CA242D428387145F965509D63003 |  |  | 01010202 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 01010202507CA242D428387145F965509D62002 | 253
01010202
01010202
01010202
01010202
01010202
01010202
01010202
01010202
01010202
01010202
01010202
01010202
01010202
01010202
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
01010203 시각경보 설비공사 | 전기공사 기타공사 | [14 empty] | 01010203
알루미늄 인터록 금속외장 전력케이블 | 2C 2.5㎟ | M | 23 | [9 empty] | 565622F2D474E8CF807DF5B8019508CEBE4C16 |  |  | 01010203 | F | F | T |  |  |  | JUK1: 1; JUK2: 2 |  |  |  | 01010203565622F2D474E8CF807DF5B8019508CEBE4C16 | 67
전선관부속품비 | 전선관의 15% | 식 | 1 | [9 empty] | 507CA242D428387145F965509D61001 |  |  | 01010203 | F | F | F | 0 | 0 | 0.15 | [23 empty] | 01010203507CA242D428387145F965509D63003 | 257
잡재료비 | 배관배선의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 507CA242D428387145F965509D62002 |  |  | 01010203 | F | F | F | 0 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 01010203507CA242D428387145F965509D61001 | 255
스위치박스 | ST, 2개용 54㎜ | 개 | 3 | [9 empty] | 56457222E460A8D38DD125CBB8E620F68D1EBA |  |  | 01010203 | F | F | T | [26 empty] | 0101020356457222E460A8D38DD125CBB8E620F68D1EBA | 68
스위치박스커버 | ST, 4각, 2개용, 오목형 | 개 | 3 | [9 empty] | 56457222E460A8D38DD1C5CC385215E9E86902 |  |  | 01010203 | F | F | T | [26 empty] | 0101020356457222E460A8D38DD1C5CC385215E9E86902 | 69
시각경보기 | LED, 15cd | 개 | 3 | [9 empty] | 563B1242D499785F1744C5E0B14AB80DC144F6 |  |  | 01010203 | F | F | T | [26 empty] | 01010203563B1242D499785F1744C5E0B14AB80DC144F6 | 70
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.5 | [9 empty] | 51B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC |  |  | 01010203 | F | F | T |  |  |  | JUK3: 3 |  |  |  | 0101020351B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC | 192
저압케이블전공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.3 | [9 empty] | 51B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EF1 |  |  | 01010203 | F | F | T |  |  |  | JUK3: 3 |  |  |  | 0101020351B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EF1 | 193
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 507CA242D428387145F965509D63003 |  |  | 01010203 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 01010203507CA242D428387145F965509D62002 | 256
01010203
01010203
01010203
01010203
01010203
01010203
01010203
01010203
01010203
01010203
01010203
01010203
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
01010204 철거 공사 | 전기공사 기타공사 | [14 empty] | 01010204
전선관 철거 | FL, 16C | M | 4 | [9 empty] | 512CF2B284B5C87533A37556717F63 |  |  | 01010204 | T | F | F | [26 empty] | 01010204512CF2B284B5C87533A37556717F63 | 72
전력용전선 철거 | HIV, 6㎟ 이하 | M | 12 | [9 empty] | 512CF2B284B5C87533A3654A9DE4E2 |  |  | 01010204 | T | F | F | [26 empty] | 01010204512CF2B284B5C87533A3654A9DE4E2 | 73
화재감지기 철거 |  | 개 | 2 | [9 empty] | 512CF2B284B5C87533A335F764EB52 |  |  | 01010204 | T | F | F | [26 empty] | 01010204512CF2B284B5C87533A335F764EB52 | 74
피난구유도등 철거 |  | 개 | 2 | [9 empty] | 512CF2B284B5C87533A335F764EC79 |  |  | 01010204 | T | F | F | [26 empty] | 01010204512CF2B284B5C87533A335F764EC79 | 75
시각경보기 철거 |  | 개 | 1 | [9 empty] | 512CF2B284B5C87533A335F764EE26 |  |  | 01010204 | T | F | F | [26 empty] | 01010204512CF2B284B5C87533A335F764EE26 | 76
01010204
01010204
01010204
01010204
01010204
01010204
01010204
01010204
01010204
01010204
01010204
01010204
01010204
01010204
01010204
01010204
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
01010301 전기 및 기타공사 | 전기공사 드라이비트해소 | [14 empty] | 01010301
전선덕트 | 알루미늄, W70*H40 | M | 89 | [9 empty] | 56457222E461B82785F3F5AB4A0DFC2B05177D |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 0101030156457222E461B82785F3F5AB4A0DFC2B05177D | 79
몰드 | PVC고강도, W31*H11, 소 | M | 1 | [9 empty] | 56457222E461B82785F3F5AB4B15F176540A47 |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 0101030156457222E461B82785F3F5AB4B15F176540A47 | 80
전선덕트 | 알루미늄, 엘보ㄱ/ㄴ/T형, W70 | 개 | 5 | [9 empty] | 56457222E461B82785F3F5AB4B15F176540B6B |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 0101030156457222E461B82785F3F5AB4B15F176540B6B | 81
스위치박스 | ST, 1개용 54㎜ | 개 | 1 | [9 empty] | 56457222E460A8D38DD125CBB8E620F68D11EB |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 0101030156457222E460A8D38DD125CBB8E620F68D11EB | 82
풀박스 | ST, 100 * 100 * 100㎜ | 개 | 4 | [9 empty] | 56457222E460A8D38DD1754DF247A50BC8A8F2 |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 0101030156457222E460A8D38DD1754DF247A50BC8A8F2 | 83
풀박스 | ST, 150 * 150 * 100㎜ | 개 | 1 | [9 empty] | 56457222E460A8D38DD1754DF247A50BC8A8F3 |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 0101030156457222E460A8D38DD1754DF247A50BC8A8F3 | 84
풀박스 | ST, 200 * 200 * 100㎜ | 개 | 2 | [9 empty] | 56457222E460A8D38DD1754DF247A50BC8A8FD |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 0101030156457222E460A8D38DD1754DF247A50BC8A8FD | 85
풀박스 | ST, 200 * 200 * 150㎜ | 개 | 8 | [9 empty] | 56457222E460A8D38DD1754DF247A50BC79A53 |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 0101030156457222E460A8D38DD1754DF247A50BC79A53 | 86
와이드스위치 | 단로, 1구 | 개 | 1 | [9 empty] | 56457222E460A85EC2FD8521611048AD683CC3 |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 0101030156457222E460A85EC2FD8521611048AD683CC3 | 87
스카이차 장비대여비 |  | SET | 2 | [9 empty] | 5058C2F28458E83338737546DEEF377CDC917D |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 010103015058C2F28458E83338737546DEEF377CDC917D | 88
몰드 철거 | PVC고강도, W31*H11, 소 | M | 3 | [9 empty] | 512CF2B2F4E64849730535F1FC53D2 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 01010301512CF2B2F4E64849730535F1FC53D2 | 89
풀박스 철거 | ST, 150 * 150 * 100㎜ | 개 | 1 | [9 empty] | 512CF2B274AFF8D4E81AE58DB48B88 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 01010301512CF2B274AFF8D4E81AE58DB48B88 | 90
하이박스(HI-BOX) 철거후재사용 |  | 개 | 2 | [9 empty] | 512CF2B274AFF8D4E81AE58F626A8F |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 01010301512CF2B274AFF8D4E81AE58F626A8F | 91
전선관 철거 | CD, 28C | M | 4 | [9 empty] | 512CF2B284B5C87533A375518D8D12 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 01010301512CF2B284B5C87533A375518D8D12 | 92
스위치 철거 | 단로, 3로 | 개 | 1 | [9 empty] | 512CF2B284B5C87533A355A43AC700 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 01010301512CF2B284B5C87533A355A43AC700 | 93
스위치 철거후재사용 | 단로, 3로 | 개 | 2 | [9 empty] | 512CF2B284B5C87533A355A43AC702 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 01010301512CF2B284B5C87533A355A43AC702 | 94
외부상태표시장치 철거 |  | 개 | 2 | [9 empty] | 512CF2B284B5C87533A355A43AC703 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 01010301512CF2B284B5C87533A355A43AC703 | 95
스위치박스 철거 |  | 개 | 1 | [9 empty] | 512CF2B284B5C87533A335F7658D5B |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 01010301512CF2B284B5C87533A335F7658D5B | 96
스위치박스 철거후재사용 |  | 개 | 2 | [9 empty] | 512CF2B284B5C87533A335F7658D5E |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 01010301512CF2B284B5C87533A335F7658D5E | 97
분전반 철거후재사용 |  | 개 | 2 | [9 empty] | 512CF2B284B5C87533A335F7658CB1 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 01010301512CF2B284B5C87533A335F7658CB1 | 98
"A" 전기 및 기타설비 지장물 정리비 |  | 개 | 1 | [9 empty] | 5058C2F28458E8B060C2A580893040 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 010103015058C2F28458E8B060C2A580893040 | 99
"D" 전기 및 기타설비 지장물 정리비 |  | 개 | 1 | [9 empty] | 5058C2F28458E8B060C2A580893314 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 010103015058C2F28458E8B060C2A580893314 | 100
"E" 전기 및 기타설비 지장물 정리비 |  | 개 | 1 | [9 empty] | 5058C2F28458E8B060C2A58089320E |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 010103015058C2F28458E8B060C2A58089320E | 101
"F" 전기 및 기타설비 지장물 정리비 |  | 개 | 1 | [9 empty] | 5058C2F28458E8B060C2A5808935C2 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 010103015058C2F28458E8B060C2A5808935C2 | 102
"G" 전기 및 기타설비 지장물 정리비 |  | 개 | 1 | [9 empty] | 5058C2F28458E8B060C2A58089343B |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 010103015058C2F28458E8B060C2A58089343B | 103
"H" 전기 및 기타설비 지장물 정리비 |  | 개 | 1 | [9 empty] | 5058C2F28458E8B060C2A58089378F |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 010103015058C2F28458E8B060C2A58089378F | 104
"K" 전기 및 기타설비 지장물 정리비 |  | 개 | 1 | [9 empty] | 5058C2F28458E8B060C2A5808936E9 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 010103015058C2F28458E8B060C2A5808936E9 | 105
"L" 전기 및 기타설비 지장물 정리비 |  | 개 | 1 | [9 empty] | 5058C2F28458E8B060C2A5808939BD |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 010103015058C2F28458E8B060C2A5808939BD | 106
"M" 전기 및 기타설비 지장물 정리비 |  | 개 | 1 | [9 empty] | 5058C2F28458E8B060C2A580893896 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 010103015058C2F28458E8B060C2A580893896 | 107
"N" 전기 및 기타설비 지장물 정리비 |  | 개 | 1 | [9 empty] | 5058C2F28458E8B060C2A5808AD890 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 010103015058C2F28458E8B060C2A5808AD890 | 108
"S" 전기 및 기타설비 지장물 정리비 |  | 개 | 1 | [9 empty] | 5058C2F28458E8B060C2A5808AD9B7 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 010103015058C2F28458E8B060C2A5808AD9B7 | 109
"T" 전기 및 기타설비 지장물 정리비 |  | 개 | 1 | [9 empty] | 5058C2F28458E8B060C2A5808ADA5E |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 010103015058C2F28458E8B060C2A5808ADA5E | 110
스피커(천정) 철거후재사용 | 30W 이하 | 개 | 1 | [9 empty] | 512CF2A2F43C280F739D95D23148F3 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 01010301512CF2A2F43C280F739D95D23148F3 | 111
고정형 돔 카메라 철거후재사용 |  | 개 | 1 | [9 empty] | 512CF2A2F43C280F739D95D3DF228B |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 01010301512CF2A2F43C280F739D95D3DF228B | 112
고정형 카메라 철거후재사용 |  | 개 | 2 | [9 empty] | 512CF2A2F43C280F739D95D3DF2391 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 01010301512CF2A2F43C280F739D95D3DF2391 | 113
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 8.4 | [9 empty] | 51B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 0101030151B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC | 194 | bar: JUK1
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 507CA242D428387145F965509D61001 |  |  | 01010301 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 01010301507CA242D428387145F965509D61001 | 258
01010301
01010301
01010301
01010301
01010301
01010301
01010301
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
01010302 덕트 설비공사 | 전기공사 드라이비트해소 | [14 empty] | 01010302
덕트형케이블트레이 | 덕트, 스트레이트, W150*H100 | M | 68 | [9 empty] | 56457222E461B82785E12575A96322755B8E33 |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 0101030256457222E461B82785E12575A96322755B8E33 | 115
덕트형케이블트레이부품 | 수평엘보(H), W150*H100 | 개 | 6 | [9 empty] | 56457222E461B82785E1351FE7D0FFCBB82E6C |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 0101030256457222E461B82785E1351FE7D0FFCBB82E6C | 116
덕트형케이블트레이부품 | 수직엘보(V), W150*H100 | 개 | 2 | [9 empty] | 56457222E461B82785E1351FE7D0FFCBB82E65 |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 0101030256457222E461B82785E1351FE7D0FFCBB82E65 | 117
덕트형케이블트레이부품 | 티(T), W150*H100 | 개 | 2 | [9 empty] | 56457222E461B82785E1351FE7D0FFCBB82F71 |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 0101030256457222E461B82785E1351FE7D0FFCBB82F71 | 118
덕트형케이블트레이부품 | 커넥터, W150 | 개 | 43 | [9 empty] | 56457222E461B82785E1351FE7D0FFCBB82CA9 |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 0101030256457222E461B82785E1351FE7D0FFCBB82CA9 | 119
덕트형케이블트레이부품 | 커버커넥터, W300 BAND TYPE | 개 | 43 | [9 empty] | 56457222E461B82785E1351FE7D0FFCBB82D41 |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 0101030256457222E461B82785E1351FE7D0FFCBB82D41 | 120
케이블트레이부속 | SHANK BOLT/NUT, 아연도 | 개 | 433 | [9 empty] | 56457222E461B82785E1351FE7D0FFCBBDAEB9 |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 0101030256457222E461B82785E1351FE7D0FFCBBDAEB9 | 121
케이블트레이부속 | B/JUMPER, 38㎟ | 개 | 43 | [9 empty] | 56457222E461B82785E1351FE7D0FFCBBDAEBD |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 0101030256457222E461B82785E1351FE7D0FFCBBDAEBD | 122
케이블트레이지지대 | W150 | 개소 | 10 | [9 empty] | 512CF2B244DED80A44DEE522088BA5 |  |  | 01010302 | T | F | F | [26 empty] | 01010302512CF2B244DED80A44DEE522088BA5 | 123
케이블트레이지지대-벽체,바닥 | W150 | 개소 | 33 | [9 empty] | 512CF2B244DED80A44DEE5220D0A2B |  |  | 01010302 | T | F | F | [26 empty] | 01010302512CF2B244DED80A44DEE5220D0A2B | 124
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 8.4 | [9 empty] | 51B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 0101030251B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC | 195 | bar: JUK1
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 507CA242D428387145F965509D61001 |  |  | 01010302 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 01010302507CA242D428387145F965509D61001 | 259
01010302
01010302
01010302
01010302
01010302
01010302
01010302
01010302
01010302
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL

## 공량설정 (hidden)
공종명 | 적용율(%) | 소수점이하자릿수 | 공종코드
01010101 냉난방 설비공사 | #REF! |  | 01010101
내선전공 | #REF! | 1 | 0101010151B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC
저압케이블전공 | #REF! | 1 | 0101010151B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EF1
01010102 전열 설비공사 | #REF! |  | 01010102
내선전공 | #REF! | 1 | 0101010251B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC
저압케이블전공 | #REF! | 1 | 0101010251B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EF1
01010103 전등 설비공사 | #REF! |  | 01010103
내선전공 | #REF! | 1 | 0101010351B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC
저압케이블전공 | #REF! | 1 | 0101010351B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EF1
01010104 철거 공사 | #REF! |  | 01010104
01010201 자동화재탐지 설비공사 | #REF! |  | 01010201
내선전공 | #REF! | 1 | 0101020151B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC
저압케이블전공 | #REF! | 1 | 0101020151B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EF1
01010202 유도등 설비공사 | #REF! |  | 01010202
내선전공 | #REF! | 1 | 0101020251B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC
저압케이블전공 | #REF! | 3 | 0101020251B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EF1
01010203 시각경보 설비공사 | #REF! |  | 01010203
내선전공 | #REF! | 1 | 0101020351B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC
저압케이블전공 | #REF! | 1 | 0101020351B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EF1
01010204 철거 공사 | #REF! |  | 01010204
01010301 전기 및 기타공사 | #REF! |  | 01010301
내선전공 | #REF! | 1 | 0101030151B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC
01010302 덕트 설비공사 | #REF! |  | 01010302
내선전공 | #REF! | 1 | 0101030251B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC

## 공량설정_일위대가 (hidden)
일위대가 | 적용율(%) | 소수점이하자릿수 | 일위대가 코드
풀박스 철거 ST, 150 * 150 * 100㎜ (호표 23) | #REF! |  | 512CF2B274AFF8D4E81AE58DB48B88
내선전공 | #REF! | 4 | 512CF2B274AFF8D4E81AE58DB48B8851B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC
하이박스(HI-BOX) 철거후재사용 (호표 24) | #REF! | 4 | 512CF2B274AFF8D4E81AE58F626A8F
내선전공 | #REF! | 4 | 512CF2B274AFF8D4E81AE58F626A8F51B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC
케이블트레이지지대 W150 (호표 25) | #REF! | 4 | 512CF2B244DED80A44DEE522088BA5
내선전공 | #REF! | 4 | 512CF2B244DED80A44DEE522088BA551B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC
케이블트레이지지대-벽체,바닥 W150 (호표 26) | #REF! | 4 | 512CF2B244DED80A44DEE5220D0A2B
내선전공 | #REF! | 4 | 512CF2B244DED80A44DEE5220D0A2B51B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC
몰드 철거 PVC고강도, W31*H11, 소 (호표 22) | #REF! | 4 | 512CF2B2F4E64849730535F1FC53D2
내선전공 | #REF! | 4 | 512CF2B2F4E64849730535F1FC53D251B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC
비닐캡타이어원형코드 철거 VCTF, 0.6/1kV, 2C 0.75㎟ (호표 30) | #REF! | 4 | 512C82E2B41DA8584DCB25C5799C6A
저압케이블전공 | #REF! | 4 | 512C82E2B41DA8584DCB25C5799C6A51B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EF1
구멍따기 각종 두께 (호표 31) | #REF! | 4 | 512D6212A45808147E41A59D86F444
내선전공 | #REF! | 4 | 512D6212A45808147E41A59D86F44451B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC
전선관 철거 HI-PVC, 16C (호표 1) | #REF! | 4 | 512CF2B284B5C87533A375518FBDDB
내선전공 | #REF! | 4 | 512CF2B284B5C87533A375518FBDDB51B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC
전선관 철거 CD, 16C (호표 2) | #REF! | 4 | 512CF2B284B5C87533A375518D8FDF
내선전공 | #REF! | 4 | 512CF2B284B5C87533A375518D8FDF51B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC
전선관 철거 CD, 22C (호표 3) | #REF! | 4 | 512CF2B284B5C87533A375518D8C0B
내선전공 | #REF! | 4 | 512CF2B284B5C87533A375518D8C0B51B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC
전선관 철거 CD, 28C (호표 4) | #REF! | 4 | 512CF2B284B5C87533A375518D8D12
내선전공 | #REF! | 4 | 512CF2B284B5C87533A375518D8D1251B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC
전선관 철거 FL, 16C (호표 5) | #REF! | 4 | 512CF2B284B5C87533A37556717F63
내선전공 | #REF! | 4 | 512CF2B284B5C87533A37556717F6351B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC
전력용전선 철거 HIV, 6㎟ 이하 (호표 6) | #REF! | 4 | 512CF2B284B5C87533A3654A9DE4E2
내선전공 | #REF! | 4 | 512CF2B284B5C87533A3654A9DE4E251B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC
스위치 철거 단로, 3로 (호표 7) | #REF! | 4 | 512CF2B284B5C87533A355A43AC700
내선전공 | #REF! | 4 | 512CF2B284B5C87533A355A43AC70051B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC
스위치 철거후재사용 단로, 3로 (호표 8) | #REF! | 4 | 512CF2B284B5C87533A355A43AC702
내선전공 | #REF! | 4 | 512CF2B284B5C87533A355A43AC70251B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC
외부상태표시장치 철거 (호표 9) | #REF! | 4 | 512CF2B284B5C87533A355A43AC703
내선전공 | #REF! | 4 | 512CF2B284B5C87533A355A43AC70351B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC
제어용 리모콘 철거후재사용 (호표 10) | #REF! | 4 | 512CF2B284B5C87533A355A43AC705
내선전공 | #REF! | 4 | 512CF2B284B5C87533A355A43AC70551B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC
콘센트 철거 접지형 (호표 11) | #REF! | 4 | 512CF2B284B5C87533A355A43AC44C
내선전공 | #REF! | 4 | 512CF2B284B5C87533A355A43AC44C51B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC
다운라이트 등기구 철거 60W 이하 (호표 12) | #REF! | 4 | 512CF2B284B5C87533A3459C2166EC
내선전공 | #REF! | 4 | 512CF2B284B5C87533A3459C2166EC51B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC
다운라이트 LED등기구 재사용철거 LED 15W 이하 (호표 13) | #REF! | 4 | 512CF2B284B5C87533A3459EEFBE8F
내선전공 | #REF! | 4 | 512CF2B284B5C87533A3459EEFBE8F51B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC
매입형 LED등기구 재사용철거 LED 35W 이하 (호표 14) | #REF! | 4 | 512CF2B284B5C87533A3459EEE99AB
내선전공 | #REF! | 4 | 512CF2B284B5C87533A3459EEE99AB51B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC
아웃렛박스 철거 (호표 15) | #REF! | 4 | 512CF2B284B5C87533A335F7658E61
내선전공 | #REF! | 4 | 512CF2B284B5C87533A335F7658E6151B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC
스위치박스 철거 (호표 16) | #REF! | 4 | 512CF2B284B5C87533A335F7658D5B
내선전공 | #REF! | 4 | 512CF2B284B5C87533A335F7658D5B51B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC
스위치박스 철거후재사용 (호표 17) | #REF! | 4 | 512CF2B284B5C87533A335F7658D5E
내선전공 | #REF! | 4 | 512CF2B284B5C87533A335F7658D5E51B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC
분전반 철거후재사용 (호표 18) | #REF! | 4 | 512CF2B284B5C87533A335F7658CB1
내선전공 | #REF! | 4 | 512CF2B284B5C87533A335F7658CB151B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC
화재감지기 철거 (호표 19) | #REF! | 4 | 512CF2B284B5C87533A335F764EB52
내선전공 | #REF! | 4 | 512CF2B284B5C87533A335F764EB5251B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC
피난구유도등 철거 (호표 20) | #REF! | 4 | 512CF2B284B5C87533A335F764EC79
내선전공 | #REF! | 4 | 512CF2B284B5C87533A335F764EC7951B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC
시각경보기 철거 (호표 21) | #REF! | 4 | 512CF2B284B5C87533A335F764EE26
내선전공 | #REF! | 4 | 512CF2B284B5C87533A335F764EE2651B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC
"A" 전기 및 기타설비 지장물 정리비 (호표 32) | #REF! | 4 | 5058C2F28458E8B060C2A580893040
내선전공 | #REF! | 4 | 5058C2F28458E8B060C2A58089304051B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC
보통인부 | #REF! | 4 | 5058C2F28458E8B060C2A58089304051B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94975
"D" 전기 및 기타설비 지장물 정리비 (호표 33) | #REF! | 4 | 5058C2F28458E8B060C2A580893314
내선전공 | #REF! | 4 | 5058C2F28458E8B060C2A58089331451B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC
보통인부 | #REF! | 4 | 5058C2F28458E8B060C2A58089331451B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94975
"E" 전기 및 기타설비 지장물 정리비 (호표 34) | #REF! | 4 | 5058C2F28458E8B060C2A58089320E
내선전공 | #REF! | 4 | 5058C2F28458E8B060C2A58089320E51B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC
보통인부 | #REF! | 4 | 5058C2F28458E8B060C2A58089320E51B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94975
"F" 전기 및 기타설비 지장물 정리비 (호표 35) | #REF! | 4 | 5058C2F28458E8B060C2A5808935C2
내선전공 | #REF! | 4 | 5058C2F28458E8B060C2A5808935C251B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC
보통인부 | #REF! | 4 | 5058C2F28458E8B060C2A5808935C251B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94975
"G" 전기 및 기타설비 지장물 정리비 (호표 36) | #REF! | 4 | 5058C2F28458E8B060C2A58089343B
내선전공 | #REF! | 4 | 5058C2F28458E8B060C2A58089343B51B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC
보통인부 | #REF! | 4 | 5058C2F28458E8B060C2A58089343B51B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94975
"H" 전기 및 기타설비 지장물 정리비 (호표 37) | #REF! | 4 | 5058C2F28458E8B060C2A58089378F
내선전공 | #REF! | 4 | 5058C2F28458E8B060C2A58089378F51B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC
보통인부 | #REF! | 4 | 5058C2F28458E8B060C2A58089378F51B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94975
"K" 전기 및 기타설비 지장물 정리비 (호표 38) | #REF! | 4 | 5058C2F28458E8B060C2A5808936E9
내선전공 | #REF! | 4 | 5058C2F28458E8B060C2A5808936E951B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC
보통인부 | #REF! | 4 | 5058C2F28458E8B060C2A5808936E951B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94975
"L" 전기 및 기타설비 지장물 정리비 (호표 39) | #REF! | 4 | 5058C2F28458E8B060C2A5808939BD
내선전공 | #REF! | 4 | 5058C2F28458E8B060C2A5808939BD51B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC
보통인부 | #REF! | 4 | 5058C2F28458E8B060C2A5808939BD51B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94975
"M" 전기 및 기타설비 지장물 정리비 (호표 40) | #REF! | 4 | 5058C2F28458E8B060C2A580893896
내선전공 | #REF! | 4 | 5058C2F28458E8B060C2A58089389651B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC
보통인부 | #REF! | 4 | 5058C2F28458E8B060C2A58089389651B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94975
"N" 전기 및 기타설비 지장물 정리비 (호표 41) | #REF! | 4 | 5058C2F28458E8B060C2A5808AD890
내선전공 | #REF! | 4 | 5058C2F28458E8B060C2A5808AD89051B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC
보통인부 | #REF! | 4 | 5058C2F28458E8B060C2A5808AD89051B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94975
"S" 전기 및 기타설비 지장물 정리비 (호표 42) | #REF! | 4 | 5058C2F28458E8B060C2A5808AD9B7
내선전공 | #REF! | 4 | 5058C2F28458E8B060C2A5808AD9B751B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC
보통인부 | #REF! | 4 | 5058C2F28458E8B060C2A5808AD9B751B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94975
"T" 전기 및 기타설비 지장물 정리비 (호표 43) | #REF! | 4 | 5058C2F28458E8B060C2A5808ADA5E
내선전공 | #REF! | 4 | 5058C2F28458E8B060C2A5808ADA5E51B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC
보통인부 | #REF! | 4 | 5058C2F28458E8B060C2A5808ADA5E51B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94975
스피커(천정) 철거후재사용 30W 이하 (호표 27) | #REF! | 4 | 512CF2A2F43C280F739D95D23148F3
내선전공 | #REF! | 4 | 512CF2A2F43C280F739D95D23148F351B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC
고정형 돔 카메라 철거후재사용 (호표 28) | #REF! | 4 | 512CF2A2F43C280F739D95D3DF228B
특별인부 | #REF! | 4 | 512CF2A2F43C280F739D95D3DF228B51B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94974
내선전공 | #REF! | 4 | 512CF2A2F43C280F739D95D3DF228B51B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94EFC
고정형 카메라 철거후재사용 (호표 29) | #REF! | 4 | 512CF2A2F43C280F739D95D3DF2391
특별인부 | #REF! | 4 | 512CF2A2F43C280F739D95D3DF239151B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94974
통신설비공 | #REF! | 4 | 512CF2A2F43C280F739D95D3DF239151B912D2F486181B17FB1531DFD9CE00A94126