## 갑지
설 계 내 역 서 | [8 empty] | 견적가로형식-1
과 장 |  | 팀 장 |  | 심사자 | 설계자 | 설 계 | 2026년 월 일 | 결 재
[6 empty] | 심 사 | 2026년 월 일 | 월 일
공사명 : 유입펌프장 탈취설비 교체 전기공사
| 구 분 |  | 금 액 (원) |  |  |  | 비 고
| 도 급 비 | 공급가액 | 35600000 |  | 금삼천오백육십만원
|  | 부가가치세 | 3560000 |  | 금삼백오십육만원
|  | 계 | 39160000 |  | 금삼천구백일십육만원
| 공 사 개 요 |  | : 케이블 철거 설치 및 배관배선 1식

## 원가
원 가 계 산 서
공사명: 유입펌프장 탈취설비 교체 전기공사 |  |  |  | 공사기간: 6 개월 이하
비 목 |  | 구 분 | 금 액 | 구 성 비 | 요율 | 수량
순 공 사 비 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 |  |  |  | 1
간 접 재 료 비
( 소 계 )
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비 |  |  |  | 1
|  | 간 접 노 무 비 |  | (직접 노무비) * 17.5 % | 17.5 | 1
( 소 계 )
| 경 비 | 산 재 보 험 료 |  | (노무비) * 3.56 % | 3.56 | 1
|  | 고 용 보 험 료 |  | (노무비) * 1.01 % | 1.01 | 1
|  | 건 강 보 험 료 | 580372 | (직접 노무비) * 3.595 % | 3.595 | 1
|  | 연 금 보 험 료 | 766834 | (직접 노무비) * 4.75 % | 4.75 | 1
|  | 노인장기요양보험 | 76260 | (건강 보험료) * 13.14 % | 13.14 | 1
|  | 산업안전보건관리비 | 511902 | (재료+직노+관급재/1.1) * 2.07 % | 2.07 | 1
|  | 법정분담금(석면, 임금채권) |  | (노무비) * 0.096 % | 0.096 | 1
|  | 기 타 경 비 |  | (재료+노무) * 5 % | 5
( 소 계 )
( 순 공 사 비 계 )
일 반 관 리 비 |  |  |  | (재료+노무+경비) * 8 % | 8 | 1
이 윤 |  |  |  | (노무+경비+일반관리비) * 15 % | 15 | 1
손해배상책임보험 |  |  |  | (순공사비+일반관리비+이윤+관급자재)*0.26477% | 0.26477
고 재 처 리 비
공 급 가 액 |  |  | 35600000
부 가 가 치 세 |  |  | 3560000 |  | 10 | 1
( 총 계 ) |  |  | 39160000

## 총괄표
총줄수-> | 29 | 2.0 | 총괄표 | [13 empty] | 연속견적가로형식
번호 | 공종코드 | … | 공 종 명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
[8 empty] | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | bar: 재료비
| 공종줄 |  | 유입펌프장 탈취설비 교체 전기공사
| 001 |  | 1. 전기공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
공 종 명: 2. 고재처리; 단위: 식; 수량: 1; 재료비: 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 내역서
총줄수-> | 55 | 2.0 | 내역서 | [13 empty] | 노임 계산 정보 |  |  |  | 부속재 및 손료
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고 | 노임계 | 전체(%) | 공종별(%) | 노임 소수 | CD배관재 | 일반배관재 | 소모재 | 자재계 | 노임계
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | [9 empty] | 1 | 1
| 공종줄 |  | 1.전기공사
5975A337020 | 001 | E59750337020 | 강제전선관(노출) | 아연도 104 mm | m | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 2호 | [5 empty] | 0 | 0
5975A337011 | 001 | E59750337011 | 강제전선관(노출) | 아연도 16 mm | m | 11 |  | 0 | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 1호 | [5 empty] | 0 | 0
56959000001 | 001 | EMM496797029 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-방수 | m | 14 |  | 0 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 3호 | [6 empty] | 0
56959000002 | 001 | EMM496797030 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 고장력-방수 | m | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 4호 | [6 empty] | 0
MM618792342 | 001 | 3912120220176446 | 1종금속제가요전선관 | KS방수 콘넥타 16mm | 개 | 28 |  | 0 | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MM618792343 | 001 | 3912120220176447 | 1종금속제가요전선관 | KS방수 콘넥타 22mm | 개 | 16 |  | 0 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0
E145A287512 | 001 | EE1450287512 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 1C×95㎟ | m | 192 |  | 0 | 192 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 13호 | [6 empty] | 0
E145A287509 | 001 | EE1450287509 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-GV 1C×50㎟ | m | 48 |  | 0 | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 11호 | [6 empty] | 0
E145A287513 | 001 | EE1450287513 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 1C×120㎟ | m | 162 |  | 0 | 162 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 14호 | [6 empty] | 0
E145A287511 | 001 | EE1450287511 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-GV 1C×70㎟ | m | 48 |  | 0 | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 12호 | [6 empty] | 0
E145A927202 | 001 | EE1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | m | 35 |  | 0 | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 10호 | [6 empty] | 0
E145A358146 | 001 | EE1450358146 | 난연제어케이블 | F-CVV 15Cx1.5㎟ | m | 48 |  | 0 | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 17호 | [6 empty] | 0
56959000003 | 001 | EMM362692755 | STP 케이블 | Cat.5E 0.5mm 4P | m | 45 |  | 0 | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 18호 | [6 empty] | 0
E145A358065 | 001 | EE1450358065 | 난연제어케이블 | F-CVV 4Cx1.5㎟ | m | 15 |  | 0 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 16호 | [6 empty] | 0
6145F157104 | 001 | E61455157104 | AWG 20# 6c | 20# 0.5mm2/6c | m | 47 |  | 0 | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 20호 | [6 empty] | 0
6145F157009 | 001 | E61455157009 | PHC-50M-FF 케이블 | PHC-50M-FF 케이블 | m | 23 |  | 0 | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 19호 | [6 empty] | 0
E145A358025 | 001 | EE1450358025 | 난연제어케이블 | F-CVV 2Cx1.5㎟ | m | 23 |  | 0 | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 15호 | [6 empty] | 0
5975B817211 | 001 | E59751817211 | 케이블트레이 | STRAIGHT,St W200x100Hx2.3t | m | 31 |  | 0 | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 5호
5975B817333 | 001 | E59751817333 | 케이블트레이 | COVER,St W200 | m | 31 |  | 0 | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 6호
5975E967006 | 001 | E59754967006 | 케이블트레이부속품 | H. ELBOW, St,W200x100Hx2.3t | 개 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 7호
5975E967106 | 001 | E59754967106 | 케이블트레이부속품 | V. ELBOW, St,W200x100Hx2.3t | 개 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 8호
5975E967204 | 001 | E59754967204 | 케이블트레이부속품 | H. TEE, St, W200x100Hx2.3t | 개 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 9호
59754967501 | 001 | 3913170520175118 | 케이블트레이부속품 | JOINT CONNEC.아연도100Hx2.3 | 개 | 20 |  | 0 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0
59754967521 | 001 | 3913170520175120 | 케이블트레이부속품 | SHANK BOLT & NUT, 아연도 | 개 | 80 |  | 0 | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0
59754967541 | 001 | 3913170520175122 | 케이블트레이부속품 | BONDING JUMPER, 16㎟ | 개 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
59754967601 | 001 | 3913170520175128 | 케이블트레이부속품 | U CHANNEL, 41x41x2.6t | m | 15 |  | 0 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56959000004 | 001 | EMM064084122 | 폴리에틸렌 난연케이블 철거- | 0.6/1kv F-CV 1C×70㎟ | m | 140 |  | 0 | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 21호 | [6 empty] | 0
56959000005 | 001 | EMM064084123 | 폴리에틸렌 난연케이블 철거- | 0.6/1kv F-CV 1C×95㎟ | m | 163 |  | 0 | 163 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 22호 | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가
|  |  | 2. 고재처리 | 0.6/1kv F-CV 1C×70㎟ | m | 140 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0.6/1kv F-CV 1C×95㎟ | m | 163 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 합산자재 (hidden)
총줄수-> | 55 | [유입펌프장 탈취설비 교체 전기공사 - 합산자재목록
번호 | … | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 지급비 | 계 | 비고
|  | 3913170620935608 | 강제전선관(노출) | 아연도 16 mm | m | 12.1 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3913170620935617 | 강제전선관(노출) | 아연도 104 mm | m | 1.1 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3913170620174470 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-방수 | m | 15.4 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3913170620174471 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 고장력-방수 | m | 8.8 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3912120220176446 | 1종금속제가요전선관 | KS방수 콘넥타 16mm | 개 | 28 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3912120220176447 | 1종금속제가요전선관 | KS방수 콘넥타 22mm | 개 | 16 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3913170420174047 | 케이블트레이 | STRAIGHT,St W200x100Hx2.3t | m | 32.55 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3913170420171160 | 케이블트레이 | COVER,St W200 | m | 32.55 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3913170520175049 | 케이블트레이부속품 | H. ELBOW, St,W200x100Hx2.3t | 개 | 2 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3913170520175063 | 케이블트레이부속품 | V. ELBOW, St,W200x100Hx2.3t | 개 | 3 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3913170520175077 | 케이블트레이부속품 | H. TEE, St, W200x100Hx2.3t | 개 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3913170520175118 | 케이블트레이부속품 | JOINT CONNEC.아연도100Hx2.3 | 개 | 20 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3913170520175120 | 케이블트레이부속품 | SHANK BOLT & NUT, 아연도 | 개 | 80 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3913170520175122 | 케이블트레이부속품 | BONDING JUMPER, 16㎟ | 개 | 10 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3913170520175128 | 케이블트레이부속품 | U CHANNEL, 41x41x2.6t | m | 15 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 2612152420683696 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | m | 38.5 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 2612162920683889 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-GV 1C×50㎟ | m | 50.4 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 2612162920683890 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-GV 1C×70㎟ | m | 50.4 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 2612162920683891 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 1C×95㎟ | m | 201.6 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 2612162920683892 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 1C×120㎟ | m | 170.1 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 2612160320684224 | 난연제어케이블 | F-CVV 2Cx1.5㎟ | m | 24.15 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 2612160320684234 | 난연제어케이블 | F-CVV 4Cx1.5㎟ | m | 15.75 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 2612160320684262 | 난연제어케이블 | F-CVV 15Cx1.5㎟ | m | 50.4 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 2612160921650751 | STP 케이블 | Cat.5E 0.5mm 4P | m | 48.375 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 2612160620185693 | PHC-50M-FF 케이블 | PHC-50M-FF 케이블 | m | 24.725 | #REF! |  |  |  | #REF! | 사급
|  | 2612160620185701 | AWG 20# 6c | 20# 0.5mm2/6c | m | 50.525 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 391115ZZ701Z0001 | 폴리에틸렌 난연케이블 철거- | 0.6/1kv F-CV 1C×70㎟ | m | 140 | 0 |  |  |  | 0
|  | 391115ZZ701Z0002 | 폴리에틸렌 난연케이블 철거- | 0.6/1kv F-CV 1C×95㎟ | m | 163 | 0 |  |  |  | 0
|  | 40000ZZ890000148 | 고재처리 | 고동 | Kg | -226.493 | -14100 |  |  |  | -14100
|  | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 13.247 |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 35.728 |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | L001010101000089 | 노 무 비 | 통신케이블공 | 인 | 2.2974 |  | #REF! |  |  | #REF!

## 옵션 (hidden)
| 재료비 | 노무비 | 경비 |  | 계
총 급 액 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
관급 자재비 |  |  |  |  | 0 | 금액조정이 안되나요?
이지테크에서 변환할 때 2번 옵션을 지정하여 다시 해보세요
시트를 삭제할 때 에러가 뜨면 1번 옵션으로 하면 됩니다.
| 적용율(%) | 끝자리 | 적용율(%)/100 | 일위대가소수
전체자재 적용율(%)(공종/일위대가) | 100 | 1 | 1
전체노임 적용율(%)(공종) | 100 | 1 | 1 | 2 |  | 2번 옵션으로 변환했을 때에는 결과값이 다를 수 있습니다.
전체노임 적용율(%)(일위대가) | 100 | 1 | 1 | 5
*(그룹별 자재 단가 추가 할증)* | 적용율(%) |  | 적용율(%)/100
Cable(CAB) 할증(%) | 100 |  | 1
Wire (WIR) 할증(%) | 100 |  | 1
Pipe (PIP) 할증(%) | 100 |  | 1
제 4그룹 할증(%) | 100 |  | 1
제 5그룹 할증(%) | 100 |  | 1
*(그룹별 노임 추가 할증)* | 적용율(%) | 자동부속재(전기) | 자동부속재(통신)
배관부속재(%) | 15 | 15 | 20
CD관부속재(%) | 40 | 40 | 40
소모잡자재(%) | 2 |  |  |  |  | 본 파일은 이지테크에서 2번 옵션으로 만들었습니다.
방폭할증(%)
고소할증(%) | 2
공구손료(%) | 3
*(공종별 노임 적용율(%))* | 적용율(%) | 소수자릿수
1. 전기공사 | 100 | 3

## 사용설명 (hidden)
** 반드시 다음 사항을 숙지하신 다음 수정 작업을 하십시오 **
1. | 속성이 숫자인 셀을 삭제할 때는 반드시 'Delete' 키를 사용하십시오.
**주의:'Space Bar' 로 지웠을 때는 '#Value' Error가 발생됩니다.
2. | 일위대가(을지)는 소수점 처리 때문에 셀 속성을 '일반'으로 하였습니다.(소수점 능동 처리)
**참고: (수량*단가)의 결과는 소수 한자리, 금액을 취합한 소계는 1원 이하 절사입니다.
3. | 내역서에서는 수량에만 셀 속성을 '일반'으로 하였습니다.(소수점 능동 처리)
4. | 단가수정은 '단가조사서'시트 에서 하십시오.
a)표지와 원가 -> 총괄표 -> 내역서 ->일위대가와 합산자재 ->단가조사서 를 참조하고
있으므로 단가조사서의 결정단가를 수정하면 전체 금액이 갱신됩니다.
**주의: 금액란은 공식이 걸려있으므로 조심하여 수정하십시오.
b)전체 자재를 일정 요율(%)로 변경할 때는 옵션시트의 자재 적용율을 조정하면 됩니다.
5. | 노임 단가는 '단가조사서'시트에서 품셈은 '노임근거'시트에서 수정하십시오.
a)전체 노임을 일정 요율(%)로 변경할 때는 '옵션시트'의 전체노임 적용율을 조정하면 됩니다.
b)공종별로 노임을 수정하려면 '옵션시트'의 공종별 노임 적용율을 조정하면 됩니다.
c)케이블 및 전선 자재 단가를 추가로 조정하려면 그룹별 자재 적용율을 조정하면 됩니다.
그룹은 견적 프로그램에서 엑셀파일이 만들어질때 지정됩니다.
6. | 겉표지의 모든 정보는 표지를 참조하였습니다.(정보 수정은 표지에서만 하시면 됩니다.)
7. | 필수 :본 프로그램의 총 금액을 확인한 후 사용하십시오.
8. | 본 파일의 내용을 인쇄할 경우, 미리보기를 통하여 페이지 절선을 확인 후 인쇄하십시오.
9. | 관급자재 Sheet가 해당이 없을 경우엔 삭제하십시오.
10. | 페이지 절선이 맞지 않으면 다음을 참고하십시오.
a. 해당시트의 셀 전체를 선택합니다.
b. 행높이를 적절히 가감하면 페이지 절선을 맞출 수 있습니다.