과 업 지 시 서

- 과업명 : Talos Arctica G2, 9952661, Vitrobot PC104 replacement

- 과업기간 : 1일

- 과업개요

- 복구 대상 장비

| 구분 | 기기명 | 제조회사 | 단위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Talos Arctica G2 | FEI Company | System |

- 점검 및 수리 요구 내용

- Vitrobot PC104 replacement

- Remove vitrobot covers

- Disconnect PC104 cables

- Remove old PC104 & old LCD

- Mount new PC104 & new LCD

- Connect cables

- Mount vitrobot covers

- Vitrobot function check

- 과업수행 일반사항

- “과업수행자”는 과업을 수행하기 위하여 아래 사항을 이행하여야 함.

- “과업수행자”는 본 장비의 점검 및 수리 과정을 직접 수행하여야 하며, 점검 및 수리된 부분에 관한 상세한 내용을 한국기초과학지원연구원에 전달하여야 함.

- “과업수행자”는 본 계약에 의거하여 성실하게 업무를 수행하여야 함.

- “과업수행자”는 본 과업을 수행하면서 취득한 모든 자료의 취급에 주의하여야 하며, 본 과업과 관련된 정보가 제3자에게 누설되지 않도록 하여야 함.