과 업 지 시 서
1. 과업명 : Talos Arctica G2, 9952661, Vitrobot PC104 replacement

2. 과업기간 : 1일

3. 과업개요 

1) 복구 대상 장비
	구분
	기기명
	제조회사
	단위

	1
	Talos Arctica G2
	FEI Company
	System


2) 점검 및 수리 요구 내용
(1) Vitrobot PC104 replacement 
- Remove vitrobot covers
- Disconnect PC104 cables
- Remove old PC104 & old LCD
- Mount new PC104 & new LCD
- Connect cables
- Mount vitrobot covers
- Vitrobot function check


4. 과업수행 일반사항
- “과업수행자”는 과업을 수행하기 위하여 아래 사항을 이행하여야 함.
 - “과업수행자”는 본 장비의 점검 및 수리 과정을 직접 수행하여야 하며, 점검 및 수리된 부분에 관한 상세한 내용을 한국기초과학지원연구원에 전달하여야 함.
- “과업수행자”는 본 계약에 의거하여 성실하게 업무를 수행하여야 함.
- “과업수행자”는 본 과업을 수행하면서 취득한 모든 자료의 취급에 주의하여야 하며, 본 과업과 관련된 정보가 제3자에게 누설되지 않도록 하여야 함.


