## 총괄표
총줄수-> | 29 | 2.0 | 공 종 별 총 괄 표 | [13 empty] | 연속견적가로형식
총줄수-> | 29 | 2.0 | [ 2025년 영월군 상수관로 시설개선 전기공사 ] | [13 empty] | 연속견적가로형식
번호 | 공종코드 | … | 공 종 명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
[8 empty] | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | bar: 재료비
| 001 |  | 1. 전기공사 |  | 식 | 1 | 289387 | 289387 |  | 1232641 | 1232641 | 151604 | 151604 |  | 1673632
…: Total; 공 종 명: 순 공 사 비 | 289387 |  |  | 1232641 |  | 151604 |  | 1673632
2. 관급자재대
|  |  | 가) 계측제어 |  | 식 | 1
003
004
005
006
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 일위노임 (hidden)
일 위 노 임
총줄수-> | 133 |  | #REF! | [16 empty] | 내선전공 | 저압케이블전공 | 배전전공 | 변전전공 | 보통인부
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 |  |  |  | 코드 | 공량산출 |  |  |  | 단 위 단 가 산 출 |  |  | 품셈근거 | 비고
[6 empty] | 결정수량 | 할증 | 산출수량 | 재할% |  | 명칭 | 품셈 | 할증% | 공량 | 단가 | 단위단가 | 단위계
| 공종줄 |  | [ 제 1호 ] 파상형폴리에틸렌전선관 ELP, 40㎜ [M]
| 800 | 59750427102 | 파상형폴리에틸렌전선관 | ELP, 40㎜ | M | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.007 | 100 | 0.007 |  |  |  | 전기 4-31 |  | 0.007
| 800 | 59750427102 |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 배전전공 | 0.018 | 100 | 0.018 |  |  |  | 전기 4-31 | p.1167 | 0.018
| 800 | 56900017016 | 노 무 비 | 배전전공 | 인 | 0.007 | 100 | 0.007 | [11 empty] | 0.007 |  |  |  | 0
| 800 | 56900017016 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 0.018 | 100 | 0.018 | [11 empty] | 0.018 |  |  |  | 0
[ 제 2호 ] 경질비닐전선관 HI, 28㎜ [M]
|  |  | 경질비닐전선관 | HI, 28㎜ | M | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 배전전공 | 0.022 | 60 | 0.0132 |  |  |  | 전기 4-29
[6 empty] | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 보통인부 | 0.044 | 60 | 0.0264 |  |  |  | 전기 4-29
|  |  | 노 무 비 | 배전전공 | 인 | 0 | 100 | 0
|  |  | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 0 | 100 | 0
| 공종줄 |  | [ 제 2호 ] 폴리에틸렌 난연 전력케이블 0.6/1kv F-CV 2C×2.5㎟ [M]
| 800 | 53060807001 | 폴리에틸렌 난연 전력케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×2.5㎟ | M | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 저압케이블공 | 0.014 | 100 | 0.014 |  |  |  | 전기 5-13 |  | 0.014
| 800 | 56900017016 | 노 무 비 | 저압케이블공 | 인 | 0.014 | 100 | 0.014 | [11 empty] | 0.014
| 공종줄 |  | [ 제 3호 ] 폴리에틸렌 난연 차폐케이블 0.6/1kv F-CVV-SB 2C×1.5㎟ [M]
| 800 | 53060807001 | 폴리에틸렌 난연 차폐케이블 | 0.6/1kv F-CVV-SB 2C×1.5㎟ | M | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 저압케이블전공 | 0.014 | 100 | 0.014 |  |  |  | 전기 5-13 |  | 0.014
| 800 | 56900017016 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 0.014 | 100 | 0.014 | [11 empty] | 0.014
| 공종줄 |  | [ 제 4호 ] 접지용비닐절연전선 F-GV 2.5㎟ [M]
| 800 | 53060807001 | 접지용비닐절연전선 | F-GV, 2.5㎟ | M | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 저압케이블전공 | 0.006 | 150 | 0.009 |  |  |  | 전기 3-38 |  | 0.009
| 800 | 56900017016 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 0.009 | 100 | 0.009 | [11 empty] | 0.009
| 공종줄 |  | [ 제 5호 ] 변환기반 [SET]
| 800 | MM300008706 | 변환기반 |  | 면 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 계장공 | 0.37 | 100 | 0.37 |  |  |  | 전기 6-2 |  | 0.37
| 800 | 56900017016 | 노 무 비 | 계장공 | 인 | 0.37 | 100 | 0.37 | [11 empty] | 0.37 |  |  | 0 | 0
| 공종줄 |  | [ 제 6호 ] 계측기기 설치 유량계 [SET]
| 800 | 59750338011 | 계측기기 설치 | 유량계 | 조 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.55 | 100 | 0.55 |  |  |  | 전기 6-2 |  | 0.55
| 800 | 56900017016 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.55 | 100 | 0.55 | [11 empty] | 0.55
| 공종줄 |  | [ 제 7호 ] 콘크리트 인력비빔 타설 무근구조물 [㎥]
| 800 | 59750338011 | 콘크리트 인력비빔 타설 | 무근구조물 | ㎥ | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 콘크리트공 | 0.85 | 100 | 0.85 |  |  |  | 공통 6-1-2 |  | 0.85
| 800 | 59750338011 |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 보통인부 | 0.82 | 100 | 0.82 |  |  |  | 공통 6-1-2 |  | 0.82
| 800 | 56900017016 | 노 무 비 | 콘크리트공 | 인 | 0.85 | 100 | 0.85 | [11 empty] | 0.85
| 800 | 56900017016 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 0.82 | 100 | 0.82 | [11 empty] | 0.82
| 공종줄 |  | [ 제 8호 ] 레미콘타설 / 가설 25-18-8, 무근 [㎥]
| 800 | 59750338011 | 레미콘타설 / 가설 | 25-18-8, 무근 | 조 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 콘크리트공 | 0.12 | 100 | 0.12 |  |  |  | 토목 6-1-1 |  | 0.12
| 800 | 59750338011 |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 보통인부 | 0.15 | 100 | 0.15 |  |  |  | 토목 6-1-1 |  | 0.15
| 800 | 56900017016 | 노 무 비 | 콘크리트공 | 인 | 0.12 | 100 | 0.12 | [11 empty] | 0.12
| 800 | 56900017016 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 0.15 | 100 | 0.15 | [11 empty] | 0.15
| 공종줄 |  | [ 제 9호 ] 합판거푸집 6회 [㎡]
| 800 | 59750338011 | 합판거푸집 | 6회 | ㎡ | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 형틀목공 | 0.0704 | 100 | 0.0704 |  |  |  | 토목 6-3-2 |  | 0.0704
| 800 | 59750338011 |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 보통인부 | 0.0384 | 100 | 0.0384 |  |  |  | 토목 6-3-2 |  | 0.0384
| 800 | 56900017016 | 노 무 비 | 형틀목공 | 인 | 0.0704 | 100 | 0.0704 | [11 empty] | 0.0704
| 800 | 56900017016 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 0.0384 | 100 | 0.0384 | [11 empty] | 0.0384
| 공종줄 |  | [ 제 10호 ] 앙카볼트 설치 Ø16~19mm [개]
| 800 | 59750338011 | 앙카볼트 | Ø16~19mm | 개 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 보통인부 | 0.12 | 100 | 0.12 |  |  |  | 전기 5-29 |  | 0.12
| 800 | 56900017016 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 0.12 | 100 | 0.12 | [11 empty] | 0.12

## 수량산출서 (hidden)
수 량 산 출 서
#REF!
회 로 명 | 산 출 명 / 품 명 | 규 격 | 단 위 | 가닥 | 산 식 | 물량 | 합 계
옥외 전기설비공사
KEP.CO → LP-1A | IN ELP(F-CV 4C/10㎟)
| 파상형폴리에틸렌전선관 | ELP, 40㎜ | M | 1 | 30 | 30 | 30
| 0.6/1KV 난연 전력 케이블(F-CV) | 4C 25㎟ | M | 1 | ↓10+30+↑5 | 45 | 45
| 터파기 백호(콤팩터)90% | 인력10% | m3 | 1 | 30*1.26 | 38 | 38
| 되메우기 및 다짐 | 대형장비 | m3 | 1 | 30*1.26 | 38 | 38
| 경고 테이프(저압) | 300 x 250 | m | 1 | 30*2 | 60 | 60
| 접지공사 3EA |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 1
| 사둔1리 분전반 |  | 면 | 1 | 1 | 1 | 1
전열설비공사
LP-1A → R1 | IN CD(HFIX 2.5㎟, 2.5(E))
| 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | m | 1 | ⓟ1+2+4.5 | 7.5 | 7.5
| 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 1 | 3 | 3 | 3
| 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 둥근구멍(오목) | 개 | 1 | 3 | 3 | 3
| 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 2 | 7.5*2 | 7.5 | 15
| 접지용비닐절연전선 | F-GV, 4㎟ | m | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5
| 콘센트 | 둥근형(매입),250V2구접지 | 개 | 1 | 3 | 3 | 3
LP-1A → R2 | IN CD(HFIX 2.5㎟, 2.5(E))
| 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | m | 1 | ⓟ1+5.5+1+5 | 12.5 | 12.5
| 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 1 | 2 | 2 | 2
| 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 둥근구멍(오목) | 개 | 1 | 2 | 2 | 2
| 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 2 | 12.5*2 | 12.5 | 25
| 접지용비닐절연전선 | F-GV, 4㎟ | m | 1 | 12.5 | 12.5 | 12.5
| 콘센트 | 둥근형(매입),250V2구접지 | 개 | 1 | 2 | 2 | 2
LP-1A → R3 | IN CD(HFIX 2.5㎟, 2.5(E))
| 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | m | 1 | ⓟ1+1+1.5+6+3+1 | 13 | 13
| 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 1 | 3 | 3 | 3
| 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 둥근구멍(오목) | 개 | 1 | 3 | 3 | 3
| 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 2 | 13*2 | 13 | 26
| 접지용비닐절연전선 | F-GV, 4㎟ | m | 1 | 13 | 13 | 13
| 방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 1 | 3 | 3 | 3
LP-1A → HR1 | IN CD(HFIX 2.5㎟, 2.5(E))
| 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | m | 1 | ⓟ1+0.5+1 | 2.5 | 2.5
| 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 1 | 1 | 1 | 1
| 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 둥근구멍(오목) | 개 | 1 | 1 | 1 | 1
| 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 2 | 2.5*2 | 2.5 | 5
| 접지용비닐절연전선 | F-GV, 4㎟ | m | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5
| 방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 1 | 1 | 1 | 1
LP-1A → HR2 | IN CD(HFIX 2.5㎟, 2.5(E))
| 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | m | 1 | ⓟ1+0.5+4 | 5.5 | 5.5
| 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 1 | 1 | 1 | 1
| 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 둥근구멍(오목) | 개 | 1 | 1 | 1 | 1
| 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 2 | 5.5*2 | 5.5 | 11
| 접지용비닐절연전선 | F-GV, 4㎟ | m | 1 | 5.5 | 5.5 | 5.5
| 방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 1 | 1 | 1 | 1
LP-1A → PR1 | IN CD(HFIX 2.5㎟, 2.5(E))
| 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | m | 1 | ⓟ1+2.5+2 | 5.5 | 5.5
| 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 1 | 1 | 1 | 1
| 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 둥근구멍(오목) | 개 | 1 | 1 | 1 | 1
| 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 2 | 5.5*2 | 5.5 | 11
| 접지용비닐절연전선 | F-GV, 4㎟ | m | 1 | 5.5 | 5.5 | 5.5
| 방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 1 | 1 | 1 | 1
LP-1A → PR1 | IN CD(HFIX 2.5㎟, 2.5(E))
| 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | m | 1 | ⓟ1+2.5+3 | 6.5 | 6.5
| 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 1 | 1 | 1 | 1
| 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 둥근구멍(오목) | 개 | 1 | 1 | 1 | 1
| 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 2 | 6.5*2 | 6.5 | 13
| 접지용비닐절연전선 | F-GV, 4㎟ | m | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5
| 방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 1 | 1 | 1 | 1
LP-1A → J1 | IN CD(HFIX 2.5㎟, 2.5(E))
| 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | m | 1 | ⓟ1+3.5+2.5 | 7 | 7
| 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 1 | 1 | 1 | 1
| 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 1 | 1 | 1 | 1
| 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 2 | 7*2 | 7 | 14
| 접지용비닐절연전선 | F-GV, 4㎟ | m | 1 | 7 | 7 | 7
BF설비공사
| 시각경보기 | 사이렌(BF) | EA | 1 | 2 | 2 | 2
| 수신기 | 비상벨4EA(BF) | EA | 1 | 1 | 1 | 1
전등설비공사
LP-1A → L1 | IN E(HFIX 2.5㎟, 2.5(E))
| 나사없는전선관 | E19 | M | 1 |  | 55.4 | 55.4
| 나사없는전선관 | E25 | M | 1 |  | 4.4 | 4.4
| 나사없는전선관 | E31 | M | 1 |  | 4.4 | 4.4
| 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | m | 1 |  | 12.1 | 12.1
| 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 1 |  | 22 | 22
| 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 1 |  | 5 | 5
| 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 1 |  | 2 | 2
| 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 1 |  | 1 | 1
| 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 3 | (2*9)+7+1.5+(1.4*2)+1.5+(1.2*2) | 33.2 | 99.5
| 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 4 | (2.1*2)+(1.2*2)+1.5+(6.2*2) | 14.5 | 58
| 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 5 | 1.5+2.1 | 3.5 | 17.5
| 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 7 | 2+5 | 7 | 49
| 파이프행거 | E19 | 개소 | 1 | 55.4/1.5 | 36 | 36
| 파이프행거 | E25 | 개소 | 1 | 4.4/1.5 | 2 | 2
| 파이프행거 | E31 | 개소 | 1 | 4.4/1.5 | 2 | 2
| LED 벽부등 | 25W | EA | 1 | 3 | 3 | 3
| LED 평판직부 | 40W | EA | 1 | 12 | 12 | 12
| LED 다운라이트 | 15W | EA | 1 | 10 | 10 | 10
냉난방설비공사
LP-1A → AC1 | IN E(HFIX 4㎟, 4(E))
| 나사없는전선관 | E19 | M | 1 | 2+2+4+1+4+1+2+(4*2) | 24 | 24
| 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 1 | 2 | 2 | 2
| 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | M | 3 | 24 | 24 | 72
LP-1A → AC1
| 나사없는전선관 | E31 | M | 1 | 6+6 | 12 | 12
| 풀박스 | 200×200×150 | 개 | 1 | 1 | 1 | 1
| 접지용비닐절연전선 | F-GV, 4㎟ | M | 1 | 12 | 12 | 12
| 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 12 | 12 | 12
| 파이프행거 | E31 | 개소 | 1 | 12/1.5 | 8 | 8
소방설비공사
LP-1A → L | IN E(HFIX 1.78㎟, 2.5(E))
| 나사없는전선관 | E19 | M | 1 | 2.5+3+2.5 | 8 | 8
| 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 1 | 2 | 1 | 1
| 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | M | 3 | 8 | 8 | 24
| 피난구유도등(LED) | 대형벽부-60분용 | 개 | 1 |  | 1 | 1
| 파이프 행거 | E19 | EA | 1 | 8/1.5 | 5 | 5

## 합산자재 (hidden)
합 산 자 재
총줄수-> | 81 | #REF!
번호 | … | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 지급비 | 계 | 비고
|  | 59750338011 | 나사없는전선관(노출) | E19 | m | 101.64 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 59750338012 | 나사없는전선관(노출) | E25 | m | 4.84 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 59750338013 | 나사없는전선관(노출) | E31 | m | 19.36 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 59753097002 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | m | 85.8 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 59753178002 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 40㎜(가로등,신호,구내) | m | 84.872 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 59753017003 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | m | 13.31 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 59753017043 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 44 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | MM318075201 | 원터치방식이음쇠(나사없는) | 커플링 E19 | 개 | 17 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | MM318075202 | 원터치방식이음쇠(나사없는) | 커플링 E25 | 개 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | MM318075203 | 원터치방식이음쇠(나사없는) | 커플링 E31 | 개 | 4 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | MM318075701 | 클램프(볼트,너트별도) | 일반 E19 | 개 | 41 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | MM318075702 | 클램프(볼트,너트별도) | 일반 E25 | 개 | 2 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | MM318075703 | 클램프(볼트,너트별도) | 일반 E31 | 개 | 10 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 59753767011 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 22 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 59753767041 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 21 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 59753777102 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 2 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 59753777111 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 59753767201 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 22 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 59753767231 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 9 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 59753767241 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 둥근구멍(오목) | 개 | 12 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 59753767261 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각,1개용S/W (오목) | 개 | 2 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 59753767281 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각,2개용S/W (오목) | 개 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 59753857071 | 풀박스 | 200×200×150 | 개 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 53060807001 | 스트롱앵커 | 3/8 | 개 | 53 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 53060467541 | 전산볼트 | 스테인리스강,M10x1000mm | 개 | 53 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | MM481669624 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 512.82 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | E1450667003 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | m | 36.3 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | m | 100.32 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | E1450927205 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 16㎟ | m | 9 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | E1450287522 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | m | 13.23 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | E1450287564 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×10㎟ | m | 88.2 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 59301517002 | 매입스위치 | 250V 1로2구 | 개 | 2 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 59301517004 | 매입스위치 | 250V 1로4구 | 개 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 59350317307 | 콘센트 | 둥근형(매입),250V2구접지 | 개 | 5 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 59350317208 | 방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 7 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | MM588979934 | 피난구유도등(LED) | 대형벽부-60분용 | 개 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 59750427102 | 접지봉 | 14Φ×1000 mm | 개 | 3 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | MM300006808 | 분전반 외함 | 400*400*150 | 면 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | MM300008706 | 분전반 외함(SUS문짝) | 600*1000*180 | 면 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 61100117511 | 배전반 부속재 | ET | 개 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 61100117521 | 배전반 부속재 | NT | 개 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | MM300009101 | 아크릴 명판 | 60*350 | EA | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | MM300009107 | 아크릴 명판 | 20* 50 | EA | 17 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | MM300015105 | 배선용차단기(ABS-54) | 4P 50AF 50AT | EA | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | MM300020704 | 누전차단기(32GRc) | 2P 30AF 20AT | EA | 16 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | MM300020905 | 누전차단기(52Fb) | 2P 50AF 30AT | EA | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 61500377116 | 모선접속바(BUS BAR) | 2.0mm x 12mm | m | 5.1 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 61500377117 | 모선접속바(BUS BAR) | 3.0mm x 20mm | m | 1.8 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 59400077101 | 볼트형콘넥터 | 일반형, Φ16 | 개 | 3 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 53100027003 | 6각너트 | M10 | 개 | 106 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 52100327001 | 스프링와샤 | D10 | EA | 106 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | JJ990802002 | 경고 테이프(저압) | 300 x 250 | m | 80 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | JJ020231138 | LED 벽부등 |  | EA | 3 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | JJ024100065 | LED 평판직부 40W |  | EA | 12 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | JJ024100066 | LED 다운라이트 15W |  | EA | 10 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | JJ025060037 | 시각경보기 | 사이렌(BF) | EA | 2 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | JJ025060038 | 수신기 | 비상벨4EA(BF) | EA | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | CDE13022003 | 터파기 백호(콤팩터)90% | 인력10% | m3 | 56 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | CDE13022003
|  | CDE13022003 | 터파기 백호(콤팩터)90%+인력10% |  | m3 | 1.5 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | CDH11000001 | 되메우기 및 다짐 | 대형장비 | m3 | 57.5 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | 56900017016 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 32.7341 |  | #REF! |  |  | #REF! | MM977363974
|  | 56900017076 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 4.3576 |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | 56900017031 | 노 무 비 | 배전전공 | 인 | 0.5768 |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | 56900017035 | 노 무 비 | 변전전공 | 인 | 0.552 |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | 56900017041 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 2.2172 |  | #REF! |  |  | #REF!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 내역서
총줄수-> | 185 | 2.0 | 공 종 별 내 역 서 | [13 empty] | 노임 계산 정보 |  |  |  | 부속재 및 손료
총줄수-> | 185 | 2.0 | [ 2025년 영월군 상수관로 시설개선 전기공사 ] | [13 empty] | 노임 계산 정보 |  |  |  | 부속재 및 손료
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 경비 |  | 계 | 비고 |  |  | 노임계 | 전체(%) | 공종별(%) | 노임 소수 | CD배관재 | 일반배관재 | 소모재 | 자재계 | 노임계
[7 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | [11 empty] | 1 | 1
| 공종줄 |  | 1. 전기공사
5975D178002 | 001 | 5975D178002 | 파상형폴리에틸렌전선관 | ELP, 40㎜ | M | 35 | 855 | 29925 | 6001 | 210035 | 0 | 0 | 239960 | [8 empty] | 29925 | 29925
|  |  | 경질비닐전선관 | HI, 28㎜ | M | 10 | 1249 | 12490 | 9969 | 99690 | 0 | 0 | 112180
E145A287564 | 001 | E145A287564 | 폴리에틸렌 난연 전력케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×2.5㎟ | M | 15 | 2031 | 30465 | 4258 | 63870 | 0 | 0 | 94335 | [9 empty] | 30465
|  |  | 폴리에틸렌 난연 전력케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×6㎟ | M | 25 | 4165 | 104125 | 5465 | 136625 | 0 | 0 | 240750
56959000003 | 001 | 56959000003 | 폴리에틸렌 난연 차폐케이블 | 0.6/1kv F-CVV-SB 2C×1.5㎟ | M | 15 | 2433 | 36495 | 5109 | 76635 | 0 | 0 | 113130
CDE13022003 | 001 | CDE13022003 | 접지용비닐절연전선 | F-GV, 2.5㎟ | M | 15 | 1051 | 15765 | 2737 | 41055 | 0 | 0 | 56820
|  |  | 접지용비닐절연전선 | F-GV, 6㎟ | M | 5 | 1647 | 8235 | 2737 | 13685 | 0 | 0 | 21920
|  |  | 접지봉(3본연결) | 16D×1800 | 개소 | 1 | 41351 | 41351 | 133368 | 133368 | 0 | 0 | 174719
CDH11000001 | 001 | CDH11000001 | 변환기반 |  | SET | 1 | 3545 | 3545 | 118196 | 118196 | 0 | 0 | 121741
JJ99A802002 | 001 | JJ99A802002 | 계측기기 설치 | 유량계 | SET | 1 | 4515 | 4515 | 150521 | 150521 | 0 | 0 | 155036
|  |  | 변환기반 기초 | 900×800×300 | 개소 | 1 | 2476 | 2476 | 188961.4 | 188961 | 151604.9 | 151604 | 343041
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 289387 |  | 1232641 |  | 151604 | 1673632
2. 계측제어
2-1. 통합감시제어 시스템 개량
|  |  | 감시반 HMI개량 | 영월정수장, 상하수도사업소
|  |  | - 표준화면 | 1화면기준, 신규/수정 동일 | 화면 | 1
|  |  | - 알람화면 | 1화면기준, 신규/수정 동일 | 화면 | 0.5
|  |  | - 트랜드 화면 | 1화면기준, 신규/수정 동일 | 화면 | 0.5
|  |  | - 레포트 화면 | 1화면기준, 신규/수정 동일 | 화면 | 0.5
2-2. 영월 통합운영센터 경보시스템 개량
|  |  | - 처리 공정화면 |  | 화면 | 1
|  |  | - 경보 화면 |  | 화면 | 0.5
TM/TC Master 개량
|  |  | - Ethernet Programming | 통신 Point | POINT | 1
경보시스템 PLC 개량
|  |  | - Digital Programming | Digital Point | POINT | 4
2-3. 유량감시 TM/TC #01
|  |  | PANEL 외함 | H1700xW700xD500(SUS) | 면 | 1
|  |  | 계량기함 | H400xW300xD150(SUS)옥외형 | 개 | 1
PLC
|  |  | - POWER MODULE | AC220V | EA | 1
|  |  | - CPU MODULE | 1024점 이상, 내부메모리:128K | EA | 1
|  |  | - 이더넷 MODULE | 0/100BASE-TX | EA | 1
|  |  | - 통신 MODULE | RS-485 | EA | 1
|  |  | - DO MODULE | 16점 | EA | 1
|  |  | - DI MODULE | 16점 | EA | 1
|  |  | - AI MODULE | 8채널 | EA | 1
|  |  | - BASE | 6 베이스 | EA | 1
|  |  | - DUMMY | 방진용 | EA | 1
|  |  | PLC Program | Digital Point(DI:11, DO:2) | POINT | 13
|  |  |  | Analog Point(AI:1) | POINT | 1
|  |  |  | 통신 Point(RS-232C, 485) | POINT | 2
|  |  | 차단기 | ABS52AF/20A | EA | 1
|  |  |  | ELB32AF/20A | EA | 1
|  |  |  | ELB32AF/15A (분전반용) | EA | 7
|  |  | TOGGLE S/W | AC 220V/6A | EA | 4
|  |  | NOISE FILTER | AC 250V /10A | EA | 1
|  |  | POWER SUPPLY | AC 220V/DC 24V, 10A | EA | 1
|  |  | 온도 콘트롤라 | 0~90℃ | EA | 2
|  |  | 형광등 | FL20W | EA | 1
|  |  | 스패이스 히터 | AC220V/200W | EA | 1
|  |  | FAN | AC220V, 120X120X38 | EA | 1
|  |  | EARTH BUS | 3T*25*200 | EA | 1
|  |  | 인디게이터 | 2wire- OUTPUT(2채널) | EA | 1
|  |  | SIGNAL CONVERTER | Input DC 4~20mA, Output 2CH | EA | 1
|  |  | ARRESTER | Main 전원용 단상 220V 80KA | EA | 1
|  |  |  | UPS 1차 40KA | EA | 1
|  |  |  | 신호 10KA | EA | 1
|  |  | UPS | 상수1ø 110/220V 용량 1kVA | EA | 1
|  |  | Digital Meter | 표준형, MODBUS/RS-485통신 | EA | 1
|  |  | CT | 50/5A | EA | 1
|  |  | Selector Switch | AC220V 25∮ 3단 | EA | 2
|  |  | PBL S/W | AC220V 25∮ LED | EA | 6
|  |  | EOCR (DMP) | DMP-06TZ | EA | 2
|  |  | MG | GMC-9 | EA | 2
|  |  | ZCT | 30mm | EA | 2
|  |  | 레벨스위치 | HH, H, L, LL | EA | 1
|  |  | Limit Switch | 1a1b | EA | 1
|  |  | 릴레이 | 4a4b 소켓포함 | EA | 16
|  |  | 전기부속자재 | PVC Duct, Name Plate | % | 5
Terminal Block, DIN Rail, 부스바
PVC TUBE, 기타 부자재 및 전장품
|  |  | P/L 조립비 | 이면배선작업 포함 | M/D | 8
|  |  | 제어반설치 |  | 인 | 4
|  |  | Panel 운반 | 포장, 운반 | 식 | 1
|  |  | 시운전 | 중급기술자 | M/D | 4
( 소 계 )
|  |  | 부가가치세 |  | % | 0.1 | [9 empty] | 특수건설공사
|  |  | 산업안전보건관리비 | (재료비+노무비) * 요율(2.07%) | % | ∘ [재료비(도급자관급자재 및 사급자재비 포함) + 직접노무비] × 요율 | [5 empty] | 572955.3 |  |  |  | 2.07%
|  |  | 산업안전보건관리비 | (재료비+노무비) * 요율(2.07%) | % | ∘ [재료비(사급자재비 포함 및 완제품 가액 제외) + 직접노무비] × 요율 × 1.2 | [8 empty] | 작은값적용
( 합 계 )

## 옵션 (hidden)
| 재료비 | 노무비 | 경비 |  | 계
총 급 액 | 289387 | 1232641 | 151604 |  | 1673632
관급 자재비 |  |  |  |  | 0 | 금액조정이 안되나요?
이지테크에서 변환할 때 2번 옵션을 지정하여 다시 해보세요
시트를 삭제할 때 에러가 뜨면 1번 옵션으로 하면 됩니다.
| 적용율(%) | 끝자리 | 적용율(%)/100 | 일위대가소수
전체자재 적용율(%)(공종/일위대가) | 100 | 1 | 1
전체노임 적용율(%)(공종) | 100 | 1 | 1 | 2 |  | 2번 옵션으로 변환했을 때에는 결과값이 다를 수 있습니다.
전체노임 적용율(%)(일위대가) | 100 | 1 | 1 | 5
*(그룹별 자재 단가 추가 할증)* | 적용율(%) |  | 적용율(%)/100
Cable(CAB) 할증(%) | 100 |  | 1
Wire (WIR) 할증(%) | 100 |  | 1
Pipe (PIP) 할증(%) | 100 |  | 1
제 4그룹 할증(%) | 100 |  | 1
제 5그룹 할증(%) | 100 |  | 1
*(그룹별 노임 추가 할증)* | 적용율(%) | 자동부속재(전기) | 자동부속재(통신)
배관부속재(%) | 15 | 15 | 20
CD관부속재(%) | 40 | 40 | 40
소모잡자재(%) | 2 |  |  |  |  | 본 파일은 이지테크에서 2번 옵션으로 만들었습니다.
방폭할증(%)
고소할증(%) | 2
공구손료(%) | 3
*(공종별 노임 적용율(%))* | 적용율(%) | 소수자릿수
1. 옥외 전기설비 공사 | 100 | 3
2. 전열설비 공사 | 100 | 3
3. BF설비 공사 | 100 | 3
4. 전등설비 공사 | 100 | 3
5. 냉,난방전원설비 공사 | 100 | 3
6. 소방설비공사 | 100 | 3

## 사용설명 (hidden)
** 반드시 다음 사항을 숙지하신 다음 수정 작업을 하십시오 **
1. | 속성이 숫자인 셀을 삭제할 때는 반드시 'Delete' 키를 사용하십시오.
**주의:'Space Bar' 로 지웠을 때는 '#Value' Error가 발생됩니다.
2. | 일위대가(을지)는 소수점 처리 때문에 셀 속성을 '일반'으로 하였습니다.(소수점 능동 처리)
**참고: (수량*단가)의 결과는 소수 한자리, 금액을 취합한 소계는 1원 이하 절사입니다.
3. | 내역서에서는 수량에만 셀 속성을 '일반'으로 하였습니다.(소수점 능동 처리)
4. | 단가수정은 '단가조사서'시트 에서 하십시오.
a)표지와 원가 -> 총괄표 -> 내역서 ->일위대가와 합산자재 ->단가조사서 를 참조하고
있으므로 단가조사서의 결정단가를 수정하면 전체 금액이 갱신됩니다.
**주의: 금액란은 공식이 걸려있으므로 조심하여 수정하십시오.
b)전체 자재를 일정 요율(%)로 변경할 때는 옵션시트의 자재 적용율을 조정하면 됩니다.
5. | 노임 단가는 '단가조사서'시트에서 품셈은 '노임근거'시트에서 수정하십시오.
a)전체 노임을 일정 요율(%)로 변경할 때는 '옵션시트'의 전체노임 적용율을 조정하면 됩니다.
b)공종별로 노임을 수정하려면 '옵션시트'의 공종별 노임 적용율을 조정하면 됩니다.
c)케이블 및 전선 자재 단가를 추가로 조정하려면 그룹별 자재 적용율을 조정하면 됩니다.
그룹은 견적 프로그램에서 엑셀파일이 만들어질때 지정됩니다.
6. | 겉표지의 모든 정보는 표지를 참조하였습니다.(정보 수정은 표지에서만 하시면 됩니다.)
7. | 필수 :본 프로그램의 총 금액을 확인한 후 사용하십시오.
8. | 본 파일의 내용을 인쇄할 경우, 미리보기를 통하여 페이지 절선을 확인 후 인쇄하십시오.
9. | 관급자재 Sheet가 해당이 없을 경우엔 삭제하십시오.
10. | 페이지 절선이 맞지 않으면 다음을 참고하십시오.
a. 해당시트의 셀 전체를 선택합니다.
b. 행높이를 적절히 가감하면 페이지 절선을 맞출 수 있습니다.