## 표지
진천군 이월 숮채화 무장애 나눔 길 조성사업
설 계 서
2026.04.

## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공사명 : |  | 진천군 이월 숮채화 무장애 나눔 길 조성사업
비목 |  |  | 금액 | 구성비 |  |  | 비고
순공사원가 | 재료비 | 직접재료비
간접재료비
작업설,부산물(△)
[소계]
| 노무비 | 직 접 노 무 비
|  | 간 접 노 무 비 |  | 직접노무비 * | 16.2%
[소계]
| 경비 | 운반비
기계경비
|  | 산재보험료 |  | 노무비 * | 3.56%
|  | 고용보험료 |  | 노무비 * | 1.01%
|  | 건강보험료 | 3149524.8627 | 직노 * | 3.595%
|  | 연금보험료 | 4161402.8088 | 직노 * | 4.75%
|  | 석면부담금 |  | 노무비 * | 0.006%
|  | 임금채권부담금 |  | 노무비 * | 0.09%
|  | 노인장기요양보험료 | 413847.567 | 건강보험료 * | 13.14%
|  | 퇴직공제부금비 | 2014995 | 직노 * | 2.3%
|  | 산업안전보건관리비 | 2737833 | (재료비+직접노무비) | 2.07%
|  | 기타경비 | 0 | (재료비+노무비) | 4.6%
|  | 환경보전비 | 0 | (직접공사비) | 0.3%
|  | 공사이행보증수수료 |  | (직접공사비)*1년 | 0.0108%
건설하도급대금 지급보증서발급수수료
[소계]
계
일반관리비 |  |  |  | 계 * | 8%
이윤 |  |  |  | (노무비+경비+일반관리비) * | 15%
주요자재비
폐기물 처리비
공급가액
부가가치세 |  |  |  | 공급가액 * | 10%
도급액
성능인증 제조 내역 |  |  |  | 성능인증 No : 24-AD10282
관급자관급자재비
공사비
단 수 조 정 |  |  |  |  | (단위조정) | (단위조정)
총공사비

## 자재단가
자 재 단 가 (26년 07월)
NO | 품명 | 규격 | 단위 | 거래가격 |  | 물가자료 |  | 유통물가 |  | 견적가 1 |  | 조달청 3자단가 | 적용단가 | 비고
|  |  |  | 단가 | PAGE | 단가 | PAGE | 단가 | PAGE | 단가 | 상호 | 단가
1 | 합성목재 (TW-DSR-RB145) | 145x25T | ㎡ | [10 empty] | 25464285
2 | 디자인형울타리 | 1200x1500 | 경간 | [10 empty] | 25898324
3 | STS셋트 앵커 | Ø12×100 | EA
4 | 기초앵커 | M20*500 | EA
5 | 기초앵커 | M24*500 | EA
6 | 고장력볼트 | M22*90 | EA
7 | 고장력볼트 | M20*75 | EA
8 | STS스크류 | M5×38 | EA
9 | STS스크류 | M4×38 | EA
10 | STS스크류 | M4X16 | EA
11 | 열연 강판 | 9T | KG | [10 empty] | 70.7
12 | 열연 강판 | 12T | KG | [10 empty] | 94.2
13 | 열연 강판 | 20T | KG | [10 empty] | 157
14 | STS앵글 | 50×50×4T | KG | [10 empty] | 3.17
15 | 아연도각관 | 50×50×2.3T | M | [10 empty] | 3.34
16 | 아연도각관 | 100×100×2.3T | M | [10 empty] | 6.95
17 | 레미콘 | 25-18-12 | ㎥
18 | 데크 연결클립 | EP/152.3x30x15.3 | EA
19 | H-빔 | 200X100X5.5X8 | KG | [10 empty] | 21.3
20 | H-빔 | 350X175X7X11 | KG | [10 empty] | 49.6
21 | H-빔 | 588X300X12X20 | TON | [10 empty] | 151
21 | H-빔 | 488X300X11X18 | TON | [10 empty] | 128
22 | 이형철근 | D13 | TON | [10 empty] | 0.995
23 | 이형철근 | D16 | TON | [10 empty] | 1.56
24 | 이형철근 | D19 | TON | [10 empty] | 2.25
25 | H빔 - 벤딩 |  | M
26 | 완충폼 | 145mmx15mmx5T | EA

## 내역서
내 역 서
공 종 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
진천군 이월 숮채화 무장애 나눔 길 조성사업
A.설치내역 | (1-1+2-1+3-1+4-1) | 1 | 식
B.제조내역 | TWDS-2015-R4J-02 | 1 | 식
부가세 |  | 10 | %
소 계
순공사비
1. 목교데크 - A | B:2m * 26m | 1 | 개소
1-1.설치내역
H - 빔 | 588X300X12X20 | 8.2446 | ton
H - 빔 | 200X100X5.5X8 | 0.44618 | ton
열연 강판 | 460×360X12T | 364.3844 | KG
열연 강판 | 548×180X12T | 292.6747 | KG
열연 강판 | 500×500X20T | 164.85 | KG
목재 데크틀설치(설치) | 평데크 | 1.955 | 일
철재도장 | 바탕,녹막이,조합 | 139.512 | M2
경량형강 철골조 조립설치 |  | 8.2769 | Ton
이형 철근 | D13 | 0.33854 | Ton
이형 철근 | D19 | 0.91363 | Ton
철근 현장가공 및 조립 | 간단 | 1.1925 | Ton
H빔 - 벤딩 |  | 52 | m
터파기 | 3400X2200X2800 | 41.888 | M3
합판거푸집 |  | 30.6 | M2
레미콘 | 25-18-12 | 14.832 | M3
되메우기 | 기계90%+인력10% | 27.488 | M3
잔토처리 | 기계90%+인력10% | 14.4 | M3
고장력볼트 | M22*90 | 260.4 | EA
고장력볼트 | M20*75 | 63 | EA
고장력 볼트 본조임 | 30본/t 미만 | 7.852 | ton
기초앵커 | M24*500 | 25.2 | EA
앵커볼트설치 |  | 24 | EA
구조검토비 |  | 1 | 식
소 계
1-2.제조내역 | (성능인증-TWDS-2015-R4J-02,제작설치)
아연도각관 | 50×50×2.3T | 228.849 | M
목재 데크틀설치(제조) | 평데크 | 1.8175 | 일
합성목재 | 145x25T | 86.84 | M2
목재데크설치 | 0 | 4.5947 | 일
데크 연결클립 | EP/152.3x30x15.3 | 1450.064 | ea
STS스크류 | M4X16 | 2900.128 | ea
STS스크류 | M5×38 | 1305.057 | ea
디자인형울타리 | 1200x1500 | 34 | 경간
소 계
2. 목교데크 - C | B:2m * 19m | 1 | 개소
3-1.설치내역
H - 빔 | 488X300X11X18 | 5.1072 | ton
H - 빔 | 200X100X5.5X8 | 0.35695 | ton
열연 강판 | 460×360X12T | 364.3844 | KG
열연 강판 | 446×180X12T | 190.5007 | KG
열연 강판 | 500×500X20T | 164.85 | KG
목재 데크틀설치(설치) | 평데크 | 1.7125 | 일
철재도장 | 바탕,녹막이,조합 | 95.456 | M2
경량형강 철골조 조립설치 | 0 | 5.2039 | Ton
이형 철근 | D13 | 0.33854 | Ton
이형 철근 | D19 | 0.91363 | Ton
철근 현장가공 및 조립 | 간단 | 1.1925 | Ton
H빔 - 벤딩 | 0 | 38 | m
터파기 | 3400X2200X2800 | 41.888 | M3
합판거푸집 | 0 | 30.6 | M2
레미콘 | 25-18-12 | 14.832 | M3
되메우기 | 기계90%+인력10% | 27.488 | M3
잔토처리 | 기계90%+인력10% | 14.4 | M3
고장력볼트 | M22*90 | 130.2 | EA
고장력볼트 | M20*75 | 50.4 | EA
고장력 볼트 본조임 | 30본/t 미만 | 4.864 | ton
기초앵커 | M24*500 | 25.2 | EA
앵커볼트설치 |  | 24 | EA
구조검토비 |  | 1 | 식
소 계
3-2.제조내역 | (성능인증-TWDS-2015-R4J-02,제작설치)
아연도각관 | 50×50×2.3T | 168.42 | M
목재 데크틀설치(제조) | 평데크 | 1.3375 | 일
합성목재 | 145x25T | 61.446 | M2
목재데크설치 | 0 | 3.2511 | 일
데크 연결클립 | EP/152.3x30x15.3 | 1064 | ea
STS스크류 | M4X16 | 2128 | ea
STS스크류 | M5×38 | 861.84 | ea
디자인형울타리 | 1200x1500 | 26 | 경간
소 계
3. 목교데크 - D | B:2m * 16m | 1 | 개소
4-1.설치내역
H - 빔 | 488X300X11X18 | 4.3008 | ton
H - 빔 | 200X100X5.5X8 | 0.29745 | ton
열연 강판 | 12T | 364.3844 | KG
열연 강판 | 12T | 158.7506 | KG
열연 강판 | 20T | 164.85 | KG
목재 데크틀설치(설치) | 평데크 | 1.6375 | 일
철재도장 | 바탕,녹막이,조합 | 80.272 | M2
경량형강 철골조 조립설치 | 0 | 4.3793 | Ton
이형 철근 | D13 | 0.33854 | Ton
이형 철근 | D19 | 0.91363 | Ton
철근 현장가공 및 조립 | 간단 | 1.1925 | Ton
H빔 - 벤딩 | 0 | 32 | m
터파기 | 3400X2200X2800 | 41.888 | M3
합판거푸집 | 0 | 30.6 | M2
레미콘 | 25-18-12 | 14.832 | M3
되메우기 | 기계90%+인력10% | 27.488 | M3
잔토처리 | 기계90%+인력10% | 14.4 | M3
고장력볼트 | M22*90 | 130.2 | EA
고장력볼트 | M20*75 | 42 | EA
고장력 볼트 본조임 | 30본/t 미만 | 4.096 | ton
기초앵커 | M24*500 | 25.2 | EA
앵커볼트설치 | 0 | 24 | EA
구조검토비 |  | 1 | 식
소 계
4-2.제조내역 | (성능인증-TWDS-2015-R4J-02,제작설치)
아연도각관 | 50×50×2.3T | 141.96 | M
목재 데크틀설치(제조) | 평데크 | 1.1275 | 일
합성목재 | 145x25T | 51.744 | M2
목재데크설치 | 0 | 2.7378 | 일
데크 연결클립 | EP/152.3x30x15.3 | 896 | ea
STS스크류 | M4X16 | 1792 | ea
STS스크류 | M5×38 | 725.76 | ea
디자인형울타리 | 1200x1500 | 22 | 경간
소 계

## 일위대가
일위대가표(綜合 積算精報[종합 적산정보] 2026 상반기 기준)
호표 | 종별 | 규격 | 수량 | 단위 | 총액 |  | 재료비 |  | 노무비 |  | 경비 |  | 비고
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
제 1 호표 | 인력 터파기 | 보통토사 | 1 | M3 | [8 empty] | 건설적산77p
| 보통인부 |  | 0.2 | 인
제 2 호표 | 인력 흙 다지기 |  | 1 | M3 | [8 empty] | 건설적산82p
| 보통인부 | 인력 | 0.14 | 인
제 3 호표 | 잔토처리 |  | 1 | M3 | [8 empty] | 건설적산117p
| 보통인부 | 인력 | 0.2 | 인
4 | 합판거푸집 | 1회 | 1 | M2 | [8 empty] | 건설적산183p
| 합판 | 12mm 내수 | 1.03 | M2
| 각재 |  | 0.038 | M3
| 소모자재(박리재 등) | 인건비의 4% | 1 | 식
5 | 합판거푸집 | 6회 | 1 | M2 | [8 empty] | 건설적산184p
| 합판 | 12mm 내수 | 0.3368 | M2
| 각재 |  | 0.0124 | M2
| 소모자재(박리재 등) |  | 11 | %
| 형틀목공 | 제작, 조립, 철거 포함 | 0.1 | 인
| 보통인부 |  | 0.02 | 인
| 공구손료 | 인건비의 1% | 1 | 식
6 | 인력비빔타설 | 무근구조물 | 1 | M3 | [8 empty] | 건설적산177p
| 콘크리트공 |  | 0.85 | 인
| 보통인부 |  | 0.82 | 인
7 | 콘크리트타설(장비사용) | 슬럼프8~12 (50m3 미만/일) | 1 | m3 | [8 empty] | 건설적산 184p | 교대 6M3이하 타설
| 굴삭기 | 0.7m3(0.6~0.8 m3) | 0.31 | HR
| 콘크리트공 |  | 0.09 | 인
| 보통인부 |  | 0.02 | 인
| 굴삭기 | 0.7m3(0.6~0.8 m3) | 0.31 | HR
| 굴삭기 |  | 0.31 | HR
| 공구손료 | 인건비의 2% | 1 | 식
8 | 철근 현장가공 | type-2 | 1 | TON | [8 empty] | 건설적산 181p
| 철근공 |  | 0.78 | 인
| 보통인부 |  | 0.25 | 인
9 | 철근 현장조립 | type-2 | 1 | TON | [8 empty] | 건설적산 181p
| 철근공 |  | 1.96 | 인
| 보통인부 |  | 0.67 | 인
10 | 철근 현장 가공조립 | 라멘교,교대,암거 | 1 | TON
| 철근 현장가공 | 철재면 | 1 | M2
| 철근 현장조립 | 철재면2회 | 1 | M2
11 | 경량형강 철골조 조립설치 | 내력식 | 1 | TON | [8 empty] | 건설적산 528p
| 공구손료 | 인건비의 3% | 1 | 식
| 철공 |  | 15.93 | 인
12 | 고장력 볼트 본조임 | 30본/t 미만 | 1 | TON | [8 empty] | 건설적산 524p
| 철골공 |  | 0.43 | 인
| 특별인부 |  | 0.12 | 인
| 공구손료 | 인건비의 3% | 1 | 식
13 | 바탕만들기(퍼티및연마) | 철재면 | 1 | M2 | [8 empty] | 건설적산 645p
| 퍼티 |  | 0.08 | 매
| 연마지 | #120 | 0.05 | 매
| 도장공 |  | 0.005 | 인
| 보통인부 |  | 0.001 | 인
제 14 호표 | 녹막이페인트칠 | 철재면2회 | 1 | M2 | [8 empty] | 건설적산 649p
| 녹막이페인트 | KSM-6030 | 0.161 | ℓ
| 신너(녹막이페인트용) |  | 0.008 | ℓ
| 잡재료비 | 주재료비의 3% | 1 | 식
| 도장공 |  | 0.03 | 인
| 보통인부 |  | 0.006 | 인
15 | 조합페인트칠 | 철재면2회 | 1 | M2 | [8 empty] | 건설적산 649p
| 조합페인트 | KSM-6020 | 0.166 | ℓ
| 신너 |  | 0.008 | ℓ
| 잡재료비 | 주재료비의 4% | 1 | 식
| 도장공 |  | 0.022 | 인
| 보통인부 |  | 0.004 | 인
16 | 철재도장 | 바탕,녹막이,조합 | 1 | M2
| 바탕만들기(퍼티및연마) | 철재면 | 1 | M2
| 녹막이페인트칠 | 철재면2회 | 1 | M2
| 조합페인트칠 | 철재면2회 | 1 | M2
17 | 목재 데크 설치 | (시공량 18㎡) | 1 | 일 | [8 empty] | 적산 P392
| 건축목공 |  | 3 | 인
| 보통인부 |  | 1 | 인
| 공구손료 및 경장비 | 인건비의 2% | 1 | 식
제 17-1호표 | 기존 데크 철거 | 설치품의 50% | 1 | M2 | [8 empty] | 건설적산 553p
| 건축목공 |  | 1.5 | 인
| 보통인부 |  | 0.5 | 인
| 공구손료 | 인건비의 2% | 1 | 식
제18 호표 | 목재 데크틀설치 | 평구조 | 1 | 일당 | [8 empty] | 건설적산 546p
| 철공 |  | 3 | 인
| 용접공 |  | 1 | 인
| 보통인부 |  | 1 | 인
| 공구손료 | 인건비의 4% | 1 | 식
제 19 호표 | 목재 데크틀설치 | 계단구조 | 1 | 일당 | [8 empty] | 건설적산 553p
| 철공 |  | 4 | 인
| 용접공 |  | 1 | 인
| 보통인부 |  | 2 | 인
| 공구손료 | 인건비의 4% | 1 | 식
제 20 호표 | 목재난간 설치 | 목책설치 | 1 | 경간 | [8 empty] | 건설적산 1173p
| 형틀목공 |  | 0.15 | 인
| 보통인부 |  | 0.12 | 인
제 20-1호표 | 목재난간 철거 | 설치품의 30% | 1 | 경간
| 형틀목공 |  | 0.045 | 인
| 보통인부 |  | 0.036 | 인
제 21 호표 | 앵커볼트설치 | Ø24mm 이하 | 1 | M2
| 철골공 |  | 0.03 | 인
| 특별인부 |  | 0.02 | 인
| 공구손료 | 인건비의 2% | 1 | 식
24 | 철골세우기 | 6층미만 | 1 | ton | [8 empty] | 건설적산547p
| 철골공 |  | 0.33 | 인
| 비계공 |  | 0.14 | 인
| 특별인부 |  | 0.07 | 인
25 | 용적 배합 콘크리트 | 1:3:6 | 1 | M2 | [8 empty] | 건설적산177p
| 시멘트 |  | 220 | kg
| 모래 |  | 0.47 | M3
| 자갈 | 25mm | 0.94 | M3
| 콘크리트공 |  | 0.9 | 인
| 보통인부 |  | 0.9 | 인

## 집계표-데크
자 재 집 계 표
공 종 | 규 격 | 시공수량 | 단위 | 할증(%) | 자재수량 |  | 비 고
[5 empty] | 노무 | 자재
1. 목교데크 - A | B:2m * 26m |  | 개소
설치구간
H - 빔 | 588X300X12X20 | 7.852 | ton | 1.05 |  | 8.2446
H - 빔 | 200X100X5.5X8 | 0.42494 | ton | 1.05 |  | 0.44618
열연 강판 | 460×360X12T | 347.0328 | KG | 1.05 |  | 364.3844
열연 강판 | 548×180X12T | 278.7378 | KG | 1.05 |  | 292.6747
열연 강판 | 500×500X20T | 157 | KG | 1.05 |  | 164.85
목재 데크틀설치(설치) | 평데크 | 1.955 | 일 |  | 1.955
철재도장 | 바탕,녹막이,조합 | 139.512 | M2 |  | 139.512
경량형강 철골조 조립설치 | 0 | 8.2769 | Ton |  | 8.2769
이형 철근 | D13 | 0.32242 | Ton | 1.05 |  | 0.33854
이형 철근 | D19 | 0.87012 | Ton | 1.05 |  | 0.91363
철근 현장가공 및 조립 | 간단 | 1.1925 | Ton |  | 1.1925
H빔 - 벤딩 | 0 | 52 | m |  | 52
터파기 | 3400X2200X2800 | 41.888 | M3 |  | 41.888
합판거푸집 | 0 | 30.6 | M2 |  | 30.6
레미콘 | 25-18-12 | 14.4 | M3 | 1.03 |  | 14.832
되메우기 | 기계90%+인력10% | 27.488 | M3 |  | 27.488
잔토처리 | 기계90%+인력10% | 14.4 | M3 |  | 14.4
고장력볼트 | M22*90 | 248 | EA | 1.05 |  | 260.4
고장력볼트 | M20*75 | 60 | EA | 1.05 |  | 63
고장력 볼트 본조임 | 30본/t 미만 | 7.852 | ton |  | 7.852
기초앵커 | M24*500 | 24 | EA | 1.05 |  | 25.2
앵커볼트설치 | 0 | 24 | EA |  | 24
제조구간 | (성능인증-제작설치)
아연도각관 | 50×50×2.3T | 217.952 | M | 1.05 |  | 228.849
목재 데크틀설치(제조) | 평데크 | 1.8175 | 일 |  | 1.8175
합성목재 | 145x25T | 82.7048 | M2 | 1.05 |  | 86.84
목재데크설치 | 0 | 4.5947 | 일 |  | 4.5947
데크 연결클립 | EP/152.3x30x15.3 | 1381.0133 | ea | 1.05 |  | 1450.064
STS스크류 | M4X16 | 2762.0267 | ea | 1.05 |  | 2900.128
STS스크류 | M5×38 | 1242.912 | ea | 1.05 |  | 1305.057
디자인형울타리 | 1200x1500 | 34 | 경간 |  |  | 34
2. 목교데크 - C | B:2m * 19m |  | 개소
설치구간 | 0
H - 빔 | 488X300X11X18 | 4.864 | ton | 1.05 |  | 5.1072
H - 빔 | 200X100X5.5X8 | 0.33995 | ton | 1.05 |  | 0.35695
열연 강판 | 460×360X12T | 347.0328 | KG | 1.05 |  | 364.3844
열연 강판 | 446×180X12T | 181.4292 | KG | 1.05 |  | 190.5007
열연 강판 | 500×500X20T | 157 | KG | 1.05 |  | 164.85
목재 데크틀설치(설치) | 평데크 | 1.7125 | 일 |  | 1.7125
철재도장 | 바탕,녹막이,조합 | 95.456 | M2 |  | 95.456
경량형강 철골조 조립설치 | 0 | 5.2039 | Ton |  | 5.2039
이형 철근 | D13 | 0.32242 | Ton | 1.05 |  | 0.33854
이형 철근 | D19 | 0.87012 | Ton | 1.05 |  | 0.91363
철근 현장가공 및 조립 | 간단 | 1.1925 | Ton |  | 1.1925
H빔 - 벤딩 | 0 | 38 | m |  | 38
터파기 | 3400X2200X2800 | 41.888 | M3 |  | 41.888
합판거푸집 | 0 | 30.6 | M2 |  | 30.6
레미콘 | 25-18-12 | 14.4 | M3 | 1.03 |  | 14.832
되메우기 | 기계90%+인력10% | 27.488 | M3 |  | 27.488
잔토처리 | 기계90%+인력10% | 14.4 | M3 |  | 14.4
고장력볼트 | M22*90 | 124 | EA | 1.05 |  | 130.2
고장력볼트 | M20*75 | 48 | EA | 1.05 |  | 50.4
고장력 볼트 본조임 | 30본/t 미만 | 4.864 | ton |  | 4.864
기초앵커 | M24*500 | 24 | EA | 1.05 |  | 25.2
앵커볼트설치 | 0 | 24 | EA |  | 24
제조구간 | (성능인증-제작설치)
아연도각관 | 50×50×2.3T | 160.4 | M | 1.05 |  | 168.42
목재 데크틀설치(제조) | 평데크 | 1.3375 | 일 |  | 1.3375
합성목재 | 145x25T | 58.52 | M2 | 1.05 |  | 61.446
목재데크설치 | 0 | 3.2511 | 일 |  | 3.2511
데크 연결클립 | EP/152.3x30x15.3 | 1013.3333 | ea | 1.05 |  | 1064
STS스크류 | M4X16 | 2026.6667 | ea | 1.05 |  | 2128
STS스크류 | M5×38 | 820.8 | ea | 1.05 |  | 861.84
디자인형울타리 | 1200x1500 | 26 | 경간 |  |  | 26
3. 목교데크 - D | B:2m * 16m |  | 개소
설치구간
H - 빔 | 488X300X11X18 | 4.096 | ton | 1.05 |  | 4.3008
H - 빔 | 200X100X5.5X8 | 0.28329 | ton | 1.05 |  | 0.29745
열연 강판 | 12T | 347.0328 | KG | 1.05 |  | 364.3844
열연 강판 | 12T | 151.191 | KG | 1.05 |  | 158.7506
열연 강판 | 20T | 157 | KG | 1.05 |  | 164.85
목재 데크틀설치(설치) | 평데크 | 1.6375 | 일 |  | 1.6375
철재도장 | 바탕,녹막이,조합 | 80.272 | M2 |  | 80.272
경량형강 철골조 조립설치 | 0 | 4.3793 | Ton |  | 4.3793
이형 철근 | D13 | 0.32242 | Ton | 1.05 |  | 0.33854
이형 철근 | D19 | 0.87012 | Ton | 1.05 |  | 0.91363
철근 현장가공 및 조립 | 간단 | 1.1925 | Ton |  | 1.1925
H빔 - 벤딩 | 0 | 32 | m |  | 32
터파기 | 3400X2200X2800 | 41.888 | M3 |  | 41.888
합판거푸집 | 0 | 30.6 | M2 |  | 30.6
레미콘 | 25-18-12 | 14.4 | M3 | 1.03 |  | 14.832
되메우기 | 기계90%+인력10% | 27.488 | M3 |  | 27.488
잔토처리 | 기계90%+인력10% | 14.4 | M3 |  | 14.4
고장력볼트 | M22*90 | 124 | EA | 1.05 |  | 130.2
고장력볼트 | M20*75 | 40 | EA | 1.05 |  | 42
고장력 볼트 본조임 | 30본/t 미만 | 4.096 | ton |  | 4.096
기초앵커 | M24*500 | 24 | EA | 1.05 |  | 25.2
앵커볼트설치 | 0 | 24 | EA |  | 24
제조구간 | (성능인증-제작설치)
아연도각관 | 50×50×2.3T | 135.2 | M | 1.05 |  | 141.96
목재 데크틀설치(제조) | 평데크 | 1.1275 | 일 |  | 1.1275
합성목재 | 145x25T | 49.28 | M2 | 1.05 |  | 51.744
목재데크설치 | 0 | 2.7378 | 일 |  | 2.7378
데크 연결클립 | EP/152.3x30x15.3 | 853.3333 | ea | 1.05 |  | 896
STS스크류 | M4X16 | 1706.6667 | ea | 1.05 |  | 1792
STS스크류 | M5×38 | 691.2 | ea | 1.05 |  | 725.76
디자인형울타리 | 1200x1500 | 22 | 경간 |  |  | 22

## 수량산출 - 1. 목교데크 A
품 명 | 공 종 | 산 출 근 거 | [29 empty] | 수 량 | 단 위 | 비 고
1. 목교데크 - A | B:2m * 26m | [30 empty] | 1 | 개소
설치구간
H - 빔 | 588X300X12X20 |  | 26 |  | m | × | 2 |  | EA | = | 52 |  | M | × | 151 |  | KG/M |  | = | 7852 |  | KG | ÷ | 1000 |  | = | 7.852 |  |  | Ton |  | 7.852 | ton | 주빔
H - 빔 | 200X100X5.5X8 |  | 1.33 |  | m | × | 15 |  | EA | = | 19.95 |  | M | × | 21.3 |  | KG/M |  | = | 424.935 |  | KG | ÷ | 1000 |  | = | 0.42494 |  |  | Ton |  | 0.42494 | ton | 보강빔
열연 강판 | 12T
주빔 연결플레이트 | 460×360X12T |  | 0.46 |  |  | M | × | 0.36 |  |  | M | × | 8 |  | 개소 |  | = | 1.324 |  |  | M2
|  |  | 0.3 |  |  | M | × | 0.59 |  |  | M | × | 8 |  | 개소 |  | = | 1.416 |  |  | M2
|  |  | 0.1 |  |  | M | × | 0.59 |  |  | M | × | 16 |  | 개소 |  | = | 0.944 |  |  | M2
| 소 계 | [7 empty] | 3.684 |  |  | M | × | 94.2 |  |  | KG/M |  | = | 347.0328 |  |  |  | KG | [7 empty] | 347.0328 | KG
보강빔 연결플레이트 | 548×180X12T |  | 0.548 |  |  | M | × | 0.18 |  |  | M | × | 30 |  | 개소 |  | = | 2.959 |  |  | M2
| 소 계 | [7 empty] | 2.959 |  |  | M | × | 94.2 |  |  | KG/M |  | = | 278.7378 |  |  |  | KG | [7 empty] | 278.7378 | KG
열연 강판 | 20T
베이스플레이트 | 500×500X20T |  | 0.5 |  |  | M | × | 0.5 |  |  | M | × | 4 |  | 개소 |  | = | 1 |  |  | M2
| 소 계 | [7 empty] | 1 |  |  | M | × | 157 |  |  | KG/M |  | = | 157 |  |  |  | KG | [7 empty] | 157 | KG
목재 데크틀설치(설치) | 평데크
열연 강판 | 460×360X12T | [11 empty] | = | 347.0328 |  |  |  | KG
열연 강판 | 548×180X12T | [11 empty] | = | 278.7378 |  |  |  | KG
열연 강판 | 500×500X20T | [11 empty] | = | 157 |  |  |  | KG
| 소 계 | [11 empty] | = | 782.7706 |  |  |  | KG
|  |  | = | 782.7706 |  |  |  | KG | ÷ | 1000 |  |  | = | 0.782 |  |  |  | TON
| 소 계 | [12 empty] | 0.782 |  |  |  | TON |  | ÷ | 0.4 |  | TON |  |  |  | = | 1.955 |  |  | 일 | 1.955 | 일
철재도장 | 바탕,녹막이,조합
| 588X300X12X20 |  |  | ( | 0.588 |  | × | 2 | 면 | + | 0.3 |  | × | 4 | 면 | ) | = | 2.376 |  | M | × | 52 |  | M | = | 123.552 |  |  | M2
| 200X100X5.5X8 |  |  | ( | 0.2 |  | × | 2 | 면 | + | 0.1 |  | × | 4 | 면 | ) | = | 0.8 |  | M | × | 19.95 |  | M | = | 15.96 |  |  | M2
| 소 계 | [23 empty] | = | 139.512 |  |  | M3 |  |  | 139.512 | M2
경량형강 철골조 조립설치 | [8 empty] | (H-빔 총 무게) | [5 empty] | = | 8.2769 |  |  | Ton | [12 empty] | 8.2769 | Ton
이형 철근 | D13 |  |  | 162.02 |  |  | M | (재료표 참조) | (재료표 참조) |  |  |  |  | 0.995 |  | kg/m |  | = | 161.2099 |  | kg | x | 2 |  | ea | ÷ | 1000 |  | = |  |  | 0.32242 | Ton
이형 철근 | D19 |  |  | 193.36 |  |  | M | (재료표 참조) | (재료표 참조) |  |  |  |  | 2.25 |  | kg/m |  | = | 435.06 |  | kg | x | 2 |  | ea | ÷ | 1000 |  | = |  |  | 0.87012 | Ton
철근 현장가공 및 조립 | 간단 |  |  | 1.1925 |  |  | Ton |  | (이형철근 수량동일) | [22 empty] | 1.1925 | Ton
H빔 - 벤딩 | [7 empty] | 52 |  |  | m | [20 empty] | 52 | m
기초 (목교 교대) | 2400*1200*2500
터파기 | 3400X2200X2800 |  | 3.4 |  | M | × | 2.2 |  | M | × | 2.8 |  | M | = | 20.944 |  |  | M3 | × | 2 |  | 개소 |  | = | 41.888 |  |  | M3 |  |  |  | 41.888 | M3
합판거푸집 |  |  | 6.2 |  | M | × | 2 |  | M | + | 5.8 |  | M | × | 0.5 |  | M | = | 15.3 |  | M2 | × | 2 | EA | = | 30.6 |  |  | M2 |  |  | 30.6 | M2
레미콘 | 25-18-12 |  | 2.4 |  | M | × | 1.2 |  | M | × | 2.5 |  | M | × | 2 |  | EA | [6 empty] | = | 14.4 |  |  | M3 |  |  |  | 14.4 | M3
되메우기 | 기계90%+인력10% |  | 41.888 |  | M3 | - | 14.4 |  | M3 | = | 27.488 |  |  | M3 | [17 empty] | 27.488 | M3
잔토처리 | 기계90%+인력10% |  | 41.888 |  | M3 | - | 27.488 |  | M3 |  |  | = | 14.4 |  |  |  | M3 | [14 empty] | 14.4 | M3
고장력볼트 | M22*90 |  |  | 62 |  |  | EA |  | × | 4 |  | EA |  | = | 248 |  |  | EA | [13 empty] | 248 | EA
고장력볼트 | M20*75 |  |  | 4 |  |  | EA |  | × | 15 |  | EA |  | = | 60 |  |  | EA | [13 empty] | 60 | EA
고장력 볼트 본조임 | 30본/t 미만 | [12 empty] | = | 7.852 |  |  | ton | [13 empty] | 7.852 | ton
기초앵커 | M24*500 |  | 6 |  |  | EA |  | × | 4 |  | EA | = | 24 |  |  |  | EA | [14 empty] | 24 | EA
앵커볼트설치 |  |  | 24 |  | EA | [26 empty] | 24 | EA
제조구간 | (성능인증-제작설치)
아연도각관 | 50×50×2.3T |  | ( | 25.894 |  |  | M | × | 8 |  | EA | ) | + | ( | 0.3 |  |  | M | × | 36 |  | EA | ) |  |  |  | = | 217.952 |  |  | M | 217.952 | M
(난간보강용)
목재 데크틀설치(제조) | 평데크
아연도각관 | 50×50×2.3T |  | 217.952 |  |  | M | × | 3.34 |  |  | KG/M |  | = | 727.959 |  |  |  | KG
|  |  | = | 727.959 |  |  |  | KG | ÷ | 1000 |  |  | = | 0.727 |  |  |  | TON
| 소 계 | [12 empty] | 0.727 |  |  |  | TON |  | ÷ | 0.4 |  | TON |  |  |  | = | 1.8175 |  |  | 일 | 1.8175 | 일
합성목재 | 145x25T |  |  | CAD구적 |  |  | 51.632 |  | M2 | [17 empty] | = | 51.632 |  |  | M2 | 82.7048 | M2
| 마구리 | [9 empty] | 25.894 |  | M | × | 0.6 |  | M | × | 2 |  | 면 | [5 empty] | = | 31.0728 |  |  | M2
| 소 계 | [25 empty] | = | 82.7048 |  |  | M2
목재데크설치 |  |  | 82.7048 |  | / | 18 |  | ㎡ | [18 empty] | = | 4.5947 |  |  | 일 | 4.5947 | 일
데크 연결클립 | EP/152.3x30x15.3 |  | 207.152 |  |  | m | / | 0.15 |  | ea | [16 empty] | = | 1381.0133 |  |  | ea | 1381.0133 | ea
STS스크류 | M4X16 |  | 1381.0133 |  |  | m | * | 2 |  | ea | [16 empty] | = | 2762.0267 |  |  | ea | 2762.0267 | ea
STS스크류 | M5×38 |  | 31.0728 |  |  | ㎡ | * | 40 |  | ea | [16 empty] | = | 1242.912 |  |  | ea | 1242.912 | ea
휀스 | 양쪽난간
디자인형울타리 | 1200x1500 | [5 empty] | 34 |  | 경간 | [17 empty] | = | 34 |  |  | 경간 | 34 | 경간

## 수량산출 - 3. 목교데크 C
품 명 | 공 종 | 산 출 근 거 | [29 empty] | 수 량 | 단 위 | 비 고
2. 목교데크 - C | B:2m * 19m | [30 empty] | 1 | 개소
설치구간
H - 빔 | 488X300X11X18 |  | 19 |  | m | × | 2 |  | EA | = | 38 |  | M | × | 128 |  | KG/M |  | = | 4864 |  | KG | ÷ | 1000 |  | = | 4.864 |  |  | Ton |  | 4.864 | ton | 주빔
H - 빔 | 200X100X5.5X8 |  | 1.33 |  | m | × | 12 |  | EA | = | 15.96 |  | M | × | 21.3 |  | KG/M |  | = | 339.948 |  | KG | ÷ | 1000 |  | = | 0.33995 |  |  | Ton |  | 0.33995 | ton | 보강빔
열연 강판 | 12T
주빔 연결플레이트 | 460×360X12T |  | 0.46 |  |  | M | × | 0.36 |  |  | M | × | 8 |  | 개소 |  | = | 1.324 |  |  | M2
|  |  | 0.3 |  |  | M | × | 0.59 |  |  | M | × | 8 |  | 개소 |  | = | 1.416 |  |  | M2
|  |  | 0.1 |  |  | M | × | 0.59 |  |  | M | × | 16 |  | 개소 |  | = | 0.944 |  |  | M2
| 소 계 | [7 empty] | 3.684 |  |  | M | × | 94.2 |  |  | KG/M |  | = | 347.0328 |  |  |  | KG | [7 empty] | 347.0328 | KG
보강빔 연결플레이트 | 446×180X12T |  | 0.446 |  |  | M | × | 0.18 |  |  | M | × | 24 |  | 개소 |  | = | 1.926 |  |  | M2
| 소 계 | [7 empty] | 1.926 |  |  | M | × | 94.2 |  |  | KG/M |  | = | 181.4292 |  |  |  | KG | [7 empty] | 181.4292 | KG
열연 강판 | 20T
베이스플레이트 | 500×500X20T |  | 0.5 |  |  | M | × | 0.5 |  |  | M | × | 4 |  | 개소 |  | = | 1 |  |  | M2
| 소 계 | [7 empty] | 1 |  |  | M | × | 157 |  |  | KG/M |  | = | 157 |  |  |  | KG | [7 empty] | 157 | KG
목재 데크틀설치(설치) | 평데크
열연 강판 | 460×360X12T | [11 empty] | = | 347.0328 |  |  |  | KG
열연 강판 | 446×180X12T | [11 empty] | = | 181.4292 |  |  |  | KG
열연 강판 | 500×500X20T | [11 empty] | = | 157 |  |  |  | KG
| 소 계 | [11 empty] | = | 685.462 |  |  |  | KG
|  |  | = | 685.462 |  |  |  | KG | ÷ | 1000 |  |  | = | 0.685 |  |  |  | TON
| 소 계 | [12 empty] | 0.685 |  |  |  | TON |  | ÷ | 0.4 |  | TON |  |  |  | = | 1.7125 |  |  | 일 | 1.7125 | 일
철재도장 | 바탕,녹막이,조합
| 488X300X11X18 |  |  | ( | 0.488 |  | × | 2 | 면 | + | 0.3 |  | × | 4 | 면 | ) | = | 2.176 |  | M | × | 38 |  | M | = | 82.688 |  |  | M2
| 200X100X5.5X8 |  |  | ( | 0.2 |  | × | 2 | 면 | + | 0.1 |  | × | 4 | 면 | ) | = | 0.8 |  | M | × | 15.96 |  | M | = | 12.768 |  |  | M2
| 소 계 | [23 empty] | = | 95.456 |  |  | M3 |  |  | 95.456 | M2
경량형강 철골조 조립설치 | [8 empty] | (H-빔 총 무게) | [5 empty] | = | 5.2039 |  |  | Ton | [12 empty] | 5.2039 | Ton
이형 철근 | D13 |  |  | 162.02 |  |  | M | (재료표 참조) | (재료표 참조) |  |  |  |  | 0.995 |  | kg/m |  | = | 161.2099 |  | kg | x | 2 |  | ea | ÷ | 1000 |  | = |  |  | 0.32242 | Ton
이형 철근 | D19 |  |  | 193.36 |  |  | M | (재료표 참조) | (재료표 참조) |  |  |  |  | 2.25 |  | kg/m |  | = | 435.06 |  | kg | x | 2 |  | ea | ÷ | 1000 |  | = |  |  | 0.87012 | Ton
철근 현장가공 및 조립 | 간단 |  |  | 1.1925 |  |  | Ton |  | (이형철근 수량동일) | [22 empty] | 1.1925 | Ton
H빔 - 벤딩 | [7 empty] | 38 |  |  | m | [20 empty] | 38 | m
기초 (목교 교대) | 2400*1200*2500
터파기 | 3400X2200X2800 |  | 3.4 |  | M | × | 2.2 |  | M | × | 2.8 |  | M | = | 20.944 |  |  | M3 | × | 2 |  | 개소 |  | = | 41.888 |  |  | M3 |  |  |  | 41.888 | M3
합판거푸집 |  |  | 6.2 |  | M | × | 2 |  | M | + | 5.8 |  | M | × | 0.5 |  | M | = | 15.3 |  | M2 | × | 2 | EA | = | 30.6 |  |  | M2 |  |  | 30.6 | M2
레미콘 | 25-18-12 |  | 2.4 |  | M | × | 1.2 |  | M | × | 2.5 |  | M | × | 2 |  | EA | [6 empty] | = | 14.4 |  |  | M3 |  |  |  | 14.4 | M3
되메우기 | 기계90%+인력10% |  | 41.888 |  | M3 | - | 14.4 |  | M3 | = | 27.488 |  |  | M3 | [17 empty] | 27.488 | M3
잔토처리 | 기계90%+인력10% |  | 41.888 |  | M3 | - | 27.488 |  | M3 |  |  | = | 14.4 |  |  |  | M3 | [14 empty] | 14.4 | M3
고장력볼트 | M22*90 |  |  | 62 |  |  | EA |  | × | 2 |  | EA |  | = | 124 |  |  | EA | [13 empty] | 124 | EA
고장력볼트 | M20*75 |  |  | 4 |  |  | EA |  | × | 12 |  | EA |  | = | 48 |  |  | EA | [13 empty] | 48 | EA
고장력 볼트 본조임 | 30본/t 미만 | [12 empty] | = | 4.864 |  |  | ton | [13 empty] | 4.864 | ton
기초앵커 | M24*500 |  | 6 |  |  | EA |  | × | 4 |  | EA | = | 24 |  |  |  | EA | [14 empty] | 24 | EA
앵커볼트설치 |  |  | 24 |  | EA | [26 empty] | 24 | EA
제조구간 | (성능인증-제작설치)
아연도각관 | 50×50×2.3T |  | ( | 19 |  |  | M | × | 8 |  | EA | ) | + | ( | 0.3 |  |  | M | × | 28 |  | EA | ) |  |  |  | = | 160.4 |  |  | M | 160.4 | M
(난간보강용)
목재 데크틀설치(제조) | 평데크
아연도각관 | 50×50×2.3T |  | 160.4 |  |  | M | × | 3.34 |  |  | KG/M |  | = | 535.736 |  |  |  | KG
|  |  | = | 535.736 |  |  |  | KG | ÷ | 1000 |  |  | = | 0.535 |  |  |  | TON
| 소 계 | [12 empty] | 0.535 |  |  |  | TON |  | ÷ | 0.4 |  | TON |  |  |  | = | 1.3375 |  |  | 일 | 1.3375 | 일
합성목재 | 145x25T |  |  | CAD구적 |  |  | 38 |  | M2 | [17 empty] | = | 38 |  |  | M2 | 58.52 | M2
| 마구리 | [9 empty] | 19 |  | M | × | 0.54 |  | M | × | 2 |  | 면 | [5 empty] | = | 20.52 |  |  | M2
| 소 계 | [25 empty] | = | 58.52 |  |  | M2
목재데크설치 |  |  | 58.52 |  | / | 18 |  | ㎡ | [18 empty] | = | 3.2511 |  |  | 일 | 3.2511 | 일
데크 연결클립 | EP/152.3x30x15.3 |  | 152 |  |  | m | / | 0.15 |  | ea | [16 empty] | = | 1013.3333 |  |  | ea | 1013.3333 | ea
STS스크류 | M4X16 |  | 1013.3333 |  |  | m | * | 2 |  | ea | [16 empty] | = | 2026.6667 |  |  | ea | 2026.6667 | ea
STS스크류 | M5×38 |  | 20.52 |  |  | ㎡ | * | 40 |  | ea | [16 empty] | = | 820.8 |  |  | ea | 820.8 | ea
휀스 | 양쪽난간
디자인형울타리 | 1200x1500 | [5 empty] | 26 |  | 경간 | [17 empty] | = | 26 |  |  | 경간 | 26 | 경간

## 수량산출 - 4. 목교데크 D
품 명 | 공 종 | 산 출 근 거 | [29 empty] | 수 량 | 단 위 | 비 고
3. 목교데크 - D | B:2m * 16m | [30 empty] | 1 | 개소
설치구간
H - 빔 | 488X300X11X18 |  | 16 |  | m | × | 2 |  | EA | = | 32 |  | M | × | 128 |  | KG/M |  | = | 4096 |  | KG | ÷ | 1000 |  | = | 4.096 |  |  | Ton |  | 4.096 | ton | 주빔
H - 빔 | 200X100X5.5X8 |  | 1.33 |  | m | × | 10 |  | EA | = | 13.3 |  | M | × | 21.3 |  | KG/M |  | = | 283.29 |  | KG | ÷ | 1000 |  | = | 0.28329 |  |  | Ton |  | 0.28329 | ton | 보강빔
열연 강판 | 12T
주빔 연결플레이트 | 460×360X12T |  | 0.46 |  |  | M | × | 0.36 |  |  | M | × | 8 |  | 개소 |  | = | 1.324 |  |  | M2
|  |  | 0.3 |  |  | M | × | 0.59 |  |  | M | × | 8 |  | 개소 |  | = | 1.416 |  |  | M2
|  |  | 0.1 |  |  | M | × | 0.59 |  |  | M | × | 16 |  | 개소 |  | = | 0.944 |  |  | M2
| 소 계 | [7 empty] | 3.684 |  |  | M | × | 94.2 |  |  | KG/M |  | = | 347.0328 |  |  |  | KG | [7 empty] | 347.0328 | KG
보강빔 연결플레이트 | 446×180X12T |  | 0.446 |  |  | M | × | 0.18 |  |  | M | × | 20 |  | 개소 |  | = | 1.605 |  |  | M2
| 소 계 | [7 empty] | 1.605 |  |  | M | × | 94.2 |  |  | KG/M |  | = | 151.191 |  |  |  | KG | [7 empty] | 151.191 | KG
열연 강판 | 20T
베이스플레이트 | 500×500X20T |  | 0.5 |  |  | M | × | 0.5 |  |  | M | × | 4 |  | 개소 |  | = | 1 |  |  | M2
| 소 계 | [7 empty] | 1 |  |  | M | × | 157 |  |  | KG/M |  | = | 157 |  |  |  | KG | [7 empty] | 157 | KG
목재 데크틀설치(설치) | 평데크
열연 강판 | 460×360X12T | [11 empty] | = | 347.0328 |  |  |  | KG
열연 강판 | 446×180X12T | [11 empty] | = | 151.191 |  |  |  | KG
열연 강판 | 500×500X20T | [11 empty] | = | 157 |  |  |  | KG
| 소 계 | [11 empty] | = | 655.2238 |  |  |  | KG
|  |  | = | 655.2238 |  |  |  | KG | ÷ | 1000 |  |  | = | 0.655 |  |  |  | TON
| 소 계 | [12 empty] | 0.655 |  |  |  | TON |  | ÷ | 0.4 |  | TON |  |  |  | = | 1.6375 |  |  | 일 | 1.6375 | 일
철재도장 | 바탕,녹막이,조합
| 488X300X11X18 |  |  | ( | 0.488 |  | × | 2 | 면 | + | 0.3 |  | × | 4 | 면 | ) | = | 2.176 |  | M | × | 32 |  | M | = | 69.632 |  |  | M2
| 200X100X5.5X8 |  |  | ( | 0.2 |  | × | 2 | 면 | + | 0.1 |  | × | 4 | 면 | ) | = | 0.8 |  | M | × | 13.3 |  | M | = | 10.64 |  |  | M2
| 소 계 | [23 empty] | = | 80.272 |  |  | M3 |  |  | 80.272 | M2
경량형강 철골조 조립설치 | [8 empty] | (H-빔 총 무게) | [5 empty] | = | 4.3793 |  |  | Ton | [12 empty] | 4.3793 | Ton
이형 철근 | D13 |  |  | 162.02 |  |  | M | (재료표 참조) | (재료표 참조) |  |  |  |  | 0.995 |  | kg/m |  | = | 161.2099 |  | kg | x | 2 |  | ea | ÷ | 1000 |  | = |  |  | 0.32242 | Ton
이형 철근 | D19 |  |  | 193.36 |  |  | M | (재료표 참조) | (재료표 참조) |  |  |  |  | 2.25 |  | kg/m |  | = | 435.06 |  | kg | x | 2 |  | ea | ÷ | 1000 |  | = |  |  | 0.87012 | Ton
철근 현장가공 및 조립 | 간단 |  |  | 1.1925 |  |  | Ton |  | (이형철근 수량동일) | [22 empty] | 1.1925 | Ton
H빔 - 벤딩 | [7 empty] | 32 |  |  | m | [20 empty] | 32 | m
기초 (목교 교대) | 2400*1200*2500
터파기 | 3400X2200X2800 |  | 3.4 |  | M | × | 2.2 |  | M | × | 2.8 |  | M | = | 20.944 |  |  | M3 | × | 2 |  | 개소 |  | = | 41.888 |  |  | M3 |  |  |  | 41.888 | M3
합판거푸집 |  |  | 6.2 |  | M | × | 2 |  | M | + | 5.8 |  | M | × | 0.5 |  | M | = | 15.3 |  | M2 | × | 2 | EA | = | 30.6 |  |  | M2 |  |  | 30.6 | M2
레미콘 | 25-18-12 |  | 2.4 |  | M | × | 1.2 |  | M | × | 2.5 |  | M | × | 2 |  | EA | [6 empty] | = | 14.4 |  |  | M3 |  |  |  | 14.4 | M3
되메우기 | 기계90%+인력10% |  | 41.888 |  | M3 | - | 14.4 |  | M3 | = | 27.488 |  |  | M3 | [17 empty] | 27.488 | M3
잔토처리 | 기계90%+인력10% |  | 41.888 |  | M3 | - | 27.488 |  | M3 |  |  | = | 14.4 |  |  |  | M3 | [14 empty] | 14.4 | M3
고장력볼트 | M22*90 |  |  | 62 |  |  | EA |  | × | 2 |  | EA |  | = | 124 |  |  | EA | [13 empty] | 124 | EA
고장력볼트 | M20*75 |  |  | 4 |  |  | EA |  | × | 10 |  | EA |  | = | 40 |  |  | EA | [13 empty] | 40 | EA
고장력 볼트 본조임 | 30본/t 미만 | [12 empty] | = | 4.096 |  |  | ton | [13 empty] | 4.096 | ton
기초앵커 | M24*500 |  | 6 |  |  | EA |  | × | 4 |  | EA | = | 24 |  |  |  | EA | [14 empty] | 24 | EA
앵커볼트설치 |  |  | 24 |  | EA | [26 empty] | 24 | EA
제조구간 | (성능인증-제작설치)
아연도각관 | 50×50×2.3T |  | ( | 16 |  |  | M | × | 8 |  | EA | ) | + | ( | 0.3 |  |  | M | × | 24 |  | EA | ) |  |  |  | = | 135.2 |  |  | M | 135.2 | M
(난간보강)
목재 데크틀설치(제조) | 평데크
아연도각관 | 50×50×2.3T |  | 135.2 |  |  | M | × | 3.34 |  |  | KG/M |  | = | 451.568 |  |  |  | KG
|  |  | = | 451.568 |  |  |  | KG | ÷ | 1000 |  |  | = | 0.451 |  |  |  | TON
| 소 계 | [12 empty] | 0.451 |  |  |  | TON |  | ÷ | 0.4 |  | TON |  |  |  | = | 1.1275 |  |  | 일 | 1.1275 | 일
합성목재 | 145x25T |  |  | CAD구적 |  |  | 32 |  | M2 | [17 empty] | = | 32 |  |  | M2 | 49.28 | M2
| 마구리 | [9 empty] | 16 |  | M | × | 0.54 |  | M | × | 2 |  | 면 | [5 empty] | = | 17.28 |  |  | M2
| 소 계 | [25 empty] | = | 49.28 |  |  | M2
목재데크설치 |  |  | 49.28 |  | / | 18 |  | ㎡ | [18 empty] | = | 2.7378 |  |  | 일 | 2.7378 | 일
데크 연결클립 | EP/152.3x30x15.3 |  | 128 |  |  | m | / | 0.15 |  | ea | [16 empty] | = | 853.3333 |  |  | ea | 853.3333 | ea
STS스크류 | M4X16 |  | 853.3333 |  |  | m | * | 2 |  | ea | [16 empty] | = | 1706.6667 |  |  | ea | 1706.6667 | ea
STS스크류 | M5×38 |  | 17.28 |  |  | ㎡ | * | 40 |  | ea | [16 empty] | = | 691.2 |  |  | ea | 691.2 | ea
휀스 | 양쪽난간
디자인형울타리 | 1200x1500 | [5 empty] | 22 |  | 경간 | [17 empty] | = | 22 |  |  | 경간 | 22 | 경간

## 단가산출총괄표
단가산출총괄표
호표 | 종별 | 규격 | 수량 | 단위 | 총액 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 비고
1 | 터파기(보통토사) | 기계90%+인력10% | 1 | M3
2 | 되메우기 | 기계90%+인력10% | 1 | M3
3 | 잔토처리 | 기계90%+인력10% | 1 | M3
0
0
0

## 단가산출
일위대가 산출근거
산출근거 | [23 empty] | 합계 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 비고
#. | 1 | . | 터파기(보통토사) |  |  |  |  | ( | 기계90%+인력10% |  |  |  |  | ) | [ | M3 | ]
| 1 | . | 기계 |  |  | 90%
| 백호우 |  |  | 0.4 |  | ㎥ |  | ( | 90% |  | 적용 |  | )
| q | = | 0.4 |  |  | k | = | 0.9 |  |  | f | = | 0.769 |  |  | E | = | 0.6 |  | Cm | = | 20 | Sec
|  |  | 3600 |  | × | q |  | × | k |  | × | f |  | × | E
| Q | = | ────────────────────────── | [14 empty] | =
Cm
|  |  | 3600 |  | × | 0.4 |  | × | 0.9 |  | × | 0.769 |  | × | 0.55 |  |  | 548.14
| Q | = | ────────────────────────── | [13 empty] | = | ───── |  | = | 27.407 |  | ㎥/hr
[7 empty] | 20 | [10 empty] | 20
| 재료비 |  |  | : | 18319 |  |  | ÷ | 27.407 |  |  | ㎥/hr |  | × | 90% |  | = | 601.5 |  | 원
| 인건비 |  |  | : | 0 |  |  | ÷ | 27.407 |  |  | ㎥/hr |  | × | 90% |  | = | 0 |  | 원
| 기계경비 |  |  | : | 12453 |  |  | ÷ | 27.407 |  |  | ㎥/hr |  | × | 90% |  | = | 408.9 |  | 원
| 소 계 |  |  | : | 601.5 |  |  | + | 0 |  |  | + | 408.9 |  |  | = | 1010.4 |  | 원
| 2 | . | 인력 |  |  | 10%
| 보통인부 |  |  | : | 171037 |  |  | × | 0.34 |  | × | 10% |  | = | 5815.2 |  |  | 원
| 소 계 |  |  | : | 5815.2 |  |  | 원
| 합 계 |  |  | : | 1010.4 |  |  | 원 | + | 5815.2 |  |  | 원 | = | 6825.6 |  |  | 원
#. | 2 | . | 되메우기 |  |  | ( | 기계90%+인력10% |  |  |  |  | ) | [ | M3 | ]
| 1 | . | 기계 |  |  | 90%
| 백호우 |  |  | 0.4 |  | ㎥ |  | ( | 90% |  | 적용 |  | )
| q | = | 0.4 |  |  | k | = | 0.9 |  |  | f | = | 0.769 |  |  | E | = | 0.6 |  | Cm | = | 20 | Sec
|  |  | 3600 |  | × | q |  | × | k |  | × | f |  | × | E
| Q | = | ────────────────────────── | [14 empty] | =
Cm
|  |  | 3600 |  | × | 0.4 |  | × | 0.9 |  | × | 0.769 |  | × | 0.6 |  |  | 597.97
| Q | = | ────────────────────────── | [13 empty] | = | ───── |  | = | 29.8985 |  | ㎥/hr
[7 empty] | 20 | [10 empty] | 20
| 재료비 |  |  | : | 18319 |  |  | ÷ | 29.8985 |  |  | ㎥/hr |  | × | 90% |  | = | 551.4 |  | 원
| 인건비 |  |  | : | 0 |  |  | ÷ | 29.8985 |  |  | ㎥/hr |  | × | 90% |  | = | 0 |  | 원
| 기계경비 |  |  | : | 12453 |  |  | ÷ | 29.8985 |  |  | ㎥/hr |  | × | 90% |  | = | 374.8 |  | 원
| 소 계 |  |  | : | 551.4 |  |  | + | 0 |  |  | + | 374.8 |  |  | = | 926.2 |  | 원
| 2 | . | 인력 |  |  | 10%
| 보통인부 |  |  | : | 171037 |  |  | × | 0.1 |  | × | 10% |  | = | 1710.3 |  |  | 원
| 소 계 |  |  | : | 1710.3 |  |  | 원
| 합 계 |  |  | : | 926.2 |  |  | 원 | + | 1710.3 |  |  | 원 | = | 2636.5 |  |  | 원
#. | 3 | . | 잔토처리 |  |  | ( | 기계90%+인력10% |  |  |  |  | ) | [ | M3 | ]
| 1 | . | 기계 |  |  | 90%
| 백호우 |  |  | 0.4 |  | ㎥ |  | ( | 90% |  | 적용 |  | )
| q | = | 0.4 |  |  | k | = | 0.9 |  |  | f | = | 0.769 |  |  | E | = | 0.6 |  | Cm | = | 20 | Sec
|  |  | 3600 |  | × | q |  | × | k |  | × | f |  | × | E
| Q | = | ────────────────────────── | [14 empty] | =
Cm
|  |  | 3600 |  | × | 0.4 |  | × | 0.9 |  | × | 0.769 |  | × | 0.6 |  |  | 597.97
| Q | = | ────────────────────────── | [13 empty] | = | ───── |  | = | 29.8985 |  | ㎥/hr
[7 empty] | 20 | [10 empty] | 20
| 재료비 |  |  | : | 18319 |  |  | ÷ | 29.8985 |  |  | ㎥/hr |  | × | 90% |  | = | 551.4 |  | 원
| 인건비 |  |  | : | 0 |  |  | ÷ | 29.8985 |  |  | ㎥/hr |  | × | 90% |  | = | 0 |  | 원
| 기계경비 |  |  | : | 12453 |  |  | ÷ | 29.8985 |  |  | ㎥/hr |  | × | 90% |  | = | 374.8 |  | 원
| 소 계 |  |  | : | 551.4 |  |  | + | 0 |  |  | + | 374.8 |  |  | = | 926.2 |  | 원
| 2 | . | 인력 |  |  | 10%
| 보통인부 |  |  | : | 171037 |  |  | × | 0.2 |  | × | 10% |  | = | 3420.7 |  |  | 원
| 소 계 |  |  | : | 3420.7 |  |  | 원
| 합 계 |  |  | : | 926.2 |  |  | 원 | + | 3420.7 |  |  | 원 | = | 4346.9 |  |  | 원

## 기계경비총괄표
기계경비총괄표
호표 | 명 칭 | 규격 | 수량 | 단위 | 총액 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 비고
1 | 굴삭기(무한궤도) | 규격: 0.4㎥; 수량: 1; 단위: HR
2 | 콘크리트펌프차 | 규격: 21 M(65~75 M3/hr); 수량: 1; 단위: HR
0
0
0
0

## 기계경비
중 기 사 용 료
호표 | 명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1 | 굴삭기(무한궤도) | 0.4㎥ | 1 | HR
| 굴삭기(무한궤도) | 0.4㎥ | 0.0002038 | 대
| 경 유 |  | 9.9 | ℓ
| 잡재료비 | 주연료비의 22% | 1 | 식
| 건설기계운전사 | 1.0×1/8×25/20×16/12 | 0.20833 | 인
2 | 콘크리트펌프차 | 21 M(65~75 M3/hr) | 1 | HR
| 콘크리트펌프차 | 21 M(65~75 M3/hr) | 0.2562 | 대
| 경 유 |  | 14.7 | ℓ
| 잡재료비 | 주연료비의 22% | 35 | %
| 건설기계운전사 | 1.0×1/8×25/20×16/12 | 0.26355 | 인

## 노임단가
2026년 상반기 노임단가
번호 | 직종명 | 기본단가 | 단위 | 비고
1 | 보통인부 |  | 인
2 | 특별인부 |  | 인
3 | 비계공 |  | 인
4 | 형틀목공 |  | 인
5 | 철공 |  | 인
6 | 철골공 |  | 인
7 | 철근공 |  | 인
8 | 용접공 |  | 인
9 | 콘크리트공 |  | 인
10 | 건축목공 |  | 인
11 | 도장공 |  | 인
12 | 건설기계운전사 |  | 인
13 | 벌목부 |  | 인
14 | 작업반장 |  | 인
15 | 내장공 |  | 인
16 | 조경공 |  | 인