## Table 1
장비 규격서
H.S.NO. : | 품목번호: | 수량 : 1 | 단위 : System
설명 : HPV용 전자동 실시간 PCR 장비
A. 기능 :
1. 완전 자동화된 연속 검사 방식의 실시간 PCR 2. 검체가 장착되는 각각의 웰에서 개별 검출기 운용 3. 모니터의 결과 표시 및 경고음을 통한 즉각적인 결과 보고 4. 사용자의 안전을 위한 비침습성 추출 및 증폭 장비 5. 각 랙의 개별 운용 가능 6. 바코드를 이용한 간단한 사용자 인터페이스 7. 터치 스크린으로 표시되는 아이콘을 통해 쉽고 편리하게 기기 작동 8. 장비와 호스트 컴퓨터 간 양방향 인터페이스 지원 9. 한 장비 내에서 추출과 실시간 PCR을 원스텝으로 진행. |  |  | 예 예 예 예 예 예 예 예 예
B. 특징 :
1. 측정원리 : 실시간PCR or SDA 2. 가스와 성능 테스트 불필요 3. 용량 : 32 kit 이상 4. 일 최대 장착 가능 Vial (8시간 기준) : 120 tests 이상 5. 사용 kits : DNA 추출 kit, 추출 트레이, 팁, 실러 6. LIS/인터페이스 : 업계에서 인정하는 미국 재료시험협회(ASTM) 표준을 준수. 7. 전원 : 100 – 240 VAC +/- 10%, 50-60Hz, 10 Amp. 300VA 8. 크기 : 130cm x 75.4cm x 117cm (가로x세로x높이) 와 동등 |  |  | 예 예 예(32kits 이상) 예(120tests 이상) 예 예 좌동 좌동
C. 장비 구성 :
1. 기본 장비(예열 히터 포함) : 1 세트 2. 스타터 구성품 : 1세트 -운영 및 보고 소프트웨어 -사용설명서 -스캐너 |  |  | 좌동 좌동
D. 비고
1.설치 후 5년 무상 보증 서비스 제공(임대기간) |  |  | 좌동