## 입찰
연번 | 학과 | 전공 | 품명 | 규격 | 수량 | 추정액
[6 empty] | 단가 | 금액
111099400.2
1 | AI산업 | 미래자동차 | 저속 금속절단기 | 스틸포스 TH-SC185 | 1 | 700000 | 700000
2 | AI산업 | 미래자동차 | 인버터 에어프라즈마 절단기 | 퍼펙트대대 PERFECT-70CP(콤프내장형) | 1 | 2130000 | 2130000
3 | AI산업 | 미래자동차 | 논가스 미그 CO2 티그 인버터 아크 용접기 | 코리아나 MIG-200PRO (CO2가스 용접셋트 포함) | 2 | 525000 | 1050000
4 | AI산업 | 미래자동차 | 코리아나 아크 용접기 | 코리아나 KH230 홀더10M 어스5M | 2 | 462000 | 924000
5 | AI산업 | 미래자동차 | 코리아나 아크 용접기 | 코리아나 KL230S 홀더선10M 어스선 5M | 5 | 345000 | 1725000
6 | AI산업 | 미래자동차 | 월드웰 인버터 CO2용접기 풀셋트 | 월드웰 인버터 CO2용접기 SLC2 350(풀셋트) | 1 | 2460000 | 2460000
7 | AI산업 | 미래자동차 | 용접 테이블 | 접이식 용접테이블 WB065 | 6 | 180000 | 1080000
8 | AI산업 | 미래자동차 | GDS | VCI + VMI 기본포함 | 1 | 3300000 | 3300000
9 | AI산업 | 미래자동차 | 휴대용 차량 진단 장비 | G-Scan3+ | 1 | 3700000 | 3700000
10 | AI산업 | 컴퓨터드론 | 40평 스탠드 냉난방기 | 냉난방기, 실외기받침대, 전기공사, 장비사용료 | 1 | 3400000 | 3400000
11 | AI산업 | 컴퓨터드론 | 툴체인지 3D 프린터 | Snapmaker U1 Tool Change 3D printer for education | 2 | 1589000 | 3178000
12 | AI산업 | 컴퓨터드론 | DJI NEO 2 모션 플라이 모어 콤보 | DJI NEO 2 모션 플라이 모어 콤보 | 1 | 731000 | 731000
13 | AI산업 | 컴퓨터드론 | Google Cloud(Gemini API) | 메가존소프트 GCP 통합빌링 서비스 | 1 | 3300000 | 3300000
14 | 스마트팜바이오 | 바이오의약 | PH Sensor | Mettler,52002555,EA | 1 | 990000 | 990000
15 | 스마트팜바이오 | 바이오의약 | DO Sensor | Mettler,52200967,EA | 1 | 1846000 | 1846000
16 | 스마트팜바이오 | 바이오의약 | 경량랙 200kg,독립형(설치비포함) | 1200x450x2400mm,4단 | 7 | 275000 | 1925000
17 | 스마트팜바이오 | 바이오의약 | 청소기w/전용먼지봉투/건습식청소기 | KARCHER,17L | 1 | 286000 | 286000
18 | 스마트팜바이오 | 바이오의약 | 자력교반기 | IKA Magnetic Stirrer, Topolino | 5 | 193200 | 966000
19 | 스마트팜바이오 | 바이오의약 | pH 미터 세트 | Horiba LAQUA PH220-K meter SET, with plastic pH electrode/Buffers/Carry case | 2 | 935000 | 1870000
20 | 스마트팜바이오 | 바이오의약 | 유기용매 챔버 | 구매 규격서 참조 | 1 | 2836000 | 2836000
21 | 스마트팜바이오 | 바이오의약 | 전자저울 | BCE8201i-1SKR, Laboratory balance with int. Cal. 0.1g ~ 8200 g | 1 | 2296182 | 2525800.2
22 | 스마트팜바이오 | 바이오의약 | 철제스탠드세트 | VLS-4303, 150x200x20mm, 철제, 홀더포함 | 6 | 47000 | 310200
23 | 스마트팜바이오 | 스마트팜 | Chlorophyll concentration meter, outputsunits in μmol m-2 of leaf, CCI, or SPAD | MC-100 | 1 | 3255000 | 3580500
24 | 스마트팜바이오 | 스마트팜 | Handheld photobiologyspectroradiometer from 380 to 780 nm | MS-100 | 1 | 3580000 | 3938000
25 | 스마트팜바이오 | 스마트팜 | WatchDog 1450 Micro Station | 3684WD1 | 1 | 764000 | 840400
26 | 스마트팜바이오 | 스마트팜 | LightScout Quantum Light Sensor | 3668S | 4 | 592000 | 2604800
27 | 스마트팜바이오 | 스마트팜 | Radiation Shield (Was 3663A) | 3663 | 1 | 148000 | 162800
28 | 스마트팜바이오 | 스마트팜 | SpecWare 10 Basic Software ( #3661UPC 연결 케이블 포함, 1 License-1 key) | 3654BX | 1 | 269000 | 295900
29 | 스마트팜바이오 | 스마트팜 | 경량랙 200kg,독립형(설치비포함) | 1200x600x1800mm,3단 | 4 | 242000 | 968000
30 | K컬처 | 영상디자인 | iMac | 블루, 512GB SSD, 기가바이트이더넷포트, 16GB 메모리 | 3 | 3920000 | 11760000
31 | K컬처 | 조리제빵 | 전기보일러 3구 | 1700*550*650 / 설치포함 | 1 | 3850000 | 3850000
32 | K컬처 | 조리제빵 | 단독형제병기 | 8000*670*970 | 1 | 2970000 | 2970000
33 | K컬처 | 조리제빵 | 시루 | 1말 / 410*410*180 | 2 | 93500 | 187000
34 | K컬처 | 조리제빵 | 시루 | 1/2말 / 410*410*120 | 2 | 88000 | 176000
35 | K컬처 | 조리제빵 | 조끼통 | 410*410*95 | 3 | 77000 | 231000
36 | K컬처 | 조리제빵 | 버티컬 믹서 안전망 | LB-203HA/ 설치포함 | 2 | 968000 | 1936000
37 | K컬처 | 조리제빵 | 웨건 카트 | 원스위크라이프 대형 캠핑 / 접이식 | 1 | 160000 | 160000
38 | 사회복지 | 사회복지 | 외장하드 | 삼성전자 슬림 외장HDD하드 2테라 Y3 휴대용2.5 2TB | 3 | 310000 | 930000
39 | 안전전기 | 전기에너지 | 열화상진단드론 | DJI 드론 열화상카메라 M4T | 1 | 9450000 | 10395000
40 | 안전전기 | 전기에너지 | 공유압 및 PLC 자동화 실습용 소프트웨어 | V-AMT Premium Package V1.8 | 1 | 2750000 | 2750000
41 | 안전전기 | 환경안전 | 현미경 | Compound microscope Trinocular 4/10/40/100; WF10x20; LED | 1 | 3190000 | 3190000
42 | 안전전기 | 환경안전 | 10배율 확대 접안렌즈 | Eyepiece, HWF 10× / Φ20mm, with Pointer for High Performance Compound / Microscope | 1 | 220000 | 220000
43 | 안전전기 | 환경안전 | Kern 현미경 카메라 | "ODC", 5.1 메가픽셀, CMOS 센서, USB 연결, 소프트웨어 및 USB 출력 포함, 현미경·PC에 간편하게 연결 가능, 현미경 카메라 | 1 | 1450000 | 1450000
44 | 안전전기 | 환경안전 | C-마운트 카메라 어댑터 | 0.50x | 1 | 550000 | 550000
45 | 안전전기 | 환경안전 | 탁상용 진탕 배양기 | Incubated Shaker (Table top)(IST-3075,), 53L, Ambient +5~80℃ / Universal platform, Flask Clamp 2L 4개, Flask Clamp 1L 6개, Flask Clamp 500ml 9개 내부 장착 포함 | 1 | 5500000 | 5500000
46 | 안전전기 | 환경안전 | 환기팬 | 길이조절 창문 환풍기 3호 듀얼팬 | 4 | 157000 | 628000
47 | 안전전기 | 소방안전 | P형 수신기 | 5회로수신기HB P형1급 / 기록장치내장 / 오동작방지내장 / 현대방재 | 20 | 165000 | 3300000
48 | 안전전기 | 소방안전 | 전류전압 측정계 | 후크메타/크램프메타 전류전압측정기 / 600V 300A DH-8600A / 디지털식 | 10 | 51700 | 517000
49 | 안전전기 | 소방안전 | 절연저항계 | 전기절연저항계 / 500V / 1,000 M옴 / DH 8040 / 아나로그 | 4 | 49500 | 198000
50 | 안전전기 | 소방안전 | 열감지기 시험기 | 열연기감지기시험기 / Model : 5119 F / FAN부착형 배터리 내장(코드리스) / 장대 3m (분리형) | 4 | 429000 | 1716000
51 | 안전전기 | 소방안전 | 공기주입 시험기 | 공기주입시험기 / 100cc ~ 120cc | 4 | 214500 | 858000
52 | 안전전기 | 소방안전 | 음량계 | 음량계 / 30-130db | 4 | 88000 | 352000
53 | 안전전기 | 소방안전 | 누전계(누설전류계) | 누설전류계 / ACA Leak Tester / DL-6054 | 4 | 165000 | 660000
54 | 안전전기 | 소방안전 | 조도계 | 디지털 조도계 / LX-1010B | 4 | 60500 | 242000
55 | 안전전기 | 소방안전 | 교육용 빛소화기 | 빛소화기1개,DC어댑터1개,보관가방(천 재질) | 1 | 550000 | 550000
56 | 안전전기 | 소방안전 | 이동식 전자불타켓(빛소화기용) | 전자 불 타겟 1개, 리모컨 1개, 전원코드 220V | 1 | 2200000 | 2200000