## 설계서갑지
과 장 |  | 팀 장 | 심사자 | 설계자 |  | 설 계 | 2026년 07월 |  | 결 재
[6 empty] | 심 사 | 2026년 07월 |  | 2026년 07월
설 계 내 역 서
□ 건 명 : 2026년 슬러지처리장 유량계 및 수위계 교체 용역
| 구 분 |  | 금 액 |  |  |  |  | 비 고
| 총 사 업 비 |  | #REF! |  | #REF!
| 공 급 가 액 |  | #REF! |  | #REF!
| 부 가 가 치 세 |  | #REF! |  | #REF!
| 소 계 |  | #REF! |  | #REF!
ㅇ 사업개요

## 원가계산서
□ 건 명 : 2026년 슬러지처리장 유량계 및 수위계 교체 용역
* 2026년 건축ㆍ산업환경설비공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준
비 목 |  | 구 분 | 금 액 | 구 성 비 |  | 비 고
순공사비 원가 | 재 료 비 | 직접재료비 | #REF!
|  | 간접재료비 | 0
|  | ［소 계 ］ | #REF!
| 노 무 비 | 직접노무비 | #REF!
|  | 간접노무비 | #REF! | 직접노무비 x | 17.5% | *50억 미만, 공사기간 6개월이하
|  | ［소 계 ］ | #REF!
| 경 비 | 운반비 | 0
|  | 기계경비 | 0
|  | 산재보험료 | #REF! | (직접노무비+간접노무비) x | 3.56%
|  | 고용보험료 | #REF! | 노무비 x | 1.01%
|  | 퇴직공제부금비 | 0 | 직접노무비 x | 0% | *공사 추정금액 1억원 미만
|  | 국민건강보험료 | #REF! | 직접노무비 x | 0% | *공사기간 1개월 미만
|  | 노인장기요양보험료 | #REF! | 건강보험료 x | 0% | *공사기간 1개월 미만
|  | 연금보험료 | #REF! | 직접노무비 x | 0% | *공사기간 1개월 미만
|  | 산업안전보건관리비 | #REF! | (재료비+직접노무비) x | 2.07%
|  | 석면분담금 | #REF! | 노무비 x | 0.006%
|  | 임금채권부담금 | #REF! | 노무비 x | 0.09%
|  | 기타경비 | #REF! | (재료비+노무비) x | 5%
|  | 환경보전비 | #REF! | (재료비+직접노무비+산출경비) x | 0% | *전기/정보통신공사 적용 제외
|  | ［소 계 ］ | #REF!
계 |  |  | #REF! | (재료비+노무비+경비) x
일 반 관 리 비 |  |  | #REF! | (재료비+노무비+경비) x | 8%
이 윤 |  |  | #REF! | (노무비+경비+일반관리비) x | 15%
고 재 비 |  |  | 0 | (노무비+경비+일반관리비) x | 15%
공 급 가 액 |  |  | #REF! | (공사비 계+일반관리비+이윤) |  | *단위절사
부 가 가 치 세 |  |  | #REF! | 공급가액 x | 10%
총 원 가 |  |  | #REF!

## 원가집계표
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 경 비 |  | 합 계 | 비 고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
□ 건 명 : 2026년 슬러지처리장 유량계 및 수위계 교체 용역
1. 기자재비 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2. 설치자재비 |  | 식 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
소 계 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! | 0 |  | #REF!
3. 고재처리비 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
【 합 계 】 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF!

## 내역서
□ 건 명 : 2026년 슬러지처리장 유량계 및 수위계 교체 용역
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 경 비 |  | 합 계 | 비 고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
1. 기자재비
전자식유량계 | 150A | 대 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  | 2
초음파수위계 | 일체형 | 대 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8 |  |  | 4
레이더수위계 | 일체형 | 대 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8 |  |  | 4
포텐티오메타 | 탱크 수위계 AS품 | 대 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8 |  |  | 4
신호변환기 | 4~20mA, 2CH | 대 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 16 | 40 | 30 | 12
［ 소 계 ］ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2. 설치자재비
전자식 유량계 철거 설치 | 150A | 대 | 1 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 제1호표
초음파수위계 철거 설치 | 일체형 | 대 | 1 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 제2호표
레이더수위계 철거 설치 | 일체형 | 대 | 1 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 센서 설치
신호변환기 철거 설치 | 4~20mA, 2CH | 대 | 1 |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | 제4호표
후렌지형 익스팬션죠인트 | STS304, 150Ax300LxSCH10 | 개 | 1 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 제5호표
후렌지형 단관(드레인 포함) | STS304, 150Ax600LxSCH10 | 개 | 1 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 제6호표
볼트 (STS304) | M20×90L | 개 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 제7호표
너트 (STS304) | M20 | 개 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
평와샤 (STS304) | M20 | 개 | 80 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | #REF!
스프링평와샤 (STS304) | M20 | 개 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | #REF!
가스켓 | 150A | 개 | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | #REF!
후렉시블 전선관 | 고장력 방수 22mm | M | 5 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
후렉시블 커넥터 | 22mm 아연도금 | 개 | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | #REF!
공구손료 | 노무비의 3% | % | 3 | #REF! | #REF!
［ 소 계 ］ |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF!
3. 고재처리비
고재처리비 | 경량철 | kg | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
고재처리비 | SUS304 | kg | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
［ 소 계 ］ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
［ 계 ］ |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!

## 산출기초조사서
산 출 기 초 조 사 서
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 물가자료 1월호 |  | 물가정보 1월호 |  | 견적가격 |  |  |  | 적용단가 | 비 고
|  |  |  | 단가 | 페이지 | 단가 | 페이지 | 금액 | A사 | 금액 | B사
1. 기자재비
전자식유량계 | 150A | 대 | 1
초음파수위계 | 일체형 | 대 | 1
레이더수위계 | 일체형 | 대 | 1
포텐티오메타 | 탱크 수위계 AS품 | 대 | 1
신호변환기 | 4~20mA, 2CH | 대 | 1
2. 설치자재비
후렌지형 익스팬션죠인트 | STS304, 150Ax300LxSCH10 | 개 | 1
후렌지형 단관(드레인 포함) | STS304, 150Ax600LxSCH10 | 개 | 1
볼트 (STS304) | M20×90L | 개 | 1
너트 (STS304) | M20 | 개 | 1
평와샤 (STS304) | M20 | 개 | 1
스프링평와샤 (STS304) | M20 | 개 | 1
가스켓 | 150A | 개 | 1
후렉시블 전선관 | 고장력 방수 22mm | M | 1
후렉시블 커넥터 | 22mm 아연도금 | 개 | 1
3. 고재처리비
고재처리비 | 경량철 | kg | 1
고재처리비 | SUS304 | kg | 1

## 일위대가표(공통)
일 위 대 가 표 【 2026년 상반기- 한국물가정보 발행 綜合 積算情報 一位代價 기준 】
종 별 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
【 전기 및 계측기 】
제1호표 | 전자식 유량계 철거 설치 150mm(대당)
변환기 설치 | 통신설비공 0.15인(철거 40%) | 인 | 0.21 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 정통 9-3-2-2
| 특별인부 0.15인(철거 40%) | 인 | 0.21 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
센서 설치(150mm) | 배관공 0.533인 | 인 | 0.533 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 기계 6-1-1
| 보통인부 0.533인 | 인 | 0.533 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
| 공구손료(노무비의 1%) | % | 1 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
센서 철거(150mm) | 배관공 0.533인 | 인 | 0.533 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 기계 6-1-1
| 보통인부 0.533인 | 인 | 0.533 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
| 공구손료(노무비의 1%) | % | 1 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
시험 | 통신설비공 0.11인 | 인 | 0.11 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 정통 9-3-2-2
| 특별인부 0.11인 | 인 | 0.11 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
합 계 | [6 empty] | #REF! |  |  | #REF!
제2호표 | 초음파수위계 철거 설치(대당)
센서 설치 | 통신설비공 0.10(철거 40%) | 인 | 0.14 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 정통 9-3-2-1
| 특별인부 0.10(철거 40%) | 인 | 0.14 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
시험 | 통신설비공 0.09 | 인 | 0.09 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 정통 9-3-2-1
| 특별인부 0.09 | 인 | 0.09 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
합 계 | [6 empty] | #REF! |  |  | #REF!
제3호표 | 레이더수위계 철거 설치(대당)
센서 설치 | 통신설비공 0.10(철거 40%) | 인 | 0.14 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 정통 9-3-2-1
| 특별인부 0.10(철거 40%) | 인 | 0.14 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
시험 | 통신설비공 0.09 | 인 | 0.09 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 정통 9-3-2-1
| 특별인부 0.09 | 인 | 0.09 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
합 계 | [6 empty] | #REF! |  |  | #REF!
제4호표 | 신호변환기 철거 설치(대당)
계기 | 계장공 0.3(철거 40%) | 인 | 0.42 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 전기 6-2
합 계 | [6 empty] | #REF! |  |  | #REF!
제5호표 | 후렉시블 익스팬션죠인트 설치(개당)
STS304, 150Ax300LxSCH10 | 배관공 0.696 | 인 | 0.696 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 기계 5-3-2
| 보통인부 0.237 | 인 | 0.237 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
| 공구손료(노무비의 2%) | % | 2 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
합 계 | [6 empty] | #REF! |  |  | #REF!
제6호표 | 후렌지형 단관 설치(개당)
STS304, 150Ax600LxSCH10 | 배관공 0.696(플렉시블 품셈 적용) | 인 | 0.696 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 기계 5-3-2
| 보통인부 0.237(플렉시블 품셈 적용) | 인 | 0.237 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
| 공구손료(노무비의 2%) | % | 2 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
합 계 | [6 empty] | #REF! |  |  | #REF!
제7호표 | 플렉시블전선관 설치(m당)
22mm | 통신내선공 0.06 | 인 | 0.06 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 정통 3-3-1
합 계 | [6 empty] | #REF! |  |  | #REF!