## 내역서(영산포초)
공사명 : 영산포초 햇빛이음학교 태양광발전장치 설치 전기공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01. 옥외 전력간선 설비공사
전 선 관 | FLX 16C(비방수) | M | 91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
전 선 관 | FLX 28C(비방수) | M | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
전 선 관 | ELP 30Φ | M | 829 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
전 선 관 | ELP 50Φ | M | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
전 선 | HFIX 4.0ㅁ | M | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
전 선 | FGV 16ㅁ | M | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
전 선 | FGV 25ㅁ | M | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
케 이 블 | STP 0.5mm-4P(CAT.5E) | M | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
케 이 블 | 광 HDMI,50M, Ver2.1 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
케 이 블 | FCV 1C-25ㅁ | M | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
케 이 블 | FCV 1C-35ㅁ | M | 87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
케 이 블 | FCV 1C-50ㅁ | M | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
B O X | S/W 54mm-1 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
콘 센 트 | 2P 250V16A 2구 노출 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
콘 넥 타 | FLX 16C(비방수) | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
콘 넥 타 | FLX 28C(비방수) | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
동관단자(KS) | 1HOLE 16ㅁ | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
동관단자(KS) | 1HOLE 25ㅁ | EA | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
동관단자(KS) | 1HOLE 35ㅁ | EA | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
동관단자(KS) | 1HOLE 50ㅁ | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
PVC MOLD 고강도 | 02호 31MM x 11MM | M | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
CABLE TRAY | STRAIGHT (W:150, H:100) | M | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
CABLE TRAY | COVER (W:150) | M | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
분 전 반 | LP-E | 면 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
신재생 준공표지판 | 0 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
차 단 기 (MCCB) | 4P 100AF | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
차 단 기 (ELB) | 2P 30AF | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
태양광용 모니터TV | 60"이상 | EA | 1
모니터TV 거치대 | 40~65"전용 관절형 | EA | 1
자동소화패치 | 배전반용 | EA | 1
구멍뚫기(코어드릴) | D25, 콘크리트 150mm, 벽 | 개소 | 3
방화실란트 | 관통부 실링재 | EA | 2
천장점검구 설치 | AL 백색, 450*450mm | 개소 | 1
태양광 구조물 기초대 | A구간 | SET | 1
태양광 구조물 기초대 | B구간 | SET | 1
태양광 분전반 및 장비 기초대 | 0 | M3 | 1.05
합판거푸집 설치 및 해체 | 0 | M2 | 3.7
주차표시선 도색(융착식, 백색) | 백색도료 | M2 | 64.8
카스톱퍼 | 고무계, 150*120*750mm | 개소 | 18
자전거거치대 재사용 철거 | 0 | 식 | 1
터파기/토사 | 굴삭기 0.7m3 70%, 인력30% | M3 | 85.05
되메우기 및 다짐 | 대형장비 | M3 | 78.65
포장절단/콘크리트 | 0 | M | 128
콘크리트포장 깨기 | T=30cm미만 | M3 | 6.4
레미콘타설 | #25-180-12 | M3 | 6.4
보도블럭철거복구 | 0 | M2 | 14
표지시트 | 0.23 x 400 | M | 189
배 관 부 속 재 | 배관의 15% | 식 | 1
잡 자 재 비 | 배관 배선의 2% | 식 | 1
노 무 비 | 내선전공 | 인 | 17
노 무 비 | 저압케이블공 | 인 | 3
노 무 비 | 보통인부 | 인 | 13
노 무 비 | 통신설비공 | 인 | 1
공 구 손 료 | 공임의 3% | 식 | 1
| T O T A L |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## 내역서(나주상업고)
공사명 : 나주상업고 햇빛이음학교 태양광발전장치 설치 전기공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01. 옥외 전력간선 설비공사
전 선 관 | FLX 16C(비방수) | M | 78
전 선 관 | FLX 28C(비방수) | M | 11
전 선 관 | FLX 54C(비방수) | M | 43
전 선 관 | ELP 30Φ | M | 34
전 선 관 | ELP 50Φ | M | 53
전 선 | HFIX 4.0ㅁ | M | 36
전 선 | FGV 16ㅁ | M | 96
전 선 | FGV 25ㅁ | M | 8
케 이 블 | STP 0.5mm-4P(CAT.5E) | M | 103
케 이 블 | 광 HDMI,20M, Ver2.1 | EA | 1
케 이 블 | FCV 1C-25ㅁ | M | 29
케 이 블 | FCV 1C-35ㅁ | M | 332
케 이 블 | FCV 1C-50ㅁ | M | 14
B O X | S/W 54mm-1 | EA | 1
콘 센 트 | 2P 250V16A 2구 노출 | EA | 1
콘 넥 타 | FLX 16C(비방수) | EA | 8
콘 넥 타 | FLX 28C(비방수) | EA | 2
콘 넥 타 | FLX 54C(비방수) | EA | 2
동관단자(KS) | 1HOLE 16ㅁ | EA | 4
동관단자(KS) | 1HOLE 25ㅁ | EA | 10
동관단자(KS) | 1HOLE 35ㅁ | EA | 8
동관단자(KS) | 1HOLE 50ㅁ | EA | 4
PVC MOLD 고강도 | 02호 31MM x 11MM | M | 7
분 전 반 | LP-E | 면 | 1
신재생 준공표지판 | 0 | EA | 1
차 단 기 (MCCB) | 4P 100AF | EA | 1
차 단 기 (ELB) | 2P 30AF | EA | 1
태양광용 모니터TV | 60"이상 | EA | 1
모니터TV 거치대 | 40~65"전용 관절형 | EA | 1
자동소화패치 | 배전반용 | EA | 1
구멍뚫기(코어드릴) | D25, 콘크리트 150mm, 벽 | 개소 | 5
방화실란트 | 관통부 실링재 | EA | 2
태양광 분전반 및 장비 기초대 | 0 | M3 | 0.84
합판거푸집 설치 및 해체 | 0 | M2 | 2.96
주차표시선 도색(융착식, 백색) | 백색도료 | M2 | 72
카스톱퍼 | 고무계, 150*120*750mm | 개소 | 20
시설물 철거 | 0 | 식 | 1
터파기/토사 | 굴삭기 0.7m3 70%, 인력30% | M3 | 11.25
되메우기 및 다짐 | 대형장비 | M3 | 11.25
표지시트 | 0.23 x 400 | M | 25
배 관 부 속 재 | 배관의 15% | 식 | 1
잡 자 재 비 | 배관 배선의 2% | 식 | 1
노 무 비 | 내선전공 | 인 | 15
노 무 비 | 저압케이블공 | 인 | 3
노 무 비 | 보통인부 | 인 | 3
노 무 비 | 통신설비공 | 인 | 1
공 구 손 료 | 공임의 3% | 식 | 1
| T O T A L |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0