## 1
광령1리 마을만들기(종합개발)사업 「광령역사관」 조성 세부설계 외주용역 소방공사
소 방 설 계 내 역 서
2026. 06.
㈜윤 엔 지 니 어 링
2026년 06월 일 설계 |  |  |  |  | 담 당 자
소 방 설 계 내 역 서
|  |  | 공 사 명 : | 광령1리 마을만들기(종합개발)사업 「광령역사관」 조성 세부설계 외주용역 소방공사
|  |  | 구 분 |  |  | 금 액
|  |  | 도급비 | 공 사 원 가 |  | 3009000
|  |  | 관급 | 관급자재 |  | 0
|  |  | 합 계 |  |  | 3009000
목 차
1. 내역서(소방전기)
2. 단가비교표(소방전기)
3. 산출서(소방전기)
4. 견적서(소방전기)
2026. 06.
| 공 사 명 : | 광령1리 마을만들기(종합개발)사업 「광령역사관」 조성 세부설계 외주용역 소방공사
1. 내 역 서
( 소방 전기 )
2026. 06.

## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공 사 명 : | 광령1리 마을만들기(종합개발)사업 「광령역사관」 조성 세부설계 외주용역 소방공사
비 목 |  | 구 분 | 금 액 | 구성비(%) | 비 고 |  | 비 목 | 요율
순 공 사 원 가 | 재 료 비 (A) | 직접(간접) 재료비 (가) | 1243799 | 0 |  |  | 간접노무비 | 17.5% | 6개월 이하
|  | 작업설. 부동물산등(나) |  |  |  |  | 건강보험료 | 3.595% | 1개월이상
|  | 계 | 1243799 |  |  |  | 노인장기요양보험료 | 13.14% | 1개월이상
| 노 무 비 (B) | 직 접 노 무 비(가) | 754835 | 0 |  |  | 연금보험료 | 4.75% | 1개월이상
|  | 간 접 노 무 비(나) | 132096.125 |  | (B의 가) * | 17.5% | 산재보험료 | 3.56%
|  | 계 | 886931.125 |  |  |  | 고용보험료 | 1.01%
| 경 비 (C) | 가 설 비 |  |  |  |  | 산업안전보건관리비 |  | 2천만원이상 | 3.11
|  | 운 반 비 |  |  |  |  | 기타경비 | 5% | 6개월 이하
|  | 기 계 경 비 | 0 | 0 |  |  | 일반관리비 | 8%
|  | 소 계 (가) | 0 |  |  |  | 이윤 | 15%
|  | 건 강 보 험 료 | 27136 |  | (B의 가) * | 3.595% | 퇴직공제부금 |  | 공사비1억이상 | 2.3
|  | 노 인 장 기 요 양 보 험 료 | 3565 |  | 건강보험료 * | 13.14% | 배상책임공제 | 0.364% | 5억원이하
|  | 연 금 보 험 료 | 35854 |  | (B의 가) * | 4.75% | 석면부담금 | 0.006%
|  | 산 재 보 험 료 | 31574 |  | B * | 3.56% | 임금채권부담금 | 0.09%
|  | 고 용 보 험 료 | 8958 |  | B * | 1.01%
|  | 산 업 안 전 보 건 관 리 비 | 0 |  | (A+B의가)* | 0%
|  | 퇴 직 공 제 부 금 비 | 0 |  | B의 가 * | 0% | 도급자관급포함 낮은금액선정 |  | 5억-50억미만
|  | 석면분담금 | 53.2159 |  | B * | 0.006% | (A+B의가+관급)*안전관리비 | (A+B의가)*1.2배*안전관리비 | (A+B의가+관급)*2.28%+4325천원 |  | (A+B의가)*2.28%+4325천원
|  | 임금채권부담금 | 798.238 |  | B * | 0.09% | 0 | 0 | 4370568.8552 |  | 4370568.8552
|  | 소 계 (나) | 107938.4539
|  | 기 타 경 비 | 106536 |  | (A+B) * | 5%
|  | 소 계 (다) | 106536
|  | 계 | 214474.4539 |  | (C의,가+나+다)
순 공 사 원 가 (D) |  |  | 2345204.5789 |  | A + B + C
일 반 관 리 비 (E) |  |  | 187616.3663 |  | D * | 8%
이 윤 (G) |  |  | 193353 |  | (B+C+E) * | 15%
합 계 (F) |  |  | 2726173.9452
배 상 책 임 공 제 |  |  | 9920 |  | F * | 0.364%
총 계 (H) |  |  | 2736093
부 가 가 치 세 |  |  | 273609 |  | H * | 10%
도 급 액 |  |  | 3009000
관 급 자 재 비 |  |  |  |  | 고무발포보온재
총 합 계 |  |  | 3009000 | 천원미만절사 | 도급액

## 집계표
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 소방전기 설비공사
1. 소방설비 공사 |  | 식 | 1 | 826799 | 826799 | 754835 | 754835 |  |  | 1581634 | 1581634
2. 임시소방시설 |  | 식 | 1 | 417000 | 417000 |  |  |  |  | 417000 | 417000
합 계 |  |  |  | 1243799 |  | 754835 |  |  |  | 1998634

## 1.소방설비공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 소방설비 공사
1종가요전선관 | 고장력 비방수 16C | m | 25 | 544 | 13600 |  |  |  |  | 544 | 13600 |  | 22.5 | 544 | 12240
450/750V 난연 절연전선 | HFIX 1.78㎜ 단선 | m | 50 | 557 | 27850 |  |  |  |  | 557 | 27850 |  | 45 | 557 | 25065
스위치박스 | 1개용 54㎜ | EA | 2 | 650 | 1300 |  |  |  |  | 650 | 1300
스위치박스 | 2개용 54㎜ | EA | 1 | 920 | 920 |  |  |  |  | 920 | 920
콘센트커버 | 2개용 54㎜ | EA | 1 | 290 | 290 |  |  |  |  | 290 | 290
분말소화기 | 3.3kg | EA | 2 | 26000 | 52000 |  |  |  |  | 26000 | 52000
자동확산소화기 | 3.0kg | EA | 1 | 23000 | 23000 |  |  |  |  | 23000 | 23000
K급소화기 | 3.0L | EA | 1 | 47000 | 47000 |  |  |  |  | 47000 | 47000
가스누설경보기 | AC,DC | EA | 1 | 40000 | 40000 |  |  |  |  | 40000 | 40000
피난구유도등 | 피난(소형)-단면 | EA | 2 | 100000 | 200000 |  |  |  |  | 100000 | 200000
피난구유도등 | 입체형(소형) | EA | 1 | 75000 | 75000 |  |  |  |  | 75000 | 75000
완강기 | 스탠드형 | EA | 1 | 320000 | 320000 |  |  |  |  | 320000 | 320000
철거 후 재설치 | 자동확산소화기 | EA | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 품적용
배관용 구멍뚫기 | 200mm이하 | EA | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 품적용
전선관부속재료비 | 전선관의 20% | 식 | 1 | 2448 | 2448 |  |  |  |  | 2448 | 2448
잡재료비 | 배관배선의 2% | 식 | 1 | 746 | 746 |  |  |  |  | 746 | 746
노 무 비 | 내선전공 | 인 | 2.48 |  |  | 273676 | 678716 |  |  | 273676 | 678716
노 무 비 | 보통인부 | 인 | 0.04 |  |  | 172068 | 6882 |  |  | 172068 | 6882
노 무 비 | 특별인부 | 인 | 0.21 |  |  | 226122 | 47485 |  |  | 226122 | 47485
노 무 비 | 기계설비공 | 인 | 0.09 |  |  | 241698 | 21752 |  |  | 241698 | 21752
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 | 22645 | 22645 |  |  |  |  | 22645 | 22645
합 계 |  |  |  | 826799 |  | 754835 |  |  |  | 1581634 |  |  | 0

## 2. 임시소방시설공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
2. 임시소방시설
분말소화기 | 3.3kg | EA | 2 | 26000 | 52000 |  |  |  |  | 26000 | 52000
대형소화기 | 20kg | EA | 1 | 155000 | 155000 |  |  |  |  | 155000 | 155000
방화포 | 1m(W)*25m(L) | EA | 1 | 210000 | 210000 |  |  |  |  | 210000 | 210000
합 계 |  |  |  | 417000 |  | 0 |  |  |  | 417000

## 3
| 공 사 명 : | 광령1리 마을만들기(종합개발)사업 「광령역사관」 조성 세부설계 외주용역 소방공사
3. 단 가 비 교 표
( 소방 전기 )

## 단가비교표
품 명 | 규 격 | 단위 | 물가자료(2026.05) |  | 물가정보(2026.05) |  | 견적가1 |  | 견적가2 |  | 최저가격 | 적용가격 | 비 고
|  |  | Page | 단가 | Page | 단가 | 업체 | 단가 | 업체 | 단가
1. 소방설비 공사
1종가요전선관 | 고장력 비방수 16C | m | 1101 | 720 | 1205 | 544 |  |  |  |  | 544 | 544
450/750V 난연 절연전선 | HFIX 1.78㎜ 단선 | m | 1074 | 557 | 1165 | 812 |  |  |  |  | 557 | 557
스위치박스 | 1개용 54㎜ | EA | 1105 | 650 | 1207 | 726 |  |  |  |  | 650 | 650
스위치박스 | 2개용 54㎜ | EA | 1105 | 920 | 1207 | 937 |  |  |  |  | 920 | 920
콘센트커버 | 2개용 54㎜ | EA | 1105 | 290 | 1207 | 343 |  |  |  |  | 290 | 290
분말소화기 | 3.3kg | EA | 961 | 28000 | 1357 | 26000 |  |  |  |  | 26000 | 26000
자동확산소화기 | 3.0kg | EA | 961 | 23000 | 1357 | 27000 |  |  |  |  | 23000 | 23000
K급소화기 | 3.0L | EA |  |  |  |  | A사 | 47000 |  |  | 47000 | 47000
가스누설경보기 | AC,DC | EA | 하34 | 40000 | [6 empty] | 40000 | 40000
피난구유도등 | 피난(소형)-단면 | EA | 971 | 100000 | 1389 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | 100000
피난구유도등 | 입체형(소형) | EA |  |  |  |  | A사 | 75000 |  |  | 75000 | 75000
완강기 | 스탠드형 | EA |  |  |  |  | A사 | 320000 |  |  | 320000 | 320000
철거 후 재설치 | 자동확산소화기 | EA | [10 empty] | 품적용
배관용 구멍뚫기 | 200mm이하 | EA | [10 empty] | 품적용
2. 임시소방시설
분말소화기 | 3.3kg | EA | 961 | 28000 | 1357 | 26000 |  |  |  |  | 26000 | 26000
대형소화기 | 20kg | EA | 961 | 155000 | 1357 | 167000 |  |  |  |  | 155000 | 155000
방화포 | 1m(W)*25m(L) | EA |  |  |  |  | A사 | 210000 |  |  | 210000 | 210000
1. 소방(전기)간선 설비공사
경질비닐전선관 | HI 16C | M | 1129 | 420 | 1236 | 462 |  |  |  |  | 420 | 420
경질비닐전선관 | HI 22C | M | 1129 | 520 | 1236 | 554 |  |  |  |  | 520 | 520
경질비닐전선관 | HI 28C | M | 1129 | 1010 | 1236 | 1072 |  |  |  |  | 1010 | 1010
1종가요전선관 | 고장력 비방수 16C | M | 1125 | 1380 | 1237 | 1380 |  |  |  |  | 1380 | 1380
450V 난연절연전선(친환경) | HFIX 2.5㎟(1.78)단선 | M | 1098 | 418 | 1197 | 642 |  |  |  |  | 418 | 418
스위치박스 | 2개용 54MM | EA | 1127 | 920 | 1239 | 811 |  |  |  |  | 811 | 811
풀박스 | 150*150*100 | EA | 1127 | 3870 | 1239 | 3360 |  |  |  |  | 3360 | 3360
저수위경보기 |  | 개 |  |  | 1088 | 60000 |  |  |  |  | 60000 | 60000
화재수신반 | P형 1급 40회로 | 개 | 989 | 2800000 | 1437 | 2800000 |  |  |  |  | 2800000 | 2800000
시각경보기전원반 | 10A | 개 | 988 | 200000 | 1433 | 200000 |  |  |  |  | 200000 | 200000
전자싸이렌 |  | 개 | 989 | 28000 | 1433 | 30000 |  |  |  |  | 28000 | 28000
수동조작함 | 스프링클러용 | 개 | 988 | 60000 | 1433 | 60000 |  |  |  |  | 60000 | 60000
소방단자함 | 400*500 | 면 | 1306 | 98200 | 1373 | 117936 |  |  |  |  | 98200 | 98200
발신기매립함 | 소화전내장 | 개소 | [10 empty] | 일위대가
2. 자동화재탐지 설비공사
난연CD전선관 | CD 16C | M | 1126 | 170 | 1270 | 282 |  |  |  |  | 170 | 170
난연CD전선관 | CD 28C | M | 1126 | 330 | 1270 | 565 |  |  |  |  | 330 | 330
1종가요전선관 | 고장력 비방수 16C | M | 1125 | 1380 | 1237 | 1380 |  |  |  |  | 1380 | 1380
450V 난연절연전선(친환경) | HFIX 1.5㎟(1.38)단선 | M | 1098 | 285 | 1197 | 390 |  |  |  |  | 285 | 285
450V 난연절연전선(친환경) | HFIX 2.5㎟(1.78)단선 | M | 1098 | 418 | 1197 | 642 |  |  |  |  | 418 | 418
아웃렛박스 | 8각 54MM | EA | 1127 | 790 | 1239 | 704 |  |  |  |  | 704 | 704
박스 커버 | 8각 평커버 | EA | 1127 | 290 | 1239 | 286 |  |  |  |  | 286 | 286
아우렛박스 | 4각 54MM | EA | 1127 | 920 | [6 empty] | 920 | 920
박스 커버 | 4각 평커버 | EA | 1127 | 400 | [6 empty] | 400 | 400
스위치박스 | 2개용 54MM | EA | 1127 | 920 | 1239 | 811 |  |  |  |  | 811 | 811
화재감지기 | 차동식 스포트형 2종 | 개 | 988 | 5000 | 1437 | 4800 |  |  |  |  | 4800 | 4800
화재감지기 | 광전식 연기감지기 2종 | 개 | 988 | 30000 | 1433 | 30000 |  |  |  |  | 30000 | 30000
화재감지기 | 정온식 감지기 | 개 | 988 | 5000 | 1437 | 4800 |  |  |  |  | 4800 | 4800
시각경보기 | 15cd | 개 | 988 | 60000 | 1433 | 60000 |  |  |  |  | 60000 | 60000
3. 피난 설비공사
난연CD전선관 | CD 16C | M | 1126 | 170 | 1270 | 282 |  |  |  |  | 170 | 170
450V 난연절연전선(친환경) | HFIX 2.5㎟(1.78)단선 | M | 1098 | 418 | 1197 | 642 |  |  |  |  | 418 | 418
아우렛박스 | 4각 54MM | EA | 1127 | 920 | [6 empty] | 920 | 920
박스 커버 | 4각 평커버 | EA | 1127 | 400 | [6 empty] | 400 | 400
스위치박스 | 2개용 54MM | EA | 1127 | 920 | 1239 | 811 |  |  |  |  | 811 | 811
피난구유도등 | 소형,천정,양면 | 개 | 989 | 100000 | 1433 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | 100000
피난구유도등 | 중형,천정,양면 | 개 | 989 | 130000 | 1433 | 160000 |  |  |  |  | 130000 | 130000
거실통로유도등 | 천정,중형,양면 | 개 | 989 | 160000 | 1433 | 160000 |  |  |  |  | 160000 | 160000
계단통로유도등 | 소형 | 개 | 989 | 150000 | 1437 | 120000 |  |  |  |  | 120000 | 120000
비상조명등 | LED 2W*2W/120분 | 개 | 995 | 90000 | [6 empty] | 90000 | 90000
4. 드렌쳐(전기) 설비공사
경질비닐전선관 | HI 16C | M | 1129 | 420 | 1236 | 462 |  |  |  |  | 420 | 420
경질비닐전선관 | HI 28C | M | 1129 | 1010 | 1236 | 1072 |  |  |  |  | 1010 | 1010
1종가요전선관 | 고장력 비방수 16C | M | 1125 | 1380 | 1237 | 1380 |  |  |  |  | 1380 | 1380
난연CD전선관 | CD 16C | M | 1126 | 170 | 1270 | 282 |  |  |  |  | 170 | 170
난연CD전선관 | CD 28C | M | 1126 | 330 | 1270 | 565 |  |  |  |  | 330 | 330
450V 난연절연전선(친환경) | HFIX 1.5㎟(1.38)단선 | M | 1098 | 285 | 1197 | 390 |  |  |  |  | 285 | 285
450V 난연절연전선(친환경) | HFIX 2.5㎟(1.78)단선 | M | 1098 | 418 | 1197 | 642 |  |  |  |  | 418 | 418
아웃렛박스 | 8각 54MM | EA | 1127 | 790 | 1239 | 704 |  |  |  |  | 704 | 704
박스 커버 | 8각 평커버 | EA | 1127 | 290 | 1239 | 286 |  |  |  |  | 286 | 286
아우렛박스 | 4각 54MM | EA | 1127 | 920 | [6 empty] | 920 | 920
박스 커버 | 4각 평커버 | EA | 1127 | 400 | [6 empty] | 400 | 400
스위치박스 | 2개용 54MM | EA | 1127 | 920 | 1239 | 811 |  |  |  |  | 811 | 811
저수위경보기 |  | 개 |  |  | 1088 | 60000 |  |  |  |  | 60000 | 60000
화재수신반 | P형 1급 20회로 | 개 |  |  | 1437 | 1300000 |  |  |  |  | 1300000 | 1300000
전자싸이렌 |  | 개 | 989 | 28000 | 1433 | 30000 |  |  |  |  | 28000 | 28000
수동조작함 | 스프링클러용 | 개 | 988 | 60000 | 1433 | 60000 |  |  |  |  | 60000 | 60000
화재감지기 | 차동식 스포트형 2종 | 개 | 988 | 5000 | 1433 | 5000 |  |  |  |  | 5000 | 5000
5. 임시소방 설비공사
분말소화기 | 3.3kg | EA | 985 | 28000 | 1405 | 28000 |  |  |  |  | 28000 | 28000
대형소화기 | 20kg | EA | 985 | 160000 | 1405 | 175000 |  |  |  |  | 160000 | 160000
휴대용확성기 |  | EA | 부록136 | 88000 | [6 empty] | 88000 | 88000
간이소화장치 |  | EA |  |  | 1407 | 2100000 |  |  |  |  | 2100000 | 2100000

## 4
| 공 사 명 : | 광령1리 마을만들기(종합개발)사업 「광령역사관」 조성 세부설계 외주용역 소방공사
4. 수 량 산 출 서
( 소방 전기 )

## 1. 소방설비산출서
구 분 | 형태 및 규격 |  |  | 산 식 | 전선관 | 전선 | BOX |  |  | 기구 | [6 empty] | 철거 후 재설치 | 품적용
[5 empty] | FLEX | HFIX | SB1 | SB2 | SB2 | 소화기 | 자동 확산 소화기 | K급 소화기 | 가스 누설 경보기 | 유도등 |  | 완강기 (스탠드형) | 자동 확산 소화기 | 배관용 구멍뚫기
[5 empty] | 16C | 1.78mm | 54mm | 54mm | 커버 |  |  |  |  | 피난 소형 (단면) | 입체형 (소형) |  |  | 200mm 이하
E동 2층 소방설비
자동확산소화기 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1
K급소화기 | [11 empty] | 1
E동 3층 소방설비
유도등 | HFIX 1.78mm- | 2 | F'16C | 1*3+10+1+1.5+1+5+1 | 22.5 | 45 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 1
소화기 | [9 empty] | 2
가스누설경보기 | [12 empty] | 1
완강기 | [15 empty] | 1
|  |  |  | 합계 | 22.5 | 45 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 할증율 | 10% | 10%
|  |  |  | 총계 | 25 | 50 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 내선전공 | 0.044 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 보통인부 | [11 empty] | 0.046
|  |  |  | 특별인부 | [13 empty] | 0.21
|  |  |  | 기계설비공 | [11 empty] | 0.094
|  |  | 요율 | 적용율 | 90% | 100% | 90% | 90% | [5 empty] | 100% | 100% | 100% |  | 100%
노무비 | 2.48 | 인 | 100% | 내선전공 | 0.89 | 0.45 | 0.36 | 0.18 | [5 empty] | 0.4 | 0.2
노무비 | 0.04 | 인 | 100% | 보통인부 | [11 empty] | 0.04
노무비 | 0.21 | 인 | 100% | 특별인부 | [13 empty] | 0.21
노무비 | 0.09 | 인 | 100% | 기계설비공 | [11 empty] | 0.09
|  |  |  | 소방품셈 | 3-2-1 | 4-1-3 | 3-2-3 | 3-2-3 | [5 empty] | 8-1-2 | 8-1-2 | 9-1-1 |  | 전품 5-29-2

## 2. 임시소방시설산출서
구 분 | 형태 및 규격 |  |  | 산 식 | 기구
[5 empty] | 소화기 | 대형 소화기 | 방화포
임시소방시설
3층 | 소화기 |  |  |  | 2
| 대형소화기 |  |  |  |  | 1
| 방화포 | [5 empty] | 1
|  |  |  | 합계 | 2 | 1 | 1
할증율
|  |  |  | 총계 | 2 | 1 | 1
내선전공
|  |  | 요율 | 적용율 | 100% | 100% | 100%
노무비 |  | 인 | 100% | 내선전공
소방품셈

## 5
| 공 사 명 : | 광령1리 마을만들기(종합개발)사업 「광령역사관」 조성 세부설계 외주용역 소방공사
5. 견 적 서
(소방 전기)

## 노임단가
2026년도 노임단가
구 분 | 직종별 | 단위 | 2026 상반기 | 2025 하반기 | 비 고
|  |  | 적용단가 | 적용단가
전 기 | 내선전공 | 인 | 273676 | 273539 | 1075
| 특고압케이블전공 | 인 | 440616 | 439248 | 1076
| 고압케이블전공 | 인 | 373640 | 372997 | 1077
| 저압케이블전공 | 인 | 304156 | 303632 | 1078
| 송전전공 | 인 | 638460 | 637453 | 1079
| 송전활선전공 | 인 | 675173 | 673714 | 1080
| 배전전공 | 인 | 414968 | 413173 | 1081
| 배전활선전공 | 인 | 562439 | 560837 | 1082
| 변전전공 | 인 | 485075 | 483274 | 5006
통 신 | 통신내선공 | 인 | 284880 | 283607 | 1086
| 통신설비공 | 인 | 315528 | 314787 | 1087
| 통신외선공 | 인 | 408942 | 407342 | 1088
| 통신케이블공 | 인 | 436224 | 440868 | 1089
| 무선안테나공 | 인 | 356809 | 354977 | 1090
| 광케이블설치사 | 인 | 471349 | 457653 | 2001
| H/W시험사 | 인 | 393090 | 390048 | 2002
| S/W시험사 | 인 | 446358 | 446000 | 2003
| 통신관련기사 | 인 | 320449 | 318479 | 5001
| 통신관련산업기사 | 인 | 304509 | 303262 | 5002
기 타 | 작업반장 | 인 | 215907 | 214661 | 1001
| 보통인부 | 인 | 172068 | 171037 | 1002
| 특별인부 | 인 | 226122 | 224490 | 1003
| 비계공 | 인 | 281939 | 279613 | 1006
| 형틀목공 | 인 | 275790 | 273074 | 1007
| 철근공 | 인 | 268187 | 265818 | 1008
| 철공 | 인 | 239808 | 237686 | 1009
| 용접공 | 인 | 282536 | 280178 | 1012
| 콘크리트공 | 인 | 273540 | 271064 | 1013
| 보링공 | 인 | 232562 | 226520 | 1014
| 착암공 | 인 | 222306 | 220354 | 1015
| 포장공 | 인 | 273308 | 270747 | 1019
| 건축목공 | 인 | 277642 | 283068 | 1023
| 미장공 | 인 | 277276 | 278998 | 1027
| 도장공 | 인 | 263017 | 258362 | 1029
| 내장공 | 인 | 256883 | 255231 | 1030
| 석공 | 인 | 268908 | 267532 | 1033
| 줄눈공 | 인 | 211653 | 207796 | 1034
| 배관공 | 인 | 247897 | 239439 | 1039
| 보온공 | 인 | 217012 | 214975 | 1044
| 인력운반공 | 인 | 180193 | 181753 | 1045
| 건설기계조장 | 인 | 210909 | 202954 | 1047
| 건설기계운전사 | 인 | 283297 | 279824 | 1048
| 화물차운전사 | 인 | 238936 | 240685 | 1049
| 일반기계운전사 | 인 | 173995 | 172387 | 1050
| 기계설비공 | 인 | 241698 | 241550 | 1051
| 플랜트배관공 | 인 | 320480 | 324800 | 1056
| 플랜트기계설치공 | 인 | 230376 | 238846 | 1060
| 포설공 | 인 | 221015 | 219579 | 1018