## 원가계산서
제 조 원 가 계 산 서
| 공사명 : 구례양수장 분전반 |  |  |  | 금액 : 칠백이십오만구천오십구원(￦10,560,000)
| 비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
A1 | 순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 5428541 | 산출재료비 * 100%
A2 |  |  | 간 접 재 료 비 | 63513 | 직접재료비 * 1.17%
A3 |  |  | 작업설, 부산물(△) | 0
AS |  |  | [ 소 계 ] | 5492054
B1 |  | 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 1699654 | 산출노무비 * 120.25%
B2 |  |  | 간 접 노 무 비 | 514995 | 직접노무비 * 30.3%
BS |  |  | [ 소 계 ] | 2214649
C2 |  | 경 비 | 경 비 | 498129 | 재료비 * 9.07%
CS |  |  | [ 소 계 ] | 498129
S1 | 계 |  |  | 8204832
D1 | 일 반 관 리 비 |  |  | 574338 | 계 * 7%
D2 | 이 윤 |  |  | 821779 | (노무비+경비+일반관리비) * 25%
D9 | 공 급 가 액 |  |  | 9600949
DB | 부 가 가 치 세 |  |  | 960094 | 공급가액 * 10%
DH | 도 급 액 |  |  | 10560000
S2 | 총 공 사 비 |  |  | 10560000

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 구례양수장 분전반 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 구례양수장 분전반 |  |  | 1 | 5428541 | 5428541 | 1413434 | 1413434 | 0 | 0 | 6841975 | 6841975 |  | 01 |  |  |  | 1
0101 분전반 제작 |  |  | 1 | 5428541 | 5428541 | 1413434 | 1413434 | 0 | 0 | 6841975 | 6841975 |  | 0101 |  | 01 |  | 2
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 5428541 |  | 1413434 |  | 0 |  | 6841975

## 공종별내역서
[ 구례양수장 분전반 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
0101 조작반 제작 | [15 empty] | 0101
동력분전반 외함 | STS 0.8(W)x0.6(D)x1.2(H) | 면 | 1 | 1692900 | 1692900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1692900 | 1692900 |  | 53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717B24 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010153C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717B24 | 31
DOOR HANDLE (배전반용) | W/KEY(M) | 개 | 1 | 4170 | 4170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4170 | 4170 |  | 53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717970 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010153C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717970 | 5
DOOR HANDLE (배전반용) | PUSH TURN W/KEY(M) | 개 | 1 | 2830 | 2830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2830 | 2830 |  | 53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717977 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010153C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717977 | 6
DOOR STOPPER (배전반용) | STS | 개 | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 |  | 53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717976 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010153C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717976 | 7
누전차단기(ELCB) | 분전반용 220V 2P 30AF | 대 | 4 | 12000 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 48000 |  | 53C54246E93811847062BA8C2C9B9A2671797A |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010153C54246E93811847062BA8C2C9B9A2671797A | 11
전자식과전류계전기(EOCR-단자형) | 디지털표시부부착 | 개 | 1 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 125000 |  | 53C54246E93811847062BA8C2C9B9A2671786D |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010153C54246E93811847062BA8C2C9B9A2671786D | 13
디지털메터 | 전압, 전류 등, 통신無 | 개 | 1 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 |  | 53C54246E93811847062BA8C2C9B9A2671786E |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010153C54246E93811847062BA8C2C9B9A2671786E | 14
단자대 | 10P 30A | 개 | 2 | 2500 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 5000 |  | 53C54246E93811847062BA8C2C9B9A2671786F |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010153C54246E93811847062BA8C2C9B9A2671786F | 15
단자대 | 4P, 30A, 고정식 | 개 | 2 | 1890 | 3780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890 | 3780 |  | 53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717868 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010153C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717868 | 16
보조릴레이 | 2A,2B(AC용) | 개 | 1 | 13700 | 13700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13700 | 13700 |  | 53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717869 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010153C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717869 | 17
푸쉬버튼 스위치 | D25AC110V/220V(조광형) | 개 | 3 | 3100 | 9300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 9300 |  | 53C54246E93811847062BA8C2C9B9A2671786A |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010153C54246E93811847062BA8C2C9B9A2671786A | 18
신호등(LED) | D25AC110V/220V | 개 | 4 | 5800 | 23200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 23200 |  | 53C54246E93811847062BA8C2C9B9A2671786B |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010153C54246E93811847062BA8C2C9B9A2671786B | 19
서지보호기(카운터)3상4선 | 전원용 Class2, In 20kA이상, Imax 40kA이상,누설전류 검출 | SET | 1 | 1850000 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850000 | 1850000 |  | 53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717864 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010153C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717864 | 20
기기용 비닐절연전선 | 450/700V KIV 2.5㎟(0.04kg) | M | 50 | 524 | 26200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 26200 |  | 53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717865 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010153C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717865 | 21
FAN | AC 220V 150mm | 개 | 1 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 |  | 53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717B20 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010153C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717B20 | 22
SPACE HEATER | AC 220V 100W | 개 | 1 | 13970 | 13970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13970 | 13970 |  | 53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717B21 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010153C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717B21 | 23
THERMOSTAT | AC 220V 0~250℃ | 개 | 2 | 15970 | 31940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15970 | 31940 |  | 53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717B22 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010153C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717B22 | 24
PVC DUCT | 30 x 40 x 2m, W/COVER | 개 | 3 | 3600 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 10800 |  | 53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717B23 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010153C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717B23 | 25
배선기구 설치 | 푸시버튼 | 개 | 3 | 555 | 1665 | 18517 | 55551 | 0 | 0 | 19072 | 57216 |  | 523C92C671DC818FCD61F983318E6D |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 0101523C92C671DC818FCD61F983318E6D | 28
표시등 |  | 개 | 4 | 1709 | 6836 | 56976 | 227904 | 0 | 0 | 58685 | 234740 |  | 523C5266A6366183C43DC888F0A799 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 0101523C5266A6366183C43DC888F0A799 | 29
배선용차단기(MCCB) | 표준형 460V 4P 100AF | 개 | 2 | 56200 | 112400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56200 | 112400 |  | 53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717B25 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010153C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717B25 | 32
누전차단기(ELCB) | 표준형 460V 3P 100AF | 개 | 1 | 101200 | 101200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101200 | 101200 |  | 53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717B26 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010153C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717B26 | 33
전자접촉기(개방형) | (220V/380V)15/22㎾ | 개 | 3 | 61700 | 185100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61700 | 185100 |  | 53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717B27 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010153C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717B27 | 34
셀렉터 스위치(Selectors Switch) |  | 개 | 1 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100 |  | 53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717B28 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010153C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717B28 | 35
타이머 | W/SOCKET, 1~60 sec | 개 | 1 | 27150 | 27150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27150 | 27150 |  | 53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717B29 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010153C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717B29 | 36
계기용변류기(C.T)환형 | 600V5VA 300/5A 1.0 15VA | 대 | 3 | 19000 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 57000 |  | 53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717A1A |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010153C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717A1A | 37
콘덴서 (저압) | (3P 380V/440V) 75㎌ | 대 | 1 | 45400 | 45400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45400 | 45400 |  | 53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717A1B |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010153C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717A1B | 38
DIAZED FUSE | 25A W/HOLDER | 개 | 3 | 3000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 9000 |  | 53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717A18 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010153C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717A18 | 39
부저 | D65 AC110V/220V | 개 | 1 | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 3800 |  | 53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717A19 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010153C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717A19 | 40
자동소화장치 | 고체에어로졸 500g(방호체적 5.19㎥) | SET | 1 | 495000 | 495000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495000 | 495000 |  | 53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717A1E |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010153C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717A1E | 41
통전표시기 | 200V~22.9kV | 개 | 3 | 39500 | 118500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39500 | 118500 |  | 53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717A1F |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010153C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717A1F | 42
플로트리스스위치 | 플로트리스스위치, Float S/W, AC220VW/SOCKET | 개 | 1 | 12600 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12600 | 12600 |  | 555A42A68C7B3181034F2088C545AD7D0EE5FA |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 0101555A42A68C7B3181034F2088C545AD7D0EE5FA | 43
전기기계조립원 | 제조부문 | 인 | 5.49 | 0 | 0 | 122522 | 672645 | 0 | 0 | 122522 | 672645 | 중소기업중앙회 | 52AEB2D6C3EAE181210D008D0068543E9AB0C1 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010152AEB2D6C3EAE181210D008D0068543E9AB0C1 | 44
전선원 | 제조부문 | 인 | 4.608 | 0 | 0 | 99248 | 457334 | 0 | 0 | 99248 | 457334 | 중소기업중앙회 | 52AEB2D6C3EAE181210D008D0068543E9AB2F4 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010152AEB2D6C3EAE181210D008D0068543E9AB2F4 | 45
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 5428541 |  | 1413434 |  | 0 |  | 6841975 |  | TOTAL

## 일위대가목록
일 위 대 가 목 록
[ 구례양수장 분전반 ]
코 드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 번 호 | 비 고 | 노임계수 | 할증 | 품셈개요 | 장비일위
523C92C671DC818FCD61F983318E6D | 배선기구 설치 | 푸시버튼 | 개 | 555 | 18517 | 0 | 19072 | 호표 1
523C5266A6366183C43DC888F0A799 | 표시등 |  | 개 | 1709 | 56976 | 0 | 58685 | 호표 2

## 일위대가
[ 구례양수장 분전반 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 일위대가 | 품목코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 할증적용 | 할증저장 | 할증율 | HAL1 | HAL2 | HAL3 | 자재구분 | 일위대가+자재 | 장비일위 | 설정 | 할증체크
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
배선기구 설치 푸시버튼 개 ( 호표 1 ) | [12 empty] | 523C92C671DC818FCD61F983318E6D
통신내선공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.065 | 0 | 0 | 284880 | 18517.2 | 0 | 0 | 284880 | 18517.2 |  | 523C92C671DC818FCD61F983318E6D | 52AEB2D6C3EAE181062765838B9A08F391BB2A | F | F | T | [30 empty] | 523C92C671DC818FCD61F983318E6D52AEB2D6C3EAE181062765838B9A08F391BB2A | bar: JUK1
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | 555.51 | 555.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.5 | 555.5 |  | 523C92C671DC818FCD61F983318E6D | 536FC206E4FC21862B75A68AC32B001 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [27 empty] | 523C92C671DC818FCD61F983318E6D536FC206E4FC21862B75A68AC32B001
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 555 |  | 18517 |  | 0 |  | 19072 |  | TOTAL | TOTAL
표시등 개 ( 호표 2 ) | [12 empty] | 523C5266A6366183C43DC888F0A799
통신내선공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.2 | 0 | 0 | 284880 | 56976 | 0 | 0 | 284880 | 56976 |  | 523C5266A6366183C43DC888F0A799 | 52AEB2D6C3EAE181062765838B9A08F391BB2A | F | F | T | [30 empty] | 523C5266A6366183C43DC888F0A79952AEB2D6C3EAE181062765838B9A08F391BB2A | bar: JUK1
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | 1709.28 | 1709.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1709.2 | 1709.2 |  | 523C5266A6366183C43DC888F0A799 | 536FC206E4FC21862B75A68AC32B001 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [27 empty] | 523C5266A6366183C43DC888F0A799536FC206E4FC21862B75A68AC32B001
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 1709 |  | 56976 |  | 0 |  | 58685 |  | TOTAL | TOTAL

## 단가대비표
단 가 대 비 표
[ 구례양수장 분전반 ]
코 드 | 품 명 | 규격 | 단위 | 재 료 비 | [10 empty] | 노 무 비 | 경 비 | [5 empty] | 번 호 | 비 고 | 품목구분 | 노임구분 | 소수점처리 | 자재구분
|  |  |  | 조달청가격 | PAGE | 거래가격 | PAGE | 유통물가 | PAGE | 조사가격1 | PAGE | 조사가격2 | PAGE | 적용단가 |  | 조달청가격 | 거래가격 | 유통물가 | 조사가격1 | 조사가격2 | 적용단가
555A42A68C7B3181034F2088C545AD7D0EE5FA | 플로트리스스위치 | 플로트리스스위치, Float S/W, AC220VW/SOCKET | 개 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12600 |  | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 1
52AEB2D6C3EAE181062765838B9A08F391BB2A | 통신내선공 | 일반공사 직종 | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 284880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노임 1 |  | B
52AEB2D6C3EAE181210D008D0068543E9AB0C1 | 전기기계조립원 | 제조부문 | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 122522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노임 2 | 중소기업중앙회 | B
52AEB2D6C3EAE181210D008D0068543E9AB2F4 | 전선원 | 제조부문 | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 99248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노임 3 | 중소기업중앙회 | B
53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717970 | DOOR HANDLE (배전반용) | W/KEY(M) | 개 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4170 | M079081 | 4170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 2
53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717977 | DOOR HANDLE (배전반용) | PUSH TURN W/KEY(M) | 개 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2830 | M079083 | 2830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 3
53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717976 | DOOR STOPPER (배전반용) | STS | 개 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10000 | M079085 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 4
53C54246E93811847062BA8C2C9B9A2671797A | 누전차단기(ELCB) | 분전반용 220V 2P 30AF | 대 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12000 | M081270 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 5
53C54246E93811847062BA8C2C9B9A2671786D | 전자식과전류계전기(EOCR-단자형) | 디지털표시부부착 | 개 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 125000 | M080281 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 6
53C54246E93811847062BA8C2C9B9A2671786E | 디지털메터 | 전압, 전류 등, 통신無 | 개 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 350000 | M080537 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 7
53C54246E93811847062BA8C2C9B9A2671786F | 단자대 | 10P 30A | 개 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2500 | M079128 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 8
53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717868 | 단자대 | 4P, 30A, 고정식 | 개 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1890 | M079130 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 9
53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717869 | 보조릴레이 | 2A,2B(AC용) | 개 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13700 | M080500 | 13700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 10
53C54246E93811847062BA8C2C9B9A2671786A | 푸쉬버튼 스위치 | D25AC110V/220V(조광형) | 개 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3100 | M080445 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 11
53C54246E93811847062BA8C2C9B9A2671786B | 신호등(LED) | D25AC110V/220V | 개 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5800 | M080446 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 12
53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717864 | 서지보호기(카운터)3상4선 | 전원용 Class2, In 20kA이상, Imax 40kA이상,누설전류 검출 | SET | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1850000 | M061231 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 13
53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717865 | 기기용 비닐절연전선 | 450/700V KIV 2.5㎟(0.04kg) | M | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 524 | M060707 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 14
53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717B20 | FAN | AC 220V 150mm | 개 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30000 | M079103 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 15
53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717B21 | SPACE HEATER | AC 220V 100W | 개 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13970 | M079104 | 13970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 16
53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717B22 | THERMOSTAT | AC 220V 0~250℃ | 개 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15970 | M079105 | 15970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 17
53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717B23 | PVC DUCT | 30 x 40 x 2m, W/COVER | 개 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3600 | M079126 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 18
53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717B24 | 동력분전반 외함 | STS 0.8(W)x0.6(D)x1.2(H) | 면 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1692900 | M079041 | 1692900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 19
53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717B25 | 배선용차단기(MCCB) | 표준형 460V 4P 100AF | 개 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 56200 | M081220 | 56200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 20
53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717B26 | 누전차단기(ELCB) | 표준형 460V 3P 100AF | 개 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 101200 | M081274 | 101200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 21
53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717B27 | 전자접촉기(개방형) | (220V/380V)15/22㎾ | 개 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 61700 | M081125 | 61700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 22
53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717B28 | 셀렉터 스위치(Selectors Switch) |  | 개 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2100 | M080545 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 23
53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717B29 | 타이머 | W/SOCKET, 1~60 sec | 개 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27150 | M079152 | 27150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 24
53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717A1A | 계기용변류기(C.T)환형 | 600V5VA 300/5A 1.0 15VA | 대 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19000 | M080631 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 25
53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717A1B | 콘덴서 (저압) | (3P 380V/440V) 75㎌ | 대 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 45400 | M081054 | 45400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 26
53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717A18 | DIAZED FUSE | 25A W/HOLDER | 개 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3000 | M079102 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 27
53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717A19 | 부저 | D65 AC110V/220V | 개 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3800 | M080540 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 28
53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717A1E | 자동소화장치 | 고체에어로졸 500g(방호체적 5.19㎥) | SET | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 495000 | M085170 | 495000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 29
53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717A1F | 통전표시기 | 200V~22.9kV | 개 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 39500 | M080550 | 39500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 30

## 공량산출근거서
공 량 산 출 근 거 서
[ 구례양수장 분전반 ]
코 드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 품 셈 목 록 | 수 량 | 할증 | 노임할증-1 | 노임할증-2 | 노임할증-3 | 내역수량 | 직 종 명 | 공 량 | 계 | 번 호 | 비 고 |  |  |  | 공종+자재 | 전선원 | 전기기계조립원
01 조작반 제작
53C54246E93811847062BA8C2C9B9A2671797A | 누전차단기(ELCB) | 분전반용 220V 2P 30AF | 대 | 전기 5-19 | 4 | 0 |  |  |  | 4 | 전선원 | 0.133 | 0.532 | 노임 3 |  | 0101 | 52AEB2D6C3EAE181210D008D0068543E9AB2F4 | 0.133 | 010153C54246E93811847062BA8C2C9B9A2671797A | 0.532
53C54246E93811847062BA8C2C9B9A2671786D | 전자식과전류계전기(EOCR-단자형) | 디지털표시부부착 | 개 | 전기 3-34 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 전기기계조립원 | 0.27 | 0.27 | 노임 2 |  | 0101 | 52AEB2D6C3EAE181210D008D0068543E9AB0C1 | 0.27 | 010153C54246E93811847062BA8C2C9B9A2671786D |  | 0.27
53C54246E93811847062BA8C2C9B9A2671786E | 디지털메터 | 전압, 전류 등, 통신無 | 개 | 전기 3-34 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 전기기계조립원 | 0.38 | 0.38 | 노임 2 |  | 0101 | 52AEB2D6C3EAE181210D008D0068543E9AB0C1 | 0.38 | 010153C54246E93811847062BA8C2C9B9A2671786E |  | 0.38
53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717869 | 보조릴레이 | 2A,2B(AC용) | 개 | 전기 3-34 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 전기기계조립원 | 0.09 | 0.09 | 노임 2 |  | 0101 | 52AEB2D6C3EAE181210D008D0068543E9AB0C1 | 0.09 | 010153C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717869 |  | 0.09
53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717865 | 기기용 비닐절연전선 | 450/700V KIV 2.5㎟(0.04kg) | M | 전기 3-34 | 50 | 0 |  |  |  | 50 | 전기기계조립원 | 0.055 | 2.75 | 노임 2 |  | 0101 | 52AEB2D6C3EAE181210D008D0068543E9AB0C1 | 0.055 | 010153C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717865 |  | 2.75
53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717B25 | 배선용차단기(MCCB) | 표준형 460V 4P 100AF | 개 | 전기 5-19 | 2 | 0 |  |  |  | 2 | 전선원 | 0.468 | 0.936 | 노임 3 |  | 0101 | 52AEB2D6C3EAE181210D008D0068543E9AB2F4 | 0.468 | 010153C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717B25 | 0.936
53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717B26 | 누전차단기(ELCB) | 표준형 460V 3P 100AF | 개 | 전기 5-19 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 전선원 | 0.36 | 0.36 | 노임 3 |  | 0101 | 52AEB2D6C3EAE181210D008D0068543E9AB2F4 | 0.36 | 010153C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717B26 | 0.36
53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717B27 | 전자접촉기(개방형) | (220V/380V)15/22㎾ | 개 | 전기 5-19 | 3 | 0 |  |  |  | 3 | 전선원 | 0.45 | 1.35 | 노임 3 |  | 0101 | 52AEB2D6C3EAE181210D008D0068543E9AB2F4 | 0.45 | 010153C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717B27 | 1.35
53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717B28 | 셀렉터 스위치(Selectors Switch) |  | 개 | 전기 5-23 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 전선원 | 0.1 | 0.1 | 노임 3 |  | 0101 | 52AEB2D6C3EAE181210D008D0068543E9AB2F4 | 0.1 | 010153C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717B28 | 0.1
53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717B29 | 타이머 | W/SOCKET, 1~60 sec | 개 | 전기 3-34 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 전기기계조립원 | 0.2 | 0.2 | 노임 2 |  | 0101 | 52AEB2D6C3EAE181210D008D0068543E9AB0C1 | 0.2 | 010153C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717B29 |  | 0.2
53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717A1A | 계기용변류기(C.T)환형 | 600V5VA 300/5A 1.0 15VA | 대 | 전기 5-21 | 3 | 0 |  |  |  | 3 | 전선원 | 0.4 | 1.2 | 노임 3 |  | 0101 | 52AEB2D6C3EAE181210D008D0068543E9AB2F4 | 0.4 | 010153C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717A1A | 1.2
53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717A1B | 콘덴서 (저압) | (3P 380V/440V) 75㎌ | 대 | 전기 5-40 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 전선원 | 0.13 | 0.13 | 노임 3 |  | 0101 | 52AEB2D6C3EAE181210D008D0068543E9AB2F4 | 0.13 | 010153C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717A1B | 0.13
53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717A18 | DIAZED FUSE | 25A W/HOLDER | 개 | 전기 3-34 | 3 | 0 |  |  |  | 3 | 전기기계조립원 | 0.2 | 0.6 | 노임 2 |  | 0101 | 52AEB2D6C3EAE181210D008D0068543E9AB0C1 | 0.2 | 010153C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717A18 |  | 0.6
53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717A19 | 부저 | D65 AC110V/220V | 개 | 전기 3-34 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 전기기계조립원 | 0.2 | 0.2 | 노임 2 |  | 0101 | 52AEB2D6C3EAE181210D008D0068543E9AB0C1 | 0.2 | 010153C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717A19 |  | 0.2
53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717A1E | 자동소화장치 | 고체에어로졸 500g(방호체적 5.19㎥) | SET | 전기 3-34 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 전기기계조립원 | 0.2 | 0.2 | 노임 2 |  | 0101 | 52AEB2D6C3EAE181210D008D0068543E9AB0C1 | 0.2 | 010153C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717A1E |  | 0.2
53C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717A1F | 통전표시기 | 200V~22.9kV | 개 | 전기 3-34 | 3 | 0 |  |  |  | 3 | 전기기계조립원 | 0.2 | 0.6 | 노임 2 |  | 0101 | 52AEB2D6C3EAE181210D008D0068543E9AB0C1 | 0.2 | 010153C54246E93811847062BA8C2C9B9A26717A1F |  | 0.6
555A42A68C7B3181034F2088C545AD7D0EE5FA | 플로트리스스위치 | 플로트리스스위치, Float S/W, AC220VW/SOCKET | 개 | 전기 3-34 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 전기기계조립원 | 0.2 | 0.2 | 노임 2 |  | 0101 | 52AEB2D6C3EAE181210D008D0068543E9AB0C1 | 0.2 | 0101555A42A68C7B3181034F2088C545AD7D0EE5FA |  | 0.2
52AEB2D6C3EAE181210D008D0068543E9AB0C1 | 전기기계조립원 | 제조부문 | 인 |  | 5.49 |  |  |  |  | 5.49 |  |  |  | 노임 2 |  | 0101 |  |  | 010152AEB2D6C3EAE181210D008D0068543E9AB0C1
52AEB2D6C3EAE181210D008D0068543E9AB2F4 | 전선원 | 제조부문 | 인 |  | 4.608 |  |  |  |  | 4.608 |  |  |  | 노임 3 |  | 0101 |  |  | 010152AEB2D6C3EAE181210D008D0068543E9AB2F4

## 공량설정
공종명 | 적용율(%) | 소수점이하자릿수 | 공종코드
0101 조작반 제작 | 100 |  | 0101
전기기계조립원 |  | 2 | 010152AEB2D6C3EAE181210D008D0068543E9AB0C1
전선원 |  | 3 | 010152AEB2D6C3EAE181210D008D0068543E9AB2F4

## 공사설정
이 Sheet는 수정하지 마십시요
공사구분 | A | 타이틀
확정내역 | 원내역
자재단가적용 | 5
경비단가적용 | 5
품목코드형식 | XXXX-XXXXXXXXXXXXX
내역금액소수점처리 | C | 1
일위대가내역소수점처리 | C | 2
단가명 | 조달청가격 | 거래가격 | 유통물가 | 조사가격1 | 조사가격2 | TTTTT
환율 | 0 | 0 | 0
시간당작업량 | R | 3
1회 사이클시간 | R | 3
시간당 작업사이클 | R | 2
일반변수 | C | 5
시간당 노임산출 계수 | A | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1
재료비 할증 계수 | 0 | 0
노무비 할증 계수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
경비 할증 계수 | 0 | 0
내역,일위대가 품명,규격,단위 따로적용
내역단가 소수점처리 |  | 1
코드 | 공종구분명 | 원가비목코드
1 | 작 업 부 산 물 | A3
2 | 운 반 비 | C1
3 | 관 급 자 재 비 | DJ
4 | 사 급 자 재 비 | D3
5 | 외 자 재
6 | ...
7 | ...
8 | ...
9 | ...
A | ....
B | .....
C | ....
D | ....
E | ....
F | ....
G | ....
H | ....
I | ....
J | ....