## 공종별내역서(건축)
[ 맑은물 사업소 전기 및 발전기설 증축공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101 공통 가설 공사 | 도 급 공 사 | [14 empty] | 010101
콘테이너형 가설사무소 설치 및 해체 | 3.0*6.0m, 6개월 | 개소 | 1 | [8 empty] | 호표 1 | 505CD1770389A4C3F920B86F5F0BCB |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101505CD1770389A4C3F920B86F5F0BCB | 220
콘테이너형 가설창고 설치 및 해체 | 3.0*6.0m, 6개월 | 개소 | 1 | [8 empty] | 호표 2 | 505CD1770389943D09C282CEE506B5 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101505CD1770389943D09C282CEE506B5 | 221
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010102 가 설 공 사 | 도 급 공 사 | [14 empty] | 010102
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체 | 높이 4m, 3개월 | 대 | 2 | [8 empty] | 호표 3 | 505CD17738DA14D7E979BD84410F17 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102505CD17738DA14D7E979BD84410F17 | 7
시스템비계 설치 및 해체 | 3개월, 10m 이하, 발판포함 | M2 | 272 | [8 empty] | 호표 4 | 505CD17738DA14D7E95D120AA90C3F |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102505CD17738DA14D7E95D120AA90C3F | 222
수평 규준틀 | 평 | 개소 | 18 | [8 empty] | 호표 5 | 505CD17738DA14D6D9DD91EC9001C1 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102505CD17738DA14D6D9DD91EC9001C1 | 12
수평 규준틀 | 귀 | 개소 | 4 | [8 empty] | 호표 6 | 505CD17738DA14D6D9DD91D22D08E5 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102505CD17738DA14D6D9DD91D22D08E5 | 13
시스템동바리 설치 및 해체 | 3개월, 5m 이하 | 10공M3 | 136.71 | [8 empty] | 호표 7 | 505CD17738DA24FDE9FFBDC71203CF |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102505CD17738DA24FDE9FFBDC71203CF | 223
시스템동바리 설치 및 해체 | 3개월, 5m 초과∼10m 이하 | 10공M3 | 21.873 | [8 empty] | 호표 8 | 505CD17738DA24FDE9FFBDC71203CC |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102505CD17738DA24FDE9FFBDC71203CC | 224
건축물 현장정리 | 철근콘크리트조, 철골·철근콘크리트조 | M2 | 286 | [8 empty] | 호표 9 | 505CD177643124E6F9410BAF920A94 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102505CD177643124E6F9410BAF920A94 | 18
구조부 먹매김 | 일반 | M2 | 286 | [8 empty] | 호표 10 | 505CD17764040435197D3067DB031B |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102505CD17764040435197D3067DB031B | 19
거푸집 먹매김 | 일반 | M2 | 286 | [8 empty] | 호표 11 | 505CD17764040435197D158815034F |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102505CD17764040435197D158815034F | 20
건축물보양 | 부직포 깔기 | M2 | 571 | [8 empty] | 호표 12 | 505CD1776404043639B2EEB8640EA1 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102505CD1776404043639B2EEB8640EA1 | 21
준공청소 |  | M2 | 286 | [8 empty] | 호표 13 | 505CD177646E94D799B516B90A06D8 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102505CD177646E94D799B516B90A06D8 | 22
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010103 토 및 지정공사 | 도 급 공 사 | [14 empty] | 010103
기초 지정 | 잡석지정 | M3 | 81 | [8 empty] | 호표 14 | 5071D175D0FD64D6398BB589ED0917 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035071D175D0FD64D6398BB589ED0917 | 140
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010104 철근콘크리트공사 | 도 급 공 사 | [14 empty] | 010104
철강설 | 철강설, 고철, 작업설부산물 | TON | -1.591 | [8 empty] | 자재 24 | 575B1173F4C004F7E977FDFEF9051E6F70D3F4 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 010104575B1173F4C004F7E977FDFEF9051E6F70D3F4 | 26
철근콘크리트용봉강 /관급자재 | 철근콘크리트용봉강, 이형봉강(SD400), HD-10, 하치장상차도 | TON | 4.383 | [8 empty] | 자재 154 | 515C817E9A14842E29247459C005724D63F1DA |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 010104515C817E9A14842E29247459C005724D63F1DA | 27
철근콘크리트용봉강 /관급자재 | 철근콘크리트용봉강, 이형봉강(SD400), HD-13, 하치장상차도 | TON | 3.655 | [8 empty] | 자재 155 | 515C817E9A14842E29247459C005724D63F1DD |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 010104515C817E9A14842E29247459C005724D63F1DD | 28
철근콘크리트용봉강 /관급자재 | 철근콘크리트용봉강, 이형봉강(SD400), HD-16, 하치장상차도 | TON | 9.954 | [8 empty] | 자재 156 | 515C817E9A14842E29247459C005724D63F1DC |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 010104515C817E9A14842E29247459C005724D63F1DC | 29
철근콘크리트용봉강 /관급자재 | 철근콘크리트용봉강, 이형봉강(SD400), HD-19, 하치장상차도 | TON | 42.719 | [8 empty] | 자재 157 | 515C817E9A14842E29247459C005724D63F1DF |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 010104515C817E9A14842E29247459C005724D63F1DF | 30
레미콘 /관급자재 | 레미콘, 경기(오산, 용인, 화성), 25-18-80 | M3 | 28 | [8 empty] | 자재 158 | 515C817E9A0A346959159B6A9401E74928FE8D |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 010104515C817E9A0A346959159B6A9401E74928FE8D | 31
레미콘 /관급자재 | 레미콘, 경기(오산, 용인, 화성), 25-18-120 | M3 | 95 | [8 empty] | 자재 159 | 515C817E9A0A346959159B6A9401E74928FE8C |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 010104515C817E9A0A346959159B6A9401E74928FE8C | 32
레미콘 /관급자재 | 레미콘, 경기(오산, 용인, 화성), 25-27-150 | M3 | 515 | [8 empty] | 자재 160 | 515C817E9A0A346959159B6A9401E74928FF95 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 010104515C817E9A0A346959159B6A9401E74928FF95 | 33
합판거푸집 설치 및 해체 | 간단 6회, 수직고 7m까지 | M2 | 102 | [8 empty] | 호표 15 | 505C817F1B2A046AC9DEA9057F0498 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104505C817F1B2A046AC9DEA9057F0498 | 225
합판거푸집 설치 및 해체 | 복잡 3회, 수직고 7m까지 | M2 | 30 | [8 empty] | 호표 16 | 505C817F1B19947879452C69F60604 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104505C817F1B19947879452C69F60604 | 226
합판거푸집 설치 및 해체 | 보통 4회, 수직고 7m까지 | M2 | 313 | [8 empty] | 호표 17 | 505C817F1B19947879453EDA9C0C18 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104505C817F1B19947879453EDA9C0C18 | 227
유로폼 설치 및 해체 | 3회, 복잡, 수직고 7m까지 | M2 | 433 | [8 empty] | 호표 18 | 505C817F1B7224A4A9CDF3C45202B1 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104505C817F1B7224A4A9CDF3C45202B1 | 228
유로폼 설치 및 해체 | 3회, 보통, 수직고 7m까지 | M2 | 74 | [8 empty] | 호표 19 | 505C817F1B7224A4A9CDF3C45201AA |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104505C817F1B7224A4A9CDF3C45201AA | 229
유로폼 설치 및 해체 | 3회, 간단, 수직고 7m까지 | M2 | 183 | [8 empty] | 호표 20 | 505C817F1B7224A4A9CDF3C4520084 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104505C817F1B7224A4A9CDF3C4520084 | 230
합벽거푸집 설치 및 해체 | 합벽폼 | M2 | 375 | [8 empty] | 호표 21 | 505C817F1B0F349699DEBB6AD403CF |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104505C817F1B0F349699DEBB6AD403CF | 231
철근 현장가공 및 현장조립 | Type-Ⅰ | TON | 58.945 | [8 empty] | 호표 22 | 505C817F25A31446B93531EE280828 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104505C817F25A31446B93531EE280828 | 41
콘크리트 펌프차 타설(무근, 진동기無) | slump 8~12cm, 매트기초 등, f2 : Type-Ⅰ, 36m | M3 | 121 | [8 empty] | 호표 23 | 505C817F634FA4E5C9C69DDA79059A |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104505C817F634FA4E5C9C69DDA79059A | 42
콘크리트 펌프차 타설 | slump 15cm, 매트기초 등, f2 : Type-Ⅰ, 36m | M3 | 191 | [8 empty] | 호표 24 | 505C817F6374A44AA9D37C145C0953 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104505C817F6374A44AA9D37C145C0953 | 43
콘크리트 펌프차 타설 | slump 15cm, 벽,기둥,슬래브 등, f2 : Type-Ⅰ, 36m | M3 | 319 | [8 empty] | 호표 25 | 505C817F637494A32930F8E5AF07A9 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104505C817F637494A32930F8E5AF07A9 | 44
지수판설치 - 소켓 연결 | H200*5t | M | 64 | [8 empty] | 호표 26 | 505C817F8E7954E3C94438B60E0F15 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104505C817F8E7954E3C94438B60E0F15 | 201
010104
010104
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010105 목공사및수장공사 | 도 급 공 사 | [14 empty] | 010105
스톤코트 | FINISH SYSTEM | M2 | 294 | [8 empty] | 자재 79 | 5777D178526FC4D6398989544D0D536D3E6A7D |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055777D178526FC4D6398989544D0D536D3E6A7D | 158
비닐타일 깔기 | 비닐타일, 3*450*450mm, 데코타일 | M2 | 225 | [8 empty] | 호표 27 | 505C3176E922A49B89B68F4A530344 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 010105505C3176E922A49B89B68F4A530344 | 49
방습필름 설치 - 바닥 | 폴리에틸렌필름, 두께, 0.08mm, 1겹 | M2 | 350 | [8 empty] | 호표 28 | 505C3176BDCB74DC592CE1621F06F5 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 010105505C3176BDCB74DC592CE1621F06F5 | 50
금속관 400A 비보온 | (수직부재) 전선관 104C [104C] | EA | 1 | [8 empty] | 자재 169 | 51E541710CD7346B4901B6630D058AE0D4958D |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010551E541710CD7346B4901B6630D058AE0D4958D | 204
전선관용 방화캡 28C | (수직부재) [28C] | EA | 1 | [8 empty] | 자재 170 | 51E541710CD7346B4901B6630D058AE0D4958C |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010551E541710CD7346B4901B6630D058AE0D4958C | 205
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010106 방 수 공 사 | 도 급 공 사 | [14 empty] | 010106
우레탄도막방수 | 바닥, 노출 3MM | ㎡ | 279 | [8 empty] | 자재 142 | 505C41756F52F4F239419E81B00F44 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 010106505C41756F52F4F239419E81B00F44 | 53
우레탄도막방수 | 벽, 노출 3MM | ㎡ | 22 | [8 empty] | 자재 143 | 505C41756F6354DD99BDA041A80BDF |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 010106505C41756F6354DD99BDA041A80BDF | 54
수밀코킹(내화) | 20㎜*10㎜ | M | 4 | [8 empty] | 호표 29 | 505C417533ED1481D990FB67850A98 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 010106505C417533ED1481D990FB67850A98 | 55
수밀코킹(실리콘) | 삼각, 10mm, 창호주위 | M | 179 | [8 empty] | 호표 30 | 505C417533C2541069667497C40C83 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 010106505C417533C2541069667497C40C83 | 56
방수모르타르 바름 | 30mm, 벽돌, 콘크리트 바탕 | M2 | 35 | [8 empty] | 호표 31 | 505C4175219F94ADA937F7D95A0453 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 010106505C4175219F94ADA937F7D95A0453 | 57
침투성 방수 | 바닥 | M2 | 225 | [8 empty] | 호표 32 | 505C4175C1DCD418A9D785C5250857 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 010106505C4175C1DCD418A9D785C5250857 | 160
침투성 방수 | 벽 | M2 | 350 | [8 empty] | 호표 33 | 505C4175C1DCD418A9D785C5250856 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 010106505C4175C1DCD418A9D785C5250856 | 161
벽체용 배수판설치 | 칼라강판(준불연) 600*600 | M2 | 350 | [8 empty] | 자재 161 | 515B9176354324CFE9AEDB132704DDDD53C3E9 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 010106515B9176354324CFE9AEDB132704DDDD53C3E9 | 200
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010107 지붕 및 홈통공사 | 도 급 공 사 | [14 empty] | 010107
선홈통(SST) 설치 | D-125,T:1.5mm | M | 33 | [8 empty] | 호표 34 | 505C717882DD34F36941CE5B970C27 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 010107505C717882DD34F36941CE5B970C27 | 162
스텐 상자홈통 설치 | 250*250*250*1.5t | EA | 6 | [8 empty] | 호표 35 | 505C7178828504D2C9808357DA05BA |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 010107505C7178828504D2C9808357DA05BA | 63
PE빗물받이설치 | 510*410*400 | 개소 | 6 | [8 empty] | 호표 36 | 505C717882F8146F292A3E7CBA021D |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 010107505C717882F8146F292A3E7CBA021D | 163
루프드레인 설치 | L형, D125mm | 개소 | 6 | [8 empty] | 호표 37 | 505C7178931734797936B2790E0BA1 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 010107505C7178931734797936B2790E0BA1 | 65
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010108 금 속 공 사 | 도 급 공 사 | [14 empty] | 010108
베이스비드(홈내기) 설치 | 아연도, H=10mm | M | 11 | [8 empty] | 호표 38 | 505CB172FDED0415D9D6B431B80688 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 010108505CB172FDED0415D9D6B431B80688 | 67
점검사다리 | W:450*H:6000+700, D50.8+38.1*2t, 안전망 및 출입통제 포함 | 개 | 1 | [8 empty] | 호표 39 | 505C617A1D0F94B1F94D9871EB0E8E |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 010108505C617A1D0F94B1F94D9871EB0E8E | 68
와이어메시 바닥깔기 | #8-150*150 | M2 | 577 | [8 empty] | 호표 40 | 505C617A77B8B4EF79A2BF9D950525 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 010108505C617A77B8B4EF79A2BF9D950525 | 69
오픈트랜치 | 한면, L-25*25*3t 아연도금 | M | 70 | [8 empty] | 호표 41 | 505C617A4A3B04A269F42BB6F20BF6 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 010108505C617A4A3B04A269F42BB6F20BF6 | 70
SST'L트랜치 커버 | 1.5T, ㄱ-50*50*4T 보강 | M2 | 42 | [8 empty] | 호표 42 | 505C617A4A3B04A269F42D8B46043F |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 010108505C617A4A3B04A269F42D8B46043F | 71
SST'L트랜치 커버 단부보강 | STL FB-30X3(L=250)@450 | M | 180 | [8 empty] | 호표 43 | 505C617A4A3B04A269F42D8B46043C |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 010108505C617A4A3B04A269F42D8B46043C | 72
010108
010108
010108
010108
010108
010108
010108
010108
010108
010108
010108
010108
010108
010108
010108
010108
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010109 미 장 공 사 | 도 급 공 사 | [14 empty] | 010109
친환경 침투성 콘크리트 표면강화제 | 2회 시공 | M2 | 73 | [8 empty] | 자재 28 | 575B217C5C9824D6C98ECF6C510B212763C9DE |  |  | 010109 | F | F | T | [26 empty] | 010109575B217C5C9824D6C98ECF6C510B212763C9DE | 164
모르타르 바름 | 내벽, 18mm, 3.6m 이하 | M2 | 42 | [8 empty] | 호표 44 | 505CB172435014C8899474E19E0F34 |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 010109505CB172435014C8899474E19E0F34 | 75
모르타르 바름 | 내벽, 18mm, 3.6m 초과 | M2 | 24 | [8 empty] | 호표 45 | 505CB172435014C889B74A228B005A |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 010109505CB172435014C889B74A228B005A | 76
콘크리트면 정리 | 3.6m 초과 ~ 7.2m 이하, 천장 | M2 | 401 | [8 empty] | 호표 46 | 505CB17243626426E9580406080445 |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 010109505CB17243626426E9580406080445 | 77
콘크리트면 정리 | 외부 | M2 | 22 | [8 empty] | 호표 47 | 505CB17243626426E9580406080297 |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 010109505CB17243626426E9580406080297 | 78
기계휘니셔 마감 | 바닥 | M2 | 577 | [8 empty] | 호표 48 | 505CB17243626426E95803936B0727 |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 010109505CB17243626426E95803936B0727 | 165
창호주위 모르타르 충전 |  | M | 17 | [8 empty] | 호표 49 | 505C0173C7E3A4F02901DCFDE90372 |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 010109505C0173C7E3A4F02901DCFDE90372 | 80
창호주위 발포우레탄 충전 |  | M | 73 | [8 empty] | 호표 50 | 505C0173C7E3A4F1C9746EAC740FFB |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 010109505C0173C7E3A4F1C9746EAC740FFB | 166
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010110 창 호 공 사 | 도 급 공 사 | [14 empty] | 010110
AD01[알루미늄 롤업 셔터] | 3.300 x 4.000 = 13.200 | EA | 2 | [8 empty] | 호표 51 | 505C0173B545C44839108149E30987 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 010110505C0173B545C44839108149E30987 | 92
AG01[루버] | 0.600 x 3.800 = 2.280 | EA | 1 | [8 empty] | 호표 52 | 505C0173B545C44839108149E30985 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 010110505C0173B545C44839108149E30985 | 93
FSD01[고기밀성 단열 방화문] | 1.100 x 2.100 = 2.310 | EA | 1 | [8 empty] | 호표 53 | 505C0173B545C44839108149E30983 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 010110505C0173B545C44839108149E30983 | 94
PW01[PVC 미서기 단창] | 2.000 x 2.000 = 4.000 | EA | 6 | [8 empty] | 호표 54 | 505C0173B545C44839108149E30981 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 010110505C0173B545C44839108149E30981 | 95
SD01[광면단위 조합페인트] | 1.100 x 2.100 = 2.310 | EA | 1 | [8 empty] | 호표 55 | 505C0173B545C44839108149E3098F |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 010110505C0173B545C44839108149E3098F | 96
SD02[광면단위 조합페인트] | 1.800 x 2.100 = 3.780 | EA | 1 | [8 empty] | 호표 56 | 505C0173B545C44839108149E308E1 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 010110505C0173B545C44839108149E308E1 | 97
셔터박스(철재) | EGI 1.6T | M | 7 | [8 empty] | 호표 57 | 505C0173FCE5D41179A984E82F0090 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 010110505C0173FCE5D41179A984E82F0090 | 168
셔터개폐기 | 셔터개폐기, 전동, 220/380V, 300kg | 조 | 2 | [8 empty] | 자재 85 | 5777D178524CE4C6A982CCB31F000DB2CD1751 |  |  | 010110 | F | F | T | [26 empty] | 0101105777D178524CE4C6A982CCB31F000DB2CD1751 | 170
도어클로저 | 도어클로저, K-620, KS2호, 표준형, 25∼45kg | 조 | 3 | [8 empty] | 자재 86 | 5777D178524CE4C6A982A193AA0E2675FE659E |  |  | 010110 | F | F | T | [26 empty] | 0101105777D178524CE4C6A982A193AA0E2675FE659E | 171
도어클로저 | 도어클로저, K-2820, KS2호, 고급방화, 25∼45kg | 조 | 1 | [8 empty] | 자재 87 | 5777D178524CE4C6A982A193AA0E2675FE6B24 |  |  | 010110 | F | F | T | [26 empty] | 0101105777D178524CE4C6A982A193AA0E2675FE6B24 | 172
피벗힌지 | 피벗힌지, 100kg, 방화문용 | 조 | 4 | [8 empty] | 자재 117 | 5777C17FCA599450F9E7BB4A1B0CF41E4ABB05 |  |  | 010110 | F | F | T | [26 empty] | 0101105777C17FCA599450F9E7BB4A1B0CF41E4ABB05 | 90
도어핸들 | 도어핸들, 레버형 | 조 | 4 | [8 empty] | 자재 118 | 5777C17FCA59945CA9F00E730000611BCD8605 |  |  | 010110 | F | F | T | [26 empty] | 0101105777C17FCA59945CA9F00E730000611BCD8605 | 173
도어록 설치 / 일반도어록 강재창호 | 재료비 별도 | 개소 | 4 | [8 empty] | 호표 58 | 505C0173C7B6540B7962E7FF790EFE |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 010110505C0173C7B6540B7962E7FF790EFE | 98
도어체크 설치 | 재료비 별도 | 개소 | 4 | [8 empty] | 호표 59 | 505C0173C7B6048939E78841170317 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 010110505C0173C7B6048939E78841170317 | 99
010110
010110
010110
010110
010110
010110
010110
010110
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010111 유 리 공 사 | 도 급 공 사 | [14 empty] | 010111
맑은유리 | 맑은유리, 6mm | M2 | 24 | [8 empty] | 자재 89 | 5777D178524CE4C4F9C68EA52C050ADEF7880F |  |  | 010111 | F | F | T | [26 empty] | 0101115777D178524CE4C4F9C68EA52C050ADEF7880F | 175
유리필름 부착 | 불투명시트 | M2 | 24 | [8 empty] | 호표 60 | 505C3176BDCB440B89989C8B2B09F0 |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 010111505C3176BDCB440B89989C8B2B09F0 | 176
유리주위 코킹 | 5*5, 실리콘 | M | 144 | [8 empty] | 호표 61 | 505C417533DCF41159822690150032 |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 010111505C417533DCF41159822690150032 | 102
창호유리설치 / 판유리 | 유리두께 5mm 이하 | M2 | 24 | [8 empty] | 호표 62 | 505C0173D000A4F5F98FA5078303D5 |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 010111505C0173D000A4F5F98FA5078303D5 | 103
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010112 칠 공 사 | 도 급 공 사 | [14 empty] | 010112
유성페인트(붓칠) | 철재면, 2회. 1급 | M2 | 15 | [8 empty] | 호표 63 | 505C2170A8F594632998A2B9240CBB |  |  | 010112 | T | F | F | [26 empty] | 010112505C2170A8F594632998A2B9240CBB | 177
바탕만들기+걸레받이용 페인트칠 | 붓칠 2회, con'c·mortar면 | M2 | 1 | [8 empty] | 호표 64 | 505C2170A8DAB483094B2DD8AD06D2 |  |  | 010112 | T | F | F | [26 empty] | 010112505C2170A8DAB483094B2DD8AD06D2 | 178
바탕만들기+수성페인트 롤러칠 | 내부 2회, con'c·mortar면, 친환경 | M2 | 66 | [8 empty] | 호표 65 | 505C2170B949F40939B47094E502FE |  |  | 010112 | T | F | F | [26 empty] | 010112505C2170B949F40939B47094E502FE | 179
바탕만들기+수성페인트 롤러칠 | 내부천장, 2회, con'c·mortar면, 친환경 | M2 | 401 | [8 empty] | 호표 66 | 505C2170B949F409395354101A0C66 |  |  | 010112 | T | F | F | [26 empty] | 010112505C2170B949F409395354101A0C66 | 180
라인마킹 | 융착식 | M | 30 | [8 empty] | 호표 67 | 505C2170A8F5B42C39953622EF09A2 |  |  | 010112 | T | F | F | [26 empty] | 010112505C2170A8F5B42C39953622EF09A2 | 232
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010113 기 타 공 사 | 도 급 공 사 | [14 empty] | 010113
스틸그레이팅 측구용(20T) | I-75*7*5,995*600 | M2 | 26 | [8 empty] | 자재 64 | 5777D1785232A46CE9B95C3F53013B4815EBB8 |  |  | 010113 | F | F | T | [26 empty] | 0101135777D1785232A46CE9B95C3F53013B4815EBB8 | 203
카스톱퍼 | 네오프렌계, 150*120*750mm | 개소 | 3 | [8 empty] | 호표 68 | 505C31761DA114AFC9AEBD8D9C02B5 |  |  | 010113 | T | F | F | [26 empty] | 010113505C31761DA114AFC9AEBD8D9C02B5 | 233
산업형 환풍기 | 560*560 | 개 | 3 | [8 empty] | 호표 69 | 509621788405A4C0F9C23509F90C43 |  |  | 010113 | T | F | F | [26 empty] | 010113509621788405A4C0F9C23509F90C43 | 184
기존 건축물의 바탕만들기(재도장시) | 페인트면 긁어내기 | M2 | 5 | [8 empty] | 호표 70 | 505C2171B2076457B9FEFE88F6007E |  |  | 010113 | T | F | F | [26 empty] | 010113505C2171B2076457B9FEFE88F6007E | 235
우수관설치 | ∮100 PVC, VG2 | M | 9 | [8 empty] | 호표 71 | 505DC17F45BF742DA99F8141890B98 |  |  | 010113 | T | F | F | [26 empty] | 010113505DC17F45BF742DA99F8141890B98 | 208
기존 측구 철거 | W:600*H:600, 터파기 포함 | M | 43 | [8 empty] | 호표 72 | 505DD17DF0DB74A769E880EC460D48 |  |  | 010113 | T | F | F | [26 empty] | 010113505DD17DF0DB74A769E880EC460D48 | 112
콘크리트구조물 헐기(기계) | 장애물 미제거(기준높이 10m 이하), 50m3/일당 | M3 | 24 | [8 empty] | 호표 73 | 505DD17DF0DB74A769DE2A937F021C |  |  | 010113 | T | F | F | [26 empty] | 010113505DD17DF0DB74A769DE2A937F021C | 206
측구 설치 | 600*600, 되메우기 포함 | M | 43 | [8 empty] | 호표 74 | 50715179903B944B99587F68E600DF |  |  | 010113 | T | F | F | [26 empty] | 01011350715179903B944B99587F68E600DF | 113
010113
010113
010113
010113
010113
010113
010113
010113
010113
010113
010113
010113
010113
010113
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010114 골 재 비 | 도 급 공 사 | [14 empty] | 010114
자갈 | 자갈, 도착도, #467 | M3 | 24 | [8 empty] | 자재 18 | 575B1173F44CA4893981E28A1C0994F10F0781 |  |  | 010114 | F | F | T | [26 empty] | 010114575B1173F44CA4893981E28A1C0994F10F0781 | 191
혼합골재 | 혼합골재, 도착도, 보조기층용 | M3 | 89 | [8 empty] | 자재 66 | 5777D178523204631958D78FC709DE665C9E2A |  |  | 010114 | F | F | T | [26 empty] | 0101145777D178523204631958D78FC709DE665C9E2A | 192
모래 | 모래, 세척사, 도착도 | M3 | 3 | [8 empty] | 자재 22 | 575B1173F44CA4881921D629F209BF22FA5CAF |  |  | 010114 | F | F | T | [26 empty] | 010114575B1173F44CA4881921D629F209BF22FA5CAF | 186
시멘트 | 40KG | 포 | 67 | [8 empty] | 자재 68 | 5777D1785220344269A3B057060389445E53CE |  |  | 010114 | F | F | T | [26 empty] | 0101145777D1785220344269A3B057060389445E53CE | 187
010114
010114
010114
010114
010114
010114
010114
010114
010114
010114
010114
010114
010114
010114
010114
010114
010114
010114
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010115 운 반 비 | 도 급 공 사 | [14 empty] | 010115
운반비(트레일러 20ton+크레인 10ton) | 철근, L:30km | TON | 60.713 | [8 empty] | 산근 1 | 505D8175D71FB4E989D2B742C90CEC |  |  | 010115 | F | T | F | [26 empty] | 010115505D8175D71FB4E989D2B742C90CEC | 115
시멘트운반 | L:30km, 덤프 8ton | 포 | 67 | [8 empty] | 산근 2 | 505D8175D767C41D49270FFFA70377 |  |  | 010115 | F | T | F | [26 empty] | 010115505D8175D767C41D49270FFFA70377 | 188
건설폐재류 상차비 |  | TON | 95.901 | [8 empty] | 자재 150 | 501C117678FC84ACF9C046A52207EB1E6C7D2F |  |  | 010115 | F | F | T | [26 empty] | 010115501C117678FC84ACF9C046A52207EB1E6C7D2F | 116
혼합건설폐기물 상차비 | (매립지반입대상 폐기물 포함) | TON | 3.903 | [8 empty] | 자재 151 | 501C117678FC84ACF9C046A52207EB1E6C7D2C |  |  | 010115 | F | F | T | [26 empty] | 010115501C117678FC84ACF9C046A52207EB1E6C7D2C | 117
010115
010115
010115
010115
010115
010115
010115
010115
010115
010115
010115
010115
010115
010115
010115
010115
010115
010115
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010116 판 넬 공 사 | 도 급 공 사 | [14 empty] | 010116
샌드위치(단열)페널 설치 - 칸막이벽 | 준불연 150mm | M2 | 124 | [8 empty] | 호표 75 | 505C3176D8A124DE390FAF91B90E2B |  |  | 010116 | T | F | F | [26 empty] | 010116505C3176D8A124DE390FAF91B90E2B | 119
샌드위치패널 출입구 챙 | 준불연 50mm | M2 | 19 | [8 empty] | 호표 76 | 505C3176D8A124DE390FAF91B90E28 |  |  | 010116 | T | F | F | [26 empty] | 010116505C3176D8A124DE390FAF91B90E28 | 120
샌드위치 하지틀 설치 | ㅁ-50*100*3.2T@1900 | M2 | 124 | [8 empty] | 호표 77 | 505C3176D8A124DE390FAFE9AC0211 |  |  | 010116 | T | F | F | [26 empty] | 010116505C3176D8A124DE390FAFE9AC0211 | 121
샌드위치 하지틀 설치 | ㄱ-50*50*4T@800 | M2 | 19 | [8 empty] | 호표 78 | 505C3176D8A124DE390FAFE9AC0212 |  |  | 010116 | T | F | F | [26 empty] | 010116505C3176D8A124DE390FAFE9AC0212 | 122
RC접면 후레싱 | C/S ㄱ-50*50*0.5T | M | 137 | [8 empty] | 호표 79 | 505C3176D8A124DE390FAF03F7083D |  |  | 010116 | T | F | F | [26 empty] | 010116505C3176D8A124DE390FAF03F7083D | 123
창호주위 후레싱 | C/S ㄱ-150*40*0.5T | M | 98 | [8 empty] | 호표 80 | 505C3176D8A124DE390FAF03F7083F |  |  | 010116 | T | F | F | [26 empty] | 010116505C3176D8A124DE390FAF03F7083F | 124
베이스 후레싱 | C/S ㄱ-150*40*0.5T | M | 27 | [8 empty] | 호표 81 | 505C3176D8A124DE390FAF03D40FA6 |  |  | 010116 | T | F | F | [26 empty] | 010116505C3176D8A124DE390FAF03D40FA6 | 125
캐노피 후레싱 | C/S ㄷ-110*70+50*0.5T | M | 12 | [8 empty] | 호표 82 | 505C3176D8A124DE390FAF03D40FA7 |  |  | 010116 | T | F | F | [26 empty] | 010116505C3176D8A124DE390FAF03D40FA7 | 126
캐노피 후레싱 | C/S ㄷ-110~425*70+50*0.5T | M | 6 | [8 empty] | 호표 83 | 505C3176D8A124DE390FAF03D40FA0 |  |  | 010116 | T | F | F | [26 empty] | 010116505C3176D8A124DE390FAF03D40FA0 | 127
캐노피 후레싱 | C/S ㄱ-150*60*0.5T | M | 12 | [8 empty] | 호표 84 | 505C3176D8A124DE390FAF03D40FA1 |  |  | 010116 | T | F | F | [26 empty] | 010116505C3176D8A124DE390FAF03D40FA1 | 128
010116
010116
010116
010116
010116
010116
010116
010116
010116
010116
010116
010116
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
0102 고 재 처 리 비 | [15 empty] | 0102
철강설 /철거 | 철강설, 고철, 작업설부산물 | kg | -2320 | [8 empty] | 자재 26 | 575B1173F4C004F7E977FDFEF9051E6F70D384 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 0102575B1173F4C004F7E977FDFEF9051E6F70D384 | 190
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
0103 건설폐기물처리비 | [15 empty] | 0103
폐콘크리트 | 이물질이 없는 순수한 폐콘크리트 | TON | 95.901 | [8 empty] | 자재 146 | 501C117678FC84ACF9C046A52206C2471753DC |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103501C117678FC84ACF9C046A52206C2471753DC | 194
혼합건설폐기물 | 그 밖의 건설폐기물에 가연성 5% 이하 혼합 | TON | 2.23 | [8 empty] | 자재 147 | 501C117678FC84ACF9C046A52206C24711C8E4 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103501C117678FC84ACF9C046A52206C24711C8E4 | 195
건설폐기물 | 폐목재 | TON | 0.402 | [8 empty] | 자재 148 | 501C117678FC84ACF9C046A52206C24711C8E5 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103501C117678FC84ACF9C046A52206C24711C8E5 | 196
건설폐기물 | 폐합성수지 | TON | 1.271 | [8 empty] | 자재 149 | 501C117678FC84ACF9C046A52206C24711C8E6 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103501C117678FC84ACF9C046A52206C24711C8E6 | 197
건설폐재류 운반비 | 24톤 덤프트럭, 30km | TON | 95.901 | [8 empty] | 자재 152 | 501C117678FC84ACF9C046A52207EB1E6C7C09 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103501C117678FC84ACF9C046A52207EB1E6C7C09 | 198
혼합건설폐기물 운반비 | 24톤 암롤트럭, 30km | TON | 3.903 | [8 empty] | 자재 153 | 501C117678FC84ACF9C046A52207EB1E6C79B2 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103501C117678FC84ACF9C046A52207EB1E6C79B2 | 199
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010401 도급자관급자재 | 관 급 자 재 | [14 empty] | 010401
철근콘크리트용봉강 | 철근콘크리트용봉강, 이형봉강(SD400), HD-10, 하치장상차도 | TON | 4.383 | [8 empty] | 자재 162 | 51E541710CD7346B4901B6630D058AE0D49584 |  |  | 010401 | F | F | T | [26 empty] | 01040151E541710CD7346B4901B6630D058AE0D49584 | 151
철근콘크리트용봉강 | 철근콘크리트용봉강, 이형봉강(SD400), HD-13, 하치장상차도 | TON | 3.655 | [8 empty] | 자재 163 | 51E541710CD7346B4901B6630D058AE0D49587 |  |  | 010401 | F | F | T | [26 empty] | 01040151E541710CD7346B4901B6630D058AE0D49587 | 152
철근콘크리트용봉강 | 철근콘크리트용봉강, 이형봉강(SD400), HD-16, 하치장상차도 | TON | 9.954 | [8 empty] | 자재 164 | 51E541710CD7346B4901B6630D058AE0D49586 |  |  | 010401 | F | F | T | [26 empty] | 01040151E541710CD7346B4901B6630D058AE0D49586 | 153
철근콘크리트용봉강 | 철근콘크리트용봉강, 이형봉강(SD400), HD-19, 하치장상차도 | TON | 42.719 | [8 empty] | 자재 165 | 51E541710CD7346B4901B6630D058AE0D49581 |  |  | 010401 | F | F | T | [26 empty] | 01040151E541710CD7346B4901B6630D058AE0D49581 | 154
레미콘 | 레미콘, 경기(오산, 용인, 화성), 25-18-80 | M3 | 28 | [8 empty] | 자재 166 | 51E541710CD7346B4901B6630D058AE0D49580 |  |  | 010401 | F | F | T | [26 empty] | 01040151E541710CD7346B4901B6630D058AE0D49580 | 155
레미콘 | 레미콘, 경기(오산, 용인, 화성), 25-18-120 | M3 | 95 | [8 empty] | 자재 167 | 51E541710CD7346B4901B6630D058AE0D49583 |  |  | 010401 | F | F | T | [26 empty] | 01040151E541710CD7346B4901B6630D058AE0D49583 | 156
레미콘 | 레미콘, 경기(오산, 용인, 화성), 25-27-150 | M3 | 515 | [8 empty] | 자재 168 | 51E541710CD7346B4901B6630D058AE0D49582 |  |  | 010401 | F | F | T | [26 empty] | 01040151E541710CD7346B4901B6630D058AE0D49582 | 157
010401
010401
010401
010401
010401
010401
010401
010401
010401
010401
010401
010401
010401
010401
010401
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL

## 참조 (hidden)
공사규모: | #REF! | 억 |  |  |  |  | [간접노무비] | [기타경비] |  | [일반관리비] | [이윤]
요율적용표 |  |  |  |  | 공사규모 | 공사기간 | (직노) x 율 | (재+노) x 율 | 공사규모 | (재+노+경) x 율 | (노+경+일) x 율
|  | 직접재료비 |  | #REF! | (직접공사비) |  | 건축 | 건축 | (추정가격) | 건축, 산업설비
|  | 직접노무비 |  | #REF! | 10억 미만 | 6개월 이하 (183일) | 15% | 4.6% | 5억 미만 | 8% | 15%
|  | 산출경비 |  | #REF! |  | 7~12개월 (365일) | 15.2% | 4.7%
|  | 사급자재비 |  |  |  | 13~36개월 (1095일) | 15.4% | 5%
|  | 관급자관급 |  | #REF! |  | 36개월 초과 (1096일) | 16.2% | 5.5% | 5억 - 30억 미만
|  | 도급자관급 |  | #REF! | 10억 - 50억 미만 | 6개월 이하 (183일) | 14.7% | 4.7%
|  | 직접공사비 |  | #REF! |  | 7~12개월 (365일) | 14.9% | 4.8%
|  | 추정가격 |  | #REF! |  | 13~36개월 (1095일) | 15.1% | 5.1% | 30억 - 50억 미만
|  | 추정금액 |  | #REF! |  | 36개월 초과 (1096일) | 16% | 5.6%
|  | 공사 기간 | 6개월이하 | 1 | 50억 - 300억 미만 | 6개월 이하 (183일) | 14.8% | 5.1% | 50억 - 100억 미만 | 6.5% | 12%
|  |  | 7-12개월 |  |  | 7~12개월 (365일) | 15% | 5.2%
|  |  | 13-36개월 |  |  | 13~36개월 (1095일) | 15.2% | 5.5% | 100억 - 300억 미만
|  |  | 36개월이상 |  |  | 36개월 초과 (1096일) | 16% | 6.1%
간접노무비 | #REF! | 간접노무비 | 6개월이하 | #REF! | 300억 - 1000억 미만 | 6개월 이하 (183일) | 14.3% | 5.3% | 300억 - 1000억 미만 | 5% | 10%
|  |  | 7-12개월 | #REF! |  | 7~12개월 (365일) | 14.5% | 5.4%
|  |  | 13-36개월 | #REF! |  | 13~36개월 (1095일) | 14.7% | 5.7%
산재보험료 | 3.56% |  | 36개월이상 | #REF! |  | 36개월 초과 (1096일) | 15.6% | 6.2% | 1000억 이상 | 4.5% | 9%
고용보험료 | #REF! |  |  |  | 1000억 이상 | 6개월 이하 (183일) | 14.2% | 5.6%
건강보험료 | 3.595% |  |  |  |  | 7~12개월 (365일) | 14.4% | 5.7%
노인장기요양보험료 | 13.14% |  |  |  |  | 13~36개월 (1095일) | 14.6% | 6%
연금보험료 | 4.75% |  |  |  |  | 36개월 초과 (1096일) | 15.5% | 6.5%
퇴직 공제 부금비 | 2.3%
산업안전보건관리비 | #REF! |  | 대상액 | #REF! | 고용보험료 | [1등급] 1200억 이상 |  | 120000000000 |  | 1.57%
[6 empty] | [2등급] 800억 이상 ~ 1200억 미만 |  | 80000000000 |  | 1.3%
[6 empty] | [3등급] 520억 이상 ~ 800억 미만 |  | 52000000000 |  | 1.13%
[6 empty] | [4등급] 340억 이상 ~ 520억 미만 |  | 34000000000 |  | 1.06%
기타경비 | #REF! |  |  |  |  | [5등급] 210억 이상 ~ 340억 미만 |  | 21000000000 |  | 1.03%
환경보전비 | 0.5% |  |  |  |  | [6등급] 130억 이상 ~ 210억 미만 |  | 13000000000 |  | 1.02%
공사이행보증수수료 | [5 empty] | [7등급] 고시금액 ~ 130억 미만 |  | 12999999999 |  | 1.01%
건설하도급지급보증수수료 | #REF! |  |  |  |  | 7등급 미만 |  |  |  | 1.01%
건설기계대여금 | 0.07%
[5 empty] | 산업안전보건관리비 | 5억 미만 |  | 500000000 |  | 3.11%
[6 empty] | 5억 이상 - 50억 미만 |  | 500000000 |  | 2.28% | 4325000
[6 empty] | 50억 이상 |  | 5000000000 |  | 2.37%
일반관리비 | #REF! |  |  |  |  | 800억 이상 |  | 80000000000 |  | 2.64%
이윤 | #REF!
[5 empty] | 건설하도급지급보증수수료 | 50억 미만 |  | 5000000000 |  | 0.081%
[6 empty] | 50억 이상 - 100억 미만 |  | 5000000000 |  | 0.08%
[6 empty] | 100억 이상 - 300억 미만 |  | 10000000000 |  | 0.075%
[6 empty] | 300억 이상 종심∙종평제(건축) |  | 30000000000 |  | 0.068%
[5 empty] | 기타경비 | 6개월이하 | #REF!
[6 empty] | 7-12개월 | #REF!
[6 empty] | 13-36개월 | #REF!
[6 empty] | 36개월이상 | #REF!

## 내역서(토목)
내역서
공 종 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | [5 empty] | 할 증 | 화폐변환 | OP값 | EQ | LA | MA | 금액계상
화성시 맑은물사업소 | 흙막이공사 | 1 | 식 | [9 empty] | A00
0. 토공사 |  | 1 | 식 | [10 empty] | 10 |  | C01
1. 가시설공 |  | 1 | 식 | [10 empty] | 20 |  | C02
2. 운반공 |  | 1 | 식 | [10 empty] | 30 |  | C04
3. 사급자재대 |  | 1 | 식 | [10 empty] | 40 |  | C05
4. 계측관리 |  | 1 | 식 | [10 empty] | 50 |  | C06
[14 empty] | 60 | S
0. 토공사 |  | 1 | 식 | [9 empty] | C01
구조물터파기(보통토사) | TYPE-1 | 1095 | ㎥ | [8 empty] | 품셈 3-2-4 |  | 10 |  | SC00050 |  | F
구조물터파기(리핑암) | TYPE-1 | 528.9 | ㎥ | [8 empty] | 품셈 3-2-4 |  | 20 |  | SC00350 |  | F
구조물터파기(발파암) | TYPE-1 | 343.1 | ㎥ | [8 empty] | 품셈 3-2-4 |  | 30 |  | SC00450 |  | F
되메우기및다짐 | 핸드가드식롤러 0.7톤 | 73.6 | ㎥ | [8 empty] | 품셈 8-2-3 |  | 40 |  | SA05460 |  | F
잔토처리(10KM) | 굴삭기 0.7㎥ | 1021.4 | ㎥ | [10 empty] | 50 |  | SA04850 |  | F
잔토처리(10KM) | 풍화암 | 528.9 | ㎥ | [10 empty] | 60 |  | SA04900 |  | F
잔토처리(10KM) | 발파암 | 343.1 | ㎥ | [10 empty] | 70 |  | SA05000 |  | F
1. 가시설공 |  | 1 | 식 | [9 empty] | C02
1) 벽체 및 POST-PILE | [13 empty] | 10
장비조립,해체 | 외부 반입/반출 | 1 | 회 | [8 empty] | 품셈 5-3-2 |  | 20 |  | H0026010001 |  | T
말뚝박기용천공(Φ500mm미만) |  | 32 | 공 | [8 empty] | 품셈 5-3-2 |  | 30 |  | HPILEC0512 |  | F
H-PILE 인발 | 항발:진동함마, L=7.1M | 32 | 본 | [8 empty] | 품셈 8-2-4 |  | 60 |  | Q0002222 |  | F
토류판설치 | T=80.0MM | 391 | M2 | [8 empty] | 품셈 5-1-6 |  | 70 |  | HD007805016 |  | F
>소계 | [13 empty] | 80
2) 지보공 | [13 empty] | 90
버팀보 설치 및 철거 | 5m이하 | 9 | 본 | [8 empty] | 품셈 5-1-3, 5-1-5 |  | 100 |  | H050264151 |  | T
버팀보 설치 및 철거 | 6∼8m | 3 | 본 | [8 empty] | 품셈 5-1-3, 5-1-5 |  | 110 |  | H050264161 |  | T
띠장 설치 및 철거(H=300~500) | 5m이하 | 3.3 | M | [8 empty] | 품셈 5-1-2, 5-1-4 |  | 120 |  | H050264111 |  | T
띠장 설치 및 철거(H=300~500) | 6∼8m | 36.1 | M | [8 empty] | 품셈 5-1-2, 5-1-4 |  | 130 |  | H050264121 |  | T
띠장 설치 및 철거(H=300~500) | 9∼11m | 132.6 | M | [8 empty] | 품셈 5-1-2, 5-1-4 |  | 140 |  | H050264131 |  | T
띠장 설치 및 철거(H=300~500) | 12∼14m | 41.9 | M | [8 empty] | 품셈 5-1-2, 5-1-4 |  | 145 |  | H050264141 |  | T
띠장이음 | H-300x300 | 14 | 개소 | [10 empty] | 150 |  | H41160 |  | T
우각부 띠장이음 | H-300X300 | 4 | 개소 | [10 empty] | 160 |  | HJ-0043 |  | T
코너버팀보 띠장연결 | H-300X300 | 24 | 개소 | [10 empty] | 170 |  | HJ-0041 |  | T
JACK 설치 및 철거 | 100 TON | 7 | EA | [10 empty] | 180 |  | S439M3B001 |  | F
보걸이 설치철거 | 앵글BRAKET | 107 | 개소 | [10 empty] | 190 |  | HJ-0031 |  | T
H-BEAM 설치 및 철거 | 5m이하 | 2 | 본 | [8 empty] | 품셈 5-1-3, 5-1-5 |  | 200 |  | HJC-003 |  | T
> 소계 | [13 empty] | 210
3) 제거식앵커공 | [13 empty] | 220
장비 조립, 해체 | 어스앵커 | 1 | 회 | [8 empty] | 품셈 5-1-7 |  | 230 |  | K0051801 |  | T
앵커 천공 및 삽입 | 1단-A | 7 | 공 | [8 empty] | 품셈 5-1-7 |  | 240 |  | JENCH001 |  | F
앵커 천공 및 삽입 | 2단-A | 6 | 공 | [8 empty] | 품셈 5-1-7 |  | 250 |  | JENCH002 |  | F
앵커 천공 및 삽입 | 3단 | 4 | 공 | [8 empty] | 품셈 5-1-7 |  | 260 |  | JENCH003 |  | F
앵커 천공 및 삽입 | 1단-B | 10 | 공 | [8 empty] | 품셈 5-1-7 |  | 270 |  | JENCH004 |  | F
앵커 천공 및 삽입 | 2단-B | 10 | 공 | [8 empty] | 품셈 5-1-7 |  | 280 |  | JENCH005 |  | F
그라우팅 | EARTH ANCHOR | 10.79 | M3 | [8 empty] | 품셈 5-1-7 |  | 290 |  | JB20014120-J |  | F
좌대 설치 및 해체 |  | 37 | 공 | [8 empty] | 품셈 5-1-7 |  | 300 |  | HJC-141130 |  | T
앵커 인장작업(4구) | 인장기 60 TON | 37 | 공 | [8 empty] | 품셈 5-1-7 |  | 310 |  | JB20026000-J |  | F
PC강선 제거 |  | 37 | 공 | [8 empty] | 품셈 5-1-7 |  | 315 |  | JB20026000-K |  | F
>소계 | [13 empty] | 320
330
2. 운반공 |  | 1 | 식 | [9 empty] | C04
강재운반 | 20KM | 46.7 | TON | [10 empty] | 12 |  | XO601000 |  | F
시멘트운반 | 화물 | 362 | 대 | [10 empty] | 30 |  | HZ00110000 |  | F
PC 강연선 운반 | L=50KM | 0.74 | TON | [10 empty] | 32 |  | K007030 |  | F
중기 운반 |  | 1 | 식 | [10 empty] | 35 |  | J0374 |  | F
40
3. 사급자재대 |  | 1 | 식 | [9 empty] | C05
강재손료 | H-PILE,15% | 46.7 | TON | [10 empty] | 20 |  | I-00056 |  | T
보통시멘트 | 40kg/대 (포장품) | 362 | 대 | [10 empty] | 30 |  | M0747044
PC강연선(인력제거식) | Ø12.7㎜, 4가닥(10m기준) | 238.5 | M | [10 empty] | 35 |  | M01680123
40
4. 계측관리 |  | 1 | 식 | [9 empty] | C06
가시설 계측관리 | 3개월기준 | 1 | 식 | [10 empty] | 10 |  | Y-SG0100 |  | F