## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 2026년 정선군 상수도시설 개선사업(전기) ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
0103 관급기자재(관급) |  |  | 1 | [9 empty] | 0103 |  |  | 7 | 2 |  | 0
010301 2026년 정선군 노후 상수관로 교체공사 관급자재(통합관리 및 TM/TC반) |  |  | 1 | [9 empty] | 010301 |  | 0103 |  | 3
01030101 정선군 상수도 통합관리시스템 |  |  | 1 | [9 empty] | 01030101 |  | 010301 |  | 4
0103010101 설비 감시제어시스템 개량 |  |  | 1 | [9 empty] | 0103010101 |  | 01030101 |  | 5
0103010102 블럭 감시제어시스템 개량 |  |  | 1 | [9 empty] | 0103010102 |  | 01030101 |  | 5
01030102 소규모가압장 TM/TC제어반 |  |  | 1 | [9 empty] | 01030102 |  | 010301 |  | 4
010302 2026년 정선군 유량계, TM/TC 구축공사 관급자재(유량계 TM) |  |  | 1 | [9 empty] | 010302 |  | 0103 |  | 3
01030201 사북.범바위배수지 유량계, TM/TC 구축 |  |  | 1 | [9 empty] | 01030201 |  | 010302 |  | 4

## 공종별내역서
[ 2026년 정선군 상수도시설 개선사업(전기) 프로세스제어반]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010204
0103010101 설비 감시제어시스템 개량 | [15 empty] | 0103010101
운전화면(작화 및 DB) | 표준화면 | 화면 | 1 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC7145 |  |  | 0103010101 | F | F | T | [26 empty] | 0103010101576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC7145 | 228
운전화면(작화 및 DB) | 트랜드화면 | 화면 | 1 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC7146 |  |  | 0103010101 | F | F | T | [26 empty] | 0103010101576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC7146 | 229
운전화면(작화 및 DB) | 레포트화면 | 화면 | 1 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC7147 |  |  | 0103010101 | F | F | T | [26 empty] | 0103010101576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC7147 | 230
운전화면(작화 및 DB) | 알람화면 | 화면 | 1 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC7140 |  |  | 0103010101 | F | F | T | [26 empty] | 0103010101576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC7140 | 231
TM/TC master 프로그래밍 | 통신 포인트 | 개소 | 3 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC7141 |  |  | 0103010101 | F | F | T | [26 empty] | 0103010101576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC7141 | 232
부가가치세 | 10% | 식 | 1 | [12 empty] | 0103010101
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
0103010102 블럭 감시제어시스템 개량 | [15 empty] | 0103010102
운전화면(작화 및 DB) | 표준화면 | 화면 | 1 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC70BF |  |  | 0103010102 | F | F | T | [26 empty] | 0103010102576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC70BF | 233
운전화면(작화 및 DB) | 트랜드화면 | 화면 | 1 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC70BE |  |  | 0103010102 | F | F | T | [26 empty] | 0103010102576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC70BE | 234
운전화면(작화 및 DB) | 레포트화면 | 화면 | 1 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC70B9 |  |  | 0103010102 | F | F | T | [26 empty] | 0103010102576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC70B9 | 235
운전화면(작화 및 DB) | 알람화면 | 화면 | 1 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC70B8 |  |  | 0103010102 | F | F | T | [26 empty] | 0103010102576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC70B8 | 236
부가가치세 | 10% | 식 | 1 | [12 empty] | 0103010102
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
01030102 소규모가압장 TM/TC제어반 | [15 empty] | 01030102
STS CASE | STS304 2t W800*H1950*D500 | 면 | 1 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC726F |  |  | 01030102 | F | F | T | [26 empty] | 01030102576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC726F | 237
계량기함 | STS304 1.5t W300*H500*D200 | 면 | 1 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC726C |  |  | 01030102 | F | F | T | [26 empty] | 01030102576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC726C | 238
PLC CPU | I/O : 3072점, 용량: 128Kb | EA | 1 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC726D |  |  | 01030102 | F | F | T | [26 empty] | 01030102576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC726D | 239
PLC 기본 베이스 | 6 Slot | EA | 1 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC7262 |  |  | 01030102 | F | F | T | [26 empty] | 01030102576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC7262 | 240
PLC 전원모듈 | Free Voltage / DC5V, 6A | EA | 1 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC7263 |  |  | 01030102 | F | F | T | [26 empty] | 01030102576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC7263 | 241
PLC DI 모듈 | DC 12/24V 입력 16점 | EA | 2 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC7371 |  |  | 01030102 | F | F | T | [26 empty] | 01030102576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC7371 | 242
PLC DO 모듈 | RY 출력 16점 | EA | 1 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC7370 |  |  | 01030102 | F | F | T | [26 empty] | 01030102576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC7370 | 243
PLC ENET 모듈 | Ethernet, 2Port | EA | 1 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC7373 |  |  | 01030102 | F | F | T | [26 empty] | 01030102576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC7373 | 244
PLC CNET 모듈 | RS-232C/RS-485 각1채널 | EA | 1 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC7372 |  |  | 01030102 | F | F | T | [26 empty] | 01030102576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC7372 | 245
PLC DUMMY 모듈 | 미사용 슬롯의 방진용모듈 | EA | 1 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC7375 |  |  | 01030102 | F | F | T | [26 empty] | 01030102576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC7375 | 246
PLC 프로그래밍 | 디지털 포인트 | Point | 8 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC7374 |  |  | 01030102 | F | F | T | [26 empty] | 01030102576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC7374 | 247
PLC 프로그래밍 | 통신 포인트 | Point | 3 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC7377 |  |  | 01030102 | F | F | T | [26 empty] | 01030102576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC7377 | 248
무정전전원공급장치 | 입출력 : 2P 220V, 용량 : 1KVA | EA | 1 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC7376 |  |  | 01030102 | F | F | T | [26 empty] | 01030102576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC7376 | 249
MAIN SPD | 1￠2W 220VAC 80KA/Mode | EA | 1 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC7379 |  |  | 01030102 | F | F | T | [26 empty] | 01030102576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC7379 | 250
전원용 SPD | 1￠2W 220VAC 40KA/Mode | EA | 1 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC7378 |  |  | 01030102 | F | F | T | [26 empty] | 01030102576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC7378 | 251
통신용 SPD | 12VDC 10kA/Mode | EA | 2 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC7418 |  |  | 01030102 | F | F | T | [26 empty] | 01030102576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC7418 | 252
AUX RELAY | 4a4b, 소켓포함 | EA | 16 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC7419 |  |  | 01030102 | F | F | T | [26 empty] | 01030102576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC7419 | 253
POWER SUPPLY | DC24V, 4A, | EA | 1 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC741A |  |  | 01030102 | F | F | T | [26 empty] | 01030102576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC741A | 254
배선용 차단기 | 4P, 18kA, 30A | EA | 3 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC741B |  |  | 01030102 | F | F | T | [26 empty] | 01030102576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC741B | 255
ELCB 누전차단기 | 2P, 18kA, 15A | EA | 8 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC741C |  |  | 01030102 | F | F | T | [26 empty] | 01030102576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC741C | 256
전자접촉기 | 9A | EA | 1 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC741D |  |  | 01030102 | F | F | T | [26 empty] | 01030102576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC741D | 257
DMP | 관통형 5~60A | EA | 1 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC741E |  |  | 01030102 | F | F | T | [26 empty] | 01030102576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC741E | 258
DMP 연장케이블 | 3m | EA | 1 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC741F |  |  | 01030102 | F | F | T | [26 empty] | 01030102576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC741F | 259
ZCT | 50Φ | EA | 1 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC7410 |  |  | 01030102 | F | F | T | [26 empty] | 01030102576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC7410 | 260
DIGITAL METER | 통신포함 | EA | 1 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC7411 |  |  | 01030102 | F | F | T | [26 empty] | 01030102576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC7411 | 261
PANEL LAMP | AC220V 10W | EA | 1 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC753F |  |  | 01030102 | F | F | T | [26 empty] | 01030102576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC753F | 262
리미트 스위치 | DOOR용 접점1a | EA | 1 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC753E |  |  | 01030102 | F | F | T | [26 empty] | 01030102576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC753E | 263
VENT FAN | 220V | EA | 1 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC753D |  |  | 01030102 | F | F | T | [26 empty] | 01030102576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC753D | 264
SPACE HEATER | AC220V 100W | EA | 1 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC753C |  |  | 01030102 | F | F | T | [26 empty] | 01030102576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC753C | 265
THERMOSTATS | 0 - 90도 | EA | 2 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC753B |  |  | 01030102 | F | F | T | [26 empty] | 01030102576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC753B | 266
콘센트 | 노출형 접지2구 220V | EA | 2 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC753A |  |  | 01030102 | F | F | T | [26 empty] | 01030102576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC753A | 267
기기용 비닐 절연전선 | KIV 4.0mm | M | 50 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC7539 |  |  | 01030102 | F | F | T | [26 empty] | 01030102576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC7539 | 268
기기용 비닐 절연전선 | KIV 1.5mm | M | 200 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC7538 |  |  | 01030102 | F | F | T | [26 empty] | 01030102576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC7538 | 269
판넬 명판 | 알미늄 315*50 | EA | 1 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC7537 |  |  | 01030102 | F | F | T | [26 empty] | 01030102576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC7537 | 270
PVC DUCT | 40 x 60 | EA | 6 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC7536 |  |  | 01030102 | F | F | T | [26 empty] | 01030102576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC7536 | 271
접지용 부스바 | 10P | EA | 1 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC76C5 |  |  | 01030102 | F | F | T | [26 empty] | 01030102576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC76C5 | 272
단자대 | 고정식 3P | EA | 2 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC76C4 |  |  | 01030102 | F | F | T | [26 empty] | 01030102576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC76C4 | 279
단자대 | 조립식 1P | EA | 60 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC76C7 |  |  | 01030102 | F | F | T | [26 empty] | 01030102576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC76C7 | 273
기타 잡자재 | DIN RAIL, 부스바 지지대 등 | 식 | 1 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC76C6 |  |  | 01030102 | F | F | T | [26 empty] | 01030102576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC76C6 | 274
오뚜기 레벨 수위계 | 4P, 컨트롤러 포함 | SET | 1 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC76C3 |  |  | 01030102 | F | F | T | [26 empty] | 01030102576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC76C3 | 275
제작 인건비 | 2인 3일 기준 | M/D | 6 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC76C1 |  |  | 01030102 | F | F | T | [26 empty] | 01030102576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC76C1 | 276
제어반 설치 | 운송 및 장비사용 포함 | 면 | 1 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC76C0 |  |  | 01030102 | F | F | T | [26 empty] | 01030102576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC76C0 | 277
계측기기 설치(센서부) | 브라켓포함 | 개소 | 1 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC76C2 |  |  | 01030102 | F | F | T | [26 empty] | 01030102576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC76C2 | 278
부가가치세 | 10% | 식 | 1 | [12 empty] | 01030102
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
01030201 사북.범바위배수지 유량계, TM/TC 구축 | [15 empty] | 01030201
RTU | Enet1, 16CH, Serial4 | EA | 2 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC77EC |  |  | 01030201 | F | F | T | [26 empty] | 01030201576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC77EC | 347
PLC 프로그래밍 | 디지털 포인트 | Point | 4 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC77ED |  |  | 01030201 | F | F | T | [26 empty] | 01030201576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC77ED | 289
PLC 프로그래밍 | 통신 포인트 | Point | 4 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC77EE |  |  | 01030201 | F | F | T | [26 empty] | 01030201576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC77EE | 290
기타 잡자재(유량PNL) | DIN RAIL, 부스바 지지대 등 | 식 | 2 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC77EF |  |  | 01030201 | F | F | T | [26 empty] | 01030201576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC77EF | 291
RTU 설치 | Enet1, 16CH, Serial4 | 식 | 2 | [9 empty] | 576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC77E8 |  |  | 01030201 | F | F | T | [26 empty] | 01030201576C8113E78125539D611F194E0FFF92FC77E8 | 348
부가가치세 | 10% | 식 | 1 | [12 empty] | 01030201
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL