## EHP 관급내역
[탄소순환센터 건립사업 건축공사-냉난방기]
구 분 | 세 부 | 모 델 | 단 위 | 수 량 | 단 가 | 합 계 | 비고
냉난방기
멀티 실외기_1등급 | 12HP | RPUW122X9T.AKM2 | 대 | 2
멀티 실외기_1등급 | 18HP | RPUW182X9T.AKM2 | 대 | 1
멀티 실외기_1등급 | 20HP | RPUW202X9T.AKM2 | 대 | 2
스탠드형 냉난방기 | 12평형 | PW052PT2SR.ASM | 대 | 5
벽걸이에어컨(냉난방) | 7평형 | SW07GK1WES.AKOR | 대 | 1
싱글천정형 냉,난방기 | 3HP | TW0901A2HR.AKM | 대 | 1
천장형 실내기(1WAY) | 0.7HP | RNW0200C2S.AKM | 대 | 1
천장형 실내기(1WAY) | 1.0HP | RNW0320C2S.AKM | 대 | 2
천장형 실내기(4WAY) | 3HP | RNW0831A2U.AKM | 대 | 4
천장형 실내기(4WAY) | 4.5HP | RNW1301A2U.AKM | 대 | 6
멀티 실내기 (직립형) | 10HP | RNW2900P2S.ASM | 대 | 4
판넬 1WAY |  | PFP-VU2CW.AKM | 대 | 3
판넬 4WAY |  | PFP-WA4CW.AKM | 대 | 10
룸 컨트롤러(고급형) | 유선리모컨 | PREMTB1P1 | 대 | 14
룸 컨트롤러 | 냉난방 무선리모컨 | PWLSSA41C.AKM | 대 | 10
ACP 5 | 제어통합관리시스템 | PACP5A000 | 개 | 1
공기청정키트(1WAY) | - | PAH-TUP0M.AKM | 개 | 3
UVnano전용 공기청정키트(4WAY) | - | PAH-TAP1MW.AKM | 개 | 10
[ 소 계 ]
설치공사 | 기본설치 | (냉매배관제외) | 식 | 22
설치공사 | 냉매관및설치 | Ø12.7㎜ | m | 285
설치공사 | 냉매관및설치 | Ø15.88㎜ | m | 150
설치공사 | 냉매관및설치 | Ø20㎜ | m | 120
설치공사 | 냉매관및설치 | Ø25㎜ | m | 90
냉,난방공조공사 | 냉매관설치 | Ø28.58㎜ | m | 60
냉,난방공조공사 | 냉매관설치 | Ø38.1㎜ | m | 30
설치공사 | PVC드레인관설치 | Ø32㎜ | m | 285
설치공사 | 분지관 | Y분지관(소) | 개 | 9
설치공사 | 분지관 | Y분지관(대) | 개 | 4
설치공사 | 분지관 | T분지관 | 개 | 1
설치공사 | MDF배관커버 | - | ㎡ | 25
설치공사 | 함석배관커버 | - | ㎡ | 3
실내외기간통신용케이블 | 불연성 통신케이블및CD관설치 | - | m | 430
설치공사 | 룸컨트롤러설치전선 | CVV-SB 0.5*3C | m | 285
설치공사 | 중앙컨트롤러설치전선 | CVV-SB 1.25*4C | m | 80
부품 | 실외기노출배관커버트레이 | - | 조 | 6
실외기받침대 | 멀티용 | - | 조 | 5
실외기받침대 | 싱글용 | - | 조 | 7
장비사용(크레인) | 공기조절장치설치용 | 25t | 대 | 1
[ 소 계 ] | [5 empty] | 0
[합 계 ] | [5 empty] | 0