## 갑지
공 내 역 서
공사명 : [ 수2처리장 이차침전지 공동구 조명기구 설치공사 ]
| 구 분 |  | 금 액 |  | 비고
| 총 공 사 비 |  | 금영원 | 0
| 도 급 비 | 공 급 가 액 | 금영원 | 0
|  | 부 가 가 치 세 | 금영원 | 0
|  | 계 | 금영원 | 0
o. 공사개요 : 4~6계열 이차침전지 공동구 조명기구 설치 및 전기공사 1식

## 원가계산서
원가계산서
공사명 : [ 수2처리장 이차침전지 공동구 조명기구 설치공사 ]
구 분 비 목 |  |  | 금액(원) | 구성비(%) | 적 용 요 율 | 비 고
순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직접재료비
간접재료비
작업부산물(△)
소 계
| 노 무 비 | 직접노무비
|  | 간접노무비 |  |  | 17.5
소 계
| 제 경 비 | 기계경비
|  | 산재보험료 |  |  | 3.56
|  | 고용보험료 |  |  | 1.01
|  | 건강보험료 |  |  | 3.545 |  | 공사기간 1개월 미만
|  | 노인장기요양보험료 |  |  | 12.95 |  | 공사기간 1개월 미만
|  | 연금보험료 |  |  | 4.5 |  | 공사기간 1개월 미만
|  | 퇴직공제부금비 |  |  | 2.3 |  | 추정금액 1억 미만
|  | 산업안전보건관리비 |  |  | 2.07 |  | 추정금액 2천만원 미만
|  | 기타경비 |  |  | 5
|  | 환경보전비 |  |  | 0.5
|  | 건설하도급대금지급 보증서발급수수료 |  |  | 0.081
소 계
계
일반관리비 |  |  |  |  | 8
이윤 |  |  |  |  | 15
고용개선지원비 (PS단가)
고재처리비
공급가액
부가가치세
도급금액
관급자재
총공사비

## 총괄내역서
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
공사명 : [ 수2처리장 이차침전지 공동구 조명기구 설치공사 ]
재료비 |  | 식 | 1
공사비 |  | 식 | 1
합계

## 공종별내역서
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
공사명 : [ 수2처리장 이차침전지 공동구 조명기구 설치공사 ]
재료비
경질비닐전선관 | HI 22 mm | M | 138
1종금속제가요전선관 | 22 mm 일반-방수 | M | 24
폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×2.5㎟ | M | 804
누전차단기(54c) | 극수:4P 정격전류:15~50 차단전류(460V):18kA | EA | 3
풀박스 | 200×200×150 | 개 | 3
강재전선관용 부품 | 새들 (KS) 22c | EA | 48
LED투광등 | LED G3 방수 투광등 150W | 개 | 24
소계
공사비
경질비닐전선관 | HI 22 mm | M | 138 | [7 empty] | 제1호표
1종금속제가요전선관 | 22 mm 일반-방수 | M | 24 | [7 empty] | 제2호표
폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×2.5㎟ | M | 804 | [7 empty] | 제3호표
누전차단기(54c) | 극수:4P 정격전류:15~50 차단전류(460V):18kA | EA | 3 | [7 empty] | 제4호표
풀박스 | 200×200×150 | 개 | 3 | [7 empty] | 제5호표
강재전선관용 부품 | 새들 (KS) 22c | EA | 48 | [7 empty] | 제6호표
LED투광등 | LED G3 방수 투광등 150W | 개 | 24 | [7 empty] | 제7호표
소계
합계

## 단가산출서
단가산출서
품명 | 규격 | 단위 | 시설단가(조달) |  | 물가정보(25.11) |  | 거래가격(25.11) |  | 견적 A | 견적 B | 적용단가(원)
|  |  | page | 단가(원) | page | 단가(원) | page | 단가(원) | 단가(원) | 단가(원)
경질비닐전선관 | HI 22 mm | M
1종금속제가요전선관 | 22 mm 일반-방수 | M
폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×2.5㎟ | M
누전차단기(54c) | 극수:3P 정격전류:15~50 차단전류(460V):18kA | EA
풀박스 | 200×200×150 | 개
강재전선관용 부품 | 새들 (KS) 22c | EA
LED투광등 | LED G3 방수 투광등 150W | 개

## 물량산출서
품 명 | 규 격 | 적 산 |  |  | 단 중 (㎏/m,개,㎡) | 산출량 (㎏) | 할 증 |  | 단위 | 합 계
|  | 계 산 | 수 량 | 단위 |  |  | % | 량
공사명 : [ 수2처리장 이차침전지 공동구 조명기구 설치공사 ]
01 전기공사
경질비닐전선관 | HI 22 mm | 4,5,6계열 전력케이블 배관 : 46*3 = 138M | 138 | M |  |  |  |  | M | 138
1종금속제가요전선관 | 22 mm 일반-방수 | 4,5,6계열 전력케이블 배관 : 7+9+8 = 24M | 24 | M |  |  |  |  | M | 24
폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×2.5㎟ | 전기실-4,5,6계열 : (2+46+200+10+10)*3 = 804M | 804 | M |  |  |  |  | M | 804
누전차단기(54c) | 극수:4P 정격전류:15~50 차단전류(460V):18kA | 4,5,6계열 누전차단기 : 1*3 = 3개 | 3 | 개 |  |  |  |  | 개 | 3
풀박스 | 200×200×150 | 4,5,6계열 차단기함 : 1*3 = 3개 | 3 | 개 |  |  |  |  | 개 | 3
강재전선관용 부품 | 새들 (KS) 22c | 4,5,6계열 배관고정용 새들 : 16*3 = 48개 | 48 | 개 |  |  |  |  | 개 | 48
LED투광등 | LED G3 방수 투광등 150W | 4,5,6계열 투광등 : (7+9+8) = 24개 | 24 | 개 |  |  |  |  | 개 | 24