## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공사명 : 역사관 지붕재 교체 및 기타공사(건축) |  |  |  | 금액 : 팔억사천칠백구십일만육천원(￦847,916,000)
비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비
간 접 재 료 비
작업설, 부산물(△)
[ 소 계 ]
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 241710029
|  | 간 접 노 무 비 | 27554943 | 직접노무비 * 11.4% | 5억이상,6개월이하
|  | [ 소 계 ] | 269264972
| 경 비 | 운 반 비
경 비
|  | 산 재 보 험 료 | 9585833 | 노무비 * 3.56%
|  | 고 용 보 험 료 | 2719576 | 노무비 * 1.01% | 7등급 미만
|  | 국민 건강 보험료 | 8689475 | 직접노무비 * 3.595%
|  | 국민 연금 보험료 | 11481226 | 직접노무비 * 4.75%
|  | 퇴직 공제 부금비 | 5559330 | 직접노무비 * 2.3% | 추정금액 1억 이상
|  | 산업안전보건관리비 | 11013571 | (재료비+직노+관급자재비) * 1.59%+2,450천원 | 5억이상 50억 미만
|  | 노인장기요양보험료 | 1141797 | 건강보험료 * 13.14%
수리보고서
|  | 기 타 경 비 |  | (재료비+노무비) * 6.2% | 5억이상,6개월이하
|  | 석 면 분 담 금 |  | 노무비 * 0.006%
|  | 임 금 채 권 부 담 금 |  | 노무비 * 0.09%
[ 소 계 ]
계
일 반 관 리 비 |  |  |  | 계 * 6%
이 윤 |  |  |  | (노무비+경비+일반관리비) * 15%
폐기물처리비
공 급 가 액
자재구입비(실내기, 실외기)
부 가 가 치 세 |  |  |  | 공급가액 * 10%
도 급 액 |  |  | 847916000
총 공 사 비 |  |  | 847916000

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 역사관 지붕재 교체 및 기타공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 역사관 지붕재 교체 및 기타공사 |  |  | 1
0101 공통가설공사 |  |  | 1
010101 공통가설공사 |  |  | 1
0102 역사관 리모델링 공사 |  |  | 1
010201 가설공사 |  |  | 1
010202 철거공사 |  |  | 1
010203 지붕공사 |  |  | 1
010204 조적 및 수장공사 |  |  | 1
010205 방수 및 타일공사 |  |  | 1
010206 미장 및 금속공사 |  |  | 1
010207 마감 및 도장공사 |  |  | 1
010208 창호공사 |  |  | 1
010209 구조보강공사 |  |  | 1
01020901 내진보강공사 |  |  | 1
010210 수장고 조성공사 |  |  | 1
01021001 수장고 바닥공사 |  |  | 1
01021002 수장고 벽체공사 |  |  | 1
01021003 수장고 천장공사 |  |  | 1
01021004 수장고 출입문설치 |  |  | 1
010211 기계설비공사 |  |  | 1
01021101 장비설치공사 |  |  | 1
01021102 위생기구설치공사 |  |  | 1
01021103 급수급탕배관공사 |  |  | 1
01021104 오배수배관공사 |  |  | 1
01021105 철거공사 |  |  | 1
0102110501 장비철거공사 |  |  | 1
0102110502 급수급탕배관철거공사 |  |  | 1
0102110503 오배수배관철거공사 |  |  | 1
0102110504 위생도기철거공사 |  |  | 1
01021106 냉난방기 장비설치공사(자재) |  |  | 1
01021107 냉난방 공조공사(냉난방기 설치공사) |  |  | 1
0103 운반공사 |  |  | 1
0104 수리보고서작성비 |  |  | 1
0105 폐기물처리비 |  |  | 1
[ 합 계 ]

## 공종별내역서
[ 역사관 지붕재 교체 및 기타공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101 공통가설공사
콘테이너형 가설사무소 설치 및 해체 | 3.0*6.0m, 3개월 | 개소 | 1
콘테이너형 가설창고 설치 및 해체 | 3.0*6.0m, 3개월 | 개소 | 1
소형공사안내판설치 | 0.9*1.2 | 개소 | 1
[ 합 계 ]
010201 가설공사
강관비계(수리용덧집) 설치 및 해체 | 3개월 | M2 | 2311
강관비계다리/슬로프식 | 3개월, W:1.2m | M2 | 7.2
건설발판 | 400*1829,15kg,3개월임대 | 매 | 388.07
강관비계 계단 | 250*914,3개월 | 매 | 34.28
PVC 코팅지(타포린) | T-420, 0.50±0.02*122 | M2 | 842.26
비계주위 보호막 설치 | PVC코팅 | M2 | 834.73
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체 | 높이 2m, 3개월 | 대 | 2
건축물 현장정리 | 조적조 | M2 | 492.2
준공청소 |  | M2 | 492.2
[ 합 계 ]
010202 철거공사
PVC계바닥재 해체 |  | M2 | 54.17
타일떼어내기(도자기류) | 바닥 및 수장 부분 | M2 | 45.38
기존방수층 및 보호층 철거 | 바닥,개소당 작업면적 40m2 미만 | M2 | 22.69
콘크리트구조물 헐기(소형장비) | 공압식, 무근 | M3 | 4.54
징두리벽 해체 | 설치비의 30% | M2 | 85.94
이동식 가벽 해체 | 설치비의 30% | M2 | 28.8
석고판 해체 | 벽 | M2 | 47.75
벽체틀 해체 | 설치비의 30% | M2 | 35.54
경량벽체철골틀 해체 |  | M2 | 30.76
타일떼어내기(도자기류) | 벽체 | M2 | 33.82
기존방수층 및 보호층 철거 | 벽,개소당 작업면적 40m2 미만 | M2 | 33.82
조적벽해체 | 소형브레이커 | M3 | 35.15
큐비클칸막이철거 |  | M2 | 48.51
텍스 철거(천장) |  | M2 | 133.12
경량철골천장틀해체 |  | M2 | 124.32
열경화성수지천장판 해체 | 설치비의 30% | M2 | 45.38
철재커텐박스(ㄱ자형) 철거 | 설치비의 30% | M | 8.82
커튼박스 해체 | 설치비의 30%,목재 | M | 5.11
지붕틀 해체 | 설치비의 30% | M2 | 592.51
샌드위치(단열)패널 해체 - 지붕 | 설치비의 30% | M2 | 592.51
칼라강판해체 | 설치비의 30% | M2 | 592.51
후레싱 해체 | 설치비의 30% | M | 54.63
금속 처마홈통 해체 | 설치비의 30% | M | 107.34
금속 선홈통 해체 | 설치비의 30% | M | 18.02
상자홈통 해체 | 설치비의 30% | EA | 2
목재창호 철거 / 여닫이 | 설치비의 30% | 개소 | 10
강화도어 해체(1짝) | 설치비의 30% | 개소 | 4
창틀주위 실리콘 제거 | 설치비의 30% | M | 1128.92
수체구철거 | 설치비의 30% | 개소 | 4
P.S문 해체(1짝) | 설치비의 30% | 개소 | 1
[ 합 계 ]
010203 지붕공사
지붕틀 설치 | 60*60, @90@1100 | M2 | 592.51
지붕 샌드위치 패널 설치 | T100,글라스울(불연재) | M2 | 592.51
지붕 단열재 설치 | T15,PF단열재 | M2 | 592.51
칼라강판설치(지붕) | 1.6T | M2 | 592.51
후레싱 설치(용마루) | 아연도강판, 0.40mm, W240mm | M | 24.13
후레싱 설치(추녀마루) | 아연도강판, 0.40mm, W240mm | M | 42.2
후레싱 설치(처마) | 아연도강판, 0.40mm, W240mm | M | 107.34
금속 처마홈통 설치 | 동판0.5T,150*73 | M | 107.34
금속 선홈통 설치 | 동판0.5T,D100 | M | 36.04
선홈통걸이 | D100 | 개소 | 24
상자홈통 설치 | 동판0.5T,200*200*200 | EA | 4
유성페인트 붓칠 | 철재면 2회(지정색) | M2 | 138.52
금속 패널 설치 | 패널설치,지붕(처마) | M2 | 49.38
[ 합 계 ]
010204 조적 및 수장공사
터파기(국가유산구역 내) | 보통토사, 0~1m | M3 | 4.75
토사운반 | 인력굴착(토사) / 보통토사 | M3 | 4.75
콘크리트 펌프차 타설 | slump 18cm 이상, 벽,기둥,슬래브 등, f2 : Type-Ⅲ, 36m | M3 | 4.75
레미콘 | 25-21-120 | M3 | 4.85
잡석지정(기계장비) | 래머, 80kg | M3 | 4.75
와이어메시 바닥깔기 | #10-100*100 | M2 | 23.76
방습필름 설치 - 바닥 | 폴리에틸렌필름, 두께, 0.05mm, 1겹 | M2 | 23.76
걸레받이 설치 - 중밀도섬유판 | T=9, H=125 | M | 40.49
징두리벽 설치(Atype) | 수장합판 설치 | M2 | 27.02
징두리벽 설치(Btype) | 수장합판 설치 | M2 | 2.54
창호가림막설치 | 15T 준내수합판, 벽체합판 설치 인용 | M2 | 135.64
양면합판가림막 설치 | 15T 준내수합판, 벽체합판 설치 인용 | M2 | 10.65
벽체틀 설치 | 45*60, @450@900 | M2 | 28.35
창호틀 설치 | 45*60, @450@900 | M2 | 128.47
단열재 격자넣기 | 50T, 벽 | M2 | 28.35
창호단열재설치 | 샌드위치패널50T,글라스울 | M2 | 128.47
0.5B 벽돌쌓기 | 노임,3.6m 이하, 시공량 25m2/일당 | M2 | 20.82
1.0B 벽돌쌓기 | 노임,3.6m 이하, 시공량 15m2/일당 | M2 | 34.98
1.5B 벽돌쌓기 | 노임,3.6m 이하, 시공량 11m2/일당 | M2 | 6.24
시멘트벽돌 | 190*90*57 | 매 | 8913
젠다이상판 | 12T, 인조대리석 | M2 | 1.17
세면대설치 | L=1,200 | 개 | 3
세면대설치 | L=1,600 | 개 | 1
욕실거울 설치 | 1.0㎡ 미만 | 개 | 4
석고판 설치(나사고정) - 바탕용 | 벽, 2겹 붙임 | M2 | 28.35
화장실큐비클 | 20T,지정타입 | M2 | 33.73
소변기칸막이 | 8T,강화유리 | 개소 | 5
경량천장철골틀 설치 | M-bar | M2 | 55.19
경량천장철골틀 설치 | clip-bar | M2 | 47.52
텍스 설치 | 흡음텍스 | M2 | 55.19
금속천장재 설치 | 600*600mm | M2 | 47.52
천장점검구 설치 | AL 백색, 600*600mm | 개소 | 2
커튼박스 설치 | 목재 | M | 5.11
[ 합 계 ]
010205 방수 및 타일공사
바탕처리(방수) | 보통, 바닥 | M2 | 47.52
시멘트 액체방수 바름 | 바닥 | M2 | 47.52
압착 붙이기, 바닥면, 바름두께 6mm | 0.04∼0.10 이하, 일반C, 백색줄눈 | M2 | 47.52
바탕 고르기 | 벽, 15mm, 45m2/일당 | M2 | 115.44
시멘트 액체방수 바름 | 벽면,H=1.2m | M2 | 63
압착 붙이기, 벽면, 바름두께 6mm | 0.04∼0.10 이하, 일반C, 백색줄눈 | M2 | 115.44
[ 합 계 ]
010206 미장 및 금속공사
스테인리스재료분리대 | 바닥, 30*30*2t | M | 3.84
AL몰딩 설치 | W형, 15*15*15*15*1.0mm | M | 42.91
AL몰딩 설치 | ㄷ형, 15*15*15*15*1.0mm | M | 30.64
철재커텐박스(ㄱ자형) | 150*680*1.2t, STL(도장 유) | M | 4.41
[ 합 계 ]
010207 마감 및 도장공사
PVC계 바닥재 설치 - 타일형 |  | M2 | 55.19
걸레받이 오일스테인 칠 | 오일스테인(지정색),붓칠 2회 | M2 | 4.86
징두리벽 오일스테인 칠 | 오일스테인(지정색), 목재면 2회 | M2 | 29.56
석고보드면 바탕만들기 | 올퍼티 | M2 | 111.99
수성페인트 롤러칠(벽체) | 2회, 지정색 | M2 | 90.33
[ 합 계 ]
010208 창호공사
강화도어 설치(1짝) | 1,030×2,100×12T | 개소 | 4
방풍문 설치(2짝) | 설치,운반비포함 | 개소 | 1
P.S문 설치(1짝) | 600*1,200 | 개소 | 2
창틀주위 실리콘 설치 | 10㎜*10㎜ | M | 1128.92
[ 합 계 ]
010209 구조보강공사
콘크리트 균열 보수 | 표면처리공법 | M | 16.94
콘크리트 균열 보수 | 에폭시 주입공법 | M | 4.77
콘크리트 균열 보수 | 충진공법 | M | 0.43
[ 합 계 ]
01020901 내진보강공사
응력전달장치 설치 | 조적앵커, 연결핀, 칼블럭, 와샤 | 개 | 504
앵커철근 설치 | D10 | 개 | 156
보강메쉬설치 | Ø2.0, 50×50mm | M2 | 55.48
미장각재설치 | (39×51) | M2 | 56.8
보강 모르타르 바름 | 내벽, 50mm, 3.6m 이하 | M2 | 55.48
[ 합 계 ]
01021001 수장고 바닥공사
높낮이조절철물 제작설치 | @900*406 | M2 | 74.57
아연도각파이프설치 | 50*50*2.1T, @406 | M2 | 74.57
내부식불투습패널 바닥취부 | THK=15mm*4'*8' | M2 | 74.57
AL TAPE 취부 |  | M2 | 74.57
원목마루깔기 | THK=22mm | M2 | 74.57
슬로프(이동형) | 2,000*800*100 | EA | 1
[ 합 계 ]
01021002 수장고 벽체공사
RUNNER 제작설치 | 아연도 102*40*0.8T | kg | 81.52
M-STUD설치 | THK=0.8*100*45 @406 | M2 | 118.7
내부식불투습패널 벽체취부 | THK=12mm*4'*8' | M2 | 107.28
AL TAPE 취부 |  | M2 | 107.28
석고판못붙임(바탕용,벽) | THK=9.5mm*1PLY | M2 | 107.28
LINE PUTTY | 목재,석고면기준 | M2 | 107.28
친환경조습마감재(벽) | 3mm | M2 | 107.28
세로띠장벽체취부 | THK=12mm*W:50 | M | 159
가로띠장벽체취부 | THK=9mm*W:50 | M | 38.76
하부띠장벽체취부 | THK=15mm*W:75 | M | 37.76
상부띠장벽체취부 | THK=15mm*W:50 | M | 52.56
코너띠장벽체취부 | THK=30mm*W:30 | M | 10.96
[ 합 계 ]
01021003 수장고 천장공사
천장구조틀설치 | M-bar | M2 | 74.57
내부식불투습패널 천장취부 | THK=12mm*4'*8' | M2 | 74.57
AL TAPE 취부 |  | M2 | 74.57
석고판못붙임(바탕용,천장) | THK=9.5mm*1PLY | M2 | 74.57
LINE PUTTY | 목재,석고면기준 | M2 | 74.57
친환경조습마감재(천장) | 3mm | M2 | 74.57
기밀형점검구(천정형) | 450*450 | EA | 3
[ 합 계 ]
01021004 수장고 출입문설치
수장고출입문(기밀) | 2,000*2,200 | 개소 | 1
수장고출입문(기밀)설치비 | 2,000*2,200 | 개소 | 1
수장고 내문 | 2,000*2,200, 철재 | 개소 | 1
수장고 내문 설치비 | 2,000*2,200, 철재 | 개소 | 1
[ 합 계 ]
01021101 장비설치공사
ET-1 전기온수기 | 15LITx1.5KW | 대 | 5
EF-1 배기휀(벽부형)D200 | 480CMHx0.03KW | 대 | 5
ER-1 천정형복사난방패널 | 632KCAL/HRx0.74KW | 대 | 4
[ 합 계 ]
01021102 위생기구설치공사
절수형양변기(FV) | VC-910 | SET | 6
절수형양변기(FV,전자감지식) | VC-910 | SET | 2
소변기 | 전자감지식,VU-312 | SET | 4
비데 | DB-4000E | SET | 8
관붙이 앵글밸브 |  | EA | 8
각형세면기(SL,센서형) | VL-610 | SET | 2
원형세면기(SL,절수형) | VL-1050 | SET | 5
세면기하부부속 | 폽업.앵글밸브.P트랩 | 조 | 7
씽크수전 | 싱글레버식 | EA | 1
에어타올 | 에어타올, ABS | SET | 4
대형휴지걸이 | 점보롤 | EA | 8
비누대(STS) |  | EA | 6
영유아거치대 |  | SET | 2
위생용품수거함 |  | EA | 6
장애자용가대(양변기용) | 고정식 | EA | 2
장애자용가대(양변기용) | 가동식 | EA | 2
장애자용가대(세면기용) | 가동식 | EA | 4
장애자용가대(소변기용) | 고정식 | EA | 1
양변기등받이 |  | EA | 2
[ 합 계 ]
01021103 급수급탕배관공사
스테인레스배관(K-TYPE) | D 13 | M | 74
스테인레스배관(K-TYPE) | D 20 | M | 42
스테인레스배관(K-TYPE) | D 25 | M | 29
스테인레스배관(K-TYPE) | D 32 | M | 25
스테인레스배관(K-TYPE) | D 40 | M | 11
아티론보온 | 5TxD15 | M | 20
아티론보온 | 5TxD25 | M | 10
관보온(아티론+매직) | 25TxD15 | M | 54
관보온(아티론+매직) | 25TxD20 | M | 37
관보온(아티론+매직) | 25TxD25 | M | 19
관보온(아티론+매직) | 25TxD32 | M | 25
관보온(아티론+매직) | 25TxD40 | M | 11
일반배관용STS강관이음쇠 | 엘보(프레스) D15 | EA | 60
일반배관용STS강관이음쇠 | 엘보(프레스) D20 | EA | 12
일반배관용STS강관이음쇠 | 엘보(프레스) D25 | EA | 29
일반배관용STS강관이음쇠 | 엘보(프레스) D32 | EA | 6
일반배관용STS강관이음쇠 | 엘보(프레스) D40 | EA | 5
일반배관용STS강관이음쇠 | 수전엘보우(프레스)D25x1 | EA | 10
일반배관용STS강관이음쇠 | 티이(프레스) D13x13 | EA | 7
일반배관용STS강관이음쇠 | 티이(프레스) D20x20 | EA | 3
일반배관용STS강관이음쇠 | 티이(프레스) D25x25 | EA | 3
일반배관용STS강관이음쇠 | 티이(프레스) D30x30 | EA | 22
일반배관용STS강관이음쇠 | 티이(프레스) D40x40 | EA | 7
일반배관용STS강관이음쇠 | 급수전티이(프레스)D13x1/2 | EA | 17
일반배관용STS강관이음쇠 | 리듀서(프레스) D30x20 | EA | 1
일반배관용STS강관이음쇠 | 리듀서(프레스) D30x25 | EA | 3
일반배관용STS강관이음쇠 | 리듀서(프레스) D40x20 | EA | 3
일반배관용STS강관이음쇠 | 리듀서(프레스) D40x30 | EA | 3
일반배관용STS강관이음쇠 | 캡(프레스) D13 | EA | 21
일반배관용STS강관이음쇠 | 캡(프레스) D20 | EA | 2
일반배관용STS강관이음쇠 | 캡(프레스) D25 | EA | 3
일반배관용STS강관이음쇠 | 캡(프레스) D30 | EA | 1
일반배관용STS강관이음쇠 | K-유니온(프레스) D13x1/2 | EA | 13
일반배관용STS강관이음쇠 | K-유니온(프레스) D20x3/4 | EA | 3
일반배관용STS강관이음쇠 | K-유니온(프레스) D40x1 1/2 | EA | 3
일반배관용STS강관이음쇠 | 숫아답타소켓 (프레스) D13x1/2 | EA | 26
일반배관용STS강관이음쇠 | 숫아답타소켓 (프레스) D20x3/4 | EA | 11
일반배관용STS강관이음쇠 | 숫아답타소켓 (프레) D40x1 1/2 | EA | 5
일반배관용STS강관이음쇠 | 플랜지(프레스) D40 | EA | 1
볼 밸브 | 볼밸브,스텐,나사,10kg,D20 | EA | 1
볼밸브(황동) | D 15 | EA | 10
볼밸브(황동) | D 20 | EA | 4
볼밸브(황동) | D 40 | EA | 2
수격방지기(W.H.C) | D 40 (10KG) | EA | 1
감압 밸브 | 냉온수,나사, 10kg, D15 | EA | 5
절연행가(달대볼트) | D15 | 개소 | 33
절연행가(달대볼트) | D20 | 개소 | 9
절연행가(달대볼트) | D25 | 개소 | 8
절연행가(달대볼트) | D32 | 개소 | 15
절연행가(달대볼트) | D40 | 개소 | 2
U자형볼트/너트 | 절연, D20 | EA | 1
U자형볼트/너트 | 절연, D40 | EA | 2
강관스리브(지수판제외,바닥) | D20 | 개소 | 1
강관스리브(지수판제외,바닥) | D40 | 개소 | 2
내화채움구조(강관,바닥) | D20 | 개소 | 1
내화채움구조(강관,바닥) | D40 | 개소 | 2
셋트앵커 | M10×L75mm | EA | 4
ㄱ형강 | 등변, 50×50×6mm | KG | 24
유성페인트 붓칠 | 철재면 2회(지정색) | M2 | 1
녹막이페인트칠 | 2회 | M2 | 1
잡철물 현장제작 설치 | 일반철재 | TON | 0.022
[ 합 계 ]
01021104 오배수배관공사
일반용경질염화비닐관(SDR13.6) | PVC관(VG1,DTS) D35 | M | 5
일반용경질염화비닐관(SDR13.6) | PVC관(VG1,DTS) D40 | M | 2
일반용경질염화비닐관(SDR13.6) | PVC관(VG1,DTS) D50 | M | 9
일반용경질염화비닐관(SDR17) | PVC관(VG1,DTS) D100 | M | 37
일반용경질염화비닐관(SDR33) | PVC관(VG2,DTS) D50 | M | 33
일반용경질염화비닐관(SDR33) | PVC관(VG2,DTS) D100 | M | 6
일반용경질염화비닐관(SDR13.6) | PVC관(VG1,DRF) D50 | M | 17
일반용경질염화비닐관(SDR17) | PVC관(VG1,DRF) D100 | M | 47
배수용경질염화비닐이음관 | 90'단곡관(DTS) D35 | EA | 3
배수용경질염화비닐이음관 | 90'단곡관(DTS) D50 | EA | 23
배수용경질염화비닐이음관 | 90'단곡관(DTS) D100 | EA | 3
배수용경질염화비닐이음관 | 45'단곡관(DTS) D50 | EA | 10
배수용경질염화비닐이음관 | 45'단곡관(DTS) D100 | EA | 21
배수용경질염화비닐이음관 | Y관(DTS) D100x100 | EA | 9
배수용경질염화비닐이음관 | Y관(DTS) D100x50 | EA | 8
배수용경질염화비닐이음관 | YT관(DTS) D50xD50 | EA | 7
배수용경질염화비닐이음관 | YT관(DTS) D100xD50 | EA | 4
배수용경질염화비닐이음관 | 소켓(DTS) D50 | EA | 3
배수용경질염화비닐이음관 | 리듀서(DTS) D50xD35 | EA | 3
배수용경질염화비닐이음관 | 리듀서(DTS) D50xD40 | EA | 2
배수용경질염화비닐이음관 | F.C.O.(DTS) D50 | EA | 1
배수용경질염화비닐이음관 | F.C.O.(DTS) D100 | EA | 6
배수용경질염화비닐이음관 | P트랩(DTS) D50 | EA | 2
배수용경질염화비닐이음관 | P트랩(DTS) D100 | EA | 2
배수용경질염화비닐이음관 | 90'단곡관(DRF) D50 | EA | 10
배수용경질염화비닐이음관 | 90'단곡관(DRF) D100 | EA | 5
배수용경질염화비닐이음관 | 45'단곡관(DRF) D50 | EA | 5
배수용경질염화비닐이음관 | 45'단곡관(DRF) D100 | EA | 19
배수용경질염화비닐이음관 | Y관(DRF) D100x50 | EA | 5
배수용경질염화비닐이음관 | Y관(DRF) D100x100 | EA | 12
배수용경질염화비닐이음관 | LT관(DRF) D100x50 | EA | 4
배수용경질염화비닐이음관 | LT관(DRF) D100x100 | EA | 2
배수용경질염화비닐이음관 | P트랩(DRF) D100 | EA | 2
배수용경질염화비닐이음관 | 소제구(DRF) D100 | EA | 7
배수용경질염화비닐이음관 | V.T.W(PVC) D100 | EA | 1
바닥배수구(F.D) | D 50 | EA | 2
바닥배수구(F.D) | D 100 | EA | 4
일반행거(달대볼트) | D50 | 개소 | 23
일반행거(달대볼트) | D100 | 개소 | 21
U자형볼트/너트 | 비절연, D50 | EA | 1
U자형볼트/너트 | 비절연, D100 | EA | 4
강관스리브(지수판제외,바닥) | D50 | 개소 | 1
강관스리브(지수판제외,바닥) | D100 | 개소 | 4
강관스리브(지수판포함,벽체) | D100 | 개소 | 1
내화채움구조(PVC관,바닥) | D50 | 개소 | 1
내화채움구조(PVC관,바닥) | D100 | 개소 | 4
구멍뚫기(코어드릴) | D50, 콘크리트 300mm | 개소 | 5
구멍뚫기(코어드릴) | D100, 콘크리트 300mm | 개소 | 5
배수용경질염화비닐이음관 | 세면기스리브 D35 | EA | 3
배수용경질염화비닐이음관 | 소변기스리브 D40 | EA | 2
배수용경질염화비닐이음관 | 양변기스리브 D100 | EA | 5
[ 합 계 ]
0102110501 장비철거공사
ET-1 전기온수기(철거) | 15LITx1.5KW | 대 | 2
EF-1 배기휀(벽부형)D200(철거) | 480CMHx0.03KW | 대 | 5
ER-1 천정형복사난방패널(철거) | 632KCAL/HRx0.74KW | 대 | 4
[ 합 계 ]
0102110502 급수급탕배관철거공사
스텐인리스강관철거(인건비) | D15 | M | 66
스텐인리스강관철거(인건비) | D20 | M | 14
스텐인리스강관철거(인건비) | D25 | M | 28
스텐인리스강관철거(인건비) | D32 | M | 25
스텐인리스강관철거(인건비) | D40 | M | 11
고스텐 |  | Kg | -289
건설폐기물수집운반및수수료 | 보온재 | TON | 0.079
[ 합 계 ]
0102110503 오배수배관철거공사
PVC관철거(인건비) | D50 | M | 53
PVC관철거(인건비) | D100 | M | 75
[ 합 계 ]
0102110504 위생도기철거공사
대변기철거 | 설치비의30% | 개소 | 8
소변기철거 | 설치비의30% | 개소 | 4
세면기철거 | 설치비의30% | 개소 | 5
[ 합 계 ]
01021106 냉난방기 장비설치공사(자재)
전기히트펌프, 실외기, 1등급, 12HP | 냉방34.8/난방39.2kW | 대 | 1
전기히트펌프, 실내기, 4Way | 1.5HP, 냉방5.2/난방5.9kW | 대 | 1
전기히트펌프, 실내기, 4Way | 3.0HP, 냉방8.3/난방9.3kW | 대 | 1
전기히트펌프, 실내기, 4Way | 3.5HP, 냉방10.0/난방11.2kW | 대 | 2
[ 합 계 ]
01021107 냉난방 공조공사(냉난방기 설치공사)
냉난방공조공사, 천장형 실내기 설치 |  | 대 | 4
냉난방공조공사, 천장형 실외기 설치 | 11kW이하, 4.0HP이상 멀티형 | 대 | 1
냉난방공조공사, 냉매배관 및 설치 | 평균 D12.7mm, 커버없음, 1m당 | M | 36
냉난방공조공사, 냉매배관 및 설치 | 평균 D15.88mm, 커버없음, 1m당 | M | 16
냉난방공조공사, 냉매배관 및 설치 | 평균 D20mm, 커버없음, 1m당 | M | 28
냉난방공조공사, 냉난방기용 PVC | 드레인관 설치 D32, 1M당(난연, AL피막, 10T) | M | 36
냉난방공조공사, 냉난방기용 Y분기관 | Y분기관 설치(소) | 개소 | 2
냉난방공조공사, 냉난방기용 Y분기관 대 | Y분기관 설치(대) | 개소 | 1
냉난방공조공사, 냉난방기용 커버설치 | STS배관커버 설치(STS304 0.5T) | ㎡ | 1
냉난방공조공사, 실외기노출배관커버트레이 설치(조당) | 노출배관커버트레이(아연도, 본체+상부커버+길이, 300*150*1500) | 조 | 4
냉난방공조공사, 룸컨트롤러세트용전선 및 전선관 설치 | 제어케이블 F-CVV-S, 3C 1.5mm2, CD 16C | m | 25
냉난방공조공사, 실내기실외기간 난연성 통신용케이블 | 제어케이블 F-CVV-S, 2C 1.5mm2, CD 16C | m | 48
냉난방공조공사, 유선리모컨 설치 | 유선리모컨, 버튼형(일반형) | 개소 | 4
전기히트펌프 (부품)받침대 | 평균990*830*130mm | 조 | 1
도로 화강암 경계석 | 150*150*1000 | 개소 | 2
멀티형냉난방기실외기(철거) | (16KW초과,5.5HP초과) | 대 | 2
천장형 냉난방기 실내기 철거 |  | 대 | 7
크레인(타이어) | 25ton | HR | 8
동관 철거 | D15 | M | 50
고철 |  | Kg | 640
고동 |  | Kg | 21.3
[ 합 계 ]
0103 운반공사
일반자재운반 | 8톤트럭,10km | 차 | 14.66
모래운반비 | 현장도착도 | M3 | 5.83
자갈운반비 | 현장도착도 | M3 | 1.43
잡석운반비 | 현장도착도 | M3 | 5.23
폐기물상차비 | 백호 | 톤 | 81.79
[ 합 계 ]
0104 수리보고서작성비
축소도면작성 | 특급기술자(건설),20매 | 인 | 0.5
원고작성 | 특급기술자(건설),20매 | 인 | 0.5
도면복사비 | A3규격 | 매 | 200
원고복사비 | A4규격 | 매 | 200
칼라출력 | A3규격 | 매 | 200
제본비 | A3규격,반접지 | 부 | 10
[ 합 계 ]
0105 폐기물처리비
건설폐기물처리비 | 폐콘크리트 | 톤 | 12.65
건설폐기물처리비 | 건설 폐재류 | 톤 | 69.14
건설폐기물운반비 | 15톤덤프트럭 - 30km | 톤 | 81.79
[ 합 계 ]

## 단가산출목록 (hidden)
단 가 산 출 목 록
[ 역사관 지붕재 교체 및 기타공사 ]
코 드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 번 호 | 비 고 | START | 품셈개요

## 단가산출서 (hidden)
단 가 산 출 서
[ 역사관 지붕재 교체 및 기타공사 ]
산 출 내 역 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 비 고 | START | 코드 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 변수 | 값 | 소계 | 소계 | 소계 | 소계 | 소계 | 총계
( )
총 계 | 0 | 0 | 0 | 0

## 공사설정 (hidden)
이 Sheet는 수정하지 마십시요
공사구분 | A | 타이틀
확정내역 | 원내역
자재단가적용 | 5
경비단가적용 | 5
품목코드형식 | XXXX-XXXXXXXXXXXXX
내역금액소수점처리 | C | 1
일위대가내역소수점처리 | C | 2
단가명 | 조달청가격 | 거래가격 | 유통물가 | 조사가격1 | 조사가격2 | TTTTT
환율 | 0 | 0 | 0
시간당작업량 | R | 4
1회 사이클시간 | R | 4
시간당 작업사이클 | R | 3
일반변수 | C | 5
시간당 노임산출 계수 | A | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1
재료비 할증 계수 | 0 | 0
노무비 할증 계수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
경비 할증 계수 | 0 | 0
내역,일위대가 품명,규격,단위 따로적용
내역단가 소수점처리 |  | 1
코드 | 공종구분명 | 원가비목코드
1 | 작 업 부 산 물 | A3
2 | 운 반 비 | C1
3 | 관 급 자 재 비 | DJ
4 | 사 급 자 재 비 | D3
5 | 외 자 재
6 | 폐기물처리비 | D4
7 | 수리보고서 | CD
8 | ...
9 | ...
A | ....
B | .....
C | ....
D | ....
E | ....
F | ....
G | ....
H | ....
I | ....
J | ....
단가 순서 | 1234