## 집계표 (hidden)
과 장 |  |  |  |  | 팀 장 | 주무관 | 설계자 |  |  | 2025년 07월 일 설계
2025년도
| 사업명 : |  |  | 가압펌프(설비) AI기반 예방진단 모니터링 시스템 구축 |  |  |  |  | 설계내역서
| 구 분 |  | 금 액 | [7 empty] | 비 고
| 총 사 업 비 |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
| 관 | 공 급 가 액 | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | 제조원가+설치원가
| 급 | 부가가치세 | #REF! |  |  |  |  | #REF!
| 비 | 소계(품대) | #REF! |  |  |  |  | #REF!

## 갑지
과 장 |  |  |  | 팀 장 | 심사자 | 설계자 |  | 2026년 8월
2026년
| 사업명 : |  | 상수도 가압장 안전 보안 시스템구축 사업[계측제어]
| 구 분 |  |  | 금 액 |  |  |  |  | 비 고
| 총 사 업 비 |  |  | 54516000 |  |  | 54516000
| 관 | 총 액 |  | 54516000 |  |  | 54516000
|  | 공 급 가 액 |  | 49560000 |  |  | 49560000
| 급 | 부가가치세 |  | 4956000 |  |  | 4956000
|  | 소 계(품대) |  | 54516000 |  |  | 54516000

## 원가계산서
[설치원가계산서]
사업명 : 상수도 가압장 안전 보완 시스템구축 사업 |  |  |  | (단위:원)
비 목 | 금 액 | 요 율 | 2025.04.01 원가계산제비율(토목_조경_산업환경설비) 적용
1. 순 공사원가 | 42213927
가. 재료비 | 29164502.64
나. 노무비 | 9052323.8794
나-1 직접노무비 | 7600607.8794
나-2 간접노무비 | 1451716 | 19.1% | (나-1)*요율
다. 경비 | 3997101
다-1 산재보험료 | 322262 | 3.56% | (나)*요율
다-2 고용보험료 | 91428 | 1.01% | (나)*요율
다-3 연금보험료 | 273241 | 3.595% | (나-1)*요율
다-4 건강보험료 | 361028 | 4.75% | (나-1)*요율
다-5 노인장기보험료 | 47439 | 13.14% | (다-4)*요율
다-6 퇴직공제부금비 | 0 |  | (나-1)*요율 추정금액 1억원 이상 건설공사 |  | 2.3%
다-7 산업안전보건관리비 | 791088 | 2.07% | (가+나)*요율
다-8 석면분담금 | 543 | 0.006% | (나)*요율
다-9 임금채권부담금 | 8147 | 0.09% | (나)*요율
다-10 기타경비 | 2101925 | 5.5% | [1의 (가)+(나)]*요율
2. 일반관리비 | 3377114 | 8% | [1]*요율
3. 이 윤 | 2463313 | 15% | [1의 (나)+(다)+2]*요율
4. 총 원 가 | 48052269 |  | [1+2+3]
5. S/W FEE | 909100
6. 시운전 및 교육비 | 598631
7. 공사손해보험료
8. 소 계 | 49560000 |  | [4+5]
8. 부가가치세 | 4956000 |  | [6]의*10%
10. 총 계 | 54516000

## 총괄표
[설치총괄표]
사업명 : 상수도 가압장 안전 보완 시스템구축 사업 | [6 empty] | (금액단위:원)
공 종 명 | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 합 계
|  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
상수도 가압장 안전 보안 시스템구축 사업[계측제어] | 1 | 식 |  | 29164502.64 |  | 7600607.8794 | 36765110.5194
공종 합계 |  |  |  | 29164502.64 |  | 7600607.8794 | 36765110.5194 | 73530221.0388

## 내역서
[설치명세서]
사업명 : 상수도 가압장 안전 보완 시스템구축 사업 | [7 empty] | (금액단위:원)
품 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 합 계
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 현장제어반 공종 현황 |  | 3 | 식 | 1149000 | 3447000 | 1269237.127 | 3807711.381 | 7254711.381
2. 기존 TM/TC제어반 터치PC 공종 현황 |  | 3 | 식 | 4780000 | 14340000 | 358170.08 | 1074510.24 | 15414510.24
3. 카메라 및 금속기동 공종 현황 |  | 3 | 식 | 3792500.88 | 11377502.64 | 906128.7528 | 2718386.2584 | 14095888.8984
공종 합계 |  |  |  |  | 29164502.64 |  | 7600607.8794 | 36765110.5194
1. 현장제어반 공종 현황 |  |  |  |  | 1149000 |  | 1269237.127 | 2418237.127
현장제어반(2중도어) | W350XH500XD250,SUS304 | 1 | 면 | 800000 | 800000 |  |  | 800000
누전차단기 | 2P 460V 30AF | 3 | EA | 34200 | 102600 |  |  | 102600
전자접촉기 | AC440V/3KW | 1 | EA | 13300 | 13300 |  |  | 13300
RECTIFIER | AC 220V/ DC 24V, 3.5A | 1 | EA | 180000 | 180000 |  |  | 180000
PBL(푸쉬버튼스위치) | 220V 1A1B | 2 | EA | 3200 | 6400 |  |  | 6400
CONSENT(콘센트) | 접지형 | 1 | EA | 4040 | 4040 |  |  | 4040
조립식 TB | 15A 조립식 | 10 | EA | 240 | 2400 |  |  | 2400
고정식단자대 | 3P 30A | 3 | EA | 1380 | 4140 |  |  | 4140
DUCT(전선덕트) | 40 x 30 | 1 | EA | 5000 | 5000 |  |  | 5000
쉴드 WIRE(쉴드 이면배선) | 20# 0.5㎟ 2C | 10 | M | 719 | 7190 |  |  | 7190
WIRE(이면배선) | KIV 2.5㎟ | 20 | M | 644 | 12880 |  |  | 12880
WIRE(이면배선) | GV 2.5㎟ | 10 | M | 1105 | 11050 |  |  | 11050
노무비 | 전기기계 조립원 | 2.38 | 인 |  |  | 118695 | 282494.1 | 282494.1
노무비 | 통신기계 조립원 | 0.989 | 인 |  |  | 101423 | 100307.347 | 100307.347
노무비 | 전자제품조립원 | 0.195 | 인 |  |  | 95832 | 18687.24 | 18687.24
노무비 | 보통인부 | 1.33 | 인 |  |  | 172068 | 228850.44 | 228850.44
노무비 | 계장공 | 2 | 인 |  |  | 319449 | 638898 | 638898
2. 기존 TM/TC제어반 터치PC 공종 현황 |  |  |  |  | 4780000 |  | 358170.08 | 5138170.08
터치PC | 12인치, i3, Touch Pane | 1 | SET | 4550000 | 4550000 |  |  | 4550000
스위칭허브 | UTP4PORT(10/100/1000Mbps),POE | 1 | EA | 80000 | 80000 |  |  | 80000
터치스크린 고정브라켓트 | W300XH300XD50MM이내,SUS304 | 1 | EA | 150000 | 150000 |  |  | 150000
노무비 | 내선전공 | 0.02 | 인 |  |  | 273676 | 5473.52 | 5473.52
노무비 | S/W시험사 | 0.57 | 인 |  |  | 446358 | 254424.06 | 254424.06
노무비 | H/W시험사 | 0.25 | 인 |  |  | 393090 | 98272.5 | 98272.5
3. 카메라 및 금속기동 공종 현황 |  |  |  |  | 3792500.88 |  | 906128.7528 | 4698629.6328
금속기둥 | 3M,몸체:알류미늄합금,LED50W | 1 | SET | 450000 | 450000
적외선 IP카메라 | 200만화소,촬용소자 1/2.8" | 1 | EA | 1662000 | 1662000
시그널 혼 | DC24V, 알람63음,MP3음성지원,음압110dB,SD카드 | 1 | EA | 650000 | 650000
카메라 폴 마운트 브라켓트 | 각도 조정 가능 | 1 | EA | 70000 | 70000
시그널 혼 브라켓트 | L자형 브라켓트 | 1 | EA | 70000 | 70000
슬라이딩 도어 변경 | 행거레일 및 완충고무범퍼등 포함 | 1 | 식 | 600000 | 600000
전기도어 마그네틱 자석스위치 | 접점신호 출력 | 1 | EA | 80000 | 80000
안전표지판 | 카메라 설치 안내 | 1 | EA | 15000 | 15000
전선관 | FLEX 28C | 4.12 | M | 2184 | 8998.08
전선관 콘넥타 | 28C | 2 | EA | 1485 | 2970
케이블 | F-CV 4sq-2C | 8.4 | M | 2333 | 19597.2
UTP케이블(UTPCAT.6E) | 24AWAGX4Pr | 8.4 | M | 1659 | 13935.6
폴 콘크리트 기초 | 400(UP)X636(DOWN)X600(H)정방향 | 1 | 식 | 150000 | 150000
노무비 | 보통인부 | 0.88 | 인 |  |  | 172068 | 151419.84
노무비 | 통신설비공 | 0.88 | 인 |  |  | 315528 | 277664.64
노무비 | 통신내선공 | 0.71664 | 인 |  |  | 284880 | 204156.4032
노무비 | 통신외선공 | 0.29 | 인 |  |  | 408942 | 118593.18
노무비 | 통신케이블공 | 0.2604 | 인 |  |  | 436224 | 113592.7296
노무비 | 특별인부 | 0.18 | 인 |  |  | 226122 | 40701.96

## 공량산출(제조)
공 량 산 출 서 _ 제조
순번 | 품 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 할증 (%) | 전기기계 조립원 | 통신기계 조립원 | 전선원 | 전자제품조립원 | 컴퓨터운용사 | 단순노무 종사원 | S/W시험사 | H/W시험사 | 비 고
1. 제작
1.1 | 1. 현장제어반 공종 현황
| 현장제어반(2중도어) | W350XH500XD250,SUS304 | 1 | 면
| 누전차단기 | 2P 460V 30AF | 3 | EA | 70% |  | 0.399 | [6 empty] | 통신11-7-5-1 | 2P 70%
| 전자접촉기 | AC440V/3KW | 1 | EA | 70% |  | 0.21 | [6 empty] | 통신11-7-5-1 | 2P 70%
| RECTIFIER | AC 220V/ DC 24V, 3.5A | 1 | EA |  | 0.18 | 0.38 | [6 empty] | 전3-34
| PBL(푸쉬버튼스위치) | 220V 1A1B | 2 | EA |  |  |  |  | 0.13 |  |  |  |  | 전기5-23-2
| CONSENT(콘센트) | 접지형 | 1 | EA |  |  |  |  | 0.065 |  |  |  |  | 전기 5-23-1
| 조립식 TB | 15A 조립식 | 10 | EA
| 고정식단자대 | 3P 30A | 3 | EA
| DUCT(전선덕트) | 40 x 30 | 1 | EA
| 쉴드 WIRE(쉴드 이면배선) | 20# 0.5㎟ 2C | 10 | M |  | 0.55 | [7 empty] | 전3-34
| WIRE(이면배선) | KIV 2.5㎟ | 20 | M |  | 1.1 | [7 empty] | 전3-34
| WIRE(이면배선) | GV 2.5㎟ | 10 | M |  | 0.55 | [7 empty] | 전3-34
| 공량계 |  |  |  |  | 2.38 | 0.989 |  | 0.195
2. 기존 TM/TC제어반 터치PC 공종 현황
| 터치PC | 12인치, i3, Touch Pane | 1 | SET
| 스위칭허브 | UTP4PORT(10/100/1000Mbps),POE | 1 | EA
| 터치스크린 고정브라켓트 | W300XH300XD50MM이내,SUS304 | 1 | EA
3. 카메라 및 금속기동 공종 현황
| 금속기둥 | 3M,몸체:알류미늄합금,LED50W | 1 | SET
| 적외선 IP카메라 | 200만화소,촬용소자 1/2.8" | 1 | EA
| 시그널 혼 | DC24V, 알람63음,MP3음성지원,음압110dB,SD카드 | 1 | EA
| 카메라 폴 마운트 브라켓트 | 각도 조정 가능 | 1 | EA
| 시그널 혼 브라켓트 | L자형 브라켓트 | 1 | EA
| 슬라이딩 도어 변경 | 행거레일 및 완충고무범퍼등 포함 | 1 | 식
| 전기도어 마그네틱 자석스위치 | 접점신호 출력 | 1 | EA
| 안전표지판 | 카메라 설치 안내 | 1 | EA
| 전선관 | FLEX 28C | 4.12 | M
| 전선관 콘넥타 | 28C | 2 | EA
| 케이블 | F-CV 4sq-2C | 8.4 | M
| UTP케이블(UTPCAT.6E) | 24AWAGX4Pr | 8.4 | M
| 폴 콘크리트 기초 | 400(UP)X636(DOWN)X600(H)정방향 | 1 | 식

## 공량산출(설치)
공 량 산 출 서 _ 설치
순번 | 품 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 할증 (%) | 통신관련산업기사 | 보통인부 | 통신설비공 | 통신내선공 | 통신외선공 | 통신케이블공 | 내선전공 | 계장공 | 특별인부 | S/W시험사 | H/W시험사 | 비 고
2. 설치
1. 현장제어반 공종 현황
| 현장제어반(2중도어) | W350XH500XD250,SUS304 | 1 | 면 |  |  | 1.33 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 전기6-1
| 누전차단기 | 2P 460V 30AF | 3 | EA
| 전자접촉기 | AC440V/3KW | 1 | EA
| RECTIFIER | AC 220V/ DC 24V, 3.5A | 1 | EA
| PBL(푸쉬버튼스위치) | 220V 1A1B | 2 | EA
| CONSENT(콘센트) | 접지형 | 1 | EA
| 조립식 TB | 15A 조립식 | 10 | EA
| 고정식단자대 | 3P 30A | 3 | EA
| DUCT(전선덕트) | 40 x 30 | 1 | EA
| 쉴드 WIRE(쉴드 이면배선) | 20# 0.5㎟ 2C | 10 | M
| WIRE(이면배선) | KIV 2.5㎟ | 20 | M
| WIRE(이면배선) | GV 2.5㎟ | 10 | M
| 공량계 |  |  |  |  | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
2. 기존 TM/TC제어반 터치PC 공종 현황
| 터치PC | 12인치, i3, Touch Pane | 1 | SET | [10 empty] | 0.21 | 0.03 | 통신8-1-1
| 스위칭허브 | UTP4PORT(10/100/1000Mbps),POE | 1 | EA | [10 empty] | 0.36 | 0.22 | 통신8-1-1
| 터치스크린 고정브라켓트 | W300XH300XD50MM이내,SUS304 | 1 | EA | [7 empty] | 0.02 |  |  |  |  | 전기5-29
| 공량계 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.57 | 0.25
3. 카메라 및 금속기동 공종 현황
| 금속기둥 | 3M,몸체:알류미늄합금,LED50W | 1 | SET |  |  | 0.56 |  |  | 0.29 | [6 empty] | 통신9-2-1-3
| 적외선 IP카메라 | 200만화소,촬용소자 1/2.8" | 1 | EA |  |  |  | 0.18 | [5 empty] | 0.18 |  |  | 통신9-2-1-1
| 시그널 혼 | DC24V, 알람63음,MP3음성지원,음압110dB,SD카드 | 1 | EA |  |  |  | 0.17 | 0.18 | [7 empty] | 통신9-2-4-3
| 카메라 폴 마운트 브라켓트 | 각도 조정 가능 | 1 | EA |  |  | 0.23 | 0.23 | [8 empty] | 통신9-2-1-1
| 시그널 혼 브라켓트 | L자형 브라켓트 | 1 | EA |  |  |  | 0.11 | [8 empty] | 통신7-11-2-3
| 슬라이딩 도어 변경 | 행거레일 및 완충고무범퍼등 포함 | 1 | 식
| 전기도어 마그네틱 자석스위치 | 접점신호 출력 | 1 | EA |  |  |  | 0.1 | 0.24 | [7 empty] | 통신9-2-4-3
| 안전표지판 | 카메라 설치 안내 | 1 | EA |  |  | 0.09 | 0.09 | [8 empty] | 통신9-2-1-1
| 전선관 | FLEX 28C | 4.12 | M |  |  |  |  | 0.29664 | [7 empty] | 통신3-1-1
| 전선관 콘넥타 | 28C | 2 | EA
| 케이블 | F-CV 4sq-2C | 8.4 | M | [6 empty] | 0.1344 | [5 empty] | 통신4-4-1
| UTP케이블(UTPCAT.6E) | 24AWAGX4Pr | 8.4 | M | [6 empty] | 0.126 | [5 empty] | 통신4-3-1
| 폴 콘크리트 기초 | 400(UP)X636(DOWN)X600(H)정방향 | 1 | 식
| 공량계 |  |  |  |  | 0 | 0.88 | 0.88 | 0.71664 | 0.29 | 0.2604 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0

## S W FEE
[S/W FEE]
사업명 : 상수도 가압장 안전 보완 시스템구축 사업 |  |  |  | (금액단위:원)
품 명 / 규 격 | 수량 | 단위 | 단 가 | 금 액
4. 중앙제어실 감시제어설비 추가수정 및 PLC Engineering Fee
4-1. 가압시설물 출입통제관리 시스템 Engineering Fee
OPS#1 Engineering Fee , 표준화면 | 0.1 | 화면 | 1138000 | 113800
OPS#1 Engineering Fee , 트랜드화면 | 0.1 | 화면 | 1391000 | 139100
OPS#1 Engineering Fee , 알람화면 | 0.1 | 화면 | 1391000 | 139100
OPS#1 Engineering Fee , 레포트화면 | 0.1 | 화면 | 1391000 | 139100
2-2. 용인정수장 Gateway Engineering Fee
ETOS Engineering Fee, DI/DO | 3 | POINT | 63000 | 189000
2-3. 현장 PLC Engineering Fee
PLC Engineering Fee, DI/DO | 3 | POINT | 63000 | 189000
합 계 |  |  |  | 909100

## 시운전 및 교육비
[시운전 및 교육비]
사업명 : 상수도 가압장 안전 보완 시스템구축 사업 |  |  |  | (금액단위:원)
품 명 / 규 격 | 수량 | 단위 | 단 가 | 금 액
5. 종함시험 및 시운전 |  |  |  | 0
종함시험 및 시운전/중급기술자 | 1 | M/D | 283343 | 283343
종함시험 및 시운전/고급기술자 | 1 | M/D | 315288 | 315288
합 계 |  |  |  | 598631

## 단가비교표
사업명 : 상수도 가압장 안전 보완 시스템구축 사업
품 명 | 규 격 | 단위 | 물자자료(6월) |  | 물가정보 (6월) |  | 조사가격1 | 조사가격2 | 조사가격3 | 적용단가 | 비고
|  |  | PAGE | 금 액 | PAGE | 금 액 | 금 액 | 금 액 | 금 액
1. 현장제어반 공종 현황
현장제어반(2중도어) | W350XH500XD250,SUS304 | 면 |  |  |  |  | 800000 | 840000 | 890000 | 800000
누전차단기 | 2P 460V 30AF | EA | 1162 | 34200 | 1236 | 34200 |  |  |  | 34200
전자접촉기 | AC440V/3KW | EA | 1145 | 13300 | 1243 | 15500 |  |  |  | 13300
RECTIFIER | AC 220V/ DC 24V, 3.5A | EA |  |  |  |  | 180000 | 189000 | 200000 | 180000
PBL(푸쉬버튼스위치) | 220V 1A1B | EA | 1203 | 3200 | 1252 | 3200 |  |  |  | 3200
CONSENT(콘센트) | 접지형 | EA | 1205 | 4040 | 1280 | 4057 |  |  |  | 4040
조립식 TB | 15A 조립식 | EA |  |  | 1200 | 240 |  |  |  | 240
고정식단자대 | 3P 30A | EA |  |  | 1200 | 1380 |  |  |  | 1380
DUCT(전선덕트) | 40 x 30 | EA |  |  | 1206 | 5000 |  |  |  | 5000
쉴드 WIRE(쉴드 이면배선) | 20# 0.5㎟ 2C | M | 1080 | 719 | 1175 | 1191 |  |  |  | 719
WIRE(이면배선) | KIV 2.5㎟ | M | 1075 | 644 | 1167 | 769 |  |  |  | 644
WIRE(이면배선) | GV 2.5㎟ | M | 1075 | 1299 | 1165 | 1105 |  |  |  | 1105
2. 기존 TM/TC제어반 터치PC 공종 현황
터치PC | 12인치, i3, Touch Pane | SET | 1183 | 4550000 | 1259 | 4550000 |  |  |  | 4550000
스위칭허브 | UTP4PORT(10/100/1000Mbps),POE | EA | 1260 | 300000 | 1416 | 300000 | 80000 | 84000 | 80000 | 80000
터치스크린 고정브라켓트 | W300XH300XD50MM이내,SUS304 | EA |  |  |  |  | 150000 | 157000 | 160000 | 150000
3. 카메라 및 금속기동 공종 현황
금속기둥 | 3M,몸체:알류미늄합금,LED50W | SET |  |  |  |  | 450000 | 472000 | 500000 | 450000
적외선 IP카메라 | 200만화소,촬용소자 1/2.8" | EA | 1266 | 1662000 | 1410 | 1662000 |  |  |  | 1662000
시그널 혼 | DC24V, 알람63음,MP3음성지원,음압110dB,SD카드 | EA |  |  |  |  | 650000 | 682000 | 720000 | 650000
카메라 폴 마운트 브라켓트 | 각도 조정 가능 | EA |  |  |  |  | 70000 | 73000 | 70000 | 70000
시그널 혼 브라켓트 | L자형 브라켓트 | EA |  |  |  |  | 70000 | 73000 | 70000 | 70000
슬라이딩 도어 변경 | 행거레일 및 완충고무범퍼등 포함 | 식 |  |  |  |  | 600000 | 630000 | 670000 | 600000
전기도어 마그네틱 자석스위치 | 접점신호 출력 | EA |  |  |  |  | 80000 | 84000 | 80000 | 80000
안전표지판 | 카메라 설치 안내 | EA |  |  |  |  | 15000 | 15500 | 16000 | 15000
전선관 | FLEX 28C | M | 1103 | 4680 | 1203 | 2184 |  |  |  | 2184
전선관 콘넥타 | 28C | EA | 1103 | 3980 | 1205 | 1485 |  |  |  | 1485
케이블 | F-CV 4sq-2C | M | 1075 | 2333 | 1168 | 2746 |  |  |  | 2333
UTP케이블(UTPCAT.6E) | 24AWAGX4Pr | M | 1083 | 2680 | 1176 | 1659 |  |  |  | 1659
폴 콘크리트 기초 | 400(UP)X636(DOWN)X600(H)정방향 | 식 | 1262 | 150000 | [5 empty] | 150000
4. 중앙제어실 감시제어설비 추가수정 및 PLC Engineering Fee | [9 empty] | 0
4-1. 가압시설물 출입통제관리 시스템 Engineering Fee | [9 empty] | 0
OPS#1 Engineering Fee , 표준화면 |  | 화면 | 1180 | 1138000 | 1257 | 1138000 |  |  |  | 1138000
OPS#1 Engineering Fee , 트랜드화면 |  | 화면 | 1180 | 1391000 | 1257 | 1391000 |  |  |  | 1391000
OPS#1 Engineering Fee , 알람화면 |  | 화면 | 1180 | 1391000 | 1257 | 1391000 |  |  |  | 1391000
OPS#1 Engineering Fee , 레포트화면 |  | 화면 | 1180 | 1391000 | 1257 | 1391000 |  |  |  | 1391000
2-2. 용인정수장 Gateway Engineering Fee |  | 0 | [7 empty] | 0
ETOS Engineering Fee, DI/DO |  | POINT | 1180 | 63000 | 1257 | 65000 |  |  |  | 63000
2-3. 현장 PLC Engineering Fee |  | 0 | [7 empty] | 0
PLC Engineering Fee, DI/DO |  | POINT | 1180 | 63000 | 1257 | 65000 |  |  |  | 63000

## 제조노임
코드 | 인력명 | 2025년 하반기 | 코드 | 인력명 | 2025년 하반기 | 코드 | 인력명 | 2025년 하반기
1 | CAD설계사(기계) | 151886 | 46 | 판금원 | 111071 | 91 | 일반기계수리원 | 136467
2 | CAD설계사(회로) | 131950 | 47 | 제관원 | 112480 | 92 | 전기및정밀기기수리원 | 116708
3 | 컴퓨터웹디자이너 | 117967 | 48 | 단조원 | 106838 | 93 | 공업배관원 | 130206
4 | 컴퓨터운용사 | 150580 | 49 | 주물(주조)원 | 107510 | 94 | 폐수처리장치조작원 | 134555
5 | 제과제빵떡제조원 | 85030 | 50 | 용접원 | 119919 | 95 | 전기기사 | 146027
6 | 식품가공원 | 93222 | 51 | 목형원 | 115027 | 96 | 전기산업기사 | 133046
7 | 식품가공기계조작원 | 101732 | 52 | 금형원 | 119545 | 97 | 전기기능사 | 128287
8 | 귀금속보석세공원 | 124889 | 53 | 다이캐스트원 | 91601 | 98 | 전자제품조립원 | 95832
9 | 목재가공기계조작원 | 105912 | 54 | 조형원 | 112019 | 99 | 전기기계조립원 | 118695
10 | 목재건조기계조작원 | 128299 | 55 | 절곡원 | 115341 | 100 | 고무플라스틱제품조립원 | 87208
11 | 펄프종이제조장치조작원 | 128939 | 56 | 압연원 | 103011 | 101 | 경기계조립원 | 126765
12 | 합판제조원 | 103154 | 57 | 열처리원 | 109071 | 102 | 중기계조립원 | 126881
13 | 종이제품생산기계조작원 | 112674 | 58 | 용해원 | 112334 | 103 | 통신기계조립원 | 101423
14 | 목제품도장원 | 97637 | 59 | 합금원 | 111759 | 104 | 벨트콘베이어작업원 | 90624
15 | 가구목제품제조원 | 105351 | 60 | 절단원 | 110149 | 105 | 부품조립원 | 102680
16 | 유리제품생산기계조작원 | 107742 | 61 | 권취원 | 98097 | 106 | 제품검사및조정원 | 104227
17 | 유리절단및재단원 | 93111 | 62 | 수동연마원 | 111841 | 107 | 상표부착원 | 91311
18 | 점토제품생산기계조작원 | 114091 | 63 | 전선원 | 102227 | 108 | 기계물품포장원 | 100627
19 | 채석및석재절단원 | 132356 | 64 | 절연원 | 95496 | 109 | 수동물품포장원 | 97146
20 | 시멘트광물제품생산기계조작원 | 142636 | 65 | 도장원(취부) | 106926 | 110 | 목재포장원 | 92926
21 | 화학제품생산기계조작원 | 117942 | 66 | 전기도금원 | 94968 | 111 | 철강포장원 | 97313
22 | 플라스틱제품생산기계조작원 | 109109 | 67 | 피복원 | 86822 | 112 | 화학공학품질관리사 | 167653
23 | 고무제품생산기계조작원 | 95101 | 68 | 합성수지피막원 | 102865 | 113 | 화학공학품질관리원 | 129109
24 | 고무·합성수지·도료배합원 | 111611 | 69 | 금속교정원 | 102773 | 114 | 화학공학제품시험원 | 127935
25 | 유약·점토제품원료배합원 | 102455 | 70 | 선반기조작원 | 116986 | 115 | 금속재료품질관리사 | 179162
26 | 시멘트·아스콘배합원 | 134179 | 71 | 드릴링기조작원 | 92758 | 116 | 금속재료품질관리원 | 130151
27 | 소성로조작원 | 103585 | 72 | 쇠톱기조작원 | 120568 | 117 | 금속재료제품시험원 | 113848
28 | 세척원 | 91487 | 73 | 벤딩머쉰조작원 | 99389 | 118 | 전기·전자및기계품질관리사 | 170081
29 | 전자조판원 | 103691 | 74 | 프레나기조작원 | 98224 | 119 | 전기·전자및기계품질관리원 | 126212
30 | 편집교정사 | 97231 | 75 | 레이저광선원 | 128540 | 120 | 전기·전자및기계제품시험원 | 110832
31 | 종이및합성수지인쇄기계조작원 | 115060 | 76 | 신선기조작원 | 101015 | 121 | 기타공학품질관리사 | 146975
32 | 인쇄기능원 | 124418 | 77 | 용융도금기조작원 | 112025 | 122 | 기타공학품질관리원 | 123152
33 | 연포장재접합원 | 123065 | 78 | 플라스틱사출기조작원 | 104744 | 123 | 기타공학제품시험원 | 105580
34 | 방적기계(섬유기계)조작원 | 94931 | 79 | 압출기조작원 | 111505 | 124 | 제품하역적재원 | 105602
35 | 섬유기계정비원 | 124349 | 80 | 인발기조작원 | 117759 | 125 | 내부특수차운전원 | 111336
36 | 직조기조작원 | 106477 | 81 | 태핑기조작원 | 103175 | 126 | 외부특수차운전원 | 114076
37 | 편직기조작원 | 110494 | 82 | 연삭기및연마기조작원 | 103736 | 127 | 단순노무종사원 | 90830
38 | 염색기계조작원 | 103730 | 83 | 모형조각기조작원 | 117794 | 128 | 안전관리사 | 144631
39 | 재단사 | 107532 | 84 | 머쉬닝센터조작원 | 121656 | 129 | 작업반장 | 138737
40 | 패턴사 | 144168 | 85 | 기타공작기계조작원 | 107604
41 | 재봉사 | 102109 | 86 | 기계기술자 | 141305
42 | 재봉기능원 | 87489 | 87 | 로봇기술자 | 130513
43 | 모피가죽제조원 | 98952 | 88 | 기계장치정비원 | 131589
44 | 제화원 | 94162 | 89 | 보일러설치정비원 | 109288
45 | 신발제조기조작원 | 86601 | 90 | 전기전자설비정비원 | 126037

## 공사노임
코드 | 인력명 | 2026상반기 | 코드 | 인력명 | 2026상반기 | 코드 | 인력명 | 2026상반기
1 | 작업반장 | 215907 | 41 | 보일러공 | 240120 | 81 | 배전전공 | 414968
2 | 보통인부 | 172068 | 42 | 위생공 | 218908 | 82 | 배전활선전공 | 562439
3 | 특별인부 | 226122 | 43 | 덕트공 | 202472 | 83 | 플랜트전공 | 269759
4 | 조력공 | 179028 | 44 | 보온공 | 217012 | 84 | 계장공 | 319449
5 | 제도사 | 237324 | 45 | 인력운반공 | 180193 | 85 | 철도신호공 | 310041
6 | 비계공 | 281939 | 46 | 궤도공 | 218933 | 86 | 통신내선공 | 284880
7 | 형틀목공 | 275790 | 47 | 건설기계조장 | 210909 | 87 | 통신설비공 | 315528
8 | 철근공 | 268187 | 48 | 건설기계운전사 | 283297 | 88 | 통신외선공 | 408942
9 | 철공 | 239808 | 49 | 화물차운전사 | 238936 | 89 | 통신케이블공 | 436224
10 | 철판공 | 221481 | 50 | 일반기계운전사 | 173995 | 90 | 무선안테나공 | 356809
11 | 철골공 | 252641 | 51 | 기계설비공 | 241698 | 91 | 석면해체공 | 204181
12 | 용접공 | 282536 | 52 | 준설선선장 | -
13 | 콘크리트공 | 273540 | 53 | 준설선기관사 | -
14 | 보링공 | 232562 | 54 | 준설선운전사 | -
15 | 착암공 | 222306 | 55 | 선원 | -
16 | 화약취급공 | 272448 | 56 | 플랜트배관공 | 320480
17 | 할석공 | 241932 | 57 | 플랜트제관공 | 266029
18 | 포설공 | 221015 | 58 | 플랜트용접공 | 292640
19 | 포장공 | 273308 | 59 | 플랜트특수용접공
20 | 잠수부 | 387342 | 60 | 플랜트기계설치공 | 230376
21 | 조적공 | 270807 | 61 | 플랜트특별인부 | 213074
22 | 견출공 | 250903 | 62 | 플랜트케이블전공 | 264269
23 | 건축목공 | 277642 | 63 | 플랜트계장공 | 204377
24 | 창호공 | 247188 | 64 | 플랜트덕트공 | -
25 | 유리공 | 253539 | 65 | 플랜트보온공 | 250140 | A-1 | 광케이블설치사 | 471349
26 | 방수공 | 228286 | 66 | 제철축로공 | 362985 | A-2 | H/W시험사 | 393090
27 | 미장공 | 277276 | 67 | 비파괴시험공 | 214553 | A-3 | S/W시험사 | 446358
28 | 타일공 | 290939 | 68 | 특급품질관리원 | 199588 | A-4 | CPU시험사 | -
29 | 도장공 | 263017 | 69 | 고급품질관리원 | 197788 | A-5 | 광통신설치사 | -
30 | 내장공 | 256883 | 70 | 중급품질관리원 | 177841 | A-6 | H/W설치사 | -
31 | 도배공 | 227614 | 71 | 초급품질관리원 | 149081 | B-1 | 통신관련기사 | 320449
32 | 연마공 | - | 72 | 지적기사 | 275711 | B-2 | 통신관련산업기사 | 304509
33 | 석공 | 268908 | 73 | 지적산업기사 | 245000 | B-3 | 통신관련기능사 | 249822
34 | 줄눈공 | 211653 | 74 | 지적기능사 | 178874 | B-4 | 전기공사기사 | 335319
35 | 판넬조립공 | 243121 | 75 | 내선전공 | 273676 | B-5 | 전기공사산업기사 | 294135
36 | 지붕잇기공 | 233250 | 76 | 특고압케이블전공 | 440616 | B-6 | 변전전공 | 485075
37 | 벌목부 | 253243 | 77 | 고압케이블전공 | 373640 | B-7 | 코킹공 | 209131
38 | 조경공 | 235204 | 78 | 저압케이블전공 | 304156 | B-8 | 노즐공 | -
39 | 배관공 | 247897 | 79 | 송전전공 | 638460 | C-1 | 고급기술자 | 315288
40 | 배관공(수도) | 262580 | 80 | 송전활선전공 | 675173 | C-2 | 중급기술자 | 283343
[6 empty] | C-3 | 초급기술자 | 249574

## 입출력
I/O POINT LIST
감시제어 대상 설비 | 고유 번호 | 통신 | A/I INPUT | D/I INPUT | D/O OUTPUT | 계 | 비 고
술라이딩 도어 출입
[가압장]
가압장 출입문 |  |  |  | 1 |  | 1
계 |  |  |  | 1 |  | 1
소 계 |  |  |  | 1

## 산출수량 집계
수량 산출 집계표
사업명 : 상수도 가압장 안전 보완 시스템구축 사업
품 목 | 규 격 | 수 량 | 할증 | 내역수량 | 단위 | 수 량 집 계 | 비 고
<가압장 >
케이블 | F-CV 4sq-2C | 8 | 5% | 8.4 | M | 8
케이블 | UTP CAT 6.4P | 8 | 5% | 8.4 | M | 8
전선관 | FLEX 28C | 4 | 3% | 4.12 | M | 4
전선관 콘넥타 | 28C | 2 |  | 2 | EA | 2

## 수량
L : LENGTH FOR JOINT
T : TRAY OR TRENCH
[8 empty] | H : HI-PVC |  |  |  | 전선관
F : FLEXIBLE CONDUIT
[8 empty] | S : STEEL CONDUIT |  | TG : 케이블 트로프
[8 empty] | G : ELP 및 옥외 |  |  | (을)
번호 | 부 하 명 | 시 점 | 종 점 | 품 명 | 규 격 | 산 출 근 거 | 단위 | 전 선 |  | 전선관 | 비 고 |  | 17
[8 empty] | 옥내 | 옥외
사업명 : 상수도 가압장 안전 보완 시스템구축 사업
<가압장 >
1 | 카메라 및 시그널혼 스피커 | TM/TC반 | 금속기둥 현장제어반 | 케이블 | F-CV 4sq-2C | 2L+4F+2L | M | 8
|  |  |  | 케이블 | UTP CAT 6.4P | 2L+4F+2L | M | 8
|  |  |  | 전선관 | FLEX 28C | 4 | M |  |  | 4
|  |  |  | 전선관 콘넥타 | 28C | 2 | EA |  |  |  | 2