## 갑지
2026년 07월 일 |  | 담당자 |  | 담 당 | 과 장 | 국 장
2 0 2 6 년도
견 적 서
|  |  | □ 공 사 명 | - 2026년 성읍저수지 활용 성산읍 농업용수관로 구축사업 전기공사
|  |  | □ 공 사 위 치 | - 서귀포시 성산읍 삼달리 2093
|  |  | □ 공 사 개 요 | - 전기공사 1식
|  |  | 공사금액 : | 금10,254,000원(금일천이십오만사천원)
제주특별자치도 제주시 하귀동남1길 76, 1층
[5 empty] | 다 현 전 력 |  | 10254000
대 표 허 병 철 (인)
T.(064)745-2343, F.(064)745-2349.
한국농어촌공사 제주지역본부 귀하

## 원가 (hidden)
구 분 |  |  |  | 구 성 비 |  |  | 금 액 | 비 고 | 토목 제비율
순 공 사 비 |  | 재료비 | 직접(간접)재료비 |  |  |  | 1726095
작업설ㆍ부산물 등 (△)
|  |  | 소계 |  |  |  | 1726095
|  | 노무비 | 직접노무비 |  |  |  | 5224113
|  |  | 간접노무비 | 직접노무비 | × | 12.7% | 663462 |  | 12.7%
|  |  | 소계 |  |  |  | 5887575
|  | 경 비 | 기계경비 |  |  |  | 0
|  |  | 산재보험료 | 노무비 | × | 3.73% | 219606 | 모든 건설공사에 적용 | 3.73%
|  |  | 고용보험료 | 노무비 | × | 0.87% | 51221 | 모든 건설공사에 적용 | 0.87%
|  |  | 건강보험료 | 직접노무비 | × | 3.335% | 174224 | 공사기간 1개월 이상 적용 | 3.335%
|  |  | 노인장기요양보험료 | 건강보험료 | × | 10.25% | 17857 | 공사기간 1개월 이상 적용 | 10.25%
|  |  | 연금보험료 | 직접노무비 | × | 4.5% | 235085 | 공사기간 1개월 이상 적용 | 4.5%
|  |  | 퇴직공제부금비 |  |  |  |  | 추정금액 3억원 이상 적용 | 2.3% | * 추정금액 : 추정가격+부가가치세+관급금액
|  |  | 산업안전보건관리비 | (재료비＋직접노무비) | × | 2.93% | 223080 | 총공사금액 2천만원 이상 적용 | 2.93% | * 총공사금액 : 도급금액+도급자관급금액
|  |  | 기타경비 | (재료비＋노무비) | × | 8.8% | 670002 |  | 8.8%
|  |  | 환경보전비 |  |  |  |  | 전기공사 적용 제외
|  |  | 소계 |  |  |  | 1591075
| 일반관리비 |  |  | (재료비＋노무비＋경비) | × | 6% | 552284 |  | 6%
| 이윤 |  |  | (노무비＋경비＋일반관리비) | × | 15% | 1204640 |  | 15%
| 총원가 |  |  | (재료비＋노무비＋경비＋일반관리비＋이윤) |  |  | 10961669
| 부가가치세 |  |  | (총원가) | × | 10% | 1096166 |  | 10%
| 도급공사비 |  |  | 총원가＋부가가치세 |  |  | 12057000 | 천원미만 절사

## 원가계산서
공 사 명 : |  | 2026년 성읍저수지 활용 성산읍 농업용수관로 구축사업 전기공사
비 목 |  | 구 분 | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
순공사비 | 재료비 | 직접(간접)재료비 | 1726095
작업설ㆍ부산물 등
|  | 소계 | 1726095
| 노무비 | 직접노무비 | 5224113
|  | 간접노무비 | 783616 | (직접노무비)×15.0% |  | 15%
|  | 소계 | 6007729
| 경비 | 기계경비 | 0
|  | 산재보험료 | 213875 | (노무비)×3.56% | 모든 건설공사 | 3.56%
|  | 고용보험료 | 60678 | (노무비)×1.01% | 모든 건설공사 | 1.01%
|  | 건강보험료 |  | (직접노무비)×3.595% | 공사기간 1개월 이상 | 3.595%
|  | 노인장기요양보험료 |  | (건강보험료)×13.14% | 공사기간 1개월 이상 | 13.14%
|  | 연금보험료 |  | (직접노무비)×4.75% | 공사기간 1개월 이상 | 4.75%
|  | 퇴직공제부금비 |  | (직접노무비)×2.3% | 추정금액 1억원 이상 | 2.3%
|  | 산업안전보건관리비 | 143869.3056 | (재료비＋직접노무비)×2.07% | 공사금액 2천만원 이상 | 2.07%
|  | 기타경비 | 355755 | (재료비＋노무비)×4.6% |  | 4.6%
|  | 소계 | 774177
일반관리비 |  |  | 424854 | (재료비＋노무비＋경비)×5% |  | 5%
이윤 |  |  | 366824 | (노무비＋경비＋일반관리비)×5% |  | 5.09%
총원가 |  |  | 9299679 | 재료비＋노무비＋경비＋일반관리비＋이윤
손해배상공제수수료 |  |  | 24622.7601 | (총원가)×0.26477% |  | 0.2648%
부가가치세 |  |  | 929967 | (총원가)×10% |  | 10%
도급공사비 |  |  | 10254268 | 총원가＋부가가치세
총공사비 |  |  | 10254000 |  | 천단위 절사

## 집계표
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 전기공사 |  | 식 | 1 | 1726095 | 1726095 | 5224113 | 5224113 | 0 | 0 | 6950208 | 6950208
합 계 |  |  |  | 1726095 |  | 5224113 |  | 0 |  | 6950208

## 내역서
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1종금속전선관 | GW54 | M | 3.3 | 3729 | 12305 |  |  |  |  | 3729 | 12305
1종금속전선관 | GW36 | M | 89.25 | 2035 | 181623 |  |  |  |  | 2035 | 181623
1종금속전선관 | GW22 | M | 30.975 | 935 | 28961 |  |  |  |  | 935 | 28961
0.6/1KV 난연 전력케이블 | F-CV 35/1C | M | 12.6 | 8645 | 108927 |  |  |  |  | 8645 | 108927
0.6/1KV 난연 전력케이블 | F-CV 6/4C | M | 5.25 | 4650 | 24412 |  |  |  |  | 4650 | 24412
0.6/1KV 난연 전력케이블 | F-CV 4/3C | M | 21 | 3672 | 77112 |  |  |  |  | 3672 | 77112
절연난연시스제어차폐케이블 | F-CVV-SB 1.5/15C | M | 21 | 20226 | 424746 |  |  |  |  | 20226 | 424746
절연난연시스제어차폐케이블 | F-CVV-SB 1.5/5C | M | 30.975 | 9647 | 298815 |  |  |  |  | 9647 | 298815
접지용전선 | F-GV 16 | M | 12.6 | 4122 | 51937 |  |  |  |  | 4122 | 51937
접지용전선 | F-GV 6 | M | 5.25 | 1791 | 9402 |  |  |  |  | 1791 | 9402
접지용전선 | F-GV 4 | M | 21 | 1574 | 33054 |  |  |  |  | 1574 | 33054
배선용차단기 | MCCB 4P 40A | EA | 1 | 119700 | 119700 |  |  |  |  | 119700 | 119700
PVC함 | 500*600 | EA | 1 | 60000 | 60000 |  |  |  |  | 60000 | 60000
풀박스 | 300*300*150 | EA | 1 | 11760 | 11760 |  |  |  |  | 11760 | 11760
찬넬 | 1.2M | EA | 12 | 2892 | 34704 |  |  |  |  | 2892 | 34704
크램프 | 36C | EA | 48 | 697 | 33456 |  |  |  |  | 697 | 33456
벽관통 | 100∮ | 개소 | 3 | [8 empty] | 노임적용
전선관부속재료비 | 전선관의 15% | 식 | 1 | 33433 | 33433 |  |  |  |  | 33433 | 33433
잡재료비 | 배관배선의 2% | 식 | 1 | 25025 | 25025 |  |  |  |  | 25025 | 25025
노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 3.36 |  |  | 304156 | 1021964.16 |  |  | 304156 | 1021964
노 무 비 | 내선전공 | 인 | 14.71 |  |  | 273676 | 4025773.96 |  |  | 273676 | 4025773
노 무 비 | 특별인부 | 인 | 0.78 |  |  | 226122 | 176375.16 |  |  | 226122 | 176375
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 | 156723 | 156723 |  |  |  |  | 156723 | 156723
합 계 |  |  |  | 1726095 |  | 5224113 |  |  |  | 6950208

## 산출서 (hidden)
구분 | 형태 및 규격 | 배선 | 배관 | 산식 | 배관 |  |  | 케이블 |  |  |  |  | 접지용전선 |  |  | 차단기 | PVC함 | 풀박스 | 찬넬 | 크램프 | 벽관통
[5 empty] | GW54 | GW36 | GW22 | F-CV 35/1C | F-CV 6/4C | F-CV 4/3C | F-CVV-SB 1.5/15C | F-CVV-SB 1.5/5C | GV 16 | GV6 | GV4 | MCCB 4P 40A | 500*600 | 300*300*150 | 1000mm | 36C | 100∮
기존제어반 - LP 1 |  | F-CV 35/1C *4, GV16 | GW54 | 3 | 3 |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  | 1 | 1
LP 1 - 전송제어반 |  | F-CV 6/4C , GV 6 | GW36 | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5
전송제어반 - 전동밸브 |  | F-CV 4/4C , GV 4 | GW36 | 2.7+6.3+6+2+3 |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 1 | 3 | 12 | 2
전송제어반 - 유량계실 제어라인 |  | F-CVV-SB 1.5/15C | GW36 | 2.7+6.3+6+2+3 |  | 20 |  |  |  |  | 20 | [7 empty] | 3 | 12
전송제어반 - 유량계 |  | 전용케이블 | GW36 | 2.7+6.3+6+2+3 |  | 20 | [12 empty] | 3 | 12
전송제어반 - 예비배관 |  | EMPTY PIPE | GW36 | 2.7+6.3+6+2+3 |  | 20 | [12 empty] | 3 | 12
전송제어반 - 배수지 |  | F-CVV-SB 1.5/5C | GW22 | 2+1+22+4.5 |  |  | 29.5 |  |  |  |  | 29.5 | [8 empty] | 1
|  |  |  | 합계 | 3 | 85 | 29.5 | 12 | 5 | 20 | 20 | 29.5 | 12 | 5 | 20 | 1 | 1 | 1 | 12 | 48 | 3
|  |  |  | 할증율 | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
|  |  |  | 총계 | 3.3 | 89.25 | 30.975 | 12.6 | 5.25 | 21 | 21 | 30.975 | 12.6 | 5.25 | 21 | 1 | 1 | 1 | 12 | 48 | 3
|  |  |  | 저압케이블전공 |  |  |  | 0.036 | 0.034 | 0.029 | 0.062 | 0.032
|  |  |  | 내선전공 | 0.136 | 0.087 | 0.059 | [5 empty] | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.47 | 0.95 | 0.66
|  |  |  | 특별인부 | [16 empty] | 0.26
|  |  | 요율 | 적용율 | 130% | 130% | 130% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
노무비 | 3.36 | 인 | 100% | 저압케이블전공 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.17 | 0.58 | 1.24 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.71 | 인 |  | 내선전공 | 0.53 | 9.61 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.03 | 0.12 | 0.47 | 0.95 | 0.66 | 0 | 0 | 0
| 0.78 | 인 |  | 특별인부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78
[5 empty] | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 | 전품 |  |  | 전품
[5 empty] | 5-1 | 5-1 | 5-1 | 5-11 | 5-13 | 5-13 | 5-13 | 5-13 | 5-26-4 | 3-38 | 3-38 | 5-19 | 5-4 | 5-4 |  |  | 5-29-2

## 노임단가 (hidden)
2026년도 상반기 노임단가
구분 | 직종별 | 단위 | 2026 상반기 | 2025 하반기 | 비고
|  |  | 적용단가 | 적용단가
전기 | 내선전공 | 인 | 273676 | 268915 | 1075
| 특고압케이블공 | 인 | 440616 | 436458 | 1076
| 고압케이블공 | 인 | 373640 | 370529 | 1077
| 저압케이블전공 | 인 | 304156 | 300337 | 1078
| 배전전공 | 인 | 414968 | 408559 | 1081
| 특별인부 | 인 | 226122 | 224490 | 1003
| 보통인부 | 인 | 172068 | 171037 | 1002
| 통신케이블공 | 인 | 436224 | 440868 | 1089
| S/W 시험사 | 인 | 446358 | 446000 | 2003
| H/W 시험사 | 인 | 393090 | 390048 | 2002
| 통신내선공 | 인 | 284880 | 283607 | 1086

## 전기단가표 (hidden)
품명 | 규격 | 단위 | 물가자료 |  | 물가정보 |  | 견적가 |  | 견적가 |  | 최저가격 | 적용가격 | 비고
|  |  | page | 단가 | page | 단가 | 업체 | 단가 | 업체 | 단가
1종금속전선관 | GW54 | M |  |  | 1205 | 3729 |  |  |  |  | 3729 | 3729
1종금속전선관 | GW36 | M |  |  | 1205 | 2035 |  |  |  |  | 2035 | 2035
1종금속전선관 | GW22 | M |  |  | 1205 | 935 |  |  |  |  | 935 | 935
0.6/1KV 난연 전력케이블 | F-CV 35/1C | M |  |  | 1168 | 8645 |  |  |  |  | 8645 | 8645
0.6/1KV 난연 전력케이블 | F-CV 6/4C | M |  |  | 1168 | 4650 |  |  |  |  | 4650 | 4650
0.6/1KV 난연 전력케이블 | F-CV 4/3C | M |  |  | 1168 | 3672 |  |  |  |  | 3672 | 3672
절연난연시스제어차폐케이블 | F-CVV-SB 1.5/15C | M |  |  | 1171 | 20226 |  |  |  |  | 20226 | 20226
절연난연시스제어차폐케이블 | F-CVV-SB 1.5/5C | M |  |  | 1171 | 9647 |  |  |  |  | 9647 | 9647
접지용전선 | F-GV 16 | M |  |  | 1165 | 4122 |  |  |  |  | 4122 | 4122
접지용전선 | F-GV 6 | M |  |  | 1165 | 1791 |  |  |  |  | 1791 | 1791
접지용전선 | F-GV 4 | M |  |  | 1165 | 1574 |  |  |  |  | 1574 | 1574
배선용차단기 | MCCB 4P 40A | EA |  |  | 1237 | 119700 |  |  |  |  | 119700 | 119700
PVC함 | 500*600 | EA |  |  |  |  | A | 60000 | B | 66000 | 60000 | 60000
풀박스 | 300*300*150 | EA |  |  | 1207 | 11760 |  |  |  |  | 11760 | 11760
찬넬 | 1.2M | EA |  |  | 1203 | 2892 |  |  |  |  | 2892 | 2892
크램프 | 36C | EA |  |  | 1203 | 697 |  |  |  |  | 697 | 697
벽관통 | 100∮ | 개소 | 노임적용

## 목록 (hidden)
일위대가 목록표
구 분 | 품 명 | 규 격 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 비 고
일위3호표 | 제어반 기초 | 0.9×0.7×0.6 | 71984 | 135799 |  | 207783
일위6호표 | 관로터파기 | 0.6×0.4×H:1.0 | 1537 | 26508 | 0 | 28045

## 일위대가 (hidden)
품 명 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
일위1호표 | 콘크리트 타설 (인력비빔, 무근 CON'C) - ㎥ - | [8 empty] | 0 | 0
시멘트 | 보통포틀랜드 | ㎏ | 385 | 187.5 | 72187 |  | 0 |  | 0 | 187.5 | 72187 | 물자 p.106 | 물자 p.106
모래 | 해사 | ㎥ | 0.963 | 50000 | 48150 |  | 0 |  | 0 | 50000 | 48150 | 물정 p.54 | 물정 p.54
자갈 | 쇄석자갈 40㎜ | ㎥ | 0.778 | 29000 | 22562 |  | 0 |  | 0 | 29000 | 22562 | 물자 p.103 | 물자 p.103
노무비 | 콘크리트공 | 인 | 0.15 |  | 0 | 266360 | 39954 |  | 0 | 266360 | 39954 | 건설 6-1-1-2
노무비 | 보통인부 | 인 | 0.46 |  | 0 | 169800 | 78108 |  | 0 | 169800 | 78108 | 건설 6-1-1-2
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  | 142899 |  | 118062 |  | 0 |  | 260961
일위2호표 | 합판거푸집 (6회) - ㎡ -
합판 | 1회사용재료비의 32.7% | ㎡ | 0.33681 | 10276 | 3461 |  | 0 |  | 0 | 10276 | 3461 | 적산 p.135
각재 | 1회사용재료비의 32.7% | ㎥ | 0.012426 | 400107 | 4971 |  | 0 |  | 0 | 400107 | 4971
소모자재(박리재 등) | 재료비의 11% | 식 | 1 | 927 | 927 |  | 0 |  | 0 | 927 | 927
노무비 | 형틀목공 | 인 | 0.1 |  | 0 | 272830 | 27283 |  | 0 | 272830 | 27283
노무비 | 보통인부 | 인 | 0.02 |  | 0 | 169800 | 3396 |  | 0 | 169800 | 3396
합 계 |  |  |  | 9359 |  | 30679 |  | 0 |  | 40038
일위3호표 | 제어반 기초 (0.9×0.7×0.6) - 개소 -
콘크리트 타설 | 인력비빔 | ㎥ | 0.378 | 142899 | 54015 | 118062 | 44627 |  | 0 | 260961 | 98642 | 일위1호표 | = 가로*세로*높이
합판거푸집 | 6회 | ㎡ | 1.92 | 9359 | 17969 | 30679 | 58903 |  | 0 | 40038 | 76872 | 일위2호표 | = (가로*높이+세로*높이)*2
기초 앵커볼트 설치 | 내선전공 | 인 | 0.12 |  | 0 | 268910 | 32269 |  | 0 | 268910 | 32269
합 계 |  |  |  | 71984 |  | 135799 |  | 0 |  | 207783
일위4호표 | 콘크리트 캇타 - m -
Q=30m/hr |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
재료비 : 9,996÷Q=332.0원/㎥ |  | 식 | 1 | 332 | 332 |  | 0 |  | 0 | 332 | 332
노무비 : 18,939÷Q=631.3원/㎥ |  | 식 | 1 |  | 0 | 631 | 631 |  | 0 | 631 | 631
경 비 : 1,460÷Q=48.6원/㎥ |  | 식 | 1 |  |  |  | 0 | 48 | 48 | 48 | 48
합 계 |  |  |  | 332 |  | 631 |  | 48 |  | 1011
일위5호표 | 콘크리트 포장깨기 - ㎥ -
1. 깨기 및 굴착(대형브레이카(0.7㎥)+유압식 백호우(0.7㎥)) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Q=(3.3+3.3)÷2 = 3.3 ㎥/hr
재료비 : 17,235÷Q=5,222.7원/㎥ |  | 식 | 1 | 5222 | 5222 |  |  |  |  | 5222 | 5222
노무비 : 27,168÷Q=8,232.7원/㎥ |  | 식 | 1 |  |  | 8232 | 8232 |  |  | 8232 | 8232
경 비 : (19,708+8,982)÷Q=8,693.9원/㎥ |  | 식 | 1 |  |  |  |  | 8693 | 8693 | 8693 | 8693
2. 치즐 소모비 (0.7㎥)
(0.01 본/hr×252,000)÷Q=763.63원/㎥ |  | 식 | 1 | 763 | 763 |  |  |  |  | 763 | 763
3. 보조인부
보통인부 : 1인×169,800÷(8×Q)=5,820.원/㎥ |  | 식 | 1 |  |  | 5820 | 5820 |  |  | 5820 | 5820
합 계 |  |  |  | 5985 |  | 14052 |  | 8693 |  | 28730
일위6호표 | 관로터파기 (0.6×0.4×H:1.0) - m -
터파기 |  | ㎥ | 0.5 |  | 0 | 33960 | 16980 |  | 0 | 33960 | 16980 | 적산 p.62
되메우기 |  | ㎥ | 0.4576 |  | 0 | 16980 | 7770 |  | 0 | 16980 | 7770
석분 |  | ㎥ | 0.0424 | 28000 | 1187 |  | 0 |  | 0 | 28000 | 1187 | 물자 p.104 | 물자 p.104
잔토처리 |  | ㎥ | 0.0424 |  | 0 | 33960 | 1439 |  | 0 | 33960 | 1439
케이블표시시트 | W200 | m | 1 | 350 | 350 |  | 0 |  | 0 | 350 | 350 | 물정 p.701 | 물정 p.701
노무비 | 저압케이블공 | 인 | 0.0005 |  | 0 | 300330 | 150 |  | 0 | 300330 | 150
노무비 | 보통인부 | 인 | 0.001 |  | 0 | 169800 | 169 |  | 0 | 169800 | 169
합 계 |  |  |  | 1537 |  | 26508 |  | 0 |  | 28045
품 명 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
일위3호표 | 인입전주 기초 (600×600×1000) - 개소 -
콘크리트 타설 | 인력비빔 | ㎥ | 0.36 | 142899 | 51443 | 118062 | 42502 |  | 0 | 260961 | 93945 | 일위1호표 | = 가로*세로*높이
합판거푸집 | 6회 | ㎡ | 2.4 | 9359 | 22461 | 30679 | 73629 |  | 0 | 40038 | 96090 | 일위2호표 | = (가로*높이+세로*높이)*2
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 73904 |  | 116131 |  | 0 |  | 190035
일위4호표 | 제어반 기초 (1.2×1.1×0.4) - 개소 -
콘크리트 타설 | 인력비빔 | ㎥ | 0.528 | 142899 | 75450 | 118062 | 62336 |  | 0 | 260961 | 137786 | 일위1호표 | = 가로*세로*높이
합판거푸집 | 6회 | ㎡ | 1.84 | 9359 | 17220 | 30679 | 56449 |  | 0 | 40038 | 73669 | 일위2호표 | = (가로*높이+세로*높이)*2
기초 앵커볼트 설치 | 내선전공 | 인 | 0.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  | 92670 |  | 118785 |  | 0 |  | 211455
품 명 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
일위7호표 | 제어반 철거/고재처리 - 식 -
제어반 | 중량 60kg | kg | 60 | -145 | -8700 |  |  |  | 0 | -145 | -8700 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  | -8700 |  | 0 |  | 0 |  | -8700

## 노임 (hidden)
직종코드 | 직 종 | 시중노임 | 고소할증 | 도서할증 | 노임단가 | 비 고
* 2024년 상반기 노임단가
1002 | 보통인부 | 169804 | 0% | 0% | 169800
1007 | 형틀목공 | 272831 | 0% | 0% | 272830
1013 | 콘크리트공 | 266361 | 0% | 0% | 266360
1033 | 석공 | 266246 | 0% | 0% | 266240
1075 | 내선전공 | 268915 | 0% | 0% | 268910
1078 | 저압케이블전공 | 300337 | 0% | 0% | 300330
1081 | 배전전공 | 408559 | 0% | 0% | 408550
1084 | 계장공 | 315484 | 0% | 0% | 315480

## 단가비교 (hidden)
품 명 | 규 격 | 단위 | 물가자료 (2024.04) |  | 물가정보 (2024.04) |  | 견 적 |  | 견 적 |  | 최저가격 | 적용가격 | 비 고
|  |  | 단 가 | Page | 단 가 | Page | 단 가 | 업 체 | 단 가 | 업 체
후렉시블전선관 | FLEX 22C, 고장력방수형 | m |  |  | 935 | 1204 |  |  |  |  | 935 | 935
후렉시블전선관 | FLEX 36C, 고장력방수형 | m |  | 1103 | 2035 | 1204 |  |  |  |  | 2035 | 2035
경질비닐전선관 | HI 36 | m |  |  | 1420 | 1203 |  |  |  |  | 1420 | 1420
접지용전선 | F-GV 4㎟ | m |  | 1075 | 1172 | 1165 |  |  |  |  | 1172 | 1172
접지용전선 | F-GV 6㎟ | m |  | 1075 | 1334 | 1165 |  |  |  |  | 1334 | 1334
0.6/1㎸ 난연 전력케이블 | F-CV 4㎟/3C | m |  | 1075 | 2938 | 1168 |  |  |  |  | 2938 | 2938
0.6/1㎸ 난연 전력케이블 | F-CV 6㎟/4C | m |  | 1075 | 5222 | 1168 |  |  |  |  | 5222 | 5222
0.6/1㎸ 난연 제어케이블 | F-CVV-SB 1.5㎟/15C | m |  | 1076 | 8220 | 1179 |  |  |  |  | 8220 | 8220
0.6/1㎸ 난연 제어케이블 | F-CVV-SB 1.5㎟/5C | m |  |  | 3354 | 1179 |  |  |  |  | 3354 | 3354
유량계용 전용 케이블 설치 |  | m | [8 empty] | 0 | 0 | 노임적용
후렉시블전선관 콘넥터 | FLEX 22C, 고장력방수형 | EA |  |  | 977 | 1204 |  |  |  |  | 977 | 977
후렉시블전선관 콘넥터 | FLEX 36C, 고장력방수형 | EA |  | 1103 | 2368 | 1204 |  |  |  |  | 2368 | 2368
풀박스 | 300×300×200 | EA |  | 1104 | 13460 | 1206 |  |  |  |  | 13460 | 13460
배관용 구멍뚫기 | 200㎜ 이하 | 개소 | [8 empty] | 0 | 0 | 노임적용
배관용 구멍뚫기 | 100∮ | 개소 | [8 empty] | 0 | 0 | 노임적용
제어반 기초 | 0.9×0.7×0.6 | 개소 | [8 empty] | 0 | 0 | 일위대가
관로터파기 | H:1.0 | m | [8 empty] | 0 | 0 | 일위대가
IP주 |  | EA |  |  | 280000
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0

## 1. 유량계실4 (hidden)
1. 유량계실4 산출서 | [22 empty] | 0
구 분 | 규 격 | PIPE | 산 출 근 거 | 계 | 전선관 |  |  | 전선 및 케이블 | [6 empty] | 콘넥터 |  | 풀박스 | 구멍뚫기 |  | 제어반기초 | 터파기 | IP주
[5 empty] | GW 22C | GW 36C | HI36 | F-GV 4 | F-GV 6 | F-CV 4/3C | F-CV 6/4C | CVV-SB 1.5/15C | CVV-SB 1.5/5C | 전용 케이블 | FLEX 22C | FLEX 36C | 300 ×200 | 200㎜ 이하 | 100∮ | 0.9×0.7×0.6 | H:1.0
전송제어반 | F-CV 6/4C×1, E-6 | HI36 | 10 | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 | [8 empty] | 1 | 1 | 1
|  | GW 36C | 8 | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 2
전동밸브 | F-CV 4/3C×1, E-4 | GW 36C | 4+8+2+3 | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 | [5 empty] | 2 | 1 | 1
제어라인 | F-CVV-SB 1.5/15C×1 | GW 36C | 4+8+2+3 | 17 |  | 17 | [5 empty] | 17 |  |  |  | 2 |  | 1
수위계 | F-CVV-SB 1.5/5C×1 | GW 22C | 5+3 | 8 | 8 | [7 empty] | 8 |  | 2 |  |  |  | 1
유량계 | 전용케이블 | GW 36C | 4+8+2+3 | 17 |  | 17 | [7 empty] | 17 |  | 2 |  | 1
예비배관 |  | GW 36C | 4+8+2+3 | 17 |  | 17 | [11 empty] | 1
|  |  | 합 계 |  | 8 | 76 | 10 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 8 | 17 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 할 증 |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
|  |  | 총 계 |  | 8 | 80 | 11 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 8 | 18 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 보통인부 | [14 empty] | 0.21 | 0.287
|  |  | 내선전공 |  | 0.044 | 0.087 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | [7 empty] | 0.66
|  |  | 저압케이블전공 | [6 empty] | 0.022 | 0.034 | 0.062 | 0.032 | 0.054
| 100% | 적용률 | 적용품셈 (전기) |  | 5-0 | 5-1 | 5-1 | 5-10 | 5-10 | 5-13 | 5-13 | 5-13 | 5-13 | 5-13 |  |  | 5-4 | 5-29 | 5-29-2 | 일위 대가 | 일위 대가
| 1.12 | 인 | 보통인부 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.28 | 0 | 0 | 0
| 9.09 | 인 | 내선전공 |  | 0.35 | 6.96 | 1.1 | 0.18 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.36 | 인 | 저압케이블전공 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.64 | 1.11 | 0.25 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0