## 내역서표지
2026년 성읍저수지 활용 성산읍 농업용수관로 구축 밸브제어반 제조구매(삼달리 2093)
설계내역서
2026. 06.
한국농어촌공사 제주지역본부

## 갑지
2026년 06월 일 설계 |  | 담당자 |  | 과장 | 부장 |  | 본부장
2 0 2 6 년도
2026년 성읍저수지 활용 성산읍 농업용수관로 구축 밸브제어반 제조구매(삼달리 2093)
□ 설 치 위 치
- 제주특별자치도 내
□ 물 품 개 요
|  |  | - 중앙모니터링 |  |  | 1식
|  |  | - 밸브제어반 |  |  | 1식
○ 설계금액 : 일금이천칠백삼십만오천원 | [5 empty] | 27305000

## 1. 표지
관 급 내 역 서
납품명 : 2026년 성읍저수지 활용 성산읍 농업용수관로 구축 밸브제어반 제조구매(삼달리 2093)
| 구 분 |  | 금 액
| 총 공 사 비 |  | 금 이천칠백삼십만오천원
| 관급자재 | 계장제어장치 | 27305000
|  | 소 계 | 27305000
| 합 계 |  |  | 27305000
2026. 06.
한국농어촌공사 제주지역본부

## 제조원가계산서
주요자재 제조원가 계산서(밸브제어반)
일금 | 27305000 |  | 원 |  |  |  |  | [ 단위 : 원 ]
구 분 공 종 별 | [5 empty] | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
| 재 | 직접재료비 |  |  |  | 14174850
순 | 료 | 간접재료비 | ( | 1.03% | ) | 146000 | 직.재 x 1.03%
| 비 | 계 |  |  |  | 14320850
| 노 | 산출노무비 |  |  |  | 3352748
공 | 무 | 직접노무비 | ( | 124.5% | ) | 4175177 | 산.노 x 124.53%
|  | 간접노무비 | ( | 34.93% | ) | 1458389 | 직.노 x 34.93%
| 비 | 계 |  |  |  | 5633566
사 |  | 경 비 | ( | 8.95% | ) | 1281716 | 재료비 x 8.95%
| 경 | 산재보험료 | ( |  | )
|  | 고용보험료 | ( |  | )
|  | 안전관리비 | ( |  | )
비 | 비 | 기타경비 | ( |  | )
|  | 계 |  |  |  | 1281716
합 계 | [5 empty] | 21236132
일 반 관 리 비 |  |  | ( | 7% | ) | 1486529 | 제조원가 x 7.0%
계 | [5 empty] | 22722661
이 윤 |  |  | ( | 25% | ) | 2100452 | (노+경+일.관) x 25%
총 원 가 | [5 empty] | 24823113
부 가 가 치 세 | [5 empty] | 2482311 | (총원가) x 10%
총 계 | [5 empty] | 27305000 | 총원가 + 부가세 | 천미만절사

## 원가계산서 (hidden)
납 품 명 : |  | 2026년 성읍저수지 활용 성산읍 농업용수관로 구축 밸브제어반 제조구매(삼달리 2093)
비 목 |  | 구 분 | 금 액 | 구 성 비 | 비 고 | 농어촌공사
제조원가 | 재료비 | 직접재료비 | 14174850
|  | 간접재료비 | 146000 | (재료비)×1.0300% |  | 1.03%
|  | 소계 | 14320850
| 노무비 | 산출노무비 | 3352748
|  | 직접노무비 | 4175177 | (산출노무비)×124.5300% |  | 124.5%
|  | 간접노무비 | 1458389 | (직접노무비)×34.9300% |  | 34.93%
|  | 소계 | 5633566
| 경비 | 경비 | 1281716 | (재료비)×8.9500% |  | 8.95%
산재보험료
고용보험료
안전관리비
기타경비
|  | 소계 | 1281716
합계 |  |  | 21236132
일반관리비 |  |  | 1486529 | (제조원가)×7.00% |  | 7%
소계 |  |  | 22722661
이윤 |  |  | 2100452 | (노무비＋경비＋일반관리비)×25.00% |  | 25%
총원가 |  |  | 24823113
부가가치세 |  |  | 2482311 | (총원가) x 10% |  | 10%
총계 |  |  | 27305000 | 총원가 + 부가가치세 | 천미만절사
제조원가 계산서

## 집계표
공종 코드 | 명 칭 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 계 | 비고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
| 1. 중앙모니터링 | 식 | 1 | 1095000 | 1095000 | 0 | 0 |  |  | 1095000
| 2. 성산읍 삼달리 2093 | 식 | 1 | 13079850 | 13079850 | 3352748 | 3352748 |  |  | 16432598
| 합 계 |  |  |  | 14174850 |  | 3352748 |  | 0 | 17527598

## 1. 중앙모니터링 내역서
명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 계 | 비고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 중앙모니터링
운전화면 | 표준화면 | 화면 | 1 | 524000 | 524000 |  |  |  |  | 524000
운전화면 | 트렌드화면 | 화면 | 1 | 571000 | 571000 |  |  |  |  | 571000
합 계 |  |  |  |  | 1095000 |  | 0 |  |  | 1095000

## 2. 밸브제어반 내역서
명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 계 | 비고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
2. 밸브제어반 (700*1600*500)
옥내자립형 PANEL (연강2.0T) | 700*1600*500 | 면 | 1 | 1150000 | 1150000 |  |  |  |  | 1150000
NAME PLATE | 아크릴 W500*H70*3t | 개 | 1 | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 15000
NAME PLATE | 아크릴 50*20 | 개 | 2 | 4000 | 8000 |  |  |  |  | 8000
NAME PLATE | 아크릴 원형25mm | 개 | 6 | 3000 | 18000 |  |  |  |  | 18000
DOOR HANDLE | W/KEY (L) | 개 | 2 | 40000 | 80000 |  |  |  |  | 80000
잠금장치 | 잠금형 매미고리 | 개 | 2 | 25000 | 50000 |  |  |  |  | 50000
전원모듈 | 220V입력전용/DC5V,8.5A, G3코팅 | 개 | 1 | 238000 | 238000 |  |  |  |  | 238000
CPU모듈 | I/O:3,072점, P/G용량:128kst데 | 개 | 1 | 1146000 | 1146000 |  |  |  |  | 1146000
입력모듈 | 16점DC24V입력(싱크/소스타입) | 개 | 1 | 157000 | 157000 |  |  |  |  | 157000
출력모듈 | 16점릴레이출력, 2A용 | 개 | 1 | 251000 | 251000 |  |  |  |  | 251000
기본베이스 | 입출력 6모듈장착용 | 개 | 1 | 263000 | 263000 |  |  |  |  | 263000
AD변환모듈 | 전압,전류형, 8채널 | 개 | 1 | 1002000 | 1002000 |  |  |  |  | 1002000
CNET모듈 | RS-422 2ch | 개 | 1 | 491000 | 491000 |  |  |  |  | 491000
ENET모듈 | 전기, Master, 100/100Mbps, RJ-45 | 개 | 1 | 1162000 | 1162000 |  |  |  |  | 1162000
더미모듈 | 슬롯방진용 | 개 | 1 | 11000 | 11000 |  |  |  |  | 11000
PLC PROGRAMMING | ANALOGUE POINT | POINT | 3 | 126000 | 378000 |  |  |  |  | 378000
PLC PROGRAMMING | DIGITAL POINT | POINT | 7 | 63000 | 441000 |  |  |  |  | 441000
PLC PROGRAMMING | 통신 POINT | POINT | 1 | 379000 | 379000 |  |  |  |  | 379000
PLC PROGRAMMING | 종합시운전 | 개소 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 노임적용
디지털 판넬 메터 | 전압, 전류, 역률(통신기능 내장) | 개 | 1 | 434600 | 434600 |  |  |  |  | 434600
무선전송장치 | ENET 2PORT, RS232 1PORT | 개 | 1 | 910000 | 910000 |  |  |  |  | 910000
전자식유량계 | 변환기 설치 | 개 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 노임적용
초음파수위계 | 10M, 1CH | 개 | 1 | 3000000 | 3000000 |  |  |  |  | 3000000
초음파수위계 | 변환기 및 센서 설치 | 개 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 노임적용
배선용차단기 | 460V 18kA 15~50 4P | 개 | 1 | 72300 | 72300 |  |  |  |  | 72300
배선용차단기 | 460V 18kA 15~50 2P | 개 | 1 | 43300 | 43300 |  |  |  |  | 43300
누전차단기 | 3P 15~50(정격) 18kA(차단) | 개 | 1 | 147200 | 147200 |  |  |  |  | 147200
누전차단기 | 2P 15~50(정격) 14kA(차단) | 개 | 3 | 93500 | 280500 |  |  |  |  | 280500
분기용 차단기 | 220V 10KA 6A 2P | 개 | 3 | 11900 | 35700 |  |  |  |  | 35700
서지보호기 | 380V 삼상 40KA 5mode | 개 | 1 | 276600 | 276600 |  |  |  |  | 276600
SMPS | 120W | 개 | 1 | 185000 | 185000 |  |  |  |  | 185000
노이즈 필터 | 10A | 개 | 1 | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 15000
로터리스위치 | 25Ø 2단 | 개 | 2 | 5800 | 11600 |  |  |  |  | 11600
25Ø 조광형 누름 스위치 AC | AC 220V LED | 개 | 4 | 5800 | 23200 |  |  |  |  | 23200
변류기 | 1CT 30/5A | 개 | 3 | 8000 | 24000 |  |  |  |  | 24000
릴레이 | 14PIN | 개 | 16 | 4000 | 64000 |  |  |  |  | 64000
릴레이 소켓 | 14PIN | 개 | 16 | 1000 | 16000 |  |  |  |  | 16000
콘센트 | 노출형 2P | 개 | 1 | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 3000
FAN | AC 220V 120mm*120mm | 개 | 1 | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 15000
FAN 필터 | AC 220V 120mm/80mm 겸용 | 개 | 1 | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 3000
판넬용전등(LED) | 10W LED | 개 | 1 | 16000 | 16000 |  |  |  |  | 16000
리미트스위치 | AC220V 1a1b | 개 | 1 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 2000
온도조절기 | 0~90℃ | 개 | 1 | 15500 | 15500 |  |  |  |  | 15500
조립식단자대 | 1P 25A | 개 | 20 | 300 | 6000 |  |  |  |  | 6000
세퍼레이터 | 25A | 개 | 1 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100
스토퍼 | 볼트 STS | 개 | 2 | 290 | 580 |  |  |  |  | 580
닥트 | 60*60 | 개 | 8 | 19500 | 156000 |  |  |  |  | 156000
450/750V 기기용비닐절연전선 | KIV 4㎟ | M | 30 | 1189 | 35670 |  |  |  |  | 35670
조작전선 | UL전선 1.0mm | M | 80 | 600 | 48000 |  |  |  |  | 48000
노무비 | 전기기계조립원 | 인 | 9.758 |  |  | 122522 | 1195569 |  |  | 1195569
노무비 | 통신기계조립원 | 인 | 2.69 |  |  | 100701 | 270885 |  |  | 270885
노무비 | 컴퓨터운용사(H/W) | 인 | 4.37 |  |  | 144458 | 631281 |  |  | 631281
노무비 | 컴퓨터운용사(S/W) | 인 | 5.83 |  |  | 144458 | 842190 |  |  | 842190
노무비 | 전선원 | 인 | 2.61 |  |  | 99248 | 259037 |  |  | 259037
노무비 | 전기전자설비정비원 | 인 | 0.81 |  |  | 128279 | 103905 |  |  | 103905
노무비 | 단순노무종사원 | 인 | 0.55 |  |  | 90694 | 49881 |  |  | 49881
합 계 |  |  |  |  | 13079850 |  | 3352748 |  |  | 16432598

## 단가표지
2026년 성읍저수지 활용 성산읍 농업용수관로 구축 밸브제어반 제조구매(삼달리 2093)
단가비교표
2026. 06.
한국농어촌공사 제주지역본부

## 단가비교표
코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 |  |  | 물가정보 (2026.06) |  | 중소기업 |  | 견적서 1 |  | 견적서 2 |  | 적용단가
|  |  |  | 단 가 | Page | 단 가 | Page | 단 가 | Page | 단 가 | 업체명 | 단 가 | 업체명
| 운전화면 | 표준화면 | 화면 |  |  | 1138000 | 1257 | 524000 | 농어촌공사 |  |  |  |  | 524000
| 운전화면 | 트랜드화면 | 화면 |  |  | 1391000 | 1257 | 571000 | 농어촌공사 |  |  |  |  | 571000
| 운전화면 | 레포트화면 | 화면 |  |  | 1391000 | 1257 | 572000 | 농어촌공사 |  |  |  |  | 572000
| 운전화면 | 알람화면 | 화면 |  |  | 1391000 | 1257 | 572000 | 농어촌공사 |  |  |  |  | 572000
| 옥외자립형 PANEL (연강2.0T) | 700*1600*500 | 면 | [6 empty] | 1150000 | 테크원시스템 | 1400000 | 코리아파워 | 1150000
| NAME PLATE | 아크릴 W500*H70*3t | 개 | [6 empty] | 15000 | 테크원시스템 | 16000 | 코리아파워 | 15000
| NAME PLATE | 아크릴 50*20 | 개 | [6 empty] | 4000 | 테크원시스템 | 4500 | 코리아파워 | 4000
| NAME PLATE | 아크릴 원형25mm | 개 | [6 empty] | 3000 | 테크원시스템 | 3500 | 코리아파워 | 3000
| DOOR HANDLE | W/KEY (L) | 개 | [6 empty] | 40000 | 테크원시스템 | 42000 | 코리아파워 | 40000
| 잠금장치 | 잠금형 매미고리 | 개 | [6 empty] | 25000 | 테크원시스템 | 26500 | 코리아파워 | 25000
| 전원모듈 | 220V입력전용/DC5V,8.5A, G3코팅 | 개 |  |  | 238000 | 1258 | [6 empty] | 238000
| CPU모듈 | I/O:3,072점, P/G용량:128kstep | 개 |  |  | 1146000 | 1258 | [6 empty] | 1146000
| 입력모듈 | 16점DC24V입력(싱크/소스타입) | 개 |  |  | 157000 | 1258 | [6 empty] | 157000
| 출력모듈 | 16점릴레이출력, 2A용 | 개 |  |  | 251000 | 1258 | [6 empty] | 251000
| 기본베이스 | 입출력 6모듈장착용 | 개 |  |  | 263000 | 1258 | [6 empty] | 263000
| AD변환모듈 | 전압,전류형, 8채널 | 개 |  |  | 1002000 | 1258 | [6 empty] | 1002000
| CNET모듈 | RS-422 2ch | 개 |  |  | 491000 | 1258 | [6 empty] | 491000
| ENET모듈 | 전기, Master, 100/100Mbps, RJ-45 | 개 |  |  | 1162000 | 1258 | [6 empty] | 1162000
| 더미모듈 | 슬롯방진용 | 개 |  |  | 11000 | 1258 | [6 empty] | 11000
| PLC PROGRAMMING | ANALOGUE POINT | POINT |  |  | 126000 | 1257 | [6 empty] | 126000
| PLC PROGRAMMING | DIGITAL POINT | POINT |  |  | 63000 | 1257 | [6 empty] | 63000
| PLC PROGRAMMING | 통신 POINT | POINT |  |  | 379000 | 1257 | [6 empty] | 379000
| PLC PROGRAMMING | 종합시운전 | 개소 | [10 empty] | 0
| 디지털 판넬 메터 | 전압, 전류, 역률(통신기능 내장) | 개 |  |  | 434600 | 1251 | [6 empty] | 434600
| 무선전송장치 | ENET 2PORT, RS232 1PORT | 개 |  |  | 910000 | 1255 | [6 empty] | 910000
| 전자식유량계 | 변환기 설치 | 개 | [10 empty] | 0
| 초음파수위계 | 10M, 1CH | 개 |  |  | 3600000 | 1060 |  |  | 3000000 |  | 3200000 |  | 3000000
| 초음파수위계 | 변환기 및 센서 설치 | 개 | [10 empty] | 0
| 배선용차단기 | 460V 18kA 15~50 4P | 개 |  |  | 72300 | 1237 | [6 empty] | 72300
| 배선용차단기 | 460V 18kA 15~50 2P | 개 |  |  | 43300 | 1237 | [6 empty] | 43300
| 누전차단기 | 3P 15~50(정격) 18kA(차단) | 개 |  |  | 147200 | 1236 | [6 empty] | 147200
| 누전차단기 | 2P 15~50(정격) 14kA(차단) | 개 |  |  | 93500 | 1236 | [6 empty] | 93500
| 분기용 차단기 | 220V 10KA 6A 2P | 개 |  |  | 11900 | 1238 | [6 empty] | 11900
| 서지보호기 | 380V 삼상 40KA 5mode | 개 |  |  | 276600 | 1273 | [6 empty] | 276600
| SMPS | 120W | 개 | [6 empty] | 185000 | 테크원시스템 | 200000 | 코리아파워 | 185000
| 노이즈 필터 | 10A | 개 | [6 empty] | 15000 | 테크원시스템 | 16000 | 코리아파워 | 15000
| 로터리스위치 | 25Ø 2단 | 개 | [6 empty] | 5800 | 테크원시스템 | 6100 | 코리아파워 | 5800
| 25Ø 조광형 누름 스위치 AC | AC 220V LED | 개 | [6 empty] | 5800 | 테크원시스템 | 6100 | 코리아파워 | 5800
| 변류기 | 1CT 30/5A | 개 | [6 empty] | 8000 | 테크원시스템 | 10000 | 코리아파워 | 8000
| 릴레이 | 14PIN | 개 | [6 empty] | 4000 | 테크원시스템 | 4200 | 코리아파워 | 4000
| 릴레이 소켓 | 14PIN | 개 | [6 empty] | 1000 | 테크원시스템 | 1100 | 코리아파워 | 1000
| 콘센트 | 노출형 2P | 개 | [6 empty] | 3000 | 테크원시스템 | 3200 | 코리아파워 | 3000
| FAN | AC 220V 120mm*120mm | 개 | [6 empty] | 15000 | 테크원시스템 | 16000 | 코리아파워 | 15000
| FAN 필터 | AC 220V 120mm/80mm 겸용 | 개 | [6 empty] | 3000 | 테크원시스템 | 3100 | 코리아파워 | 3000
| 판넬용전등(LED) | 10W LED | 개 | [6 empty] | 16000 | 테크원시스템 | 17000 | 코리아파워 | 16000
| 리미트스위치 | AC220V 1a1b | 개 | [6 empty] | 2000 | 테크원시스템 | 2100 | 코리아파워 | 2000
| 온도조절기 | 0~90℃ | 개 | [6 empty] | 15500 | 테크원시스템 | 16500 | 코리아파워 | 15500
| 조립식단자대 | 1P 25A | 개 |  |  | 300 | 1200 | [6 empty] | 300
| 세퍼레이터 | 25A | 개 |  |  | 100 | 1200 | [6 empty] | 100
| 스토퍼 | 볼트 STS | 개 |  |  | 290 | 1200 | [6 empty] | 290
| 닥트 | 60*60 | 개 | [6 empty] | 19500 | 테크원시스템 | 20500 | 코리아파워 | 19500
| 450/750V 기기용비닐절연전선 | KIV 4㎟ | M |  |  | 1189 | 1167 | [6 empty] | 1189
| 조작전선 | UL전선 1.0mm | M | [6 empty] | 600 | 테크원시스템 | 650 | 코리아파워 | 600
| 노무비 | 전기기계조립원 | 인 |  |  |  |  | 122522 | 2026/상 |  |  |  |  | 122522
| 노무비 | 통신기계조립원 | 인 |  |  |  |  | 100701 | 2026/상 |  |  |  |  | 100701
| 노무비 | 컴퓨터운용사(H/W) | 인 |  |  |  |  | 144458 | 2026/상 |  |  |  |  | 144458
| 노무비 | 컴퓨터운용사(S/W) | 인 |  |  |  |  | 144458 | 2026/상 |  |  |  |  | 144458
| 노무비 | 전선원 | 인 |  |  |  |  | 99248 | 2026/상 |  |  |  |  | 99248
| 노무비 | 전기전자설비정비원 | 인 |  |  |  |  | 128279 | 2026/상 |  |  |  |  | 128279
| 노무비 | 단순노무종사원 | 인 |  |  |  |  | 90694 | 2026/상 |  |  |  |  | 90694

## 노무비표지
2026년 성읍저수지 활용 성산읍 농업용수관로 구축 밸브제어반 제조구매(삼달리 2093)
노무비산출근거
2026. 06.
한국농어촌공사 제주지역본부

## 1. 중앙모니터링 산출근거
명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 노임할증 | 품셈목록 | 전기기계조립원 |  | 통신기계조립원 |  | 컴퓨터운용사(H/W) |  | 컴퓨터운용사(S/W) |  | 전선원 |  | 전기전자설비정비원 |  | 단순노무종사원
[6 empty] | 공량 | 계 | 공량 | 계 | 공량 | 계 | 공량 | 계 | 공량 | 계 | 공량 | 계 | 공량 | 계
1. 중앙모니터링
운전화면 | 표준화면 | 화면 | 1
운전화면 | 트렌드화면 | 화면 | 1
합 계

## 2. 밸브제어반 산출근거
명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 노임할증 | 품셈목록 | 전기기계조립원 |  | 통신기계조립원 |  | 컴퓨터운용사(H/W) |  | 컴퓨터운용사(S/W) |  | 전선원 |  | 전기전자설비정비원 |  | 단순노무종사원
[6 empty] | 공량 | 계 | 공량 | 계 | 공량 | 계 | 공량 | 계 | 공량 | 계 | 공량 | 계 | 공량 | 계
2. 밸브제어반 (700*1600*500)
옥내자립형 PANEL (연강2.0T) | 700*1600*500 | 면 | 1 |  | 통신9-3-1 | [8 empty] | 0.16 | 0.16 | 0.38 | 0.38 | 0.29 | 0.29
NAME PLATE | 아크릴 W500*H70*3t | 개 | 1
NAME PLATE | 아크릴 50*20 | 개 | 2
NAME PLATE | 아크릴 원형25mm | 개 | 6
DOOR HANDLE | W/KEY (L) | 개 | 2
잠금장치 | 잠금형 매미고리 | 개 | 2
전원모듈 | 220V입력전용/DC5V,8.5A, G3코팅 | 개 | 1 |  | 통신8-1-1 |  |  | 0.16 | 0.16 | 0.26 | 0.26
CPU모듈 | I/O:3,072점, P/G용량:128kst데 | 개 | 1 |  | 통신8-1-1 |  |  | 0.42 | 0.42 | 2.24 | 2.24 | 1.96 | 1.96
입력모듈 | 16점DC24V입력(싱크/소스타입) | 개 | 1 |  | 통신8-1-1 |  |  | 0.16 | 0.16 | 0.26 | 0.26
출력모듈 | 16점릴레이출력, 2A용 | 개 | 1 |  | 통신8-1-1 |  |  | 0.16 | 0.16 | 0.26 | 0.26
기본베이스 | 입출력 6모듈장착용 | 개 | 1 |  | 통신8-1-1 |  |  | 0.16 | 0.16
AD변환모듈 | 전압,전류형, 8채널 | 개 | 1 |  | 통신8-1-1 |  |  | 0.16 | 0.16 | 0.26 | 0.26
CNET모듈 | RS-422 2ch | 개 | 1 |  | 통신8-1-1 |  |  | 0.16 | 0.16 | 0.26 | 0.26
ENET모듈 | 전기, Master, 100/100Mbps, RJ-45 | 개 | 1 |  | 통신8-1-1 |  |  | 0.16 | 0.16 | 0.26 | 0.26
더미모듈 | 슬롯방진용 | 개 | 1
PLC PROGRAMMING | ANALOGUE POINT | POINT | 3
PLC PROGRAMMING | DIGITAL POINT | POINT | 7
PLC PROGRAMMING | 통신 POINT | POINT | 1
PLC PROGRAMMING | 종합시운전 | 개소 | 1 |  | 통신8-4-7-1-6 | [6 empty] | 3.04 | 3.04
디지털 판넬 메터 | 전압, 전류, 역률(통신기능 내장) | 개 | 1 |  | 통신8-4-5 | 0.296 | 0.296 | 0.01 | 0.01 |  |  | 0.07 | 0.07
무선전송장치 | ENET 2PORT, RS232 1PORT | 개 | 1 |  | 통신8-4-7-3-9 |  |  | 0.45 | 0.45 | 0.57 | 0.57 | 0.76 | 0.76
전자식유량계 | 변환기 설치 | 개 | 1 |  | 통신9-3-2-2 |  |  | 0.26 | 0.26 | [8 empty] | 0.26 | 0.26
초음파수위계 | 10M, 1CH | 개 | 1
초음파수위계 | 변환기 및 센서 설치 | 개 | 1 |  | 통신9-3-2-1 |  |  | 0.43 | 0.43 | [6 empty] | 0.43 | 0.43
배선용차단기 | 460V 18kA 15~50 4P | 개 | 1 |  | 전기5-19 | 0.338 | 0.338
배선용차단기 | 460V 18kA 15~50 2P | 개 | 1 |  | 전기5-19 | 0.182 | 0.182
누전차단기 | 3P 15~50(정격) 18kA(차단) | 개 | 1 |  | 전기5-19 | 0.26 | 0.26
누전차단기 | 2P 15~50(정격) 14kA(차단) | 개 | 3 |  | 전기5-19 | 0.182 | 0.546
분기용 차단기 | 220V 10KA 6A 2P | 개 | 3 |  | 전기5-19 | 0.133 | 0.399
서지보호기 | 380V 삼상 40KA 5mode | 개 | 1 |  | 전기5-45-2 | 0.24 | 0.24
SMPS | 120W | 개 | 1 |  | 전기6-2 | 0.3 | 0.3
노이즈 필터 | 10A | 개 | 1 |  | 전기3-34 | 0.2 | 0.2
로터리스위치 | 25Ø 2단 | 개 | 2 |  | 전기5-23-2 | 0.1 | 0.2
25Ø 조광형 누름 스위치 AC | AC 220V LED | 개 | 4 |  | 전기5-23-2 | 0.065 | 0.26
변류기 | 1CT 30/5A | 개 | 3 |  | 전기5-21 | 0.4 | 1.2
릴레이 | 14PIN | 개 | 16 |  | 전기3-34 | 0.2 | 3.2
릴레이 소켓 | 14PIN | 개 | 16
콘센트 | 노출형 2P | 개 | 1 |  | 전기5-23-1 | 0.08 | 0.08
FAN | AC 220V 120mm*120mm | 개 | 1 |  | 전기3-34 | 0.2 | 0.2
FAN 필터 | AC 220V 120mm/80mm 겸용 | 개 | 1
판넬용전등(LED) | 10W LED | 개 | 1 |  | 전기5-23-3 | 0.117 | 0.117
리미트스위치 | AC220V 1a1b | 개 | 1
온도조절기 | 0~90℃ | 개 | 1 |  | 전기6-2 | 0.3 | 0.3
조립식단자대 | 1P 25A | 개 | 20
세퍼레이터 | 25A | 개 | 1
스토퍼 | 볼트 STS | 개 | 2
닥트 | 60*60 | 개 | 8 |  | 전기5-9 | 0.18 | 1.44
450/750V 기기용비닐절연전선 | KIV 4㎟ | M | 30 |  | 전기3-34 | [8 empty] | 0.055 | 1.65
조작전선 | UL전선 1.0mm | M | 80 |  | 전기5-13 | [8 empty] | 0.01 | 0.8
노무비 | 전기기계조립원 | 인 | 9.758
노무비 | 통신기계조립원 | 인 | 2.69
노무비 | 컴퓨터운용사(H/W) | 인 | 4.37
노무비 | 컴퓨터운용사(S/W) | 인 | 5.83
노무비 | 전선원 | 인 | 2.61
노무비 | 전기전자설비정비원 | 인 | 0.81
노무비 | 단순노무종사원 | 인 | 0.55
합 계 | [6 empty] | 9.758 |  | 2.69 |  | 4.37 |  | 5.83 |  | 2.61 |  | 0.81 |  | 0.55

## 테크원시스템
DATE | 견 적 서 | [8 empty] | No.
2026년 06월 | [9 empty] | 202606-01
수 신 : | 한국농어촌공사 제주지역본부 |  |  | 귀하
[5 empty] | 상호명 | 주식회사 테크원시스템
[5 empty] | 등록번호 | 750-86-01239 |  |  | 대표이사 | 고좌환, 양갑비 | (인)
참 조 : |  |  |  | 귀하 | 주소 | 제주특별자치도 제주시 첨단로 213-3
제 출 일 : | 2026년 06월 |  |  |  |  | 스마트빌딩 401호
아래와 같이 견적을 제출합니다. |  |  |  |  | TEL | 064-745-1711 |  |  | FAX | 064-745-1712
건 명 | 2026년 성읍저수지 활용 성산읍 농업용수관로 구축 밸브제어반 제조구매(삼달리 2093)
합계금액 (V.A.T별도) |  | 일금 | 4536000 |  |  |  | 원정 | 4536000
품명 | 규격/사양 |  |  | 단위 | 수량 |  | 단가 |  |  | 금액
옥내자립형 PANEL (연강2.0T) | 700*1600*500 |  |  | 면 | 1 |  | 1150000 |  |  | 1150000
NAME PLATE | 아크릴 W500*H70*3t |  |  | 개 | 1 |  | 15000 |  |  | 15000
NAME PLATE | 아크릴 50*20 |  |  | 개 | 1 |  | 4000 |  |  | 4000
NAME PLATE | 아크릴 원형25mm |  |  | 개 | 1 |  | 3000 |  |  | 3000
DOOR HANDLE | W/KEY (L) |  |  | 개 | 1 |  | 40000 |  |  | 40000
잠금장치 | 잠금형 매미고리 |  |  | 개 | 1 |  | 25000 |  |  | 25000
초음파수위계 | 10M, 1CH |  |  | 개 | 1 |  | 3000000 |  |  | 3000000
SMPS | 120W |  |  | 개 | 1 |  | 185000 |  |  | 185000
노이즈 필터 | 10A |  |  | 개 | 1 |  | 15000 |  |  | 15000
로터리스위치 | 25Ø 2단 |  |  | 개 | 1 |  | 5800 |  |  | 5800
25Ø 조광형 누름 스위치 AC | AC 220V LED |  |  | 개 | 1 |  | 5800 |  |  | 5800
변류기 | 1CT 30/5A |  |  | 개 | 1 |  | 8000 |  |  | 8000
릴레이 | 14PIN |  |  | 개 | 1 |  | 4000 |  |  | 4000
릴레이 소켓 | 14PIN |  |  | 개 | 1 |  | 1000 |  |  | 1000
콘센트 | 노출형 2P |  |  | 개 | 1 |  | 3000 |  |  | 3000
FAN | AC 220V 120mm*120mm |  |  | 개 | 1 |  | 15000 |  |  | 15000
FAN 필터 | AC 220V 120mm/80mm 겸용 |  |  | 개 | 1 |  | 3000 |  |  | 3000
판넬용전등(LED) | 10W LED |  |  | 개 | 1 |  | 16000 |  |  | 16000
리미트스위치 | AC220V 1a1b |  |  | 개 | 1 |  | 2000 |  |  | 2000
온도조절기 | 0~90℃ |  |  | 개 | 1 |  | 15500 |  |  | 15500
닥트 | 60*60 |  |  | 개 | 1 |  | 19500 |  |  | 19500
조작전선 | UL전선 1.0mm |  |  | M | 1 |  | 600 |  |  | 600
- 비 고 |  |  |  |  | 소 계 |  |  | 4536200
* 천원미만 절사
[5 empty] | 합계금액 |  |  | 4536000
- 사업내용
설비자동제어공사, 전력감시제어공사, 조명제어공사, RF무선제어공사, 자동제어반제작
DDC반제작, 무선제어반제작, PLC, 인버터, HMI, 유량계, 수위계

## 코리아파워
견 적 서
건 명 | 2026년 성읍저수지 활용 성산읍 농업용수관로 구축 밸브제어반 제조구매(삼달리 2093) |  |  |  | 제주시 남광로 132(이도2동)
견적일자 | 2026년 6월 |  |  |  | 대표이사: 변 광 섭, 김 정 민
발 주 처 | 한국농어촌공사 제주지역본부 귀중 |  |  |  | 전 화 : 064-726-6897
담 당 |  |  |  |  | 팩 스 : 064-726-6898
전화번호 |  |  |  |  | Homepage : www.kups.co.kr
팩스번호 |  |  |  |  | 정보통신공사업 제640033호
견적가 | 5015000 |  | (VAT별도)
아래와 같이 견적하오니 검토하여 주시기 바랍니다. (견적서 유효기간은 30일 입니다.)
품 명 |  | 규 격 |  | 단위 | 수량 | 단 가 | 금 액
옥내자립형 PANEL (연강2.0T) |  | 700*1600*500 |  | 면 | 1 | 1400000 | 1400000
NAME PLATE |  | 아크릴 W500*H70*3t |  | 개 | 1 | 16000 | 16000
NAME PLATE |  | 아크릴 50*20 |  | 개 | 1 | 4500 | 4500
NAME PLATE |  | 아크릴 원형25mm |  | 개 | 1 | 3500 | 3500
DOOR HANDLE |  | W/KEY (L) |  | 개 | 1 | 42000 | 42000
잠금장치 |  | 잠금형 매미고리 |  | 개 | 1 | 26500 | 26500
초음파수위계 |  | 10M, 1CH |  | 개 | 1 | 3200000 | 3200000
SMPS |  | 120W |  | 개 | 1 | 200000 | 200000
노이즈 필터 |  | 10A |  | 개 | 1 | 16000 | 16000
로터리스위치 |  | 25Ø 2단 |  | 개 | 1 | 6100 | 6100
25Ø 조광형 누름 스위치 AC |  | AC 220V LED |  | 개 | 1 | 6100 | 6100
변류기 |  | 1CT 30/5A |  | 개 | 1 | 10000 | 10000
릴레이 |  | 14PIN |  | 개 | 1 | 4200 | 4200
릴레이 소켓 |  | 14PIN |  | 개 | 1 | 1100 | 1100
콘센트 |  | 노출형 2P |  | 개 | 1 | 3200 | 3200
FAN |  | AC 220V 120mm*120mm |  | 개 | 1 | 16000 | 16000
FAN 필터 |  | AC 220V 120mm/80mm 겸용 |  | 개 | 1 | 3100 | 3100
판넬용전등(LED) |  | 10W LED |  | 개 | 1 | 17000 | 17000
리미트스위치 |  | AC220V 1a1b |  | 개 | 1 | 2100 | 2100
온도조절기 |  | 0~90℃ |  | 개 | 1 | 16500 | 16500
닥트 |  | 60*60 |  | 개 | 1 | 20500 | 20500
조작전선 |  | UL전선 1.0mm |  | M | 1 | 650 | 650
0
공 급 금 액 |  |  |  |  | 5015050
견 적 합 계 금 액 |  |  |  |  | 5015000
*주 요 업 무*
ㅇ. 정보통신 공사 ,자동제어
ㅇ. UPS/AVR,산업용 축전지,항온항습기 유지보수
ㅇ. 자동차 밧데리 설치 납품
ㅇ. 각종 네트웍 장비 및 통신장비 판매,유,무선 LAN 설비 및 유지보수
ㅇ. 방송,음향시스템공사
ㅇ. 감시카메라/컴퓨터감시시스템,호텔객실관리시스템