## 실험실습기자재
2026년 실험실습기자재 목록(동물실험센터)
[6 empty] | 0 | 0 | 0
사업내용 ① | 기기종류 ② | G2B 식별(분류)번호 ③ | 품 명 |  | 규격 | 수량 | 단가(V.A.T포함) | 금액(V.A.T포함) | 구매방법 | 요 구 부 서 |  |  | 언락처 | 진행 시기 | 중소기업간경쟁제품 여부
|  |  | 한 글 | 영 문 | [5 empty] | 수요부서 | 설치장소 | 담당자
실험실습기자재 확충사업 (동물실험센터 장비비) | 의료기기 | 42121529 | 동물용가스마취기 | Anaesthesia Machine with Patient Monitor | 1- 6가지의 모드를 적용할 수있어 환자의 다양한 상황에 적절하게 적용할 수가 있다. 2-10.4" 터치 스크린 3- ACGO 시스템 4- Scavenger(Dual Vaccum System) 5- 15.6인치 TFT 컬러 스크린, 170도의 시야각 6- 다양한 화면 구성(Standard screen, OxyCRG, 큰글자화면, 원격화면, 미니트렌드) 7- ECG/RESP, SpO2, NIBP, 2Temp, 2IBP | 5 |  |  | 내자 | 동물실험센터 | 통합동물실험센터 실험실 | 이상열 | 033-250-7991 | 2026.4 | #N/A
실험실습기자재 확충사업 (동물실험센터 장비비) | 의료기기 | 42191602 | 무영등(Led) | Surgical Lights/Ceiling Mount | 1-클로버 모양으로 제작되었으며 수술등의 모든 램프는 L.E.D로 구성되어있음. 2-램프 수량은126EA . 3-전선 Type 이 아닌 전극 Type으로 구성. | 5 |  |  | 내자 | 동물실험센터 | 통합동물실험센터 실험실 | 이상열 | 033-250-7991 | 2026.4 | #N/A
실험실습기자재 확충사업 (동물실험센터 장비비) | 의료기기 | 42191602 | 무영등(Led) | Portable Surgical Lights | 1-클로버 모양으로 제작되었으며 수술등의 모든 램프는 L.E.D로 구성되어있음. 2-램프 수량은63EA . 3-전선 Type 이 아닌 전극 Type으로 구성. 4- 높이 2100mm | 6 |  |  | 내자 | 동물실험센터 | 통합동물실험센터 실험실 | 이상열 | 033-250-7991 | 2026.4 | #N/A
실험실습기자재 확충사업 (동물실험센터 장비비) | 의료기기 | 422951041 | 전기 수술기 | Electro Surgical Unit | 1-외과적인 수술시에 전기적인 소작을 함으로써 조직의 일부를 절개하고 출혈을 줄이는 역할을 수행 2-보호 형식 : 1급기기, CF형 3-사용 주파수 : 400kHz, 500kHz 4-변조 주파수 : 33KHz | 6 |  |  | 내자 | 동물실험센터 | 통합동물실험센터 실험실 | 이상열 | 033-250-7991 | 2026.4 | #N/A
실험실습기자재 확충사업 (동물실험센터 장비비) | 의료기기 | 42295112 | 전동수술대(V형틸팅+온열) | electric operating table | 1-높낮이 조절이 가능한 동물진료대 .2-상판 제질은 부식방지을 위한 스테인레스 제질. 3-상판은 "V"틸팅 및 온열 포함. | 6 |  |  | 내자 | 동물실험센터 | 통합동물실험센터 실험실 | 이상열 | 033-250-7991 | 2026.4 | #N/A
실험실습기자재 확충사업 (동물실험센터 장비비) | 의료기기 | 42295112 | 전동수술대(기본형+온열) | electric operating table | 1-높낮이 조절이 가능한 동물진료대 .2-상판 제질은 부식방지을 위한 스테인레스 제질. 3-상판은 평판형, 온열 포함. | 2 |  |  | 내자 | 동물실험센터 | 통합동물실험센터 실험실 | 이상열 | 033-250-7991 | 2026.4 | #N/A
실험실습기자재 확충사업 (동물실험센터 장비비) | 의료기기 | 42281508 | 고압증기 멸균기 | Steam Sterilizer | 1- 멸균전과정이 마이크로 프로세서에의해 제어되며 제어과정은 LCD 모니터에 의해 표시. 2-진공건조방식. 3-사각 챔버 방식. 4-한번의 회전작동으로 문을 신속하게 잠글수 있는 편심 빗장 회전 잠금방식. 5-6가지 기본프로그램이 내장되어 한번의 선택으로 원하는 프로그램을 작동할수 있다. | 1 |  |  | 내자 | 동물실험센터 | 통합동물실험센터 실험실 | 이상열 | 033-250-7991 | 2026.4 | #N/A
실험실습기자재 확충사업 (동물실험센터 장비비) | 의료기기 | 42281597 | 프라즈마 멸균기 | Plasma Sterilizer | 1-내장된 3가지의 멸균 사이클은 열에 민감한 의료기구 및 수술기구의 특성에 맞게 프로그램되어 있다.﻿ 2-20﻿﻿가지의 경보알람 기능 3-Touch Monitor, 멸균제 적재실의 슬라이딩도어, One Push 도어 개폐, Bottle 타입의 멸균제등은 사용자에서 편리성을 제공..﻿ | 1 |  |  | 내자 | 동물실험센터 | 통합동물실험센터 실험실 | 이상열 | 033-250-7991 | 2026.4 | #N/A
실험실습기자재 확충사업 (동물실험센터 장비비) | 의료기기 | 42295421 | 스크럽 스테이션 | Scrub Station | 1-부식 방지을 위한 스테인레스 제질. 2-냉,온수 연결가능. 3-감염 방지및 사용자 편의을 위한 무릎터치 방식.﻿ 4-세정시 자외선 소독 가능, 선택사항 | 1 |  |  | 내자 | 동물실험센터 | 통합동물실험센터 실험실 | 이상열 | 033-250-7991 | 2026.4 | #N/A
실험실습기자재 확충사업 (동물실험센터 장비비) | 의료기기 | 41102407 | 수액 가온기 | Infusion Warmer | 1-혈액및 수액 가온기 사용 용도 2-저헤온증 예방,수술환축의체온유지 3-환축의 상태가 급변 하거나 대량 출혈이 예상되는 곳에서 가장 많이 사용. | 8 |  |  | 내자 | 동물실험센터 | 통합동물실험센터 실험실 | 이상열 | 033-250-7991 | 2026.4 | #N/A
실험실습기자재 확충사업 (동물실험센터 장비비) | 의료기기 | 41111508 | 체증계(대) | Weight Scale | 1. 300Kg까지의 무게 측정과 무게 측정을 20g 단위로 나타내어야 한다. 2. 측정값은 백라이트 기능의 액정 디스레이어에 g단위로 표시 3. 4개의 미끄럼 방지패드 4. LCD디스플레이 | 2 |  |  | 내자 | 동물실험센터 | 통합동물실험센터 실험실 | 이상열 | 033-250-7991 | 2026.4 | #N/A
실험실습기자재 확충사업 (동물실험센터 장비비) | 의료기기 | 41111508 | 체증계(소) | Weight Scale | 1. 30Kg까지의 무게 측정과 무게 측정을 2g 단위로 나타내어야 한다. 2. 측정값은 백라이트 기능의 액정 디스레이어에 g단위로 표시 3. 4개의 미끄럼 방지패드 4. LCD디스플레이 | 2 |  |  | 내자 | 동물실험센터 | 통합동물실험센터 실험실 | 이상열 | 033-250-7991 | 2026.4 | #N/A
※ 위 구매 품목과 수량은 사업추진 상황에 따라 변동가능

## 중소기업자간경쟁제품(2025~2027)
대분류 |  | 소분류 |  | 세부분류 |  | 특이사항 | 공사용자재 직접구매 대상품목
번호 | 대분류 | 번호 | 제품명 | 세부품명번호 | 세부품명
10 | 산동식물및동식물성생산품 | 101716 | 무기질비료및식물영양제 | 1017161101 | 석회비료
|  |  |  | 1017169401 | 규산비료
11 | 광물,직물및비식용동식물자원 | 111015 | 광물 | 1110152201 | 활성탄 | 석탄계 입상활성탄 및 석유화학계 활성탄 제외
|  | 111116 | 석재 | 1111160401 | 화강석 | ‘국가유산수리 등에 관한 법률' 제2조 제1호에서 정한 국가유산수리용은 제외 | o
|  |  |  | 1111160801 | 석회석
|  |  |  | 1111169701 | 잡석 |  | o
|  |  |  | 1111169801 | 조경석 | ‘국가유산수리 등에 관한 법률' 제2조 제1호에서 정한 국가유산수리용은 제외 | o
|  | 111220 | 성형목재제품 | 1112200601 | 방부목 |  | o
13 | 수지,고무,탄성중합체 | 131112 | 필름 | 1311120101 | 폴리에틸렌필름 | 농업용 필름(PO필름, 초산비닐 함량 13% 이내의 EVA필름)포함 | o
14 | 종이원료및종이제품 | 141115 | 인쇄용지및필기용지 | 1411150601 | 전산디자인
|  |  |  | 1411150701 | 프린트및복사용지
|  |  |  | 1411151101 | 중질지
|  |  |  | 1411151401 | 수첩
|  |  |  | 1411151402 | 공책
|  | 141118 | 업무용지 | 1411180101 | 표
|  |  |  | 1411189901 | 일반행정공통서식
21 | 농.수.임.축산용기계 | 211015 | 토지관리농기계 | 2110150101 | 쟁기
|  |  |  | 2110150201 | 쇄토기
|  |  |  | 2110150601 | 정지기
|  | 211017 | 수확용농업기계 | 2110170301 | 땅속작물수확기
|  |  |  | 2110170601 | 목재파쇄기
|  |  |  | 2110171001 | 수확용건조기
|  | 211018 | 농업용분사및분무장치 | 2110180101 | 동력분무기 | 배부식(등에 매는 형식) 또는 견착식(어깨에 매는 형식) 제품은 제외
|  |  |  | 2110180401 | 비료살포기
|  |  |  | 2110180601 | 퇴비살포기
|  |  |  | 2110189901 | 농축산용방역장비
|  | 211019 | 축산용기기 | 2110190401 | 사료배합기
|  | 211020 | 농업용세정분류및선별기 | 2110209801 | 선과기
23 | 산업용제조가공기계및액세서리 | 231531 | 산업용기계부품및액세서리 | 2315313001 | 진동방지장치 |  | o
|  | 231815 | 음식물 | 2318150601 | 세미기
|  |  | 준비기 | 2318150602 | 자동야채세척기 | 농산물 세척기에 한함
|  |  |  | 2318150603 | 과일세정살균기 | 농산물 세척기에 한함
|  | 231819 | 음식물처리기류 | 2318199801 | 산업용음식물쓰레기처리기 |  | o
|  |  |  | 2318199802 | 일반용음식물쓰레기처리기 |  | o
|  | 232615 | 쾌속조형기 | 2326150701 | 3차원프린터 | 1. 다수공급자계약은 조달청의 점유율 관리 방안에 따라 20% 이내에서 예외적용 가능
2. 총액 계약 체결시 FDM 방식 제품은 구매액의 20% 이내에서 예외를 적용하며, 다른 방식 제품은 적용 제외
|  | 239905 | 청정실환경조절장비 | 2399059901 | 소음기 |  | o
24 | 물품취급,조정,저장기계,액세서리및소모품 | 241016 | 리프트장비및액세서리 | 2410160101 | 승객용엘리베이터 | 1. 속도분속 105m 이하에 한함 | o
2. 공공분양주택(뉴홈, 신혼희망타운 포함), 도심공공주택복합사업은 적용 제외
|  |  |  | 2410160102 | 화물용엘리베이터 |  | o
|  |  |  | 2410160201 | 전동식와이어로프호이스트 |  | o
|  |  |  | 2410164201 | 기중기선 | 총톤수(Gross-tonnage) 1,000톤 미만에 한함
|  |  |  | 2410165201 | 지브크레인 |  | o
|  |  |  | 2410165301 | 천장크레인 |  | o
|  |  |  | 2410167601 | 가동보 | 고무 소재의 제품은 제외 | o
|  |  |  | 2410168201 | 소형화물용엘리베이터 |  | o
|  |  |  | 2410168501 | 수문권양기 | 인양능력 1ton 초과 제품에 한함 | o
|  |  |  | 2410168901 | 주차주제어장치 |  | o
|  |  |  | 2410168903 | 차량인식기 |  | o
|  |  |  | 2410168906 | 주차안내판 |  | o
|  |  |  | 2410168907 | 주차요금계산기 |  | o
|  |  |  | 2410168909 | 차량차단기 |  | o
|  |  |  | 2410169601 | 휠체어리프트 |  | o
|  | 241017 | 컨베이어및액세서리 | 2410171201 | 벨트컨베이어 |  | o
|  |  |  | 2410171401 | 에어컨베이어 |  | o
|  |  |  | 2410172201 | 체인컨베이어 |  | o
|  |  |  | 2410173001 | 스크루컨베이어 |  | o
|  | 241022 | 포장도구 | 2410229801 | 재활용품압축기 |  | o
|  | 241115 | 자루 | 2411150201 | 종이포대
|  |  |  | 2411150301 | 폴리프로필렌포대
|  |  |  | 2411150303 | 폴리에틸렌포대
|  |  |  | 2411150501 | 벌크컨테이너백
|  | 241118 | 탱크및원통형저장소 | 2411180501 | 약품탱크 | 플라스틱 소재의 제품에 한함 | o
|  |  |  | 2411181001 | 물탱크 |  | o
|  |  |  | 2411181002 | 빗물저장탱크 | PDF물탱크 포함 | o
|  |  |  | 2411189701 | 온수탱크 | 스테인레스 소재의 제품에 한함 | o
|  | 241124 | 저장용기,캐비닛및트렁크 | 2411240403 | 플라스틱상자
|  | 241125 | 유통용골판및기타용품 | 2411250101 | 골판지상자
|  | 241127 | 팰릿 | 2411270201 | 플라스틱팰릿
|  | 241220 | 병 | 2412200201 | 플라스틱병
|  | 241315 | 산업용 | 2413150301 | 대형냉장고 |  | o
냉장기
25 | 상용,군용,개인용운송기구및액세서리와부품 | 251017 | 안전및 | 2510178901 | 소방펌프차
|  |  | 소방차량 | 2510179001 | 소방물탱크차
|  |  |  | 2510179101 | 소방화학차
|  |  |  | 2510179301 | 구조공작차
|  | 251115 | 상선 | 2511150201 | 어선 | 총톤수(Gross-tonnage) 1,000톤 미만에 한함
|  |  |  | 2511150601 | 예인선 | 총톤수(Gross-tonnage) 1,000톤 미만에 한함
|  |  |  | 2511150701 | 바지선 | 총톤수(Gross-tonnage) 1,000톤 미만에 한함
|  |  |  | 2511150801 | 자동차도선 | 총톤수(Gross-tonnage) 1,000톤 미만에 한함
|  |  |  | 2511150802 | 여객선 | 총톤수(Gross-tonnage) 1,000톤 미만에 한함
|  |  |  | 2511151801 | 병원선 | 총톤수(Gross-tonnage) 1,000톤 미만에 한함
|  |  |  | 2511152401 | 벌크화물선 | 총톤수(Gross-tonnage) 1,000톤 미만에 한함
|  |  |  | 2511152701 | 소형보트 | 총톤수(Gross-tonnage) 1,000톤 미만에 한함
|  |  |  | 2511159701 | 기동정 | 총톤수(Gross-tonnage) 1,000톤 미만에 한함
|  | 251116 | 안전및구조용선박 | 2511160201 | 소방선 | 총톤수(Gross-tonnage) 1,000톤 미만에 한함
|  |  |  | 2511160301 | 구조선 | 총톤수(Gross-tonnage) 1,000톤 미만에 한함
|  | 251117 | 군용선박 | 2511171801 | 순시선 | 총톤수(Gross-tonnage) 1,000톤 미만에 한함
|  |  |  | 2511172201 | 경비선 | 총톤수(Gross-tonnage) 1,000톤 미만에 한함
|  |  |  | 2511172601 | 오염관리선 | 총톤수(Gross-tonnage) 1,000톤 미만에 한함
|  | 251120 | 특수선박 | 2511200401 | 세관감시선 | 총톤수(Gross-tonnage) 1,000톤 미만에 한함
|  |  |  | 2511200701 | 어업실습선 | 총톤수(Gross-tonnage) 1,000톤 미만에 한함
|  |  |  | 2511200801 | 어업조사선 | 총톤수(Gross-tonnage) 1,000톤 미만에 한함
|  |  |  | 2511200901 | 어업지도선 | 총톤수(Gross-tonnage) 1,000톤 미만에 한함
|  |  |  | 2511201201 | 청소선 | 총톤수(Gross-tonnage) 1,000톤 미만에 한함
|  |  |  | 2511201401 | 해양조사선 | 총톤수(Gross-tonnage) 1,000톤 미만에 한함
|  | 251318 | 특수항공기 | 2513189901 | 드론 | 1. 고정익, 군사용, 수소드론 제외
2. 자체중량 25㎏ 이하 또는 운용상승고도 150m 이하의 무인비행장치에 한함
|  | 252503 | 신호제어및보안설비 | 2525032501 | 열차행선안내장치 |  | o
26 | 회전기기및경전기 | 261115 | 동력전달장치 | 2611158801 | 모터감속기
|  | 261116 | 발전기류 | 2611160101 | 디젤발전기 | 1. 발전용량 2,000kW 이하에 한함 | o
2. 해상용 디젤발전기는 제외
|  |  |  | 2611160701 | 태양광발전장치 | 1. 발전용량 1,000kW 이하에 한함 | o
2. 수상용 또는 건물일체형 태양광 발전장치는 제외
|  | 261117 | 배터리,전지및보조용품 | 2611170401 | 산업용충전장치 | 송변전용(송전 설비 및 배전설비의 기기제어 전원용에 사용하는 충전장치) 또는 통신용(통신설비에 안정된 전원을 공급하기 위하여 사용되는 충전장치)에 한함 | o
|  |  |  | 2611170403 | 전기자동차용충전장치 | 50kW 이하에 한함 | o
|  | 261215 | 전력선 | 2612152202 | 전기용연동연선 |  | o
|  |  |  | 2612152204 | 전기용경동연선 |  | o
|  |  |  | 2612152412 | 옥외용비닐절연전선 |  | o
30 | 건자재 | 301029 | 기둥 | 3010290301 | 금속기둥 | CCTV를 설치하기 위한 금속기둥에 한함 | o
|  | 301032 | 그레이팅 | 3010320101 | 스틸그레이팅 |  | o
|  | 301036 | 목재건자재 | 3010360501 | 목재판재 | ‘국가유산수리 등에 관한 법률’ 제2조 제1호에서 정한 국가유산수리용 제외 | o
|  |  |  | 3010362201 | 각재 | ‘국가유산수리 등에 관한 법률’ 제2조 제1호에서 정한 국가유산수리용 제외 | o
|  |  |  | 3010369901 | 합성목재 |  | o
|  | 301099 | 골재 | 3010990201 | 혼합골재 | 서울, 경기, 인천지역 연간 예측량의 20% 이내에서 예외 가능 | o
|  |  |  | 3010990401 | 순환골재 | 순환골재 제품 제조용(콘크리트용, 아스팔트콘크리트용) 및 「건설폐기물법」 제27조에 따라 배출자가 건설공사 현장에서 건설폐기물처리시설을 직접 설치 운영하여 건설폐기물을 재활용 하고자 생산한 순환골재는 제외 | o
|  | 301115 | 콘크리트및모르타르 | 3011150501 | 레미콘 | 서울, 경기, 인천, 대전, 세종, 충남지역은 연간 예측량의 20% 이내에서 예외 가능 | o
|  |  |  | 3011159201 | 순환아스팔트콘크리트 | 서울, 경기, 인천, 대전, 세종, 충남지역은 연간 예측량의 20% 이내에서 예외 가능 | o
|  |  |  | 3011159202 | 순환상온아스팔트콘크리트 | 서울, 경기, 인천, 대전, 세종, 충남지역은 연간 예측량의 20% 이내에서 예외 가능 | o
|  |  |  | 3011159301 | 콘크리트기초 |  | o
|  |  |  | 3011159701 | 아스팔트콘크리트 | 서울, 경기, 인천, 대전, 세종, 충남지역은 연간 예측량의 20% 이내에서 예외 가능 | o
|  | 301116 | 시멘트및석회 | 3011160101 | 타일시멘트 |  | o
|  | 301118 | 콘크리트보강철물 | 3011180101 | 용접철망 |  | o
|  | 301217 | 도로및철도건설자재 | 3012171401 | 콘크리트맨홀블록 | 유리섬유복합관맨홀은 제외 | o
|  |  |  | 3012170201 | 직포매트
|  |  |  | 3012170202 | 토목용부직포 | 필라멘트(생사의 섬유나 절단하지 않고 방사한 화학섬유에서 얻은 장섬유)로 만들어진 토목용 부직포는 제외 | o
|  |  |  | 3012170206 | 보행매트 |  | o
|  |  |  | 3012170208 | 식생매트 |  | o
|  |  |  | 3012170301 | 알루미늄제교량난간 |  | o
|  |  |  | 3012170302 | 철제교량난간 |  | o
|  |  |  | 3012171501 | 교량이음장치 |  | o
|  |  |  | 3012171601 | 교량받침 |  | o
|  |  |  | 3012178401 | 그리드형토목용보강재 | 공공입찰 금액 10억원 미만에 한함 | o
|  |  |  | 3012178601 | 차수매트 |  | o
|  |  |  | 3012178702 | 흡음형방음벽및방음판 | 금속 소재의 제품에 한함 | o
|  |  |  | 3012178801 | 낙석방지책 |  | o
|  |  |  | 3012178901 | 철제도로중앙분리대 |  | o
|  |  |  | 3012179301 | 철제가드레일 |  | o
|  |  |  | 3012179401 | 볼라드 | 금속 소재의 제품에 한함 | o
|  | 301218 | 조경용재 | 3012189801 | 수목보호용지지대 | 목재 소재의 제품에 한함 | o
|  | 301315 | 블록 | 3013150201 | 보차도용콘크리트블록 |  | o
|  |  |  | 3013150202 | 콘크리트호안및옹벽블록 |  | o
|  |  |  | 3013150204 | 속빈콘크리트블록 |  | o
|  |  |  | 3013150206 | 소파블록 |  | o
|  |  |  | 3013150209 | 콘크리트경계블록 |  | o
|  |  |  | 3013150216 | 콘크리트두렁블록 |  | o
|  |  |  | 3013150301 | 자연석경계석 |  | o
|  |  |  | 3013151401 | 조립식철근콘크리트암거블록 |  | o
|  |  |  | 3013159201 | 안전유도블록 | 콘크리트소재의 제품에 한함 | o
|  |  |  | 3013159801 | 조립식철근콘크리트저류블록 |  | o
|  | 301316 | 벽돌 | 3013160201 | 점토바닥벽돌 |  | o
|  |  |  | 3013160202 | 미장벽돌 |  | o
|  |  |  | 3013160301 | 콘크리트벽돌 |  | o
|  | 301317 | 타일및판석 | 3013170201 | 자연석판석 | 공공분양주택(뉴홈, 신혼희망타운 포함), 도심공공주택복합사업은 적용 제외 | o
|  |  |  | 3013170401 | 도기질타일 | 공공분양주택(뉴홈, 신혼희망타운 포함), 도심공공주택복합사업은 적용 제외 | o
|  |  |  | 3013170402 | 자기질타일 | 1. 수영장타일 중 기능성타일(손잡이타일, 골타일, 수조벽트렌치타일, 트린치앵글타일 등), 폴리싱타일 및 석재타일 제외 | o
2. 공공분양주택(뉴홈, 신혼희망타운 포함), 도심공공주택복합사업은 적용 제외
|  |  |  | 3013170403 | 그림타일 | 공공분양주택(뉴홈, 신혼희망타운 포함), 도심공공주택복합사업은 적용 제외 | o
|  |  |  | 3013170405 | 모자이크타일 | 공공분양주택(뉴홈, 신혼희망타운 포함), 도심공공주택복합사업은 적용 제외 | o
|  |  |  | 3013170408 | 부조타일 | 공공분양주택(뉴홈, 신혼희망타운 포함), 도심공공주택복합사업은 적용 제외 | o
|  | 301515 | 지붕재료 | 3015159001 | 그을림한식기와 |  | o
|  | 301518 | 외벽용재료 | 3015180209 | 금속제패널 |  | o
|  |  |  | 3015189901 | 합성고분자방수시트 |  | o
|  | 301519 | 마무리재료및제품 | 3015190101 | 차양 |  | o
|  | 301520 | 울타리재료및제품 | 3015200101 | 디자인형울타리 |  | o
|  |  |  | 3015200102 | 메시형울타리 |  | o
|  |  |  | 3015200103 | YL형울타리 |  | o
|  |  |  | 3015200104 | 창살형울타리 |  | o
|  |  |  | 3015200105 | 금속제기타울타리 |  | o
|  |  |  | 3015200106 | 가설재울타리 |  | o
|  | 301522 | 외부바닥재료 | 3015229901 | 목재덱 |  | o
|  |  |  | 3015229905 | 금속덱 |  | o
|  | 301617 | 바닥재 | 3016170201 | 플로어링보드 | 1. 강화마루제품 제외. | o
2. 도심공공주택복합사업은 적용 제외
|  | 301715 | 문 | 3017150401 | 목제문 | 공공분양주택(뉴홈, 신혼희망타운 포함), 도심공공주택복합사업은 적용 제외 | o
|  |  |  | 3017158801 | 합성수지제문 | 공공분양주택(뉴홈, 신혼희망타운 포함), 도심공공주택복합사업은 적용 제외 | o
|  | 301716 | 창문 | 3017169501 | 합성수지제창 | 공공분양주택(뉴홈, 신혼희망타운 포함), 도심공공주택복합사업은 적용 제외 | o
|  |  |  | 3017169601 | 목제창 |  | o
|  |  |  | 3017169801 | 금속제창 | 1. 알루미늄제에 한함 | o
2. 20층 이상 건물에 시공하는 커튼월은 제외
|  | 301799 | 문틀 | 3017999701 | 합성수지제문틀 | 공공분양주택(뉴홈, 신혼희망타운 포함), 도심공공주택복합사업은 적용 제외 | o
|  |  |  | 3017999801 | 목제문틀 | 공공분양주택(뉴홈, 신혼희망타운 포함), 도심공공주택복합사업은 적용 제외 | o
|  | 302017 | 상업및산업용조립건물 | 3020170401 | 청정실 |  | o
|  |  |  | 3020170501 | 이동식초소 | 금속 소재의 제품에 한함 | o
|  |  |  | 3020170502 | 흡연부스 | 금속 소재의 제품에 한함 | o
|  |  |  | 3020170503 | 기타이동식부스 | 금속 소재의 제품에 한함 | o
|  |  |  | 3020179601 | 조립식구조물 | 1. 금속 소재의 제품에 한함 | o
2. 지붕구조물이 있는 제품에 한함
|  | 302210 | 상업및오락용건물 | 3022109901 | 무대장치 |  | o
|  | 302220 | 운송건물 | 3022200301 | 버스승강장 | 금속 소재의 제품에 한함 | o
|  |  |  | 3022201701 | 잔교 | 1. 총톤수(Gross-tonnage) 1,000톤 미만에 한함
2. 강제, 목제, 합성수지제 (PE잔교 제외), 경금속제에 한함
|  |  |  | 3022206401 | 자전거보관대 | 금속 소재의 제품에 한함 | o
|  |  |  | 3022209701 | 해상부유구조물 | 폴리에틸렌(PE) 소재의 제품에 한함
|  | 302316 | 이동식상용및산업용조립구조물 | 3023160202 | 기타이동식화장실 |  | o
|  |  |  | 3023169901 | 컨테이너하우스 | 금속 소재의 제품에 한함 | o
31 | 제조부품 | 311515 | 로프 | 3115150301 | 폴리프로필렌로프
|  |  |  | 3115150401 | 나일론로프
|  |  |  | 3115151201 | 폴리에틸렌로프
|  | 311599 | 비전기용철선및강선 | 3115999601 | 철선 | 소둔 결속선에 한함 | o
|  | 311632 | 고정장치 | 3116329901 | 압륜 |  | o
|  | 311634 | 금속망 | 3116340301 | 금속돌망태 |  | o
|  | 312115 | 페인트및전처리제 | 3121151301 | 노면표지용페인트 | KS M 6080 5종(상온경화형 플라스틱 도료) 제외 | o
|  |  |  | 3121159901 | 특수페인트 | 해군 선박용은 제외 | o
39 | 전기시스템,조명,부품,액세서리및보조용품 | 391016 | 각종등 | 3910161401 | 메탈할라이드램프 |  | o
|  |  |  | 3910169901 | LED램프 |  | o
|  | 391115 | 옥내조명및설비 | 3911150101 | 매입형형광등기구 |  | o
|  |  |  | 3911151501 | 다운라이트 |  | o
|  |  |  | 3911151502 | LED다운라이트 |  | o
|  |  |  | 3911152601 | 철제가로등주 |  | o
|  |  |  | 3911152602 | 스테인리스가로등주 |  | o
|  |  |  | 3911152607 | 가로등주부속자재 | 금속 소재의 제품에 한함 | o
|  | 391116 | 옥외조명및설비 | 3911160301 | 가로등기구 |  | o
|  |  |  | 3911160302 | LED가로등기구 |  | o
|  |  |  | 3911160304 | LED터널용등기구 |  | o
|  |  |  | 3911160501 | LED경관조명기구 |  | o
|  |  |  | 3911160502 | 경관조명기구 |  | o
|  |  |  | 3911160801 | 보안등기구 |  | o
|  |  |  | 3911160802 | LED보안등기구 |  | o
|  |  |  | 3911161101 | 투광등기구 |  | o
|  |  |  | 3911161102 | LED투광등기구 |  | o
|  |  |  | 3911161103 | 탐조등 |  | o
|  |  |  | 3911169701 | 태양광가로등 |  | o
|  | 391117 | 비상용 | 3911170801 | 유도등 |  | o
조명
|  | 391118 | 조명용 | 3911180101 | 메탈할라이드램프용안정기 |  | o
액세서리
|  | 391120 | 이동식및임시용조명및액세서리 | 3911200101 | 조명타워 | 금속 소재의 제품에 한함 | o
|  | 391121 | 광학조명 | 3911210201 | LED실내조명등 |  | o
|  | 391210 | 동력 | 3912100101 | 몰드변압기 | 3,000kVA 이하에 한함 | o
|  |  | 조절장비 | 3912100102 | 건식변압기 |  | o
|  |  |  | 3912100104 | 유입변압기 |  | o
|  |  |  | 3912100105 | 주상변압기 | VR(Voltage Regulator) 포함 | o
|  |  |  | 3912100106 | 철도용단권변압기 |  | o
|  |  |  | 3912101101 | 무정전전원장치 | 1,000kVA 이하에 한함 | o
|  |  |  | 3912103001 | 부하개폐형지상변압기 |  | o
|  |  |  | 3912103002 | 일반지상변압기 |  | o
|  |  |  | 3912106001 | 전지형에너지저장장치(BESS) | 1. 전력변환장치(PCS) 출력용량 250kW 이하에 한함 | o
2. 가정용(일반가정에서 사용) 및 배전용(한국전력 등 배전선로에 사용)은 제외
|  | 391211 | 배전,조정장치및액세서리 | 3912110101 | 분전반 |  | o
|  |  |  | 3912110103 | 주택용분전반 |  | o
|  |  |  | 3912110301 | 폐쇄형배전반 |  | o
|  |  |  | 3912110401 | 전동기제어반 |  | o
|  |  |  | 3912110603 | 최대수요전력제어기 |  | o
|  |  |  | 3912110604 | 모니터링장치 |  | o
|  |  |  | 3912110605 | 전력보호감시장치 |  | o
|  |  |  | 3912110701 | 가로등자동점멸기 |  | o
|  |  |  | 3912110702 | 조명용제어장치 |  | o
|  |  |  | 3912118901 | 계장제어장치 | 1. 수처리설비에 한함 | o
2. 신설 설비는 일일처리용량 하폐수는 10만톤 이하, 상수는 30만톤 이하에 한함
3. 통합감시 제어설비 포함
|  |  |  | 3912119801 | 프로그래머블로직컨트롤러 | 교육 및 실험용에 한함
|  |  |  | 3912119901 | 원격단말장치(RTU) | 단독 발주되는 재난방지 시설에 한함
|  | 391218 | 인텔리전트빌딩설비 | 3912180101 | 빌딩자동제어장치 |  | o
|  | 391317 | 배선관로및버스웨이 | 3913170401 | 케이블트레이 |  | o
|  |  |  | 3913170501 | 케이블트레이부속품 |  | o
|  |  |  | 3913170603 | 폴리에틸렌전선관 |  | o
|  |  |  | 3913170606 | 파상형경질폴리에틸렌전선관 |  | o
|  |  |  | 3913170607 | 합성수지제가요전선관 |  | o
40 | 배관유체조절시스템장비및부품 | 401016 | 공기순환장치및액세서리 | 4010160101 | 송풍기 |  | o
|  |  |  | 4010160201 | 공기순환기 | 공공분양주택(뉴홈, 신혼희망타운 포함), 도심공공주택복합사업은 적용 제외 | o
|  | 401017 | 냉방장치 | 4010170801 | 팬코일유닛 |  | o
|  |  |  | 4010170901 | 공기조화기 |  | o
|  |  |  | 4010171201 | 스크루냉동기 |  | o
|  |  |  | 4010171601 | 냉각탑 |  | o
|  | 401018 | 난방기구및액세서리 | 4010180201 | 원통다관식열교환기 |  | o
|  |  |  | 4010180202 | 판형열교환기 |  | o
|  | 401019 | 습도조절장치 | 4010190201 | 제습기 |  | o
|  | 401020 | 보일러 | 4010200101 | 연관보일러 | 발전용(전력생산용 보일러)과 가정용(가정에서 난방용으로 사용하는 보일러)은 제외 | o
|  |  |  | 4010200201 | 수관보일러 | 발전용(전력생산용 보일러)과 가정용(가정에서 난방용으로 사용하는 보일러)은 제외 | o
|  |  |  | 4010200601 | 폐열보일러 | 발전용(전력생산용 보일러)과 가정용(가정에서 난방용으로 사용하는 보일러)은 제외 | o
|  |  |  | 4010209501 | 간접가열보일러 | 발전용(전력생산용 보일러)과 가정용(가정에서 난방용으로 사용하는 보일러)은 제외 | o
|  | 401416 | 밸브 | 4014161501 | 플랩밸브 |  | o
|  |  |  | 4014162001 | 버터플라이밸브 |  | o
|  |  |  | 4014168801 | 체크밸브 |  | o
|  |  |  | 4014169401 | 제수밸브 |  | o
|  | 401417 | 배관금속부품및설비 | 4014178201 | 철근콘크리트벤치플룸관 |  | o
|  |  |  | 4014178203 | 철근콘크리트용배수로관 |  | o
|  |  |  | 4014178401 | 수문문비 | 수문 1련당 면적 20㎡ 이하에 한함 | o
|  |  |  | 4014178402 | 수문문틀 | 수문 1련당 면적 20㎡ 이하에 한함 | o
|  |  |  | 4014178403 | 수문밸브 |  | o
|  |  |  | 4014178601 | 수량계보호통 |  | o
|  | 401421 | 관류 | 4014210901 | 원심력철근콘크리트관 | 원심력철근콘크리트추진관 제외 | o
|  |  |  | 4014210902 | 진동및전압철근콘크리트관 |  | o
|  |  |  | 4014212301 | 파형강관 |  | o
|  |  |  | 4014218501 | 비압력용경질폴리염화비닐관 | 연간 구매예정수량 20% 이내에서 예외 | o
|  |  |  | 4014218502 | 압력용경질폴리염화비닐관 | 연간 구매예정수량 20% 이내에서 예외 | o
|  |  |  | 4014218902 | 폴리에틸렌피복강관 | 1. 가스관 또는 송유관은 제외 | o
2. 분체라이닝식 강관은 제외
|  |  |  | 4014219701 | 일반용폴리에틸렌관 |  | o
|  |  |  | 4014219702 | 수도용폴리에틸렌관 |  | o
|  | 401423 | 관이음자재 | 4014231201 | 신축관이음 |  | o
|  |  |  | 4014238401 | 폴리에틸렌피복강관이음관 | 1. 가스관 또는 송유관은 제외 | o
2. 분체라이닝식 강관은 제외
|  |  |  | 4014239301 | 일반용폴리에틸렌이음관 |  | o
|  |  |  | 4014239302 | 수도용폴리에틸렌이음관 |  | o
|  |  |  | 4014239601 | 비압력용경질폴리염화비닐이음관 | 1. 공동주택용 200Φ 이하 제외 | o
2. 연간 구매 예정 수량 20% 이내에서 예외
|  |  |  | 4014239604 | 일반용경질폴리염화비닐제부속품 |  | o
|  | 401515 | 펌프류 | 4015150301 | 다단벌류트펌프 | 1. 상수도용은 토출구경 500mm 미만에 한함 | o
2. 발전용 및 액화 천연가스 (LNG)용 제품은 제외
|  |  |  | 4015150302 | 단단벌류트펌프 | 1. 상수도용은 토출구경 500mm 미만에 한함 | o
2. 발전용 및 액화 천연가스 (LNG)용 제품은 제외
|  |  |  | 4015150303 | 양흡입벌류트펌프 | 1. 상수도용은 토출구경 500mm 미만에 한함 | o
2. 발전용 및 액화 천연가스 (LNG)용 제품은 제외
|  |  |  | 4015150304 | 편흡입벌류트펌프 | 1. 상수도용은 토출구경 500mm 미만에 한함 | o
2. 발전용 및 액화 천연가스 (LNG)용 제품은 제외
|  |  |  | 4015150501 | 정량펌프 |  | o
|  |  |  | 4015151301 | 수중펌프 | 1. 상수도용은 토출구경 1,200mm 미만에 한함 | o
2. 발전용 및 액화 천연가스 (LNG)용 제품은 제외
|  |  |  | 4015151701 | 오수펌프 |  | o
|  |  |  | 4015152501 | 슬러지펌프 |  | o
|  |  |  | 4015154601 | 입축축류펌프 | 1. 상수도용은 토출구경 1,200mm 미만에 한함 | o
2. 발전용 및 액화 천연가스 (LNG)용 제품은 제외
|  |  |  | 4015154701 | 심정용펌프 |  | o
|  |  |  | 4015155301 | 전진공동펌프 |  | o
|  |  |  | 4015156601 | 부스터펌프 |  | o
|  |  |  | 4015157001 | 입축사류펌프 | 상수도용은 토출구경 1,200mm 미만에 한함 | o
|  |  |  | 4015157002 | 횡축사류펌프 | 상수도용은 토출구경 1,200mm 미만에 한함 | o
|  | 401615 | 필터류 | 4016150201 | 워터필터 |  | o
|  |  |  | 4016150301 | 전기집진장치 |  | o
|  |  |  | 4016150306 | 제진장치 |  | o
|  |  |  | 4016150501 | 공기여과기 | 에어필터(프리필터, 미듐, 헤파필터), 자동공기여과장치 포함 | o
|  |  |  | 4016150801 | 백필터 |  | o
|  | 401616 | 정화장치 | 4016160501 | 탈취기 |  | o
|  |  |  | 4016160701 | 배연탈황기 |  | o
|  |  |  | 4016169901 | 공기살균기
|  | 401617 | 분리기 | 4016170101 | 원심분리기 | 수처리용 및 음식물 처리장용 제품에 한함 | o
|  | 401725 | 관연결자재 | 4017259801 | 파형강관이음관 |  | o
41 | 실험실용실험,측정,관측및검사기기 | 411032 | 실험용세척및청소장비 | 4110320201 | 실험용세척기
|  | 411034 | 실험실용환경조절장치 | 4110340601 | 무균함
|  |  |  | 4110341801 | 대형온습도환경조성실
|  |  |  | 4110349101 | 항온항습조
|  | 411035 | 실험용환기장치및액세서리 | 4110350201 | 실험실용배기기
|  | 411042 | 실험실용용수정화장비및용품 | 4110420601 | 초순수제조기
|  | 411044 | 실험용배양장비 | 4110440501 | 진탕배양기
|  | 411045 | 실험용오븐및액세서리 | 4110451001 | 건조기
|  | 411046 | 실험용가열로및액세서리 | 4110460101 | 실험실용전기로
|  | 411067 | 식물연구장비및액세서리 | 4110670501 | 식물생장조절실
|  | 411124 | 압력측정및제어용기기 | 4111249801 | 프로세스제어반 | 상·하수 측정용 계측기 포함 | o
|  | 411125 | 유체측정용기기 | 4111250101 | 유량계 | 휴대용 유량계 제외 | o
|  |  |  | 4111250401 | 수도미터 |  | o
|  | 411136 | 전기계측기 | 4111368901 | 종합계측기
42 | 의료용기기 | 421819 | 급성질환자모니터링장치및관련제품 | 4218190401 | 환자감시장치
|  | 422815 | 고압증기멸균기,살균기기및액세서리 | 4228159601 | 고압멸균기
43 | 정보기술방송및통신기 | 431915 | 개인통신장치 | 4319151001 | 무선송수신기 | 소방관련 기관 공급용 제품은 제외
|  | 432018 | 매체저장장치 | 4320180201 | 디스크어레이 | 실용량(Usable) 100TB 이하이면서 캐시메모리 64GB 이하 제품 또는 물리적용량(Physical) 200TB 이하이면서 캐시메모리 64GB 이하 제품에 한함
|  | 432115 | 컴퓨터 | 4321150102 | 컴퓨터서버 | x86 서버 CPU 1개 전체, CPU 2개 중 Clock(기본주파수) 3.2GHz 이하 제품에 한함
|  |  |  | 4321150701 | 데스크톱컴퓨터
|  |  |  | 4321151402 | 무인안내시스템 |  | o
|  |  |  | 4321151403 | 버스및차량정보안내장치 |  | o
|  |  |  | 4321159301 | 일체형컴퓨터
|  |  |  | 4321159401 | 특수목적컴퓨터
|  | 432215 | 콜매니지먼트시스템또는액세서리 | 4322150101 | 자동안내장치 |  | o
|  |  |  | 4322152101 | 원격접속장치 |  | o
|  | 432217 | 고정네트워크장비및부품 | 4322172101 | 무선통신장치
|  |  |  | 4322172104 | 무선통신송신기
|  |  |  | 4322173301 | 원격자동검침시스템 | 공동주택 유선방식 제외 | o
|  | 432218 | 광네트워크장치 | 4322181001 | 광다중화장치 |  | o
|  | 432226 | 네트워크서비스장비 | 4322269601 | 동보장치 |  | o
|  |  |  | 4322269602 | 마을무선방송장치 |  | o
|  | 432228 | 전화장비 | 4322281705 | 지하재방송장치 |  | o
|  |  |  | 4322281805 | 통합배선반 |  | o
|  |  |  | 4322289701 | 주파수분할다중화장치 |  | o
44 | 사무용기기액세서리및용품 | 441119 | 칠판 | 4411190701 | 게시판또는액세서리 |  | o
|  |  |  | 4411191101 | 인터랙티브화이트보드 |  | o
|  | 441120 | 일정관리용품 | 4411200201 | 달력
|  | 441215 | 우편용품 | 4412150401 | 창봉투
45 | 인쇄,사진및시청각기기 | 451116 | 영사기및소모품 | 4511160301 | 영사용스크린
|  |  |  | 4511169701 | 영사대
|  | 451117 | 오디오프리젠테이션및창작장비하드웨어및컨트롤러 | 4511170501 | 구내방송장치 |  | o
|  | 451118 | 복합영상장비및콘트롤러 | 4511181001 | 실물화상기
|  |  |  | 4511189301 | 영상정보디스플레이장치 | 1. 멀티형비디오월 제외 | o
2. 단독형 600cd/㎡미만에 한함
46 | 공공안전및치안장비 | 461615 | 교통통제장비 | 4616150401 | 교통신호등 |  | o
|  |  |  | 4616150403 | 교통신호제어기 |  | o
|  |  |  | 4616150407 | 바닥형보행신호등 |  | o
|  |  |  | 4616151601 | 차량번호판독기 | 주차단속 및 보안용 제품에 한함 | o
|  |  |  | 4616152604 | 보행신호음성안내보조장치
|  |  |  | 4616157001 | 도로안전표지판지주 |  | o
|  |  |  | 4616157201 | 신호등주 |  | o
|  |  |  | 4616157901 | 교통관제시스템 | 선박교통관제(VTS) 시스템 제외
|  |  |  | 4616158501 | 도로표지병 |  | o
|  |  |  | 4616159101 | 종합폴 |  | o
|  | 461716 | 감시및탐지장비 | 4617160401 | 비상경보기 |  | o
|  |  |  | 4617160402 | 벨 |  | o
|  |  |  | 4617161002 | 보안용카메라 | 총액 100억원 이상 대규모 국방사업의 경우 제외 | o
|  |  |  | 4617161901 | 출입통제시스템 |  | o
|  |  |  | 4617162201 | 영상감시장치 | 총액 100억원 이상 대규모 국방사업의 경우 제외 | o
|  |  |  | 4617168501 | 무인교통감시장치 |  | o
|  | 461815 | 보호용의류 | 4618150701 | 안전조끼
|  |  |  | 4618150902 | 농약안전보호복및액세서리
|  |  |  | 4618150903 | 화학물질보호복 | 4~6형식에 한함
|  |  |  | 4618152801 | 안전용덧옷 | 방사능 보호복은 제외
|  |  |  | 4618159901 | 산불진화복
|  | 461824 | 정화기기및안전청결장비 | 4618240101 | 방역용소독기
|  | 461825 | 개인보호장비또는무기 | 4618250401 | 화재수신기 | 중계기 포함 | o
|  | 461915 | 화재예방장비 | 4619159601 | 단독경보형감지기 |  | o
|  | 461916 | 화재진압장비 | 4619160101 | 수동식소화기
|  |  |  | 4619160102 | 소화전 |  | o
|  |  |  | 4619160111 | 자동식소화기 |  | o
|  |  |  | 4619160302 | 소방호스 |  | o
47 | 위생장비및용품 | 471015 | 수처리및공급장비 | 4710150102 | 활성탄공급장치 |  | o
|  |  |  | 4710150501 | 염소투입기 |  | o
|  |  |  | 4710150502 | 차아염소산나트륨발생장치 |  | o
|  |  |  | 4710151201 | 교반기 |  | o
|  |  |  | 4710151202 | 혼합기 |  | o
|  |  |  | 4710151701 | 자외선살균기 |  | o
|  |  |  | 4710152201 | 일체형폐수처리장치 |  | o
|  |  |  | 4710152501 | 벨트프레스탈수기 |  | o
|  |  |  | 4710152502 | 스크루프레스형탈수기 |  | o
|  |  |  | 4710152503 | 디칸터형원심탈수기 |  | o
|  |  |  | 4710152504 | 원심농축기 |  | o
|  |  |  | 4710152505 | 필터프레스탈수기 |  | o
|  |  |  | 4710152507 | 디스크형농축기 |  | o
|  |  |  | 4710152901 | 소각로 | 1. 일일처리용량 70ton/일 이하에 한함 | o
2. 가스냉각장치, 유해 가스 저감 장치 포함
|  |  |  | 4710153501 | 오수정화장치 | 본체가 플라스틱 소재의 제품에 한함 | o
|  |  |  | 4710153601 | 슬러지수집기 |  | o
|  |  |  | 4710154201 | 부상분리장치 |  | o
|  | 471016 | 용수처리용품 | 4710160803 | 폴리염화알루미늄
|  | 471099 | 용수처리및공급장비 | 4710996001 | 약품투입기 |  | o
|  |  |  | 4710996401 | 오수처리용산기장치 |  | o
|  |  |  | 4710996402 | 정수처리용산기장치 |  | o
|  |  |  | 4710996501 | 침사인양기 |  | o
|  |  |  | 4710997001 | 상향류식여과장치 |  | o
|  |  |  | 4710997201 | 섬유여과기 |  | o
|  |  |  | 4710997601 | 경사판침강장치 |  | o
|  |  |  | 4710997801 | 협잡물처리기 |  | o
|  |  |  | 4710997901 | 드럼스크린 |  | o
|  |  |  | 4710998001 | 제진기 |  | o
|  |  |  | 4710998701 | 평면스크린 |  | o
|  |  |  | 4710998901 | 호퍼 | 슬러지 저장용 탱크 및 사일로에 한함 | o
|  |  |  | 4710999201 | 응집기 |  | o
|  |  |  | 4710999801 | 스컴제거기 |  | o
|  | 471217 | 쓰레기용기및액세서리 | 4712170101 | 쓰레기봉투 | 폴리에틸렌(PE) 소재의 제품에 한함
|  |  |  | 4712170201 | 쓰레기통 |  | o
|  |  |  | 4712170202 | 음식물쓰레기처리통 | 플라스틱 소재의 제품에 한함
48 | 서비스업용기계장비및용품 | 481015 | 상업용조리기기 | 4810151101 | 부침기
|  |  |  | 4810151701 | 상업용오븐 | 용량 35L 이하 제품 제외
|  |  |  | 4810152102 | 상업용전기레인지
|  |  |  | 4810153002 | 취반기
|  | 481016 | 상업용식료품가공기기 | 4810161501 | 상업용식기세척기
|  | 481017 | 상업용식음료품조제기기 | 4810171001 | 음수기
|  |  |  | 4810179901 | 정수기
|  | 481018 | 상업용취사도구및주방기구 | 4810181801 | 주방기구소독기
|  |  |  | 4810189601 | 상업용주방후드 |  | o
|  | 481020 | 식당용가구 | 4810209501 | 상업용조리대
|  |  |  | 4810209601 | 상업용싱크대 |  | o
|  |  |  | 4810209701 | 배식대
|  |  |  | 4810209901 | 주방기기용받침대 | 가정용 가스레인지대, 복합취사대에 한함(상업용 제외) | o
49 | 스포츠및레크리에이션장비용품및액세서리 | 491215 | 캠핑용품 | 4912150301 | 야영용텐트 | 국방규격에 한함
|  |  |  | 4912150401 | 침낭
|  |  |  | 4912159601 | 천막용방수포
|  | 492015 | 유산소운동기구 | 4920150101 | 트레드밀
|  | 492016 | 근력강화용헬스기구 | 4920160301 | 레그프레스머신
|  |  |  | 4920160302 | 레그익스텐션머신
|  |  |  | 4920160303 | 레그컬머신
|  |  |  | 4920160311 | 하체근력강화용자전거
|  |  |  | 4920160501 | 벤치프레스
|  |  |  | 4920160506 | 체스트웨이트
|  |  |  | 4920160508 | 랫풀다운머신
|  |  |  | 4920160511 | 스미스머신
|  |  |  | 4920161101 | 종합운동기구
|  |  |  | 4920169701 | 야외운동기구 | 1.야외헬스기구에 한함 | o
2.산책로 설치 포함
3.공공분양주택(뉴홈, 신혼희망타운 포함), 도심공공주택복합사업은 적용 제외
|  | 492215 | 스포츠액세서리 | 4922150101 | 전광스코어보드 |  | o
|  |  |  | 4922158401 | 농구대
|  | 492415 | 운동장및놀이터용장비 | 4924151101 | 퍼걸러 | 1.산책로 설치 포함 | o
2.공공분양주택(뉴홈, 신혼희망타운 포함), 도심공공주택복합사업은 적용 제외
|  |  |  | 4924159601 | 기타조경시설물 | 1.산책로 설치 포함 | o
2.공공분양주택(뉴홈, 신혼희망타운 포함), 도심공공주택복합사업은 적용 제외
|  |  |  | 4924159701 | 조합놀이대 | 1.산책로 설치 포함 | o
2.공공분양주택(뉴홈, 신혼희망타운 포함), 도심공공주택복합사업은 적용 제외
50 | 식음료품및담배제품 | 501120 | 가공육류및조리육류 | 5011209903 | 양념육류(불고기패티포함) | 돈까스, 미트볼, 탕수육, 팝콘형 치킨, 불고기패티에 한함
|  |  |  | 5011209904 | 햄류 | 햄(부대찌개용 햄 포함)에 한함
|  |  |  | 5011209905 | 소시지류 | 소시지, 부대찌개용 소시지(비엔나 소시지는 제외)에 한함
|  | 501215 | 신선또는냉동한어류및어류부산물 | 5012159802 | 어육가공품 | 생선묵 튀김제품에 한함
|  |  |  | 5012159804 | 새우패티
|  | 501218 | 해조류 | 5012180401 | 조미김 | 맛김 및 김자반에 한함
|  | 501718 | 각종소스류 | 5017183101 | 요리용소스 | 자장소스에 한함
|  | 501720 | 장류 | 5017200101 | 간장 | 혼합간장에 한함
|  |  |  | 5017200201 | 고추장
|  |  |  | 5017200301 | 된장
|  | 501819 | 빵,비스킷및쿠키 | 5018190101 | 신선한빵
|  |  |  | 5018190201 | 냉동빵
|  |  |  | 5018190401 | 말린빵
|  |  |  | 5018190502 | 건빵
|  |  |  | 5018190601 | 상온보관용빵
|  | 501929 | 파스타및면류 | 5019290201 | 면류 | 자장면, 쫄면, 물냉면, 비빔냉면, 가락국수, 당면, 즉석 쌀국수에 한함
|  | 504670 | 김치류 | 5046700101 | 배추김치
|  |  |  | 5046700201 | 열무김치
|  |  |  | 5046700401 | 총각김치
깍두기
5046700501
52 | 가정용품및가전제품 | 521215 | 침구류 | 5212150201 | 이불
|  |  |  | 5212150301 | 이불커버
|  |  |  | 5212150401 | 매트리스커버
|  |  |  | 5212150501 | 베개
|  |  |  | 5212150601 | 요
|  |  |  | 5212150801 | 담요
|  |  |  | 5212150901 | 시트
|  | 521217 | 타월 | 5212170301 | 타월
|  | 521315 | 커튼및긴커튼 | 5213150101 | 커튼
|  | 521316 | 블라인드및차양 | 5213160101 | 베니션블라인드
|  |  |  | 5213160201 | 롤업셰이드
|  |  |  | 5213160401 | 버티컬블라인드
|  | 국방규격 | 국방규격 | 국방규격 | 기동,총포,통신,일반장비카바류
|  | 521516 | 가정용주방용구 | 5215165001 | 가정용싱크대 | 도심공공주택복합사업은 적용 제외 | o
|  | 521522 | 설거지및식기수납보조용품 | 5215220201 | 식기건조대 |  | o
|  |  |  | 5215220401 | 가정용조리대 |  | o
53 | 의류,가방및개인관리용품 | 531018 | 코트및재킷 | 5310180201 | 남성용외투
|  |  |  | 5310180401 | 여성용외투
|  | 531023 | 속옷 | 5310230101 | 속셔츠 | 국방규격에 한함
|  |  |  | 5310230302 | 팬티
|  |  |  | 5310239901 | 내복
|  | 531024 | 양말류 | 5310240201 | 양말
|  | 531025 | 의류액세서리 | 5310250101 | 허리띠
|  |  |  | 5310250102 | 수납벨트 | 국방규격 및 경찰규격에 한함
|  |  |  | 5310250401 | 장갑
|  | 531027 | 유니폼 | 5310270101 | 전투복
|  |  |  | 5310270102 | 군용근무복
|  |  |  | 5310270103 | 군용정복
|  |  |  | 5310270105 | 군용외투
|  |  |  | 5310270108 | 군용전투조끼 | 국방규격 및 경찰규격에 한함
|  |  |  | 5310270201 | 남자정복
|  |  |  | 5310270202 | 여자정복
|  |  |  | 5310271001 | 근무복
|  |  |  | 5310271003 | 작업복 | 공군정비복은 제외
|  |  |  | 5310279901 | 기동복
|  | 531029 | 운동복 | 5310290101 | 여성용운동복
|  |  |  | 5310290201 | 남성용운동복
|  | 531215 | 여행가방 | 5312150301 | 개인용소형가방
|  |  |  | 5312159901 | 의류대 | 국방규격 및 경찰규격에 한함
|  | 531216 | 지갑,핸드백및일반백 | 5312160301 | 배낭 | 국방규격 및 경찰규격에 한함
54 | 시계,보석및원석제품 | 541115 | 휴대용시계 | 5411150101 | 손목시계
55 | 출판물 | 551015 | 인쇄출판물 | 5510150401 | 신문
|  |  |  | 5510150901 | 교재
|  |  |  | 5510151501 | 연감
|  |  |  | 5510151901 | 정기간행물
|  |  |  | 5510152001 | 팸플릿
|  |  |  | 5510152901 | 통장
|  |  |  | 5510159901 | 기타인쇄물
|  | 551216 | 라벨 | 5512161201 | 라벨용지 | 인쇄기용에 한함
|  |  |  | 5512161203 | 일반인쇄스티커
|  |  |  | 5512161204 | 실사출력인쇄스티커
|  | 551217 | 신호표지 | 5512170401 | 갈매기표지판 |  | o
|  |  |  | 5512170601 | 현수막
|  |  |  | 5512171001 | 교통안전표지 |  | o
|  |  |  | 5512171002 | 도로표지 |  | o
|  |  |  | 5512171701 | 건물번호판
|  |  |  | 5512171702 | 도로명판
|  |  |  | 5512171801 | 안내판 |  | o
|  | 551219 | 표식장비 | 5512190301 | 안내전광판 | 픽셀간격 1mm 이하 마이크로 LED 제외 | o
|  |  |  | 5512190302 | 기상전광판 |  | o
|  |  |  | 5512190303 | 교통정보전광판 |  | o
|  |  |  | 5512190401 | 간판 |  | o
|  |  |  | 5512190801 | 안내판걸이구
|  |  |  | 5512190802 | 전시대
56 | 가구및관련제품 | 561015 | 가구 | 5610150201 | 소파 |  | o
|  |  |  | 5610150701 | 책장 |  | o
|  |  |  | 5610150801 | 매트리스 | 라텍스 매트리스 제외
|  |  |  | 5610151501 | 침대 |  | o
|  |  |  | 5610151601 | 장롱 | 도심공공주택복합사업은 적용 제외 | o
|  |  |  | 5610151901 | 응접탁자
|  |  |  | 5610152001 | 사물함 | 금속 또는 목재 소재의 제품에 한함 | o
|  |  |  | 5610152003 | 군용사물함 | 금속 또는 목재 소재의 제품에 한함 | o
|  |  |  | 5610153001 | 캐비닛 |  | o
|  |  |  | 5610153101 | 신발장 | 공공분양주택(뉴홈, 신혼희망타운 포함), 도심공공주택복합사업은 적용 제외 | o
|  |  |  | 5610153801 | 찬장 | 도심공공주택복합사업은 적용 제외 | o
|  |  |  | 5610154201 | 접이식의자 |  | o
|  |  |  | 5610154301 | 식탁 |  | o
|  |  |  | 5610159201 | 청소도구함
|  | 561016 | 옥외용가구 | 5610160501 | 옥외용벤치 | 1. 산책로 설치 포함 | o
2. 공공분양주택(뉴홈, 신혼희망타운 포함), 도심공공주택복합사업은 적용 제외
|  | 561017 | 사무용가구 | 5610170301 | 책상 |  | o
|  |  |  | 5610170601 | 회의용탁자 |  | o
|  |  |  | 5610170801 | 이동형파일서랍 |  | o
|  |  |  | 5610171901 | 보조책상 |  | o
|  | 561116 | 패널시스템 | 5611160101 | 사무실칸막이 |  | o
|  | 561121 | 좌석 | 5611210201 | 작업용의자 |  | o
|  |  |  | 5611210501 | 라운지용의자 |  | o
|  |  |  | 5611210601 | 스툴의자 |  | o
|  |  |  | 5611210801 | 책걸상 |  | o
|  | 561210 | 도서관가구 | 5612100201 | 카운터 |  | o
|  |  |  | 5612101501 | 이동식서가 |  | o
|  | 561215 | 교실용가구 | 5612150101 | 실습대
|  |  |  | 5612150201 | 교실용걸상 |  | o
|  |  |  | 5612150501 | 수강용탁자 |  | o
|  |  |  | 5612150601 | 학생용책상 |  | o
|  |  |  | 5612150701 | 칸막이형열람대 |  | o
|  |  |  | 5612150801 | 컴퓨터책상 |  | o
|  |  |  | 5612159801 | 교탁
|  | 561217 | 교실용서적및기타물품보관장비 | 5612179801 | 칠판보조장
|  | 561218 | 직업교육시설및설비 | 5612180401 | 강연대
|  | 561219 | 전시용가구 | 5612190201 | 전시용진열대 |  | o
|  |  |  | 5612190301 | 수장고용수납장 |  | o
|  | 561220 | 연구실용가구 | 5612200101 | 실험대
|  |  |  | 5612200201 | 실험기구진열장
|  |  |  | 5612200202 | 약품장
|  |  |  | 5612200401 | 실험실용싱크대
60 | 악기,게임,장난감,미술작품,공예품,교육용장비,교재,교육용품및교육용보조품 | 601047 | 에너지및힘물리학교재 | 6010478701 | 유압제어실험장치
|  |  |  | 6010479801 | 신재생에너지실험장치
|  | 601061 | 직업교육자료 | 6010610101 | 엔진모의장치
|  |  |  | 6010610401 | 전기전자교육자료
|  | 601062 | 기술교육자료 | 6010621401 | 교육용로봇
|  |  |  | 6010629901 | 공정제어실험장치
|  | 601064 | 전자공학교육장비및용품 | 6010640202 | 정보통신망실습장비
|  | 601093 | 멀티미디어학습시스템및용품 | 6010939901 | 멀티미디어학습장치
|  |  |  | 6010939902 | 수업자동녹화시스템
|  | 601098 | 학습교구 | 6010989901 | 실물모형및전시물 |  | o
|  | 601099 | 교육훈련장비및용품 | 6010999901 | 교육훈련장비 | 자동제어교육실습장비, 마이크로프로세서교육실습장비, 과학교구실험실습장비에 한함
|  | 601210 | 예술품 | 6012100201 | 조형물 |  | o
72 | 건물및시설물건설유지보수서비스 | 721540 | 특수건물및전문시공용역 | 7215401001 | 승강기유지보수서비스
|  |  |  | 7215409901 | 전시부스설치및디자인서비스 | 1. 해외전시회 포함
2. '전시산업발전법' 제2조 2호, 3호에 따른 전시회 및 전시회 부대행사용 전시부스 설치 및 디자인서비스 등을 포함
|  |  |  | 7215409902 | 전시홍보관설치및디자인서비스 | 1. 해외전시회 포함
2. '전시산업발전법' 제2조 2호, 3호에 따른 전시회 및 전시회 부대행사용 전시홍보관설치 및 디자인서비스 등을 포함
76 | 산업위생관련서비스 | 761115 | 일반건물및사무실청소업 | 7611150101 | 건물청소서비스 | 공공기관이 자회사와 수의계약하는 경우 제외
78 | 운송과보관및우편관련서비스 | 781118 | 도로수송 | 7811189901 | 공공기관통근운송서비스
|  |  |  | 7811189902 | 통학운송서비스
|  |  |  | 7811189904 | 기타도로여객운송서비스
80 | 경영관련서비스 | 801416 | 판매및판촉활동 | 8014162201 | 우편발송서비스
|  | 801419 | 전시회,회의및행사대행서비스 | 8014190201 | 회의기획및대행서비스 | 추정가격 10억원 미만에 한함
|  |  |  | 8014198801 | 전시회기획및대행서비스
|  |  |  | 8014198901 | 국제행사기획및대행서비스 | 추정가격 10억원 미만에 한함
|  |  |  | 8014199001 | 기타행사기획및대행서비스 | 추정가격 10억원 미만에 한함
81 | 공학연구및기술기반서비스 | 811015 | 토목공학 | 8110159601 | 유수율제고서비스
|  | 811115 | 소프트웨어엔지니어링업 | 8111159801 | 패키지소프트웨어개발및도입서비스 | 소프트웨어 진흥법 제48조 적용
|  |  |  | 8111159901 | 정보시스템개발서비스 | 소프트웨어 진흥법 제48조 적용
|  | 811117 | 경영정보시스템 | 8111179901 | 정보인프라구축서비스 | 소프트웨어 진흥법 제48조 적용
|  | 811118 | 시스템관리 | 8111181101 | 운영위탁서비스 | 소프트웨어 진흥법 제48조 적용
|  |  |  | 8111189901 | 정보시스템유지관리서비스 | 소프트웨어 진흥법 제48조 적용
|  | 811120 | 데이터서비스 | 8111200201 | 데이터처리서비스 | 소프트웨어 진흥법 제48조 적용
|  |  |  | 8111200202 | 빅데이터분석서비스 | 소프트웨어 진흥법 제48조 적용
|  | 811121 | 인터넷서비스 | 8111219901 | 인터넷지원개발서비스 | 소프트웨어 진흥법 제48조 적용
|  | 811122 | 소프트웨어유지및지원 | 8111229901 | 소프트웨어유지및지원서비스 | 소프트웨어 진흥법 제48조 적용
|  | 811516 | 지도작성법 | 8115160401 | 측량용역 | 1. 건설공사 설계 관련 공간정보관리법 시행령 제34조 제2항에 따른 금액(3천만원) 이상의 측량용역으로 ‘국토교통부 고시’(설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침) 별표2의 각 공종별 측량항목에 한정
2. 위의 측량 항목 중 도로, 철도(지하철 포함), 지중 송·배전 전력구, 하천, 광역 ·공업용 수도분야 노선사업은 실시설계에 한함
|  |  |  | 8115169901 | 공간정보DB구축서비스 | 1. 소프트웨어 진흥법 제48조 적용
2. 토지, 도시계획, 지하 시설물 등 지리정보를 전자매체로 제공하기 위한 측량, 탐사, 수치지도, 정사 영상 지도 제작 등의 기초 활동 포함
|  | 811517 | 지질학 | 8115179901 | 지질연구조사서비스 | 1. 1천만원 이상의 지질 관련 용역에 한함
2. 노선사업은 1천만원 이상의 실시 설계에 한함
82 | 편집디자인그래픽및예술관련서비스 | 821316 | 사진사및촬영사 | 8213160301 | 동영상제작서비스 | 공공기관 홍보용(제작 의뢰한 공공기관을 식별할 수 있는 정보가 포함된 영상은 모두 해당)에 한함
|  | 821415 | 아트디자인서비스 | 8214150201 | 디자인서비스
90 | 여행,음식,숙박및오락관련서비스 | 901518 | 축제 | 9015189001 | 축제기획및대행서비스 | 추정가격 3억원 미만에 한함
92 | 국방및치안관련서비스 | 921215 | 경계서비스 | 9212159901 | 시설물경비서비스 | 1. 경비업법상의 기계경비업, 특수경비업 제외
2. 공공기관이 자회사와 수의계약을 체결하는 경우 적용 대상에서 제외