## 내역서(총괄-토목)
내역서
공종 | 품 명 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 합 계 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
◎ | 덕암지구 하수관로 정비사업
1. | 토목공사
1.1 | 신설 오수관로
가. | 토공
1) | 터파기
| 인력터파기 | 보통토사 | 3 | ㎥
| 터파기(B=2.0m미만) | 토사:기계90%+인력10%(BH02) | 302 | ㎥
| 터파기(B=2.0~4.0m) | 토사:기계90%+인력10%(BH04) | 3106 | ㎥
| 터파기(B=4.0m이상) | 토사:기계90%+인력10%(BH07) | 3523 | ㎥
| 터파기(B=2.0~4.0m) | 용수토사(BH04) | 253 | ㎥
| 터파기 (B=4.0m이상) | 용수토사 | 377 | ㎥
2) | 되메우기
| 되메우기및다짐 | 인력 | 302 | ㎥
| 되메우기및다짐(B=2.0~4.0m) | 토사:기계100%(BH04), 관상단 | 1785 | ㎥
| 되메우기및다짐(B=4.0m이상) | 토사:기계100%(BH07),관상단 | 1741 | ㎥
| 되메우기 관주위 모래부설(B=2.0~4.0m) | BH 04㎥+물다짐(기계90+인력10) | 949 | ㎥
| 되메우기 관주위 모래부설(B=4.0m이상) | BH0.7㎥+물다짐(기계90+인력10) | 1141 | ㎥
| 모래 소운반(B=2.0~4.0m) | 가적치장⇒현장:L=0.5km(DT 10.5ton) | 949 | ㎥
| 모래 소운반(B=4.0m이상) | 가적치장⇒현장:L=0.5km(DT 15ton) | 1141 | ㎥
3) | 흙운반
| 흙운반(B=2~4.0m미만) | 현장->적치장,L=0.5Km (DT10.5ton) | 3357 | ㎥
| 흙운반(B=4.0m이상) | 현장->적치장,L=0.5Km (DT15.0ton) | 3899 | ㎥
| 흙운반(B=2.0~4.0m미만) | 적치장->현장,L=0.5Km (DT10.5ton) | 2040 | ㎥
| 흙운반(B=4.0m이상) | 적치장->현장,L=0.5Km (DT15.0ton) | 1989 | ㎥
| 사토운반(적치장-사토장) | 토사, L=5.0km | 2829 | ㎥
4) | 포장절단 및 깨기
| 아스팔트 포장절단 |  | 2477 | M
| 콘크리트 포장절단 |  | 4018 | M
| 아스팔트포장깨기 | B=2.0~4.0m,대형브레이커+0.4㎥ | 20 | ㎥
| 아스팔트포장깨기 | B=4.0m이상,대형브레이커+0.7㎥ | 270 | ㎥
| 콘크리트포장깨기 | B=2.0~4.0m,대형브레이커+0.4㎥ | 487 | ㎥
| 콘크리트포장깨기 | B=4.0m이상,대형브레이커+0.7㎥ | 118 | ㎥
| 파쇄물상차(폐기물) |  | 895 | ㎥
| 폐기물소운반(B=2.0~4.0m미만) | 현장→가적치장:L=0.5km(DT 10.5ton) | 507 | ㎥
| 폐기물소운반(B=4.0m이상) | 현장→가적치장:L=0.5km(DT 15.0ton) | 388 | ㎥
나. | 관부설공
1) | 오수관로
| 다중벽PE 접합및부설 | D200mm,밴드접합 | 475 | 본
2) | 압송관로
| 주철관 부설(이형관) | D=80mm, 인력부설접합 50%적용 | 2 | 개소
| 플랜지접합 | D80mm | 3 | 개소
| 내충격수도관 접합및부설(직관) | D75mm | 6 | 본
| 내충격수도관 부설및접합(이형관) | D75mm | 3 | 개소
| 이탈방지 접합및부설 | 내충격수도관 D75 | 2 | 개소
| 내충격수도관 절단 | D75mm | 1 | 개소
3) | 단열이중보온관
| 이중보온관 부설 | D80×160 | 33 | m
| 이중보온관 접합 | D80,내관:STS | 13 | 개소
| 이중보온관 연결보온재 설치 | D80×160 | 13 | 개소
| STS 용접접합 | D80 | 4 | 개소
다. | 구조물공
1) | 소형맨홀설치 | D600
| 소형맨홀 설치(D600) | 상부구체 0S | 92 | 개
| 소형맨홀 설치(D600) | 연직구체 200~300H | 79 | 개
| 소형맨홀 설치(D600) | 연직구체 400~600H | 79 | 개
| 소형맨홀 설치(D600) | 하부구체 600B | 92 | 개
| 사다리설치 | Φ28 | 200 | 개소
| 맨홀뚜껑 설치 | Φ648 | 93 | 개소
| 소형콘크리트 | 인력비빔 | 7 | ㎥
| 유로폼 | 간단,0~7m | 56 | ㎡
| 잡석부설및다짐 | 백호0.7㎥+핸드가이드식 롤러 | 11 | ㎥
2) | PC맨홀설치(1호) | D900
| PC맨홀 설치(D900) | 하부구체+상판 | 63 | 개
| PC맨홀 설치(D900) | 연직구체 | 15 | 개
| 사다리설치 | Φ28 | 167 | 개소
| 맨홀뚜껑 설치 | Φ648 | 63 | 개소
| 소형콘크리트 | 인력비빔 | 5 | ㎥
| 유로폼 | 간단,0~7m | 38 | ㎡
| 잡석부설및다짐 | 백호0.7㎥+핸드가이드식 롤러 | 15 | ㎥
3) | GRP맨홀설치 | D1800,D2100 맨홀펌프장
| GRP맨홀펌프장(D1800)설치 | H=3.60m | 1 | 개소
| GRP맨홀펌프장(D1800)설치 | H=3.80m | 1 | 개소
| 맨홀뚜껑 설치 | Φ648 | 6 | 개소
| 소형콘크리트 | 인력비빔 | 0.5 | ㎥
| 유로폼 | 간단,0~7m | 4 | ㎡
| 잡석부설및다짐 | 백호0.7㎥+핸드가이드식 롤러 | 1 | ㎥
4) | 부관맨홀
| 레미콘타설(장비사용타설) | 소형구조물 | 1 | ㎥
| 몰 탈 | 1:2 (재료비제외) | 0.02 | ㎥
| 유로폼 | 간단,0~7m | 7 | ㎡
| 다중벽PE 접합및부설(이형관) | D150mm,6m기준 50%적용 | 4 | 개소
| 다중벽PE 접합및부설(이형관) | D200mm,6m기준(밴드접합) 50%적용 | 2 | 개소
| 관고정대 | D150mm,L=0.4m | 2 | 개소
| 수팽창고무지수재 설치 | 관지수,20×10 | 2 | m
| 콘크리트구멍뚫기(벽체) | D150,T=200 | 2 | 개소
| 파쇄물상차(폐기물) |  | 0.02 | ㎥
라. | 우수공
1) | 파형강관
| 파형강관부설및접합 | D=400m/m | 37 | 본
| 파형강관 절단 | D400mm | 9 | 개소
| 관로경고용테이프설치 | 상하수:B=200㎜ | 192 | M
2) | 집수정
| 집수정 설치 | (800×800×H1000) | 10 | 개소
마. | 가시설공
1) | 조립식 간이흙막이
가) | 관로구간
| 조립식간이흙막이(SK판넬,H=3m이하) | H=2.0~2.5m(평균H=1.70, B=1.20m(관로) | 2089 | M
| 조립식간이흙막이(SK판넬,H=3m이하) | H=2.5~3.0m(평균H=2.70, B=1.20m(관로) | 100 | M
| 조립식간이흙막이(SK판넬,H=4m이하) | H=3.0~3.5m(평균H=3.20, B=1.20m(관로) | 68 | M
| 조립식간이흙막이(SK판넬,H=4m이하) | H=3.0~3.5m(평균H=3.30, B=1.20m(관로) | 60 | M
나) | 맨홀구간
| 조립식간이흙막이(SK판넬,H=3m이하) | H=2.0~2.5m(평균H=2.08, B=1.90m(소형맨홀) | 27 | M
| 조립식간이흙막이(SK판넬,H=3m이하) | H=2.5~3.0m(평균H=2.67, B=1.90m(소형맨홀) | 9 | M
| 조립식간이흙막이(SK판넬,H=4m이하) | H=3.0~3.5m(평균H=3.26, B=1.90m(소형맨홀) | 15 | M
| 조립식간이흙막이(SK판넬,H=4m이하) | H=3.0~3.5m(평균H=3.59, B=1.90m(소형맨홀) | 3 | M
| 조립식간이흙막이(SK판넬,H=3m이하) | H=2.0~2.5m(평균H=2.18, B=1.90m(소형맨홀) | 9 | M
| 조립식간이흙막이(SK판넬,H=3m이하) | H=2.5~3.0m(평균H=2.60, B=1.90m(소형맨홀) | 6 | M
| 조립식간이흙막이(SK판넬,H=3m이하) | H=2.0~2.5m(평균H=2.13, B=2.30m(맨홀) | 6 | M
| 조립식간이흙막이(SK판넬,H=3m이하) | H=2.0~2.5m(평균H=2.20, B=2.30m(맨홀) | 36 | M
| 조립식간이흙막이(SK판넬,H=3m이하) | H=2.5~3.0m(평균H=2.69, B=2.30m(맨홀) | 15 | M
| 조립식간이흙막이(SK판넬,H=4m이하) | H=3.0~3.5m(평균H=3.32, B=2.30m(맨홀) | 6 | M
| 조립식간이흙막이(SK판넬,H=4m이하) | H=3.5~4.0m(평균H=3.58, B=2.30m(맨홀) | 3 | M
2) | 조절식 간이흙막이
가) | 맨홀펌프장 가시설
| 조절식간이흙막이(TS판넬,사각기초SF) | H=3.85m, B=3.56(3.80)m, L=3.56(3.80)m | 1 | 개소
| 조절식간이흙막이(TS판넬,사각기초SF) | H=4.05m, B=3.25(3.80)m, L=3.25(3.80)m | 1 | 개소
3) | 간이흙막이 운반
| 조립식간이흙막이운반(SK판넬,관로) | L=80㎞이내(H3.0XW1.5,SK250형) | 1 | SET
| 조립식간이흙막이운반(SK판넬,관로) | L=80㎞이내(H3.0XW2.5,SK300형) | 1 | SET
| 조립식간이흙막이운반(SK판넬,관로) | L=80㎞이내(H4.0XW2.5,SK400형) | 1 | SET
| 조절식간이흙막이운반(TS판넬,사각기초) | L=230㎞이내(H4.0X3.0X3.0) | 1 | SET
| 조절식간이흙막이운반(TS판넬,사각기초) | L=230㎞이내(H5.0X3.0X3.0) | 1 | SET
바. | 포장공
1) | 아스팔트 포장
| 아스팔트 기층 포설및다짐(가포장) | 대형장비,2m≤B<3m,t=15cm | 1811 | ㎡
| 텍코팅(기계식) | 아스팔트디스트리뷰터3800ℓ | 3622 | ㎡
| 프라임코팅(기계식) | 아스팔트디스트리뷰터3800ℓ | 1811 | ㎡
| 보조기층포설및다짐 | 인력식 소규모 장비사용 시공 | 363 | ㎥
| 골재소운반(B=4.0m이상) | 가적치장⇒현장:L=0.5km | 363 | ㎥
2) | 아스팔트+콘크리트 포장
| 아스팔트 표층 포설및다짐 | 대형장비,2m≤B<3m,t=5~7cm | 5488 | ㎡
| 텍코팅(기계식) | 아스팔트디스트리뷰터3800ℓ | 5488 | ㎡
| 콘크리트포장(기계포설) | 소형장비,일반포장 | 571 | ㎥
| 와이어메쉬 바닥깔기 |  | 2853 | ㎡
| 비닐깔기 | t=0.1mm | 2853 | ㎡
| 줄눈설치 | 수축줄눈 | 306 | M
| 보조기층포설및다짐 | 인력식 소규모 장비사용 시공 | 569 | ㎥
| 골재소운반(B=4.0m이상) | 가적치장⇒현장:L=0.5km | 569 | ㎥
3) | 콘크리트 포장
| 콘크리트포장(기계포설) | 소형장비,일반포장 | 32 | ㎥
| 와이어메쉬 바닥깔기 |  | 161 | ㎡
| 비닐깔기 | t=0.1mm | 161 | ㎡
| 줄눈설치 | 수축줄눈 | 17 | M
| 보조기층포설및다짐 | 인력식 소규모 장비사용 시공 | 32 | ㎥
| 골재소운반(B=4.0m이상) | 가적치장⇒현장:L=0.5km | 32 | ㎥
4) | 절삭후덧씌우기 포장
| 아스팔트 포장 절삭후 아스팔트 덧씌우기 | B-Type (1회절삭,1회포장) | 9547 | ㎡
5) | 차선도색
| 차선도색(융착식,일반형)-운행도로,차량부분통제 | 수동식,백색실선 | 828 | ㎡
사. | 부대공
1) | BOX횡단 관보호공
| 레미콘타설(인력운반타설) | 무근구조물 | 3 | ㎥
| 유로폼 | 간단,0~7m | 6 | ㎡
2) | 지장물보호공
| 지장물보호공 | 통신케이블 | 21 | 개소
| 지장물보호공 | D=100mm~400mm | 80 | 개소
| 지장물보호공 | D=450mm~700mm | 7 | 개소
| 지장물보호공 | D=800mm~1000mm | 5 | 개소
| 강재손료/3개월 | H-PILE(300X300X10X15) | 0.47 | Ton
| 강재운반(H-PILE) | 하차비 | 0.47 | Ton
3) | 물푸기
| 물푸기 | 펌프(150mm)+발전기:2대 | 256 | hr
| 물푸기장비(펌프)설치및해체 |  | 2 | 대
4) | 관매달기 관고정대 설치
| 관매달기 지지대 | D80~150 | 9 | 개소
| 시스템비계(발판1열) | 10m이하(3개월) | 38 | ㎡
6) | 관로표시
| 관로표시못 설치 | B-Type | 10 | 개소
| 관로경고용테이프설치 | 상하수:B=200㎜ | 2903 | M
아. | 운반공
| GRP맨홀하차비 |  | 13 | ton
| 조립식PC맨홀 하차비 |  | 320 | ton
| 집수정(조립식PC) 하차비 |  | 21 | ton
| 현장내 자재소운반 | 덤프8톤(L=0.5km) | 424 | ton
자. | 사급자재대*
1) | 아스팔트 유제
| 아스팔트유제 | RSC-3 | 31 | D/M
| 아스팔트유제 | RSC-4 | 29 | D/M
2) | 시멘트
| 시멘트, 대구 | 40kg入(포장품) | 73 | 포
3) | 골재
| 혼합골재, 청도, 도착도 | D=75mm(보조기층용) | 621 | ㎥
| 순환골재 | 도착도 | 621 | ㎥
| 순환모래, 현장도착도 | (관주위용 모래) | 2778 | ㎥
| 모 래, 대구, 도착도 | 강모래 | 7 | ㎥
| 잡 석, 청도, 도착도 | 쇄석자갈 #467 40mm | 34 | ㎥
| 자연자갈, 서울, 도착도 | #57, 25mm | 13 | ㎥
4) | 조립식 맨홀 접합제 | 소형맨홀 및 조립식PC 1호
| 조립식PC 속경접합제 | 25KG/포 | 155 | 포
5) | 다중벽PE이형관
| 다중벽PE하수관 단관 | D150 | 2 | m
| 다중벽PE하수관엘보 | D150×90˚ | 2 | EA
| 다중벽PE하수관이경티 | D200×150 | 2 | EA
6) | 단열이중보온관
| 단열이중보온관(D80×160) | 내관:STS304,노출형 | 33 | m
| 단열이중보온관 연결보온재 | D80×160,노출형 | 7 | EA
| 단열이중보온관 곡관(22.5~90) | D80×160,노출형 | 7 | EA
| 플랜지 | 플랜지, Φ80mm×0.98MPa, STS | 4 | 개
| 플랜지접합부속 | D80mm | 4 | 조
7) | 주철 이형관, 파형강관 이형관
| 닥타일 주철이형관 |  | 30.9 | kg
| 파형강관 엘보 | D400×45도 | 5 | EA
8) | 내충격수도관
| 내충격수도관 직관 | D75×6m, 편수칼라관(HI-9JP) | 6 | 본
| 내충격 수도관 플랜지소켓 | D75,HI-GP(나사조임식) | 2 | EA
| 내충격수도 이형관(엘보) | D75×22+1/2˚ | 1 | EA
| 내충격수도관 이탈방지클램프 | D75,내진형 | 2 | EA
9) | 집수정
| 사각집수정 | 800×800×1000×150 | 10 | EA
1.2 | 배수설비공
가. | 옥외 배수설비
1) | 토공
| 터파기(B=2.0m미만) | 토사:기계90%+인력10%(BH02) | 616 | ㎥
| 되메우기및다짐(B=2.0m미만) | 토사:기계100%(BH02),관상단 | 391 | ㎥
| 되메우기 모래부설(B=2.0m미만) | 관주위, (BH02)+인력 | 46 | ㎥
| 모래 소운반(B=2.0m미만) | 가적치장⇒현장:L=0.5km | 46 | ㎥
| 아스팔트 포장절단 |  | 64 | M
| 콘크리트 포장절단 |  | 2468 | M
| 아스팔트포장깨기 | B=2.0m미만, 대형브레이카 | 30 | ㎥
| 콘크리트포장깨기 | B=2.0m미만, 대형브레이카 | 183 | ㎥
| 보도용 블록 장비사용 철거 | B-Type | 7 | ㎡
| 폐기물소운반(B=2.0m미만) | 현장→가적치장:L=0.5km | 213 | ㎥
| 파쇄물상차(폐기물) |  | 213 | ㎥
2) | 관로공
| 다중벽PE 접합및부설 | D150mm,밴드접합 | 185 | 본
| 다중벽PE 접합및부설(이형관) | D150mm,6m기준 50%적용 | 459 | 개소
| 분기관 천공접합 | D150mm | 59 | 개소
| 내충격수도관 접합및부설(직관) | D50mm | 54 | 본
| 내충격수도관 부설및접합(이형관) | D50mm | 52 | 개소
| 플랜지접합 | D65mm이하 | 8 | 개소
| 내충격수도관 절단 | D50mm | 34 | 개소
3) | 구조물공
| 중간점검구 설치 | D200mm, 뚜껑포함 | 142 | 개소
| 잡석부설및다짐 | 백호0.2㎥+램머 | 3 | ㎥
4) | 포장공
가) | 아스팔트 포장
| 아스팔트 표층 포설및다짐 | 소규모포설,t=7.5cm이하 | 27 | ㎡
| 텍코팅(기계식) | 아스팔트디스트리뷰터3800ℓ | 55 | ㎡
| 아스팔트 기층 포설및다짐 | 소형장비,t=8~10cm | 27 | ㎡
| 프라임코팅(기계식) | 아스팔트디스트리뷰터3800ℓ | 27 | ㎡
| 보조기층포설및다짐 | 인력식 소규모 장비사용 시공 | 5 | ㎥
나) | 아스팔트+콘크리트 포장
| 아스팔트 표층 포설및다짐 | 소규모포설,t=7.5cm이하 | 519 | ㎡
| 텍코팅(기계식) | 아스팔트디스트리뷰터3800ℓ | 519 | ㎡
| 콘크리트포장(인력포설) | A-Type, t=10cm | 0.5 | ㎥
| 콘크리트포장(인력포설) | A-Type, t=20cm | 103 | ㎥
| 보조기층포설및다짐 | 인력식 소규모 장비사용 시공 | 95 | ㎥
다) | 콘크리트 포장
| 콘크리트포장(인력포설) | A-Type, t=10cm | 21 | ㎥
| 콘크리트포장(인력포설) | A-Type, t=20cm | 58 | ㎥
| 보조기층포설및다짐 | 인력식 소규모 장비사용 시공 | 54 | ㎥
라) | 소형고압블럭 구간
| 보도용 블록 설치(소형) | B-Type, t=8cm이하 | 7 | ㎡
자) | 포장 소운반
| 아스콘소운반 | 인력,리어카 | 31 | ㎥
| 레미콘소운반 | 인력,리어카 | 187 | ㎥
| 보도블록소운반 | 인력,리어카 | 7 | ㎡
| 보조기층소운반 | 인력,리어카 | 204 | ㎥
| 모래소운반 | 인력,리어카 | 0.3 | ㎥
5) | 부대공
| 맨홀 천공 | D50 | 8 | 개소
| 맨홀 천공 | D150 | 67 | 개소
| 관로경고용테이프설치 | 상하수:B=200㎜ | 1430 | M
6) | 사급자재대*
가) | 골재
| 혼합골재, 청도, 도착도 | D=75mm(보조기층용) | 95 | ㎥
| 순환골재 | 도착도 | 95 | ㎥
| 순환모래, 현장도착도 | (관주위용 모래) | 62 | ㎥
| 모 래, 대구, 도착도 | 강모래 | 1 | ㎥
| 잡 석, 청도, 도착도 | 쇄석자갈 #467 40mm | 4 | ㎥
나) | PE다중벽관
| PE다중벽관 곡관 | D150×45도 | 62 | EA
| PE다중벽관 T형관 | D150×150 | 8 | EA
다) | 소형고압블럭
| 소형고압블록 | U형 T=6cm, 적색 | 2 | ㎡
| 소형고압블록 | U형 T=6cm, 회색 | 2 | ㎡
라) | 아스팔트 유제
| 아스팔트유제 | RSC-3 | 2 | D/M
| 아스팔트유제 | RSC-4 | 3 | D/M
마) | 시멘트
| 시멘트, 대구 | 40kg入(포장품) | 9 | 포
바) | 내충격 수도관
| 내충격 수도관 직관 | D50×6m,편수칼라관 | 57 | 본
| 내충격 수도관 소켓 | D50,HI-GP(나사조임식) | 54 | EA
| 내충격 수도관 엘보(45도) | D50,HI-GP(나사조임식) | 26 | EA
| 내충격 수도관 플랜지소켓 | D50,HI-GP(나사조임식) | 8 | EA
나. | 옥내 배수설비
1) | 토공
| 터파기(B=2.0m미만) | 토사:기계90%+인력10%(BH02) | 1349 | ㎥
| 되메우기및다짐(B=2.0m미만) | 토사:기계100%(BH02),관상단 | 1308 | ㎥
| 콘크리트 포장절단 |  | 4761 | M
| 아스팔트포장깨기 | B=2.0m미만, 대형브레이카 | 2 | ㎥
| 콘크리트포장깨기 | B=2.0m미만, 대형브레이카 | 201 | ㎥
| 보도용 블록 장비사용 철거 | B-Type | 57 | ㎡
| 폐기물소운반(B=2.0m미만) | 현장→가적치장:L=0.5km | 204 | ㎥
| 파쇄물상차(폐기물) |  | 204 | ㎥
2) | 관로공
| 내충격하수관 부설및접합(직관) | D100mm | 740 | 본
| 내충격하수관 부설및접합(이형관) | D100mm | 2154 | 개소
| 내충격하수관 절단 | D100mm | 1086 | 개소
3) | 구조물공
가) | 오수받이
| 오수받이 부설 및 접합 | 뚜껑포함 | 142 | 개소
| 잡석부설및다짐 | 백호0.7㎥+핸드가이드식 롤러 | 4 | ㎥
나) | 자가펌프맨홀
| PC맨홀 설치(D900) | 하부구체+상판 | 8 | 개
| PC맨홀 설치(D900) | 연직구체 | 8 | 개
| 맨홀뚜껑 설치 | Φ648 | 8 | 개소
| 소형콘크리트 | 인력비빔 | 0.6 | ㎥
| 유로폼 | 간단,0~7m | 5 | ㎡
| 사다리설치 | Φ28 | 72 | 개소
| 잡석부설및다짐 | 백호0.2㎥+램머 | 2 | ㎥
4) | 포장공
가) | 아스팔트+콘크리트 포장 | 아스팔트덧씌우기
| 아스팔트 표층 포설및다짐 | 소규모포설,t=7.5cm이하 | 35 | ㎡
| 텍코팅(기계식) | 아스팔트디스트리뷰터3800ℓ | 35 | ㎡
| 콘크리트포장(인력포설) | A-Type, t=10cm | 4 | ㎥
나) | 콘크리트 포장
| 콘크리트포장(인력포설) | A-Type, t=10cm | 197 | ㎥
다) | 소형고압블럭 구간
| 보도용 블록 설치(소형) | B-Type, t=8cm이하 | 57 | ㎡
라) | 포장 소운반
| 아스콘소운반 | 인력,리어카 | 2 | ㎥
| 레미콘소운반 | 인력,리어카 | 205 | ㎥
| 보도블록소운반 | 인력,리어카 | 4 | ㎡
| 모래소운반 | 인력,리어카 | 3 | ㎥
5) | 부대공
가) | 계단 깨기 및 복구
| 무근콘크리트깨기 | T=30cm미만, 대형브레이카 | 0.5 | ㎥
| 레미콘타설(장비사용타설) | 무근구조물 | 0.5 | ㎥
| 합판거푸집 | 6회 | 2 | ㎡
| 파쇄물상차(폐기물) |  | 0.5 | ㎥
나) | 오수받이 보호콘크리트
| 오수받이 보호콘크리트 |  | 14 | 개소
다) | 정화조 폐쇄
| 정화조 폐쇄 |  | 126 | 가구
6) | 사급자재대*
가) | 골재
| 모 래, 대구, 도착도 | 강모래 | 1 | ㎥
| 순환모래, 현장도착도 | (관주위용 모래) | 271 | ㎥
| 잡 석, 청도, 도착도 | 쇄석자갈 #467 40mm | 7 | ㎥
| 자연자갈, 서울, 도착도 | #57, 25mm | 1 | ㎥
나) | 내충격PVC하수관 이형관
| 내충격PVC하수관 T형관 | D100×100 | 18 | EA
| 내충격PVC하수관(가변엘보) | D100 | 123 | EA
다) | 소형고압블럭
| 소형고압블록 | U형 T=6cm, 적색 | 12 | ㎡
| 소형고압블록 | U형 T=6cm, 회색 | 12 | ㎡
라) | 아스팔트 유제
| 아스팔트유제 | RSC-4 | 1 | D/M
마) | 시멘트
| 시멘트, 대구 | 40kg入(포장품) | 4 | 포
사) | 맨홀접합제
| 조립식PC 속경접합제 | 25KG/포 | 8 | 포
2. | 기계공사
2.1 | 맨홀펌프장 기계공사 | 덕암지구#1,#2 | 1 | 식
2.2 | 자가펌프장 기계공사 | 덕암지구#1~8 | 1 | 식
3. | 중기운반 및 가설사무소
| 중기운반 |  | 1 | 회
| 가설사무소(콘테이너)(24개월) | 3.0×6.0×2.6m | 1 | 동
| 가설창고(콘테이너)(24개월) | 3.0×6.0×2.6m | 1 | 동
순 공 사 비
| 간접노무비 |  | 19.6 | %
| 산재보험료 |  | 3.56 | %
| 고용보험료 |  | 1.01 | %
| 건강보험료 |  | 3.595 | %
| 연금보험료 |  | 4.75 | %
| 노인장기요양보험료 |  | 13.14 | %
| 퇴직공제부금비 |  | 2.3 | %
| 건설기계대여금지급보증서발급액 |  | 0.4 | %
| 산업안전보건관리비 |  | 2.53 | %
| 환경보전비 |  | 0.5 | %
| 하도급대금지급보증수수료 |  | 0.081 | %
| 석면분담금 |  | 0.006 | %
| 임금채권부담금 |  | 0.09 | %
| 기타경비 |  | 6.3 | %
순공사원가
| 일반관리비 |  | 8 | %
| 이윤 |  | 14.96 | %
총원가
| 부가가치세 |  | 10 | %
도급액
총공사비
⊙ | 시공상세도작성비
| 시공상세도 작성비 | 단순 | 66 | 장
| 시공상세도 작성비 | 보통 | 24 | 장
| 시공상세도 작성비 | 복잡 | 6 | 장
⊙ | 안전관리비(PS)
| 정기안전점검 및 초기점검 | 순공사비(관급포함)×0.08% | 1 | 식
| 안전휀스 | 윙카등포함 | 100 | M
| 공사설명판 | 1.5 X 1.2 | 2 | 개
| 공사안내판 | 1.8 X 0.9 | 2 | 개
| 위험표시판 | 0.8×0.5 | 4 | 개
| 교통안전시설 설치및철거 | PE안전휀스(1.5×0.9) | 2791 | M
| 교통안전시설 설치및철거 | 윙카등 | 2791 | M
| 공사안내현수막설치 |  | 2 | 개소
| 교통통제및안전처리 | 공구연장500m미만 | 45 | 일
| 안전관리계획서 작성 및 검토 |  | 1 | 식
| 공사중 정기점검 | 2m이상 흙막이 지보공 | 2 | 회
| 가설구조물 구조안전성 검토 | 2m이상 흙막이 지보공 | 1 | 회
⊙ | 부지임대료
| 부지임대료 | 24개월 | 1 | 식
⊙ | 품질관리비
1. | 품질시험비
| 품질시험비 | 오수관로 | 1 | 식
| 품질시험비 | 배수설비 | 1 | 식
2. | 품질관리활동비
| 품질관리 활동비 |  | 1 | 식
⊙ | 관급자재관리비
| 관급자재관리비 | 24개월 | 1 | 식
⊙ | 도급자 관급자재대
1. | 토목공사
1.1 | 신설 오수관로
1) | 레미콘
| 레미콘(관급)-경상북도(청도군) | 조합공통품목, 25-18-080 | 4 | ㎥
| 레미콘(관급)-경상북도(청도군) | 조합공통품목, 25-21-080 | 615 | ㎥
| 조달수수료 |  | 0.54 | %
2) | 아스콘
| 아스콘(관급)-경상북도(청도군,상주시,의성군) | 조합공통품목, WC-2, 가열, 1등급 | 1144 | 톤
| 아스콘(관급)-경상북도(청도군,상주시,의성군) | 조합공통품목, BB-2, 가열, 3등급 | 524 | 톤
| 순환아스콘(관급)-경북(김천,고령,경산,청도,상주) | 조합공통품목, BB-2, 가열, 3등급 | 785 | 톤
| 조달수수료 |  | 0.54 | %
3) | 와이어에쉬
| 와이어메쉬(용접철망)관급 | #8, 150×150 | 3497 | ㎡
| 조달수수료 |  | 0.54 | %
3) | PC맨홀
| PC소형맨홀 상부슬라브(Φ600) | 000S | 92 | EA
| PC소형맨홀 연직구체(Φ600) | 200H | 69 | EA
| PC소형맨홀 연직구체(Φ600) | 300H | 10 | EA
| PC소형맨홀 연직구체(Φ600) | 400H | 14 | EA
| PC소형맨홀 연직구체(Φ600) | 500H | 65 | EA
| PC소형맨홀 하부구체(Φ600) | 600B | 92 | EA
| 맨홀 고무링 | Φ600 | 249 | EA
| PC1호맨홀 상부슬라브(Φ900) | 0S | 20 | EA
| PC1호맨홀 상부슬라브(Φ900) | 100S | 2 | EA
| PC1호맨홀 상부슬라브(Φ900) | 200S | 8 | EA
| PC1호맨홀 상부슬라브(Φ900) | 300S | 9 | EA
| PC1호맨홀 상부슬라브(Φ900) | 400S | 9 | EA
| PC1호맨홀 상부슬라브(Φ900) | 500S | 8 | EA
| PC1호맨홀 상부슬라브(Φ900) | 600S | 7 | EA
| PC1호맨홀 연직구체(Φ900) | 600H | 11 | EA
| PC1호맨홀 연직구체(Φ900) | 1200H | 4 | EA
| PC1호맨홀 하부구체(Φ900) | 800B | 63 | EA
| 맨홀 커넥터 | D200 | 307 | EA
| 맨홀 고무링 | Φ900 | 78 | EA
| 맨홀 사다리 | Φ28×330×150 | 367 | EA
| 조달수수료 |  | 0.54 | %
4) | GPR맨홀
| GRP맨홀(맨홀펌프장) | Φ1800×H3.60m | 1 | 개
| GRP맨홀(맨홀펌프장) | Φ1800×H3.80m | 1 | 개
| 조달수수료 |  | 0.54 | %
5) | 다중벽PE관
| 다중벽PE직관 | Φ200mm | 2994 | m
| 다중벽PE이음관 | 150A,환봉지지연결구 | 6 | EA
| 다중벽PE이음관 | 200A,환봉지지연결구 | 479 | EA
| 조달수수료 |  | 0.54 | %
6) | 주철맨홀뚜껑
| 주철맨홀뚜껑 | Φ648×110mm | 162 | 조
| 조달수수료 |  | 0.54 | %
7) | 파형강관
| 파형강관 | D400×2.0T,PE내면피복 | 192 | m
| 파형강관 이음관 | D400,커플링밴드 | 37 | EA
| 조달수수료 |  | 0.54 | %
1.2 | 배수설비 | 옥내,옥외
1) | 내충격PVC하수 직관
| 내충격PVC하수직관 | Φ100×6.0m(편수관) | 777 | 본
| 내충격PVC하수관 소켓 | D100 | 758 | EA
| 내충격PVC하수관(엘보) | D100×45˚ | 927 | 개
| 조달수수료 |  | 0.54 | %
2) | PE다중벽관
| 다중벽PE직관 | Φ150mm | 1170 | m
| 다중벽PE이음관 | 150A,환봉지지연결구 | 459 | EA
| 분기관 연결구 | 200×150,LS분기구 | 59 | EA
| 조달수수료 |  | 0.54 | %
3) | 오수받이
| 오수받이 | Φ300 | 142 | 개소
| 조달수수료 |  | 0.54 | %
4) | 점검구
| 점검구 | D200,주철뚜껑포함,VAT포함 | 142 | EA
| 조달수수료 |  | 0.54 | %
5) | 레미콘
| 레미콘(관급)-경상북도(청도군) | 조합공통품목, 25-21-080 | 422 | ㎥
| 조달수수료 |  | 0.54 | %
6) | 아스콘
| 아스콘(관급)-경상북도(청도군,상주시,의성군) | 조합공통품목, WC-2, 가열, 1등급 | 70 | 톤
| 아스콘(관급)-경상북도(청도군,상주시,의성군) | 조합공통품목, BB-2, 가열, 3등급 | 3 | 톤
| 순환아스콘(관급)-경북(김천,고령,경산,청도,상주) | 조합공통품목, BB-2, 가열, 3등급 | 4 | 톤
| 조달수수료 |  | 0.54 | %
7) | 와이어에쉬
| 와이어메쉬(용접철망)관급 | #8, 150×150 | 882 | ㎡
| 조달수수료 |  | 0.54 | %
8) | 맨홀뚜껑
| 주철맨홀뚜껑 | Φ648×110mm | 8 | 조
| 조달수수료 |  | 0.54 | %
9) | 조립식PC맨홀
| PC1호맨홀 상부슬라브(Φ900) | 400S | 8 | EA
| PC1호맨홀 연직구체(Φ900) | 1200H | 8 | EA
| PC1호맨홀 하부구체(Φ900) | 800B | 8 | EA
| 맨홀 커넥터 | D150 | 8 | EA
| 맨홀 고무링 | Φ900 | 16 | EA
| 맨홀 사다리 | Φ28×330×150 | 72 | EA
| 조달수수료 |  | 0.54 | %
2. | 기계공사
2.1 | 맨홀펌프 및 자가펌프
| 덕암지구 맨홀펌프#1 | 수중 스프르트 펌프(자동탈착식) Φ50×0.2㎥/min×8mH 모니터링유니트공급포함 | 2 | 대
| 덕암지구 맨홀펌프#2 | 수중 스프르트 펌프(자동탈착식) Φ50×0.2㎥/min×6mH 모니터링유니트공급포함 | 2 | 대
| 덕암지구 자가펌프#1 | 수중 스프르트 펌프(자동탈착식) Φ50×0.1㎥/min×8mH | 1 | 대
| 덕암지구 자가펌프#2 | 수중 스프르트 펌프(자동탈착식) Φ50×0.1㎥/min×12mH | 1 | 대
| 덕암지구 자가펌프#3 | 수중 스프르트 펌프(자동탈착식) Φ50×0.1㎥/min×10mH | 1 | 대
| 덕암지구 자가펌프#4 | 수중 스프르트 펌프(자동탈착식) Φ50×0.1㎥/min×7mH | 1 | 대
| 덕암지구 자가펌프#5 | 수중 스프르트 펌프(자동탈착식) Φ50×0.1㎥/min×6mH | 1 | 대
| 덕암지구 자가펌프#6 | 수중 스프르트 펌프(자동탈착식) Φ50×0.1㎥/min×4mH | 1 | 대
| 덕암지구 자가펌프#7 | 수중 스프르트 펌프(자동탈착식) Φ50×0.1㎥/min×6mH | 1 | 대
| 덕암지구 자가펌프#8 | 수중 스프르트 펌프(자동탈착식) Φ50×0.1㎥/min×5mH | 1 | 대
| 부가가치세 | 10% | 1 | 식
| 조달수수료 | 5천만원초과~1억까지(1.07%(정률)) | 1 | 식
3. | 단수조정 | 도급자관급(토목,기계공사) | 1 | 식
⊙ | 관급자관급자재대
1. | 토목공사
가. | 신설 오수관로
| 메쉬휀스 | H=1.9,W=2.0, 현장설치도 | 6 | 경간
| 메쉬휀스 출입문 | H=1.9,W=2.0, 현장설치도 | 2 | EA
| 조달수수료 |  | 0.54 | %
| 단수조정 | 관급자관급(토목공사) | 1 | 식