## 설명서및일반시방서
설 계 설 명 서
1. 공사명 : 2026년 하반기 도로시설물 정비 연간단가(포장)
2. 사업량 : 아스팔트덧씌우기 등 40종
3. 위 치 : 관 내
4. 목 적 : 본 공사는 도로노면 파손으로 인한 민원사항 발생시 신속히 정비하여 시민불편을 최소화하고 도로시설물을 안전하게 정비하고자 함
5. 본 공사의 공사기간은 착공일로부터 2026.12.31일까지로 한다. 단, 천재지변 등으로 지연되는 기간은 그 기간만큼 연기조치할 수 있음.
6. 적용규정
가. 토목공사 일반 표준시방서
나. 철근콘크리트 표준시방서
다. 건설공사 관계법령 및 규정
라. 한국공업규격
마. 도로설계기준 및 도로공사 표준시방서
7. 본 공사의 설계변경 조건은 다음과 같다
가. 본 공사는 조사 당시 수집된 자료에 의하여 추정 설계한 것인 바, 조사 불가능한 부분 및 조사 후 변경된 사항에 대하여 시공 당시 실정에 맞추어 설계변경
나. 시공 중 발주처의 방침이 변경되었을시
다. 설계상 품셈 적용 및 계산 착오시
라. 추전된 골재원 및 토취장 위치 또는 운반거리 변동 시
마. 기타 설계변경함이 가하다고 사료될시
8. 본 공사의 시공 연장조건은 다음과 같다.
가. 발주처의 계획 변경으로 시공치 못 한 때
나. 설계변경으로 공사중단을 지시한 때
다. 천재지변으로 인하여 시공치 못한때
라. 지장물 혹은 편입용지의 미해결로 지연될 시
마. 공법등 계획이 변동될 시
바. 기타 부득이 시공기간 연장이 타당하다고 사료될 시
9. 기타사항
가. 본 공사의 준공 후 또는 공사 중 공사전반에 걸쳐 공사 설계 및 공사시공 감독의 확인 검사 시 지적사항이 발견될 시는 급자 부담으로 실액 변상 또는 재시공한다.
일 반 시 방 서
1. 현장확인
도급자는 공사, 착공과 동시에 본 설계도서 내용과 현장 확인하여 이상유무를 즉시 보고 후 감독관의 지시에 따라 시공하여야 함
2. 공사의 착수
도급자는 공사 착수 전에 다음사항을 구비하여야 한다.
가. 현장대리인 지정
현장대리인은 본 공사수행에 필요한 제반지식과 충분한 경험이 있는 자로서 법에 명시한 적법한 면허소지자로 한다.
나. 기술자 확보
공사현장에 본 공사에 적합한 기술자가 상주하게 한다.
다. 자료 제출
도급자는 공사 착수 전에 착공계, 현장대리인계, 공사 도급내역서, 예정공정 및 기타 당시 규정에 의한 제반서류를 제출하여야 하며 산업안전보건법 제48조에 의한 유해 방지계획을 작성 비치하여야 한다.
3. 사전검토
도급자는 공사 전에 반드시 모든 구조물의 안전여부를 검토하여 감독관의 승인을 득한 후 공사에 착수하여야 한다.
4. 보고
1. 도급자는 감독관이 자료를 요구 시 수시로 제출하여야 하며, 공사 중 설계도서 및 현장조건에 상이한 사항을 발견할 시는 즉시 감독관에게 보고하여야 한다.
2. 도급인은 감독관의 지시가 있을때에는 24시간 내 공사계획을 알려야하고, 72시간 내 시공하여야 한다. 만약 이 기한을 지키지 못하여 손해가 발생한 때에는 도급자가 배상하여야 한다. 다만 감독의 승인하에 일정을 조율할 수 있다.
5. 공사사진 제출
감독관이 지시하는 규격의 사진을 촬영하여 비치하는 동시에 감독관에게 제출하여야 한다.
○ 착공전 사진 : 2부 ○ 공정사진 : 수시촬영 ○ 공사기록사진 : 공사 진행상황을 촬용하고 사진첩을 비치하여 감독관에게 제출한다. ○ 기타 홍보용 사진 ○ 준공 후 사진첩 2부 제출
6. 유수 및 교통장애방지
공사 중 도급자는 감독관 및 관할청의 허가없이 유수 및 교통의 장애가 되는 공사행위 또는 공사시설물에 해를 끼칠만한 시공방법을 취해서는 아니된다. 만약 이로 인한 손해가 발생될 때에는 일체 도급자가 부담한다.
7. 재시공
본 시방서 및 설계도서에 부합되지 않은 부실공사에 대하여는 감독관의 지시에 의하여 재시공하여야 한다.
8. 가설물 및 안내표지판 설치
착공과 동시에 공사표지판, 안내판, 현수막을 설치해야 한다.(공사 안내판, 교통 및 필요하다고 판단되는 표지)
9. 도급자의 부담사항
본 공사와 관련된 다음사항 및 시설에 필요한 비용은 도급자의 부담으로 한다.
○ 시방서, 설계도서에 명시되지 않은 공사로서 성질상 또는 공법상 당연히 필요로 하는 것 ○ 도급자의 책임에 속하는 이유에 의하여 제3자에게 대한 손해배상 ○ 공사장 부근의 보안설비 ○ 긴급 비상의 경우 이에 필요한 조치 ○ 기타 본 공사와 관련된 사소한 사항
10. 현장관리
○ 공사기간 중 항상 안전에 유의하여 현장관리를 할 것이며, 재해방지에 최선의 노력을 다하여야 한다.
○ 공사 착공과 동시에 재해대책반을 편성 운영하도록 하고 천재시 가능한 모든 방법을 강구하여야 한다.
○ 공사 중 도급자의 부주의로 공익상 또는 사유재산에 미치는 손해가 발생하였을 때에는 도급자 부담으로 보상 또는 배상하여야 하고 원상 복구하여야 한다.
○ 본 공사로 사용되는 진입로의 유지관리를 철저히 하여 주민 및 차량통행에 지장이 없도록 하여야 한다.
11. 준공검사
○ 설계도서 기준에 적합하지 않을 경우에는 수정 및 재시공후 준공 조치한다.
12. 기타
○ 본 시방서의 해석에 있어서 이견이 생길 때에는 시의 해석을 우선한다.
○ 공사중 고의 또는 과실로 인하여 발생되는 피해에 대한 변상, 보상은 도급자가 처리한다.
○ 표면에 노출되지 않은 지하 매설물에 대해서는 특히 주의를 기울여 손괴되지 않도록 하여야 하며, 이로 인한 피해보상 등은 도급자가 책임을 져야 한다.
○ 도급자는 공사기간 중 현장을 철저히 정리 시공하여야 한다.

## 내역서
내 역 서
공 종 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 |  | 화폐변환 | OP값 | EQ | LA | MA | 금액계상
▧ 2026년 하반기 도로시설물 정비 연간단가(포장) ▧ |  | 0
1. 배 수 공 |  | 1 | 식 | [31 empty] | A010 →
2. 포 장 공 |  | 1 | 식 | [31 empty] | A020 →
3. 철 거 공 |  | 1 | 식 | [31 empty] | A030 →
4. 부 대 공 |  | 1 | 식 | [31 empty] | A040 →
5. 사 급 자 재 대 |  | 1 | 식 | [15 empty] | MA+ = | 0 | MA = | 0 | [12 empty] | A050 →
직 접 공 사 비 | [16 empty] | .MA=MA(10,0,60) .LA=LA(10,0,60) .EQ=EQ(10,0,60) |  | LA+ = | 0 | LA = | 0
[19 empty] | LA+ = | 0 | LA = | 0
6. 간 접 노 무 비 | (직노) x 19.10% | 1 | 식 | [13 empty] | .LA=CUT(LA(70)*(19.10/100),0) |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
7. 건 강 보 험 료 | (직노) x 3.595% | 1 | 식 | [13 empty] | .EQ=CUT(LA(70)*(3.595/100),0) |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
8. 연 금 보 험 료 | (직노) x 4.75% | 1 | 식 | [13 empty] | .EQ=CUT(LA(70)*(4.75/100),0) |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
9. 퇴직공제부금비 | (직노) x 2.30% | 1 | 식 | [13 empty] | .EQ=CUT(LA(70)*(2.30/100),0) |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
10. 노인요양보험료 | (건보) x 13.14% | 1 | 식 | [13 empty] | .EQ=CUT(TOT(100)*(13.14/100),0) |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
11. 산 재 보 험 료 | (직노+간노) x 3.56% | 1 | 식 | [13 empty] | .EQ=CUT((LA(70)+TOT(90))*(3.56/100),0) |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
12. 고 용 보 험 료 | (직노+간노) x 1.01% | 1 | 식 | [13 empty] | .EQ=CUT((LA(70)+TOT(90))*(1.01/100),0) |  | A+ = | 0 | A = | 0 | 18_1_1+ = | 0 | 18_1_1 = | 0
13. 산 업 안 전 보 관 리 비 | ((재료비+직노)x3.15%)x1.20 | 1 | 식 | [13 empty] | A=CUT(((MA(70)+LA(70))*3.15/100+0)*1.20,0)=? B=CUT(((MA(70)+LA(70)+~A060~/1.10)*3.15/100+0),0)=? C=MIN({A},{B})=?EQ+ |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0 | 19_1_1+ = | 0 | 19_1_1 = | 0
14. 기 타 경 비 | (재료비+직노+간노) x 5.5% | 1 | 식 | [13 empty] | .EQ=CUT((MA(70)+LA(70)+TOT(90))*(5.50/100),0) |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0 | 20_1_2+ = | 0 | 20_1_2 = | 0 | C+ = | 0 | C = | 0 | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
15. 환 경 보 전 비 | (재료비+직노+산경) x 0.90% | 1 | 식 | [13 empty] | .EQ=CUT((MA(70)+LA(70)+EQ(70))*(0.90/100),0) |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
16. 건설기계대여금수수료 | (재료비+직노+산경) x 0.68% | 1 | 식 | [13 empty] | .EQ=CUT((MA(70)+LA(70)+EQ(70))*(0.40/100),0) |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
17.석면부담 | (직노+간노) x 0.006% | 1 | 식 | [13 empty] | .EQ=CUT((LA(70)+LA(90))*(0.006/100),0) |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
18.임금채권부담 | (직노+간노) x 0.09% | 1 | 식 | [13 empty] | .EQ=CUT((LA(70)+LA(90))*(0.09/100),0) |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
순 공 사 원 가 | [16 empty] | .EQ=TOT(70,0,205) |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
17. 일 반 관 리 비 | (순공사원가) x 8.00% | 1 | 식 | [13 empty] | .EQ=CUT(TOT(210)*(8.00/100),0) |  | EQ+ = | -690 | EQ = | -690
18. 이 윤 | (노무비+총경비+일관) x 15.00% | 1 | 식 | [13 empty] | .EQ=CUT((LA(70)+EQ(70)+TOT(90,0,200)+TOT(220))*(15.00/100),0)-690 |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
총 공 사 원 가 | [16 empty] | .EQ=TOT(210,0,230) |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
19. 부 가 가 치 세 | (총공사원가) x 10.00% | 1 | 식 | [13 empty] | .EQ=CUT((TOT(240))*(10.00/100),0) |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
도 급 금 액 | [16 empty] | .EQ=TOT(240,0,250)
20. 관 급 자 재 대 |  | 1 | 식 | [15 empty] | EQ+ = | 0 | EQ = | 0 | [12 empty] | A060 →
총 공 사 비 | [16 empty] | .EQ=TOT(260,0,270)
1. 배 수 공 |  | 1 | 식
1). 맨홀
맨홀보수(하수도) | Ø 648, H=50mm | 5 | 개소 | [9 empty] | F | [21 empty] | SE09900 →
2. 포 장 공 |  | 1 | 식
1). 아스팔트포장
아스팔트 덧씌우기 | t=70㎜ 이하(소규모 포장) | 250 | ㎡ | [9 empty] | F | [21 empty] | SE04600 →
아스팔트 포장 절삭 후 아스팔트덧 씌우기 | t=70㎜ 이하(1회절삭,1회포장), A-Type | 220 | ㎡ | [9 empty] | F | [21 empty] | SE04200 →
아스팔트 포장 절삭 후 아스팔트덧 씌우기 | t=70㎜ 이하(1회절삭,1회포장), B-Type | 220 | ㎡ | [9 empty] | F | [21 empty] | SE04300 →
아스팔트 포장 절삭 후 아스팔트덧 씌우기 | t=70㎜ 이하(1회절삭,1회포장), C-Type | 220 | ㎡ | [9 empty] | F | [21 empty] | SE04350 →
소파보수(표층) | A-Type | 150 | ㎡ | [9 empty] | F | [21 empty] | SE04700 →
소파보수(표층) | B-Type | 100 | ㎡ | [9 empty] | F | [21 empty] | SE04710 →
소파보수(표층) | C-Type | 80 | ㎡ | [9 empty] | F | [21 empty] | SE04720 →
소파보수(포장복구) | A-Type | 100 | ㎡ | [9 empty] | F | [21 empty] | SE04730 →
소파보수(포장복구) | B-Type | 50 | ㎡ | [9 empty] | F | [21 empty] | SE04740 →
소파보수(포장복구) | C-Type | 30 | ㎡ | [9 empty] | F | [21 empty] | SE04750 →
소파보수(도로복구) | A-Type | 20 | ㎡ | [9 empty] | F | [21 empty] | SE04760 →
소파보수(도로복구) | B-Type | 20 | ㎡ | [9 empty] | F | [21 empty] | SE04770 →
소파보수(도로복구) | C-Type | 10 | ㎡ | [9 empty] | F | [21 empty] | SE04780 →
소파보수(표층, 야간) | A-Type | 150 | ㎡ | [9 empty] | F | [21 empty] | SE04701 →
소파보수(표층, 야간) | B-Type | 30 | ㎡ | [9 empty] | F | [21 empty] | SE04711 →
소파보수(표층, 야간) | C-Type | 30 | ㎡ | [9 empty] | F | [21 empty] | SE04721 →
소파보수(포장복구)(야간) | B-Type | 10 | ㎡ | [9 empty] | F | [21 empty] | SE04741 →
소파보수(도로복구)(야간) | B-Type | 10 | ㎡ | [9 empty] | F | [21 empty] | SE04771 →
과속방지턱 절삭 후 재설치 | 3.6*1m | 20 | m | [9 empty] | F | [21 empty] | SE05000 →
과속방지턱 재도색 | 황색-백색`` | 108 | ㎡ | [9 empty] | F | [21 empty] | SE05001 →
2). 보도블럭포장
보도용 블럭 소규모보수 | 110㎡ 이하, T=8㎝이하 | 20 | ㎡ | [9 empty] | F | [21 empty] | SE03680 →
보도용 블럭 설치 재설치(소형) | A-TYPE, T=8㎝이하 | 38 | ㎡ | [9 empty] | F | [21 empty] | SE03650 →
보도용 블럭 설치 재설치(소형) | B-TYPE, T=8㎝이하 | 24 | ㎡ | [9 empty] | F | [21 empty] | SE03660 →
3). 폐기물 상차
3. 철 거 공 |  | 1 | 식 | [15 empty] | MA = | 0 | MA = | 0
1). 철 거 공 | [16 empty] | .MA=MA(20,0,50) .LA=LA(20,0,50) .EQ=EQ(20,0,50) |  | LA = | 0 | LA = | 0
보도용 블럭 인력 철거 | A-TYPE | 38 | ㎡ | [9 empty] | F | [5 empty] | EQ = | 0 | EQ = | 0 | [12 empty] | SE03610 →
보도용 블럭 인력 철거 | B-TYPE | 24 | ㎡ | [9 empty] | F | [21 empty] | SE03620 →
보도용 블럭 장비사용 철거 | A-TYPE | 10 | ㎡ | [9 empty] | F | [21 empty] | SE03630 →
보도용 블럭 장비사용 철거 | B-TYPE | 10 | ㎡ | [9 empty] | F | [21 empty] | SE03640 →
4. 부 대 공 |  | 1 | 식
1). 안전시설
공사안내표지 | □90×180cm | 3 | ea | [9 empty] | F | [21 empty] | SH05000 →
위험안내표지판 | 안내표지용 | 4 | ea | [9 empty] | F | [21 empty] | SH05100 →
방향갈매기표지판 | 안내표지용 | 4 | ea | [9 empty] | F | [21 empty] | SH05200 →
현수막설치 |  | 3 | ea | [9 empty] | F | [21 empty] | SH06000 →
안전휀스 | 1800x410x950mm | 10 | ea | [9 empty] | F | [21 empty] | SH06100 →
야간안전등 | 윙카 | 30 | m | [9 empty] | F | [21 empty] | SH07000 →
신 호 수 | 인 부 | 40 | 인 | [31 empty] | L001010101000002 →
2). 차선도색
차선도색(융착식,수동식),유지보수 | 백색-파선 | 20 | ㎡ | [9 empty] | F | [21 empty] | SF04310 →
차선도색(융착식,수동식),유지보수 | 황색-실선 | 20 | ㎡ | [9 empty] | F | [21 empty] | SF04320 →
차선도색(융착식,수동식),유지보수 | 황색-파선 | 20 | ㎡ | [9 empty] | F | [21 empty] | SF04330 →
차선도색(융착식,수동식),유지보수 | 횡단보도,주차장 | 5 | ㎡ | [9 empty] | F | [21 empty] | SF04340 →
차선도색(융착식,수동식),유지보수 | 문자,기호 | 5 | ㎡ | [9 empty] | F | [21 empty] | SF04350 →
차선도색 제거 | 6.7㎾ | 10 | ㎡ | [9 empty] | F | [21 empty] | SF04700 →
3). 건설 폐기물
폐기물 운반(폐콘크리트) | 덤프 2.5ton | 9 | ㎥ | [9 empty] | F | [21 empty] | SA02200 →
폐기물 운반(폐아스콘) | 덤프 2.5ton | 112.34 | ㎥ | [9 empty] | F | [21 empty] | SA02300 →
폐기물 상차(폐아스콘) |  | 112.34 | ㎥ | [9 empty] | F | [21 empty] | SA02400 →
폐기물 상차(폐콘크리트) |  | 9 | ㎥ | [9 empty] | F | [21 empty] | SA02500 →
5. 사 급 자 재 대 |  | 1 | 식
1). 아스팔트
아스팔트 | RSC-3 | 0.94 | 드럼 | [31 empty] | M1152003 →
아스팔트 | RSC-4 | 2.55 | 드럼 | [31 empty] | M1152003 →
2). 골재
혼합골재 | 도착도 D40mm이하 | 77.25 | M3 | [31 empty] | M0723051 →
6. 관 급 자 재 대 |  | 1 | 식
1). 아 스 콘
아 스 콘 | 표층용 WC-4, 가열, 3등급 | 204 | TON | [31 empty] | M1158010 →
아 스 콘 | 기층용 BB-3, 가열, 3등급 | 60 | TON | [31 empty] | M1158003 →
2). 조달수수료 | [18 empty] | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
조달수수료 | 요율 : 0.54% | 1 | 식 | [13 empty] | eq=(MA(20,30))*0.54/100 |  | EQ = | 733 | EQ = | 733
단 수 조 정 |  | 1 | 식 | [13 empty] | .eq = 733
◇ 건설폐기물 처리비 ◇ |  | 1 | 식
◇ 폐기물 처리비 ◇
1). 건설 폐기물
가. 콘크리트폐기물
콘크리트폐기물 | 운 반 비 | 9 | TON | [9 empty] | F | [21 empty] | SZ01000 →
콘크리트폐기물 | 처 리 비 | 9 | TON | [9 empty] | F | [21 empty] | SZ02000 →
나. 아스콘폐기물
아 스 콘 폐기물 | 운 반 비 |  | TON | [9 empty] | F | [21 empty] | SZ01000 →
아 스 콘 폐기물 | 처 리 비 | 264 | TON | [9 empty] | F | [21 empty] | SZ03000 →
다. 금액단수조정 | [18 empty] | EQ = | -752 | EQ = | -752
단 수 조 정 |  | 1 | 식 | [13 empty] | .EQ = -752
2). 부가 가치세 | [18 empty] | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
부 가 가 치 세 | 건설폐기물 x 10.00% | 1 | 식 | [13 empty] | .EQ=CUT((TOT(20))*(10.00/100),0)

## 전역변수 (hidden)
전역변수
변 수 명 | 형 식 | 값 | 비 고 | 적용단위

## 중기전역변수 (hidden)
중기전역변수
변 수 명 | 형 식 | 값 | 비 고
QCODE | 문자 | 100000000001
QUS2WON | 숫자 | 1507 | 환율(장비가격10만불이하)
QUS2WON1 | 숫자 | 1507 | 환율(장비가격10만불이상)
QYEN2WON | 숫자 | 0 | 환율(엔화)
QDM2WON | 숫자 | 0 | 환율(마르크화)
QSDR2WON | 숫자 | 0 | 환율(IMF특별인출권)
QECU2WON | 숫자 | 0 | 환율(유로화)
QEQTY1 | 문자 | (SANG + JUNG + KWAN)*10^-4 | 중기주간경비산출계수
QEQTY2 | 문자 | (SANG + JUNG + KWAN)*10^-4 | 중기야간경비산출계수
QEQTY3 | 문자 | (SANG + JUNG + int(KWAN/3))*10^-4 | 중기주야간경비산출계수
QEINC2 | 숫자 | 1.25 | 중기야간할증계수
QEINC3 | 숫자 | 1.071 | 중기주야간할증계수
QDECPEQ | 문자 | 0 | 경비단가소숫점
QDECCEQ | 문자 | 0 | 경비금액소숫점
QDECEQ | 문자 | 0 | 경비계금액소숫점
QH1 | 문자 | 0.20833 | 시간당노임산출계수(일반구간)
QH2 | 문자 | 0.20833 | 시간당노임산출계수(터널구간)
QH21 | 문자 | 0.20833 | 시간당노임산출계수(장대터널)
QH31 | 문자 | 0.20833 | 시간당노임산출계수(해상장비:펌프준설선)
QH32 | 문자 | 0.20833 | 시간당노임산출계수(해상장비:GRAB준설선)
QH33 | 문자 | 0.20833 | 시간당노임산출계수(해상장비:버켓준설선)
QLINC1 | 숫자 | 1 | 노임할증계수(일반구간:주간)
QLINC2 | 숫자 | 1.875 | 노임할증계수(일반구간:야간)
QLINC3 | 숫자 | 1.25 | 노임할증계수(일반구간:주야간)
QLINCA | 숫자 | 1 | 노임할증계수(터널구간:주간)
QLINCB | 숫자 | 1.875 | 노임할증계수(터널구간:야간)
QLINCC | 숫자 | 1.25 | 노임할증계수(터널구간:주야간)
QLINCD | 숫자 | 1 | 노임할증계수(장대터널:주간)
QLINCE | 숫자 | 1.875 | 노임할증계수(장대터널:야간)
QLINCF | 숫자 | 1.25 | 노임할증계수(장대터널:주야간)
QLINCX | 숫자 | 1 | 노임할증계수(해상장비:주간)
QLINCY | 숫자 | 1 | 노임할증계수(해상장비:야간)
QLINCZ | 숫자 | 1 | 노임할증계수(해상장비:주야간)
QDECPLA | 문자 | 0 | 노임단가소숫점
QDECCLA | 문자 | 0 | 노임금액소숫점
QDECLA | 문자 | 0 | 노임계금액소숫점
QMINC2 | 숫자 | 1.25 | 재료비할증계수(야간)
QMINC3 | 숫자 | 1.071 | 재료비할증계수(주야간)
QDECPMA | 문자 | 2 | 재료비단가소숫점
QDECCMA | 문자 | 0 | 재료비금액소숫점
QDECMA | 문자 | 0 | 재료비계금액소숫점
QVER | 문자 | 0
QSABUN | 문자
QDATE | 문자
QUS2WON2 | 숫자 | 0 | 환율(사용자 환율1)
QUS2WON3 | 숫자 | 0 | 환율(사용자 환율2)
QOPtimeDecCnt | 문자 | 7
QOPtimeDecOp | 문자 | 0