## 갑지
2026년 7월 일 설계 |  | 설계자 | 심사자 |  | 담 당 | 과 장 |  | 결 재
위 치 : 전북특별자치도 남원시 대산면 노산하대길 134 일원
2026년 상반기 재활용불가 영농폐기물 위탁처리 용역 설계 내역서
▣ | 공 사 개 요 |  |  | ▣ 총 공 사 비 : | 일금 삼천육백일십만 원정 |  | 36100000 |  | 36100000
- 영농폐자재(폐합성수지류) 운반 처리 : 95 Ton
남 원 시

## 설계서
2026년 상반기 재활용불가 영농폐기물
위탁처리용역설계서
2 0 2 6 . 7.
남 원 시
목차
|  | 1 . | 설계설명서
|  | 2 . | 설계예산서
1 . 설 계 설 명 서

## 설계설명서
1 . 설 계 설 명 서
1 . | 과 업 의 목 적
본 사업은 재활용불가 영농폐기물 위탁 처리를 시행하는데 그 목적이 있다.
2 . | 용 역 명 : | 2026년 상반기 재활용불가 영농폐기물 위탁 처리 용역
3 . | 위 치 : | 전북특별자치도 남원시 대산면 노산하대길 134
4 . | 용 역 개 요
| - 폐합성수지류 운반처리 |  | 95 | TON
5 . | 용 역 기 간
본 용역은 영농폐기물의 위탁 처리 용역이며 용역 기간은 착수일로 부터 30일로 한다.
단, 천재지변 또는 기상이변으로 인하여 작업이 부득이한 사정으로 공사가 중단되었을 경우 해당하는 기간만큼
본 청의 승인을 득한 후 공사기간을 연장할 수 있다

## 2.시방서 (hidden)
2 . 폐 기 물 처 리 시 방 서

## 시방서 (hidden)
폐 기 물 처 리 시 방 서
1. 적 용 도 서
본 공사는 설계도서, 아래 시방서 및 규정에 준하여 시행하여야 한다.
* 폐기물 관리법 - 환 경 부
* 폐기물 관리법 시행규칙 - 환 경 부
설계도서 및 이 시방서 등에 별도로 규정하지 않은 사항은 감독관의 지시에 따른다.
2. 공통사항
가. 폐기물은 종류별 · 성상별로 구분하여 보관하여야 하며, 재활용이 가능한 것은 따로 보관하여야 한다. 다만, 처리기준 및 방법이
동일한 폐기물로서 동일한 폐기물처리시설 또는 장소에서 처리하는 경우와 발생 당시 혼합되어 발생된 폐기물은 그러하지 아니
하다.
나. 폐기물을 수집 · 운반 · 보관하는 때에는 폐기물이 흩날리거나 누출되지 아니하도록 하여야 하며, 침출수가 유출되지 아니하도록
하여야 한다.
다. 폐기물의 수집 · 운반 또는 보관 중에 발생하는 침출수는 수질환경보전법 제8조의 규정에 의한 배출허용기준에 맞도록 처리하여
야 한다.
라. 폐기물은 종류별 · 성상별로 구분하여 수집 · 운반하여야 한다. 다만, 처리기준 및 방법이 동일한 폐기물로서 동일한 폐기물처리
시설 또는 장소에서 처리하는 경우와 배출 당시 혼합되어 배출된 폐기물은 그러하지 아니하다.
마. 폐기물은 당해 폐기물을 적정하게 처리 또는 보관할 수 있는 장소외의 장소로 운반하여서는 아니된다.
바. 폐기물의 중간처리후 발생하는 폐기물은 새롭게 폐기물이 발생하는 것으로 보아, 폐기물의 종류에 따라 법 제24조 제2항의 규정
에 의한 배출자신고 또는 법 제25조의2제1항의 규정에 의한 처리증명 등의 조치를 하고, 해당 폐기물의 처리방법에 따라 적정처리
하여야 한다.
사. 폐기물은 이를 재활용할 수 있으며, 이 규칙에 의한 처리방법보다 오염물질이 적게 발생하는 처리방법으로 처리할 수 있다.
아. 2 종류 이상의 폐기물이 혼합되어 있어 분리가 어려운 경우에는 다음의 방법으로 처리하여야 한다.
(1) 폐산 · 폐알카리와 다른 폐기물이 혼합된 폐기물은 중화처리한 후 적정처리하여야 한다.
(2) 일반소각대상폐기물과 고온소각대상폐기물이 혼합된 폐기물은 고온소각하여야 한다.
자. 분진 · 소각재 · 오니류 중 지정폐기물이 아닌 폐기물로서 수소이온농도지수가 12.5 이상이거나 2.0 이하인 것은 관리형 매립시설
의 차수시설 및 침출수처리시설의 성능에 지장을 초래하지 아니하도록 매립하여야 한다.
차. 폐기물을 매립하는 경우에는 침출수 및 가스이 유출로 인한 주변환경의 오염을 방지하기 위하여 차수시설 · 집수시설 · 유량조
정조 · 침출수처리시설을 갖추고, 가스소각시설 또는 발전 · 연료화처리시설을 갖춘 매립시설에서 처리하여야 한다.
카. 폐기물재활용신고자 및 광역폐기물처리시설 설치 · 운영자(법 제5조제2항의 규정에 의하여 설치 · 운영을 위탁받은 자를 포함한
다)는 위탁받은 폐기물을 30일 이내에 처리하여야 한다. 다만, 숙성기간, 휴업, 시설의 보수, 사고, 화재, 파산, 노동쟁의, 민원 등으
로 동 기간이내에 처리하지 못할 부득이한 사유가 있는 경우로서 시 · 도지사 또는 지방환경관서의 장의 승인을 얻은 때에는 그러하
지 아니한다.
타. 폐기물을 처리하는 자의 보관시설은 폐기물처리시설과 동일한 사업장에 있어야 한다.
3. 사업장폐기물중 건설폐기물의 기준 및 방법
가. 공통사항
(1) 재활용하지 아니하는 소각 가능한 폐기물은 이를 소각하여야 한다.
(2) 건물 등을 철거하는 때에는 그 안에 있는 폐기물을 우선 제거하여 건설폐기물과 혼합되지 아니하도록 하여야 한다.
(3) 건설현장에서 분리 배출된 재활용이 불가능한 폐목재 등 가연성 폐기물은 소각전문 폐기물중간처리업자 또는 폐기물종합처리
업자에게 위탁하여 처리하여야 한다.
나. 수집 · 운반의 경우
(1) 건설폐기물은 성상별 · 종류별로 구분하여 수집 · 운반하여야 한다. 다만, 다목 (1) 단서의 규정에 의한 보관방법으로 보관한 경
우에는 분리된 폐기물별로 수집 · 운반하여야 한다.
(2) 건설폐기물은 수집 · 운반 중 흩날리거나 흘러 내리지 아니하도록 수집 · 운반차량에 덮개를 설치하거나 이와 유사한 조치를 취
하여 수집 · 운반하여야 한다.
(3) 건설폐기물의 수집 · 운반차량 적재함의 양쪽 옆면에는 건설페기물 수집 · 운반차량, 회사명 및 전화번호를 잘 알아 볼 수 있도
록 가로100센티미터 이상, 세로 50센티미터 이상의 크기로 부착 또는 표기하되, 폐기물수집 · 운반 중 발급기관의 장이 인정하는
경우에는 차량의 크기에 따라 부착 또는 표기의 크기를 조정할 수 있다.
다. 보관의 경우
(1) 건설폐기물은 될 수 있는 한 배출현장에서 건설폐재류 · 폐목재 · 폐합성수지 · 폐금속류(철근 등) 등의 성상별 · 종류별로 구분
하여 보관하여야 하며, 재활용이 가능한 것은 따로 보관하여야 한다. 다만, 처리기준 및 방법이 동일한 폐기물로서 동일한 폐기
물처리시설 또는 장소에서 처리하는 경우에는 그러하지 아니하며, 건설폐재류와 기타의 폐기물은 분리하여 보관하여야 한다.
(2) 건설폐기물배출자 신고를 한 자는 그의 사업장에서 발생하는 폐기물을 보관개시일부터 90일을 초과하여 보관하여서는 아니된
다. 다만, 보관하는 폐기물의 양이 5톤 미만이거나 천재지변 기타 부득이한 사유로 인하여 장기보관할 필요성이 있다고 시 · 도지
사가 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.
(3) 건설폐기물은 건설공사가 완료된 후 건설현장에 보관하여서는 아니된다.
(4) 건설폐기물은 흩날리거나 흘러 내리지 아니하도록 보관시설에 덮개를 설치하거나 이와 유사한 조치를 취하여야 하고, 침출수
가 발생할 우려가 있는 건설폐기물을 보관하는 경우에는 외부로부터 지표수가 흘러 들어가지 아니하도록 그 주변에 배수로를 설
치하거나 이와 유사 한 조치를 취하여야 한다.
라. 처리의 경우
(1) 파쇄기준 및 방법
(가) 건설폐기물은 파쇄처리하기 전에 폐기물을 종류별로 최대한 분리 · 선별하여야 한다.
(나) 건설폐재류를 재활용하고자 하는 경우에는 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 제12조의 규정에 의한 재활용 목적에 적합
하게 처리하여야 한다. 다만, 건설폐재류를 성토재 · 보조기층재 · 도로기층재 또는 복토재로 재활용하고자 하는 경우에는 그 최
대직경이 100밀리미터 이하이고 이물질 함유량이 부피기준으로 1퍼센트 이하가 되도록 하여야 한다.
(2) 매립기준 및 방법
(가) 매립되는 건설폐기물로 인하여 매립층안에 공간이 생길 수 있는 건설폐재류, 열경화성 폐합성수지 등은 공간이 최소화되도록
건설폐재류는 최대직경이 50센티미터 이하의 크기로, 열경화성 폐합성수지 등은 최대직겨이 15센티미터 이하의 크기로 파쇄 ·
절단 또는 용융한 후 매립하여야 하며, 오니의 경우에는 탈수 · 건조 등에 의하여 수분함량 85퍼센트 이하로 사전처리를 한 후에
매립하여야 한다.
(나) 건설폐기물 중 침출수의 발생으로 주변환경오염의 우려가 없다고 인정되는 건설폐재류(폐토사의 경우에는 용출시험결과 별
표 1의 유해물질함유기준 이내인 경우 및 유기성분 등이 일반토양에 준하는 경우에 한한다)만을 매립하는 경우에는 차수시설,
집수시설, 침출수유량조정조, 침출수처리시설, 가스소각시설 및 발전 · 연료화처리시설을 갖추지 아니한 매립시설에 매립할 수
있다.
4. 건설폐기물을 중간처리하는 경우
(1) 시설 및 장비
* 파쇄시설 : 1일 처리능력 100톤 이상(재활용하는 경우 폐기물을 최대직경 40밀리미터 이하의 크기로 파쇄할 수 있는 시설)의 파쇄
시설
* 분리 · 선별시설
* 소각시설 : 시간당 처리능력 100킬로그램 이상 200킬로그램 미만의 소각시설(소각대상 폐기물을 스스로 소각하는 경우에 한한다)
* 굴삭기 : 바켓용량 0.6제곱미터 이상 1대 이상
* 보관시설 : 1일 처리능력 10일분 이상 30일분 이하의 폐기물을 보관할 수 있는 규모의 것
* 계량시설 1식 이상
* 수집 · 운반차량 : 덤프트럭, 콘테이너트럭 또는 기계식 상차장치가 부착된 차량 1대 이상(처리대상 폐기물을 스스로 수집 · 운반
하는 경우에 한한다.)
* 도급자는 공사에 필요한 안전조치는 관계법규에 따라 안전에 만전을 기하고 그에 필요한 제반시설을 간추어야 하며 감독관의 승
인과 검를 받아야 한다.
(2) 기술능력 : 폐기물처리산업기사, 소음진동산업기사 또는 대기환경산업기사 중 1인이상

## 설계예산서
2 . 설 계 예 산 서

## 내역서
내 역 서
명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 총 액 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 폐기물처리비
영농폐자재 처리 |  | 95 | ton | 300000 | 28500000 |  | 0 |  |  | 300000 | 28500000
영농폐자재 운반 |  | 95 | ton | 80000 | 7600000 |  |  |  |  | 80000 | 7600000
2. 공급가액 |  |  |  |  | 36100000
3. 총공사비 |  |  |  | 부가세 포함 | 36100000