## 목차 (hidden)
- 내 역 서 -
원 가 계 산 서
총 괄 내 역 서
설 계 내 역 서
공 량 산 출 서
소프트웨어 산출
단 가 대 비 표
수 량 산 출 서

## 요약서 (hidden)
휴 먼 시 티 수 원
요 약 서 |  | 위 치 도
○ 사 업 명 : 구매탄시장 증발냉방장치 제작설치
○ 위 치 : 영통구 매여울로 53번길 28(매탄동)
○ 사업개요
▷ 구매탄시장 증발냉방장치 1식 제작설치
○ 사 업 비
- 도급 예정액 : 금120,398,,000원
○ 납품기한 : 착수일로부터 90일간
○ 예산과목 : 정책)산업구조 고도화, 단위)지역경제 활성화
세부사업)전통시장 기반시설 확충지원(도비)
편성목)시설비및부대비, 통계목)시설비.
구매탄 시장

## 견적서_ (hidden)
견 적 서
계양구청 지역경제과 귀하
계산시장 증발냉방장치 제작 설치
견적금액: | 팔십만원정(VAT포함)
※적용 구역: | 계산시장 아케이드 내부 구간
※휀간 간격: | FAN간 약5~10미터 |  | 본사: 서울시 구로구 구로동 614-61
※휀 적용 수량: | 58 sets & hvls 3 sets |  | Tel. 02-2068-9117 Fax. 02-2637-0915
※견적일자: | 2025-02-12 |  | 더앞선 더나은 최고의 환경 서비스 1899-2270
품 명 : |  | 증발냉방장치
물품 목록번호 : |  | 40101703-22828720
모 델 명 : |  | ECO-N200-CON8
계산시장 증발냉방장치 설치내역 |  |  |  | 적용 지적 재산권 | 비 고
1. 증발냉방장치 적용 내역 및 수량
(1) 자동제어 PART
자동제어 시스템 (AWDS/AADS) |  | : 2 SET |  | [특허 제 10-1457139호]
-. 자동동파방지 시스템 -. 자동안전예방 시스템 -. 장거리 LTE 원격 통신 제어 -. 문제발생 통보 시스템 (사용자 및 에코당사 상황실 동시 통보)
(2) 분무 PART
분무용 고압펌프 시스템 |  | : 3 SETs
분무용 고압배관 시스템 |  |  |  | [특허 제 10-1520419호]
제어라인 및 통신라인 |  | : 792M
(3구역 구분 설치)
(3) LED 대류 유도 FAN
LED 대류 유도 분사 FAN |  | : 58 SETs |  | [특허 제 10-1420266호]
-. 풍속 1~10단계 세부 적용 선택 제어 -. UVA Air Filter -. Rainbow RGB LED -. White LED (하부 보안등) -. 좌우, 상하, 좌우상하 멀터 회전 -. 빗물방지 Cover |  |  |  | [디자인 제30-1037543호]
(4) HVLS 순환FAN
LED 대류 유도 분사 FAN |  | : 3 SETs
-. 풍속 10~110 RPM 제어 -. Fan Diameter 3m -. 220V, 0.4 Kw -. 7500m3 -. Noise Level 38dB -. IE4 PMSM Motor
증발냉방장치 제작설치 (VAT포함) |  |  |  | 800000
*증발냉방장치 1식
품 명 |  | 단위 | 수량 | 단가/식 | 금 액
증발냉방장치 |  | 식 | 1 | 800000 | 800000
誠實과 信用으로 奉仕하겠습니다.

## 총괄 (hidden)
중동사랑시장 쿨링포그 설치사업 설계용역
총 공 사 비 : | 일금 일억팔천육만구천원정 |  |  |  |  | 180069000
도급공사 : | 일금 일천일백팔십일만일천원정 |  |  |  |  | 11811000
관급공사: | 일금 일억육천이백만원정 |  |  |  |  | 162000000
관급자재: | 일금 삼백사십칠만오천원정 |  |  |  |  | 3475000
한전불입금 : | 일금 이백칠십팔만삼천원정 |  |  |  |  | 2783000
공 사 내 역
구 분 | 도급금액 | 관급공사 | 관급자재 | 한전불입금 | 합 계 | 비 고
쿨링포그공사 |  | 162000000 |  |  | 162000000 | 증발냉방장치+급수인입공사
전기설비공사 | 11811000 |  | 3475000 | 2783000 | 18069000 | 전기용양증설+전기인입공사
합 계 | 11811000 | 162000000 | 3475000 | 2783000 | 180069000

## 표지 (hidden)
「중동사랑시장 증발냉방장치 물품구매 제작•설치」
2026. 06. 09
부 천 시 청

## 원가계산서
원 가 계 산 서
[건 명 : 「중동사랑시장 증발냉방장치 물품구매 제작•설치」]
비 목 |  | 구 분 | 제조원가 |  | 구 분 | 공사원가
|  |  | 금 액 | 비고 |  | 금 액 | 비고
순원가 | 재 료 비 | 직접 재료비 | 0 |  | 직접 재료비 | 0
|  | 간접 재료비 |  |  | 간접 재료비
|  | 작업설,부산물(△) | 0 |  | 작업설,부산물(△)
|  | (1) 소계 | 0 |  | (1') 소계 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
| 노 무 비 | 직접 노무비 | 0 |  | 직접 노무비 | 0
|  | 간접 노무비 | 0 | 직접노무비의 17.5% | 간접 노무비 | 0 | 직접노무비의 17.5% | 17.5%
|  | (2) 소계 | 0 |  | (2') 소계 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
| 경비 |  |  |  | 기계경비 | 0
|  | 기타경비 | 0 | (재료비+노무비)×5.00% | 기타경비 | 0 | (재료비+노무비)×5.00% | 5%
[5 empty] | 산재보험료 | 0 | 노무비×3.56% | 3.56%
[5 empty] | 고용보험료 | 0 | 노무비×1.01% | 1.01%
[5 empty] | 산업안전보건관리비 | 703055 | (재료비+직접노무비)×3.11% | 3.11%
[5 empty] | 환경보전비 | 0 | 직접공사비 × 0.3% | 0.3%
[5 empty] | 석면분담금 | 0 | 노무비×0.006% | 0.006%
[5 empty] | 임금채권부담금 | 0 | 노무비×0.09% | 0.09%
|  | (3) 소계 | 0 |  | (3') 소계 | 703055 |  |  |  | #DIV/0!
(4) 순원가 |  |  | 0 |  | (4') 순원가 | 703055 |  | 제조 | 공사
(5) 일반관리비 |  |  | 0 | (4) × 5% | (5') 일반관리비 | 35152 | (4') × 5% | 5% | 5%
(6) 이윤 |  |  | 0 | ((2)+(3)+(5))×5.3% | (6') 이윤 | 44292 | ((2')+(3')+(5'))×6% | 5.3% | 6%
(7) 총원가 |  |  | 0 | (4)+(5)+(6) | (7') 총원가 | 782499 | (4')+(5')+(6')
(8) 합 계 |  |  | 782499 |  |  |  | 제조원가+공사원가
(9) 부가세 (10%) |  |  | 78249 |  |  |  | (8) × 10%
(10) 총사업비 |  |  | 800000 |  |  |  | (8)+(9), 만단위미만절사 |  | #REF! | #REF!
주) 2026년 공사원가계산 제비율 적용기준(조달청. 26.4.13)'으로 산정하였음.

## 설계내역표지 (hidden)
설 계 내 역 서

## 총괄내역서
총 괄 내 역 서
[건 명 : 「중동사랑시장 증발냉방장치 물품구매 제작•설치」]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 금 액 | 비고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
[건 명 : 「중동사랑시장 증발냉방장치 물품구매 제작•설치」]
1. 증발냉방장치 제작 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2. 증발냉방장치 설치 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## 설계내역관급
설 계 내 역 서
[건 명 : 「중동사랑시장 증발냉방장치 물품구매 제작•설치」]
| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 금 액 | 비고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단가 | 금액
1. 증발냉방장치 제작
1-1. 재료비
가. 직접재료비
1) 급수배관
배관용 스테인리스 강관D15x2.5Tkg | 배관용 스테인리스 강관 | D15x2.5T | kg | 0
배관용 스테인리스 강관D20x2.5Tkg | 배관용 스테인리스 강관 | D20x2.5T | kg | 0
2) MAIN 제어시스템특허 제10-1457139호 | 2) MAIN 제어시스템 | 특허 제10-1457139호
PUMP 쇼바형 CASE900*316*616mm (w.d.h), 1.5T SUS방수+쇼바형 DOOR대 | PUMP 쇼바형 CASE | 900*316*616mm (w.d.h), 1.5T SUS방수+쇼바형 DOOR | 대 | 3
포깅펌프(Hawk, ITALY)Hawk PUMP, 1.875KW, 1,450RPM, 9.6L대 | 포깅펌프(Hawk, ITALY) | Hawk PUMP, 1.875KW, 1,450RPM, 9.6L | 대 | 3
펌프전자변30~1000PSIEA | 펌프전자변 | 30~1000PSI | EA | 6
급유식 공기압축기CW-P40L80(AIS-300GE)/3HP/가솔린엔진/맞춤제작대 | 급유식 공기압축기 | CW-P40L80(AIS-300GE)/3HP/가솔린엔진/맞춤제작 | 대 | 0
질소탱크50L,수분드레인제거장치,안전밸브5Mpa,압력계대 | 질소탱크 | 50L,수분드레인제거장치,안전밸브5Mpa,압력계 | 대 | 0
TechMT-8071IEEA | Tech | MT-8071IE | EA | 1
PLCDR32HEA | PLC | DR32H | EA | 1
SSRWYNMG1C11OR4EA | SSR | WYNMG1C11OR4 | EA | 6
방열판&FANWTFMHIC51OOD4EA | 방열판&FAN | WTFMHIC51OOD4 | EA | 6
N.F.BEBE-32FB 30AEA | N.F.B | EBE-32FB 30A | EA | 3
SMPSWYSP-300S24DEA | SMPS | WYSP-300S24D | EA | 1
SMPSWYSP-75S24DEA | SMPS | WYSP-75S24D | EA | 1
온습도 SENSORSRM-300(PT 100Ω,정전용량)EA | 온습도 SENSOR | SRM-300(PT 100Ω,정전용량) | EA | 1
EMERGENCY SWITCH25mm LOCK TYPEEA | EMERGENCY SWITCH | 25mm LOCK TYPE | EA | 1
BUZZER25mmEA | BUZZER | 25mm | EA | 1
AUX RELAYMY-4 220V SMY-4SLEA | AUX RELAY | MY-4 220V SMY-4SL | EA | 10
RELAY SOCKET0EA | RELAY SOCKET | 0 | EA | 10
POWER SWITCH0EA | POWER SWITCH | 0 | EA | 1
FAN MOTORG12025HASTSET | FAN MOTOR | G12025HAST | SET | 1
XBL-C41A485통신 모듈EA | XBL-C41A | 485통신 모듈 | EA | 3
단자대15A JOTN-15AEA | 단자대 | 15A JOTN-15A | EA | 15
잔넬1m JOTN-15AEA | 잔넬 | 1m JOTN-15A | EA | 6
CONNECTOR52Pset | CONNECTOR | 52P | set | 6
CONNECTOR8Pset | CONNECTOR | 8P | set | 12
CABLE 20# 0.5SQ 50C 실드m | CABLE | 20# 0.5SQ 50C 실드 | m | 31.5
CABLE20# 0.5SQ 8C 실드m | CABLE | 20# 0.5SQ 8C 실드 | m | 31.5
3) REMOTE 제어시스템특허 제10-1457139호 | 3) REMOTE 제어시스템 | 특허 제10-1457139호
REMOTE CONTROL(HMI)15.6inch, 쿼드코어, FULL HD(CMT3162X)대 | REMOTE CONTROL(HMI) | 15.6inch, 쿼드코어, FULL HD(CMT3162X) | 대 | 1
CONTROL MODULE HMI CONTROL MODULE(AUTO CONTROL)식 | CONTROL MODULE | HMI CONTROL MODULE(AUTO CONTROL) | 식 | 1
XBL-C41A485통신 모듈EA | XBL-C41A | 485통신 모듈 | EA | 3
POWER SWITCH0EA | POWER SWITCH | 0 | EA | 1
PILOT LAMPK25-14R 220V ACEA | PILOT LAMP | K25-14R 220V AC | EA | 1
4)분사 배관시스템특허 제10-1520419호 | 4)분사 배관시스템 | 특허 제10-1520419호
PVC TUBE HOUSING3미터 배관 일체형 PVC 하우징EA | PVC TUBE HOUSING | 3미터 배관 일체형 PVC 하우징 | EA | 0
Micro filter2구/대EA | Micro filter | 2구/대 | EA | 3
전자변30~1000PSIEA | 전자변 | 30~1000PSI | EA | 6
Nylon Tube3/8', 1000psim | Nylon Tube | 3/8', 1000psi | m | 31.5
STS Tube3/8',0.89T, 유광m | STS Tube | 3/8',0.89T, 유광 | m | 31.5
고압호스1/4"X1W, 10.5MPAm | 고압호스 | 1/4"X1W, 10.5MPA | m | 157.5
3/8" SUS DT3/8" Tee - SUS 316LEA | 3/8" SUS DT | 3/8" Tee - SUS 316L | EA | 14
3/8" SUS DL3/8" Elbow - SUS 316LEA | 3/8" SUS DL | 3/8" Elbow - SUS 316L | EA | 56
3/8" SUS DU3/8" Straight - SUS 316LEA | 3/8" SUS DU | 3/8" Straight - SUS 316L | EA | 34
5) FAN 분사 시스템특허 제10-1420266호 | 5) FAN 분사 시스템 | 특허 제10-1420266호
멀티압착고압호스OD12.4mm, Max25MPA, Synflexm | 멀티압착고압호스 | OD12.4mm, Max25MPA, Synflex | m | 432.6
파이프크램프배관 와이어 부착용EA | 파이프크램프 | 배관 와이어 부착용 | EA | 412
분사노즐(EL-Ni coated)0.15mm orifice, SS303 EL-Ni coated, filterEA | 분사노즐(EL-Ni coated) | 0.15mm orifice, SS303 EL-Ni coated, filter | EA | 120
VFD InverterIP54, Interlligent control 4G, Time, PIDEA | VFD Inverter | IP54, Interlligent control 4G, Time, PID | EA | 24
5HOLE NOZZLE HOLDERAL&SUS 3/8", 5HOLE, OD145mm 반구유닛 CNCEA | 5HOLE NOZZLE HOLDER | AL&SUS 3/8", 5HOLE, OD145mm 반구유닛 CNC | EA | 24
LED FRONT CAP광확산사출PP, 3 pcs/set, Down Light Cover (OD650)SET | LED FRONT CAP | 광확산사출PP, 3 pcs/set, Down Light Cover (OD650) | SET | 24
LED G (RGB)JM240-75-RGB-12V strap (OD600)EA | LED G (RGB) | JM240-75-RGB-12V strap (OD600) | EA | 48
LED G (WHITE LED)JM148-84-2835-36V(15W SMPS)SET | LED G (WHITE LED) | JM148-84-2835-36V(15W SMPS) | SET | 0
FAN HOLDER(w)180x(h)150x(d)610 FAN 거치 구조물, STS 5T, SWING Motor(Running Torque 160 kgf/cm max,2.0rpm,12W)EA | FAN HOLDER | (w)180x(h)150x(d)610 FAN 거치 구조물, STS 5T, SWING Motor(Running Torque 160 kgf/cm max,2.0rpm,12W) | EA | 24
SMPSMAIN SMPS, LRS-150-12EA | SMPS | MAIN SMPS, LRS-150-12 | EA | 60
FI BOX160*120*90EA | FI BOX | 160*120*90 | EA | 24
방수 콘센트매입1구 EA | 방수 콘센트 | 매입1구 | EA | 24 | [8 empty] | 0
HVLS FAN & LED DisplayIE4 PMSM 0.55 kw, 216㎥/min, IP65, Max 1050rpm, OD600mm, 5 bladesEA | HVLS FAN & LED Display | IE4 PMSM 0.55 kw, 216㎥/min, IP65, Max 1050rpm, OD600mm, 5 blades | EA | 24
나. 간접재료비표준품셈기준 2~5%% | 나. 간접재료비 | 표준품셈기준 2~5% | % | 0
다. 작업설, 부산물(△) | 다. 작업설, 부산물(△)
스텐설kg | 스텐설 |  | kg | 6.79
소계 | 소계
1-2. 노무비 | 1-2. 노무비
가. 직접노무비특수차운전원인 | 가. 직접노무비 | 특수차운전원 | 인 | 2
단순노무종사원인 |  | 단순노무종사원 | 인 | 3
제품검사및조정원인 |  | 제품검사및조정원 | 인 | 12
절단원인 |  | 절단원 | 인 | 5
공업배관원인 |  | 공업배관원 | 인 | 7
부품조립원인 |  | 부품조립원 | 인 | 9
전기기계조립원인 |  | 전기기계조립원 | 인 | 34
경기계조립원인 |  | 경기계조립원 | 인 | 4
전기전자및기계제품시험원인 |  | 전기전자및기계제품시험원 | 인 | 4
수동물품포장원인 |  | 수동물품포장원 | 인 | 2
소계 | 소계
합계 | 합계
2. 증발냉방장치 설치 | 2. 증발냉방장치 설치
1) 급수배관 | 1) 급수배관
스텐관용접(아르곤용접) D15개소 | 스텐관용접(아르곤용접) | D15 | 개소 | 0
스텐관용접(아르곤용접) D20개소 | 스텐관용접(아르곤용접) | D20 | 개소 | 0
STS배관공사15mmm | STS배관공사 | 15mm | m | 0
STS배관공사20mmm | STS배관공사 | 20mm | m | 0
일반배관용 STS강관 이음쇠유니온 (SUS 나사) D15EA | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 유니온 (SUS 나사) D15 | EA | 0
일반배관용 STS강관 이음쇠니플 (SUS 나사) D15EA | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 니플 (SUS 나사) D15 | EA | 0
일반배관용 STS강관 이음쇠엘보(SUS 용접#10) D15EA | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보(SUS 용접#10) D15 | EA | 0
일반배관용 STS강관 이음쇠티이(SUS 용접 S#10) D20EA | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이(SUS 용접 S#10) D20 | EA | 0
일반배관용 STS강관 이음쇠캡 (SUS 용접S#10) D20EA | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 캡 (SUS 용접S#10) D20 | EA | 0
볼 밸브볼밸브,스텐,10kg,D15EA | 볼 밸브 | 볼밸브,스텐,10kg,D15 | EA | 0
수도계량기함STS 20mm*80cmEA | 수도계량기함 | STS 20mm*80cm | EA | 0
수도계량기20mmEA | 수도계량기 | 20mm | EA | 0
수도용 폴리에틸관20Am | 수도용 폴리에틸관 | 20A | m | 0
소켓20AEA | 소켓 | 20A | EA | 0
엘보20AEA | 엘보 | 20A | EA | 0
티20AEA | 티 | 20A | EA | 0
이경티25A-20AEA | 이경티 | 25A-20A | EA | 0
아티론보온재난연 은박 20A*25Tm | 아티론보온재 | 난연 은박 20A*25T | m | 0
AL 밴드0.3*30Wm | AL 밴드 | 0.3*30W | m | 0
2) 증발냉방장치 MAIN 제어시스템 | 2) 증발냉방장치 MAIN 제어시스템
LED LAMP(형광등)RLBS-10WEA | LED LAMP(형광등) | RLBS-10W | EA | 1
PVC DUCT30x40 W/COVERm | PVC DUCT | 30x40 W/COVER | m | 16
전선 KIV 2.5SQm | 전선 | KIV 2.5SQ | m | 50
전선 KIV 1.5SQm | 전선 | KIV 1.5SQ | m | 50
3) 증발냉방장치 분사 배관시스템 | 3) 증발냉방장치 분사 배관시스템
볼밸브볼밸브,스텐,10kg,3/8"EA | 볼밸브 | 볼밸브,스텐,10kg,3/8" | EA | 6
고압호스1/4"X1W, 10.5MPAm | 고압호스 | 1/4"X1W, 10.5MPA | m | 150
4) LED대류유도분사FAN 분사 시스템 | 4) LED대류유도분사FAN 분사 시스템
FAN 분사 시스템(W)540mm x (D)460mm x (H)680mm/3 nozzle holeEA | FAN 분사 시스템 | (W)540mm x (D)460mm x (H)680mm/3 nozzle hole | EA | 24
멀티압착고압호스OD12.4mm, Max25MPA, Synflexm | 멀티압착고압호스 | OD12.4mm, Max25MPA, Synflex | m | 412
CABLE0.5SQ 3C 실드m | CABLE | 0.5SQ 3C 실드 | m | 432.6
| CABLE | 0.5SQ 3C 실드 | m | 412
전선 KIV 6.0SQ(흑)m | 전선 | KIV 6.0SQ(흑) | m | 432.6
| 전선 | KIV 6.0SQ(흑) | m | 412
전선 KIV 6.0SQ(적)m | 전선 | KIV 6.0SQ(적) | m | 432.6
| 전선 | KIV 6.0SQ(적) | m | 412
전선관CD PIPE(난연) 16mmm | 전선관 | CD PIPE(난연) 16mm | m | 432.6
| 전선관 | CD PIPE(난연) 16mm | m | 412
5) 장비임대 | 5) 장비임대
고소작업차전동형대,월 | 고소작업차 | 전동형 | 대,월 | 2
6) 시운전 및 조정0식 | 6) 시운전 및 조정 | 0 | 식 | 1
소계 | 소계

## 공량산출표지 (hidden)
공 량 산 출 서

## 수량산출서 (hidden)
수 량 산 출 서
[건 명 : 「중동사랑시장 증발냉방장치 물품구매 제작•설치」]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 산 출 기 초 | 소계 | 할증 | 계 | 비고
1. 증발냉방장치 제작
1) 급수배관
배관용 스테인리스 강관 | D15x2.5T | kg | 0 | 50M ×1.19kg/m | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1.19
배관용 스테인리스 강관 | D20x2.5T | kg | 0 | 50M ×1.53kg/m | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1.53
2) MAIN 제어시스템 | 특허 제10-1457139호
PUMP 쇼바형 CASE | 900*316*616mm (w.d.h), 1.5T SUS방수+쇼바형 DOOR | 대 | 3 | 3식 × 펌프수량 | 3 | 0 | 3
포깅펌프(Hawk, ITALY) | Hawk PUMP, 1.875KW, 1,450RPM, 9.6L | 대 | 3 | 1식 ×3대 | 3 |  | 3
펌프전자변 | 30~1000PSI | EA | 6 | 1식 ×6EA | 6 |  | 6
급유식 공기압축기 | CW-P40L80(AIS-300GE)/3HP/가솔린엔진/맞춤제작 | 대 | 0 | 1대(동절기배관 및 노즐 배수) | 0 |  | 0
질소탱크 | 50L,수분드레인제거장치,안전밸브5Mpa,압력계 | 대 | 0 | 1대(동절기배관 및 노즐 배수) | 0 |  | 0
Tech | MT-8071IE | EA | 1 | 1식 ×1EA | 1 |  | 1
PLC | DR32H | EA | 1 | 1식 ×1EA | 1 |  | 1
SSR | WYNMG1C11OR4 | EA | 6 | 1식 ×6EA | 6 |  | 6
방열판&FAN | WTFMHIC51OOD4 | EA | 6 | 1식 ×6EA | 6 |  | 6
N.F.B | EBE-32FB 30A | EA | 3 | 1식 ×3EA | 3 |  | 3
SMPS | WYSP-300S24D | EA | 1 | 1식 ×1EA | 1 |  | 1
SMPS | WYSP-75S24D | EA | 1 | 1식 ×1EA | 1 |  | 1
온습도 SENSOR | SRM-300(PT 100Ω,정전용량) | EA | 1 | 1식 ×1EA | 1 |  | 1
EMERGENCY SWITCH | 25mm LOCK TYPE | EA | 1 | 1식 ×1EA | 1 |  | 1
BUZZER | 25mm | EA | 1 | 1식 ×1EA | 1 |  | 1
AUX RELAY | MY-4 220V SMY-4SL | EA | 10 | 1식 ×10EA | 10 |  | 10
RELAY SOCKET |  | EA | 10 | 1식 ×10EA | 10 |  | 10
POWER SWITCH |  | EA | 1 | 1식 ×1EA | 1 |  | 1
FAN MOTOR | G12025HAST | SET | 1 | 1식 ×1SET | 1 |  | 1
XBL-C41A | 485통신 모듈 | EA | 3 | 1식 ×3EA | 3 |  | 3
단자대 | 15A JOTN-15A | EA | 15 | 1식 ×15EA | 15 |  | 15
잔넬 | 1m JOTN-15A | EA | 6 | 1식 ×6EA | 6 |  | 6
CONNECTOR | 52P | set | 6 | 1식 ×6set | 6 |  | 6
CONNECTOR | 8P | set | 12 | 1식 ×12set | 12 |  | 12
CABLE | 20# 0.5SQ 50C 실드 | m | 30 | 1식 ×30m | 30 | 1.5 | 31.5
CABLE | 20# 0.5SQ 8C 실드 | m | 30 | 1식 ×30m | 30 | 1.5 | 31.5
3) REMOTE 제어시스템 | 특허 제10-1457139호
REMOTE CONTROL(HMI) | 15.6inch, 쿼드코어, FULL HD(CMT3162X) | 대 | 1 | 1EA(3구역 제어기준) | 1 |  | 1
CONTROL MODULE | HMI CONTROL MODULE(AUTO CONTROL) | 식 | 1 | 1EA(3구역 제어기준) | 1 |  | 1
XBL-C41A | 485통신 모듈 | EA | 3 | 3EA(펌프수량과 동일) | 3 |  | 3
POWER SWITCH |  | EA | 1 | 1EA(3구역 제어기준) | 1 |  | 1
PILOT LAMP | K25-14R 220V AC | EA | 1 | 1EA(3구역 제어기준) | 1 |  | 1
4)분사 배관시스템 | 특허 제10-1520419호
PVC TUBE HOUSING | 3미터 배관 일체형 PVC 하우징 | EA | 0 | 230m x 2(양쪽) ÷ 3(3M 하우징) | 0 |  | 0
Micro filter | 2구/대 | EA | 3 | 3EA(펌프수량과 동일) | 3 |  | 3 | [6 empty] | 170 | 2 | 3
전자변 | 30~1000PSI | EA | 6 | 6EA(펌프수량×2) | 6 |  | 6
Nylon Tube | 3/8', 1000psi | m | 30 | 3EA(펌프수량과 동일)×10M | 30 | 1.5 | 31.5
STS Tube | 3/8',0.89T, 유광 | m | 30 | 3EA(펌프수량과 동일)×10M | 30 | 1.5 | 31.5
고압호스 | 1/4"X1W, 10.5MPA | m | 150 | 50m × 펌프수량, 배수리딩용 | 150 | 7.5 | 157.5
3/8" SUS DT | 3/8" Tee - SUS 316L | EA | 14 | 340m ×4EA ÷100M | 14 |  | 14 | [6 empty] | 340 | 4 | 100
3/8" SUS DL | 3/8" Elbow - SUS 316L | EA | 56 | 14EA ×4EA | 56 |  | 56 | [6 empty] | 14 | 4
3/8" SUS DU | 3/8" Straight - SUS 316L | EA | 34 | 340M ÷10 | 34 |  | 34 | [6 empty] | 340 | 10
5) FAN 분사 시스템 | 특허 제10-1420266호 | [12 empty] | 둘레총길이 | (상부연결) | FAN개수 | FAN연결
멀티압착고압호스 | OD12.4mm, Max25MPA, Synflex | m | 412 | [시장둘레340미터]+[24EA(FAN) X 3.0M : FAN 연결] | 412 | 20.6 | 432.6 | [6 empty] | 340 | 0 | 24 | 3
파이프크램프 | 배관 와이어 부착용 | EA | 412 | (412M)×100÷100 | 412 |  | 412
분사노즐(EL-Ni coated) | 0.15mm orifice, SS303 EL-Ni coated, filter | EA | 120 | 5EA ×24FANS | 120 |  | 120
VFD Inverter | IP54, Interlligent control 4G, Time, PID | EA | 24 | 24EA(전문업체 설계기준) | 24 |  | 24
5HOLE NOZZLE HOLDER | AL&SUS 3/8", 5HOLE, OD145mm 반구유닛 CNC | EA | 24 | 24EA(전문업체 설계기준) | 24 |  | 24
LED FRONT CAP | 광확산사출PP, 3 pcs/set, Down Light Cover (OD650) | SET | 24 | 24EA(전문업체 설계기준) | 24 |  | 24
LED G (RGB) | JM240-75-RGB-12V strap (OD600) | EA | 48 | 48EA(FAN수량 X 2EA) | 48 |  | 48
LED G (WHITE LED) | JM148-84-2835-36V(15W SMPS) | SET |  | 24EA(전문업체 설계기준) | 0 |  | 0
FAN HOLDER | (w)180x(h)150x(d)610 FAN 거치 구조물, STS 5T, SWING Motor(Running Torque 160 kgf/cm max,2.0rpm,12W) | EA | 24 | 24EA(전문업체 설계기준) | 24 |  | 24
SMPS | MAIN SMPS, LRS-150-12 | EA | 24 | 24EA(전문업체 설계기준) | 24 |  | 60 |  | MAIN SMPS, LRS-150-12 | EA | 60 | SMPS | MAIN SMPS, LRS-150-12
FI BOX | 160*120*90 | EA | 24 | 24EA(전문업체 설계기준) | 24 |  | 24
방수 콘센트 | 매입1구 | EA | 24 | 24EA(전문업체 설계기준) | 24 |  | 24
HVLS FAN & LED Display | IE4 PMSM 0.55 kw, 216㎥/min, IP65, Max 1050rpm, OD600mm, 5 blades | EA | 24 | 24EA(전문업체 설계기준) | 24 |  | 24
2. 증발냉방장치 설치
1) 급수배관
스텐관용접(아르곤용접) | D15 | 개소 | 0 | 16개소(전문업체 설계 기준) | 0 |  | 0
스텐관용접(아르곤용접) | D20 | 개소 | 0 | 16개소(전문업체 설계 기준) | 0 |  | 0
STS배관공사 | 15mm | m | 0 | 50m(제조부문 수량산출서 참조) | 0 |  | 0
STS배관공사 | 20mm | m | 0 | 50m(제조부문 수량산출서 참조) | 0 |  | 0
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 유니온 (SUS 나사) D15 | EA | 0 | 5EA(전문업체 설계기준) | 0 |  | 0
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 니플 (SUS 나사) D15 | EA | 0 | 5EA(전문업체 설계기준) | 0 |  | 0
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보(SUS 용접#10) D15 | EA | 0 | 2EA(전문업체 설계기준) | 0 |  | 0
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이(SUS 용접 S#10) D20 | EA | 0 | 1EA(전문업체 설계기준) | 0 |  | 0
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 캡 (SUS 용접S#10) D20 | EA | 0 | 1EA(전문업체 설계기준) | 0 |  | 0
볼 밸브 | 볼밸브,스텐,10kg,D15 | EA | 0 | 2EA(전문업체 설계기준) | 0 |  | 0
수도계량기함 | STS 20mm*80cm | EA | 0 | 1EA(전문업체 설계기준) | 0 |  | 0
수도계량기 | 20mm | EA | 0 | 1EA(전문업체 설계기준) | 0 |  | 0
수도용 폴리에틸관 | 20A | m | 0 | 20m(전문업체 설계기준) | 0 |  | 0
소켓 | 20A | EA | 0 | 2EA(전문업체 설계기준) | 0 |  | 0
엘보 | 20A | EA | 0 | 4EA(전문업체 설계기준) | 0 |  | 0
티 | 20A | EA | 0 | 2EA(전문업체 설계기준) | 0 |  | 0
이경티 | 25A-20A | EA | 0 | 1EA(전문업체 설계기준) | 0 |  | 0
아티론보온재 | 난연 은박 20A*25T | m | 0 | 20m(전문업체 설계기준)×5% | 0 | 0 | 0
AL 밴드 | 0.3*30W | m | 0 | 7m(전문업체 설계기준)×5% | 0 | 0 | 0
2) 증발냉방장치 MAIN 제어시스템 | 특허 제10-1457139호
LED LAMP(형광등) | RLBS-10W | EA | 1 | 1EA(전문업체 설계기준) | 1 |  | 1
PVC DUCT | 30x40 W/COVER | m | 16 | 2m ×8EA | 16 |  | 16
전선 | KIV 2.5SQ | m | 50 | 50m(전문업체 설계기준) | 50 |  | 50
전선 | KIV 1.5SQ | m | 50 | 50m(전문업체 설계기준) | 50 |  | 50
3) 증발냉방장치 분사 배관시스템 | 특허 제10-1520419호
볼밸브 | 볼밸브,스텐,10kg,3/8" | EA | 6 | 6EA(전문업체 설계기준) | 6 |  | 6
고압호스 | 1/4"X1W, 10.5MPA | m | 150 | (제조부문 수량산출서 참조) | 150 |  | 150
4) LED대류유도분사FAN 분사 시스템 | 특허 제10-1420266호
FAN 분사 시스템 | (W)540mm x (D)460mm x (H)680mm/3 nozzle hole | EA | 24 | 24EA(전문업체 설계기준) | 24 |  | 24
멀티압착고압호스 | OD12.4mm, Max25MPA, Synflex | m | 412 | (제조부문 수량산출서 참조) | 412 |  | 412
CABLE | 0.5SQ 3C 실드 | m | 412 | 멀티압착고압호스참조×5% | 412 | 20.6 | 432.6
전선 | KIV 6.0SQ(흑) | m | 412 | 멀티압착고압호스참조×5% | 412 | 20.6 | 432.6
전선 | KIV 6.0SQ(적) | m | 412 | 멀티압착고압호스참조×5% | 412 | 20.6 | 432.6
전선관 | CD PIPE(난연) 16mm | m | 412 | 멀티압착고압호스참조×5% | 412 | 20.6 | 432.6
5) 장비임대
고소작업차 | 전동형 | 대,월 | 2 | 2대 ×1개월 | 2 |  | 2
6) 시운전 및 조정 |  | 식 | 1 |  | 1 |  | 1

## 제조공수 (hidden)
공 량 산 출 서 (제조부문)
[건 명 : 「중동사랑시장 증발냉방장치 물품구매 제작•설치」]
품 명 | 규 격 | 단위 | 분 기 회 로 | [5 empty] | 자재 소계 | 특수차운전원 | 단순노무종사원 | 제품검사및조정원 | 절단원 | 공업배관원 | 부품조립원 | 전기기계조립원 | 경기계조립원 | 전기전자및기계제품시험원 | 수동물품포장원
1. 증발냉방장치 제작 |  |  | 전열1층 | 전열2층 | A/C | 간선 | 온도조절기
원자재입고 | 자재입고 | M/D | 16 |  |  | 43 |  | #REF! | 13.62 | 1 | 2
| 입고검사 | M/D | [6 empty] | 1 |  |  | 2
배관제작 | 호스 절단 | M/D | 16 |  |  | 43 |  | #REF! | 13.62 |  |  |  | 5
| 호스-소켓 압착연결 | M/D | [11 empty] | 3
| 노즐연결 | M/D | [12 empty] | 5 | [5 empty] | #DIV/0!
| 누수확인 | M/D | [9 empty] | 2
PVC HOUSING 3M 제작 | 배관삽입연결 | M/D
| 배전 연결 | M/D
| PVC HOUSING 조립 | M/D
MAIN 컨트롤 조립 | 제어반 배전 조립 | M/D | [13 empty] | 4
| 펌프 조립 | M/D | [14 empty] | 4
| 배전 | M/D | [13 empty] | 4
| 작동 및 배전 검수 | M/D | [15 empty] | 2
REMOTE 컨트롤 조립 | 제어반 배전 조립 | M/D | [13 empty] | 4
| 배전 | M/D | [13 empty] | 4
| 작동 및 배전 검수 | M/D | [15 empty] | 2
LED 대류유도분사FAN 조립 | 분사FAN 조립 | M/D | [13 empty] | 4
| LED 배전 조립 | M/D | [13 empty] | 4
| 작동 및 누수확인 | M/D | [9 empty] | 4
제어시스템 조립 | 컨트롤보드 조립 | M/D | [13 empty] | 2
| 제어시스템 조립 | M/D | [13 empty] | 2
LED 대류유도분사 FAN 제작 | FAN 분사시스템 조립 | M/D | [11 empty] | 4
| 노즐연결 | M/D | [12 empty] | 4
| 배전 연결 | M/D | [13 empty] | 6
완제품 | 작동검사 | M/D | [9 empty] | 4
| 포 장 | M/D | [16 empty] | 2
| 출 고 | M/D | [7 empty] | 1 | 1
계 | [9 empty] | 2 | 3 | 12 | 5 | 7 | 9 | 34 | 4 | 4 | 2 | 82

## 소프트웨어 산출표지 (hidden)
소프트웨어 산 출 서

## 단가대비표지 (hidden)
단 가 대 비 표

## 설치일위대가 (hidden)
설 치 일 위 대 가 표 | [12 empty] | 17420894
[건 명 : 「중동사랑시장 증발냉방장치 물품구매 제작•설치」] | [10 empty] | (단위 : 원) |  | 할증적용
NO. | 품명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 | 재료비 | 노무비 | 노무비 | 경 비 | 경비 | 비 고 | 볼밸브
[12 empty] | 폴리에틸렌관 | 옥외수도관강관시 제외함 | bar: [건 명 : 「중동사랑시장 증발냉방장치 물품구매 제작•설치」] 재료비 to [건 명 : 「중동사랑시장 증발냉방장치 물품구매 제작•설치」] 경비
[건 명 : 「중동사랑시장 증발냉방장치 물품구매 제작•설치」] NO.: 1; [건 명 : 「중동사랑시장 증발냉방장치 물품구매 제작•설치」] 품명: 스텐관용접(아르곤용접); [건 명 : 「중동사랑시장 증발냉방장치 물품구매 제작•설치」] 규 격: D15; [건 명 : 「중동사랑시장 증발냉방장치 물품구매 제작•설치」] 단위: 개소; (단위 : 원) 비 고: 기계설비 | 아트론보온재 | 5%
[건 명 : 「중동사랑시장 증발냉방장치 물품구매 제작•설치」] 품명: 스테인리스강용 용접봉; [건 명 : 「중동사랑시장 증발냉방장치 물품구매 제작•설치」] 규 격: D3.2mm, AWSE308; [건 명 : 「중동사랑시장 증발냉방장치 물품구매 제작•설치」] 단위: KG; [건 명 : 「중동사랑시장 증발냉방장치 물품구매 제작•설치」] 수량: 0.007; [건 명 : 「중동사랑시장 증발냉방장치 물품구매 제작•설치」] 재료비: 0; [건 명 : 「중동사랑시장 증발냉방장치 물품구매 제작•설치」] 재료비: 0; (단위 : 원) 비 고: 1-3-1 | 케이블 | 5%
[건 명 : 「중동사랑시장 증발냉방장치 물품구매 제작•설치」] 품명: 아르곤 가스; [건 명 : 「중동사랑시장 증발냉방장치 물품구매 제작•설치」] 규 격: 건설용알곤가스; [건 명 : 「중동사랑시장 증발냉방장치 물품구매 제작•설치」] 단위: ℓ; [건 명 : 「중동사랑시장 증발냉방장치 물품구매 제작•설치」] 수량: 64; [건 명 : 「중동사랑시장 증발냉방장치 물품구매 제작•설치」] 재료비: 0; [건 명 : 「중동사랑시장 증발냉방장치 물품구매 제작•설치」] 재료비: 0 | 전선관 | 5%
[건 명 : 「중동사랑시장 증발냉방장치 물품구매 제작•설치」] 품명: 노무비; [건 명 : 「중동사랑시장 증발냉방장치 물품구매 제작•설치」] 규 격: 용접공; [건 명 : 「중동사랑시장 증발냉방장치 물품구매 제작•설치」] 단위: 인; [건 명 : 「중동사랑시장 증발냉방장치 물품구매 제작•설치」] 수량: 0.05; [건 명 : 「중동사랑시장 증발냉방장치 물품구매 제작•설치」] 노무비: 282536; [건 명 : 「중동사랑시장 증발냉방장치 물품구매 제작•설치」] 노무비: 14126 | 덕트 | 5%
| 공구손료 | 노무비의 4% | 식 | 1 |  |  |  |  | 565 | 565
| 계 | 1 |  |  |  | 0 |  | 14126 |  | 565
2 | 스텐관용접(아르곤용접) | D20 | 개소 | [7 empty] | 기계설비
| 스테인리스강용 용접봉 | D3.2mm, AWSE308 | KG | 0.013 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1-3-1
| 아르곤 가스 | 건설용알곤가스 | ℓ | 95 | 0 | 0
| 노무비 | 용접공 | 인 | 0.057 |  |  | 282536 | 16104
| 공구손료 | 노무비의 4% | 식 | 1 |  |  |  |  | 644 | 644
| 계 | 2 |  |  |  | 0 |  | 16104 |  | 644
3 | STS배관공사 | 15mm | m | [7 empty] | 기계설비
| 노무비 | 배관공 | 인 | 0.028 |  |  | 247897 | 6941 |  |  | 1-3-2
| 노무비 | 보통인부 | 인 | 0.015 |  |  | 172068 | 2581
| 계 | 3 |  |  |  | 0 |  | 9522 |  | 0
4 | STS배관공사 | 20mm | m | [7 empty] | 기계설비
| 노무비 | 배관공 | 인 | 0.033 |  |  | 247897 | 8180 |  |  | 1-3-2
| 노무비 | 보통인부 | 인 | 0.017 |  |  | 172068 | 2925
| 계 | 4 |  |  |  | 0 |  | 11105 |  | 0
5 | 볼밸브 설치 | 15mm | EA | [7 empty] | 기계설비
| 노무비 | 배관공 | 인 | 0.05 |  |  | 247897 | 12394 |  |  | 5-1-1
| 볼 밸브 | 볼밸브,스텐,10kg,D15 | EA | 1 | 0 | 0
| 계 | 5 |  |  |  | 0 |  | 12394 |  | 0
6 | 경질관 배관 | 20mm | m | [7 empty] | 기계설비
| 노무비 | 배관공 | 인 | 0.023 |  |  | 247897 | 5701 |  |  | 1-5-2
| 노무비 | 보통인부 | 인 | 0.013 |  |  | 172068 | 2236
| 수도용 폴리에틸관 | 20A | m | 1 | 0 | 0
| 계 | 6 |  |  |  | 0 |  | 7937 |  | 0
7 | 연질관 배관 | 12.4mm | m | [7 empty] | 기계설비
| 노무비 | 배관공 | 인 | 0.038 |  |  | 247897 | 9420 |  |  | 1-6-1
| 노무비 | 보통인부 | 인 | 0.015 |  |  | 172068 | 2581
| 계 | 7 |  |  |  | 0 |  | 12001 |  | 0
8 | 관보온(발포폴리에틸렌) | 난연 은박 20A*25T | m | [7 empty] | 기계설비
| 노무비 | 보온공 | 인 | 0.021053 |  |  | 217012 | 4568 |  |  | 3-1-1
| 노무비 | 보통인부 | 인 | 0.010526 |  |  | 172068 | 1811
| 아티론보온재 | 난연 은박 20A*25T | m | 1.05 | 0 | 0
| 계 | 8 |  |  |  | 0 |  | 6379 |  | 0
9 | 수도계량기 설치 | 20mm | EA | [7 empty] | 기계설비
| 노무비 | 배관공 | 인 | 0.113 |  |  | 247897 | 28012 |  |  | 6-1-1
| 노무비 | 보통인부 | 인 | 0.113 |  |  | 172068 | 19443
| 수도계량기 | 20mm | EA | 1 | 0 | 0
| 계 | 9 |  |  |  | 0 |  | 47455 |  | 0
10 | 옥내배선 | 6㎟ 이하 | m | [7 empty] | 전기
| 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.01 |  |  | 273676 | 2736 |  |  | 5-10
| 계 | 10 |  |  |  | 0 |  | 2736 |  | 0
11 | 몰딩 설치 | PVC덕트(소형) | m | [7 empty] | 전기
| 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.16 |  |  | 273676 | 43788 |  |  | 5-9
| PVC DUCT | 30x40x W/COVER | m | 1.05 | 0 | 0
| 계 | 11 |  |  |  | 0 |  | 43788 |  | 0
12 | LED등기구 설치 | 다운라이트 | EA | [7 empty] | 전기
| 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.155 |  |  | 273676 | 42419 |  |  | 5-25-3
| LED LAMP(형광등) | RLBS-10W | ea | 1 | 0 | 0
| 계 | 12 |  |  |  | 0 |  | 42419 |  | 0
13 | 시운전 및 조정 |  | 식 | [7 empty] | 공통
| 노무비 | 배관공 | 인 | 1 |  |  | 247897 | 247897 |  |  | 1-7-5
| 노무비 | 작업반장 | 인 | 1 |  |  | 215907 | 215907
| 계 | 13 |  |  |  | 0 |  | 463804 |  | 0
14 | 제어용케이블 설치 | 2.5SQ, 3C | m | [7 empty] | 전기
| 노무비 | 저압케이블전공 | 인 | 0.019 |  |  | 304156 | 5778 |  |  | 5-13
| 계 | 14 |  |  |  | 0 |  | 5778 |  | 0
15 | 전선관 배관 | 합성수지전선관 16mm | m | [7 empty] | 전기
[건 명 : 「중동사랑시장 증발냉방장치 물품구매 제작•설치」] 품명: 노무비; [건 명 : 「중동사랑시장 증발냉방장치 물품구매 제작•설치」] 규 격: 내선전공; [건 명 : 「중동사랑시장 증발냉방장치 물품구매 제작•설치」] 단위: 인; [건 명 : 「중동사랑시장 증발냉방장치 물품구매 제작•설치」] 수량: 0.04; [건 명 : 「중동사랑시장 증발냉방장치 물품구매 제작•설치」] 노무비: 273676; [건 명 : 「중동사랑시장 증발냉방장치 물품구매 제작•설치」] 노무비: 10947; (단위 : 원) 비 고: 5-1 |  |  | 철강조노출
| 계 | 15 |  |  |  | 0 |  | 10947 |  | 0
16 | 송풍기설치 | 32 | EA | [7 empty] | 기계설비
| 노무비 | 기계설비공 | 인 | 0.521 |  |  | 241698 | 125924 |  |  | 4-2-1
| 노무비 | 보통인부 | 인 | 0.1545 |  |  | 172068 | 26584
| 공구손료 | 인력품의 3% | % | 3 |  |  |  |  | 152508 | 4575
| 계 | 16 |  |  |  | 0 |  | 152508 |  | 4575 | 50%적용
17 | 송풍기설치 | 80 천장형 | EA | [7 empty] | 기계설비
| 노무비 | 기계설비공 | 인 | 1.263 |  |  | 241698 | 305264 |  |  | 4-2-1
| 노무비 | 보통인부 | 인 | 0.375 |  |  | 172068 | 64525
| 공구손료 | 인력품의 3% | % | 3 |  |  |  |  | 369789 | 11093
| 계 | 17 |  |  |  | 0 |  | 369789 |  | 11093 | 50%적용

## 수량산출표지 (hidden)
수 량 산 출 서

## 단가대비표 (hidden)
단 가 대 비 표
| [건 명 : 「중동사랑시장 증발냉방장치 물품구매 제작•설치」] | [5 empty] | 적용단가 : 물가자료,물가정보,세금계산서,A사,B사 견적서 중 최저가격 적용
| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 물가자료(2026.6) |  | 물가정보(2026.6) |  | 세금계산서 | 견 적 서 |  | 적용단가
[5 empty] | 단가 | page | 단가 | page |  | 견적(A사) | 견적(B사)
1. 증발냉방장치 제작
배관용 스테인리스 강관D15x2.5Tkg | 배관용 스테인리스 강관 | D15x2.5T | kg | 1
배관용 스테인리스 강관D20x2.5Tkg | 배관용 스테인리스 강관 | D20x2.5T | kg | 1
PUMP 쇼바형 CASE900*316*616mm (w.d.h), 1.5T SUS방수+쇼바형 DOOR대 | PUMP 쇼바형 CASE | 900*316*616mm (w.d.h), 1.5T SUS방수+쇼바형 DOOR | 대 | 1
포깅펌프(Hawk, ITALY)Hawk PUMP, 1.875KW, 1,450RPM, 9.6L대 | 포깅펌프(Hawk, ITALY) | Hawk PUMP, 1.875KW, 1,450RPM, 9.6L | 대
펌프전자변30~1000PSIEA | 펌프전자변 | 30~1000PSI | EA
급유식 공기압축기CW-P40L80(AIS-300GE)/3HP/가솔린엔진/맞춤제작대 | 급유식 공기압축기 | CW-P40L80(AIS-300GE)/3HP/가솔린엔진/맞춤제작 | 대
질소탱크50L,수분드레인제거장치,안전밸브5Mpa,압력계대 | 질소탱크 | 50L,수분드레인제거장치,안전밸브5Mpa,압력계 | 대
TechMT-8071IEEA | Tech | MT-8071IE | EA | 1
PLCDR32HEA | PLC | DR32H | EA | 1
SSRWYNMG1C11OR4EA | SSR | WYNMG1C11OR4 | EA | 1
방열판&FANWTFMHIC51OOD4EA | 방열판&FAN | WTFMHIC51OOD4 | EA
N.F.BEBE-32FB 30AEA | N.F.B | EBE-32FB 30A | EA
SMPSWYSP-300S24DEA | SMPS | WYSP-300S24D | EA
SMPSWYSP-75S24DEA | SMPS | WYSP-75S24D | EA
온습도 SENSORSRM-300(PT 100Ω,정전용량)EA | 온습도 SENSOR | SRM-300(PT 100Ω,정전용량) | EA
EMERGENCY SWITCH25mm LOCK TYPEEA | EMERGENCY SWITCH | 25mm LOCK TYPE | EA
BUZZER25mmEA | BUZZER | 25mm | EA
AUX RELAYMY-4 220V SMY-4SLEA | AUX RELAY | MY-4 220V SMY-4SL | EA
RELAY SOCKET0EA | RELAY SOCKET | 0 | EA
POWER SWITCH0EA | POWER SWITCH | 0 | EA
PILOT LAMPK25-14R 220V ACEA | PILOT LAMP | K25-14R 220V AC | EA
FAN MOTORG12025HASTSET | FAN MOTOR | G12025HAST | SET
XBL-C41A485통신 모듈EA | XBL-C41A | 485통신 모듈 | EA
단자대15A JOTN-15AEA | 단자대 | 15A JOTN-15A | EA
잔넬1m JOTN-15AEA | 잔넬 | 1m JOTN-15A | EA
CONNECTOR52Pset | CONNECTOR | 52P | set
CONNECTOR8Pset | CONNECTOR | 8P | set
CABLE 20# 0.5SQ 50C 실드m | CABLE | 20# 0.5SQ 50C 실드 | m
CABLE20# 0.5SQ 8C 실드m | CABLE | 20# 0.5SQ 8C 실드 | m
REMOTE CONTROL(HMI)15.6inch, 쿼드코어, FULL HD(CMT3162X)대 | REMOTE CONTROL(HMI) | 15.6inch, 쿼드코어, FULL HD(CMT3162X) | 대
CONTROL MODULE HMI CONTROL MODULE(AUTO CONTROL)식 | CONTROL MODULE | HMI CONTROL MODULE(AUTO CONTROL) | 식
멀티압착고압호스OD12.4mm, Max25MPA, Synflexm | 멀티압착고압호스 | OD12.4mm, Max25MPA, Synflex | m
PVC TUBE HOUSING3미터 배관 일체형 PVC 하우징EA | PVC TUBE HOUSING | 3미터 배관 일체형 PVC 하우징 | EA
Micro filter2구/대EA | Micro filter | 2구/대 | EA
전자변30~1000PSIEA | 전자변 | 30~1000PSI | EA
Nylon Tube3/8', 1000psim | Nylon Tube | 3/8', 1000psi | m
STS Tube3/8',0.89T, 유광m | STS Tube | 3/8',0.89T, 유광 | m
고압호스1/4"X1W, 10.5MPAm | 고압호스 | 1/4"X1W, 10.5MPA | m
3/8" SUS DT3/8" Tee - SUS 316LEA | 3/8" SUS DT | 3/8" Tee - SUS 316L | EA
3/8" SUS DL3/8" Elbow - SUS 316LEA | 3/8" SUS DL | 3/8" Elbow - SUS 316L | EA
3/8" SUS DU3/8" Straight - SUS 316LEA | 3/8" SUS DU | 3/8" Straight - SUS 316L | EA
파이프크램프배관 와이어 부착용EA | 파이프크램프 | 배관 와이어 부착용 | EA
분사노즐(EL-Ni coated)0.15mm orifice, SS303 EL-Ni coated, filterEA | 분사노즐(EL-Ni coated) | 0.15mm orifice, SS303 EL-Ni coated, filter | EA
VFD InverterIP54, Interlligent control 4G, Time, PIDEA | VFD Inverter | IP54, Interlligent control 4G, Time, PID | EA
5HOLE NOZZLE HOLDERAL&SUS 3/8", 5HOLE, OD145mm 반구유닛 CNCEA | 5HOLE NOZZLE HOLDER | AL&SUS 3/8", 5HOLE, OD145mm 반구유닛 CNC | EA
LED FRONT CAP광확산사출PP, 3 pcs/set, Down Light Cover (OD650)SET | LED FRONT CAP | 광확산사출PP, 3 pcs/set, Down Light Cover (OD650) | SET
LED G (RGB)JM240-75-RGB-12V strap (OD600)EA | LED G (RGB) | JM240-75-RGB-12V strap (OD600) | EA
LED G (WHITE LED)JM148-84-2835-36V(15W SMPS)SET | LED G (WHITE LED) | JM148-84-2835-36V(15W SMPS) | SET
FAN HOLDER(w)180x(h)150x(d)610 FAN 거치 구조물, STS 5T, SWING Motor(Running Torque 160 kgf/cm max,2.0rpm,12W)EA | FAN HOLDER | (w)180x(h)150x(d)610 FAN 거치 구조물, STS 5T, SWING Motor(Running Torque 160 kgf/cm max,2.0rpm,12W) | EA
SMPSMAIN SMPS, LRS-150-12EA | SMPS | MAIN SMPS, LRS-150-12 | EA
FI BOX160*120*90EA | FI BOX | 160*120*90 | EA
방수 콘센트매입1구 EA | 방수 콘센트 | 매입1구 | EA
HVLS FAN & LED DisplayIE4 PMSM 0.55 kw, 216㎥/min, IP65, Max 1050rpm, OD600mm, 5 bladesEA | HVLS FAN & LED Display | IE4 PMSM 0.55 kw, 216㎥/min, IP65, Max 1050rpm, OD600mm, 5 blades | EA
PC CAP (낙수 및 먼지 방지)Clear PC 1t x 600 x 1,000 & SS Blacketset | PC CAP (낙수 및 먼지 방지) | Clear PC 1t x 600 x 1,000 & SS Blacket | set
재생재료스텐설kg | 재생재료 | 스텐설 | kg
2. 증발냉방장치 설치 | 2. 증발냉방장치 설치
스테인리스강용 용접봉D3.2mm, AWSE308KG | 스테인리스강용 용접봉 | D3.2mm, AWSE308 | KG
아르곤 가스건설용알곤가스ℓ | 아르곤 가스 | 건설용알곤가스 | ℓ
일반배관용 STS강관 이음쇠유니온 (SUS 나사) D15EA | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 유니온 (SUS 나사) D15 | EA
일반배관용 STS강관 이음쇠니플 (SUS 나사) D15EA | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 니플 (SUS 나사) D15 | EA
일반배관용 STS강관 이음쇠엘보(SUS 용접#10) D15EA | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보(SUS 용접#10) D15 | EA
일반배관용 STS강관 이음쇠티이(SUS 용접 S#10) D20EA | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이(SUS 용접 S#10) D20 | EA
일반배관용 STS강관 이음쇠캡 (SUS 용접S#10) D20EA | 일반배관용 STS강관 이음쇠 | 캡 (SUS 용접S#10) D20 | EA
소켓20AEA | 소켓 | 20A | EA
엘보20AEA | 엘보 | 20A | EA
티20AEA | 티 | 20A | EA
이경티25A-20AEA | 이경티 | 25A-20A | EA
AL 밴드0.3*30Wm | AL 밴드 | 0.3*30W | m
볼 밸브볼밸브,스텐,10kg,D15EA | 볼 밸브 | 볼밸브,스텐,10kg,D15 | EA
수도용 폴리에틸관20Am | 수도용 폴리에틸관 | 20A | m
아티론보온재난연 은박 20A*25Tm | 아티론보온재 | 난연 은박 20A*25T | m
수도계량기함STS 20mm*80cmEA | 수도계량기함 | STS 20mm*80cm | EA
수도계량기20mmEA | 수도계량기 | 20mm | EA
PVC DUCT30x40x W/COVERm | PVC DUCT | 30x40x W/COVER | m
LED LAMP(형광등)RLBS-10WEA | LED LAMP(형광등) | RLBS-10W | EA
| 전선 | KIV 2.5SQ | m
| 전선 | KIV 1.5SQ | m
CABLE0.5SQ 3C 실드m | CABLE | 0.5SQ 3C 실드 | m
전선 KIV 6.0SQ(흑)m | 전선 | KIV 6.0SQ(흑) | m
전선 KIV 6.0SQ(적)m | 전선 | KIV 6.0SQ(적) | m
전선관CD PIPE(난연) 16mmm | 전선관 | CD PIPE(난연) 16mm | m
고소작업대전동형개월 | 고소작업대 | 전동형 | 개월
품 명
규 격
품 명
규 격
품 명
규 격
품 명
규 격
품 명
규 격
품 명
규 격
품 명
규 격
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
품 명
규 격
품 명
규 격
품 명
규 격
품 명
규 격
품 명
규 격
품 명
규 격
품 명
규 격
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
품 명
규 격
단위
수량
품 명
규 격
단위
수량
품 명
규 격
단위
수량
품 명
규 격
단위
수량
품 명
규 격
단위
수량
품 명
규 격
단위
수량
품 명
규 격
단위
수량
품 명
규 격
품 명
규 격
품 명
규 격
품 명
규 격
품 명
규 격
품 명
규 격
품 명
규 격
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
품 명
규 격
품 명
규 격
품 명
규 격
품 명
규 격
품 명
규 격
품 명
규 격
품 명
규 격
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
품 명
규 격
품 명
규 격
품 명
규 격
품 명
규 격
품 명
규 격
품 명
규 격
품 명
규 격
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
품 명
규 격
단위
수량
품 명
규 격
단위
수량
품 명
규 격
단위
수량
품 명
규 격
단위
수량
품 명
규 격
단위
수량
품 명
규 격
단위
수량
품 명
규 격
단위
수량
품 명
규 격
품 명
규 격
품 명
규 격
품 명
규 격
품 명
규 격
품 명
규 격
품 명
규 격
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량
수량

## 요약 (hidden)
「중동사랑시장 증발냉방장치 물품구매 제작•설치」 요약
(단위:원)
구분 | 제조(물품) |  | 공사(설치) |  | 합계 | 비고
재료비 | 자재구매 | 0 | 설치자재 | 0 | 0
노무비 | 자재제작 | 0 | 설치노임 | 0 | 0
경비 | 기타경비 | 0 | 기계경비, 기타경비, 보험료 등 | 703055 | 703055 | 조달청제비율적용
순원가 |  | 0 |  | 703055 | 703055
일반관리비 |  | 0 |  | 35152 | 35152 | 법정요율이하적용
이윤 |  | 0 |  | 44292 | 44292 | 법정요율이하적용
계 |  | 0 |  | 782499 | 782499
부가세 |  | 0 |  | 78249 | 78249
합계 |  | 0 |  | 860748 | 800000

## 노임단가 (hidden)
시중노임단가
□ 제조노임 |  | □ 공사노임 | 2026년 상반기 노임 |  | 기 본 급 | 상 여 금 | 퇴직급여 | M/D 당 | M/Hr 당
노 임 명 | 단 가 | 노 임 명 | 단 가 |  |  |  | 충 당 금 | 임 율 | 임 율
제품검사및조정원 | 114051 | 용접공 | 282536 | 제품검사및조정원 | 105278 | 0 | 8773 | 114051 | 14256
특수차운전원 | 120712 | 배관공 | 247897 | 특수차운전원 | 111427 | 0 | 9285 | 120712 | 15089
수동물품포장원 | 105522 | 보통인부 | 172068 | 수동물품포장원 | 97405 | 0 | 8117 | 105522 | 13190
부품조립원 | 114099 | 내선전공 | 273676 | 부품조립원 | 105323 | 0 | 8776 | 114099 | 14262
단순노무종사원 | 98251 | 작업반장 | 215907 | 단순노무종사원 | 90694 | 0 | 7557 | 98251 | 12281
경기계조립원 | 139357 | 저압케이블전공 | 304156 | 경기계조립원 | 128638 | 0 | 10719 | 139357 | 17419
절단원 | 120196 | 보온공 | 217012 | 절단원 | 110951 | 0 | 9245 | 120196 | 15024
공업배관원 | 130692 | 기계설비공 | 241698 | 공업배관원 | 120639 | 0 | 10053 | 130692 | 16336
전기기계조립원 | 132732 |  |  | 전기기계조립원 | 122522 | 0 | 10210 | 132732 | 16591
전기전자및기계제품시험원 | 127032 |  |  | 전기전자및기계제품시험원 | 117261 | 0 | 9771 | 127032 | 15879
※ 2026년도 제조노임(중소기업중앙회. 2026.1.1)에 상여금은 0%를 적용함.
또한 퇴직급여충담금(100%/년)을 적용한 금액임. |  |  |  | 상여율 |  | 0%