## 전기원가
공 사 설 계 내 역 서
1. 공 사 명 : | [ GPU 팜 구축을 위한 서버실 구축 전기공사 ]
2. 설계금액 : | 일금 일억사천구백구십구만사천 원정 |  |  | \ | 149993999.6 |  |  | 작성일자 : | 2026년 08월
|  | 순공사비 |  | \ | 0 |  |  | 작 성 자 :
|  | 관급자재 |  | \ | 0
|  | 한전불입금 |  | \ | 0
관급자재
명 칭 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 계 | 비고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
전기공사 |  | 식 | 1 | [8 empty] | 공사기간 183일이하 |  | FALSE
간접노무비 | 직접노무비 | % | 17.5
산재보험료 | 직노+간노 | % | 3.56 | [8 empty] | 모든공사
고용보험료 | 직노+간노 | % | 1.01 | [8 empty] | 모든공사
건강보험료 | 직접노무비 | % | [9 empty] | 1개월(30일)이상
연금보험료 | 직접노무비 | % | [9 empty] | 1개월(30일)이상
노인장기요양보험료 | 건강보험료 | % | [9 empty] | 1개월(30일)이상
산업안전보건관리비 | 재+직노+관급 | % | 2.07 | [7 empty] | 2008658 | 부가세제외
| (재+직노)*1.2 | % | 2.07 | [7 empty] | 2148238 | (도급+도급자관급) 2천만원이상-5억미만
석면분담금 | 직노+간노 | % | 0.006
임금채권부담금 | 직노+간노 | % | 0.09
기 타 경 비 | 재+직노+간노 | % | 5
퇴직공제부금비 | 직접노무비 | % | 2.3 | [8 empty] | 추정금액 1억원이상 (추정가격+부가세+도급자관급)
소 계 | [11 empty] | 순공사원가(재료비+노무비+경비)
일반 관리비 | 재+노+경비 | % | 8 | [8 empty] | 추정가격 5억미만(부가세와 관급자재등이 포함되지 않은 금액)
소 계
이 윤 | 노+경비+일반관리 | % | 15
소 계 | [11 empty] | 공사원가(순공사원가+일반관리비+이윤)
손해배상공제료 |  | % | 0.26477
소 계
부가가치세 |  | % | 10
소 계
도급공사비
도급자 관급자재 | 분전반 | 1 | 식 | [7 empty] | 천단위절상
총공사비 | [9 empty] | 149993999.6

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ GPU 팜 구축을 위한 서버실 구축 전기공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 GPU 팜 구축을 위한 서버실 구축 전기공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 01 |  |  |  | 1
0101 전기공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0101 |  | 01 |  | 2
010101 전력간선설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010101 |  | 0101 |  | 3
010102 동력설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010102 |  | 0101 |  | 3
010103 CABLE TRAY 설치공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010103 |  | 0101 |  | 3
0102 관급자재 |  |  | 1 | [9 empty] | 010104 |  | 0101 |  | 3
010201 분전반 |  |  | 1
`
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 공종별내역서
[ GPU 팜 구축을 위한 서버실 구축 전기공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101 전력간선설비공사 | [15 empty] | 010101
1종금속제가요전선관 | 70 mm 방수 | M | 6 | [8 empty] | 호표 1 | 56BAD118C8B3A0C09E0F6681F6648D |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010156BAD118C8B3A0C09E0F6681F6648D | 7234
1종금속제가요전선관 | 박스커넥터-비닐, 70mm, 방수 | 개 | 6 | [9 empty] | 51DA0118BF09736095DBF38B2981843E86141B |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010151DA0118BF09736095DBF38B2981843E86141B | 7235
난연 비닐 절연 접지용전선(F-GV) | F-GV 16㎟ | m | 43 | [8 empty] | 호표 2 | 56BAD118C8B0EC0097A2A4FDD1AD15 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010156BAD118C8B0EC0097A2A4FDD1AD15 | 4705
난연 비닐 절연 접지용전선(F-GV) | F-GV 95㎟ | m | 40 | [8 empty] | 호표 3 | 56BAD118C8B0EC0097A2A4FDD08189 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010156BAD118C8B0EC0097A2A4FDD08189 | 7236
0.6/1kV 난연 전력 케이블(F-CV) | 4C 16㎟ | m | 43 | [8 empty] | 호표 4 | 56BAD118C8B1F37096C447DBF3AA55 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010156BAD118C8B1F37096C447DBF3AA55 | 7237
0.6/1kV 난연 전력 케이블(F-CV) | 1C 120㎟ | m | 896 | [8 empty] | 호표 5 | 56BAD118C8B1F37096C44259F87662 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010156BAD118C8B1F37096C44259F87662 | 7238
분전반 설치 | CT-1 | 면 | 1 | [8 empty] | 호표 6 | 56BAD118C8BBF6A09118E380406CBD |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010156BAD118C8BBF6A09118E380406CBD | 7241
분전반 설치 | CT-2 | 면 | 1 | [8 empty] | 호표 7 | 56BAD118C8BBF6A09118E380406CBC |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010156BAD118C8BBF6A09118E380406CBC | 7242
분전반 설치 | UPS | 면 | 1 | [8 empty] | 호표 8 | 56BAD118C8BBF6A09118E380433E62 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010156BAD118C8BBF6A09118E380433E62 | 7240
분전반 설치 | 항온항습기 | 면 | 1 | [8 empty] | 호표 9 | 56BAD118C8BBF6A09118E380433E65 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010156BAD118C8BBF6A09118E380433E65 | 7239
분전반 설치 | LP-1 | 면 | 1 | [8 empty] | 호표 10 | 56BAD118C8BBF6A09118E380433E63 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010156BAD118C8BBF6A09118E380433E63 | 7243
배선용 차단기 설치(MCCB) | 4P 100AF/75A | EA | 1 | [8 empty] | 호표 11 | 56BAD118C8BBF6A0911985880F4D37 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010156BAD118C8BBF6A0911985880F4D37 | 7244
배선용 차단기 설치(MCCB) | 4P 400AF/300A | EA | 2 | [8 empty] | 호표 12 | 56BAD118C8BBF6A0911985880F4D34 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010156BAD118C8BBF6A0911985880F4D34 | 7245
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010102 동력설비공사 | [15 empty] | 010102
1종금속제가요전선관 | 16 mm 비방수 | M | 72 | [8 empty] | 호표 13 | 56BAD118C8B3A0C09E0F6681F70A6F |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010256BAD118C8B3A0C09E0F6681F70A6F | 4748
1종금속제가요전선관 | 박스커넥터, 16mm, 비방수 | 개 | 72 | [9 empty] | 51DA0118BF09736095DBF38B2981843E861268 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010251DA0118BF09736095DBF38B2981843E861268 | 4749
난연 비닐 절연 접지용전선(F-GV) | F-GV 4㎟ | m | 739 | [8 empty] | 호표 14 | 56BAD118C8B0EC0097A2A4FDD1AA40 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010256BAD118C8B0EC0097A2A4FDD1AA40 | 7246
난연 비닐 절연 접지용전선(F-GV) | F-GV 16㎟ | m | 118 | [8 empty] | 호표 2 | 56BAD118C8B0EC0097A2A4FDD1AD15 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010256BAD118C8B0EC0097A2A4FDD1AD15 | 7247
0.6/1kV 난연 전력 케이블(F-CV) | 4C 16㎟ | m | 118 | [8 empty] | 호표 4 | 56BAD118C8B1F37096C447DBF3AA55 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010256BAD118C8B1F37096C447DBF3AA55 | 7248
0.6/1kV 난연 전력 케이블(F-CV) | 4C 4㎟ | m | 739 | [8 empty] | 호표 15 | 56BAD118C8B1F37096C447DBF3AE30 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010256BAD118C8B1F37096C447DBF3AE30 | 7249
리셉터클 설치 | 5P | 등 | 28 | [8 empty] | 호표 16 | 56BAD118C8BBF6A090720168E390E5 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010256BAD118C8BBF6A090720168E390E5 | 7250
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010103 CABLE TRAY 설치공사 | [15 empty] | 010103
ST 케이블 트레이 | W200x100Hx2.3t | m | 20 | [8 empty] | 호표 17 | 56BAD118C8B675B0914CEE82D08667 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010356BAD118C8B675B0914CEE82D08667 | 7260
ST 케이블 트레이 | W400x100Hx2.3t | m | 77 | [8 empty] | 호표 18 | 56BAD118C8B675B0914CEE82D08666 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010356BAD118C8B675B0914CEE82D08666 | 7261
ST 케이블 트레이 ELBOW | Horizontal elbow, 스틸, 400*100*t2.3mm | m | 5 | [8 empty] | 호표 19 | 56BAD118C8B675B0914CEE82D08398 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010356BAD118C8B675B0914CEE82D08398 | 7262
ST 케이블 트레이 ELBOW | Horizontal elbow, 스틸, 200*100*t2.3mm | m | 2 | [8 empty] | 호표 20 | 56BAD118C8B675B0914CEE82D08774 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010356BAD118C8B675B0914CEE82D08774 | 7263
케이블트레이피팅및액세서리 | 케이블트레이부속품, Joint connector, 아연도, 150*t2.6mm | m | 100 | [9 empty] | 51DA0118BF09736095DBF0372BAE23BE4F92F3 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010351DA0118BF09736095DBF0372BAE23BE4F92F3 | 7253
케이블트레이피팅및액세서리 | 케이블트레이부속품, Bonding jumper, 22㎟ | m | 50 | [9 empty] | 51DA0118BF09736095DBF0372BAE23BE4F91D7 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010351DA0118BF09736095DBF0372BAE23BE4F91D7 | 7254
케이블트레이피팅및액세서리 | 케이블트레이부속품, Shank bolt and nut, 아연도 | m | 906 | [9 empty] | 51DA0118BF09736095DBF0372BAE23BE4F91D4 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010351DA0118BF09736095DBF0372BAE23BE4F91D4 | 7255
케이블트레이피팅및액세서리 | 케이블트레이부속품, U Channel, 41*41*t2.6mm | m | 251 | [9 empty] | 51DA0118BF09736095DBF0372BAE23BE4F91DC |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010351DA0118BF09736095DBF0372BAE23BE4F91DC | 7256
케이블트레이피팅및액세서리 | 케이블트레이부속품, Hold down clamp, 아연도 | m | 251 | [9 empty] | 51DA0118BF09736095DBF0372BAE23BE4F91D1 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010351DA0118BF09736095DBF0372BAE23BE4F91D1 | 7257
케이블트레이지지대(벽체) | W:200 | 개소 | 10 | [8 empty] | 호표 21 | 56BAD118C8B675B0914CECD51F1C1C |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010356BAD118C8B675B0914CECD51F1C1C | 7265
케이블트레이지지대(바닥) | W:400 | 개소 | 39 | [8 empty] | 호표 22 | 56BAD118C8B675B0914CECD518EF38 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010356BAD118C8B675B0914CECD518EF38 | 7264
난연 비닐 절연 접지용전선(F-GV) | F-GV 6㎟ | m | 680 | [8 empty] | 호표 23 | 56BAD118C8B0EC0097A2A4FDD1AB67 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010356BAD118C8B0EC0097A2A4FDD1AB67 | 7266
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010201 분전반 | [15 empty] | 010104
분전반 설치 | CT-1 | 대 | 1 | [9 empty] | 56BAD118C8BBF6A09118E38044C69D |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010456BAD118C8BBF6A09118E38044C69D | 7268
분전반 설치 | CT-2 | 대 | 1
분전반 설치 | 항온항습기 | 대 | 1
분전반 설치 | UPS | 대 | 1
분전반 설치 | LP-1 | 대 | 1
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL

## 공사설정 (hidden)
이 Sheet는 수정하지 마십시요
공사구분 | D | 타이틀
확정내역 | 원내역
자재단가적용 | 5
경비단가적용 | 5
품목코드형식 | XXXX-XXXXXXXXXXXXX
내역금액소수점처리 | C | 1
일위대가내역소수점처리 | C | 3
단가명 | 조달청가격 | 거래가격 | 유통물가 | 조사가격1 | 조사가격2 | TTTTT
환율 | 0 | 0 | 0
시간당작업량 | R | 3
1회 사이클시간 | R | 3
시간당 작업사이클 | R | 2
일반변수 | C | 5
시간당 노임산출 계수 | A | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1
재료비 할증 계수 | 0 | 0
노무비 할증 계수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
경비 할증 계수 | 0 | 0
내역,일위대가 품명,규격,단위 따로적용
내역단가 소수점처리 |  | 1
코드 | 공종구분명 | 원가비목코드
1 | 작 업 부 산 물 | A3
2 | 운 반 비 | C1
3 | 관 급 자 재 비 | DJ
4 | 사 급 자 재 비 | D3
5 | 관급자관급자재 | DK
6 | 도급자관급자재 | DL
7 | 사용전검사수수료 | DM
8 | 한전불입금 | DN
9 | ...