## 원가
[18 empty] | 공사기간: |  | #REF!
[ 함현중 급식실 개선 및 증축 통신공사 ]
비 목 | 구 분 |  | 금 액 |  |  |  | 구 성 비 | [6 empty] | 비 고
순 공 사 비 원 가 | 재료비 | 직 접 재 료 비
간 접 재 료 비
작 업 부 산 물
소 계
| 노무비 | 직접노무비(가)
|  | 간접노무비(나) |  |  |  |  | #REF!
소 계
| 경 비 | 산 출 경 비
|  | 산 재 보 험 료 |  |  |  |  | #REF!
|  | 고 용 보 험 료 |  |  |  |  | #REF!
|  | 건 강 보 험 료 |  |  |  |  | #REF!
|  | 연 금 보 험 료 |  |  |  |  | #REF!
|  | 노인장기요양보험료 |  |  |  |  | #REF!
|  | 산업안전보건관리비 |  |  |  |  | (재+직노)x3.11% | [6 empty] | 총공사금액 2천만원이상공사 적용.
|  | 기 타 경 비 |  |  |  |  | #REF!
|  | 퇴직공제부금비 |  |  |  |  | #REF! | [6 empty] | 공사예정금액(설계금액+관급) 1억원이상공사 적용.
|  | 석 면 분 담 금 |  |  |  |  | (노)x0.006%
|  | 임 금 채 권 부 담 금 |  |  |  |  | (노)x0.09%
예비-1
예비-2
소 계
계
일 반 관 리 비 | [6 empty] | #REF!
이 윤 | [6 empty] | #REF!
사 급 자 재 비
총 원 가
손해배상보험료(PS단가) | [6 empty] | 순계약금액*기본요율*[1+(초과일수/1095)]
고용개선지원비(PS단가) | [13 empty] | 사회보험료 및 고용개선장려금 제외(소방,전기,통신공사)
부 가 가 치 세 | [6 empty] | 공급가액의 10%
도 급 액
한 전 불 입 금 | [6 empty] | 저압지중인입(~kW) | [6 empty] | 한전불입금,전기안전공사검사수수료
관 급 자 관 급
도 급 자 관 급
재해예방기술지도
총 공 사 비 | [13 empty] | 천단위미만절삭.
|  |  |  | 예시 | 공사기간(일) |  |  | = | 준비기간 |  | + | 비작업일수 |  |  | + | 작업일수 |  | + | 정리기간
[5 empty] | 360 |  |  |  | 370 |  |  | 30 |  |  |  | 300 |  |  | 30
|  |  |  | 구 분 |  | 임 금 (원) |  |  |  | 공사금액 |  |  | 1회당 직접인건비(원) |  |  |  | 일 기술지도 현장 수 |  |  |  | 직접경비
|  |  |  | 기술사(1)+고급기술자(7) |  | 319947 |  |  |  | 40억이상 |  |  | 159974 |  |  |  | 2개소(40개소/20일) |  |  |  | 27885
|  |  |  | 고급기술자 |  | 300980 |  |  |  | 20억이상~40억미만 |  |  | 120392 |  |  |  | 2.5개소(50개소/20일) |  |  |  | 25334
|  |  |  | 중급기술자 |  | 284046 |  |  |  | 3억이상~20억미만 |  |  | 94682 |  |  |  | 3개소(60개소/20일) |  |  |  | 23633
|  |  |  | 중급기술자 |  | 284046 |  |  |  | 3억미만 |  |  | 81156 |  |  |  | 3.5개소(70개소/20일) |  |  |  | 22418
|  |  |  | 초급기술자 |  | 223644
공 사 원 가 계 산 서
공 사 원 가 계 산 서
공 사 원 가 계 산 서
공 사 원 가 계 산 서
공 사 원 가 계 산 서
서
공 사 원 가 계 산 서
공사원가계산서

## 총괄표
| 29 |  | [ 함현중 급식실 개선 및 증축 통신공사 ]
번호 | 공종코드 | … | 공 종 명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가
| 00 |  | 함현중 급식실 개선 및 증축 통신공사 설계용역 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 01 |  | 1.통신공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 0101 |  | 1-1.통합배선설비공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0102 |  | 1-2.CATV설비공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0103 |  | 1-3.방송설비공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0104 |  | 1-4.철거공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0

## 내역서
총줄수-> | 107 |  | [ 함현중 급식실 개선 및 증축 통신공사 ]
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가
| 공종줄 |  | 1.통신공사::1-1.통합배선설비공사
5975D097002 | 0101 | V5975D097002 | 합성수지제 가요전선관(CD난연) | 16㎜ | M | 51
5975D017003 | 0101 | V5975D017003 | 1종금속제가요전선관 | 16㎜ 비방수 | M | 239 | [10 empty] | 방수 삭제, 비방수 적용
5975D017004 | 0101 | V5975D017004 | 1종금속제가요전선관 | 22㎜ 비방수 | M | 97
59753017043 | 0101 | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 박스커넥터 | 16㎜ 비방수 | 개 | 28 | [10 empty] | 방수 삭제, 비방수 적용
59753017044 | 0101 | 3913170620174435 | 1종금속제가요전선관 박스커넥터 | 22㎜ 비방수 | 개 | 2
5975D767041 | 0101 | V5975D767041 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 5
5975D777102 | 0101 | V5975D777102 | 스위치박스 | 1개용 54mm | 개 | 4
59753767251 | 0101 | 3912130820174715 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 둥근구멍(평) | 개 | 5
5975D857001 | 0101 | V5975D857001 | 풀박스(ST) | 100x100x50㎜ | 개 | 7
5975D857061 | 0101 | V5975D857061 | 풀박스(ST) | 200x200x100㎜ | 개 | 3
56959000210 | 0101 | V56959000210 | UTP 케이블 | Cat.5E, 4P-0.5㎜ | M | 265
6145C167501 | 0101 | V6145C167501 | UTP 케이블 | Cat.6, 4P-0.5㎜ | M | 144
56959000211 | 0101 | V56959000211 | UTP 케이블 | Cat.6A, 4P-0.5㎜ | M | 28
6015A037108 | 0101 | V6015A037108 | 광케이블 | SM 8C | M | 107
5805B750201 | 0101 | V5805B750201 | 모듈라짹 | 매입용, Cat.6 1구 | 개 | 1
5805B750202 | 0101 | V5805B750202 | 모듈라짹 | 매입용, Cat.6 2구 | 개 | 3
56950621020 | 0101 | V56950621020 | 광케이블 성단 |  | 코아 | 8
56950621050 | 0101 | V56950621050 | 성단 | 4P | 개 | 8
MM046107341 | 0101 | 391115ZZ701Z0001 | IDF-급식실 | FDF 8C,DATA 8P,VOICE 8P | SET | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.통신공사::1-2.CATV설비공사
5975D097002 | 0102 | V5975D097002 | 합성수지제 가요전선관(CD난연) | 16㎜ | M | 3
5975D017023 | 0102 | V5975D017023 | 1종금속제가요전선관 | 16㎜ 비방수 | M | 41 | [10 empty] | 방수 삭제, 비방수 적용
59753017063 | 0102 | 3913170620174446 | 1종금속제가요전선관 박스커넥터 | 16㎜ 비방수 | 개 | 2 | [10 empty] | 방수 삭제, 비방수 적용
5975D767041 | 0102 | V5975D767041 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 1
5975D777102 | 0102 | V5975D777102 | 스위치박스 | 1개용 54mm | 개 | 1
59753767251 | 0102 | 3912130820174715 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 둥근구멍(평) | 개 | 1
5975D857001 | 0102 | V5975D857001 | 풀박스(ST) | 100x100x50㎜ | 개 | 1
5935A187011 | 0102 | V5935A187011 | 모울드(AL) | 소 | M | 3
6145E127541 | 0102 | V6145E127541 | 고발포동축케이블 | 5C-HFBT | M | 47
5820A297102 | 0102 | V5820A297102 | TV UNIT | 쌍방향, 단말 | 개 | 1
56950012321 | 0102 | V56950012321 | 콘넥터설치 | 5C | 개소 | 2
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.통신공사::1-3.방송설비공사
5975D097002 | 0103 | V5975D097002 | 합성수지제 가요전선관(CD난연) | 16㎜ | M | 4
5975D017023 | 0103 | V5975D017023 | 1종금속제가요전선관 | 16㎜ 비방수 | M | 66 | [10 empty] | 방수 삭제, 비방수 적용
59753017063 | 0103 | 3913170620174446 | 1종금속제가요전선관 박스커넥터 | 16㎜ 비방수 | 개 | 32 | [10 empty] | 방수 삭제, 비방수 적용
5975D767011 | 0103 | V5975D767011 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 7
5975D767041 | 0103 | V5975D767041 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 3
5975D777102 | 0103 | V5975D777102 | 스위치박스 | 1개용 54mm | 개 | 3
56959000201 | 0103 | V56959000201 | 연결박스 | 4각 44㎜ | 개 | 3
59753767221 | 0103 | 3912130820174712 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 둥근구멍(평) | 개 | 7
59753767251 | 0103 | 3912130820174715 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 둥근구멍(평) | 개 | 3
56959000207 | 0103 | V56959000207 | 저독성난연폴리올레핀전선(HFIX) | 450/750V, 1.5㎟(1.38mm) | M | 143
5965A397012 | 0103 | V5965A397012 | 스 피 커 | 원형, 천정용(3W) | 개 | 6
5965A397031 | 0103 | V5965A397031 | 스 피 커 | 벽부형(10W) | 개 | 2
56935112920 | 0103 | EBT810013130 | 스피커 이설 | 벽부형 30W 이하 | 개소 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.통신공사::1-4.철거공사
56935106790 | 0104 | EBT810007000 | UTP 케이블 철거 | 4P | M | 2
56935110960 | 0104 | EBT810011180 | 모듈러짹 철거 | 8PIN, 1구 | EA | 2
56935110970 | 0104 | EBT810011190 | 모듈러짹 철거 | 8PIN, 2구 | EA | 2
56935111140 | 0104 | EBT810011340 | 단자함 철거 | 15P 이하 | 면 | 1
56935112730 | 0104 | EBT810012940 | 풀박스 철거(통신) | 100x100x100이하 | 개소 | 4
56935120060 | 0104 | V56935120060 | 스피커 철거 | 천정형 5W 이하 | 개소 | 4
56935112900 | 0104 | EBT810013110 | 스피커 철거 | 벽부형 30W 이하 | 개소 | 3
56959000194 | 0104 | V56959000194 | HDMI케이블철거 | HDMI케이블철거 | M | 10
56959000161 | 0104 | V56959000161 | 전선관 철거 | FLEX 36C | M | 10
56959000188 | 0104 | V56959000188 | AV용벽부형스피커 철거 |  | 개소 | 2
56959000190 | 0104 | V56959000190 | AV용장비철거 | AV용장비철거 | 개소 | 1
56959000187 | 0104 | V56959000187 | 빔 스크린 철거 | 빔 스크린 철거 | 개소 | 1
56959000189 | 0104 | V56959000189 | 스크린스위치 철거 | 스크린스위치철거 | 개소 | 1 | [10 empty] | 스크린 업다운 스위치
56959000186 | 0104 | V56959000186 | 빔 프로젝터 철거 | 빔 프로젝터 철거 | 개소 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 산출집계 (hidden)
1.통신공사::1-1.통합배선설비공사
번호 | 공종코드 | 코드 | 명칭 | 규격 | 단위 | 지 급
[7 empty] | 계 | 할증(%) | 소 계
|  | 59753097002 | 합성수지제 가요전선관(CD난연) | 16㎜ | M |  | 51 |  | 51
|  | 59753017003 | 1종금속제가요전선관 | 16㎜ 비방수 | M |  | 239 |  | 239
|  | 59753017004 | 1종금속제가요전선관 | 22㎜ 비방수 | M |  | 97 |  | 97
|  | 59753017043 | 1종금속제가요전선관 박스커넥터 | 16㎜ 비방수 | 개 |  | 28 |  | 28
|  | 59753017044 | 1종금속제가요전선관 박스커넥터 | 22㎜ 비방수 | 개 |  | 2 |  | 2
|  | 59753767041 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 |  | 5 |  | 5
|  | 59753777102 | 스위치박스 | 1개용 54mm | 개 |  | 4 |  | 4
|  | 59753767251 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 둥근구멍(평) | 개 |  | 5 |  | 5
|  | 59753857001 | 풀박스(ST) | 100x100x50㎜ | 개 |  | 7 |  | 7
|  | 59753857061 | 풀박스(ST) | 200x200x100㎜ | 개 |  | 3 |  | 3
|  | MM362692755 | UTP 케이블 | Cat.5E, 4P-0.5㎜ | M |  | 265 |  | 265
|  | 61452167501 | UTP 케이블 | Cat.6, 4P-0.5㎜ | M |  | 144 |  | 144
|  | MM613349092 | UTP 케이블 | Cat.6A, 4P-0.5㎜ | M |  | 28 |  | 28
|  | 60150037108 | 광케이블 | SM 8C | M |  | 107 |  | 107
|  | 58051750201 | 모듈라짹 | 매입용, Cat.6 1구 | 개 |  | 1 |  | 1
|  | 58051750202 | 모듈라짹 | 매입용, Cat.6 2구 | 개 |  | 3 |  | 3
|  | 56950621020 | 광케이블 성단 |  | 코아 |  | 8 |  | 8
|  | 56950621050 | 성단 | 4P | 개 |  | 8 |  | 8
|  | MM046107341 | IDF-급식실 | FDF 8C,DATA 8P,VOICE 8P | SET |  | 1 |  | 1
1.통신공사::1-2.CATV설비공사
번호 | 공종코드 | 코드 | 명칭 | 규격 | 단위 | 지 급
[7 empty] | 계 | 할증(%) | 소 계
|  | 59753097002 | 합성수지제 가요전선관(CD난연) | 16㎜ | M |  | 3 |  | 3
|  | 59753017023 | 1종금속제가요전선관 | 16㎜ 비방수 | M |  | 41 |  | 41
|  | 59753017063 | 1종금속제가요전선관 박스커넥터 | 16㎜ 비방수 | 개 |  | 2 |  | 2
|  | 59753767041 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 |  | 1 |  | 1
|  | 59753777102 | 스위치박스 | 1개용 54mm | 개 |  | 1 |  | 1
|  | 59753767251 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 둥근구멍(평) | 개 |  | 1 |  | 1
|  | 59753857001 | 풀박스(ST) | 100x100x50㎜ | 개 |  | 1 |  | 1
|  | 59350187011 | 모울드(AL) | 소 | M |  | 3 |  | 3
|  | 61454127541 | 고발포동축케이블 | 5C-HFBT | M |  | 47 |  | 47
|  | 58200297102 | TV UNIT | 쌍방향, 단말 | 개 |  | 1 |  | 1
|  | 56950012321 | 콘넥터설치 | 5C | 개소 |  | 2 |  | 2
1.통신공사::1-3.방송설비공사
번호 | 공종코드 | 코드 | 명칭 | 규격 | 단위 | 지 급
[7 empty] | 계 | 할증(%) | 소 계
|  | 59753097002 | 합성수지제 가요전선관(CD난연) | 16㎜ | M |  | 4 |  | 4
|  | 59753017023 | 1종금속제가요전선관 | 16㎜ 비방수 | M |  | 65 |  | 65
|  | 59753017063 | 1종금속제가요전선관 박스커넥터 | 16㎜ 비방수 | 개 |  | 30 |  | 30
|  | 59753767011 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 |  | 6 |  | 6
|  | 59753767041 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 |  | 3 |  | 3
|  | 59753777102 | 스위치박스 | 1개용 54mm | 개 |  | 3 |  | 3
|  | MM300040261 | 연결박스 | 8각 54㎜ | 개 |  | 3 |  | 3
|  | 59753767221 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 둥근구멍(평) | 개 |  | 6 |  | 6
|  | 59753767251 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 둥근구멍(평) | 개 |  | 3 |  | 3
|  | MM481669623 | 저독성난연폴리올레핀전선(HFIX) | 450/750V, 1.5㎟(1.38mm) | M |  | 140 |  | 140
|  | 59650397012 | 스 피 커 | 원형, 천정용(3W) | 개 |  | 6 |  | 6
|  | 59650397031 | 스 피 커 | 벽부형(10W) | 개 |  | 2 |  | 2
|  | 56935112920 | 스피커 이설 | 벽부형 30W 이하 | 개소 |  | 1 |  | 1
1.통신공사::1-4.철거공사
번호 | 공종코드 | 코드 | 명칭 | 규격 | 단위 | 지 급
[7 empty] | 계 | 할증(%) | 소 계
|  | 56935106790 | UTP 케이블 철거 | 4P | M |  | 2 |  | 2
|  | 56935110960 | 모듈러짹 철거 | 8PIN, 1구 | EA |  | 2 |  | 2
|  | 56935110970 | 모듈러짹 철거 | 8PIN, 2구 | EA |  | 2 |  | 2
|  | 56935111140 | 단자함 철거 | 15P 이하 | 면 |  | 1 |  | 1
|  | 56935112730 | 풀박스 철거(통신) | 100x100x100이하 | 개소 |  | 4 |  | 4
|  | 56935120060 | 스피커 철거 | 천정형 5W 이하 | 개소 |  | 4 |  | 4
|  | 56935112900 | 스피커 철거 | 벽부형 30W 이하 | 개소 |  | 3 |  | 3
|  | MM045505743 | HDMI케이블철거 | HDMI케이블철거 | M |  | 10 |  | 10
|  | MM045505761 | 전선관 철거 | FLEX 36C | M |  | 10 |  | 10
|  | MM046374566 | AV용벽부형스피커 철거 |  | 개소 |  | 2 |  | 2
|  | MM046374568 | AV용장비철거 | AV용장비철거 | 개소 |  | 1 |  | 1
|  | MM046374565 | 빔 스크린 철거 | 빔 스크린 철거 | 개소 |  | 1 |  | 1
|  | MM046374567 | 스크린스위치 철거 | 스크린스위치철거 | 개소 |  | 1 |  | 1
|  | MM046374564 | 빔 프로젝터 철거 | 빔 프로젝터 철거 | 개소 |  | 1 |  | 1

## 목록별산출서 (hidden)
| 공종명Line |  | 1.통신공사::1-1.통합배선설비공사[H:3.2][L:1]
번호 | 공종코드 | 구분 | 산 출 목 록 | 산 출 수 식 | 수식계 | 코드 | 명칭 | 규격 | 단위 | 단위수식 | 단위계 | 계
P0101 |  |  | ▣ 장비
P0101 | IDF-급식실+FDF 8C,DATA 8P,VOICE 8P+SET |  | IDF-급식실;FDF 8C,DATA 8P,VOICE 8P;SET | 1 | 1 | MM046107341 | IDF-급식실 | FDF 8C,DATA 8P,VOICE 8P | SET | 1 | 1 | 1
P0101
P0101 |  |  | ▣ 간선
P0101 |  |  | ☞ IDF RACK 전산실 => IDF 급식실
P0101 | 1종 가요 + 전선관 + 일반22c | F8 | FX 22C(F/O CABLE 1-8C-SM)↔ | 57+40 | 97 | 59753017004 | 1종금속제가요전선관 | 22㎜ 비방수 | M | 1 | 1 | 97
P0101 | 칼브럭 + 천정쐐기 + 12Φ이하 |  |  |  |  | 56950630067 | 칼브럭(천정) | 쐐기 12Φ이하 | 개소 | 0.5 | 0.5 | 48.5
P0101 | 광케이블 + SM + 8C |  |  |  |  | 60150037108 | 광케이블 | SM 8C | M | 1 | 1 | 97
P0101 | 전선관 + (난연) + CD 16c | F8 | CD 22C(F/O CABLE 1-8C-SM)↕ | 2.7+1.2 | 3.9 | 59753097002 | 합성수지제 가요전선관(CD난연) | 16㎜ | M | 1 | 1 | 3.9
P0101 | 광케이블 + SM + 8C |  |  |  |  | 60150037108 | 광케이블 | SM 8C | M | 1 | 1 | 3.9
P0101 | 광케이블 + SM + 8C | F8 | >TRAY (F/O CABLE 1-8C-SM) | ↑3.2 | 3.2 | 60150037108 | 광케이블 | SM 8C | M | 1 | 1 | 3.2
P0101 | 광케이블 + SM + 8C | F8 | ⓛ(F/O CABLE 1-8C-SM) | 1+2 | 3 | 60150037108 | 광케이블 | SM 8C | M | 1 | 1 | 3
P0101 | 1종 가요 + 커넥터 + 일반22c |  | 1종금속제가요 박스커넥터 22 mm 비방수 | 1+1 | 2 | 59753017044 | 1종금속제가요전선관 박스커넥터 | 22㎜ 비방수 | 개 | 1 | 1 | 2
P0101 | 광케이블 + 시험 + 접속후 |  | 광케이블 성단 | 8 | 8 | 56950621020 | 광케이블 성단 |  | 코아 | 1 | 1 | 8
P0101 | 광케이블 + 시험 + 최종 |  | 광케이블 시험 | 8 | 8 | 56950621030 | 광케이블 시험 |  | 코아 | 1 | 1 | 8
P0101 | 풀박스 + ST + 100x100x50 |  | 풀박스 100x100x50㎜ | 2 | 2 | 59753857001 | 풀박스(ST) | 100x100x50㎜ | 개 | 1 | 1 | 2
P0101
P0101 |  |  | ▣ 인터폰
P0101 |  |  | ☞ ELEV 제어반 => 기존인터폰
P0101 | 1종 가요 + 전선관 + 일반16c | T1 | FX 16C(UTP cat.5e 1-4P-0.5㎜) | 7+5 | 12 | 59753017003 | 1종금속제가요전선관 | 16㎜ 비방수 | M | 1 | 1 | 12
P0101 | 칼브럭 + 천정쐐기 + 12Φ이하 |  |  |  |  | 56950630067 | 칼브럭(천정) | 쐐기 12Φ이하 | 개소 | 0.5 | 0.5 | 6
P0101 | Cat5E + UTP 0.5 + 4P |  |  |  |  | MM362692755 | UTP 케이블 | Cat.5E, 4P-0.5㎜ | M | 1 | 1 | 12
P0101 | 전선관 + (난연) + CD 16c | T1 | CD 16C(UTP cat.5e 1-4P-0.5㎜)수직 | 2*2 | 4 | 59753097002 | 합성수지제 가요전선관(CD난연) | 16㎜ | M | 1 | 1 | 4
P0101 | Cat5E + UTP 0.5 + 4P |  |  |  |  | MM362692755 | UTP 케이블 | Cat.5E, 4P-0.5㎜ | M | 1 | 1 | 4
P0101 | Cat5E + UTP 0.5 + 4P | T1 | ⓛ(UTP cat.5e 1-4P-0.5㎜) | (0.2+0.2)*2 | 0.8 | MM362692755 | UTP 케이블 | Cat.5E, 4P-0.5㎜ | M | 1 | 1 | 0.8
P0101 | 1종 가요 + 커넥터 + 일반16c |  | 1종금속제가요 박스커넥터 16 mm 비방수 | 2*2 | 4 | 59753017043 | 1종금속제가요전선관 박스커넥터 | 16㎜ 비방수 | 개 | 1 | 1 | 4
P0101
P0101 | 1종 가요 + 전선관 + 일반16c | T2 | FX 16C(UTP cat.5e 2-4P-0.5㎜) | 19+45 | 64 | 59753017003 | 1종금속제가요전선관 | 16㎜ 비방수 | M | 1 | 1 | 64
P0101 | 칼브럭 + 천정쐐기 + 12Φ이하 |  |  |  |  | 56950630067 | 칼브럭(천정) | 쐐기 12Φ이하 | 개소 | 0.5 | 0.5 | 32
P0101 | Cat5E + UTP 0.5 + 4P |  |  |  |  | MM362692755 | UTP 케이블 | Cat.5E, 4P-0.5㎜ | M | 2 | 2 | 128
P0101 | 전선관 + (난연) + CD 16c | T2 | CD 16C(UTP cat.5e 2-4P-0.5㎜)수직 | 3.2+1.7 | 4.9 | 59753097002 | 합성수지제 가요전선관(CD난연) | 16㎜ | M | 1 | 1 | 4.9
P0101 | Cat5E + UTP 0.5 + 4P |  |  |  |  | MM362692755 | UTP 케이블 | Cat.5E, 4P-0.5㎜ | M | 2 | 2 | 9.8
P0101 | Cat5E + UTP 0.5 + 4P | T2 | >TRAY (UTP cat.5e 2-4P-0.5㎜) | ↑3.2 | 3.2 | MM362692755 | UTP 케이블 | Cat.5E, 4P-0.5㎜ | M | 2 | 2 | 6.4
P0101 | Cat5E + UTP 0.5 + 4P | T2 | ⓛ(UTP cat.5e 2-4P-0.5㎜) | (0.2+1) | 1.2 | MM362692755 | UTP 케이블 | Cat.5E, 4P-0.5㎜ | M | 2 | 2 | 2.4
P0101 | 1종 가요 + 커넥터 + 일반16c |  | 1종금속제가요 박스커넥터 16 mm 비방수 | 2+2 | 4 | 59753017043 | 1종금속제가요전선관 박스커넥터 | 16㎜ 비방수 | 개 | 1 | 1 | 4
P0101 | 풀박스 + ST + 100x100x50 |  | 풀박스 100x100x50㎜ | 3 | 3 | 59753857001 | 풀박스(ST) | 100x100x50㎜ | 개 | 1 | 1 | 3
P0101
P0101 |  |  | ☞ 전산실 IDF RACK => ELEV 제어반
P0101 | 1종 가요 + 전선관 + 일반16c | D1 | FX 16C(UTP cat.5e 1-4P-0.5㎜) | 54+40 | 94 | 59753017003 | 1종금속제가요전선관 | 16㎜ 비방수 | M | 1 | 1 | 94
P0101 | 칼브럭 + 천정쐐기 + 12Φ이하 | 뒷 장으로 연결▶ |  |  |  | 56950630067 | 칼브럭(천정) | 쐐기 12Φ이하 | 개소 | 0.5 | 0.5 | 47
| 공종명Line | 1 | 1.통신공사::1-1.통합배선설비공사[H:3.2][L:1]
번호 | 공종코드 | 구분 | 산 출 목 록 | 산 출 수 식 | 수식계 | 코드 | 명칭 | 규격 | 단위 | 단위수식 | 단위계 | 계
P0101 | Cat5E + UTP 0.5 + 4P | ◀앞 장에서 연결 |  |  |  | MM362692755 | UTP 케이블 | Cat.5E, 4P-0.5㎜ | M | 1 | 1 | 94
P0101 | 전선관 + (난연) + CD 16c | D1 | CD 16C(UTP cat.5e 1-4P-0.5㎜)수직 | 1.2 | 1.2 | 59753097002 | 합성수지제 가요전선관(CD난연) | 16㎜ | M | 1 | 1 | 1.2
P0101 | Cat5E + UTP 0.5 + 4P |  |  |  |  | MM362692755 | UTP 케이블 | Cat.5E, 4P-0.5㎜ | M | 1 | 1 | 1.2
P0101 | Cat5E + UTP 0.5 + 4P | D1 | >TRAY (UTP cat.5e 1-4P-0.5㎜) | ↑3.2 | 3.2 | MM362692755 | UTP 케이블 | Cat.5E, 4P-0.5㎜ | M | 1 | 1 | 3.2
P0101 | Cat5E + UTP 0.5 + 4P | D1 | ⓛ(UTP cat.5e 1-4P-0.5㎜) | (1+2) | 3 | MM362692755 | UTP 케이블 | Cat.5E, 4P-0.5㎜ | M | 1 | 1 | 3
P0101 | 1종 가요 + 커넥터 + 일반16c |  | 1종금속제가요 박스커넥터 16 mm 비방수 | 1+1 | 2 | 59753017043 | 1종금속제가요전선관 박스커넥터 | 16㎜ 비방수 | 개 | 1 | 1 | 2
P0101 | 풀박스 + ST + 100x100x50 |  | 풀박스 100x100x50㎜ | 2 | 2 | 59753857001 | 풀박스(ST) | 100x100x50㎜ | 개 | 1 | 1 | 2
P0101 |  |  | ▣ 급식실
P0101 |  |  | ☞ 모듈라잭 [1F]
P0101 | 1종 가요 + 전선관 + 방수16c |  | FX 16C(UTP cat.6 1-4P-0.5㎜) | 12 | 12 | 59753017023 | 1종금속제가요전선관 | 16㎜ 비방수 | M | 1 | 1 | 12
P0101 | 칼브럭 + 천정쐐기 + 12Φ이하 |  |  |  |  | 56950630067 | 칼브럭(천정) | 쐐기 12Φ이하 | 개소 | 0.5 | 0.5 | 6
P0101 | Cat6 + UTP 0.5 + 4P |  |  |  |  | 61452167501 | UTP 케이블 | Cat.6, 4P-0.5㎜ | M | 1 | 1 | 12
P0101 | 1종 가요 + 전선관 + 방수16c |  | FX 16C(UTP cat.6 2-4P-0.5㎜) | 12+8+14 | 34 | 59753017023 | 1종금속제가요전선관 | 16㎜ 비방수 | M | 1 | 1 | 34 | 20
P0101 | 칼브럭 + 천정쐐기 + 12Φ이하 |  |  |  |  | 56950630067 | 칼브럭(천정) | 쐐기 12Φ이하 | 개소 | 0.5 | 0.5 | 17 | 10
P0101 | Cat6 + UTP 0.5 + 4P |  |  |  |  | 61452167501 | UTP 케이블 | Cat.6, 4P-0.5㎜ | M | 2 | 2 | 68 | 40
P0101 | 아우트렛 + 박스중형 + 4각54㎜ |  | TEL UNIT -1 말단(H:500)-CD,UTP,BOX | 1 | 1 | 59753767041 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 1 | 1 | 1
P0101 | 박스커버 + 4 각 + 둥근평형 |  |  |  |  | 59753767251 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 둥근구멍(평) | 개 | 1 | 1 | 1
P0101 | 전선관 + (난연) + CD 16c |  |  |  |  | 59753097002 | 합성수지제 가요전선관(CD난연) | 16㎜ | M | 3.2-0.5 | 2.7 | 2.7
P0101 | Cat6 + UTP 0.5 + 4P |  |  |  |  | 61452167501 | UTP 케이블 | Cat.6, 4P-0.5㎜ | M | (3.2-0.5+0.1)*2 | 5.6 | 5.6
P0101 | 스위치 + 1구 박스 + 54mm |  |  |  |  | 59753777102 | 스위치박스 | 1개용 54mm | 개 | 1 | 1 | 1
P0101 | 모듈러짹 + 매입Cat6 + 1구 |  |  |  |  | 58051750201 | 모듈라짹 | 매입용, Cat.6 1구 | 개 | 1 | 1 | 1
P0101 | 성단 + cat3.5 + 4P |  |  |  |  | 56950621050 | 성단 | 4P | 개 | 1 | 1 | 1
P0101 | 회선 + 시험 + cat3.5 |  |  |  |  | 56950621070 | 회선시험 |  | port | 1 | 1 | 1
P0101 | 아우트렛 + 박스중형 + 4각54㎜ |  | TEL UNIT -2 말단(H:500)-CD,UTP,BOX | 3 | 3 | 59753767041 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 1 | 1 | 3 | 2
P0101 | 박스커버 + 4 각 + 둥근평형 |  |  |  |  | 59753767251 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 둥근구멍(평) | 개 | 1 | 1 | 3 | 2
P0101 | 전선관 + (난연) + CD 16c |  |  |  |  | 59753097002 | 합성수지제 가요전선관(CD난연) | 16㎜ | M | 3.2-0.5 | 2.7 | 8.1 | 5.4
P0101 | Cat6 + UTP 0.5 + 4P |  |  |  |  | 61452167501 | UTP 케이블 | Cat.6, 4P-0.5㎜ | M | (3.2-0.5+0.1)*2 | 5.6 | 16.8 | 11.2
P0101 | 스위치 + 1구 박스 + 54mm |  |  |  |  | 59753777102 | 스위치박스 | 1개용 54mm | 개 | 1 | 1 | 3 | 2
P0101 | 모듈러짹 + 매입Cat6 + 2구 |  |  |  |  | 58051750202 | 모듈라짹 | 매입용, Cat.6 2구 | 개 | 1 | 1 | 3 | 2
P0101 | 성단 + cat3.5 + 4P |  |  |  |  | 56950621050 | 성단 | 4P | 개 | 2 | 2 | 6 | 4
P0101 | 회선 + 시험 + cat3.5 |  |  |  |  | 56950621070 | 회선시험 |  | port | 2 | 2 | 6 | 4
P0101 | 1종 가요 + 커넥터 + 방수16c |  | 1종금속제가요박스커넥터,16mm | 2*4 | 8 | 59753017063 | 1종금속제가요전선관 박스커넥터 | 16㎜ 비방수 | 개 | 1 | 1 | 6 | 6
P0101 | 풀박스 + ST + 200x200x100 |  | 풀박스 200x200x100㎜ | 1 | 1 | 59753857061 | 풀박스(ST) | 200x200x100㎜ | 개 | 1 | 1 | 1
P0101
P0101 |  |  | ☞ 모듈라잭 [2F]
P0101 | 1종 가요 + 전선관 + 방수16c |  | FX 16C(UTP cat.6 1-4P-0.5㎜) | 1.5 | 1.5 | 59753017023 | 1종금속제가요전선관 | 16㎜ 비방수 | M | 1 | 1 | 1.5
P0101 | 칼브럭 + 천정쐐기 + 12Φ이하 |  |  |  |  | 56950630067 | 칼브럭(천정) | 쐐기 12Φ이하 | 개소 | 0.5 | 0.5 | 0.75
P0101 | Cat6 + UTP 0.5 + 4P |  |  |  |  | 61452167501 | UTP 케이블 | Cat.6, 4P-0.5㎜ | M | 1 | 1 | 1.5
P0101 | 1종 가요 + 전선관 + 방수16c |  | FX 16C(UTP cat.6 2-4P-0.5㎜) | 1.5*2+11 | 14 | 59753017023 | 1종금속제가요전선관 | 16㎜ 비방수 | M | 1 | 1 | 14
P0101 | 칼브럭 + 천정쐐기 + 12Φ이하 | 뒷 장으로 연결▶ |  |  |  | 56950630067 | 칼브럭(천정) | 쐐기 12Φ이하 | 개소 | 0.5 | 0.5 | 7
| 공종명Line | 1 | 1.통신공사::1-1.통합배선설비공사[H:3.2][L:1]
번호 | 공종코드 | 구분 | 산 출 목 록 | 산 출 수 식 | 수식계 | 코드 | 명칭 | 규격 | 단위 | 단위수식 | 단위계 | 계
P0101 | Cat6 + UTP 0.5 + 4P | ◀앞 장에서 연결 |  |  |  | 61452167501 | UTP 케이블 | Cat.6, 4P-0.5㎜ | M | 2 | 2 | 28
P0101 | 전선관 + (난연) + CD 16c |  | CD 16C(UTP cat.6 1-4P-0.5㎜)수직 | 3.2 | 3.2 | 59753097002 | 합성수지제 가요전선관(CD난연) | 16㎜ | M | 1 | 1 | 3.2
P0101 | Cat6 + UTP 0.5 + 4P |  |  |  |  | 61452167501 | UTP 케이블 | Cat.6, 4P-0.5㎜ | M | 1 | 1 | 3.2
P0101 | 전선관 + (난연) + CD 16c |  | CD 16C(UTP cat.6 2-4P-0.5㎜)수직 | 3.2*2 | 6.4 | 59753097002 | 합성수지제 가요전선관(CD난연) | 16㎜ | M | 1 | 1 | 6.4
P0101 | Cat6 + UTP 0.5 + 4P |  |  |  |  | 61452167501 | UTP 케이블 | Cat.6, 4P-0.5㎜ | M | 2 | 2 | 12.8
P0101 | 전선관 + (난연) + CD 16c |  | ------1-----> 단자함 귀로(CD,UTP)↓ | 1 | 1 | 59753097002 | 합성수지제 가요전선관(CD난연) | 16㎜ | M | 3.2-0.4 | 2.8 | 2.8
P0101 | Cat6 + UTP 0.5 + 4P |  |  |  |  | 61452167501 | UTP 케이블 | Cat.6, 4P-0.5㎜ | M | (3.2-0.4+0.6)*1 | 3.4 | 3.4
P0101 | 전선관 + (난연) + CD 16c |  | ------2-----> 단자함 귀로(CD,UTP)↓ | 2+1 | 3 | 59753097002 | 합성수지제 가요전선관(CD난연) | 16㎜ | M | 3.2-0.4 | 2.8 | 8.4
P0101 | Cat6 + UTP 0.5 + 4P |  |  |  |  | 61452167501 | UTP 케이블 | Cat.6, 4P-0.5㎜ | M | (3.2-0.4+0.6)*2 | 6.8 | 20.4
P0101 | 아우트렛 + 박스중형 + 4각54㎜ |  | TEL UNIT -2 말단(H:500)-CD,UTP,BOX | 1 | 1 | 59753767041 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 1 | 1 | 1
P0101 | 박스커버 + 4 각 + 둥근평형 |  |  |  |  | 59753767251 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 둥근구멍(평) | 개 | 1 | 1 | 1
P0101 | 전선관 + (난연) + CD 16c |  |  |  |  | 59753097002 | 합성수지제 가요전선관(CD난연) | 16㎜ | M | 3.2-0.5 | 2.7 | 2.7
P0101 | Cat6 + UTP 0.5 + 4P |  |  |  |  | 61452167501 | UTP 케이블 | Cat.6, 4P-0.5㎜ | M | (3.2-0.5+0.1)*2 | 5.6 | 5.6
P0101 | 스위치 + 1구 박스 + 54mm |  |  |  |  | 59753777102 | 스위치박스 | 1개용 54mm | 개 | 1 | 1 | 1
P0101 | 모듈러짹 + 매입Cat6 + 2구 |  |  |  |  | 58051750202 | 모듈라짹 | 매입용, Cat.6 2구 | 개 | 1 | 1 | 1
P0101 | 성단 + cat3.5 + 4P |  |  |  |  | 56950621050 | 성단 | 4P | 개 | 2 | 2 | 2
P0101 | 회선 + 시험 + cat3.5 |  |  |  |  | 56950621070 | 회선시험 |  | port | 2 | 2 | 2
P0101 | 1종 가요 + 커넥터 + 방수16c |  | 1종금속제가요박스커넥터,16mm | 2*4 | 8 | 59753017063 | 1종금속제가요전선관 박스커넥터 | 16㎜ 비방수 | 개 | 1 | 1 | 8
P0101 | 풀박스 + ST + 200x200x100 |  | 풀박스 200x200x100㎜ | 2 | 2 | 59753857061 | 풀박스(ST) | 200x200x100㎜ | 개 | 1 | 1 | 2
P0101
P0101 |  |  | ☞ AP [2F]
P0101 | 1종 가요 + 전선관 + 방수16c |  | FX 16C(UTP cat.6A 1-4P-0.5㎜) | 20 | 20 | 59753017023 | 1종금속제가요전선관 | 16㎜ 비방수 | M | 1 | 1 | 20
P0101 | 칼브럭 + 천정쐐기 + 12Φ이하 |  |  |  |  | 56950630067 | 칼브럭(천정) | 쐐기 12Φ이하 | 개소 | 0.5 | 0.5 | 10
P0101 | Cat6E + UTP 0.5 + 4P |  |  |  |  | MM613349092 | UTP 케이블 | Cat.6A, 4P-0.5㎜ | M | 1 | 1 | 20
P0101 | 전선관 + (난연) + CD 16c |  | ------1-----> 단자함 귀로(CD,UTP6A)↓ | 2 | 2 | 59753097002 | 합성수지제 가요전선관(CD난연) | 16㎜ | M | 3.2-0.4 | 2.8 | 5.6
P0101 | Cat6E + UTP 0.5 + 4P |  |  |  |  | MM613349092 | UTP 케이블 | Cat.6A, 4P-0.5㎜ | M | (3.2-0.4+0.6)*1 | 3.4 | 6.8
P0101 | 1종 가요 + 전선관 + 방수16c |  | 무선 AP | 1 | 1 | 59753017023 | 1종금속제가요전선관 | 16㎜ 비방수 | M | 1 | 1 | 1
P0101 | 1종 가요 + 커넥터 + 방수16c |  |  |  |  | 59753017063 | 1종금속제가요전선관 박스커넥터 | 16㎜ 비방수 | 개 | 2 | 2 | 2
P0101 | Cat6E + UTP 0.5 + 4P |  |  |  |  | MM613349092 | UTP 케이블 | Cat.6A, 4P-0.5㎜ | M | 1+0.1 | 1.1 | 1.1
P0101 | 아우트렛 + 박스중형 + 4각54㎜ |  |  |  |  | 59753767041 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 1 | 1 | 1
P0101 | 박스커버 + 4 각 + 둥근평형 |  |  |  |  | 59753767251 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 둥근구멍(평) | 개 | 1 | 1 | 1
P0101 | 성단 + cat3.5 + 4P |  |  |  |  | 56950621050 | 성단 | 4P | 개 | 1 | 1 | 1
P0101 | 회선 + 시험 + cat3.5 |  |  |  |  | 56950621070 | 회선시험 |  | port | 1 | 1 | 1
P0101 | 1종 가요 + 커넥터 + 방수16c |  | 1종금속제가요박스커넥터,16mm | 2 | 2 | 59753017063 | 1종금속제가요전선관 박스커넥터 | 16㎜ 비방수 | 개 | 1 | 1 | 2
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
| 공종명Line |  | 1.통신공사::1-2.CATV설비공사[H:3.2][L:1]
번호 | 공종코드 | 구분 | 산 출 목 록 | 산 출 수 식 | 수식계 | 코드 | 명칭 | 규격 | 단위 | 단위수식 | 단위계 | 계
P0102 |  |  | ▣ 급식실
P0102 |  |  | ☞ CATV
P0102 | 1종 가요 + 전선관 + 방수16c |  | FX 16C(HFBT 1-5C) | 26+15 | 41 | 59753017023 | 1종금속제가요전선관 | 16㎜ 비방수 | M | 1 | 1 | 41
P0102 | 칼브럭 + 천정쐐기 + 12Φ이하 |  |  |  |  | 56950630067 | 칼브럭(천정) | 쐐기 12Φ이하 | 개소 | 0.5 | 0.5 | 20.5
P0102 | 누설동축 + 삼중차폐 + 5C-HFBT |  |  |  |  | 61454127541 | 고발포동축케이블 | 5C-HFBT | M | 1 | 1 | 41
P0102 | 모울드 + 알루미늄 + (소) |  | ------------> 분배기함 귀로(MOLD,HFBT)↓ | 1 | 1 | 59350187011 | 모울드(AL) | 소 | M | 3.2-0.5 | 2.7 | 2.7
P0102 | 누설동축 + 삼중차폐 + 5C-HFBT |  |  |  |  | 61454127541 | 고발포동축케이블 | 5C-HFBT | M | 3.2-0.5+0.6 | 3.3 | 3.3
P0102 | 아우트렛 + 박스중형 + 4각54㎜ |  | TV 유니트 -1 말단(H:500)-CD,HFBT,BOX | 1 | 1 | 59753767041 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 1 | 1 | 1
P0102 | 박스커버 + 4 각 + 둥근평형 |  |  |  |  | 59753767251 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 둥근구멍(평) | 개 | 1 | 1 | 1
P0102 | 전선관 + (난연) + CD 16c |  |  |  |  | 59753097002 | 합성수지제 가요전선관(CD난연) | 16㎜ | M | 3.2-0.5 | 2.7 | 2.7
P0102 | 누설동축 + 삼중차폐 + 5C-HFBT |  |  |  |  | 61454127541 | 고발포동축케이블 | 5C-HFBT | M | 3.2-0.5+0.1 | 2.8 | 2.8
P0102 | TV UNIT + 쌍방향 + 단말 |  |  |  |  | 58200297102 | TV UNIT | 쌍방향, 단말 | 개 | 1 | 1 | 1
P0102 | 스위치 + 1구 박스 + 54mm |  |  |  |  | 59753777102 | 스위치박스 | 1개용 54mm | 개 | 1 | 1 | 1
P0102 | 콘넥터설치 + 5C |  |  |  |  | 56950012321 | 콘넥터설치 | 5C | 개소 | 2 | 2 | 2
P0102 | 1종 가요 + 커넥터 + 방수16c |  | 1종금속제가요박스커넥터,16mm | 2 | 2 | 59753017063 | 1종금속제가요전선관 박스커넥터 | 16㎜ 비방수 | 개 | 1 | 1 | 2
P0102 | 풀박스 + ST + 100x100x50 |  | 풀박스 100x100x50㎜ | 1 | 1 | 59753857001 | 풀박스(ST) | 100x100x50㎜ | 개 | 1 | 1 | 1
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
| 공종명Line |  | 1.통신공사::1-3.방송설비공사[H:3.2][L:1]
번호 | 공종코드 | 구분 | 산 출 목 록 | 산 출 수 식 | 수식계 | 코드 | 명칭 | 규격 | 단위 | 단위수식 | 단위계 | 계
P0103 |  |  | ▣ 급식실
P0103 |  |  | ☞ [1F]
P0103 | 1종 가요 + 전선관 + 방수16c |  | FX 16C(HFIX 2-1.5㎟) | 4+26 | 30 | 59753017023 | 1종금속제가요전선관 | 16㎜ 비방수 | M | 1 | 1 | 30
P0103 | 칼브럭 + 천정쐐기 + 12Φ이하 |  |  |  |  | 56950630067 | 칼브럭(천정) | 쐐기 12Φ이하 | 개소 | 0.5 | 0.5 | 15
P0103 | 전선 + HFIX-단선 + 1.5SQ |  |  |  |  | MM481669623 | 저독성난연폴리올레핀전선(HFIX) | 450/750V, 1.5㎟(1.38mm) | M | 2 | 2 | 60
P0103 | 1종 가요 + 전선관 + 방수16c |  | 매입 3W TYPE (8각 HFIX) | 3 | 3 | 59753017023 | 1종금속제가요전선관 | 16㎜ 비방수 | M | 1 | 1 | 3 | 2
P0103 | 1종 가요 + 커넥터 + 방수16c |  |  |  |  | 59753017063 | 1종금속제가요전선관 박스커넥터 | 16㎜ 비방수 | 개 | 2 | 2 | 6 | 4
P0103 | 전선 + HFIX-단선 + 1.5SQ |  |  |  |  | MM481669623 | 저독성난연폴리올레핀전선(HFIX) | 450/750V, 1.5㎟(1.38mm) | M | (1+0.2)*2 | 2.4 | 7.2 | 4.8
P0103 | 박스커버 + 8 각 + 둥근구멍 |  |  |  |  | 59753767221 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 둥근구멍(평) | 개 | 1 | 1 | 3 | 2
P0103 | 아우트렛 + 8각 박스 + 54㎜ |  |  |  |  | 59753767011 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 1 | 1 | 3 | 2
P0103 | PA스피커 + 원형 + 천정용3W |  |  |  |  | 59650397012 | 스 피 커 | 원형, 천정용(3W) | 개 | 1 | 1 | 3 | 2
P0103 | 천정타공 + 8"이하 |  |  |  |  | 56950630035 | 천정타공(스피커) | 8" 이하 | 개소 | 1 | 1 | 3 | 2
P0103 | 아우트렛 + 박스중형 + 4각54㎜ |  | 벽부형10WTYPE 말단(CD HFIX),BOX | 2 | 2 | 59753767041 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 1 | 1 | 2
P0103 | 박스커버 + 4 각 + 둥근평형 |  |  |  |  | 59753767251 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 둥근구멍(평) | 개 | 1 | 1 | 2
P0103 | 전선관 + (난연) + CD 16c |  |  |  |  | 59753097002 | 합성수지제 가요전선관(CD난연) | 16㎜ | M | 3.2-2.0 | 1.2 | 2.4
P0103 | 전선 + HFIX-단선 + 1.5SQ |  |  |  |  | MM481669623 | 저독성난연폴리올레핀전선(HFIX) | 450/750V, 1.5㎟(1.38mm) | M | (3.2-2.0+0.1)*2 | 2.6 | 5.2
P0103 | 스위치 + 1구 박스 + 54mm |  |  |  |  | 59753777102 | 스위치박스 | 1개용 54mm | 개 | 1 | 1 | 2
P0103 | PA스피커 + 벽부형 + 10W |  |  |  |  | 59650397031 | 스 피 커 | 벽부형(10W) | 개 | 1 | 1 | 2
P0103 | 아우트렛 + 박스중형 + 4각54㎜ |  | 벽부형10WTYPE 말단(CD HFIX),BOX,이설 | 1 | 1 | 59753767041 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 1 | 1 | 1
P0103 | 박스커버 + 4 각 + 둥근평형 |  |  |  |  | 59753767251 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 둥근구멍(평) | 개 | 1 | 1 | 1
P0103 | 전선관 + (난연) + CD 16c |  |  |  |  | 59753097002 | 합성수지제 가요전선관(CD난연) | 16㎜ | M | 3.2-2.0 | 1.2 | 1.2
P0103 | 전선 + HFIX-단선 + 1.5SQ |  |  |  |  | MM481669623 | 저독성난연폴리올레핀전선(HFIX) | 450/750V, 1.5㎟(1.38mm) | M | (3.2-2.0+0.1)*2 | 2.6 | 2.6
P0103 | 스위치 + 1구 박스 + 54mm |  |  |  |  | 59753777102 | 스위치박스 | 1개용 54mm | 개 | 1 | 1 | 1
P0103 | 스피커 이설+벽부형+30W 이하 |  |  |  |  | 56935112920 | 스피커 이설 | 벽부형 30W 이하 | 개소 | 1 | 1 | 1
P0103 | 연결박스 + 4각 54㎜ |  | 연결박스 8각 54㎜ | 1 | 1 | MM300040261 | 연결박스 | 8각 54㎜ | 개 | 1 | 1 | 1
P0103 | 1종 가요 + 커넥터 + 방수16c |  | 1종금속제가요박스커넥터,16mm | 2*5 | 10 | 59753017063 | 1종금속제가요전선관 박스커넥터 | 16㎜ 비방수 | 개 | 1 | 1 | 10
P0103
P0103 |  |  | ☞ [2F]
P0103 | 1종 가요 + 전선관 + 방수16c |  | FX 16C(HFIX 2-1.5㎟) | 11+18 | 29 | 59753017023 | 1종금속제가요전선관 | 16㎜ 비방수 | M | 1 | 1 | 29
P0103 | 칼브럭 + 천정쐐기 + 12Φ이하 |  |  |  |  | 56950630067 | 칼브럭(천정) | 쐐기 12Φ이하 | 개소 | 0.5 | 0.5 | 14.5
P0103 | 전선 + HFIX-단선 + 1.5SQ |  |  |  |  | MM481669623 | 저독성난연폴리올레핀전선(HFIX) | 450/750V, 1.5㎟(1.38mm) | M | 2 | 2 | 58
P0103 | 1종 가요 + 전선관 + 방수16c |  | 매입 3W TYPE (8각 HFIX) | 2+2 | 4 | 59753017023 | 1종금속제가요전선관 | 16㎜ 비방수 | M | 1 | 1 | 4
P0103 | 1종 가요 + 커넥터 + 방수16c |  |  |  |  | 59753017063 | 1종금속제가요전선관 박스커넥터 | 16㎜ 비방수 | 개 | 2 | 2 | 8
P0103 | 전선 + HFIX-단선 + 1.5SQ |  |  |  |  | MM481669623 | 저독성난연폴리올레핀전선(HFIX) | 450/750V, 1.5㎟(1.38mm) | M | (1+0.2)*2 | 2.4 | 9.6
P0103 | 박스커버 + 8 각 + 둥근구멍 |  |  |  |  | 59753767221 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 둥근구멍(평) | 개 | 1 | 1 | 4
P0103 | 아우트렛 + 8각 박스 + 54㎜ |  |  |  |  | 59753767011 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 1 | 1 | 4
P0103 | PA스피커 + 원형 + 천정용3W |  |  |  |  | 59650397012 | 스 피 커 | 원형, 천정용(3W) | 개 | 1 | 1 | 4
P0103 | 천정타공 + 8"이하 |  |  |  |  | 56950630035 | 천정타공(스피커) | 8" 이하 | 개소 | 1 | 1 | 4
P0103 | 연결박스 + 4각 54㎜ |  | 연결박스 8각 54㎜ | 2 | 2 | MM300040261 | 연결박스 | 8각 54㎜ | 개 | 1 | 1 | 2
P0103 | 1종 가요 + 커넥터 + 방수16c |  | 1종금속제가요박스커넥터,16mm | 2*4 | 8 | 59753017063 | 1종금속제가요전선관 박스커넥터 | 16㎜ 비방수 | 개 | 1 | 1 | 8
| 공종명Line |  | 1.통신공사::1-4.철거공사[H:3.2][L:1]
번호 | 공종코드 | 구분 | 산 출 목 록 | 산 출 수 식 | 수식계 | 코드 | 명칭 | 규격 | 단위 | 단위수식 | 단위계 | 계
P0104 |  |  | ▣ 1층
P0104 | 풀박스철거T+100x100x100이하 |  | 인터폰 철거 (P.B철거) | 2 | 2 | 56935112730 | 풀박스 철거(통신) | 100x100x100이하 | 개소 | 1 | 1 | 2
P0104
P0104 |  |  | ▣ 1층 급식실
P0104 | 모듈러짹 철거+8PIN, 1구 |  | 모듈러짹 철거 8PIN, 1구 | 1 | 1 | 56935110960 | 모듈러짹 철거 | 8PIN, 1구 | EA | 1 | 1 | 1
P0104 | 모듈러짹 철거+8PIN, 2구 |  | 모듈러짹 철거 8PIN, 2구 | 1 | 1 | 56935110970 | 모듈러짹 철거 | 8PIN, 2구 | EA | 1 | 1 | 1
P0104 | 스피커 철거+천정형+5W 이하 |  | 스피커 철거 천정형 5W | 2 | 2 | 56935120060 | 스피커 철거 | 천정형 5W 이하 | 개소 | 1 | 1 | 2
P0104
P0104 |  |  | ▣ 2층
P0104 | 풀박스철거T+100x100x100이하 |  | 인터폰 철거 (P.B철거) | 1 | 1 | 56935112730 | 풀박스 철거(통신) | 100x100x100이하 | 개소 | 1 | 1 | 1
P0104
P0104 |  |  | ▣ 2층 가사실 통신
P0104 | 몰드(PVC) 철거+소+m | E | 모듈러짹 철거 1구 노출형(배선,몰드철거) | 1 | 1 | MM045505749 | 몰드(PVC) 철거 | 소 | M | 2 | 2 | 2
P0104 | UTP 케이블 철거+4P |  |  |  |  | 56935106790 | UTP 케이블 철거 | 4P | M | 2 | 2 | 2
P0104 | 모듈러짹 철거+8PIN, 1구 |  |  |  |  | 56935110960 | 모듈러짹 철거 | 8PIN, 1구 | EA | 1 | 1 | 1
P0104 | 모듈러짹 철거+8PIN, 2구 |  | 모듈러짹 철거 8PIN, 2구 | 1 | 1 | 56935110970 | 모듈러짹 철거 | 8PIN, 2구 | EA | 1 | 1 | 1
P0104 | 스피커 철거+천정형+5W 이하 |  | 스피커 철거 천정형 5W | 2 | 2 | 56935120060 | 스피커 철거 | 천정형 5W 이하 | 개소 | 1 | 1 | 2
P0104 | 스피커 철거+벽부형+30W 이하 |  | 스피커 철거 벽부형 10W | 3 | 3 | 56935112900 | 스피커 철거 | 벽부형 30W 이하 | 개소 | 1 | 1 | 3
P0104 | 단자함 철거+15P 이하 |  | 통신용 박스 철거 | 1 | 1 | 56935111140 | 단자함 철거 | 15P 이하 | 면 | 1 | 1 | 1
P0104
P0104 |  |  | ▣ 2층 가사실 AV
P0104 | 몰드(PVC) 철거+소+m |  | 몰드(PVC) 철거 (소) | 2*2 | 4 | MM045505749 | 몰드(PVC) 철거 | 소 | M | 1 | 1 | 4
P0104 | 전선관 철거+FLEX 36C+m |  | 철거 FX 36C(HDMI CABLE x1) "↔" | 10 | 10 | MM045505761 | 전선관 철거 | FLEX 36C | M | 1 | 1 | 10
P0104 | HDMI케이블철거++m |  |  |  |  | MM045505743 | HDMI케이블철거 | HDMI케이블철거 | M | 1 | 1 | 10
P0104
P0104 |  |  | ▣ 지붕층
P0104 | 풀박스철거T+100x100x100이하 |  | 인터폰 철거 (P.B철거) | 1 | 1 | 56935112730 | 풀박스 철거(통신) | 100x100x100이하 | 개소 | 1 | 1 | 1
P0104
P0104 |  |  | ▣ 2층 가사실 AV
P0104 | 빔 프로젝터 철거+빔 프로젝터 철거+개소 | 보관 | 빔 프로젝터 철거;빔 프로젝터 철거;개소 | 1 | 1 | MM046374564 | 빔 프로젝터 철거 | 빔 프로젝터 철거 | 개소 | 1 | 1 | 1
P0104 | 빔 스크린 철거+빔 스크린 철거+개소 | 보관 | 빔 스크린 철거;빔 스크린 철거;개소 | 1 | 1 | MM046374565 | 빔 스크린 철거 | 빔 스크린 철거 | 개소 | 1 | 1 | 1
P0104 | AV용벽부형스피커 철거++개소 | 보관 | AV용벽부형스피커 철거;;개소 | 2 | 2 | MM046374566 | AV용벽부형스피커 철거 |  | 개소 | 1 | 1 | 2
P0104 | 스크린스위치 철거+스크린스위치철거+개소 | 보관 | 스크린스위치 철거;스크린스위치철거;개소 | 1 | 1 | MM046374567 | 스크린스위치 철거 | 스크린스위치철거 | 개소 | 1 | 1 | 1
P0104 | AV용장비철거+AV용장비철거+개소 | 보관 | AV용장비 철거;AV용장비 철거;개소 | 1 | 1 | MM046374568 | AV용장비철거 | AV용장비철거 | 개소 | 1 | 1 | 1
P0104
P0104
P0104
P0104
P0104
P0104

## 합산자재 (hidden)
| 55 | [ 함현중 급식실 개선 및 증축 통신공사 설계용역 ] - 합산자재목록
번호 | … | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 지급비 | 계 | 비고
| 59753097002 | 3913170610035664 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | 단위: M; 수량: 63.8; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753017003 | 3913170620174410 | 1종금속제가요전선관 | 16㎜ 비방수 | 단위: M; 수량: 187; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753017004 | 3913170620174411 | 1종금속제가요전선관 | 22㎜ 비방수 | 단위: M; 수량: 106.7; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753017023 | 3913170620274422 | 1종금속제가요전선관 | 16㎜ 비닐피복방수 | 단위: M; 수량: 192.5; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753017043 | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 박스커넥터 | 16㎜ 비방수 | 단위: 개; 수량: 10; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753017044 | 3913170620174435 | 1종금속제가요전선관 박스커넥터 | 22㎜ 비방수 | 단위: 개; 수량: 2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753017063 | 3913170620174446 | 1종금속제가요전선관 박스커넥터 | 16㎜ 비닐피복방수 | 단위: 개; 수량: 50; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753767011 | 3912130810035750 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 단위: 개; 수량: 6; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753767041 | 3912130810035753 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 단위: 개; 수량: 9; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753777102 | 3912130610035778 | 스위치박스 | 1개용 54mm | 단위: 개; 수량: 8; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM300040261 | 3912130610036786 | 연결박스 | 4각 44㎜ | 단위: 개; 수량: 3; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753767221 | 3912130820174712 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 둥근구멍(평) | 단위: 개; 수량: 6; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753767251 | 3912130820174715 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 둥근구멍(평) | 단위: 개; 수량: 9; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753857001 | 3912130310035794 | 풀박스(ST) | 100x100x50㎜ | 단위: 개; 수량: 8; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753857061 | 3912130310035799 | 풀박스(ST) | 200x200x100㎜ | 단위: 개; 수량: 3; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59350187011 | 3913171210033638 | 모울드(AL) | 소 | 단위: M; 수량: 3; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM481669623 | 2612162922076726 | 저독성난연폴리올레핀전선(HFIX) | 450/750V, 1.5㎟(1.38mm) | 단위: M; 수량: 154; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM362692755 | 2612160921650751 | UTP 케이블 | Cat.5E, 4P-0.5㎜ | 단위: M; 수량: 284.875; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 61452167501 | 2612160620185645 | UTP 케이블 | Cat.6, 4P-0.5㎜ | 단위: M; 수량: 154.8; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM613349092 | 2612160921650801 | UTP 케이블 | Cat.6A, 4P-0.5㎜ | 단위: M; 수량: 30.1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 60150037108 | 2612163720178007 | 광케이블 | SM 8C | 단위: M; 수량: 115.025; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 61454127541 | 2612160621650577 | 고발포동축케이블 | 5C-HFBT | 단위: M; 수량: 50.525; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 58051750201 | 3912140620937656 | 모듈라짹 | 매입용, Cat.6 1구 | 단위: 개; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 58051750202 | 3912140620937657 | 모듈라짹 | 매입용, Cat.6 2구 | 단위: 개; 수량: 3; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59650397012 | 5216151220173734 | 스 피 커 | 원형, 천정용(3W) | 단위: 개; 수량: 6; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59650397031 | 5216151220172712 | 스 피 커 | 벽부형(10W) | 단위: 개; 수량: 2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 58200297102 | 3912140620937621 | TV UNIT | 쌍방향, 단말 | 단위: 개; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM046107341 | 391115ZZ701Z0001 | IDF-급식실 | FDF 8C,DATA 8P,VOICE 8P | 단위: SET; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 56900017016 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 단위: 인; 수량: 12.213; 노무비: #REF!; 계: #REF!
| 56900017113 | L001010101000086 | 노 무 비 | 통신내선공 | 단위: 인; 수량: 27.7319; 노무비: #REF!; 계: #REF!
| 56900017116 | L001010101000089 | 노 무 비 | 통신케이블공 | 단위: 인; 수량: 8.089; 노무비: #REF!; 계: #REF!
| 56900017114 | L001010101000087 | 노 무 비 | 통신설비공 | 단위: 인; 수량: 4.3908; 노무비: #REF!; 계: #REF!
| 56900017112 | L001010501000112 | 노 무 비 | 통신관련산업기사 | 단위: 인; 수량: 0.06; 노무비: #REF!; 계: #REF!
| 56900017011 | L001010201000092 | 노 무 비 | 광케이블설치사 | 단위: 인; 수량: 1.8644; 노무비: #REF!; 계: #REF!
| 56900017041 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 단위: 인; 수량: 1.114; 노무비: #REF!; 계: #REF!
| 56900017118 | L001010101000003 | 노 무 비 | 특별인부 | 단위: 인; 수량: 1.0522; 노무비: #REF!; 계: #REF!
| 56900017124 | L001010101000060 | 노 무 비 | 플랜트기계설치공 | 단위: 인; 수량: 1.2; 노무비: #REF!; 계: #REF!
| 56900017005 | L001010101000023 | 노 무 비 | 건축목공 | 단위: 인; 수량: 0.66; 노무비: #REF!; 계: #REF!
| 56900017017 | L001010101000030 | 노 무 비 | 내장공 | 단위: 인; 수량: 1.2; 노무비: #REF!; 계: #REF!

## 옵션 (hidden)
| 재료비 | 노무비 | 경비 |  | 계
총 급 액 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
관급 자재비 |  |  |  |  | 0 | 금액조정이 안되나요?
이지테크에서 변환할 때 2번 옵션을 지정하여 다시 해보세요
시트를 삭제할 때 에러가 뜨면 1번 옵션으로 하면 됩니다.
| 적용율(%) | 끝자리 | 적용율(%)/100 | 일위대가소수
전체자재 적용율(%)(공종/일위대가) | 100 | 1 | 1
전체노임 적용율(%)(공종) | 100 | 1 | 1 | 2 |  | 2번 옵션으로 변환했을 때에는 결과값이 다를 수 있습니다.
전체노임 적용율(%)(일위대가) | 100 | 1 | 1 | 5
*(그룹별 자재 단가 추가 할증)* | 적용율(%) |  | 적용율(%)/100
Cable(CAB) 할증(%) | 100 |  | 1
Wire (WIR) 할증(%) | 100 |  | 1
Pipe (PIP) 할증(%) | 100 |  | 1
제 4그룹 할증(%) | 100 |  | 1
제 5그룹 할증(%) | 100 |  | 1
*(그룹별 노임 추가 할증)* | 적용율(%) | 자동부속재(전기) | 자동부속재(통신)
배관부속재(%) | 15 | 15 | 20
CD관부속재(%) | 40 | 40 | 40
소모잡자재(%) | 2 |  |  |  |  | 본 파일은 이지테크에서 2번 옵션으로 만들었습니다.
방폭할증(%)
고소할증(%) | 2
공구손료(%) | 3
*(공종별 노임 적용율(%))* | 적용율(%) | 소수자릿수
1-1.통합배선설비공사 | 100 | 3
1-2.CATV설비공사 | 100 | 3
1-3.방송설비공사 | 100 | 3
1-4.철거공사 | 100 | 3