## 원가계산서
원 가 계 산 서
사업명: |  | 장터길 급경사지 도로열선 설치 | [7 empty] | [단위 : 원]
비 목 |  |  |  | 구 분 |  | 금 액 | 제 비 율 |  |  | 적 용 기 준
설 치 비 | 재 |  |  | 직접재료비 |  |  | 2026년 토목,조경,산업환경 |  |  | 공종별 집계표 참조
| 료 |  |  | 간접재료비 |  |  | 설비공사 원가계산
| 비 |  |  | 소계 | (A) |  | 제비율적용
| 노 |  |  | 직접노무비 | (B) |  |  |  |  | 공종별 집계표 참조
| 무 |  |  | 간접노무비 |  |  | ( B ) | × | 19.1% | 토목, 10억 미만, 6개월이하
| 비 |  |  | 소계 | (C)
|  |  |  | 산출경비 | (D) |  |  |  |  | 공종별 집계표 참조
| 경 |  |  | 산재보험료 |  |  | ( C ) | × | 3.56% | 모든 건설공사 적용
|  |  |  | 고용보험료 |  |  | ( C ) | × | 1.01% | 모든 건설공사, 7등급 적용
|  |  |  | 건강보험료 | (D') | 3857743 | ( B ) | × | 3.595% | 공사기간 1개월 이상 모든 건설공사
|  |  |  | 연금보험료 |  | 5097157 | ( B ) | × | 4.75% | 공사기간 1개월 이상 모든 건설공사
|  |  |  | 노인장기요양보험료 |  | 506907 | ( D' ) | × | 13.14% | 공사기간 1개월 이상 모든 건설공사
|  |  |  | 퇴직공제 부금비 |  | 2468097 | ( B ) | × | 2.3% | 추정금액이 1억 이상인 건설공사
|  |  |  | 산업안전보건관리비 |  | 2227680 | ( A + B ) | × | 2.07% | 특수건설공사,5억 미만
|  |  |  | 기타경비 |  |  | ( A + C ) | × | 5.5% | 토목, 10억 미만, 6개월이하
|  |  | 건설기계대여대금지급보증서 |  |  |  | ( A + B + D ) | × |  | 적용제외
|  |  |  | 환경보전비 |  |  | ( A + B + D ) | × |  | 적용제외
|  |  |  | 석면분담금 |  |  | ( C ) | × | 0.006% | 모든 건설공사 적용
|  |  |  | 임금채권부담금 |  |  | ( C ) | × | 0.09% | 모든 건설공사 적용
| 비 |  |  | 안전관리비 |  |  |  | × |  | 신호수 등
|  |  |  | 소계 | (E)
|  |  |  | 계 | (F) |  | ( A + C + E )
일 반 관 리 비 |  |  |  |  | (G) |  | ( F ) | × | 8% | 전기공사, 5억 미만
이 윤 |  |  |  |  | (H) |  | ( C + E + G ) | × | 15% | 추정가격 50억 미만 적용
설 치 공 사 비
제조품(완제품) |  |  |  |  | (I)
공 급 가 액 |  |  |  |  | (J) |  | ( F + G + H + I)
전기공사 손해보험료 |  |  |  |  | (K) |  | ( J ) | × | 0.2648%
부 가 가 치 세 |  |  |  |  | (L) |  | ( J + K ) | × | 10% | 부가가치세법 적용
총 계 | [5 empty] | 384899000 | ( J + K + L )
조 달 수 수 료 |  |  |  |  | (M) | 4902800 | ( J + K )

## 총괄내역서(직공)
총 괄 내 역 서
사업명: | 장터길 급경사지 도로열선 설치
공 종 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 장터길
제작비 |  | 1 | 식
설치비 |  | 1 | 식
소계
합계

## 내역서(설치)
내 역 서(설치)
사업명: | 장터길 급경사지 도로열선 설치
공 종 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 장터길
Heating Cable | NHC | 4326 | m
Control Panel | 옥외/자립/6cct | 2 | 면
Control Panel | 옥외/자립/3cct | 0 | 면
접지공사 | 14Φ×1000 L | 2 | 식
굴착 및 잔토처리 | 0 | 0.86 | ㎥
Control Panel 기초 | 1200*550*650 | 2 | 식
Snow Detector | 온도/습도 겸용 | 2 | set
원격제어 Customizing | SCADA&Program | 1 | 식
Local 원격시스템 | LRCUS-100 | 2 | 식
CCTV 감시장치 | 스피드돔카메라+비디오서버 | 0 | 식
합계

## 내역서(제작)
내 역 서(제작)
사업명: | 장터길 급경사지 도로열선 설치
공 종 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 장터길
Heating Cable | NHC | 4326 | m
Cold Lead Cable | NCC | 1186 | m
Power Connection Kit | CK-1/PC-10 | 70 | set
Control Panel | 옥외/자립/6cct | 2 | 면
Control Panel | 옥외/자립/3cct | 0 | 면
Remi Grout | 고유동성, 무수축 | 7268 | kg
Snow detector & controller | SDC-200 | 2 | set
원격제어 Customizing | NRCS-2002 | 1 | set
Local 원격시스템 | LRCUS-100 | 2 | set
CCTV 감시장치 | 스피드돔&비디오서버 | 0 | set
Wire Mesh | 150*150(6호) | 0 | ㎡
합계

## 내역서(안전관리비)_별도계상
내 역 서(안전관리비)
사업명: | 장터길 급경사지 도로열선 설치
공 종 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 장터길
교통신호수 | 500m 미만 | 29 | 인
신호수 보험료 | 인건비의 20% | 1 | 식
합계