## 원가계산서
원 가 계 산 서
사업명 : [3권역]신흥로16길 17 ~ 신흥로18길 21-16 도로열선 설치 | [8 empty] | [단위 : 원]
비 목 |  | 구 분 |  |  | 금 액 | 제 비 율 |  |  | 적 용 기 준
설 치 비 | 재 |  | 직접재료비 |  |  | 2026년 토목,조경,산업환경 |  |  | 공종별 집계표 참조
| 료 |  | 간접재료비 |  |  | 설비공사 원가계산
| 비 |  | 소계 | (A) |  | 제비율적용
| 노 |  | 직접노무비 | (B) |  |  |  |  | 공종별 집계표 참조
| 무 |  | 간접노무비 |  |  | (B) | x | 19.1% | 토목, 10억미만, 6개월이하 적용
| 비 |  | 소계 | (C)
|  |  | 산출경비 | (D) |  |  |  |  | 공종별 집계표 참조
| 경 |  | 산재보험료 |  |  | (C) | x | 3.56% | 건설업 적용
|  |  | 고용보험료 |  |  | (C) | x | 1.01% | 7등급 적용
|  |  | 건강보험료 | (D') |  | (B) | x | 3.595% | 토목, 50억미만, 6개월이하 적용
|  |  | 연금보험료 |  |  | (B) | x | 4.75% | 토목, 50억미만, 6개월이하 적용
|  |  | 노인장기보험료 |  |  | (D') | x | 13.14% | 토목, 50억미만, 6개월이하 적용
|  |  | 퇴직공제부금비 |  | 834482 | (B) | x | 2.3% | 추정금액이 1억이상인 건설공사
|  |  | 산업안전보건관리비 |  | 778619 | (A + B) | x | 2.07% | 토목건설공사(5억미만)
|  |  | 기타경비 |  |  | (A + C) | x | 5.5% | 토목, 50억미만, 6개월이하 적용
|  |  | 석면분담금 |  |  | (C) | x | 0.006%
| 비 |  | 임금채권부담금 |  |  | (C) | x | 0.09%
|  |  | 소계 | (E)
|  |  | 계 | (F) |  | (A + C + E)
일 반 관 리 비 |  |  |  | (G) |  | (F) | x | 8% | 추정가격 50억 미만 적용
이 윤 |  |  |  | (H) |  | (C + E + G) | x | 15% | 추정가격 50억 미만 적용 | #DIV/0!
설 치 공 사 비
제조품 (완제품) |  |  |  | (I)
공 급 가 액 |  |  |  | (J) |  | (F + G + H + I)
부 가 가 치 세 |  |  |  | (K) |  | (J) | x | 10% | 부가가치세법 적용 | 137272727.2727
총 계 |  |  |  | (L) | 151000000 | (J + K) |  |  |  | 151000000
116153846.1538

## 내역서(설치)
설계 내역서(설치)
사업명 : [3권역]신흥로16길 17 ~ 신흥로18길 21-16 도로열선 설치
공 종 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
1. 130m 1차로
1) Heating cable |  | 식 | 1
Heating cable | 1C 600V HDPE jacket | m | 1160
2) 충진 및 감지센서 |  | 식 | 1
Control Panel | 옥외방수자립형 | set | 2
충진부조성 및 채움 | 폭8mm x 깊이70mm | m | 1160
판넬기초 신설 | 800x550x650 | 개소 | 2
설치비 소계

## 내역서(제작)
설계 내역서(제작)
사업명 : [3권역]신흥로16길 17 ~ 신흥로18길 21-16 도로열선 설치
공 종 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
1. 130m 1차로
1) Heating cable 및 충진제 제작 |  | 식 | 1
Heating cable | 1C 600V HDPE jacket | m | 1160
Cold section | Type-"B" | set | 11
Lead wire | SNF-6, 6SQ | m | 550
B.P.O.(수지계경화제) | 분말 TYPE | Kg | 21
도로포장(커팅홈) 충진재 | 액상 수지액 | Kg | 1079
2) 자동제어반 및 중앙관제장치 제작 |  | 식 | 1
Control Panel | 옥외방수자립형 | set | 2
중앙관제장치 | SCADA HMI & Program,upgrade | set | 1
원격감시제어 | SCADA Device & PLC 회로 | set | 2
스노우디텍터 센서 신설 |  | set | 2
CCTV 및 부속자재 | CCTV,NVR 등 | set | 1
제작비 소계